| Articolo di Elenco | I N D I C A Z I O N E D E L L E P R E S T A Z I O N I | Unità di misura | PREZZO EURO |
| --- | --- | --- | --- |
|  | DEMOLIZIONI - RIMOZIONI - DISFACIMENTI |  |  |
| 1 | DECESPUGLIAMENTO TERRENO Decespugliamento meccanico con trattore apripista, compreso :taglio e sradicamento di ceppi e arbusti con fusto sino al diametro di 15 cm, movimento totale della superficie, carico e trasporto del materiale di risulta presso la discarica autorizzata o in altro luogo indicato dalla Direzione lavori entro la distanza compresa tra il cantiere e la discarica, oneri di smaltimento se dovuti. |  |  |
|  |  | m² | 0.58 |
| 2 | DEMOLIZIONE MANUFATTI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO DEBOLMENTE ARMATO O NON ARMATO Demolizione di strutture interrate oppure esterne, realizzate in conglomerato cementizio debolmente armato sino a 60 kg/mc o non armato, abbattute mediante ausilio di escavatore meccanico dotato di idoneo martello demolitore, compreso: il completamento e le rifiniture con ausilio di demolitore a mano, il tutto atto a rendere il materiale demolito di idonea pezzatura per il trasporto; il carico il trasporto e lo scarico di tutte le macerie nella discarica pubblica; i diritti di discarica senza onere e rischio per il committente; l'onere per il rallentamento dovuto ad interferenze quali linee tecnologiche, pozzetti stradali di vario tipo, griglie di aerazione, archetti o altre tipologie di dissuasori di traffico, pali di sostegno di segnali stradali o pali di sostegno di cartellonistica pubblicitaria presenti e da mantenere nonchè ogni onere ed intervento atto a dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. |  |  |
|  |  | m³ | 113.00 |
| 3 | DEMOLIZIONE MANUFATTI IN MURATURA MISTA O PIETRAME Demolizione di strutture interrate oppure esterne, realizzate in muratura mista o pietrame, abbattute mediante ausilio di escavatore meccanico dotato di idoneo martello demolitore, compreso: il completamento e le rifiniture con ausilio di demolitore a mano, il tutto atto a rendere il materiale demolito di idonea pezzatura per il trasporto; il carico il trasporto e lo scarico di tutte le macerie nella discarica pubblica; i diritti di discarica senza onere e rischio per il committente; l'onere per il rallentamento dovuto ad interferenze quali linee tecnologiche, pozzetti stradali di vario tipo, griglie di aerazione, archetti o altre tipologie di dissuasori di traffico, pali di sostegno di segnali stradali o pali di sostegno di cartellonistica pubblicitaria presenti e da mantenere nonchè ogni onere ed intervento atto a dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. 01A02A08010 - Regione Piemonte |  |  |
|  |  | m³ | 86.40 |
| 4 | TAGLIO DI CONGLOMERATO BITUMINOSO Esecuzione di taglio di pavimentazione in conglomerato bituminoso di qualsiasi tipologia e spessore da eseguirsi mediante l'utilizzo di clipper ed ogni onere ed intervento atto a dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. |  |  |
|  |  | m. | 3.05 |
| 5 | FRESATURA A FREDDO DI CONGLOMERATO BITUMINOSO Fresatura di pavimentazione in conglomerato bituminoso eseguita con apposita macchina a “Fresa rotativa“, compreso l'onere per carico, scopatura, trasporto e scarico dei materiali di risulta alle discariche per la perfetta pulizia del piano di posa della nuova pavimentazione bituminosa, il tutto eseguito a perfetta regola d'arte, per qualsiasi superficie, compreso: le eventuali opere di rifinitura della scarifica anche se da eseguirsi a mano (per esempio attorno ai chiusini non rimovibili, nelle cunette, nelle fasce di raccordo etc.); il carico e trasporto del materiale di risulta, nei luoghi indicati dalla D.L. (con recupero del materiale da parte della città) o scelti dalla ditta (con materiali a disposizione della ditta); l'accurata pulizia del fondo mediante scopatura meccanica o manuale; la rimozione eventuale di griglie e chiusini; ogni onere per il funzionamento dei mezzi d'opera.l'onere per il trasferimento in loco della macchina a fresa rotatrice. E' altresì compreso l'onere di discarica. La ditta dovrà inoltre produrre alla D.L. la certificazione di scarico rilasciata dalla discarica. |  |  |
|  |  | m²xcm. | 1.10 |
| 6 | SCARIFICA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO MEDIANTE ESCAVATORE Rimozione della pavimentazione in conglomerato bituminoso di qualsiasi tipologia, compreso: l'accurata pulizia da detriti del fondo ottenuto con la scarificazione; il carico, il trasporto e lo scarico a discarica del materiale non utilizzabile; i diritti di discarica senza onere e rischio per il committente ed ogni onere ed intervento atto a dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. |  |  |
| a | Con impiego di escavatore meccanico Rimozione eseguita con impiego di escavatore meccanico, con rifinitura a mano mediante utilizzo di martello demolitore. |  |  |
|  |  | m²xcm. | 0.25 |
| b | Eseguito a mano con ausilio di demolitore Eseguita a mano con ausilio di martello demolitore. |  |  |
|  |  | m²xcm. | 0.45 |
| 7 | RIMOZIONE MASSELLI AUTOBLOCCANTI IN CLS Rimozione e recupero di pavimentazione stradale o di marciapiede in masselli autobloccanti in cls di varia tipologia e dimensione, effettuata con ausilio di escavatore meccanico nonché del necessario completamento a mano, compreso: la movimentazione, l'accatastamento e la cernita del materiale presso l'area di cantiere, a mano su appositi bancali forniti dalla ditta esecutrice, del materiale scelto dalla D.L. come idoneo al riutilizzo in loco; l'accatastamento ed il trasporto al magazzino comunale indicato dalla D.L.; il carico, il trasporto e lo scarico a discarica del materiale non utilizzabile; i diritti di discarica; la pulizia dei masselli dalla sabbia di allettamento; l'onere per il rallentamento dovuto ad interferenze di linee tecnologiche o servizi vari, per la rimozione di pozzetti stradali di vario tipo, griglie di aerazione, archetti o altre tipologie di dissuasori di traffico, pali di sostegno di segnali stradali, di cartellonistica pubblicitaria, ed ogni onere ed intervento atto a dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. |  |  |
|  |  | m² | 10.60 |
| 8 | RIMOZIONE MASSELLI DI PIETRA Rimozione e recupero di pavimentazione stradale o di marciapiede in masselli di pietra di varia tipologia, effettuata con ausilio di escavatore meccanico nonché del necessario completamento a mano, compreso: la movimentazione, l'accatastamento e la cernita del materiale presso l'area di cantiere, del materiale indicato dalla D.L. come idoneo al riutilizzo in loco; l'accatastamento in sacchi di tessuto (big bag) ed il trasporto al magazzino comunale indicato dalla D.L; il carico, il trasporto e lo scarico a discarica del materiale non utilizzabile; i diritti di discarica; la pulizia dei masselli dalla sabbia di allettamento; l'onere per il rallentamento dovuto ad interferenze di linee tecnologiche o servizi vari, per la rimozione di pozzetti stradali di vario tipo, griglie di aerazione, archetti o altre tipologie di dissuasori di traffico, pali di sostegno di segnali stradali o pali di sostegno, di cartellonistica pubblicitaria ed ogni onere ed intervento atto a dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. |  |  |
|  |  | m² | 9.60 |
| 9 | RIMOZIONE LASTRE DI PIETRA Rimozione e recupero di pavimentazione stradale o di marciapiede in lastre di pietra di ogni dimensione e spessore, effettuata con ausilio di escavatore meccanico nonché del necessario completamento a mano, compreso: la movimentazione a mano su appositi bancali forniti dalla ditta esecutrice, l'accatastamento e la cernita del materiale presso l'area di cantiere, del materiale scelto dalla D.L. come idoneo al riutilizzo in loco; l'accatastamento ed il trasporto al magazzino comunale indicato dalla D.L ; il carico, il trasporto e lo scarico a discarica del materiale non utilizzabile; i diritti di discarica; la pulizia dei masselli dalla sabbia di allettamento; l'onere per il rallentamento dovuto ad interferenze di linee tecnologiche o servizi vari, per la rimozione di pozzetti stradali di vario tipo, griglie di aerazione, archetti o altre tipologie di dissuasori di traffico, pali di sostegno di segnali stradali o pali di sostegno, di cartellonistica pubblicitaria, ed ogni onere ed intervento atto a dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. |  |  |
|  |  | m² | 15.70 |
| 10 | RIMOZIONE BORDONALI Rimozione e recupero di bordonali stradali di qualsiasi misura e materiale compreso di pezzi speciali e curve, mediante l'ausilio di escavatore meccanico, con rifiniture eseguite a mano, compreso: l'accatastamento su appositi bancali forniti dalla Ditta esecutrice nell'area di cantiere del materiale scelto dalla D.L. come idoneo al riutilizzo in loco; il trasporto al magazzino comunale indicato dalla D.L, la movimentazione, il carico, il trasporto e lo scarico a discarica del materiale non utilizzabile; i diritti di discarica; l'onere per il rallentamento dovuto ad interferenze quali linee tecnologiche e di servizi vari, per la rimozione di pozzetti stradali di vario tipo, griglie di aerazione, archetti o altre tipologie di dissuasori di traffico, pali di sostegno di segnali stradali o pali di sostegno, di cartellonistica pubblicitaria, ed ogni onere ed intervento atto a dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. |  |  |
|  |  | m. | 11.60 |
| 11 | RIMOZIONE DI BARRIERE STRADALI DI SICUREZZA (GUARD-RAIL) Rimozione e recupero di barriere metalliche in acciaio zincato (guardrail) costituite da fascia orizzontale paraurti in metallo sagomato di qualinque forma, fissata a sostegni in acciaio posti ad interasse variabile. È compreso il trasporto del materiale rimosso presso i magazzini comunali che saranno indicati dalla D.L., e tutti gli oneri necessari per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. |  |  |
|  |  | m. | 16.00 |
| 12 | RIMOZIONE DI MANUFATTI IN FERRO Rimozione e recupero di manufatti in ferro, compresi gli oneri dei ponteggi, l'abbassamento al piano di carico del materiale di risulta, la cernita e l'accatastamento del materiale ricuperabile e come tale giudicato dalla D.L., il carico ed il trasporto alla pubblica discarica del materiale giudicato non idoneo, gli oneri di rottura e dell'uso della fiamma ossidrica, le necessarie opere murarie, il ripristino dei parapetti con assicelle, da eseguirsi a mano, la valutazione viene eseguita solo se si presenta bolla di peso pubblico con la descrizione del materiale caricato. |  |  |
|  |  | kg. | 1.05 |
|  | MOVIMENTI TERRA |  |  |
| 13 | SCOTICO DI TERRENO Esecuzione di scotico dello strato superficiale del terreno, con adeguati mezzi meccanici, per profondità fino a 30 cm, compreso l'asportazione di cespugli e sterpaglie esistenti e sistemazione entro l'area del cantiere |  |  |
| a | sistemazione entro l'area del cantiere |  |  |
|  |  | m³ | 3.35 |
| b | Con trasporto in altro cantiere o altro sito di proprietà dell'Amministrazione e/o privato compresa la discarica entro 10 Km dal luogo di estrazione |  |  |
|  |  | m³ | 5.35 |
| 14 | SCAVO DI SBANCAMENTO Scavo generale, di sbancamento o splateamento a sezione aperta, in terreni sciolti o compatti, fino a m 4 di profondità, eseguito con mezzi meccanici, esclusa la roccia da mina ma compresi i trovanti rocciosi ed i blocchi di muratura fino a 1 m³, misurato in sezione effettiva. |  |  |
| a | Con materiale depositato in cantiere Compreso il carico sui camion, il trasporto entro l'area di cantiere e lo scarico. |  |  |
|  |  | m³ | 2.35 |
| b | Con trasporto alla pubblica discarica o altro sito pubblico o privato Compreso il carico sui camion, il trasporto a discarica, le spese di smaltimento e lo scarico. |  |  |
|  |  | m³ | 4.60 |
| 15 | SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA COMPRESO REINTERRO Scavo a sezione obbligata per fondazioni continue o isolate, in terreno di qualsiasi natura esclusa la roccia dura da mina e la puddinga, compresa la demolizione e la rimozione di trovanti con volume inferiore a 1 m³, sia su massicciata stradale che in campagna. Compreso anche l'estirpazione di ceppaie, il taglio e l'allontanamento di radici e piante, l'eventuale esaurimento d'acqua, le necessarie armature per il contenimento delle pareti degli scavi, l'innalzamento delle materie ai margini dello scavo, gli oneri derivanti dal rallentamento per scavo in presenza di fogne, reti idriche, telefoniche, elettriche o del gas, spianamento e regolarizzazione manuale del fondo dello scavo, rincalzo a mano o a macchina con materiale idoneo a giudizio della D.L., carico, trasporto e scarico a rifiuto del materiale di risulta in eccedenza o non ritenuto idoneo, il rinterro mediante mezzi meccanici o a mano, il tutto eseguito alle profondità riportate nei sottoarticoli, computati dal piano di scavo di sbancamento finito. |  |  |
| a | Fino a 3 mt. di profondità Fino a 3 mt. di profondità rispetto al piano di sbancamento 01.A01.A55 010 |  |  |
|  |  | m³ | 6.15 |
| b | Oltre a 3 mt. di profondità Oltre a 3 mt. di profondità rispetto al piano di sbancamento, solo per la parte eccedente i primi 3 mt. 01.A01.A55 020 |  |  |
|  |  | m³ | 8.55 |
| 16 | FORMAZIONE DI RILEVATI STRADALI Fornitura e sistemazione in rilevato od in riempimento di materiali idonei, provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito o mediante aggregati riciclati completi della necessaria certificazione, come da sottoarticoli; compresa la fornitura del materiale, l'eventuale onere della riduzione del materiale roccioso alla pezzatura prevista; compreso il compattamento a strati di spessore massimo di 40 cm, fino a raggiungere la densità prescritta; compreso l'eventuale inumidimento; comprese la sagomatura e profilatura dei cigli, delle banchine e delle scarpate rivestite con terra vegetale; compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato compiuto a perfetta regola d'arte: |  |  |
| a | con materiali provenienti da cava appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5 Formazione di rilevato stradale con materiali appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, provenienti da cave di prestito se ritenuti idonei, l'eventuale indennità di cava, il prelievo ed il trasporto dei materiali con qualunque mezzo, lo spargimento e la compattazione del materiale a strati da 30 cm., in modo da raggiungere il 95% della densità a secco in sito della prova PROCTOR modificata, le bagnature, i necessari discarichi, la sagomatura, la profilatura delle banchine e delle scarpate con terreno vegetale dello spessore di cm. 20 e quanto altro necessario a dare il rilevato o riempimento compiuto a regola d'arte; verrà computata in base al volume degli scavi effettivamente utilizzato. |  |  |
|  |  | m³ | 13.20 |
| b | con materiali provenienti da cava appartenenti al gruppo A2-6 Formazione di rilevato stradale con materiali appartenenti ai gruppi A2-6, provenienti da cave di prestito se ritenuti idonei, l'eventuale indennità di cava, il prelievo ed il trasporto dei materiali con qualunque mezzo, lo spargimento e la compattazione del materiale a strati da 30 cm., in modo da raggiungere il 95% della densità a secco in sito della prova PROCTOR modificata, le bagnature, i necessari discarichi, la sagomatura, la profilatura delle banchine e delle scarpate con terreno vegetale dello spessore di cm. 20 e quanto altro necessario a dare il rilevato o riempimento compiuto a regola d'arte; verrà computata in base al volume degli scavi effettivamente utilizzato. |  |  |
|  |  | m³ | 6.20 |
| c | con materiali provenienti dal cantiere stesa di materiali per la formazione di rilevati provenienti dagli scavi in cantiere, purchè ritenuto idoneo dalla DL ed aventi comunque caratteristiche idonee a realizzare un valore del modulo di deformazione >80 N/mmq; il carico in cantiere, lo spostamento e lo scarico del materiale e tutti gli altri oneri indicati nelle norme tecniche. |  |  |
|  |  | m³ | 3.45 |
| d | con aggregati riciclati provenienti dalle demolizioni o conglomerati bituminosi riciclati Formazione di fondazioni stradali eseguite mediante l'impiego di aggregati riciclati, provenienti dalle demolizioni edilizie o mediante frantumazione di conglomerato bituminoso, secondo le norme prestazionali specifiche UNI EN 13242 ed UNI EN 13285, con le caratteristiche ed in ottemperanza alle disposizione di cui alla Circolare n. 5205 del 15/07/2005, compresa la cilindratura eseguita con idonei rulli vibranti, e la regolarizzazione dello stesso, incluso il costo del materiale, la sagomatura e profilatura di banchine, cigli, scarpate. E' compresa la certificazione del materiale da soggetto abilitato mediante analisi di campioni da scegliere in contraddittorio con la DL. |  |  |
|  |  | m³ | 8.30 |
| 17 | FONDAZIONI STRADALI IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO Formazione di fondazione stradale con i materiali di cui ai seguenti sottoarticoli, eseguito con mezzi meccanici compreso lo scarico, il livellamento, la costipazione, eseguita con idonei rulli vibranti e la regolarizzazione dello stesso dato in opera per uno spessore medio di 10 cm. Il fuso granulometrico, dovrà rispettare le seguenti caratteristiche: - 2“ setaccio mm. 50.8 - percentuale, in peso, del passante al setaccio a maglie quadre 100 mm. - 1“ setaccio mm. 38.1 - percentuale, in peso, del passante al setaccio a maglie quadre 70 - 100. - 1“ setaccio mm. 25.4 - percentuale, in peso, del passante al setaccio a maglie quadre 55 - 85. - 3/4“ setaccio mm. 19.1 - percentuale, in peso, del passante al setaccio a maglie quadre 50 - 80. - 3/8“ setaccio mm. 9.52 - percentuale, in peso, del passante al setaccio a maglie quadre 50 - 80 - N. 4 serie ASTM - setaccio mm. 4.76 - percentuale, in peso, del passante al setaccio a maglie quadre 30 - 60 - N. 10 serie ASTM - setaccio mm. 2.00 - percentuale, in peso, del passante al setaccio a maglie quadre 20 - 50 - N. 40 serie ASTM - setaccio mm. 0.42 - percentuale, in peso, del passante al setaccio a maglie quadre 10 - 30 - N. 200 serie ASTM - setaccio mm. 0.074 - percentuale, in peso, del passante al setaccio a maglie quadre 5 - 15 Detti materiali dovranno essere esenti da qualsiasi materia vegetale o grumi di argilla. La percentuale di usura dei materiali interni grossolano non dovrà essere superiore a 50 dopo 500 rivoluzioni dell'apparecchiatura della prova AASHO 96. Le percentuali granulometriche riportate nella precedente tabella in base alle prescrizioni della AASHO T88-57 dovranno potersi applicare al materiale inerte tanto dopo il suo impiego sulla strada, quanto nel corso delle prove effettuate alla cava di prestito. Il passante al setaccio n. 200 non dovrà superare la metà del passante al setaccio n. 40. Il passante al setaccio n. 40 dovrà avere un limite liquido non superiore a 25 e un indice plastico non superiore a 4. La miscela dovrà avere un valore C.B.R. saturo non inferiore all'80%. La misurazione avverrà secondo il metodo delle sezioni ragguagliate dei materiali costipati. |  |  |
| a | Materiali forniti dalla Stazione Appaltante |  |  |
|  |  | m³ | 7.45 |
| b | Materiali provenienti da cava di estrazione, forniti dalla Ditta Formazione di fondazione stradale in misto granulare stabilizzato frantumato meccanicamente con legante naturale, compresa la fornitura del materiale (misto di fiume o di cava), la lavorazione e la compattazione degli strati (spessore cm. 30) con idonee macchine in modo da raggiungere il 95% della densità a secco in sito della prova PROCTOR modificata, compresa l'umidificazione con acqua e le successive prove di laboratorio. |  |  |
|  |  | m³ | 20.20 |
| c | aggregati riciclati provenienti dalle demolizioni o conglomerati bituminosi riciclati, forniti dalla Ditta Formazione di fondazioni stradali eseguite mediante l'impiego di aggregati riciclati, provenienti dalle demolizioni edilizie o mediante frantumazione di conglomerato bituminoso, secondo le norme prestazionali specifiche UNI EN 13242 ed UNI EN 13285, con le caratteristiche ed in ottemperanza alle disposizione di cui alla Circolare n. 5205 del 15/07/2005, compresa la cilindratura eseguita con idonei rulli vibranti e la regolarizzazione dello stesso, incluso il costo del materiale, la sagomatura e profilatura di banchine, cigli, scarpate. E' compresa la certificazione del materiale da soggetto abilitato mediante analisi di campioni da scegliere in contraddittorio con la DL. |  |  |
|  |  | m³ | 9.20 |
| 18 | MATERIALI DI CAVA Fornitura e posa in opera dei sottoelencati materiali di cava, compreso il carico in cava, il trasporto, lo scarico in cantiere con mezzi meccanici e l'allargamento dello stesso. |  |  |
| a | Sabbia 0/8 mm |  |  |
|  |  | m³ | 19.40 |
| b | Pisello 8/14 mm |  |  |
|  |  | m³ | 17.80 |
| c | Ghiaia 14/30 mm |  |  |
|  |  | m³ | 17.20 |
| d | Pietrisco 30/45 mm |  |  |
|  |  | m³ | 15.70 |
| e | Ciottoli per drenaggi diam. 5/10 cm ciottoli serpentinosi o silicei, non amiantiferi, per riempimento gabbioni, drenaggi e vespai |  |  |
|  |  | m³ | 10.70 |
| f | Ciottoli per drenaggi diam. 10/12 cm ciottoli serpentinosi o silicei, non amiantiferi, per riempimento gabbioni, drenaggi e vespai |  |  |
|  |  | m³ | 12.10 |
|  | PAVIMENTAZIONI VARIE |  |  |
| 19 | REALIZZAZIONE TRAVE DI FONDAZIONE Realizzazione di trave di fondazione per cordonate a delimitazione di marciapiedi di qualsiasi tipo e materiale, mediante costruzione di cordolo in calcestruzzo classe C20/25, armato con 4 tondini B450C ad aderenza migliorata diametro 12 mm posati a correre (con sovrapposizione minima delle bacchette per almeno 40cm) e staffe diametro 8 mm ogni 25 cm, copriferro 3 cm, avente le dimensioni della sezione come da sottoarticolo. Compreso nel prezzo il compenso per la fornitura e posa dei tondini di acciaio, cls, getto, casseri, legature ed ogni onere ed intervento atto a dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Scavo e reinterro computati a parte. |  |  |
| a | Sezione 0,20x0,30 m |  |  |
|  |  | m. | 20.40 |
| b | Sezione 0,20x0,40 m |  |  |
|  |  | m. | 22.70 |
| 20 | POSA DI MASSELLI AUTOBLOCCANTI Posa di masselli autobloccanti compreso: la fornitura e stesa della sabbia per l'allettamento dei blocchetti dello spessore soffice di circa cm 6 massimo eseguito in sabbia pezzatura 0-5 al 50% e sabbia 3-8 per il restante 50%.; la posa dei blocchetti rispettando le pendenze trasversali di progetto; la vibratura previa bagnatura dei masselli, il trasporto a rifiuto del materiale di risulta; la sigillatura degli interstizi eseguita con sabbia 0-3 mm di pezzatura; la successiva pulizia della sabbia eccedente; il ripristino in quota ed in sede di pozzetti stradali di vario tipo, griglie di aerazione, archetti o altre tipologie di dissuasori di traffico, pali di sostegno di segnali stradali o pali di sostegno, di cartellonistica pubblicitaria, presenti e da mantenere ed ogni onere ed intervento atto a dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. |  |  |
|  |  | m² | 17.20 |
| 21 | PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA DELLE LASTRE IN PIETRA Preparazione del piano di posa di lastre in pietra mediante la regolarizzazione del fondo con getto di calcestruzzo dosato con 150 Kg di cemento tipo 325 per mc di impasto, dello spessore medio di 15 cm circa. |  |  |
|  |  | m² | 12.60 |
| 22 | POSA IN OPERA DI BORDONALI Posa in opera di bordonali di qualsiasi materiale compresi i pezzi speciali per il ribassamenti, curve, ecc., posati, se richiesto dalla D.L. su trave di fondazione computata a parte, Sono compresi i tagli con idonea macchina (disco ad acqua) per dare il lavoro finito secondo le indicazioni progettuali; il rinfianco laterale di bloccaggio in cls. tale da ricoprire partendo dalla base della trave di fondazione almeno 1/2 dell'altezza della cordonata; la sigillatura dei giunti (se richiesta dall'Amministrazione) con pastina di cemento che dovrà essere pigmentata per le bordure diverse dal grigio con il colore corrispondente a quello della bordura stessa. Qualora occorra raccordare il piano della trave di fondazione con la base della cordonata, il raccordo dovrà essere fatto utilizzando getti in cls, oppure masselli vibrocompressi, mentre invece non sono ammessi cunei in legno, mattoni pieni oppure forati. Compreso ogni onere ed intervento atto a dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. |  |  |
| a | Posa di bordonali di tipo stradale dimensioni fino a 15x25 cm |  |  |
|  |  | m. | 13.10 |
| b | Posa di bordonali di tipo stradale dimensioni superiori a 15x25 cm |  |  |
|  |  | m. | 22.20 |
| 23 | POSA DI LASTRE IN PIETRA Posa in opera di lastre in pietra delle dimensioni fino a 2,50 mq, eseguita a mano o mediante l'utilizzo di mezzi meccanici, compreso: la stesa di sabbia e cemento (o sabbia su indicazione della D.L.) per l'allettamento delle lastre per uno spessore medio di circa 5 cm; la sigillatura dei giunti con pastina di cemento e la pulitura del giunto (o sigillatura mediante sabbia fine su indicazione della D.L.); realizzazione di pezzi speciali mediante tagli con clipper ad acqua, adattamenti a manufatti esistenti di vario tipo (griglie di aerazione, archetti ecc.), il ripristino in quota di chiusini e griglie esistenti ed ogni onere ed intervento atto a dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. |  |  |
|  |  | m² | 35.30 |
| 24 | FORNITURA E POSA IN OPERA DI BORDONALI IN GRANITO Fornitura e posa in opera su trave in cemento armato (contabilizzata a parte) di bordonali in GRANITO con teste rettificate e perfettamente combacianti aventi le caratteristiche riportate nei seguenti sottoarticoli. Sono compresi i pezzi speciali per i ribassamenti, le curve (di raggio esterno m 0.50, 1.00, 1.50, 2.00) ed i raccordi, eventualmente realizzati mediante tagli con clipper ad acqua dei pezzi lineari, o delle curve per dare il lavoro finito secondo le indicazioni progettuali, e in particolare per formare i raccordi dei giunti per i ribassamenti, le curve ed i cambi di direzione. Dovranno essere rimossi eventuali cunei in legno o elementi in laterizio utilizzati per il posizionamento in quota provvisorio degli elementi. Sono compresi altresì il rinfianco laterale in calcestruzzo di circa 10 cm; la eventuale sigillatura dei giunti con pastina di cemento (qualora richiesto dalla DL). La lunghezza degli elementi curvi verrà contabilizzata lungo il raggio esterno. |  |  |
| a | bordonali in granito sezione mm 120*250H BORDO AIUOLA con lati a vista lavorati alla punta mezzana e smusso pari a 2 cm. |  |  |
|  |  | m. | 28.30 |
| b | bordonali in granito sezione mm 150*250H BORDO AIUOLA con lati a vista lavorati alla punta mezzana e smusso pari a 2 cm. |  |  |
|  |  | m. | 32.30 |
| c | bordonali in granito sezione mm 150*250H BORDO MARCIAPIEDE aventi le seguenti caratteristiche: testa e un lato bocciardati fine, base, teste e lato interno scapezzati, smusso a vista arrotontato o smussato con raggio (lato) 20mm. |  |  |
|  |  | m. | 38.40 |
| d | bordonali in granito sezione mm 200*250H BORDO MARCIAPIEDE testa e un lato bocciardati fine, base, teste e lato interno scapezzati, smusso a vista arrotontato o smussato con raggio (lato) 20mm. |  |  |
|  |  | m. | 46.50 |
| e | bordonali in granito sezione mm 300*250H BORDO MARCIAPIEDE |  |  |
|  |  | m. | 63.70 |
| 25 | FORNITURA E POSA IN OPERA DI BORDONALI IN PIETRA DI LUSERNA Fornitura e posa in opera su trave in cemento armato (contabilizzata a parte) di bordonali in PIETRA DI LUSERNA aventi le seguenti caratteristiche: lato maggiore a vista a spacco naturale e lato minore a vista segato e fiammato, base, teste e lato interno segatii, smusso a vista arrotontato o smussato con raggio (lato) 20mm. Sono compresi i pezzi speciali per i ribassamenti, le curve (di raggio esterno m 0.50, 1.00, 1.50, 2.00) ed i raccordi, eventualmente realizzati mediante tagli con clipper ad acqua dei pezzi lineari, o delle curve per dare il lavoro finito secondo le indicazioni progettuali, e in particolare per formare i raccordi dei giunti per i ribassamenti, le curve ed i cambi di direzione. Dovranno essere rimossi eventuali cunei in legno o elementi in laterizio utilizzati per il posizionamento in quota provvisorio degli elementi. Sono compresi altresì il rinfianco laterale in calcestruzzo di almeno 10 cm; la eventuale sigillatura dei giunti con pastina di cemento (qualora richiesto dalla DL). La lunghezza degli elementi curvi verrà contabilizzata lungo il raggio esterno. |  |  |
| a | bordonali in pietra di luserna sezione mm 150*250H (spacco su lato 250) |  |  |
|  |  | m. | 44.50 |
| b | bordonali in pietra di luserna sezione mm 250*250H |  |  |
|  |  | m. | 64.70 |
| c | bordonali in pietra di luserna sezione mm 300*250H |  |  |
|  |  | m. | 77.80 |
| 26 | FORNITURA E POSA DI BINDERI IN PIETRA Fornitura e posa di binderi in pietra sezione minima 100x100 mm lunghezza a correre, compreso il getto di calcestruzzo per l'allettamento spessore minimo cm 15, il calcestruzzo di rinfianco e ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. |  |  |
| a | in granito |  |  |
|  |  | m. | 26.30 |
| b | luserna |  |  |
|  |  | m. | 24.30 |
| 27 | FORNITURA E POSA IN OPERA DI BORDONALI IN CLS Fornitura e posa in opera di bordonali in cls classe minima C 35/45 (ex Rck 45) compresi i pezzi speciali per i ribassamenti e le curve, posati su trave di fondazione computata a parte, compreso i tagli eseguiti con clipper ad acqua, i pezzi speciali e le curve per dare il lavoro finito secondo le indicazioni progettuali, il rinfianco laterale di bloccaggio in cls di circa 10 cm; la sigillatura dei giunti con pastina di cemento che dovrà essere pigmentata per le bordure diverse dal grigio con il colore corrispondente a quello della bordura stessa. Qualora occorra raccordare il piano della trave di fondazione con la base della cordonata, il raccordo dovrà essere fatto utilizzando getti in cls, oppure masselli vibrocompressi, mentre invece non sono ammessi cunei in legno, mattoni pieni oppure forati. E' altresì compreso ogni onere ed intervento atto a dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. |  |  |
| a | BORDO MARCIAPIEDE dimensioni 18/20x30H |  |  |
|  |  | m. | 24.00 |
| b | BORDO MARCIAPIEDE dimensioni 12/15x25H |  |  |
|  |  | m. | 18.70 |
| c | BORDO AIUOLA dimensioni 10x25H |  |  |
|  |  | m. | 15.20 |
| d | BINDERO dimensioni 10x10H |  |  |
|  |  | m. | 12.20 |
| 28 | FORNITURA E POSA DI LASTRE IN PIETRA DI LUSERNA Fornitura e posa in opera di lastre in pietra luserna, dello spessore di mm 80/100, della larghezza di mm 400/500/600 come da sottoarticoli e lunghezza a correre e comunque non inferiore ad 1,2 volte la larghezza, aventi le seguenti caratteristiche: Scelta commerciale, finitura superficie a spacco di cava, tolleranza fuori piano ±4 mm; per coste segate tolleranza larghezza ±5 mm, incluso: la preparazione del piano di posa delle lastre mediante la regolarizzazione del fondo con stesa di sabbia e cemento dello spessore medio di 15 cm circa; la sigillatura dei giunti con pastina di cemento; realizzazione di pezzi speciali mediante tagli con clipper ad acqua, adattamenti a manufatti esistenti di vario tipo (griglie di aerazione, archetti ecc.), il ripristino in quota di chiusini e griglie esistenti ed ogni onere ed intervento atto a dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. |  |  |
| a | dimensioni 400 mm di larghezza coste segate |  |  |
|  |  | m² | 99.00 |
| b | dimensioni 500 mm di larghezza coste segate |  |  |
|  |  | m² | 106.00 |
| c | dimensioni 600 mm di larghezza coste segate |  |  |
|  |  | m² | 114.00 |
| d | dimensioni 400 mm di larghezza coste tranciate |  |  |
|  |  | m² | 63.70 |
| e | dimensioni 500 mm di larghezza coste tranciate |  |  |
|  |  | m² | 68.70 |
| f | dimensioni 600 mm di larghezza coste tranciate |  |  |
|  |  | m² | 77.80 |
| 29 | PAVIMENTAZIONE IN CUBETTI DI LUSERNA Fornitura e posa in opera di pavimentazione in cubetti di pietra di Luserna con faccia a vista a piano naturale di cava e facce laterali a spacco, delle dimensioni di cm. 4/6 - 6/8 - 8/12, posati secondo le geometrie correnti, a scelta della D.L., (con colorazione mista blu -dorè -grigio -giallo) su sottofondo (compreso e compensato con la presente voce) dello spessore soffice di circa cm 6 massimo eseguito in sabbia pezzatura 0-5 al 50% e sabbia 3-8 per il restante 50%. Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere per il trasporto in cantiere ed il prelevamento giornaliero di tutti i materiali occorrenti sino alla zona di posa, la formazione delle pendenze stabilite nei particolari di progetto o indicate dalla D.L., la bagnatura e la contemporanea battitura mediante adeguato vibratore meccanico, l'eventuale sostituzione di cubetti rotti o deteriorati in corso d'opera, la sigillatura degli interstizi eseguita con sabbia 0-3, la successiva pulitura superficiale. Sono compresi tutti gli sfridi ed i tagli necessari per l'esecuzione di pezzi speciali (vani pozzetti e botole, spigoli, riseghe di manufatti, fabbricati e recinzioni), il trasporto a rifiuto del materiale di risulta e tutto quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. La superficie che verrà contabilizzata a misura sarà quella effettivamente pavimentata. Non si intende compensata la formazione del massetto di fondazione in calcestruzzo. |  |  |
| a | Dimensioni 4/6 cm |  |  |
|  |  | m² | 49.00 |
| b | Dimensioni 6/8 cm |  |  |
|  |  | m² | 55.30 |
| c | Dimensioni 8/10 cm |  |  |
|  |  | m² | 67.90 |
| 30 | PAVIMENTAZIONE IN CUBETTI DI GRANITO Fornitura e posa in opera di pavimentazione in cubetti di pietra di Granito con faccia a vista a piano naturale di cava e facce laterali a spacco, delle dimensioni sotto indicate, posati secondo le geometrie correnti, a scelta della D.L., con colorazione mista su sottofondo (compreso e compensato con la presente voce) dello spessore soffice di circa cm 6 massimo eseguito in sabbia pezzatura 0-5 al 50% e sabbia 3-8 per il restante 50%. Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere per il trasporto in cantiere ed il prelevamento giornaliero di tutti i materiali occorrenti sino alla zona di posa, la formazione delle pendenze stabilite nei particolari di progetto o indicate dalla D.L., la bagnatura e la contemporanea battitura mediante adeguato vibratore meccanico, l'eventuale sostituzione di cubetti rotti o deteriorati in corso d'opera, la sigillatura degli interstizi eseguita con sabbia 0-3 mm di pezzatura, la successiva pulitura superficiale. Sono compresi tutti gli sfridi ed i tagli necessari per l'esecuzione di pezzi speciali (vani pozzetti e botole, spigoli, riseghe di manufatti, fabbricati e recinzioni), il trasporto a rifiuto del materiale di risulta e tutto quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. La superficie che verrà contabilizzata a misura sarà quella effettivamente pavimentata. Non si intende compensata la formazione del massetto di fondazione in calcestruzzo. |  |  |
| a | Dimensioni 4/6 cm |  |  |
|  |  | m² | 75.30 |
| b | Dimensioni 7/9 cm |  |  |
|  |  | m² | 80.80 |
| c | Dimensioni 9/11 cm |  |  |
|  |  | m² | 95.10 |
| 31 | PAVIMENTAZIONE IN CUBETTI DI PORFIDO Fornitura e posa in opera di pavimento in porfido delle dimensioni a scelta della D.L., eseguito in cubetti con faccia vista a piano naturale di cava e facce laterali a spacco, posati secondo le geometrie correnti su sottofondo dello spessore soffice di circa cm 6 massimo eseguito in sabbia pezzatura 0-5 al 50% e sabbia 3-8 per il restante 50%. Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere per il trasporto in cantiere ed il prelevamento giornaliero di tutti i materiali occorrenti sino alla zona di posa, la formazione delle pendenze stabilite nei particolari di progetto o indicate dalla D.L., la bagnatura e la contemporanea battitura mediante adeguato vibratore meccanico, l'eventuale sostituzione di cubetti rotti o deteriorati in corso d'opera, la sigillatura degli interstizi eseguita con sabbia 0-3 mm di pezzatura, la successiva pulitura superficiale. Sono compresi tutti gli sfridi ed i tagli necessari per l'esecuzione di pezzi speciali (vani pozzetti e botole, spigoli, riseghe di manufatti, fabbricati e recinzioni), il trasporto a rifiuto del materiale di risulta e tutto quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. La superficie che verrà contabilizzata a misura sarà quella effettivamente pavimentata. Non si intende compensata la formazione del massetto di fondazione in calcestruzzo. |  |  |
| a | Pezzatura di cm 4-6 |  |  |
|  |  | m² | 71.10 |
| b | Pezzatura di cm 6-8 |  |  |
|  |  | m² | 73.80 |
| c | Pezzatura di cm 8-10 |  |  |
|  |  | m² | 82.00 |
| d | Pezzatura di cm 10-12 |  |  |
|  |  | m² | 88.10 |
| 32 | FORNITURA E POSA DI CUBETTI IN MARMO BIANCO Fornitura e posa in opera di pavimentazione in cubetti di marmo bianco, delle dimensioni di cm. 8/10, posati secondo le geometrie correnti, a scelta della D.L., con colorazione mista su sottofondo (compreso e compensato con la presente voce) su sottofondo dello spessore soffice di circa cm 6 massimo eseguito in sabbia pezzatura 0-5 al 50% e sabbia 3-8 per il restante 50%. Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere per il trasporto in cantiere ed il prelevamento giornaliero di tutti i materiali occorrenti sino alla zona di posa, la formazione delle pendenze stabilite nei particolari di progetto o indicate dalla D.L., la bagnatura e la contemporanea battitura mediante adeguato vibratore meccanico, l'eventuale sostituzione di cubetti rotti o deteriorati in corso d'opera, la sigillatura degli interstizi eseguita con sabbia 0-3 mm di pezzatura, la successiva pulitura superficiale. Sono compresi tutti gli sfridi ed i tagli necessari per l'esecuzione di pezzi speciali (vani pozzetti e botole, spigoli, riseghe di manufatti, fabbricati e recinzioni), il trasporto a rifiuto del materiale di risulta e tutto quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. La superficie che verrà contabilizzata a misura sarà quella effettivamente pavimentata. Non si intende compensata la formazione del massetto di fondazione in calcestruzzo. |  |  |
| a | Dimensioni 8/10 cm |  |  |
|  |  | m² | 94.10 |
| 33 | SOVRAPPREZZO AI CUBETTI IN PIETRA Maggiorazione alla fornitura e posa in opera di pavimento in cubetti di pietra di qualsiasi pezzatura per l'uso di materiali accessori quali, cubetti bianchi provenienti esclusivamente dalle cave di Massa, Carrara o Lasa e pezzi semilucidi o lucidi nella percentuale massima del 15% della superficie pavimentata. Oltre tale percentuale si utilizza l'apposita voce dei cubetti in marmo. |  |  |
|  |  | m² | 2.30 |
| 34 | FORNITURA E POSA IN OPERA DI ACCIOTTOLATO Fornitura e posa in opera di pavimentazione in acciottolato, eseguita con ciottoli di fiume di forma ellissoidale, nell'aspetto e dimensioni a scelta della D.L., posati su sottofondo dello spessore soffice di circa cm. 6 eseguito in sabbia a granulometria idonea premiscelata con cemento tipo R 325 nella quantità di almeno 10 kg/mq., spessore concordato con la D.L. Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere per il trasporto in cantiere ed il prelevamento giornaliero di tutti i materiali occorrenti dai depositi ubicati entro un raggio di m 100,00 dalla zona di posa, la formazione delle pendenze stabilite nei particolari di progetto o indicate dalla D.L., la sigillatura degli interstizi eseguita con boiacca di cemento e sabbia, la successiva pulitura superficiale. Sono compresi le lavorazioni speciali (vani pozzetti e botole, spigoli, riseghe di manufatti, fabbricati e recinzioni), il trasporto a rifiuto del materiale di risulta e tutto quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. La superficie che verrà contabilizzata a misura sarà quella effettivamente pavimentata. Non si intende compensata la formazione del massetto di fondazione in calcestruzzo. |  |  |
| a | Dimensioni 6/8 cm Dimensioni 6/8 cm |  |  |
|  |  | m² | 64.70 |
| b | Dimensioni 8/12 cm Dimensioni 8/12 cm |  |  |
|  |  | m² | 73.80 |
| 35 | FORNITURA E POSA DI MASSELLI AUTOBLOCCANTI Formazione di pavimentazione in masselli autobloccanti, Rck 50MPa minimo, compreso: la fornitura dei blocchetti da posare; la preparazione del piano di posa mediante regolarizzazione del fondo con fornitura e stesa di detrito di cava per uno spessore medio di circa 15 cm. opportunamente rullato; la fornitura e stesa della sabbia per l'allettamento dei blocchetti per uno spessore medio di circa 5 cm.; la posa dei blocchetti della tipologia in uso nella Città, di colore a scelta dell'Amministrazione, spessore come da sottoarticoli, posati rispettando le pendenze trasversali di progetto; la vibratura previa bagnatura dei masselli; l'insabbiatura per la costipazione degli interstizi tra elementi; la successiva pulizia della sabbia eccedente; il ripristino in quota ed in sede di pozzetti stradali di vario tipo, griglie di aerazione, archetti o altre tipologie di dissuasori di traffico, pali di sostegno di segnali stradali o pali di sostegno, di cartellonistica pubblicitaria, presenti e da mantenere ed ogni onere ed intervento atto a dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. I materiali dovranno essere marchiati CE |  |  |
| a | Spessore 6 cm. |  |  |
|  |  | m² | 26.30 |
| b | Spessore 8 cm. |  |  |
|  |  | m² | 28.00 |
| 36 | FORNITURA E POSA DI MASSELLI AUTOBLOCCANTI FORATI Fornitura e posa in opera di masselli autobloccanti forati in calcestruzzo cementizio vibrato e pressato ad alta resistenza (resistenza caratteristica 500 kg/cm²) delle dimensioni esterne massime di cm 25x25 circa per pavimentazioni esterne e tappeti erbosi comprendente la provvista e lo stendimento della sabbia per il sottofondo dello spessore da cm 5 a cm 10, la compattazione con piastra vibrante o con pestello a mano, escluso il riempimento dei fori. I materiali dovranno essere marchiati CE |  |  |
|  |  | m² | 27.40 |
| 37 | FORNITURA E POSA IN OPERA DI MASSELLI AUTOBLOCCANTI TIPO CUBETTO Fornitura e posa in opera di cubetto in cls con superficie richiamante la pietra a spacco prodotto e controllato secondo le NORME UNI 9065 / parti I/II/III di competenza. Pavimento costituito da cubetti di pietra artificiale tipo 6/8 o 8/10 spessore 6/7. I cubetti a spacco in oggetto saranno ispirati per forma e dimensione al porfido tradizionale. I cubetti saranno ottenuti impiegando idoneo composto cementizio vibrocompresso, con processi di riquadratura e sfaccettatura. La parte calpestabile sarà ruvida, antisdrucciolo, granulare, antiabrasiva e a spacco con il tipico aspetto della superficie pietrosa. Il colore base scelto dalla Progettazione e/o dalla Committenza, dovrà avere una gamma cromatica di tonalità variabile (dall’intenso al tenue), analoga a quella delle pietre naturali. (Vedi misto porfido chiaro o scuro o misto luserna) La posa si dovrà eseguire su letto di sabbia non rigonata tipo 03/04 lavata con la tecnica “a martello”, tipica del porfido tradizionale ad archi contrastanti, in modo che l’incontro dei masselli di un arco con quelli dell’altro, avvenga sempre ad angolo retto. Si dovrà provvedere alla chiusura dei giunti con doppia battitura a mezzo piastra vibrante per il migliore intasamento dei giunti. Alla seconda battitura si procederà al lavaggio contemporaneo della superficie con acqua corrente. I materiali dovranno essere marchiati CE |  |  |
| a | cubetto 6/8 spessore 6 cm |  |  |
|  |  | m² | 30.30 |
| 38 | PAVIMENTAZIONE PISTA CICLABILE O MARCIAPIEDE IN ASFALTO Formazione di pavimentazione per marciapiede o pista ciclabile mediante stesa di conglomerato bituminoso tipo binder dello spessore finito e rullato di cm 8 aventi le seguenti caratteristiche: composto da una miscela inerte (di fiume o di cava con diametro compreso da 0 a 25 mm) con le seguenti caratteristiche al setaccio: passante % al crivello UNI da mm 25 100 “ 15 da 65 a 85 “ 10 da 55 a 75 “ 5 da 35 a 55 passante % al setaccio UNI da mm 2 da 25 a 38 “ 0,4 da 10 a 20 “ 0,18 da 5 a 15 “ 0,075 da 3 a 7 impastata a caldo con bitume semisolido nella percentuale in peso del 4.20 % minimo e massimo 5% riferito al peso totale degli inerti; contenuto di vuoti residui dopo rullatura compreso tra il 4% e l'8% in volume. compreso: - la fornitura del materiale; il carico all'impianto di produzione, il trasporto e lo scarico in cantiere; - la stesa con macchina vibrofinitrice per conglomerati bituminosi oppure con stesa a mano ove non sia possibile l'intervento della macchina ; - la rullatura con impiego di specifiche macchine operatrici; - le operazioni tecniche per determinare e realizzare la sagoma di progetto del profilo longitudinale e delle sezioni trasversali; - le prove e le analisi di laboratorio previste per determinare l'esatta corrispondenza tra le caratteristiche del materiale steso e quanto prescritto nella voce di capitolato ed ogni onere ed intervento atto a dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. I materiali dovranno essere marchiati CE |  |  |
|  |  | m² | 9.80 |
| 39 | PAVIMENTAZIONE STRADALE TIPO STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER) Formazione di strato di base o massicciata in misto granulare bitumato composto da una miscela inerte (di fiume o di cava con diametro compreso da 0 a 25 mm) con le seguenti caratteristiche al setaccio: passante % al crivello UNI da mm 25 100 “ 15 da 65 a 85 “ 10 da 55 a 75 “ 5 da 35 a 55 passante % al setaccio UNI da mm 2 da 25 a 38 “ 0,4 da 10 a 20 “ 0,18 da 5 a 15 “ 0,075 da 3 a 7 impastata a caldo con bitume semisolido nella percentuale in peso del 4.20 % minimo e massimo 5% riferito al peso totale degli inerti; contenuto di vuoti residui dopo rullatura compreso tra il 4% e l'8% in volume. compresa: - la fornitura del materiale; il carico all'impianto di produzione, il trasporto e lo scarico in cantiere; - la stesa con macchina vibrofinitrice per conglomerati bituminosi oppure con stesa a mano ove non sia possibile l'intervento della macchina ; - la rullatura con impiego di specifiche macchine operatrici; - le operazioni tecniche per determinare e realizzare la sagoma di progetto del profilo longitudinale e delle sezioni trasversali; - le prove e le analisi di laboratorio previste per determinare l'esatta corrispondenza tra le caratteristiche del materiale steso e quanto prescritto nella voce di capitolato ed ogni onere ed intervento atto a dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. I materiali dovranno essere marchiati CE |  |  |
|  |  | m²xcm. | 1.20 |
| 40 | PAVIMENTAZIONE STRADALE TIPO TAPPETO D'USURA (TAPPETO) Strato di conglomerato bituminoso tipo “chiuso 0-8“, formato da inerte di cava con le seguenti caratteristiche al setaccio: Limiti granulometrici della miscela di aggregati: passante % al crivello UNI da mm 15 100 “ 10 da 70 a 90 “ 5 da 40 a 60 passante % al setaccio UNI da mm 2 da 25 a 38 “ 0,4 da 11 a 20 “ 0,18 da 8 a 15 “ 0,075 da 5 a 8 contenuto di bitume impastato a caldo nella percentuale in peso tra 5.0% e 6.0%; contenuto di vuoti residui dopo rullatura compreso tra il 4% e l'8% in volume. E'compreso: scopatura accurata a macchina o manuale della superficie preparata; fornitura e posa di emulsione bituminosa da distribuire uniformemente sulla pavimentazione esistente in ragione di 0.5 kg/m2 . stesura con macchina vibro-finitrice per conglomerati bituminos, oppue la stesa a mano ove non sia possibile l'intervento della macchinai; esecuzione alle quote e secondo le pendenze longitudinali e trasversali imposte dalla Direzione Lavori - cilindratura con rullo vibrante da 10/40 tonnellate; - sigillatura del raccordo con la pavimentazione esistente mediante la colatura di bitume liquido fino a “rifiuto“; eventuale sabbiatura della superficie finita. I materiali dovranno essere marchiati CE |  |  |
|  |  | m²xcm. | 1.30 |
| 41 | PAVIMENTAZIONE STRADALE TIPO IN UNICA VOCE Formazione di manto stradale completo eseguito con strato BINDER (spess. 8 cm. compresso) e sovrastante strato di usura (TAPPETO) in conglomerato bituminoso (spess. cm. 4 compressi) compreso: la preparazione del sottofondo con la formazione del cassonetto in tout-venant di cava spessore cm. 40 (compreso lo scavo e il riporto con materiale di cava) sigillato superficialmente con detrito fine di cava spessore minimo cm 15, rullato con aggiunta di acqua, la formazione secondo le livellette, definite dalla D.L. la rullatura a caldo con rullo compressore vibrante, la rifinitura a filo muretti, fabbricati ecc. mediante piastra meccanica vibrante ed ogni altro onere sopra non specificatamente menzionato ma necessario a rendere l'opera eseguita a perfetta regola d'arte, completa senz'altro intervento. I materiali dovranno essere marchiati CE |  |  |
|  |  | m² | 25.40 |
| 42 | RAPPEZZI STRADALI PER ATTRAVERSAMENTI E ALTRI RIPRISTINI IN STRADE GIA' URBANIZZATE Rappezzi stradali effettuati secondo le seguenti modalità: rifilatura del taglio mediante clipper a disco diamantato; scarifica del riempimento e prima compattazione; riporto di detrito fine stabilizzato con aggiunta di filler e relativo compattamento con mezzi meccanici ed acqua; stesura di misto granulare bitumato tipo binder rullato per uno spessore di cm. 8 sino alla quota della pavimentazione circostante, fresatura dopo un periodo di assestamento compreso tra tre e sei mesi a seconda della tipologia di traffico presente sulla strada, stesura di tappetino in conglomerato bituminoso fine per uno spessore compreso e finito di cm.4 e raccordo dello stesso all'esistente, colatura di bitume liquido sui giunt; sabbiatura con inerte finissimo; trasporto del materiale di risulta a discarica compresi gli oneri di smaltimento. Nella succitata voce, sono da ritenersi comprensive anche i rallentamenti dovuti alle interferenze di servizi interrati, e tutte le altre opere anche se sopra non specificatamente menzionate, che risultino indispensabili a rendere l'opera completa e finita in ogni sua parte senz'altro intervento. |  |  |
|  |  | m² | 22.20 |
| 43 | REALIZZAZIONE DI CAMMINAMENTO IN DETRITO STABILIZZATO Scavo eseguito con escavatore meccanico di idonea potenza ( mini, midi o gommato), per una profondità pari a cm. 35, compreso le rifiniture a mano, la pulizia e sistemazione di botole, esistenti, la demolizione di eventuali corpi murari interrati e la bonifica mediante tout venant di eventuali avvallamenti creatisi a profondità superiori da vuoti occasionali. Compattamento del fondo eseguito con rullo compressore da 10 q.li o sup. e rana vibrante Riporto di detrito stabilizzato con pezzatura medio grossa e relativo compattamento con rullo compressore da 10 q.li o sup. e rana vibrante, per uno spessore reso e finito di cm. 20/22. Successivo riempimento con detrito stabilizzato fine proveniente dalle cave Carbo Calcio di San Lorenzo di Valdieri, reso in spessore finito e rullato con l'ausilio di rullo compressore da 10 q.li o sup., rana vibrante ed acqua, pari a cm.12/15 Inghiaiatura con graniglia fine di cava stesa a mano e ben distribuita, resa in spessore finito di cm. 2,0 uniformi. Nella suddetta voce sono da ritenersi comprensivi il trasporto ed i relativi costi di smaltimento del materiale di risulta, le rifiniture a mano, la messa in quota di botole e chiusini esistenti (comprensivi delle opere murarie necessarie), la creazione delle pendenze, nonché di tutte le altre opere che si rendano indispensabili (anche se sopra non specificatamente menzionate) per dare il lavoro perfettamente finito, completo e funzionale senz'altro intervento |  |  |
|  |  | m² | 15.30 |
|  | OPERE IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO ARMATO |  |  |
| 44 | CALCESTRUZZO PER USO NON STRUTTURALE è |  |  |
| a | Classe di resistenza C8/10 Classe di resistenza a compressione C8/10 |  |  |
|  |  | m³ | 76.50 |
| b | Classe di resistenza C12/15 Classe di resistenza a compressione C12/15 |  |  |
|  |  | m³ | 83.10 |
| 45 | CALCESTRUZZO PER STRUTTURE DI FONDAZIONE Calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla UNI EN 206-1, per strutture di fondazione (plinti, cordoli, pali, travi rovesce, paratie, platee) e muri interrati a contatto con terreni non aggressivi, eseguito secondo le prescrizioni tecniche previste: - Classe di consistenza al getto S4; - Diametro max aggregati 32 mm.; - Cl 0,4. - Classe di esposizione ambientale XC2 (UNI 11104). Compresa la fornitura a piè d'opera, per opere di qualsiasi genere, forma e dimensione, gettato con l'ausilio di casseri, questi contabilizzati a parte escluso il ferro di armatura compreso il trasporto in cantiere quant'altro necessario per dare un'opera finita a perfetta regola d'arte. |  |  |
| a | Classe di resistenza C25/30 Classe di resistenza a compressione minima C25/30 |  |  |
|  |  | m³ | 103.00 |
| b | Classe di resistenza C28/35 Classe di resistenza a compressione minima C28/35 |  |  |
|  |  | m³ | 110.00 |
| c | Classe di resistenza C30/37 Classe di resistenza a compressione minima C30/37 |  |  |
|  |  | m³ | 114.00 |
| d | Classe di resistenza C32/40 Classe di resistenza a compressione minima C32/40 |  |  |
|  |  | m³ | 121.00 |
| e | Classe di resistenza C35/45 Classe di resistenza a compressione minima C35/45 |  |  |
|  |  | m³ | 128.00 |
| 46 | CALCESTRUZZO PER STRUTTURE IN ELEVAZIONE C.E. XC4 Calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla UNI EN 206-1, per strutture di elevazione all'esterno di edifici, esposte direttamente all'azione della pioggia, quali pilastri, travi, solai in latero - cemento e a soletta piena, corpi scala e nuclei ascensore, ecc., eseguito secondo le prescrizioni tecniche previste: - Classe di consistenza al getto S4; - Diametro max aggregati 32 mm.; - Cl 0,4. - Classe di esposizione ambientale XC4 (UNI 11104). Compresa la fornitura a piè d'opera, per opere di qualsiasi genere, forma e dimensione, gettato con l'ausilio di casseri, questi contabilizzati a parte escluso il ferro di armatura compreso il trasporto in cantiere quant'altro necessario per dare un'opera finita a perfetta regola d'arte. |  |  |
| a | Classe di resistenza C32/40 Classe di resistenza a compressione minima C32/40 |  |  |
|  |  | m³ | 124.00 |
| b | Classe di resistenza C35/45 Classe di resistenza a compressione minima C35/45 |  |  |
|  |  | m³ | 131.00 |
| 47 | GETTO IN OPERA DI CONGLOMERATO CEMENTIZIO Getto in opera di calcestruzzo cementizio per opere in cemento armato eseguito con l'ausilio della gru o della pompa compreso il nolo della stessa, compreso lo spargimento a mano, la vibrazione e quant'altro necessario per dare un'opera finita a perfetta regola d'arte. |  |  |
| a | Per sottofondi di marciapiedi |  |  |
|  |  | m³ | 22.10 |
| b | In strutture di fondazione |  |  |
|  |  | m³ | 7.30 |
| c | In strutture in elevazione non armate |  |  |
|  |  | m³ | 24.50 |
| d | In strutture armate |  |  |
|  |  | m³ | 38.50 |
| e | In strutture complesse quali travi in quota o pilastri |  |  |
|  |  | m³ | 45.30 |
| 48 | CASSERATURE PER STRUTTURE IN C.A. Casseforme per strutture in C.A. o calcestruzzo semplice in legno o in ferro, rette o curve compreso il puntellamento, il banchinaggio, l'armatura di sostegno, il controventamento, l'onere del disarmante, gli smussi per gli spigoli ed il disarmo, per qualsiasi altezza, incluso ogni onere per dare il lavoro a perfetta regola d'arte misurando esclusivamente lo sviluppo delle parti a contatto con i getti. |  |  |
| a | Per opere di fondazione Per opere di fondazione quali travi, cordoli, plinti, e altre strutture a prevalente sviluppo orizzontale. |  |  |
|  |  | m² | 25.00 |
| b | Per opere in elevazione Per opere in elevazione quali muri di sostegno, setti portanti, vani ascensore ecc. |  |  |
|  |  | m² | 25.70 |
| c | Per travi o pilastri |  |  |
|  |  | m² | 34.70 |
| d | Per solette piane o inclinate Per solette piane o inclinate quali pianerottoli, solai, rampe scale con tavole di legno. |  |  |
|  |  | m² | 34.70 |
| e | Cornicioni e manufatti speciali Casseratura mediante tavole di legno o sagome in gesso per manufatti speciali con profilo particolare, secondo la richiesta della D.L. o sulla base di quelle esistenti. |  |  |
|  |  | m² | 57.30 |
| 49 | ACCIAIO IN BARRE PER ARMATURE Acciaio per calcestruzzo armato ordinario, laminato a caldo, classe tecnica B450C, saldabile ad alta duttilità, in accordo alla UNI EN 10080 e conforme al D.M. 14/01/2008, disposto in opera secondo gli schemi di esecuzione del progettista strutturista. compreso gli oneri per la sagomatura, la legatura e le eventuali saldature per giunzioni e lo sfrido; barre dal diametro 6 mm al diametro 50 mm 01.A04.F00.015 |  |  |
|  |  | kg. | 1.30 |
| 50 | RETE ELETTROSALDATA Fornitura e posa in opera di rete elettrosaldata a maglia quadrata ferro diametro 5 mm, classe tecnica B450C, per armature di conglomerato cementizio lavorata e tagliata a misura, posta in opera a regola d'arte compreso ogni sfrido, legature, ecc. |  |  |
| a | Nel diametro da 5 mm, classe tecnica B450C |  |  |
|  |  | kg. | 1.30 |
| b | Nei diametri da 6 mm a 12 mm, classe tecnica B450C |  |  |
|  |  | kg. | 1.35 |
|  | POZZETTI STRADALI IN CLS PER RETI INTERRATE |  |  |
| 51 | POZZETTO STRADALE PREFABBRICATO IN CLS (SENZA CHIUSINO) Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricata in c.a.vibrocompresso rck 350, con impronte a frattura a mezzo spessore su ciascuna parete verticale esterna per eventuale inserimento di tubazioni. (senza chiusino) |  |  |
| a | DIMENS. INTERNE cm 40 X 40 X 40 |  |  |
|  |  | cad. | 24.30 |
| b | DIMENS. INTERNE cm 50 X 50 X 50 |  |  |
|  |  | cad. | 34.40 |
| c | DIMENS. INTERNE cm 60 x 60 x 60 |  |  |
|  |  | cad. | 58.60 |
| 52 | PROLUNGA PER POZZETTO STRADALE PREFABBRICATO IN CLS SENZA CHIUSINO Fornitura e posa in opera di prolunga prefabbricata in c.a.vibrocompresso rck 350, senza fondo, con impronte a frattura a mezzo spessore su ciascuna parete verticale esterna per eventuale inserimento di tubazioni. (senza chiusino) |  |  |
| a | DIMENS. INTERNE cm 40 X 40 X 45 |  |  |
|  |  | cad. | 22.20 |
| b | DIMENS. INTERNE cm 50 X 50 X 55 |  |  |
|  |  | cad. | 30.30 |
| c | DIMENS. INTERNE cm 60 x 60 x 65 |  |  |
|  |  | cad. | 50.50 |
| 53 | CHIUSINI IN GHISA SFEROIDALE A RIEMPIMENTO Fornitura e posa in opera di chiusino in ghisa sferoidale GS 500/7 a riempimento (pavimentabile con cubetti in pietra) conformi alle norme UNI EN124 classe D 400 e avente: telaio di forma quadrata, coperchio sollevabile mediante appositi ganci altezza utile chiusino per riempimento 75mm, rivestimento con vernice bituminosa, guarnizione antirumore telaio-chiusino in polietilene. L'esecuzione della pavimentazione in blocchetti in pietra è da computarsi a parte. |  |  |
| a | DIMENSIONI ESTERNE 70 x 70 (per pozzetti 60 x 60 int) |  |  |
|  |  | cad. | 203.00 |
| b | DIMENSIONI ESTERNE 50 x 50 (per pozzetti 40 x 40 int) |  |  |
|  |  | cad. | 109.00 |
| 54 | CHIUSINI IN GHISA SFEROIDALE Fornitura e posa in opera di chiusino in ghisa sferoidale GS 500/7 conformi alle norme UNI EN124 avente: telaio di forma quadrata, coperchio sollevabile mediante appositi ganci, superficie antisdrucciolo, rivestimento con vernice bituminosa, guarnizione antirumore telaio-chiusino in polietilene. |  |  |
| a | DIMENSIONI ESTERNE 50 x 50 (per pozzetti 40 x 40 int) C250 |  |  |
|  |  | cad. | 68.00 |
| b | DIMENSIONI ESTERNE 60 x 60 (per pozzetti 50 x 50 int) C250 |  |  |
|  |  | cad. | 101.00 |
| c | DIMENSIONI ESTERNE 70 x 70 (per pozzetti 60 x 60 int) C250 |  |  |
|  |  | cad. | 137.00 |
| d | DIMENSIONI ESTERNE 50 x 50 (per pozzetti 40 x 40 int) D400 |  |  |
|  |  | cad. | 89.90 |
| e | DIMENSIONI ESTERNE 60 x 60 (per pozzetti 50 x 50 int) D400 |  |  |
|  |  | cad. | 134.00 |
| f | DIMENSIONI ESTERNE 70 x 70 (per pozzetti 60 x 60 int) D400 |  |  |
|  |  | cad. | 179.00 |
|  | SCARICO ACQUE METEORICHE STRADALI |  |  |
| 55 | CADITOIA STRADALE REALIZZATA MEDIANTE POZZETTO PREFABBRICATO IN CLS Fornitura e posa di pozzetto prefabbricato in cls con impronta a frattura a mezzo spessore su ognuna delle facce laterali per agevolare la rottura necessaria all'inserimento delle tubazioni. Sono compresi: gli oneri per l'allacciamento alle condutture di raccolta acque o in fognatura con tubo in PVC rigido (fornito a parte), lo scavo per il pozzetto, il ripristino alla situazione originale esistente, la sigillatura mediante CLS delle condutture allacciate, eventuali demolizioni, il rinfianco con cls se posto in zona di transito ed ogni altro onere relativo e necessario non sopra specificatamente menzionato a rendere l'opera finita a regola d'arte e perfettamente funzionante senz'altro intervento. |  |  |
| a | Dimensioni interne cm. 40x40x40 |  |  |
|  |  | cad. | 57.00 |
| b | Dimensioni interne cm. 50X50X50 |  |  |
|  |  | cad. | 67.00 |
| 56 | TUBI IN PVC RIGIDO TIPO 302 - UNI EN 1329 Tubazione prefabbricata con miscela a base di policloruro di vinile plastificato (rigido) tipo 302 con caratteristiche e spessori conformi alle norme UNI EN 1329, con marchio di conformità (IIP) rilasciato dall'Istituto Italiano dei plastici, con giunto del tipo a bicchiere, liscio ad incollaggio, posta a qualsiasi profondità, compreso ogni onere per la posa anche in presenza di acqua fino ad un battente di cm. 20, ed il relativo aggottamento, la formazione del piano di posa mediante la fornitura e preparazione di un letto di sabbia dello spessore minimo di cm. 15, il rinfianco ed il ricoprimento con sabbia fine e asciutta dello stesso spessore del piano di posa. Sono comprese fornitura e posa in opera, la fornitura dei relativi certificati ed ogni altro onere per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. Restano esclusi l'onere dello scavo e del rinterro. |  |  |
| a | diametro esterno mm. 100 |  |  |
|  |  | m. | 6.50 |
| b | diametro esterno mm. 125 |  |  |
|  |  | m. | 8.92 |
| c | diametro esterno mm. 140 |  |  |
|  |  | m. | 10.25 |
| d | diametro esterno mm. 160 |  |  |
|  |  | m. | 11.86 |
| e | diametro esterno mm. 200 |  |  |
|  |  | m. | 17.66 |
| 57 | CURVE IN PVC RIGIDO 90° Provvista e posa in opera di curve a 90 gradi in PVC rigido per fognature serie UNI EN 1329. Giunto a bicchiere con anello elastomerico toroidale; compreso il carico, lo scarico a pie' d'opera, la loro discesa nella trincea, compreso ogni onere e provvista per dare l'opera perfettamente ultimata a regola d'arte |  |  |
| a | del diametro esterno di mm 100 |  |  |
|  |  | cad. | 4.22 |
| b | del diametro esterno di mm 125 |  |  |
|  |  | cad. | 6.43 |
| c | del diametro esterno di mm 140 |  |  |
|  |  | cad. | 9.41 |
| d | del diametro esterno di mm 160 |  |  |
|  |  | cad. | 13.68 |
| e | del diametro esterno di mm 200 |  |  |
|  |  | cad. | 24.58 |
| 58 | CESTELLO PER GRIGLIE Fornitura e posa di cestello per griglia di raccolta materiali di scarto in lamiera zincata completa di maniglia di sollevamento per griglie come da articolo precedentei. |  |  |
|  |  | cad. | 28.30 |
| 59 | TELAIO E GRIGLIA IN GHISA SFEROIDALE PER CADITOIA Fornitura e posa in opera di griglia in ghisa sferoidale completa di telaio di fissaggio adatta per lo scolo delle acque stradali, compreso il fissaggio su pozzetto in cls alla quota definitiva stabilita dalla D.L. mediante realizzazione di cordolo in clsdosato al 250 Kg di cemento 325 per mc di impasto, la finizione superficiale mediante pastina di cemento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. |  |  |
| a | Dimensioni cm. 50x50 C250 |  |  |
|  |  | cad. | 68.90 |
| b | Dimensioni cm. 60x60 C250 |  |  |
|  |  | cad. | 85.60 |
| c | Dimensioni cm. 50x50 D400 |  |  |
|  |  | cad. | 87.90 |
| d | Dimensioni cm. 60x60 D400 |  |  |
|  |  | cad. | 115.00 |
| 60 | FORNITURA E POSA IN OPERA DI CANALE GRIGLIATO Fornitura e posa in opera di caditoia stradale prefabbricata in cemento del tipo a canaletta, avente sezione interna massima 150 mm come da indicazioni fornite dalla D.L. compresi i pezzi speciali e la canaletta a pendenza interna , con copertura a griglia continua in ghisa C250 del tipo adatto a sopportare i carichi stradali, compreso: gli oneri per l'allacciamento alla fognatura con tubo in PVC (tipo pesante rosso) del diametro di 130 mm. circa posato e rivestito con massello di c.l.s. dosato a 200 Kg. di cemento 325 per mc di impasto per uno spessore medio di 10 cm. circa; gli oneri per le opere murarie accessorie; restano esclusi gli oneri per lo scavo e ove necessario, per il rinterro. E' compreso invece ogni onere ed intervento atto a dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. |  |  |
|  |  | m. | 123.00 |
| 61 | FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZO DISPERDENTE ACQUE METEORICHE E STRADALI Realizzazione di pozzo disperdente per lo smaltimento delle acque meteoriche e stradali, mediante:lo scavo alla necessaria profondità eseguito a macchina con eventuali rifiniture a mano; la fornitura e posa di numero 3 (tre) tubi in cemento di sezione circolare del diametro interno pari a mm.1000 circa forati sulle pareti per consentire lo smaltimento delle acque; la fornitura e stesa di ciotoli e ciotoloni di fiume di diametro contenuto tra mm. 100 e mm. 200 circa ; gli oneri per l'allacciamento al pozzo perdente delle tubazioni delle caditoie stradali; la fornitura e posa della soletta di copertura della tubazione in cemento, adatta a sopportare i carichi stradali; la fornitura e posa di chiusino per l'ispezione del pozzo perdente di classe D400 diametro 60 cm, adatto a sopportare i carichi stradali posto alla quota del piano finito senz'altro ulteriore intervento; la fornitura e la stesa del materiale di cava occorrente al riempimento dello scavo circostante il pozzo perdente; la rullatura del materiale di riempimento con impiego di specifiche macchine operatrici ed ogni onere ed intervento atto a dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. |  |  |
|  |  | cad. | 1'182.00 |
| 62 | RIPRISTINO IN QUOTA DI TELAI E CHIUSINI Ripristino in quota di telai e chiusini dei pozzetti di ispezione dei vari servizi tecnologici posti nel sottosuolo del marciapiede o della strada. È compreso: taglio e rimozione della pavimentazione perimetrale, la smuratura del telaio della botola, l'elevazione o il ribassamento del telaio della botola al nuovo piano stradale o di calpestio con impiego di masselli in c.l.s. vibrocompresso adatti a sopportare i carichi stradali pesanti, (non sono ammessi cunei in legno, mattoni pieni oppure forati), la realizzazione del cordolo di fissaggio del telaio della botola con getto di c.l.s. dosato con 250 Kg. di cemento 325 per mc. di impasto, il ripristino della pavimentazione adiacente (manto bituminoso, cubetti in cls o pietra, ecc.). Se concordato con la D.L. è ammessa la realizzazione di un cordolo in pastina di cemento pigmentato. Sono altresì compresi la rimozione del materiale di risulta, il trasporto alla pubblica discarica e gli oneri di smaltimento ed ogni altro onere ed intervento atto a dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. |  |  |
|  |  | cad. | 96.30 |
|  | SEGNALETICA STRADALE |  |  |
| 63 | PASSAGGI PEDONALI - LINEE DI ARRESTO Passaggi pedonali, linee arresto, altri segni sulla carreggiata per ogni metro quadrato di superficie effettivamente verniciata. |  |  |
| a | Passaggi pedonali, linee di arresto |  |  |
|  |  | mq | 5.28 |
| 64 | STRISCE DI MEZZERIA O CORSIA Strisce di mezzeria, corsia ecc. per ogni metro di striscia effettivamente verniciata. |  |  |
| a | Striscia di larghezza cm 12 |  |  |
|  |  | ml | 0.50 |
| b | Striscia di larghezza cm 15 |  |  |
|  |  | ml | 0.65 |
| 65 | STRISCIA LARGHEZZA 12 cm - (PARCHEGGI) Striscia continua e discontinua larghezza di cm. 12, su pavimentazioni stradali di qualsiasi genere, con vernice spartitraffico rifrangente bianca, gialla, blu o marrone (aree mercatali), per demarcazione parcheggi, con le caratteristiche di cui alle norme UNI EN 1436 |  |  |
|  |  | m. | 0.73 |
| 66 | TRIANGOLI DARE PRECEDENZA Serie di triangoli, dimensione base cm 50, altezza cm 70, che rappresenta la linea d'arresto in presenza del segnale dare precedenza, per ogni elemento effettivamente verniciato. |  |  |
| a | Serie triangoli dare precedenza |  |  |
|  |  | cad | 1.46 |
| 67 | SCRITTA “STOP“ O “TAXI“ Scritta completa di STOP urbano o TAXI, altezza carattere cm 160 |  |  |
| a | Scritta completa di STOP/TAXI urbano |  |  |
|  |  | cad | 19.34 |
| 68 | PARCHEGGIO DISABILI Demarcazione (completa di doppio simbolo carrozzella e zebratura centrale) di parcheggio per handicappati doppio a pettine, secondo gli schemi della fig. II 445/b (art. 149 R.E. cds), dim. m 6,00x5,00 |  |  |
| a | Demarcazione stallo h o C/S a doppio pettine |  |  |
|  |  | cad | 52.75 |
| 69 | SIMBOLO PISTA CICLABILE Simbolo pista ciclabile elongato da tracciare sulla pavimentazione secondo lo schema della fig. II 442/b (art. 148 R.E. cds) per ogni elemento verniciato. |  |  |
| a | Simbolo pista ciclabile 150x200 cm |  |  |
|  |  | cad | 8.80 |
| 70 | SCRITTA BUS Solo Scritta BUS in vernice sparitraffico rifrangente gialla, con altezza delle lettere di cm 160 |  |  |
|  |  | cad | 12.63 |
| 71 | SIMBOLO 30/40 KM/ORA Simbolo 30/40 km/ora elongato dimensioni 160x119 cm eseguito con vernice spartitraffico rifrangente da tracciare sulla pavimentazione secondo lo schema della fig. ii 441/f (art. 148 r.e. cds) per ogni elemento verniciato. Si intende compensato l'onere degli spostamenti fino a 200 m di distanza tra un segnale e l'altro. |  |  |
|  |  | cad. | 30.00 |
| 72 | FRECCE DIREZIONALI URBANE Frecce direzionali urbane per ogni elemento verniciato. |  |  |
| a | Freccia urbana ad una sola direzione |  |  |
|  |  | cad | 7.62 |
| 73 | FRECCIA DIREZIONALE PER PISTA CICLABILE - L. 1,00 ÷ 1,50 m Frecce direzionali per pista ciclabile in vernice spartitraffico rifrangente lunghezza complessiva 1,00 ÷ 1,50 m |  |  |
|  |  | cad. | 6.31 |
| 74 | SEGNALE STRADALE TRIANGOLARE Segnale stradale in lamiera di alluminio a forma triangolare con spigoli smussati conforme alla tab. II 1, art. 80 D.P.R. 495/92 lato virtuale nelle dimensioni indicate.il supporto in alluminio dovra aver subito le necessarie lavorazioni quali: carteggiatura meccanica, sgrassaggio, lavaggio, fosfocromatazione e lavaggio demineralizzato, quindi, dopo l'applicazione di vernici tipo wash-primer, dovra essere verniciato in color grigio neutro con processo elettrostatico e polveri termoindurenti cotte al forno a 180 °C per 30'. sul supporto cosi preparato verra applicata la pellicola retroriflettente “a pezzo unico“ secondo il disciplinare tecnico approvato con D.M. 31/5/95, n. 1584 e s. m. i. (Al= supporto in lamiera di alluminio; E.G.= pellicola retroriflettente classe 1; H.I.= pellicola retroriflettente classe 2). |  |  |
| a | 900 mm, sp. 30/10, Al, H.I. |  |  |
|  |  | cad | 54.08 |
| 75 | SEGNALE STRADALE CIRCOLARE O OTTOGONALE Segnale stradale in lamiera di alluminio a forma circolare o ottagonale, conforme alle tab. II 2,3,4, art. 80 D.P.R. 495/92 diametro o lato virtuale nelle dimensioni indicate. il supporto in alluminio dovra aver subito le necessarie lavorazioni quali: carteggiatura meccanica, sgrassaggio, lavaggio, fosfocromatazione e lavaggio demineralizzato, quindi, dopo l'applicazione di vernici tipo wash-primer, dovra essere verniciato in color grigio neutro con processo elettrostatico e polveri termoindurenti cotte al forno a 180 °C per 30'. sul supporto cosi preparato verra applicata la pellicola retroriflettente “a pezzo unico“ secondo il disciplinare tecnico approvato con D.M. 31/5/95, n.1584 e s. m. i. (Al= supporto in lamiera di alluminio; E.G.= pellicola retroriflettente classe 1; H.I.= pellicola retroriflettente classe 2). |  |  |
| a | Diam. 600 mm, sp. 30/10, Al, H.I |  |  |
|  |  | cad | 49.26 |
| 76 | DELINEATORE DI INTERSEZIONE A “T“ Delineatore per curva stretta o intersezione a “T“ (detto visual), come da fig. II 466,467(oppure 393), art. 174 D.P.R. 495/92. in lamiera piana o scatolata purche lo stesso sia dotato di traverse di irrigidimento (tolleranza sullo spessore della lamiera 0,5 mm). 60x240 cm, sp. 30/10, Al, H.I 04.P081.A01.020 |  |  |
|  |  | cad | 161.01 |
| 77 | DELINEATORE SPECIALE DI OSTACOLO (GIALLO) Delineatore speciale di ostacolo, escluso sostegno ed eventuale segnale di passaggio obbligatorio, sistema di ancoraggio compreso, altezza cm 50, sviluppo cm 40, come da fig. II 472 art. 177 D.P.R. 495/92 |  |  |
| a | Spessore 30/10, D.G. |  |  |
|  |  | cad | 34.84 |
| 78 | SEGNALE STRADALE O PANNELLO INTEGRATIVO QUADRATO O ROMBOIDALE Segnale stradale in lamiera di alluminio o pannello integrativo a forma quadrata o romboidale conforme alle tab. II 5,6,9 art. 80 D.P.R. 495/92. il supporto in alluminio dovra aver subito le necessarie lavorazioni quali: carteggiatura meccanica, sgrassaggio, lavaggio, fosfocromatazione e lavaggio demineralizzato, quindi, dopo l'applicazione di vernici tipo wash-primer, dovra essere verniciato in color grigio neutro con processo elettrostatico e polveri termoindurenti cotte al forno a 180 °C per 30'. sul supporto cosi preparato verra applicata la pellicola retroriflettente “a pezzo unico“ secondo il disciplinare tecnico approvato con D.M. 31/5/95, n.1584 e s. m. i. (Al= supporto in lamiera di alluminio; E.G.= pellicola retroriflettente classe 1; H.I.= pellicola retroriflettente classe 2). |  |  |
| a | Lato 600 mm, sp. 30/10, Al, H.I |  |  |
|  |  | cad | 57.07 |
| 79 | SEGNALE STRADALE O PANNELLO INTEGRATIVO RETTANGOLARE Cartelli stradali e pannelli integrativi normalizzati (art.37.1/37.5 C.P.A.) Segnale stradale in lamiera di alluminio o pannello integrativo rettangolare conforme alle tab. II 7,8, art. 80 D.P.R. 495/92 e alle fig. II 339,340, art. 135 D.P.R. 495/92. il supporto in alluminio dovra aver subito le necessarie lavorazioni quali: carteggiatura meccanica, sgrassaggio, lavaggio, fosfocromatazione e lavaggio demineralizzato, quindi, dopo l'applicazione di vernici tipo wash-primer, dovra essere verniciato in color grigio neutro con processo elettrostatico e polveri termoindurenti cotte al forno a 180 °C per 30'. sul supporto cosi preparato verra applicata la pellicola retroriflettente “a pezzo unico“ secondo il disciplinare tecnico approvato con d .m. 31/5/95, n.1584 e s. m. i. (Al= supporto in lamiera di alluminio; E.G.= pellicola retroriflettente classe 1; H.I.= pellicola retroriflettente classe 2). |  |  |
| a | Lato 400x600 mm, sp. 30/10, Al, H.I |  |  |
|  |  | cad | 38.45 |
| 80 | DELINEATORE MODULARE DI CURVA Delineatore modulare di curva (detto visualino), come da fig. II 468 (oppure 395),art. 174 D.P.R. 495/92, in lamiera piana o scatolata. |  |  |
| a | 60x60 cm, sp. 30/10, al, D.G. |  |  |
|  |  | cad | 46.27 |
| 81 | CARTELLO NOME STRADA Segnali di indicazione normalizzati Segnale “nome strada“ o di “direzione urbana“ con scritta su entrambe le facciatein pannello tamburato di alluminio estruso conformi alle dimensioni della tab. II 15, art. 80 D.P.R. 495/92 e completo di staffa particolare in alluminio per l'ancoraggio su piantane diam. 60 mm o pali di dimensioni maggiori. |  |  |
| a | 60x20 cm, H.I. |  |  |
|  |  | cad | 33.64 |
| 82 | PALINA SEMPLICE (DRITTA) Fornitura in opera di sostegno per segnaletica stradale con palina dritta in tubo di acciaio zincato a caldo, di sezione sagomata con incavo antirotazione del segnale, spessore minimo mm 3,25 (pn). È compresa la posa in opera eseguita mediante: - realizzazione di un plinto di fondazione in calcestruzzo dosato a 250 kg/m³ di dimensioni minime 30x30x40 cm, l’eventuale fornitura e posa di camicia in pvc o acciaio di adeguate dimensioni (da concordare con D.L.), l’inghisaggio del sostegno eseguito per una profondità minima di 35 cm, il ripristino del piano viabile; oppure: - il fissaggio alla pavimentazione con tasselli in acciaio zincato, resinati o di tipo meccanico (almeno 4 per palo e minimo Ø12 mm) e flangia saldata al palo. Il tipo di posa è da concordare con la D.L. Sono compresi ogni onere per dare l’opera realizzata a perfetta regola d’arte. D SS AA 110 CCIAA CN |  |  |
| a | Diam. 60 h fino a 4.00 m |  |  |
|  |  | cad | 72.00 |
| 83 | POSA IN OPERA DI SEGNALETICA VERTICALE Posa in opera di pannello integrativo o segnale stradale di formato diverso, compreso tutto il materiale di ancoraggio quale: staffe, bulloni, dadi, rondelle, coppiglie, perni e quant'altro occorrente,su qualsiasi tipo di sostegno compreso sistema BAND-IT. |  |  |
| a | Fino a mq 0.25 |  |  |
|  |  | cad | 7.62 |
| b | Tra 0.25 mq e 1.5 mq |  |  |
|  |  | cad | 15.24 |
| 84 | POSA DI PALINA PER SEGNALETICA VERTICALE Posa in opera di sostegni per segnaletica stradale e/o paletti dissuasori di qualsiasi sezione, forma ed altezza (forniti dalla D.L.) mediante: - realizzazione di un plinto di fondazione in calcestruzzo dosato a 250 kg/m³ di dimensioni minime 30x30x40 cm, l’eventuale fornitura e posa di “camicia” in pvc o acciaio di adeguate dimensioni (da concordare con D.L.), l’inghisaggio del sostegno eseguito per una profondità minima di 35 cm, il ripristino del piano viabile; oppure: - il fissaggio alla pavimentazione con tasselli in acciaio zincato, resinati o di tipo meccanico (almeno 4 per palo e minimo Ø12 mm) e flangia saldata al palo. Il tipo di posa è da concordare con la D.L. Sono compresi ogni onere per dare l’opera realizzata a perfetta regola d’arte. |  |  |
|  |  | cad | 50.00 |
| 85 | POSA DI DELINEATORE PER CURVE STRETTE O INTERSEZIONI A “T“ Posa segnaletica complementare Posa in opera di delineatore per curve strette o intersezione a “T“ (detto visual) didimensioni 60x260 cm. o superiori, compreso il materiale di ancoraggio, minuteria, ecc. |  |  |
| a | posa delineatori 04.P84.B01.005 |  |  |
|  |  | cad | 37.81 |
| 86 | RIMOZIONE O RECUPERO DI SEGNALETICA VERTICALE Rimozione o recupero di segnaletica verticale completa di palina di sostegno avente diametro fino a 60 mm o profilato ad “U” in terreno di qualsiasi natura compresa la rimozione o recupero dei pannelli integrativi o segnali stradali di varie misure, la demolizione e l'asportazione del blocco di fondazione e il del piano viabile. Il prezzo e comprensivo del trasporto fino alla pubblica discarica od al magazzino comunale nel caso di recupero. |  |  |
| a | Superficie fino a 1,50 mq |  |  |
|  |  | cad | 19.00 |
| b | Superficie da 1,51 mq a 3,00 mq |  |  |
|  |  | cad | 35.00 |
| 87 | FRESATURA DI LINEE Fresatura di linee fino a cm. 15 di larghezza sul manto stradale per eliminazione completa dei segni sulla carreggiata, compresa l’eventuale verniciatura a rullo del solco con vernice spartitraffico nero o grigio asfalto e l’asportazione completa del materiale di risulta |  |  |
|  |  | m. | 1.87 |
| 88 | FRESATURA DI PASSAGGI PEDONALI, SIMBOLI, ECC. Fresatura di passaggi pedonali ed altri segni sul manto stradale per eliminazione completa dei segni sulla carreggiata, compresa l’eventuale verniciatura a rullo del solco con vernice spartitraffico nero o grigio asfalto e l’asportazione completa del materiale di risulta |  |  |
|  |  | m² | 12.43 |
| 89 | CANCELLATURA CON SOPRAVERNICIATURA DI LINEE Cancellatura di linee fino a 15 cm. mediante vernice (sopraverniciatura), eseguita su qualunque tipo di pavimentazione, compreso ogni onere accessorio per ottenere la perfetta scomparsa del segno da eliminare |  |  |
|  |  | m. | 0.67 |
| 90 | CANCELLATURA CON SOPRAVERNICIATURA DI PASSAGGI PEDONALI Cancellatura di passaggi pedonali ed altri segni mediante vernice (sopraverniciatura), eseguita su qualunque tipo di pavimentazione, compreso ogni onere accessorio per ottenere la perfetta scomparsa del segno da eliminare |  |  |
|  |  | m² | 4.50 |
|  | RECINZIONI |  |  |
| 91 | FORNITURA E POSA DI RECINZIONE A RETE PLASTIFICATA SU MURO IN CALCESTRUZZO ARMATO ESISTENTE Fornitura e posa in opera di recinzione realizzata con rete zincata e plastificata (maglia a rombi cm. 6x6, o quadrata cm 4,5x4,5) compreso la fornitura e posa in opera dei paletti a “T“ in ferro, con testa modanata, protetti contro la ruggine e trattati con due riprese di smalto oleosintetico,od, in alternativa, di tipo fosfatato e plastificato, con sezione pari a mm. 40 x 40 spess. 5 mm. compreso tesa della rete con 4 fili in ferro diam. 4 mm. orizzontali, legature ogni 30 cm. di interasse e cucitura continua sulla parte superiore (i fili dovranno essere del tipo zincato e plastificato), gli eventuali tenditori a chiave ogni 20 mt., le saette, gli scavi, i ripristini alla situazione originale, il trasporto a rifiuto del materiale di risulta per altezza sino a cm. 150 interasse paletti cm. 200 |  |  |
|  |  | m. | 24.30 |
| 92 | REALIZZAZIONE DI RECINZIONE IN RETE ZINCATA E PLASTIFICATA SU PLINTINI Fornitura e posa in opera di recinzione realizzata con rete zincata e plastificata (maglia a rombi cm. 6x6) compreso la fornitura e posa in opera dei paletti a “T“ in ferro, con testa modanata, protetti contro la ruggine e trattati con due riprese di smalto oleosintetico,od, in alternativa, di tipo fosfatato e plastificato, con sezione pari a mm. 40 x 40 spess. 5 mm. compreso la realizzazione dei plinti in c.l.s. al 250 di dim. non inferiore a cm. 40x40x40, tesa della rete con 4 fili in ferro diam. 4 mm. orizzontali, legature ogni 30 cm. di interasse e cucitura continua sulla parte superiore (i fili dovranno essere del tipo zincato e plastificato), gli eventuali tenditori a chiave ogni 20 mt., le saette, gli scavi, i ripristini alla situazione originale, il trasporto a rifiuto del materiale di risulta |  |  |
| a | H rete cm. 250 interasse paletti cm. 200 |  |  |
|  |  | m. | 40.40 |
| b | H rete cm. 200 interasse paletti cm. 200 |  |  |
|  |  | m. | 37.40 |
| c | H rete cm. 175 interasse paletti cm. 200 |  |  |
|  |  | m. | 34.40 |
| d | H rete cm. 150 interasse paletti cm. 200 |  |  |
|  |  | m. | 32.30 |
| 93 | REALIZZAZIONE DI RECINZIONE TIPO ORSOGRILL Fornitura e posa in opera di recinzione ( compreso i cancelli, muniti di serratura a scrocco laterale e cerniere di tipo pesante) eseguita con pannelli grigliati - zincati e verniciati in colore rosso R.A.L. 3020 - tipo Orsogril, secondo le dimensioni e tipologie indicate dalla D.L. . detti pannelli, dotati di bulloneria antifurto, dovranno avere maglia di dimensione pari a 60 x 132 mm. - lama 25 x 2 mm. , alti 1326 mm. ( riferimento altezza netta del pannello) e sorretti da lame 60 x 8 mm. ancorate al suolo con plinti in cls al 300 non inferiori a cm. 50 x50 x40 h. La lama dovrà risultare inserita nel plinto per almeno 30 cm. e munita alla base e nel tratto verticale di staffa in acciaio saldato di dimensione non inferiore a mm. 130 x 60 x 4 di spessore. La presente voce è da ritenersi comprensiva di tutte le opere murarie, gli scavi, il trasporto a rifiuto e l'onere di smaltimento della risulta ed ogni e quant'altro sia necessario a rendere il lavoro finito e funzionale senz'altro intervento. , compreso le opere murarie, gli scavi ed i trasporti a rifiuto necessari. |  |  |
|  |  | m. | 96.00 |
| 94 | RECINZIONE IN PANNELLI MAGLIA RIGIDA IN ACCIAIO Fornitura e posa in opera di recinzione in pannelli a maglia rigida in acciaio zincato e verniciato color verde modello RECINTHA o similare ( da accettarsi preventivamente da parte della D.L. ) dotata di pannelli di larghezza cm. 200, pali quadri muniti di tappo, ganasce di bloccaggio pannello rete ed altri pezzi speciali di fissaggio. Detti pali dovranno essere fissati al terreno mediante plinto in c.a. Rck 250 di dimensione non inferiore a cm. 50 x 50 x50. I pali dovranno essere annegati nel calcestruzzo per almeno 30 cm. Nella presente voce sono da ritenersi comprensive le opere di scavo trasporto a rifiuto e relativi oneri di discarica, le opere murarie, edili, da fabbro, i pezzi speciali ed ogni quanto altro – anche se sopra non specificatamente menzionati - che risultino necessarie a dare l’opera finita, completa, eseguita a perfetta regola d’arte e funzionale senz’altro intervento. Dimensione pannello H.mm.1730 x 2000 – n. 3 giunti di fissaggio - Palo 60x60x1,5 mm |  |  |
|  |  | m. | 70.70 |
| 95 | REALIZZAZIONE DI RECINZIONE PER IMPIANTI SPORTIVI - ALTEZZA 5,50 M Fornitura e posa in opera di recinzione di altezza complessiva fuori terra pari a mt. 5,50 realizzata come segue: Fornitura e posa in opera di pali tondi zincati diametro 2 ½” con altezza complessiva pari a mt. 6, su plinti in c.a. ( Rck min. 250) dimensione non inferiore a cm. 70 x70 x70, muniti di tappo superiore in plastica e ganci appendi filo. Interasse pali mt. 6,00 Fornitura e posa in opera di pali tondi zincati diametro 2” con altezza di mt. 3 fuori terra ( da annegarsi nel plinto per almeno 30 cm.), muniti di tappo superiore e ganci appendi fili, posati su plinti in c.a. ( RcK min. 250) dimensione plinto non inf. a cm. 50x50x50 Fornitura di saette d’angolo e rompi tratta ( ogni trenta metri lineari ) per i pali alti e per quelli bassi, aventi pali e plinti delle medesime caratteristiche dimensionali e tecniche di quelli sopra esposti. Fornitura e posa in opera di rete a maglia romboidale da mm. 50 x 50 in filo di ferro zincato e plastificato color verde, legata su fili di tesura ( forniti e messi in opera non inferiori a n.5 ) della medesima sezione e tipologia della rete, completi di tiranti e tenditori, sino ad una altezza di mt. 3,00. La legatura della rete sui fili di tesura dovrà essere effettuata con interasse di 50 cm Finitura della recinzione con posa di una rete in cordonetto ritorto di polietilene diam. 2,5 mm., annodato con nodi termo fissati, trattamento contro raggi U.V., imputrescibile, colore verde, maglia cm. 11x11, completa di cordoni laterali diametro 6 mm, opportunamente legata ai fili di tesura in acciaio zincato e plastificato diam. 6 mm. sui pali alti, in numero non inferiore a tre (da ritenersi comprensivi nella presente voce); l’altezza della rete in polietilene dovrà essere pari a mt. 2,30 ( i 30 cm. in più dovranno essere sovrapposti e legati alla rete romboidale posta in basso. Nella presente voce sono da ritenersi comprensive le opere di scavo trasporto a rifiuto e relativi oneri di discarica, le opere murarie, edili, da fabbro ed ogni quanto altro – anche se sopra non specificatamente menzionati -che risultino necessarie a dare l’opera finita, completa, eseguita a perfetta regola d’arte e funzionale senz’altro intervento. Tutte le opere in quota oltre i 2 mt. dovranno essere eseguite mediante l’impiego di piattaforme aeree. |  |  |
|  |  | m. | 152.00 |
| 96 | STACCIONATURA IN LEGNO Staccionata realizzata in pali del tipo riportato nei sottoarticoli, diametro 10 cm impregnati in autoclave, costituita da corrimano e diagonali montati ad interasse di 2 m, altezza fuori terra 1 m, incluso ferramenta di assemblaggio in acciaio zincato, plinto di fondazione di sezione 30 x 30 x 30 cm, scavo e riporto per la realizzazione del plinto stesso, materiali e attrezzature necessarie per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte; valutate al m di lunghezza della staccionata |  |  |
| a | in legno di pino impregnati in autoclave |  |  |
|  |  | m. | 52.10 |
| b | in legno di castagno |  |  |
|  |  | m. | 47.00 |
| 97 | FORNITURA E POSA DI PARAPETTO IN FERRO LAVORATO Fornitura e posa di ringhiere costituite da elementi in ferro lavorato secondo il modello indicato dalla D.L, comprese: le saldature e le pulizie dei punti, sia in magazzino sia sul posto; la realizzazione di flange, fori o tagli per l’assemblaggio, la bullonatura ed eventuali staffe di fissaggio. È compreso altresì la fornitura e messa in opera di tasselli di montaggio come da indicazioni grafiche, gli oneri per le opere provvisionali (ponteggi, scale fino ad un'altezza di m. 5.00 dal piano di calpestio), la pulitura ad opera ultimata e quanto altro occorre per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. È compensata a parte la verniciatura e/o zincatura come previsto dalla D.L. In caso di zincatura a caldo sono assolutamente vietate saldature o molature in cantiere. Considerare 40Kg di peso ogni metro lineare di ringhiera |  |  |
|  |  | kg. | 4.00 |
| 98 | VERNICIATURA OPERE IN ACCIAIO Verniciatura opere in acciaio leggero compresa: la preparazione del fondo; la fornitura del materiale ed applicazione a pennello di uno o più strati pittura antiruggine del tipo: minio al piombo-cromato di zinco convertitori od ossido riduttori - primer di fondo. Pittura di finitura per esterno su opere metalliche, successiva applicazione a due strati dei vari tipi di smalto colorato. |  |  |
|  |  | kg. | 0.50 |
| 99 | ZINCATURA DI OPERE IN ACCIAIO Zincatura di qualsiasi opera in ferro con trattamento a fuoco mediante immersione in vasche contenenti zinco fuso alla temperatura di ca. 500 gradi centigradi previo decappaggio, sciacquaggio ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. |  |  |
|  |  | kg. | 0.50 |
| 100 | BARRIERE STRADALI IN ACCIAIO - BORDO LATERALE - (GUARD RAIL) Fornitura e posa in opera di barriere stradali di sicurezza per bordo laterale, secondo quanto disposto dal DM 18 febbraio 1992 n. 223, del D.M. 21 giugno 2004 n. 2367 e ss.mm.i ., rette o curve aventi R >= m 30,00. Nel prezzo è da intendersi compreso il plinto in cls dim. minime 40x40x50 cm compreso lo scavo per lo stesso ed il ripristino post lavorazione, compresa la fornitura di tutti i materiali, il montaggio di tutte le componenti nonché dei dispositivi rifrangenti, elementi terminali ed ogni altro accessorio, secondo quanto disposto nel citato DM e s.m.. La misurazione sarà effettuata in asse al primo e all'ultimo piantone di ogni singola tratta comprendendo convenzionalmente i gruppi terminali |  |  |
| a | classe di contenimento N1 - struttura in acciaio |  |  |
|  |  | m. | 41.00 |
| b | classe di contenimento N2 - struttura in acciaio |  |  |
|  |  | m. | 45.50 |
| c | classe di contenimento H1 - struttura in acciaio |  |  |
|  |  | m. | 61.10 |
| d | classe di contenimento H2 - struttura in acciaio |  |  |
|  |  | m. | 65.70 |
| e | classe di contenimento H3 - struttura in acciaio |  |  |
|  |  | m. | 74.80 |
| f | classe di contenimento H4 - struttura in acciaio |  |  |
|  |  | m. | 110.00 |
| 101 | BARRIERE STRADALI IN ACCIAIO - SPARTITRAFFICO - (GUARD RAIL) Fornitura e posa in opera di barriere stradali di sicurezza per spartitraffico, secondo quanto disposto dal DM 18 febbraio 1992 n. 223, del D.M. 21 giugno 2004 n. 2367 e ss.mm.i ., rette o curve aventi R >= m 30,00. Nel prezzo è da intendersi compreso il plinto in cls dim. minime 40x40x50 cm compreso lo scavo per lo stesso ed il ripristino post lavorazione - compresa inoltre la fornitura di tutti i materiali, il montaggio di tutte le componenti nonché dei dispositivi rifrangenti, elementi terminali ed ognialtro accessorio, secondo quanto disposto nel citato DM e s.m.. La misurazione sarà effettuata in asse al primo e all'ultimo piantone di ogni singola tratta comprendendo convenzionalmente i gruppi terminali |  |  |
| a | classe di contenimento H1 - struttura in acciaio |  |  |
|  |  | m. | 72.40 |
| b | classe di contenimento H2 - struttura in acciaio |  |  |
|  |  | m. | 106.00 |
| c | classe di contenimento H3 - struttura in acciaio |  |  |
|  |  | m. | 132.00 |
| d | classe di contenimento H4 - struttura in acciaio |  |  |
|  |  | m. | 180.00 |
| 102 | BARRIERE STRADALI IN ACCIAIO - BORDO PONTE - (GUARD RAIL) Fornitura e posa in opera di barriere stradali di sicurezza per bordo ponte, secondo quanto disposto dal DM 18 febbraio 1992 n. 223, del D.M. 21 giugno 2004 n. 2367 e ss.mm.i . , rette o curve aventi R >= m 30,00. Nel prezzo è da intendersi compresa la fornitura di tutti i materiali, il fissaggio alla struttura del ponte mediante tasselli ad espansione di tipo chimico, il montaggio di tutte le componenti nonché dei dispositivi rifrangenti, elementi terminali ed ogni altro accessorio, secondo quanto disposto nel citato DM e s.m.. La misurazione sarà effettuata in asse al primo e all'ultimo piantone di ogni singola tratta comprendendo convenzionalmente i gruppi terminali. |  |  |
| a | classe di contenimento H2 - struttura in acciaio |  |  |
|  |  | m. | 121.00 |
| b | classe di contenimento H3 - struttura in acciaio |  |  |
|  |  | m. | 157.00 |
| c | classe di contenimento H4 - struttura in acciaio |  |  |
|  |  | m. | 201.00 |
| 103 | BARRIERA STRADALE DI SICUREZZA IN LEGNO ED ACCIAIO Fornitura e posa in opera di barriera stradale di sicurezza con altezza minima fuori terra di 70cm, prodotta con materiali di pregio in misto metallo-legno omologata ai sensi di legge di classe N2 corredata da Crash Test effettuati in centri autorizzati, composta da elementi in legno di conifera e da elementi in acciaio del tipo a resistenza migliorata contro la corrosione atmosferica. La barriera dovrà essere costituita da: Fasce di protezione costituite da elementi in legno ed in acciaio, opportunamente accoppiati e resi solidali; Montanti in acciaio, ricoperti (per la parte fuori terra) da elementi in legno; Elementi terminali costituiti dagli stessi materiali delle fasce, ma opportunamente lavorati per consentire una idonea chiusura del tratto di barriera, sia dal punto di vista estetico, che funzionale. Gli elementi lignei dovranno essere lavorati e piallati su tutte le facce e a spigoli smussati per prevenire l'insorgere di scheggiature, ed essere impregnate in autoclave, utilizzando sali organici ed inorganici di tipo “ecologico“ privi di Cromo ed Arsenico. Gli elementi metallici dovranno essere realizzati in acciaio per impieghi strutturali a resistenza migliorata alla corrosione atmosferica S355J0WP tipo “corten“. Nel prezzo è compreso: - l'onere della lavorazione di infissione o ancoraggio - l'onere della fornitura e posa della viteria e la bulloneria necessaria al montaggio, dei distanziatori e/o le piastre di continuità se previste, e quanto altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte. Tipo bordo laterale |  |  |
|  |  | m. | 93.50 |
| 104 | BARRIERA STRADALE CENTRALE IN CLS TIPO “NEW JERSEY“ Barriera centrale spartitraffico tipo “New Jersey“ in conglomerato cementizio avente Rck non inferiore a 20N/mm² con granulometria degli inerti e dosaggio acqua/cemento opportunamente studiati in rapporto al procedimento costruttivo, avente sezione trasversale scomponibile nelle seguenti figure geometriche: - parte inferiore: rettangolo con base di cm 60 ed altezza di cm 12; - parte intermedia: trapezio isoscele con basi di cm 60, cm 26, ed altezza di cm 25; - parte superiore: trapezio isoscele con basi di cm 26, cm 15 ed altezza di cm 48; - con spigoli opportunamente raccordati; in opera, comprese tutte le lavorazioni occorrenti, l'eventuale taglio di sovrastrutture stradali, la preparazione del piano di posa e quant'altro occorre per l'esecuzione della barriera a regola d'arte secondo l'andamento plano-altimetrico della strada, escluse le opere necessarie per lo smaltimento delle acque superficiali |  |  |
|  |  | m. | 95.00 |
| 105 | BARRIERA STRADALE LATERALE IN CLS TIPO “NEW JERSEY“ Barriera laterale tipo “New Jersey“ in conglomerato cementizio avente Rck non inferiore a 20N/mm2 con granulometria degli inerti e dosaggio acqua/cemento opportunatamente studiati in rapporto al procedimento costruttivo, avente sezione trasversale scomponibile nelle seguenti figure geometriche: - parte inferiore: rettangolo con base di cm 50 ed altezza di cm 15; - parte intermedia: trapezio retto con basi di cm 50, cm 30 ed altezza di cm 21; - parte superiore: trapezio retto con basi di cm 30, cm 15 ed altezza di cm 64; - con spigoli opportunamente arrotondati e raccordati; in opera, comprese tutte le lavorazioni occorrenti, l'eventuale taglio di sovrastrutture stradali, la preparazione del piano di posa e quant'altro occorre per l'esecuzione della barriera a regola d'arte secondo l'andamento plano-altimetrico della strada, escluse le opere necessarie per lo smaltimento delle acque superficiali |  |  |
|  |  | m. | 88.50 |
|  | OPERE PER FOGNATURE E CANALI |  |  |
| 106 | TUBAZIONE IN CEMENTO AUTOPORTANTE Tubo prefabbricato a sezione circolare in cls pressovibrato, autoportante, con imbocco a bicchiere e guarnizione in neoprene di resistenza 40-50 SHORE, compresa la sigillatura con malta cementizia del foro per il sollevamento, posato a qualsiasi altezza o profondità e ogni onere per la posa anche in presenza d'acqua, fino ad un battente di cm. 20, ed il relativo aggottamento. Sono compresi il getto della platea in cls di cemento dosato a Kg. 200 tipo “325“ dello spessore minimo di cm. 10, perfettamente livellato secondo le pendenze di progetto, armato con maglia quadrata 15 x 15 diametro mm. 4, il rinfianco ed il ricoprimento con materiale arido di cava della pezzatura compresa tra 0.25 cm. e cm. 10, a scelta della direzione dei lavori, per uno spessore minimo della generatrice superiore del tubo di cm. 15 e comunque di uno spessore di almeno 1/3 del diametro del tubo impiegato. È compresa la fornitura e posa in opera, le prove di laboratorio sui materiali, le prove di tenuta in opera previste dalla vigente normativa, la fornitura dei relativi certificati ed ogni altro onere per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. Resta escluso l'onere dello scavo e del rinterro. |  |  |
| a | del diametro interno di cm 30 e dello spessore minimo di cm 4.5 |  |  |
|  |  | m. | 37.30 |
| b | del diametro interno di cm 40 e dello spessore minimo di cm 5.2 |  |  |
|  |  | m. | 44.40 |
| c | del diametro interno di cm 50 e dello spessore minimo di cm 6 |  |  |
|  |  | m. | 56.80 |
| d | del diametro interno di cm 60 e dello spessore minimo di cm 6.8 |  |  |
|  |  | m. | 68.40 |
| e | del diametro interno di cm 80 e dello spessore minimo di cm 8.4 |  |  |
|  |  | m. | 87.60 |
| f | del diametro interno di cm 100 e dello spessore minimo di cm 11 |  |  |
|  |  | m. | 116.00 |
| g | del diametro interno di cm 120 e dello spessore minimo di cm 12.6 |  |  |
|  |  | m. | 172.00 |
| h | del diametro interno di cm 150 e dello spessore minimo di cm 13 |  |  |
|  |  | m. | 250.00 |
| 107 | TUBAZIONE IN C.A. TURBOCENTRIFUGATO RESISTENZA kN/M² 1,00/CM Provvista e posa di tubi in c.a. turbocentrifugato (detti anche turbocompressi o “a compressione radiale“) aventi una resistenza minima di kN/m² 1,00 per ogni cm di diametro interno e per ogni m di lunghezza, valutata con prove eseguite in laboratorio a secco, con carico distribuito lungo la generatrice superiore del volto, muniti di giunto a bicchiere rivestito in resina poliuretanica, durezza 70 +/- 10 shore d, completi di anello di tenuta in gomma elastomerica, compreso il carico e lo scarico a pie' d'opera, la loro discesa nella trincea e quanto altro necessario per dare l'opera perfettamente ultimata a regola d'arte, conformi alle norme UNI EN 1610, UNI EN 1916, UNI EN 681-1, UNI 4920, UNI 9534, DIN 4033, DIN 4032, DIN 4035, DIN 4060 08.P03.G21 |  |  |
| a | diametro interno cm 40 |  |  |
|  |  | m. | 78.70 |
| b | diametro interno cm 50 |  |  |
|  |  | m. | 89.40 |
| c | diametro interno cm 60 |  |  |
|  |  | m. | 113.00 |
| d | diametro interno cm 70 |  |  |
|  |  | m. | 144.00 |
| e | diametro interno cm 80 |  |  |
|  |  | m. | 171.00 |
| f | diametro interno cm 100 |  |  |
|  |  | m. | 230.00 |
| g | diametro interno cm 110 |  |  |
|  |  | m. | 267.00 |
| h | diametro interno cm 120 |  |  |
|  |  | m. | 316.00 |
| i | diametro interno cm 140 |  |  |
|  |  | m. | 399.00 |
| j | diametro interno cm 150 |  |  |
|  |  | m. | 441.00 |
| k | diametro interno cm 160 |  |  |
|  |  | m. | 478.00 |
| l | diametro interno cm 180 |  |  |
|  |  | m. | 546.00 |
| m | diametro interno cm 200 |  |  |
|  |  | m. | 635.00 |
| n | diametro interno cm 220 |  |  |
|  |  | m. | 721.00 |
| o | diametro interno cm 250 |  |  |
|  |  | m. | 906.00 |
| 108 | TUBAZIONE IN C.A. TURBOCENTRIFUGATO RESISTENZA kN/M² 1,30/CM Provvista e posa di tubi in c.a. turbocentrifugato (detti anche turbocompressi o “a compressione radiale“) aventi una resistenza minima di kN/m² 1,30 per ogni cm di diametro interno e per ogni m di lunghezza, valutata con prove eseguite in laboratorio a secco, con carico distribuito lungo la generatrice superiore del volto, muniti di giunto a bicchiere rivestito in resina poliuretanica, durezza 70 +/- 10 shore d, completi di anello di tenuta in gomma elastomerica, compreso il carico e lo scarico a pie' d'opera, la loro discesa nella trincea e quanto altro necessario per dare l'opera perfettamente ultimata a regola d'arte, conformi alle norme UNI EN 1610, UNI EN 1916, UNI EN 681-1, UNI 4920, UNI 9534, DIN 4033, DIN 4032, DIN 4035, DIN 4060 08.P03.G24 |  |  |
| a | diametro interno cm 40 |  |  |
|  |  | m. | 85.30 |
| b | diametro interno cm 50 |  |  |
|  |  | m. | 97.90 |
| c | diametro interno cm 60 |  |  |
|  |  | m. | 120.00 |
| d | diametro interno cm 70 |  |  |
|  |  | m. | 151.00 |
| e | diametro interno cm 80 |  |  |
|  |  | m. | 189.00 |
| f | diametro interno cm 100 |  |  |
|  |  | m. | 253.00 |
| g | diametro interno cm 110 |  |  |
|  |  | m. | 321.00 |
| h | diametro interno cm 120 |  |  |
|  |  | m. | 366.00 |
| i | diametro interno cm 140 |  |  |
|  |  | m. | 457.00 |
| j | diametro interno cm 150 |  |  |
|  |  | m. | 500.00 |
| k | diametro interno cm 160 |  |  |
|  |  | m. | 553.00 |
| l | diametro interno cm 180 |  |  |
|  |  | m. | 638.00 |
| m | diametro interno cm 200 |  |  |
|  |  | m. | 730.00 |
| n | diametro interno cm 220 |  |  |
|  |  | m. | 838.00 |
| o | diametro interno cm 250 |  |  |
|  |  | m. | 1'022.00 |
| 109 | TUBAZIONE IN C.A. TURBOCENTRIFUGATO RESISTENZA kN/M² 1,50/CM Provvista e posa di tubi in c.a. turbocentrifugato (detti anche turbocompressi o “a compressione radiale“) aventi una resistenza minima di kN/m² 1,50 per ogni cm di diametro interno e per ogni m di lunghezza, valutata con prove eseguite in laboratorio a secco, con carico distribuito lungo la generatrice superiore del volto, muniti di giunto a bicchiere, con rivestimento interno completo a 360° compresi punta maschio ed incastro femmina in resina poliuretanica, durezza 70 +/- 10 shore d, completi di anello di tenuta in gomma elastomerica, compreso il carico e lo scarico a piè d'opera, la loro discesa nella trincea e quanto altro necessario per dare l'opera perfettamente ultimata a regola d'arte, conformi alle norme UNI EN 1610, UNI EN 1916, UNI EN 681-1, UNI 4920, UNI 9534, DIN 4033, DIN 4032, DIN 4035, DIN 4060 08.P03.G36 |  |  |
| a | diametro interno cm 40 |  |  |
|  |  | ml | 147.00 |
| b | diametro interno cm 50 |  |  |
|  |  | ml | 165.00 |
| c | diametro interno cm 60 |  |  |
|  |  | ml | 197.00 |
| d | diametro interno cm 70 |  |  |
|  |  | ml | 244.00 |
| e | diametro interno cm 80 |  |  |
|  |  | ml | 282.00 |
| f | diametro interno cm 100 |  |  |
|  |  | ml | 337.00 |
| g | diametro interno cm 110 |  |  |
|  |  | ml | 377.00 |
| h | diametro interno cm 120 |  |  |
|  |  | ml | 430.00 |
| i | diametro interno cm 140 |  |  |
|  |  | ml | 513.00 |
| j | diametro interno cm 150 |  |  |
|  |  | ml | 562.00 |
| k | diametro interno cm 160 |  |  |
|  |  | ml | 591.00 |
| l | diametro interno cm 180 |  |  |
|  |  | ml | 696.00 |
| m | diametro interno cm 200 |  |  |
|  |  | ml | 798.00 |
| n | diametro interno cm 220 |  |  |
|  |  | ml | 928.00 |
| 110 | TUBAZIONE POLIPROPILENE (PP) TRIPLO STRATO SN 8 Fornitura e posa in opera di tubazioni SN 8 (barre da 6,00 m) in polipropilene rinforzato con struttura a tre strati per condotte di scarico interrate, con giunto a bicchiere e anello di guarnizione a labbro inserito in fabbrica. -strato interno in polipropilene di colore chiaro, con superficie interna liscia, resistente agli agenti chimici ed all'abrasione; -strato portante in polipropilene rinforzato con minerale, privo di alogeni e piombo; -strato esterno in polipropilene resistente alle sollecitazioni di taglio e agli agenti atmosferici; La tubazione deve essere posizionata con il corretto allineamento e pendenza secondo le livellette di progetto mediante l'ausilio di strumenti tipo “laser“, non deve essere danneggiata da urti o da uso non corretto dei mezzi meccanici usati per la posa. Nel prezzo è compreso l'onere della posa in opera di tutti i pezzi speciali siano interrati che all'interno delle camerette l'alloggiamento della retina in materiale ferroso di segnalazione, il letto di sabbia , dello spessore di almeno 10 cm, il rinfianco con materiale vagliato, proveniente dallo scavo, costipato accuratamente a mano o con mezzi leggeri in modo da non lasciare vani al di sotto del tubo, ed il successivo reinterro definitivo, sempre con lo stesso materiale, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte e secondo le indicazioni impartite dalla Direzione Lavori. |  |  |
| a | diametro nominale mm 160 |  |  |
|  |  | m. | 29.90 |
| b | diametro nominale mm 200 |  |  |
|  |  | m. | 42.20 |
| c | diametro nominale mm 250 |  |  |
|  |  | m. | 53.70 |
| d | diametro nominale mm 315 |  |  |
|  |  | m. | 68.70 |
| e | diametro nominale mm 400 |  |  |
|  |  | m. | 113.00 |
| f | diametro nominale mm 500 |  |  |
|  |  | m. | 167.00 |
| 111 | TUBAZIONE POLIPROPILENE (PP) TRIPLO STRATO SN 12 Fornitura e posa in opera di tubazioni SN 12 (barre da 6,00 m) in polipropilene rinforzato con struttura a tre strati per condotte di scarico interrate, con giunto a bicchiere e anello di guarnizione a labbro inserito in fabbrica.-strato interno in polipropilene di colore chiaro, con superficie interna liscia, resistente agli agenti chimici ed all'abrasione; -strato portante in polipropilene rinforzato con minerale, privo di alogeni e piombo; -strato esterno in polipropilene resistente alle sollecitazioni di taglio e agli agenti atmosferici; La tubazione deve essere posizionata con il corretto allineamento e pendenza secondo le livellette di progetto mediante l'ausilio di strumenti tipo “laser“, non deve essere danneggiata da urti o da uso non corretto dei mezzi meccanici usati per la posa. Nel prezzo è compreso l'onere della posa in opera di tutti i pezzi speciali siano interrati che all'interno delle camerette l'alloggiamento della retina in materiale ferroso di segnalazione, il letto di sabbia , dello spessore di almeno 10 cm, il rinfianco con materiale vagliato, proveniente dallo scavo, costipato accuratamente a mano o con mezzi leggeri in modo da non lasciare vani al di sotto del tubo, ed il successivo reinterro definitivo, sempre con lo stesso materiale, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte e secondo le indicazioni impartite dalla Direzione Lavori. |  |  |
| a | diametro nominale mm 160 |  |  |
|  |  | m. | 31.90 |
| b | diametro nominale mm 200 |  |  |
|  |  | m. | 45.80 |
| c | diametro nominale mm 250 |  |  |
|  |  | m. | 57.90 |
| d | diametro nominale mm 315 |  |  |
|  |  | m. | 74.20 |
| e | diametro nominale mm 400 |  |  |
|  |  | m. | 129.00 |
| f | diametro nominale mm 500 |  |  |
|  |  | m. | 194.00 |
| 112 | TUBI IN POLIESTERE RINFORZATO CON FIBRE DI VETRO (PRFV) Tubazioni in poliestere rinfozato con fibre di vetro PRFV conformi alle norme UNI 9032 e 9033, per condotte a gravita', aventi rigidezza verificata all'interramento secondo le norme AWWA C950 e/o ATV 127 pari a 10000 N/m² con giunto a bicchiere o a manicotto con guarnizione elastomerica a doppio, triplo o quadruplo labbro di tenuta, forniti e posti in opera in un letto di sabbia o ghiaietto, se in presenza d'acqua, comprese le giunzioni, i tagli e gli sfridi, l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte (esclusa la sola fornitura dei pezzi speciali compensati a parte) 08.P03.L15 |  |  |
| a | Diametro 250 |  |  |
|  |  | ml | 70.80 |
| b | Diametro 300 |  |  |
|  |  | ml | 82.90 |
| c | Diametro 350 |  |  |
|  |  | ml | 96.00 |
| d | Diametro 400 |  |  |
|  |  | ml | 108.00 |
| e | Diametro 450 |  |  |
|  |  | ml | 125.00 |
| f | Diametro 500 |  |  |
|  |  | ml | 136.00 |
| g | Diametro 600 |  |  |
|  |  | ml | 187.00 |
| h | Diametro 700 |  |  |
|  |  | ml | 232.00 |
| i | Diametro 800 |  |  |
|  |  | ml | 280.00 |
| j | Diametro 900 |  |  |
|  |  | ml | 337.00 |
| k | Diametro 1000 |  |  |
|  |  | ml | 398.00 |
| l | Diametro 1200 |  |  |
|  |  | ml | 535.00 |
| m | Diametro 1300 |  |  |
|  |  | ml | 630.00 |
| n | Diametro 1400 |  |  |
|  |  | ml | 777.00 |
| o | Diametro 1500 |  |  |
|  |  | ml | 888.00 |
| p | Diametro 1600 |  |  |
|  |  | ml | 1'104.00 |
| 113 | TUBAZIONE IN POLIPROPILENE (PP) STRUTTURATO Provvista e posa in opera di tubazioni in polipropilene (PP) strutturato, di tipo corrugato, rispondenti alle prescrizioni del PR EN 13476 del settembre 2002 e successive modifiche o aggiornamenti, ed alla UNI EN-ISO 9969, rigidezza circonferenziale SN = 8 kN/m², rispondenti alla norma UNI EN 10968/1, eseguiti con parte interna liscia e corrugati esternamente, compreso la giunzione con saldatura di testa o con manicotto e doppia guarnizione, il carico e lo scarico a piè d'opera, la loro discesa nella trincea; compreso ogni lavoro e provvista per dare l'opera perfettamente ultimata a regola d'arte: |  |  |
| a | DIAMETRO INTERNO 200 |  |  |
|  |  | m. | 21.80 |
| b | DIAMETRO INTERNO 250 |  |  |
|  |  | m. | 29.50 |
| c | DIAMETRO INTERNO 300 |  |  |
|  |  | m. | 39.00 |
| d | DIAMETRO INTERNO 400 |  |  |
|  |  | m. | 58.90 |
| e | DIAMETRO INTERNO 500 |  |  |
|  |  | m. | 82.40 |
| f | DIAMETRO INTERNO 600 |  |  |
|  |  | m. | 116.00 |
| 114 | TUBI IN PVC RIGIDO STRUTTURATO SERIE SN 8 kN/m² SDR34 Provvista e posa in opera di tubi in PVC rigido per fognature serie UNI EN 1401-1, giunto a bicchiere con anello elastomerico di tenuta per sistemi di fognatura e scarichi interrati non in pressione, compreso il carico e lo scarico a pie' d'opera, e la loro discesa nella trincea; il livellamento del fondo ed il suo compattamento, le sigillature, gli incollaggi, allacciamenti in genere, il trasporto a pubbliche discariche del materiale di risulta, ed ogni altro onere relativo e necessario a rendere l'opera completa e finita e funzionale senz'altro intervento: |  |  |
| a | diametro esterno mm. 110 |  |  |
|  |  | m. | 9.65 |
| b | diametro esterno mm. 125 |  |  |
|  |  | m. | 12.00 |
| c | diametro esterno mm. 160 |  |  |
|  |  | m. | 16.10 |
| d | diametro esterno mm. 200 |  |  |
|  |  | m. | 22.30 |
| e | diametro esterno mm. 250 |  |  |
|  |  | m. | 32.90 |
| f | diametro esterno mm. 315 |  |  |
|  |  | m. | 58.10 |
| g | diametro esterno mm. 400 |  |  |
|  |  | m. | 93.20 |
| h | diametro esterno mm. 500 |  |  |
|  |  | m. | 144.00 |
| 115 | CHIUSINO DI ISPEZIONE IN GHISA TIPO REXEL Fornitura e posa di chiusino di ispezione in ghisa sferoidale rispondente alle norme UNI EN 124, classe D 400 per traffico normale, a telaio circolare o quadrato con suggello circolare articolato ed estraibile, munito di guarnizione in polietilene antirumore. |  |  |
| a | peso circa kg 57: telaio rotondo mm 850 - passo d'uomo mm 600 minimi |  |  |
|  |  | cad. | 150.00 |
| b | peso circa kg 65: telaio quadrato lato mm 850 - passo d'uomo mm 600 minimi |  |  |
|  |  | cad. | 193.00 |
| 116 | POZZETTI MONOLITICI DIAM. 1000 MM CONDOTTE FINO A DIAM. 350 Fornitura e posa in opera di pozzetti d'ispezione monolitici a perfetta tenuta idraulica, autoportanti, realizzati in calcestruzzo vibrato con cemento ad alta resistenza ai solfati, spessore minimo delle pareti di 150 mm. Per condotte d'innesto fino al diam. 350 mm. La struttura monolitica sarà formata da una base calpestabile avente diametro interno di 1000 mm e altezza 600 mm, completa di fori d'innesto muniti di guarnizione elastomerica di tenuta e da un elemento monolitico di rialzo avente diametro interno di 1000 mm. Completo di cono di riduzione fino al diametro di 625 mm, predisposto alla posa del chiusino, tale elemento si collegherà alla base mediante innesto con guarnizione elastomerica in gomma premontata a garanzia della perfetta tenuta idrulica, il tutto prodotto e collaudato nelle fasi di fabbricazione con attacchi di sicurezza per la sua movimentazione e messa in opera in conformità alla norma DIN 4034 - DIN 4060 - UNI 9534 UNI 8981 - UNI 4920, nel prezzo è compreso l'onere per il riempimento dello scavo circostante.tale scavo dovrà essere colmato con opportuno riempimento di natura sabbiosa o calcestruzzo riscavabile in grado di garantire l'assenza di cedimenti 08.P03.G42 |  |  |
| a | elemento di rialzo monolitico h 600 mm: base rivestita in polycrete, condotte del diametro interno 200 mm |  |  |
|  |  | ca1 | 881.00 |
| b | elemento di rialzo monolitico h 600 mm: base rivestita in polycrete, condotte del diametro interno 250 mm |  |  |
|  |  | ca1 | 887.00 |
| c | elemento di rialzo monolitico h 600 mm: base rivestita in polycrete, condotte del diametro interno 300/350 mm |  |  |
|  |  | ca1 | 894.00 |
| d | elemento di rialzo monolitico h 600 mm: base rivestita in resine polimeriche, condotte del diametro interno 200 mm |  |  |
|  |  | ca1 | 807.00 |
| e | elemento di rialzo monolitico h 600 mm: base rivestita in resine polimeriche, condotte del diametro interno 250 mm |  |  |
|  |  | ca1 | 814.00 |
| f | elemento di rialzo monolitico h 600 mm: base rivestita in resine polimeriche, condotte del diametro interno ... ... 300/350 mm |  |  |
|  |  | ca1 | 820.00 |
| g | elemento di rialzo monolitico h 850 mm: base rivestita in polycrete, condotte del diametro interno 200 mm |  |  |
|  |  | ca1 | 920.00 |
| h | elemento di rialzo monolitico h 850 mm: base rivestita in polycrete, condotte del diametro interno 250 mm |  |  |
|  |  | ca1 | 926.00 |
| i | elemento di rialzo monolitico h 850 mm: base rivestita in polycrete, condotte del diametro interno 300/350 mm |  |  |
|  |  | ca1 | 934.00 |
| j | elemento di rialzo monolitico h 850 mm: base rivestita in resine polimeriche, condotte del diametro interno 200 mm |  |  |
|  |  | ca1 | 846.00 |
| k | elemento di rialzo monolitico h 850 mm: base rivestita in resine polimeriche, condotte del diametro interno 250 mm |  |  |
|  |  | ca1 | 854.00 |
| l | elemento di rialzo monolitico h 850 mm: base rivestita in resine polimeriche, condotte del diametro interno ... ... 300/350 mm |  |  |
|  |  | ca1 | 859.00 |
| m | elemento di rialzo monolitico h 1100 mm: base rivestita in polycrete, condotte del diametro interno 200 mm |  |  |
|  |  | ca1 | 953.00 |
| n | elemento di rialzo monolitico h 1100 mm: base rivestita in polycrete, condotte del diametro interno 250 mm |  |  |
|  |  | ca1 | 958.00 |
| o | elemento di rialzo monolitico h 1100 mm: base rivestita in polycrete, condotte del diametro interno 300/350 mm |  |  |
|  |  | ca1 | 966.00 |
| p | elemento di rialzo monolitico h 1100 mm: base rivestita in resine polimeriche, condotte del diametro interno 200 mm |  |  |
|  |  | ca1 | 879.00 |
| q | elemento di rialzo monolitico h 1100 mm: base rivestita in resine polimeriche, condotte del diametro interno 250 mm |  |  |
|  |  | ca1 | 886.00 |
| r | elemento di rialzo monolitico h 1100 mm: base rivestita in resine polimeriche, condotte del diametro interno ... ... 300/350 mm |  |  |
|  |  | ca1 | 892.00 |
| s | elemento di rialzo monolitico h 1350 mm: base rivestita in polycrete, condotte del diametro interno 200 mm |  |  |
|  |  | ca1 | 989.00 |
| t | elemento di rialzo monolitico h 1350 mm: base rivestita in polycrete, condotte del diametro interno 250 mm |  |  |
|  |  | ca1 | 994.00 |
| u | elemento di rialzo monolitico h 1350 mm: base rivestita in polycrete, condotte del diametro interno 300/350 mm |  |  |
|  |  | ca1 | 1'002.00 |
| v | elemento di rialzo monolitico h 1350 mm: base rivestita in resine polimeriche, condotte del diametro interno 200 mm |  |  |
|  |  | ca1 | 915.00 |
| w | elemento di rialzo monolitico h 1350 mm: base rivestita in resine polimeriche, condotte del diametro interno 250 mm |  |  |
|  |  | ca1 | 921.00 |
| x | elemento di rialzo monolitico h 1350 mm: base rivestita in resine polimeriche, condotte del diametro interno ... ... 300/350 mm |  |  |
|  |  | ca1 | 928.00 |
| y | elemento di rialzo monolitico h 1600 mm: base rivestita in polycrete, condotte del diametro interno 200 mm |  |  |
|  |  | ca1 | 1'021.00 |
| z | elemento di rialzo monolitico h 1600 mm: base rivestita in polycrete, condotte del diametro interno 250 mm |  |  |
|  |  | ca1 | 1'027.00 |
|  | elemento di rialzo monolitico h 1600 mm: base rivestita in polycrete, condotte del diametro interno 300/350 mm |  |  |
|  |  | ca1 | 1'035.00 |
|  | elemento di rialzo monolitico h 1600 mm: base rivestita in resine polimeriche, condotte del diametro interno 200 mm |  |  |
|  |  | ca1 | 947.00 |
|  | elemento di rialzo monolitico h 1600 mm: base rivestita in resine polimeriche, condotte del diametro interno 250 mm |  |  |
|  |  | ca1 | 954.00 |
|  | elemento di rialzo monolitico h 1600 mm: base rivestita in resine polimeriche, condotte del diametro interno ... ... 300/350 mm |  |  |
|  |  | ca1 | 961.00 |
|  | elemento di rialzo monolitico h 1850 mm: base rivestita in polycrete, condotte del diametro interno 200 mm |  |  |
|  |  | ca1 | 1'055.00 |
|  | elemento di rialzo monolitico h 1850 mm: base rivestita in polycrete, condotte del diametro interno 250 mm |  |  |
|  |  | ca1 | 1'060.00 |
|  | elemento di rialzo monolitico h 1850 mm: base rivestita in polycrete, condotte del diametro interno 300/350 mm |  |  |
|  |  | ca1 | 1'068.00 |
|  | elemento di rialzo monolitico h 1850 mm: base rivestita in resine polimeriche, condotte del diametro interno 200 mm |  |  |
|  |  | ca1 | 981.00 |
|  | elemento di rialzo monolitico h 1850 mm: base rivestita in resine polimeriche, condotte del diametro interno 250 mm |  |  |
|  |  | ca1 | 988.00 |
|  | elemento di rialzo monolitico h 1850 mm: base rivestita in resine polimeriche, condotte del diametro interno ... ... 300/350 mm |  |  |
|  |  | ca1 | 994.00 |
| 117 | POZZETTI MONOLITICI DIAM. 1000 MM CONDOTTE FINO A DIAM. 600 Fornitura e posa in opera di pozzetti d'ispezione monolitici a perfetta tenuta idraulica, autoportanti, realizzati in calcestruzzo vibrato con cemento ad alta resistenza ai solfati, spessore minimo delle pareti di 230 mm. Per condotte d'innesto fino al diam. 600 mm. La struttura monolitica sarà formata da una base calpestabile avente diametro interno di 1000 mm e altezza variabile (750 mm per ø 400, 850 mm per ø 500, 950 mm per ø 600), completa di fori d'innesto muniti di guarnizione elastomerica di tenuta e da un elemento monolitico di rialzo avente diam. interno di 1000 mm completo di cono di riduzione fino al diam. di 625 mm, predisposto alla posa del chiusino, tale elemento si collegherà alla base mediante innesto con guarnizione elastomerica in gomma premontata a garanzia della perfetta tenuta idrulica, il tutto prodotto e collaudato nelle fasi di fabbricazione con attacchi di sicurezza per la sua movimentazione e messa in opera in conformità alla norma DIN 4034 - DIN 4060 - UNI 9534 UNI 8981 - UNI 4920, nel prezzo è compreso l'onere per il riempimento dello scavo circostante. Tale scavo dovrà essere colmato con opportuno riempimento di natura sabbiosa o calcestruzzo riscavabile in grado di garantire l'assenza di cedimenti |  |  |
| a | elemento di rialzo monolitico h 600 mm: base rivestita in polycrete, condotte del diametro interno 400 mm |  |  |
|  |  | ca1 | 1'007.00 |
| b | elemento di rialzo monolitico h 600 mm: base rivestita in polycrete, condotte del diametro interno 500 mm |  |  |
|  |  | ca1 | 1'021.00 |
| c | elemento di rialzo monolitico h 600 mm: base rivestita in polycrete, condotte del diametro interno 600 mm |  |  |
|  |  | ca1 | 1'026.00 |
| d | elemento di rialzo monolitico h 600 mm: base rivestita in resine polimeriche, condotte del diametro interno 400 mm |  |  |
|  |  | ca1 | 933.00 |
| e | elemento di rialzo monolitico h 600 mm: base rivestita in resine polimeriche, condotte del diametro interno 500 mm |  |  |
|  |  | ca1 | 946.00 |
| f | elemento di rialzo monolitico h 600 mm: base rivestita in resine polimeriche, condotte del diametro interno 600 mm |  |  |
|  |  | ca1 | 952.00 |
| g | elemento di rialzo monolitico h 850 mm: base rivestita in polycrete, condotte del diametro interno 400 mm |  |  |
|  |  | ca1 | 1'046.00 |
| h | elemento di rialzo monolitico h 850 mm: base rivestita in polycrete, condotte del diametro interno 500 mm |  |  |
|  |  | ca1 | 1'060.00 |
| i | elemento di rialzo monolitico h 850 mm: base rivestita in polycrete, condotte del diametro interno 600 mm |  |  |
|  |  | ca1 | 1'065.00 |
| j | elemento di rialzo monolitico h 850 mm: base rivestita in resine polimeriche, condotte del diametro interno 400 mm |  |  |
|  |  | ca1 | 972.00 |
| k | elemento di rialzo monolitico h 850 mm: base rivestita in resine polimeriche, condotte del diametro interno 500 mm |  |  |
|  |  | ca1 | 985.00 |
| l | elemento di rialzo monolitico h 850 mm: base rivestita in resine polimeriche, condotte del diametro interno 600 mm |  |  |
|  |  | ca1 | 991.00 |
| m | elemento di rialzo monolitico h 1100 mm: base rivestita in polycrete, condotte del diametro interno 400 mm |  |  |
|  |  | ca1 | 1'078.00 |
| n | elemento di rialzo monolitico h 1100 mm: base rivestita in polycrete, condotte del diametro interno 500 mm |  |  |
|  |  | ca1 | 1'093.00 |
| o | elemento di rialzo monolitico h 1100 mm: base rivestita in polycrete, condotte del diametro interno 6000 mm |  |  |
|  |  | ca1 | 1'097.00 |
| p | elemento di rialzo monolitico h 1100 mm: base rivestita in resine polimeriche, condotte del diametro interno 400 mm |  |  |
|  |  | ca1 | 1'004.00 |
| q | elemento di rialzo monolitico h 1100 mm: base rivestita in resine polimeriche, condotte del diametro interno 500 mm |  |  |
|  |  | ca1 | 1'018.00 |
| r | elemento di rialzo monolitico h 1100 mm: base rivestita in resine polimeriche, condotte del diametro interno 600 mm |  |  |
|  |  | ca1 | 1'023.00 |
| s | elemento di rialzo monolitico h 1350 mm: base rivestita in polycrete, condotte del diametro interno 400 mm |  |  |
|  |  | ca1 | 1'114.00 |
| t | elemento di rialzo monolitico h 1350 mm: base rivestita in polycrete, condotte del diametro interno 500 mm |  |  |
|  |  | ca1 | 1'129.00 |
| u | elemento di rialzo monolitico h 1350 mm: base rivestita in polycrete, condotte del diametro interno 600 mm |  |  |
|  |  | ca1 | 1'133.00 |
| v | elemento di rialzo monolitico h 1350 mm: base rivestita in resine polimeriche, condotte del diametro interno 400 mm |  |  |
|  |  | ca1 | 1'040.00 |
| w | elemento di rialzo monolitico h 1350 mm: base rivestita in resine polimeriche, condotte del diametro interno 500 mm |  |  |
|  |  | ca1 | 1'054.00 |
| x | elemento di rialzo monolitico h 1350 mm: base rivestita in resine polimeriche, condotte del diametro interno 600 mm |  |  |
|  |  | ca1 | 1'059.00 |
| y | elemento di rialzo monolitico h 1600 mm: base rivestita in polycrete, condotte del diametro interno 400 mm |  |  |
|  |  | ca1 | 1'147.00 |
| z | elemento di rialzo monolitico h 1600 mm: base rivestita in polycrete, condotte del diametro interno 500 mm |  |  |
|  |  | ca1 | 1'161.00 |
|  | elemento di rialzo monolitico h 1600 mm: base rivestita in polycrete, condotte del diametro interno 600 mm |  |  |
|  |  | ca1 | 1'166.00 |
|  | elemento di rialzo monolitico h 1600 mm: base rivestita in resine polimeriche, condotte del diametro interno 400 mm |  |  |
|  |  | ca1 | 1'073.00 |
|  | elemento di rialzo monolitico h 1600 mm: base rivestita in resine polimeriche, condotte del diametro interno 500 mm |  |  |
|  |  | ca1 | 1'086.00 |
|  | elemento di rialzo monolitico h 1600 mm: base rivestita in resine polimeriche, condotte del diametro interno 600 mm |  |  |
|  |  | ca1 | 1'092.00 |
|  | elemento di rialzo monolitico h 1850 mm: base rivestita in polycrete, condotte del diametro interno 400 mm |  |  |
|  |  | ca1 | 1'180.00 |
|  | elemento di rialzo monolitico h 1850 mm: base rivestita in polycrete, condotte del diametro interno 500 mm |  |  |
|  |  | ca1 | 1'195.00 |
|  | elemento di rialzo monolitico h 1850 mm: base rivestita in polycrete, condotte del diametro interno 600 mm |  |  |
|  |  | ca1 | 1'199.00 |
|  | elemento di rialzo monolitico h 1850 mm: base rivestita in resine polimeriche, condotte del diametro interno 400 mm |  |  |
|  |  | ca1 | 1'106.00 |
|  | elemento di rialzo monolitico h 1850 mm: base rivestita in resine polimeriche, condotte del diametro interno 500 mm |  |  |
|  |  | ca1 | 1'120.00 |
|  | elemento di rialzo monolitico h 1850 mm: base rivestita in resine polimeriche, condotte del diametro interno 600 mm |  |  |
|  |  | ca1 | 1'125.00 |
| 118 | POZZETTI MONOLITICI DIAM. 1200 MM CONDOTTE FINO A DIAM. 350 Fornitura e posa in opera di pozzetti d'ispezione monolitici a perfetta tenuta idraulica, autoportanti, realizzati in calcestruzzo vibrato con cemento ad alta resistenza ai solfati, spessore minimo delle pareti di 150 mm per condotte d'innesto fino al diam. 350 mm. La struttura monolitica sarà formata da una base calpestabile avente diametro interno di 1200 mm e altezza 600 mm, completa di fori d'innesto muniti di guarnizione elastomerica di tenuta e da un elemento monolitico di rialzo avente diam. interno di 1200 mm completo di cono di riduzione fino al diam. di 625 mm, predisposto alla posa del chiusino, tale elemento si collegherà alla base mediante innesto con guarnizione elastomerica in gomma premontata a garanzia della perfetta tenuta idrulica, il tutto prodotto e collaudato nelle fasi di fabbricazione con attacchi di sicurezza per la sua movimentazione e messa in opera in conformità alla norma DIN 4034 - DIN 4060 - UNI 9534 UNI 8981 - UNI 4920, nel prezzo è compreso l'onere per il riempimento dello scavo circostante.tale scavo dovrà essere colmato con opportuno riempimento di natura sabbiosa o calcestruzzo riscavabile in grado di garantire l'assenza di cedimenti 08.P03.G48 |  |  |
| a | elemento di rialzo monolitico h 600 mm: base rivestita in polycrete, condotte del diametro interno 200 mm |  |  |
|  |  | ca1 | 998.00 |
| b | elemento di rialzo monolitico h 600 mm: base rivestita in polycrete, condotte del diametro interno 250 mm |  |  |
|  |  | ca1 | 1'002.00 |
| c | elemento di rialzo monolitico h 600 mm: base rivestita in polycrete, condotte del diametro interno 300/350 mm |  |  |
|  |  | ca1 | 1'010.00 |
| d | elemento di rialzo monolitico h 600 mm: base rivestita in resine polimeriche, condotte del diametro interno 200 mm |  |  |
|  |  | ca1 | 886.00 |
| e | elemento di rialzo monolitico h 600 mm: base rivestita in resine polimeriche, condotte del diametro interno 250 mm |  |  |
|  |  | ca1 | 891.00 |
| f | elemento di rialzo monolitico h 600 mm: base rivestita in resine polimeriche, condotte del diametro interno ... ... 300/350 mm |  |  |
|  |  | ca1 | 898.00 |
| g | elemento di rialzo monolitico h 850 mm: base rivestita in polycrete, condotte del diametro interno 200 mm |  |  |
|  |  | ca1 | 1'032.00 |
| h | elemento di rialzo monolitico h 850 mm: base rivestita in polycrete, condotte del diametro interno 250 mm |  |  |
|  |  | ca1 | 1'037.00 |
| i | elemento di rialzo monolitico h 850 mm: base rivestita in polycrete, condotte del diametro interno 300/350 mm |  |  |
|  |  | ca1 | 1'045.00 |
| j | elemento di rialzo monolitico h 850 mm: base rivestita in resine polimeriche, condotte del diametro interno 200 mm |  |  |
|  |  | ca1 | 920.00 |
| k | elemento di rialzo monolitico h 850 mm: base rivestita in resine polimeriche, condotte del diametro interno 250 mm |  |  |
|  |  | ca1 | 926.00 |
| l | elemento di rialzo monolitico h 850 mm: base rivestita in resine polimeriche, condotte del diametro interno ... ... 300/350 mm |  |  |
|  |  | ca1 | 933.00 |
| m | elemento di rialzo monolitico h 1100 mm: base rivestita in polycrete, condotte del diametro interno 200 mm |  |  |
|  |  | ca1 | 1'063.00 |
| n | elemento di rialzo monolitico h 1100 mm: base rivestita in polycrete, condotte del diametro interno 250 mm |  |  |
|  |  | ca1 | 1'072.00 |
| o | elemento di rialzo monolitico h 1100 mm: base rivestita in polycrete, condotte del diametro interno 300/350 mm |  |  |
|  |  | ca1 | 1'080.00 |
| p | elemento di rialzo monolitico h 1100 mm: base rivestita in resine polimeriche, condotte del diametro interno 200 mm |  |  |
|  |  | ca1 | 955.00 |
| q | elemento di rialzo monolitico h 1100 mm: base rivestita in resine polimeriche, condotte del diametro interno 250 mm |  |  |
|  |  | ca1 | 961.00 |
| r | elemento di rialzo monolitico h 1100 mm: base rivestita in resine polimeriche, condotte del diametro interno ... ... 300/350 mm |  |  |
|  |  | ca1 | 967.00 |
| s | elemento di rialzo monolitico h 1350 mm: base rivestita in polycrete, condotte del diametro interno 200 mm |  |  |
|  |  | ca1 | 1'106.00 |
| t | elemento di rialzo monolitico h 1350 mm: base rivestita in polycrete, condotte del diametro interno 250 mm |  |  |
|  |  | ca1 | 1'111.00 |
| u | elemento di rialzo monolitico h 1350 mm: base rivestita in polycrete, condotte del diametro interno 300/350 mm |  |  |
|  |  | ca1 | 1'119.00 |
| v | elemento di rialzo monolitico h 1350 mm: base rivestita in resine polimeriche, condotte del diametro interno 200 mm |  |  |
|  |  | ca1 | 994.00 |
| w | elemento di rialzo monolitico h 1350 mm: base rivestita in resine polimeriche, condotte del diametro interno 250 mm |  |  |
|  |  | ca1 | 1'000.00 |
| x | elemento di rialzo monolitico h 1350 mm: base rivestita in resine polimeriche, condotte del diametro interno ... ... 300/350 mm |  |  |
|  |  | ca1 | 1'007.00 |
| y | elemento di rialzo monolitico h 1600 mm: base rivestita in polycrete, condotte del diametro interno 200 mm |  |  |
|  |  | ca1 | 1'140.00 |
| z | elemento di rialzo monolitico h 1600 mm: base rivestita in polycrete, condotte del diametro interno 250 mm |  |  |
|  |  | ca1 | 1'145.00 |
|  | elemento di rialzo monolitico h 1600 mm: base rivestita in polycrete, condotte del diametro interno 300/350 mm |  |  |
|  |  | ca1 | 1'152.00 |
|  | elemento di rialzo monolitico h 1600 mm: base rivestita in resine polimeriche, condotte del diametro interno 200 mm |  |  |
|  |  | ca1 | 1'028.00 |
|  | elemento di rialzo monolitico h 1600 mm: base rivestita in resine polimeriche, condotte del diametro interno 250 mm |  |  |
|  |  | ca1 | 1'034.00 |
|  | elemento di rialzo monolitico h 1600 mm: base rivestita in resine polimeriche, condotte del diametro interno ... ... 300/350 mm |  |  |
|  |  | ca1 | 1'040.00 |
|  | elemento di rialzo monolitico h 1850 mm: base rivestita in polycrete, condotte del diametro interno 200 mm |  |  |
|  |  | ca1 | 1'177.00 |
|  | elemento di rialzo monolitico h 1850 mm: base rivestita in polycrete, condotte del diametro interno 250 mm |  |  |
|  |  | ca1 | 1'182.00 |
|  | elemento di rialzo monolitico h 1850 mm: base rivestita in polycrete, condotte del diametro interno 300/350 mm |  |  |
|  |  | ca1 | 1'189.00 |
|  | elemento di rialzo monolitico h 1850 mm: base rivestita in resine polimeriche, condotte del diametro interno 200 mm |  |  |
|  |  | ca1 | 1'065.00 |
|  | elemento di rialzo monolitico h 1850 mm: base rivestita in resine polimeriche, condotte del diametro interno 250 mm |  |  |
|  |  | ca1 | 1'071.00 |
|  | elemento di rialzo monolitico h 1850 mm: base rivestita in resine polimeriche, condotte del diametro interno ... ... 300/350 mm |  |  |
|  |  | ca1 | 1'077.00 |
| 119 | POZZETTI MONOLITICI DIAM. 1200 MM CONDOTTE FINO A DIAM. 600 Fornitura e posa in opera di pozzetti d'ispezione monolitici a perfetta tenuta idraulica, autoportanti, realizzati in calcestruzzo vibrato con cemento ad alta resistenza ai solfati, spessore minimo delle pareti di 230 mm per condotte d'innesto fino al diam. 600 mm. La struttura monolitica sarà formata da una base calpestabile avente diametro interno di 1200 mm e altezza variabile (750 mm per ø 400, 850 mm per ø 500, 950 mm per ø 600), completa di fori d'innesto muniti di guarnizione elastomerica di tenuta e da un elemento monolitico di rialzo avente diam.interno di 1200 mm completo di cono di riduzione fino al diam. di 625 mm., predisposto alla posa del chiusino, tale elemento si collegherà alla base mediante innesto con guarnizione elastomerica in gomma premontata a garanzia della perfetta tenuta idrulica, il tutto prodotto e collaudato nelle fasi di fabbricazione con attacchi di sicurezza per la sua movimentazione e messa in opera in conformità alla norma DIN 4034 - DIN 4060 - UNI 9534 UNI 8981 - UNI 4920, nel prezzo è compreso l'onere per il riempimento dello scavo circostante. Tale scavo dovrà essere colmato con opportuno riempimento di natura sabbiosa o calcestruzzo riscavabile in grado di garantire l'assenza di cedimenti 08.P03.G51 |  |  |
| a | elemento di rialzo monolitico h 600 mm: base rivestita in polycrete, condotte del diametro interno 400 mm |  |  |
|  |  | ca1 | 1'127.00 |
| b | elemento di rialzo monolitico h 600 mm: base rivestita in polycrete, condotte del diametro interno 500 mm |  |  |
|  |  | ca1 | 1'141.00 |
| c | elemento di rialzo monolitico h 600 mm: base rivestita in polycrete, condotte del diametro interno 600 mm |  |  |
|  |  | ca1 | 1'146.00 |
| d | elemento di rialzo monolitico h 600 mm: base rivestita in resine polimeriche, condotte del diametro interno 400 mm |  |  |
|  |  | ca1 | 1'014.00 |
| e | elemento di rialzo monolitico h 600 mm: base rivestita in resine polimeriche, condotte del diametro interno 500 mm |  |  |
|  |  | ca1 | 1'029.00 |
| f | elemento di rialzo monolitico h 600 mm: base rivestita in resine polimeriche, condotte del diametro interno 600 mm |  |  |
|  |  | ca1 | 1'034.00 |
| g | elemento di rialzo monolitico h 850 mm: base rivestita in polycrete, condotte del diametro interno 400 mm |  |  |
|  |  | ca1 | 1'161.00 |
| h | elemento di rialzo monolitico h 850 mm: base rivestita in polycrete, condotte del diametro interno 500 mm |  |  |
|  |  | ca1 | 1'176.00 |
| i | elemento di rialzo monolitico h 850 mm: base rivestita in polycrete, condotte del diametro interno 600 mm |  |  |
|  |  | ca1 | 1'180.00 |
| j | elemento di rialzo monolitico h 850 mm: base rivestita in resine polimeriche, condotte del diametro interno 400 mm |  |  |
|  |  | ca1 | 1'049.00 |
| k | elemento di rialzo monolitico h 850 mm: base rivestita in resine polimeriche, condotte del diametro interno 500 mm |  |  |
|  |  | ca1 | 1'064.00 |
| l | elemento di rialzo monolitico h 850 mm: base rivestita in resine polimeriche, condotte del diametro interno 600 mm |  |  |
|  |  | ca1 | 1'068.00 |
| m | elemento di rialzo monolitico h 1100 mm: base rivestita in polycrete, condotte del diametro interno 400 mm |  |  |
|  |  | ca1 | 1'196.00 |
| n | elemento di rialzo monolitico h 1100 mm: base rivestita in polycrete, condotte del diametro interno 500 mm |  |  |
|  |  | ca1 | 1'211.00 |
| o | elemento di rialzo monolitico h 1100 mm: base rivestita in polycrete, condotte del diametro interno 6000 mm |  |  |
|  |  | ca1 | 1'215.00 |
| p | elemento di rialzo monolitico h 1100 mm: base rivestita in resine polimeriche, condotte del diametro interno 400 mm |  |  |
|  |  | ca1 | 1'084.00 |
| q | elemento di rialzo monolitico h 1100 mm: base rivestita in resine polimeriche, condotte del diametro interno 500 mm |  |  |
|  |  | ca1 | 1'099.00 |
| r | elemento di rialzo monolitico h 1100 mm: base rivestita in resine polimeriche, condotte del diametro interno 600 mm |  |  |
|  |  | ca1 | 1'103.00 |
| s | elemento di rialzo monolitico h 1350 mm: base rivestita in polycrete, condotte del diametro interno 400 mm |  |  |
|  |  | ca1 | 1'235.00 |
| t | elemento di rialzo monolitico h 1350 mm: base rivestita in polycrete, condotte del diametro interno 500 mm |  |  |
|  |  | ca1 | 1'250.00 |
| u | elemento di rialzo monolitico h 1350 mm: base rivestita in polycrete, condotte del diametro interno 600 mm |  |  |
|  |  | ca1 | 1'254.00 |
| v | elemento di rialzo monolitico h 1350 mm: base rivestita in resine polimeriche, condotte del diametro interno 400 mm |  |  |
|  |  | ca1 | 1'123.00 |
| w | elemento di rialzo monolitico h 1350 mm: base rivestita in resine polimeriche, condotte del diametro interno 500 mm |  |  |
|  |  | ca1 | 1'138.00 |
| x | elemento di rialzo monolitico h 1350 mm: base rivestita in resine polimeriche, condotte del diametro interno 600 mm |  |  |
|  |  | ca1 | 1'142.00 |
| y | elemento di rialzo monolitico h 1600 mm: base rivestita in polycrete, condotte del diametro interno 400 mm |  |  |
|  |  | ca1 | 1'269.00 |
| z | elemento di rialzo monolitico h 1600 mm: base rivestita in polycrete, condotte del diametro interno 500 mm |  |  |
|  |  | ca1 | 1'284.00 |
|  | elemento di rialzo monolitico h 1600 mm: base rivestita in polycrete, condotte del diametro interno 600 mm |  |  |
|  |  | ca1 | 1'288.00 |
|  | elemento di rialzo monolitico h 1600 mm: base rivestita in resine polimeriche, condotte del diametro interno 400 mm |  |  |
|  |  | ca1 | 1'157.00 |
|  | elemento di rialzo monolitico h 1600 mm: base rivestita in resine polimeriche, condotte del diametro interno 500 mm |  |  |
|  |  | ca1 | 1'171.00 |
|  | elemento di rialzo monolitico h 1600 mm: base rivestita in resine polimeriche, condotte del diametro interno 600 mm |  |  |
|  |  | ca1 | 1'176.00 |
|  | elemento di rialzo monolitico h 1850 mm: base rivestita in polycrete, condotte del diametro interno 400 mm |  |  |
|  |  | ca1 | 1'306.00 |
|  | elemento di rialzo monolitico h 1850 mm: base rivestita in polycrete, condotte del diametro interno 500 mm |  |  |
|  |  | ca1 | 1'321.00 |
|  | elemento di rialzo monolitico h 1850 mm: base rivestita in polycrete, condotte del diametro interno 600 mm |  |  |
|  |  | ca1 | 1'325.00 |
|  | elemento di rialzo monolitico h 1850 mm: base rivestita in resine polimeriche, condotte del diametro interno 400 mm |  |  |
|  |  | ca1 | 1'194.00 |
|  | elemento di rialzo monolitico h 1850 mm: base rivestita in resine polimeriche, condotte del diametro interno 500 mm |  |  |
|  |  | ca1 | 1'208.00 |
|  | elemento di rialzo monolitico h 1850 mm: base rivestita in resine polimeriche, condotte del diametro interno 600 mm |  |  |
|  |  | ca1 | 1'213.00 |
| 120 | POZZETTI MONOLITICI DIAM. 1200 MM CONDOTTE FINO A DIAM. 800 Fornitura e posa in opera di pozzetti d'ispezione monolitici a perfetta tenuta idraulica, autoportanti, realizzati in calcestruzzo vibrato con cemento ad alta resistenza ai solfati, spessore minimo delle pareti di 310 mm per condotte d'innesto fino al diam. 800 mm. La struttura monolitica sarà formata da una base calpestabile avente diametro interno di 1200 mm e altezza 1150 mm, completa di fori d'innesto muniti di guarnizione elastomerica di tenuta e da un elemento monolitico di rialzo avente diam. interno di 1200 mm completo di cono di riduzione fino al diam. di 625 mm, predisposto alla posa del chiusino, tale elemento si collegherà alla base mediante innesto con guarnizione elastomerica in gomma premontata a garanzia della perfetta tenuta idrulica, il tutto prodotto e collaudato nelle fasi di fabbricazione con attacchi di sicurezza per la sua movimentazione e messa in opera in conformità alla norma DIN 4034 - DIN 4060 - UNI 9534 UNI 8981 - UNI 4920, nel prezzo è compreso l'onere per il riempimento dello scavo circostante.tale scavo dovrà essere colmato con opportuno riempimento di natura sabbiosa o calcestruzzo riscavabile in grado di garantire l'assenza di cedimenti: 08.P03.G54 |  |  |
| a | elemento di rialzo monolitico h 600 mm: base rivestita in polycrete, condotte del diametro interno 700 mm |  |  |
|  |  | ca1 | 1'228.00 |
| b | elemento di rialzo monolitico h 600 mm: base rivestita in polycrete, condotte del diametro interno 800 mm |  |  |
|  |  | ca1 | 1'254.00 |
| c | elemento di rialzo monolitico h 600 mm: base rivestita in resine polimeriche, condotte del diametro interno 700 mm |  |  |
|  |  | ca1 | 1'115.00 |
| d | elemento di rialzo monolitico h 600 mm: base rivestita in resine polimeriche, condotte del diametro interno 800 mm |  |  |
|  |  | ca1 | 1'142.00 |
| e | elemento di rialzo monolitico h 850 mm: base rivestita in polycrete, condotte del diametro interno 700 mm |  |  |
|  |  | ca1 | 1'262.00 |
| f | elemento di rialzo monolitico h 850 mm: base rivestita in polycrete, condotte del diametro interno 800 mm |  |  |
|  |  | ca1 | 1'289.00 |
| g | elemento di rialzo monolitico h 850 mm: base rivestita in resine polimeriche, condotte del diametro interno 700 mm |  |  |
|  |  | ca1 | 1'150.00 |
| h | elemento di rialzo monolitico h 850 mm: base rivestita in resine polimeriche, condotte del diametro interno 800 mm |  |  |
|  |  | ca1 | 1'177.00 |
| i | elemento di rialzo monolitico h 1100 mm: base rivestita in polycrete, condotte del diametro interno 700 mm |  |  |
|  |  | ca1 | 1'297.00 |
| j | elemento di rialzo monolitico h 1100 mm: base rivestita in polycrete, condotte del diametro interno 800 mm |  |  |
|  |  | ca1 | 1'324.00 |
| k | elemento di rialzo monolitico h 1100 mm: base rivestita in resine polimeriche, condotte del diametro interno 700 mm |  |  |
|  |  | ca1 | 1'185.00 |
| l | elemento di rialzo monolitico h 1100 mm: base rivestita in resine polimeriche, condotte del diametro interno 800 mm |  |  |
|  |  | ca1 | 1'212.00 |
| m | elemento di rialzo monolitico h 1350 mm: base rivestita in polycrete, condotte del diametro interno 700 mm |  |  |
|  |  | ca1 | 1'336.00 |
| n | elemento di rialzo monolitico h 1350 mm: base rivestita in polycrete, condotte del diametro interno 800 mm |  |  |
|  |  | ca1 | 1'363.00 |
| o | elemento di rialzo monolitico h 1350 mm: base rivestita in resine polimeriche, condotte del diametro interno 700 mm |  |  |
|  |  | ca1 | 1'224.00 |
| p | elemento di rialzo monolitico h 1350 mm: base rivestita in resine polimeriche, condotte del diametro interno 800 mm |  |  |
|  |  | ca1 | 1'251.00 |
| q | elemento di rialzo monolitico h 1600 mm: base rivestita in polycrete, condotte del diametro interno 700 mm |  |  |
|  |  | ca1 | 1'370.00 |
| r | elemento di rialzo monolitico h 1600 mm: base rivestita in polycrete, condotte del diametro interno 800 mm |  |  |
|  |  | ca1 | 1'397.00 |
| s | elemento di rialzo monolitico h 1600 mm: base rivestita in resine polimeriche, condotte del diametro interno 700 mm |  |  |
|  |  | ca1 | 1'258.00 |
| t | elemento di rialzo monolitico h 1600 mm: base rivestita in resine polimeriche, condotte del diametro interno 800 mm |  |  |
|  |  | ca1 | 1'285.00 |
| u | elemento di rialzo monolitico h 1850 mm: base rivestita in polycrete, condotte del diametro interno 700 mm |  |  |
|  |  | ca1 | 1'407.00 |
| v | elemento di rialzo monolitico h 1850 mm: base rivestita in polycrete, condotte del diametro interno 800 mm |  |  |
|  |  | ca1 | 1'434.00 |
| w | elemento di rialzo monolitico h 1850 mm: base rivestita in resine polimeriche, condotte del diametro interno 700 mm |  |  |
|  |  | ca1 | 1'295.00 |
| x | elemento di rialzo monolitico h 1850 mm: base rivestita in resine polimeriche, condotte del diametro interno 800 mm |  |  |
|  |  | ca1 | 1'322.00 |
| 121 | PROLUNGA O RIDUZIONE TRONCO CONICA PER POZZETTI DIAM. 1000 Fornitura e posa in opera di prolunga o riduzione tronco conica per pozzetti come agli articoli dei pozzetti monolitici sopra inseriti. |  |  |
| a | prolunga diametro 1000; altezza 33 |  |  |
|  |  | ca1 | 93.20 |
| b | prolunga diametro 1000; altezza 66 |  |  |
|  |  | ca1 | 110.00 |
| c | prolunga diametro 1000; altezza 99 |  |  |
|  |  | ca1 | 155.00 |
| d | prolunga diametro 1000; altezza 150 |  |  |
|  |  | ca1 | 232.00 |
| e | riduzione tronco conica 1000; h 60 |  |  |
|  |  | ca1 | 116.00 |
| f | riduzione tronco conica 1000; h 85 |  |  |
|  |  | ca1 | 150.00 |
| g | riduzione tronco conica 1000; h 110 |  |  |
|  |  | ca1 | 181.00 |
| h | riduzione tronco conica 1000; h 135 |  |  |
|  |  | ca1 | 211.00 |
| i | riduzione tronco conica 1000; h 160 |  |  |
|  |  | ca1 | 240.00 |
| j | riduzione tronco conica 1000; h 185 |  |  |
|  |  | ca1 | 268.00 |
| 122 | PROLUNGA O RIDUZIONE TRONCO CONICA PER POZZETTI DIAM. 1200 Fornitura e posa in opera di prolunga o riduzione tronco conica per pozzetti come agli articoli |  |  |
| a | prolunga diametro 1200; altezza 33 |  |  |
|  |  | ca1 | 100.00 |
| b | prolunga diametro 1200; altezza 66 |  |  |
|  |  | ca1 | 123.00 |
| c | prolunga diametro 1200; altezza 99 |  |  |
|  |  | ca1 | 173.00 |
| d | prolunga diametro 1200; altezza 150 |  |  |
|  |  | ca1 | 237.00 |
| e | riduzione tronco conica 1200; h 60 |  |  |
|  |  | ca1 | 134.00 |
| f | riduzione tronco conica 1200; h 85 |  |  |
|  |  | ca1 | 164.00 |
| g | riduzione tronco conica 1200; h 110 |  |  |
|  |  | ca1 | 200.00 |
| h | riduzione tronco conica 1200; h 135 |  |  |
|  |  | ca1 | 237.00 |
| i | riduzione tronco conica 1200; h 160 |  |  |
|  |  | ca1 | 266.00 |
| j | riduzione tronco conica 1200; h 185 |  |  |
|  |  | ca1 | 299.00 |
|  | OPERE PER ACQUEDOTTO |  |  |
| 123 | POZZETTO ISPEZIONE IN CLS PREFABBRICATO Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato d'ispezione e/o raccordo delle dimensioni interne riportate nei sottoarticoli, realizzato in calcestruzzo armato dello spessore minimo di cm 20, con piattabanda di fondazione in calcestruzzo classe Rck25 dello spessore minimo di cm 25, getto per la sagomatura ed il rinfianco delle eventuali tubazioni, la soletta superiore in cemento armato dello spessore di cm 20 idonea a sovraccarichi stradali. E' compreso il taglio delle pareti per la posa delle tubazioni. E' compresa altresì la fornitura del chiusino in ghisa sferoidale carrabile classe D400 circolare 60 cm, lo scavo per la posa dello stesso, il reinterro e ogni quant'altro necessario a dare il pozzetto di ispezione completo. |  |  |
| a | Dimensioni 100x100x150 |  |  |
|  |  | cad. | 497.00 |
| b | Dimensioni 120x120x150 |  |  |
|  |  | cad. | 526.00 |
| c | Dimensioni 150x150x180 |  |  |
|  |  | cad. | 586.00 |
| 124 | TUBAZIONE IN GHISA SFEROIDALE CON GIUNTO Fornitura e posa in opera nelle trincee (compensate a parte) o nei manufatti di tubi in ghisa sferoidale con giunto; compreso il carico e il trasporto da deposito di cantiere, lo sfilamento, la sistemazione a livelletta dei tubi di lunghezza media di 6 m; compreso l'eventuale esecuzione di tagli di tubazione con mola flessibile o macchina tagliatubi, la rifilatura e smussatura e la formazione dei giunti; compreso il collaudo, prova idraulica ed ogni altro onere |  |  |
| a | Tubazione spessore circa 6 mm DN 60 |  |  |
|  |  | m. | 26.40 |
| b | Tubazione spessore circa 6 mm DN 80 |  |  |
|  |  | m. | 29.70 |
| c | Tubazione spessore circa 6.1 mm DN 100 |  |  |
|  |  | m. | 32.80 |
| d | Tubazione spessore circa 6.3 mm DN 150 |  |  |
|  |  | m. | 39.80 |
| e | Tubazione spessore circa 6.4 mm DN 200 |  |  |
|  |  | m. | 61.30 |
| f | Tubazione spessore circa 6.8 mm DN 250 |  |  |
|  |  | m. | 77.40 |
| g | Tubazione spessore circa 7.2 mm DN 300 |  |  |
|  |  | m. | 101.00 |
| h | Tubazione spessore circa 7.7 mm DN 350 |  |  |
|  |  | m. | 120.00 |
| i | Tubazione spessore circa 8.1 mm DN 400 |  |  |
|  |  | m. | 142.00 |
| j | Tubazione spessore circa 8.6 mm DN 450 |  |  |
|  |  | m. | 162.00 |
| k | Tubazione spessore circa 9 mm DN 500 |  |  |
|  |  | m. | 186.00 |
| l | Tubazione spessore circa 9.9 mm DN 600 |  |  |
|  |  | m. | 238.00 |
| 125 | GIUNTO, MANICOTTI, CURVE O ALTRI PEZZI SPECIALI Fornitura e posa in opera di giunto adattabile flangiato o non, o pezzi speciali quali ad esempio manicotti, tulippe, croci, curve o pezzi a “T”, necessari per i collegamenti delle tubazioni in ghisa sferoidale, completi delle necessarie guarnizioni, montati e collaudati a regola d’arte CALCOLATO IN PERCENTUALE RISPETTO AL COSTO DELLA PRECEDENTE VOCE DI “TUBAZIONE IN GHISA SFEROIDALE CON GIUNTO” 23% |  |  |
|  |  | m. |  |
| 126 | SARACINESCA IN GHISA SFEROIDALE Fornitura e posa in opera di saracinesca in ghisa sferoidale 400 - 12 UNI 4540; corpo piatto, tenuta in gomma, con sezione interna a passaggio totale (escluse le saracinesche di DN superiore a 400 mm); rivestita internamente con resine epossidiche atossiche; albero in acciaio inox, vite di collegamento interna, cuneo in ghisa sferoidale rivestito in gomma nitrilica, completa di volantino di manovra; flangiata UNI PN16 |  |  |
| a | DN 50 |  |  |
|  |  | cad. | 147.00 |
| b | DN 65 |  |  |
|  |  | cad. | 177.00 |
| c | DN 80 |  |  |
|  |  | cad. | 198.00 |
| d | DN 100 |  |  |
|  |  | cad. | 228.00 |
| e | DN 150 |  |  |
|  |  | cad. | 349.00 |
| f | DN 200 |  |  |
|  |  | cad. | 733.00 |
| g | DN 250 |  |  |
|  |  | cad. | 1'056.00 |
| 127 | ALLACCIAMENTO UTENZA ACQUEDOTTO (DA UTILIZZARE PER LE SOLE ALIMENTAZIONI A SERVIZI PUBBLICI) Allaccio di presa idrica, utenza acquedotto, mediante posa in opera di rubinetti di idonea dimensione, tubazioni in acciaio catramato o zincato o polietilene di diametri sino a 2“ nominale, chiusino in ghisa, tubo protettore, i necessari pezzi speciali in ghisa malleabile, compreso lo scavo, il rinfianco con sabbia di fiume lavata, il rinterro con lo stesso materiale di risulta se idoneo. È compreso inoltre il pezzo speciale in acciaio od in polipropilene di derivazione dalla tubazione principale, i ripristini stradali di qualsiasi natura, l'installazione del contatore ed ogni altro onere per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte, per una lunghezza fino a 10.00 m. (da computare solo per gli allacciamenti a servizio di opere in cessione) |  |  |
|  |  | cad. | 333.00 |
| 128 | ASSISTENZA ED OPERE DI SCAVO PER COLLEGAMENTYO IMPIANTI A SERVIZI PUBBLICI Lavorazioni di scavo ed assistenza al personale dell'ACDA ai fini dell'allacciamento dei servizi pubblici alla rete dell'acquedotto per collegamento fontane, impianto di irrigazione, impianti di acquedotti, comprensivo dei macchinari, attrezzature e personale per l'assistenza al personale dell'azienda, quantificato secondo l'impegno di n. 2 operi e n. 1 escavatore per il tempo complessivo di ore 4 dui lavoro per ogni allacciamento scamputabile. |  |  |
|  |  | cad | 400.00 |
| 129 | IDRANTE TIPO SOPRASSUOLO A COLONNA Fornitura e posa in opera di Idrante soprassuolo a colonna da incendio, munito di cofano di chiusura in alluminio presso fuso munito di chiusura a chiave, completo di scarico automatico, con 2 attacchi UNI70 ed uno da 110, collegato funzionalmente alla rete idraulica con i pezzi necessari ed indicati dall'A.C.D.A. ( la saracinesca interrata è da 80 ) e relativo plinto di ancoraggio in c.a. di idonee dimensioni da concordarsi preventivamente con la D.L.. In prossimità dell'idrante installato dovrà essere fornito e posizionato un palo in acciaio zincato di diametro non inferiore a 80 mm. ed altezza f.t. pari a mt. 2,50, munito di pannello segnaletico tipo stradale ( dim min. 60 x 40 cm.) con indicazione di IDRANTE, secondo le simbologie prescritte dalla vigente normativa antincendio ed antinfortunistica. Detto palo sarà fissato al suolo con un plinto in c.a di dim. Non inf. a cm. 50 x50 x50. Nella suddetta voce sono da ritenersi comprensive tutte quelle opere ( scavi, trasporti a rifiuto comprensivi di oneri di smaltimento, ripristini alla situazione originale, opere e forniture idrauliche, murarie, ecc.) ed ogni e quant'altro - anche se sopra non specificatamente - che risultino necessarie a rendere l'opera eseguita a perfetta regola d'arte, completa, finita e funzionale senz'altro intervento |  |  |
|  |  | cad. | 1'061.00 |
| 130 | IDRANTE TIPO SOTTOSSUOLO Fornitura e posa in opera di idrante in ghisa tipo sottosuolo Idrante stradale sottosuolo in ghisa GG 25, attacco a baionetta o filettato UNI, pressione di esercizio 10 bar, scarico automatico di svuotamento antigelo, cappellotto di manovra unificato manovrabile con chiave, anelli di tenuta e perno in ottone, flangia di base UNI EN 1092-1 Diametro Nominale in mm. Compreso lo scavo per l'allacciamento alla tubazione per una lunghezza di m 10, eventuale smantellamento della pavimentazione, tutte le opere e le forniture, accessorie necessarie e svolgere il lavoro secondo quanto richiesto dal Civico Acquedotto, i ripristini all'originale ed ogni altro onere relativo e necessario a rendere l'opera completa e perfettamente funzionale senz'altro intervento. |  |  |
|  |  | cad. | 483.00 |
| 131 | IDRANTE TIPO SOTTOSSUOLO A SCARICO AUTOMATICO Idem c.s., ma idrante a scarico automatico tipo soprassuolo a colonna (2 uni 45 + 1 uni 70) “, con attacco base uni 50, compreso la formazione del basamento in calcestruzzo dim 45 x 45 x 50 |  |  |
|  |  | cad. | 594.00 |
| 132 | NASTRO SEGNALATORE Fornitura e posa in opera di nastro segnalatore in materiale plastico con dicitura “Acquedotto“ o similare, da posarsi sul tubo interrato ad una altezza di 40 cm. circa dallo stesso, compresa la quota relativa al riempimento dello scavo da effettuarsi quindi in due fasi distinte. |  |  |
|  |  | m. | 1.10 |
| 133 | SABBIA PER RICOPRIMENTO TUBAZIONI Fornitura e posa in opera all'interno dello scavo della sabbia di ricopertura della tubazione per uno spessore minimo di cm 10,00 tutto intorno alla tubazione. |  |  |
|  |  | m³ | 18.20 |
|  | OPERE PER VERDE E IMPIANTI DI IRRIGAZIONE |  |  |
| 134 | SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA PER IMPIANTI DI IRRIGAZIONE Scavo a sezione obbligata eseguito a macchina, anche in presenza di condotte tecnologiche interrate, compreso gli eventuali tagli da effettuarsi con clipper (su superfici asfaltiche o cementate), le rifiniture a mano, il trasporto a discarica del materiale di risulta, l'eventuale riempimento, compattamento, ripristino ( escluso le asfaltature e la risistemazione di pavimenti autobloccanti o porfido ) ed ogni quant'altro risulti necessario a rendere l'opera completa e finita, senz'altro intervento - (sez. max cm. 120 x 60) |  |  |
| a | eseguito a macchina |  |  |
|  |  | m. | 8.10 |
| b | eseguito con mini escavatore Idem c.s., ma eseguito con Mini escavatore ( Peso compl. non sup a 16 Q.li) con cingoli in gomma, compreso il successivo riempimento e l'eventuale carico del terreno su autocarri leggeri ( 14/20 Q.li portata) - sez. max cm 100 x 40) |  |  |
|  |  | m. | 8.60 |
| c | eseguito a mano Scavo effettuato a mano in qualsiasi tipo di terreno ed in qualsiasi condizione, compreso l'eventuale trasporto del materiale a discarica, riempimenti, ed ogni altro onere relativo e necessario |  |  |
|  |  | m³ | 57.60 |
| 135 | FORNITURA E STESA DI TERRENO FERTILE DI COLTIVO Fornitura e stesa di fertile terreno di coltivo passato al vaglio, del tipo non argilloso, depurato da pietre, vetri, radici, ecc. posato e livellato secondo le indicazioni della D.L., compreso le eventuali rifiniture a mano ed ogni onere relativo e necessario (PH= 6,8 - 7.2 circa) compresa la compattazione, le rifiniture di stesa a mano anche con l'ausilio di acqua, mediante rullo o piastra vibrante per piccoli strati, secondo gli spessori e le quote indicate dalla D.L. ed ogni altro onere relativo e necessario a rendere l'opera completa e finita senz'altro intervento. |  |  |
| a | non passato al vaglio |  |  |
|  |  | m³ | 13.60 |
| b | passato al vaglio |  |  |
|  |  | m³ | 16.20 |
| 136 | REALIZZAZIONE DI TAPPETO ERBOSO Realizzazione di tappeto erboso compatto e resistente al forte calpestio, compreso: prima fresatura profonda, livellamenti e spietramenti, nonchè la rimozione di sterpaglie, macerie ecc. ed il trasporto a rifiuto delle stesse; arricchimento del terreno mediante distribuzione di concime chimico ternario NPK 10.10.10, concime stallatico UNIMER in ragione di gr.25/mq e torba bionda, in ragione di 30 lt/mq.; successiva fresatura e predisposizione del terreno alla semina; semina ed interramento a cm. uno di profondità di miscuglio di semenze indicate dalla D.L. secondo i dosaggi prescritti; copertura mediante miscuglio di lt.6 di sabbia lavata e torba di sfagno in ragione di lt.5 al metro quadro; prima bagnatura e primi 3 tagli, risemina di eventuali fallanze e trattamento con diserbo selettivo. Nell'area sottochioma, su espressa richiesta della D.L., in alternativa alla fresatura del terreno, si opererà mediante semina con fustellatura profonda ( sino a 10 cm.) con specifica attrezzatura per la rigenerazione del tappeto erboso, manenendo invariate tutte le altre operazioni. |  |  |
|  |  | m² | 4.55 |
| 137 | REALIZZAZIONE DI TAPPETO ERBOSO RESO IN ZOLLE Realizzazione di tappeto erboso compatto e resistente al forte calpestio,reso in zolle ( per uso campi calcio) compreso: prima fresatura profonda, livellamenti e spietramenti, nonchè la rimozione di sterpaglie, macerie ecc. ed il trasporto a rifiuto delle stesse; arricchimento del terreno mediante distribuzione di concime chimico ternario NPK 10.10.10, concime stallatico UNIMER in ragione di gr.25/mq e torba bionda, in ragione di 30 lt/mq.; successiva fresatura e predisposizione del terreno alla posa delle zolle; posa delle zolle, assestamento delle stesse, tagli speciali comprensivi degli sfridi, compattamento, raccordo con botole ed irrigatori concimazione con fertilizzante starter a grana sabbiosa e ad uso professionale; prima bagnatura e primi 2 tagli, ripristino di eventuali fallanze e trattamento con diserbo selettivo e/o fungicida. |  |  |
|  |  | m² | 13.00 |
| 138 | FORNITURA E POSA DI KIT PER IRRIGAZIONE ALBERI Fornitura e posa in opera di Kit per l’irrigazione di alberi composto da un pozzetto in polietilene ad alta resistenza rettangolare di idonee dimensioni atte ad sostenere le necessarie manovre idrauliche, posato in opera alle quote indicate dalla D.L., mediante l’impiego di mattoni pieni posati a secco e ghiaia per il drenaggio, parte idraulica costituita da “T” Plasson di idonee dimensioni atti all’allacciamento alla linea principale d’acqua, condotta di collegamento, valvola a sfera in ottone da ¾” di tipo pesante con maniglia lunga, “T” in acciaio, raccordi e derivazione dei tubi in polietilene da 20 per il collegamento dei due RWS – BGX Rain Bird (posti a lato e contrapposti tra loro, all’apparato radicale dell’albero messo a dimora). La presente opera è da ritenersi comprensiva di tutte quelle opere e forniture – nessuna esclusa – necessarie a rendere il lavoro eseguito a regola d’arte, perfettamente funzionante senz’altro intervento. |  |  |
|  |  | cad | 202.00 |
| 139 | TUBAZIONE IN POLIETILENE PN 16 Fornitura e posa in opera di tubazioni in polietilene tipo PN 16 per acque potabili, a norme UNI e DIN, dotato di marchio qualità, compresa la formazione di protezione della condotta mediante sabbia fine con spessore attorno al tubo non inf. a cm. 15, la livellazione ed il compattamento del fondo dello scavo, raccordi e pezzi speciali, collegamenti ed allacciamenti alle condotte primarie e secondarie, la posa di apposita rete segna tubi e di una cordina in rame isolato da 4,0 mm.q. che garantisca continuità elettrica (in corrispondenza di pozzetti, idranti ecc. dovrà essere realizzata un'asola di lunghezza non inferiore a 5o cm.), nonchè ogni qualt'altro, anche se sopra non specifica-tamente menzionato, risulti necessario a rendere l'opera eseguita a perfetta regola d'arte e funzionale senz'altro intervento - SCAVO COMPUTATO A PARTE - Detta voce è anche da ritenersi valida anche per il caso in cui il tubo venga infilato in tubo guaina ( senza maggiorazioni o detrazioni di prezzo) |  |  |
| a | Tubazione fino a diametro esterno mm. 20 |  |  |
|  |  | m. | 4.05 |
| b | Tubazione fino a diametro esterno mm. 25 |  |  |
|  |  | m. | 4.35 |
| c | Tubazione fino a diametro esterno mm. 32 |  |  |
|  |  | m. | 5.35 |
| d | Tubazione diametro esterno mm. 40 |  |  |
|  |  | m. | 5.55 |
| e | Tubazione diametro esterno mm. 50 |  |  |
|  |  | m. | 6.55 |
| f | Tubazione diametro esterno mm. 63 |  |  |
|  |  | m. | 9.60 |
| g | Tubazione diametro esterno mm. 75 |  |  |
|  |  | m. | 12.10 |
| h | Tubazione diametro esterno mm. 90 |  |  |
|  |  | m. | 17.00 |
| 140 | FORNITURA E POSA DI TUBO CORRUGATO FORATO PER DRENAGGI Fornitura e posa in opera di tubo corrugato per drenaggi diametro 80/100 posato sino alla profondità di cm.60 in scavo di larghezza non inferiore a cm 30, compreso il livellamento del fondo, il riempimento dello scavo con ghiaia lavata, il trasporto a rifiuto del materiale di risulta ed ogni quanto altro, anche se sopra non specificatamente menzionato, risulti necessario a rendere il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte, completo e finito senz'altro intervento. |  |  |
|  |  | m. | 20.20 |
| 141 | FORNITURA E POSA DI TUBAZIONE POROSA/ALA GOCCIOLANTE AUTOCOMPENSATA Fornitura e posa in opera di tubazione porosa VERDEMAX PROFESSIONALE RAMA o - a scelta della D.L. TUBAZIONE ALA GOCCIOLANTE ad uso interrato con gocciolatori autocompensati ad interasse cm 25, compreso le raccorderie necessarie, lo scavo ed il reinterramento alle condizioni e modalità prescritte dalla D.L., picchettini specifici in plastica di fissaggio al terreno ed ogni quant'altro risulti necessario (anche se sopra non specificatamente menzionato) a rendere l'opera completa , finita e perfettamente funzionale senz'altro intervento. |  |  |
|  |  | m. | 1.60 |
| 142 | FORNITURA E POSA DI POZZETTO PREFABBRICATO IN CLS Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato in c.l.s. rinforzato, di dimensioni interne come sottoarticoli (sino) a cm. 100, compreso il chiusino in lamiera zincata, scavi, ripristini alla situazione originale ed ogni quant'altro risulti necessario a rendere l'opera eseguita a perfetta regola d'arte, completa e finita senz'altro intervento |  |  |
| a | dimensioni 40x40 cm idem come sopra ma dimensioni 40x40 cm |  |  |
|  |  | cad. | 100.00 |
| b | dimensioni 60x60 cm idem come sopra ma dimensioni 60x60 cm |  |  |
|  |  | cad. | 125.00 |
| c | dimensioni 100x100 cm con chiusino in lamiera tipo carrabile idem come sopra ma dimensioni 100x100 cm con chiusino in lamiera tipo carrabile |  |  |
|  |  | cad. | 393.00 |
| d | Fornitura e posa di pozzetto prefabbricato in cls 100x100 con soletta resistente ai carichi stradali Fornitura e posa di pozzetto prefabbricato in cls 100x100 con soletta resistente ai carichi stradali munito di soletta resistente ai carichi stradali pesanti con botolino luce netta passaggio 600 mm. Mod Pont a Mousson in ghisa sferoidale Classe 400, completo di dispositivo antifurto, anello in gomma e chiave di manovra. Detto pozzetto dovrà essere posato su cordolo in cls al 250 di dimensioni non inf. a cm. 30x25 e munito di fondo drenante costituito da cm. 25 di ghiaia lavata, nonchè dotato di idonei passaggi e fori in numero richiesto dalla D.L. per l'attraversamento di condotte. |  |  |
|  |  | cad. | 497.00 |
| e | per ogni 25 cm di aumento di profondità del prefabbricato |  |  |
|  |  | cm | 36.90 |
| f | Cameretta dim. 120x120 cm completa in c.a. prefabbricata Fornitura e posa in opera di cameretta completa di soletta resistente ai carichi stradali in c.a. prefabbricata, avente le dimensioni nette interne pari a cm. 120x120 h. = 150 cm. - passo d'uomo diam. 65, compresi gli scavi, i ripristini alla situazione originale, taglio sovradimensionato per passaggio condotte, cordolo di sottofondazione in magrone al “200“ dim. 40x25 cm., chiusino in ghisa sferoidale classe D 400 - Mod. GTS Pont a Mousson (luce netta 600 mm.) completo di dispositivo antifurto e chiave di manovra, fissaggio chiusino, formazione drenaggio ed ogni quant'altro risulti necessario a rendere l'opera completa e finita e perfettamente funzionale senz'altro intervento |  |  |
|  |  | cad. | 732.00 |
| g | per ogni 25 cm di aumento di profondità del prefabbricato riferito alla voce precedente |  |  |
|  |  | cm | 68.20 |
| 143 | FORNITURA DI POZZETTO IN VETRORESINA TIPO RAIN BIRD Fornitura e posa in opera di pozzetto in polietilene ad alta densità con struttura alveolare RAIN BIRD -. Serie VB910-PL, VB 1419-PL, VB 1220-PL o similare di egual caratteristiche e da accettarsi preventivamente dalla D.L., compreso gli scavi ed i reinterri necessari, la realizzazione sino a 6 giri di mattoni pieni posati a secco (quale basamento) la sistemazione per uno spessore non inferiore a 20 cm. di ghiaia lavata sul fondo, la collocazione delle condotte tecnologiche interne ed ogni quant'altro, anche se non specificatamente menzionato, risulti necessario a rendere l'opera completa e finita senz'altro intervento. |  |  |
| a | Rotondo con coperchio da 27,00 cm altezza 25,40 cm mod. VB910-PL Fornitura e posa in opera di pozzetto in polietilene ad alta densità con struttura alveolare RAIN BIRD -. Serie VB910-PL, VB 1419-PL, VB 1220-PL o similare di egual caratteristiche e da accettarsi preventivamente dalla D.L., compreso gli scavi ed i reinterri necessari, la realizzazione sino a 6 giri di mattoni pieni posati a secco (quale basamento) la sistemazione per uno spessore non inferiore a 20 cm. di ghiaia lavata sul fondo, la collocazione delle condotte tecnologiche interne ed ogni quant'altro, anche se non specificatamente menzionato, risulti necessario a rendere l'opera completa e finita senz'altro intervento. |  |  |
|  |  | cad. | 50.50 |
| b | Rettangolare con coperchio da 59x49 cm altezza 30,70 cm mod. VB1419-PL Fornitura e posa in opera di pozzetto in polietilene ad alta densità con struttura alveolare RAIN BIRD -. Serie VB910-PL, VB 1419-PL, VB 1220-PL o similare di egual caratteristiche e da accettarsi preventivamente dalla D.L., compreso gli scavi ed i reinterri necessari, la realizzazione sino a 6 giri di mattoni pieni posati a secco (quale basamento) la sistemazione per uno spessore non inferiore a 20 cm. di ghiaia lavata sul fondo, la collocazione delle condotte tecnologiche interne ed ogni quant'altro, anche se non specificatamente menzionato, risulti necessario a rendere l'opera completa e finita senz'altro intervento. |  |  |
|  |  | cad. | 91.00 |
| c | Rettangolare con coperchio da 70,1x53,3cm. altezza 30,7 cm mod. VB1220-PL Fornitura e posa in opera di pozzetto in polietilene ad alta densità con struttura alveolare RAIN BIRD -. Serie VB910-PL, VB 1419-PL, VB 1220-PL o similare di egual caratteristiche e da accettarsi preventivamente dalla D.L., compreso gli scavi ed i reinterri necessari, la realizzazione sino a 6 giri di mattoni pieni posati a secco (quale basamento) la sistemazione per uno spessore non inferiore a 20 cm. di ghiaia lavata sul fondo, la collocazione delle condotte tecnologiche interne ed ogni quant'altro, anche se non specificatamente menzionato, risulti necessario a rendere l'opera completa e finita senz'altro intervento. |  |  |
|  |  | cad. | 121.00 |
| 144 | MURATURA IN MATTONI PIENI Muratura in mattoni pieni forti o blocchetti in cemento prefabbricati riempiti in calcestruzzo di dimensioni a scelta della D.L., legati con malta cementizia, realizzata secondo le dimensioni della D.L., compreso ogni onere relativo e necessario a rendere l'opera completa, finita e funzionale senz'altro intervento. |  |  |
|  |  | m³ | 322.00 |
| 145 | FORNITURA E POSA DI CARPENTERIA IN FERRO Fornitura e posa in opera di carpenteria in ferro di qualsiasi genere, eseguita secondo i disegni e le modalità impartite dalla D.L. dotata di eventuali ferramenteria e serrature ad infilare tipo Yale anch’esse a scelta della D.L. (escluso le serrature di sicurezza di tipo blindato, maniglioni antipanico e sistemi di apertura a distanza dei vasistass) compresa la protezione contro la ruggine mediante la stesura di due mani di minio al piombo e due riprese di smalto oleosintetico – dati a pennello - con colore a scelta della stazione appaltante, le eventuali opere murarie, scavi, ecc. ed ogni altro onere sopra non specificatamente menzionato, ma necessario a rendere l’opera eseguita a perfetta regola d’arte, completa e funzionale senz’altro intervento |  |  |
| a | Carpenteria in ferro |  |  |
|  |  | Kg | 5.50 |
| b | Idem come sopra ma solo zincata a caldo |  |  |
|  |  | Kg | 6.15 |
| 146 | FORNITURA E POSA DI PAVIMENTO IN GETTO DI CALCESTRUZZO RCK40XF3 Formazione di pavimento in getto di calcestruzzo RCK40xF3, compreso: lo scavo e trasporto a rifiuto del materiale di risulta per una profondità pari a cm. 30; il riempimento dello scavo con inerte “spaccato 30 - 40“ per una altezza pari a cm.15; getto del calcestruzzo (spess. cm.15) con caratteristiche sopra indicate, preparato con inerti molto piccoli; armatura con rete elettrosaldata tipo standard diam. 4 mm. ; la vibratura e livellamento del getto secondo le pendenze indicate dalla D.L., l'esecuzione dei giunti di dilatazione, eventuali smussi e finizione della superficie con l'elicottero o, solo su indicazione della D.L., mediante rigonatura e fratazzatura fine, compreso le rifiniture conseguenti all’inserimento nei getti di eventuali pozzetti, ecc, ed ogni quanto altro, anche se sopra non specificatamente menzionato, risulti necessario a rendere l’opera completa, finita e funzionale senz’altro intervento. |  |  |
| a | Fornitura e posa di pavimento in getto di calcestruzzo RCK40XF3 |  |  |
|  |  | m² | 31.00 |
| b | con sviluppo in curva - maggiorazione |  |  |
|  |  | m² | 2.00 |
| c | Con spolvero al quarzo - maggiorazione Con spolvero al quarzo, livellatura con elicottero, armatura con rete elettrosaldata tipo standard da 6 mm. e pigmentazione con ossidi per coloritura verde o rossa |  |  |
|  |  | m² | 2.50 |
| 147 | FORNITURA DI ARMADIETTO FUORI TERRA Fornitura e messa in opera di armadietto fuori terra specifi-catamente realizzato per il contenimento dei contatori dell'ac-qua, secondo le dimensioni indicate dalla D.L., coibentato internamente con lastre isolanti, sportello il lamiera zincata imbottita con chiusura a chiave, cappello superiore, nonchè relative opere idrauliche ( pezzi idraulici compresi indicati dalla sta-zione appaltante) - eccetto il contatore che sarà fornito dalla A.C.D.A., necessarie a realizzare il raccordo tra l'attacco fornito e la successiva rete distributiva. Nella presente voce sono da ritenersi comprensive tutte quelle opere che risultino necessarie a rendere l'opera perfettamente funzionante ed eseguita a regola d'arte, senz'altro successivo intervento. Sono altresì compresi i trasporti a rifiuto del materiale di risulta. |  |  |
|  |  | cad. | 576.00 |
| 148 | FORNITURA E POSA IN OPERA DI ARMADIO IN SMC ( VETRORESINA) Fornitura e posa in opera di armadio in SMC ( vetroresina) per pilotaggio centraline impianti di irrigazione, ecc. prodotto dalla Ditta CONCHIGLIA, modello serie CV a due vani di ugual altezza sovrapposti ( dim. Cadauno cm. 517 x 543 x 375 prof.) specificatamente realizzati per esecuzione a pavimento, ovvero muniti di apposito telaio di ancoraggio in acciaio ( si specifica modello e produttore per uniformità e standardizzazione agli impianti comunali). Detti armadi saranno dotati per ogni sportello di apposito foro/accessorio di aerazione, sistema di chiusura originale con serratura a chiave n. 21, pannelli di fissaggio interni, ecc. Il succitato armadio dovrà essere fissato su apposito zoccolo eseguito in c.a. ( dosato al 350 ), munito di spigoli smussati, buone finiture e delle seguenti dimensioni: Base ancoraggio al suolo: cm. 90 x 100 x 25 cm. * Zoccolo Fuori Terra: cm. 90 x 70 x 70 h ( da considerarsi come max indicabile a scelta della D.L. ). All'interno dell'anzidetto basamento in c.a. saranno collocati i vari tubi corrugati in pvc che saranno indicati dalla D.L. Il succitato lavoro è da ritenersi comprensivo di scavi, demolizioni di pavimentazioni di qualsiasi genere, ripristini alla situazione originale, trasporto a smaltimento a rifiuto delle eccedenze di scavo, ecc., nonché ogni ed altra opera - anche se sopra non specificatamente menzionata - che risulti necessaria a rendere il lavoro finito, completo, eseguito a regola d'arte, senz'altro intervento |  |  |
|  |  | cad. | 606.00 |
| 149 | FORNITURA E POSA DI VALVOLE A SFERA Fornitura e posa in opera di valvole a sfera in ottone, sabbiate e cromate, con guarnizioni in P.T.F.E., compresi eventuali pezzi speciali, ogni onere relativo e necessario a rendere l'opera completa e finita senz'altro intervento, a norma DIN-DUGW |  |  |
| a | da 3/8“ |  |  |
|  |  | cad. | 8.10 |
| b | da 1/2“ |  |  |
|  |  | cad. | 9.10 |
| c | da 3/4“ |  |  |
|  |  | cad. | 10.60 |
| d | da 1“ |  |  |
|  |  | cad. | 12.60 |
| e | da 1“-1/4“ |  |  |
|  |  | cad. | 15.70 |
| f | da 1-1/2““ |  |  |
|  |  | cad. | 21.20 |
| g | da 2“ |  |  |
|  |  | cad. | 23.70 |
| h | da 2-1/2“ |  |  |
|  |  | cad. | 57.60 |
| i | da 3“ |  |  |
|  |  | cad. | 89.90 |
| 150 | CONTATORE VOLUMETRICO tipo RAIN BIRD MV 50 DN 50 Fornitura e posa in opera di contatore volumetrico compatibile con il sistema di telecontrollo MAXICOM 2 compreso pezzi speciali idraulici di allacciamento alla condotta di alimentazione generale dell'impianto. |  |  |
|  |  | cad. | 556.00 |
| 151 | FORNITURA E POSA DI PEZZI SPECIALI IDRAULICI Fornitura e posa in opera di pezzi speciali idraulici di qualsiasi sezione (max 2 1/2“), in acciaio zincato, friatherm, PVC o Polietilene (a scelta della D.L.) per realizzazione collettori di qualsiasi genere, compreso manometri, riduzioni, valvola a sfera tipo pesante in ottone (non in pvc) da installarsi prima dell'elettrovalvola, “T” con sfera in ottone tipo pesante da ½” con maniglia lunga per scarico ed ogni quanto altro possa risultare necessario per il collegamento alla linea di alimentazione dell'acqua ed alle eventuali partenze alle mandate dei vari settori relativi ad impianti di irrigazione automatica. Detto collettore dovrà essere ancorato solidamente mediante l'uso di staffe, all'interno di botole, camerette ecc. (su richiesta della D.L.) Dal prezzo sotto descritto, sono comprese le saracinesche, le valvole di ritegno, i pezzi speciali per il montaggio di contatori (distanziali - cannotti) ed ogni quanto sarà di volta in volta indicato negli schemi dei collettori. Per ogni gruppo di alimentazione elettrovalvola o linea di attivazione manuale |  |  |
|  |  | cad. | 119.00 |
| 152 | FORNITURA E POSA DI VALVOLA DI RITEGNO Fornitura e posa in opera di valvole di ritegno Clapèt/Europa in ottone, compreso i pezzi speciali di raccordo, i tagli della tubazione per l'inserimento della valvola ed ogni quant'altro risulti necessario a rendere l'opera completa, finita e funzionante senz'altro intervento. |  |  |
| a | valvola da 1“ |  |  |
|  |  | cad. | 23.20 |
| b | valvola da 1-1/4“ |  |  |
|  |  | cad. | 32.30 |
| c | valvola da 1-1/2“ |  |  |
|  |  | cad. | 37.90 |
| d | valvola da 2“ |  |  |
|  |  | cad. | 49.50 |
| e | valvola da 3“ |  |  |
|  |  | cad. | 85.90 |
| f | valvola da 4“ |  |  |
|  |  | cad. | 146.00 |
| 153 | FORNITURA E POSA DI RIDUTTORE DI PRESSIONE CALEFFI CON MANOMETRO Fornitura e posa in opera di riduttore di pressione in bronzo di primaria marca - munito di manometro, tipo Caleffi od altro preventivamente accettato da parte della Direzione Lavori, compreso il montaggio dello stesso su due giunti a bocchettone ed eventuali altri pezzi speciali idraulici. La presente voce è da ritenersi comprensiva di ogni ed altra opera e fornitura - anche se sopra non specificatamente menzionata - che risulti necessaria a rendere il succitato riduttore funzionante senz'altro intervento. |  |  |
| a | fino ad 1“ |  |  |
|  |  | cad. | 162.00 |
| b | da 1“ 1/4 / a 1“ 1/2 |  |  |
|  |  | cad. | 303.00 |
| c | da 1“ ¾ |  |  |
|  |  | cad. | 364.00 |
| d | da 2“ |  |  |
|  |  | cad. | 596.00 |
| 154 | FORNITURA E POSA DI IRRIGATORE TIPO RAIN BIRD Fornitura e posa in opera di irrigatore Rain Bird o similare (da accettarsi preventivamente dalla D.L.), completo di testina, boccaglio ed ugello indicato dalla D.L., attacchi speciali tipo portagomma (gomito, dritto “Te“, da 3/4“ o 1/2“ su presa a staffa ed irrigatore), presa a staffa, tubo SP 100 di collegamento (lung. max mt. 3.00) per formazione di giunto snodato, compreso il materiale di consumo occorrente all'allacciamento funzionale alla rete distributiva dell'impianto, nonchè messa in quota e successiva rettifica dell'irrigatore ad avvenuto assestamento del terreno, sfogo dell'impianto, taratura ed ogni quant'altro - che se sopra non specificatamente menzionato, risulti necessario per rendere l'opera eseguita a perfetta regola, completa e funzionale senz'altro intervento. |  |  |
| a | Irrigatore statico 1804 sam-prs idem come sopra ma con Irrigatore statico 1804 sam-prs |  |  |
|  |  | cad. | 23.70 |
| b | testina rotante regolabile per Irrigatore statico 1804 sam-prs |  |  |
|  |  | cad. | 8.00 |
| c | Irrigatore a turbina serie 5004 plus-pc idem come sopra ma con Irrigatore a turbina serie 5004 plus-pc, cerchio intero e settore variabile, guarnizione anti-sporco boccagli intercambiabili “Uniformità +“, sistema memory-arc |  |  |
|  |  | cad. | 56.60 |
| d | Irrigatore a turbina serie 5004 plus-pc idem come sopra ma con Irrigatore a turbina serie 5004 plus-pc, cerchio intero e settore variabile, guarnizione anti-sporco boccagli intercambiabili “Uniformità +“, sistema memory-arc |  |  |
|  |  | cad. | 56.60 |
| e | Irrigatore a turbina mod. 5505 con torretta in inox idem come sopra ma con Irrigatore a turbina mod. 5505 con torretta in inox |  |  |
|  |  | cad. | 70.00 |
| f | Irrigatore a martelletto Maxi Paw idem come sopra ma con Irrigatore a martelletto Maxi Paw 2045, completo di ugelli ad angolo standard od angolo basso a scelta della D.L. |  |  |
|  |  | cad. | 52.60 |
| 155 | REALIZZAZIONE CON RELATIVA FORNITURA GRUPPO DI SCARICO Realizzazione con relativa fornitura e posa di gruppo di scarico costituito da presa a staffa di idonea sezione (sino a diam. 75), vite doppia in acciaio zincato , “T“ in acciaio zincato, valvola a sfera da 1/2“ e valvola di drenaggio tipo Rain Bird 16A fdv o similare ( da approvarsi dalla D.L.), compreso il relativo montaggio completo ed ogni quanto altro risulti necessario a rendere il lavoro finito e perfettamente funzionale. |  |  |
|  |  | cad. | 40.40 |
| 156 | FORNITURA E INSTALLAZIONE PROGRAMMATORI ELETTRONICI RAIN BIRD Fornitura ed installazione di programmatori elettronici RAIN BIRD o similari (da approvarsi dalla D.L.) ( il modello e produttore viene specificatamente menzionato per uniformità di tipologia di materiale, compatibilità centraline e gestione magazzino comunale) per pilotaggio elettrovalvole a 24 Volt.,completi di trasformatore per l'alimentazione e pila al NiCd per riserva carica, compreso il collegamento con i cavi comando elettrovalvole, elettropompe e sensori pioggia, il tutto eseguito secondo le vigenti norme CEI ( da prevedersi l'uso di canaline, morsetti, tubi guaina, ecc. ) |  |  |
| a | Serie ESP MS 4 stazioni |  |  |
|  |  | cad. | 400.00 |
| b | Modulo espansione 3 stazioni per centralina ESP MS compreso i relativi cablaggi alle elettrovalvole |  |  |
|  |  | cad. | 150.00 |
| c | Serie WP 6 stazioni a batteria |  |  |
|  |  | cad. | 425.00 |
| d | Serie WP 8 stazioni a batteria |  |  |
|  |  | cad. | 495.00 |
| e | Kit programmatore a batteria con elettrovalvola jtv 100 Rain Bird montata su 2 giunti 3 pezzi |  |  |
|  |  | cad. | 200.00 |
| 157 | FORNITURA E POSA DI SISTEMA DI PILOTAGGIO Fornitura e posa in opera, compreso tutti i cablaggi e collegamenti idraulici e non ( pezzi idraulici ed elettrici inclusi) del sistema di pilotaggio di impianti di irrigazioni, secondo il sistema UNIK - Rain Bird |  |  |
| a | Solenoide Bistabile Monoblocco UNIK per sistemi a batterie per elettrovalvole |  |  |
|  |  | cad. | 50.50 |
| b | Modulo UNIK RADIO Fornitura e posa in opera, compreso tutti i cablaggi e collegamenti idraulici e non ( pezzi idraulici ed elettrici inclusi) del sistema di pilotaggio di impianti di irrigazioni, secondo il sistema UNIK - Rain Bird |  |  |
|  |  | cad. | 220.00 |
| c | Unità di controllo UNIK RADIO 1 stazione Fornitura e posa in opera, compreso tutti i cablaggi e collegamenti idraulici e non ( pezzi idraulici ed elettrici inclusi) del sistema di pilotaggio di impianti di irrigazioni, secondo il sistema UNIK - Rain Bird |  |  |
|  |  | cad. | 231.00 |
| d | Unità di controllo UNIK RADIO 2 stazioni Fornitura e posa in opera, compreso tutti i cablaggi e collegamenti idraulici e non ( pezzi idraulici ed elettrici inclusi) del sistema di pilotaggio di impianti di irrigazioni, secondo il sistema UNIK - Rain Bird |  |  |
|  |  | cad. | 303.00 |
| e | Unità di controllo UNIK RADIO 4 stazioni Fornitura e posa in opera, compreso tutti i cablaggi e collegamenti idraulici e non ( pezzi idraulici ed elettrici inclusi) del sistema di pilotaggio di impianti di irrigazioni, secondo il sistema UNIK - Rain Bird |  |  |
|  |  | cad. | 351.00 |
| f | Unità di controllo UNIK RADIO 6 stazioni Fornitura e posa in opera, compreso tutti i cablaggi e collegamenti idraulici e non ( pezzi idraulici ed elettrici inclusi) del sistema di pilotaggio di impianti di irrigazioni, secondo il sistema UNIK - Rain Bird |  |  |
|  |  | cad. | 400.00 |
| g | Programmatore portatile UNIK radio |  |  |
|  |  | cad. | 690.00 |
| 158 | FORNITURA E POSA DI ELETTROVALVOLE TIPO RAIN BIRD Fornitura e posa in opera di elettrovalvole RAIN BIRD a 24 V. ( il modello e produttore viene specificatamente menzionato per uniformità di tipologiadi materiale, compatibilità centraline e gestione magazzino comunale) compreso la raccorderia (giunto tre pezzi singolo o doppio a giudizio della D.L.) per il collegamento al collettore ed alle tubazioni di partenza |  |  |
| a | SERIE PGA IN ANGOLO/LINEA 100PGA |  |  |
|  |  | cad. | 120.00 |
| b | serie pga in angolo/linea 150 pga |  |  |
|  |  | cad. | 160.00 |
| c | serie pga in angolo/linea 200 pga |  |  |
|  |  | cad. | 260.00 |
| 159 | FORNITURA, POSA E INSTALLAZIONE DI IDRANTINO TIPO RAIN BIRD Fornitura, posa ed installazione di idrantino RAIN BIRD in Bronzo con apertura antivandalo (da accettarsi da parte della D.L.), con coperchio in plastica, completo della raccorderia necessaria il tutto inserito in un pozzetto per elettrovalvole Rain Bird rotondo Diam. 22 regolarmente sistemato in quota nel terreno. |  |  |
| a | idrantino da 1“ RAIN BIRD 5- LRG |  |  |
|  |  | cad. | 150.00 |
| b | Chiave di apertura idrante con curva snodata e filettata in bronzo per idrantino da 1“ Rain Bird |  |  |
|  |  | cad. | 260.00 |
| 160 | FORNITURA E POSA DI PANCHINA Fornitura e posa in opera di panchina modello PL/071/S della Ditta SARBA spa ( Fossoli di Carpi - MO ) con struttura in acciaio zincato (la necessità di citare dettagliatamente il produttore ed il modello degli arredi da fornire deriva dal fatto che trattasi di prodotti già copiosamente esistenti sul territorio comunale e quindi si palesa la necessità di mantenere esigenze di uniformità, estetica e gestione pezzi di ricambi) Il piazzamento di ogni panchina dovrà avvenire mediante l'impiego di 2 cordonate in cls prefabbricate 10 x 25 x 80 cm. grigie e 4 mattonelle autobloccanti grigie dim. cm. 20 x 20 x 6 spess. La cordonata in cls dovrà essere posata sul lato da 25; sulla stessa saranno sovrapposte le mattonelle 20x20 ( una per ogni gamba della panca). Il tutto sarà forato con una punta da 12 mm. Le panchina sarà ancorata al basamento (composto da cordonata e mattonelle per ciascuna coppia di gambe) mediante bullone passante . Detto bullone sarà costituito da barra filettata in acciaio zincato da 8 mm. di diam . (o bullone di caratteristiche dimensionali simili) ancorata nella parte sottostante con dado autobloccante, rondella zincata, e fissata alla panchina con altra rondella e bullone sempre zincato ed autobloccante . Per ragioni di sicurezza la parte filettata non dovrà sporgere di oltre 2 cm. dalla staffa di fissaggio della panchina. I basamenti dovranno essere interrati in modo adeguato, ben livellati tra loro, in modo che il terreno rimanga a filo basamento in acciaio della panchina e che la stessa sia in piano e ferma. Il terreno riportato dovrà essere adeguatamente compattato al fine di eliminare fastidiosi avvallamenti. Lo scavo potrà essere eseguito a mano o con mini escavatore; il materiale di risulta dovrà essere smaltito a totale cura e spese dell'appaltatore. Nella suddetta voce sono da ritenersi comprensive tutte quelle altre opere, anche se sopra non specificatamente menzionate, che risultino necessarie a rendere il lavoro completo finito e funzionale senz’altro intervento |  |  |
| a | Panchina mod. PL/071S |  |  |
|  |  | cad. | 390.00 |
| b | Panchina mod. PL/087 Markab Fornitura e posa in opera di panchina modello PL/087 Markab della Ditta SARBA spa ( Fossoli di Carpi - MO ) con gambe verniciate in colore nero opaco |  |  |
|  |  | cad. | 780.00 |
| 161 | FORNITURA E POSA DI CESTINO GETTACARTA Fornitura e posa in opera di cestino gettacarta su palo modello Liberty - costo Rosso Amaranto tianta RAL ( vedasi come esempio quelli installati in Corso Dante ) della Ditta Officine Fiandri srl di Modena (la necessità di citare dettagliatamente il produttore ed il modello degli arredi da fornire deriva dal fatto che trattasi di prodotti già copiosamente esistenti sul territorio comunale e quindi si palesa la necessità di mantenere esigenze di uniformità, estetica e gestione pezzi di ricambi) completo di anello ferma sacco in acciaio inox e chiave di apertura. Detto palo dovrà essere installato mediante plinto con leggera armatura eseguita con tondino a staffe da 6 mm. di diam., delle dimensioni pari a cm. 50 x 50 x 50, comprensivo dello scavo, trasporto a rifiuto e relative spese di smaltimento, nonché dei riprisitini alla situazione originale e di tutte quelle altre opere, anche se non specificatamente menzionate, che risultino necessarie a rendere il lavoro completo, finito e funzionale senz'altro intervento. |  |  |
|  |  | cad. | 280.00 |
| 162 | FORNITURA E POSA DI PAVIMENTAZIONE ANTITRAUMATICA Fornitura e posa in opera di pavimentazione antitraumatica certificata a norma EN 1176/2008 prodotta con granuli di gomma reciclata ed incollata con prodotti specifici color sul rosso. Le mattonelle dovranno essere incollate mediante collante bicomponente - anche per fondi umidi- previa preparazione e pulizia del fondo di posa. Le opere di incollaggio dovranno rispettare rigorosamente le prescrizioni indicate dal produttore. Sono compresi i tagli, gli sfridi, la posa in opera su aree già attrezzate con strutture ludiche e non. Nella suddetta voce sono da ritenersi comprensivi: gli sfridi, la livellatura del piano di posa con abrasivi e/o malte autolivellanti per esterni, la formazione di pezzi speciali, la pulizia del fondo di posa, nonché quella finale, eventuali ritocchi, fornitura e copertura con teli di nylon ed ogni quanto altro risulti necessario, anche se non specificatamente menzionato, a rendere l'opera eseguita a perfetta regola d'arte, completa, finita e perfettamente funzionante senz'altro intervento. |  |  |
| a | Modello protezione HC150 cm |  |  |
|  |  | m² | 90.00 |
| b | Modello HC 220 cm |  |  |
|  |  | m² | 115.00 |
| c | Modello HC 250 cm |  |  |
|  |  | m² | 175.00 |
| d | Supplemento colorazione verde o azzurra mediante granuli in EPDM |  |  |
|  |  | m² | 13.00 |
| 163 | FORNITURA E MESSA A DIMORA DI ESENZE VEGETALI Fornitura e messa a dimora delle sottocitate essenze vegetali ( in condizioni fitosanitarie eccellenti), compreso l'eventuale taglio nel tessuto pacciamante, l'esecuzione della buca di impianto, piantumazione con arricchimento del terreno con Humus Lombrico, richiusura del telo pacciamante, e/o formazione di zanella o canaletta di irrigazione, prima bagnatura, pulizia e trasporto a rifiuto del materiale di risulta: |  |  |
| a | varietà rose rifiorenti (Multirose, ecc.) rese in vaso almeno da 10 |  |  |
|  |  | cad. | 14.00 |
| b | Conifere nane in vaso da 20 |  |  |
|  |  | cad. | 30.00 |
| c | Cotoneaster e ctataegus pyr in vaso e variatà |  |  |
|  |  | cad. | 8.50 |
| d | Crataegus Navajo in vaso da 16 |  |  |
|  |  | cad. | 12.00 |
| e | Lavanda in vaso od aromatiche in genere |  |  |
|  |  | cad. | 5.00 |
| f | Ilex variegato a palla da cm. 80 in vaso |  |  |
|  |  | cad. | 160.00 |
| g | Cespugli a scelta della D.L. (Forsithie, Wegelie, Nandine, ecc.) rese in vaso da 60/80 |  |  |
|  |  | cad. | 27.00 |
| h | Ibisco ad alberello in zolla H. impalco 200/220 cm. 12/14 circ. |  |  |
|  |  | cad. | 80.00 |
| i | Prunus Pissardi nigra ad alberello in zolla circ. 15/18 H. impalco 200/220 |  |  |
|  |  | cad. | 120.00 |
| j | Frassino Excelso in zolla ad un solo astone centrale circ. 20/25 |  |  |
|  |  | cad. | 180.00 |
| k | Tilia Green Spire ad un solo astone centrale in zolla circ. 20/25 |  |  |
|  |  | cad. | 180.00 |
| l | Acero Globoso circ. 16/18 in zolla H. impalco 200/250 |  |  |
|  |  | cad. | 180.00 |
| m | Acero Pseudoplatanus ad un solo astone centrale in zolla circ. 20/25 |  |  |
|  |  | cad. | 180.00 |
| n | Crataegus Carrierei ad alberello in zolla circ. 16/18 |  |  |
|  |  | cad. | 220.00 |
| o | Cupressociparis Leylandii in zolla H. mt. 1,5/1,7 |  |  |
|  |  | cad. | 30.00 |
| p | Siepe in Lauro Ceraso in zolletta H. 120/150 cm. |  |  |
|  |  | cad. | 12.00 |
| q | Siepe in Evonimus in zolletta H. cm. 70 |  |  |
|  |  | cad. | 12.00 |
| r | Supplemento per sistema di tutoraggio alberi Supplemento per sistema di tutoraggio degli alberi, costituito da da tre pali in legno di pino tornito e trattato - Diam. 6/8cm H mt.2,50 infissi nel terreno, uniti tra di loro da smezzole con pari cacatteristiche e relative legature con bende elastiche |  |  |
|  |  | cad. | 60.00 |
| 164 | FORNITURA E STESA A MANO DI LAPILLO DI LAVA Fornitura e stesa a mano di lapillo di lava con pezzatura 08/1,2 cm.reso in spessore circa di cm. 5/10 ( a scelta della D.L.) con funzione di strato pacciamante, avendo cura di non danneggiarre gli arbusti ed alberi messi a dimora. Detto materiale dovrà essere livellato e rastrellato affinché si distribuisca uniformemente sulle aiuole. La suddetta voce è da ritenersi comprensiva, anche se sopra non specificatamente menzionato, di tutte quelle opere e forniture che risultino necessarie a rendere il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte, completo e finito senz'altro intervento |  |  |
|  |  | m³ | 120.00 |
| 165 | FORNITURA E POSA DI CORTECCIA DI PINO Fornitura di corteccia di pino trattata di media o grande pezzatura, stesa a mano, compreso ogni onere relativo e necessario |  |  |
|  |  | m³ | 80.00 |
| 166 | FORNITURA E POSA DI TELO ANTIALGA Fornitura e posa in opera di telo antialga (pacciamatura sintetica in tessuto permeabile nero), posato in opera mediante ancoraggio per interramento laterale, per una profondità non inferiore a cm 20, compreso ogni onere relativo |  |  |
|  |  | m² | 3.50 |
| 167 | PLAFONIERA IP65 ALL'INTERNO DELLA CAMERETTA Fornitura e posa in opera di plafoniera IP 65, 2*18 W, completa di gruppo di emergenza costituito da un inverter elettronico e batteria Ni-Cd autonomia 60 min., compresa porzione di linea di 12 m., in cavidotto predisposto, m. in cavo FG7OR 06/1 form. 5*1.5 mmq, collegamento al quadro, ed ogni altro onere compreso. |  |  |
|  |  | cad | 152.00 |
|  | OPERE PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA |  |  |
| 168 | SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA PER IMPIANTI IP Esecuzione di scavo a sezione obbligata in terreno di qualsiasi natura, ripristino del terreno e trasporto del materiale di risulta alla pubblica discarica. |  |  |
| a | SEZIONE OBBLIGATA 0.40 x 0.80 |  |  |
|  |  | m. | 11.50 |
| 169 | CAVIDOTTO IN PVC Fornitura e posa in opera,in scavo predisposto, di cavidotto corrugato flessibile, interno liscio, completo di sonda per infilaggio cavi, compresi giunti e raccordi. |  |  |
| a | DIAMETRO 63 MM. |  |  |
|  |  | m. | 2.00 |
| b | DIAMETRO 90 MM. |  |  |
|  |  | m. | 3.00 |
| c | DIAMETRO 110 MM. |  |  |
|  |  | m. | 3.60 |
| d | DIAMETRO 125 MM. |  |  |
|  |  | m. | 4.20 |
| e | DIAMETRO 160 MM. |  |  |
|  |  | m. | 4.90 |
| 170 | MASSELLO IN CLS Esecuzione di massello in calcestruzzo dosato con 200 kg di cemento per metro cubo di impasto,dello spessore di 15 cm a protezione del cavidotto. |  |  |
|  |  | m. | 3.00 |
| 171 | BASAMENTO PER PALO Esecuzione di basamento in conglomerato cementizio, dosato con kg 250 di cemento per metro cubo di impasto, compreso lo scavo,la leggera armatura composta da tondini FeB44 K ad aderenza migliorata diametro 10 mm per 4 elementi verticali e 2 staffe di chiusura, il vano per l'infissione del palo, collegamento al pozzetto ed il trasporto del materiale di risulta alla pubblica discarica. |  |  |
| a | DIMENS. M. 0,50 X 0,50 X 0,50 |  |  |
|  |  | cad. | 90.00 |
| b | DIMENS. M. 0,80 X 0,80 X 0,80 |  |  |
|  |  | cad. | 200.00 |
| c | DIMENS. M. 1,00 X 1,00 X 1,00 |  |  |
|  |  | cad. | 240.00 |
| d | DIMENS. M. 1,20 X 1,20 X 1,20 |  |  |
|  |  | cad. | 300.00 |
| e | DIMENS. M. 1,50 X 1,50 X 1,50 |  |  |
|  |  | cad. | 480.00 |
| f | DIMENS. M. 2,00 X 2,00 X 2,00 |  |  |
|  |  | cad. | 900.00 |
| 172 | TAGLIO ASFALTO Taglio del manto asfaltico da eseguirsi con clipper. |  |  |
|  |  | m. | 2.40 |
| 173 | SCARIFICA MEDIANTE FRESATURA Scarifica mediante fresatura di manto bituminoso profondità fino a 20 cm, larghezza 40 cm |  |  |
|  |  | m. | 5.00 |
| 174 | RIPRISTINO ASFALTO Ripristino del manto asfaltico, compresa la costipazione del terreno, stesa di detrito di cava spessore 10 cm., strato di base spessore 8 cm. rullato. |  |  |
|  |  | m² | 12.40 |
| 175 | ESECUZIONE DI TAPPETINO Esecuzione di strato di usura in pietrischetto bitumato fine, steso con vibrofinitrice, cilimdratura con rulli 4/10 tonn., sabbia vagliata fine di fiume, spessore finito cm. 3 compressi. |  |  |
|  |  | m² | 8.50 |
| 176 | FRESATURA E STESA DI TAPPETINO Esecuzione di strato di usura a ripristino del manto asfaltino previa fresatura per una larghezza di metri 1,50 e profondità di centimetri 3 e esecuzione di tappetino a riempimento del fresato in pietrischetto bitumato fine, steso con vibrofinitrice, cilimdratura con rulli 4/10 tonn., sabbia vagliata fine di fiume. |  |  |
|  |  | m² | 12.40 |
| 177 | POZZETTO STRADALE PREFABBRICATO CON CHIUSINO IN GHISA Fornitura e posa in opera di pozzetto stradale prefabbricato in scavo predisposto, completo di chiusino in ghisa carreggiabile con scritta “ILLUMINAZIONE PUBBLICA - COMUNE DI CUNEO“. |  |  |
| a | DIMENS. INTERNE CM. 30 X 30 X 30 |  |  |
|  |  | cad. | 75.00 |
| b | DIMENS. INTERNE CM. 40 X 40 X 40 |  |  |
|  |  | cad. | 95.00 |
| c | DIMENS. INTERNE CM. 50 X 50 X 50 |  |  |
|  |  | cad. | 105.00 |
| 178 | ARMATURA STRADALE IP 66 CORONA IN AL, COPERCHIO IN AL - tipo SATURNO 3S Fornitura e posa in opera di armatura stradale con corona a forma sferica in alluminio, IP 66 con coperchio in AL, cablata, rifasata e completa di lampada. |  |  |
| a | LAMPADA 70 W NA A.P. TUBOLARE ALTA RESA |  |  |
|  |  | cad. | 390.00 |
| b | LAMPADA 100 W NA A.P. TUBOLARE ALTA RESA |  |  |
|  |  | cad. | 400.00 |
| 179 | ARMATURA STRADALE IP 66 IN ALLUMINIO - tipo IPSO Fornitura e posa in opera di armatura stradale cablata e rifasata in classe II per lampada al sodio alta pressione, struttura e copertura in pressofusione di alluminio con grado di protezione IP66, completa di lampada. Colore a scelta del Comune |  |  |
| a | LAMPADA 70 W NA A.P. TUBOLARE ALTA RESA |  |  |
|  |  | cad. | 225.00 |
| b | LAMPADA 100 W NA A.P. TUBOLARE ALTA RESA |  |  |
|  |  | cad. | 235.00 |
| c | LAMPADA 150 W NA A.P. TUBOLARE ALTA RESA |  |  |
|  |  | cad. | 250.00 |
| 180 | ARMATURA STRADALE IP 66 IN ALLUMINIO - tipo ONYX Fornitura e posa in opera di armatura stradale con corpo in alluminio verniciato, vano lampada IP 66, classe II,riflettore in AL, cablata e rifasata, completa di lampada. |  |  |
| a | LAMPADA 70 W NA A.P. TUBOLARE ALTA RESA |  |  |
|  |  | cad. | 430.00 |
| b | LAMPADA 100 W NA A.P. TUBOLARE ALTA RESA |  |  |
|  |  | cad. | 435.00 |
| c | LAMPADA 150 W NA A.P. TUBOLARE ALTA RESA |  |  |
|  |  | cad. | 450.00 |
| d | LAMPADA 250 W NA A.P. TUBOLARE ALTA RESA - TIPO NORMALE |  |  |
|  |  | cad. | 465.00 |
| e | LAMPADA 250 W NA A.P. TUBOLARE ALTA RESA - TIPO GRANDE |  |  |
|  |  | cad. | 630.00 |
| f | LAMPADA 400 W NA A.P. TUBOLARE ALTA RESA |  |  |
|  |  | cad. | 650.00 |
| 181 | ARMATURA STRADALE IP 66 IN ALLUMINIO - tipo SAPHIR Fornitura e posa in opera di armatura stradale con corpo in alluminio verniciato, vano lampada IP 66, classeII, coppa in vetro, riflettore stampato in materiale plastico metallizzato, cablata e rifasata, completa di lampada. |  |  |
| a | LAMPADA 70 W NA A.P. TUBOLARE ALTA RESA |  |  |
|  |  | cad. | 300.00 |
| b | LAMPADA 100 W NA A.P. TUBOLARE ALTA RESA |  |  |
|  |  | cad. | 310.00 |
| 182 | PROIETTORE PER CICLABILE IP 66 IN ALLUMINIO - tipo NEOS 2 Fornitura e posa in opera di armatura stradale con corpo in alluminio verniciato, vano lampada IP 66, coppa in vetro piano, cablata e rifasata, completa di lampada, cablaggio in classe II. |  |  |
| a | LAMPADA 70 W NA A.P. TUBOLARE ALTA RESA |  |  |
|  |  | cad. | 380.00 |
| b | LAMPADA 100 W NA A.P. TUBOLARE ALTA RESA |  |  |
|  |  | cad. | 390.00 |
| 183 | PROIETTORE ASIMMETRICO IP 66 IN ALLUMINIO - tipo NEOS 3 Fornitura e posa in opera di armatura stradale con corpo in alluminio verniciato, vano lampada IP 66, coppa in vetro piano, cablata e rifasata, completa di lampada, cablaggio in classe II. |  |  |
| a | LAMPADA 100 W NA A.P. TUBOLARE ALTA RESA |  |  |
|  |  | cad. | 375.00 |
| b | LAMPADA 150 W NA A.P. TUBOLARE ALTA RESA |  |  |
|  |  | cad. | 585.00 |
| 184 | APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE D'EPOCA - tipo ALBANY 2 Fornitura e posa in opera di apparecchio decorativo in stile d'epoca, cablato e rifasato in classe II per lampada Na.a.p. IP66, compresa lampada |  |  |
| a | LAMPADA 70 W NA A.P Fornitura e posa in opera di apparecchio decorativo in stile d'epoca, cablato e rifasato in classe II per lampada Na.a.p. IP66, compresa lampada |  |  |
|  |  | cad. | 600.00 |
| 185 | APPARECCHIO DECORATIVO IN STILE D'EPOCA - tipo ALBANY 3 Fornitura e posa in opera di apparecchio decorativo in stile d'epoca, cablato e rifasato in classe II per lampada Na.a.p. IP66, compresa lampada |  |  |
| a | LAMPADA 100 W NA A.P Fornitura e posa in opera di apparecchio decorativo in stile d'epoca, cablato e rifasato in classe II per lampada Na.a.p. IP66, compresa lampada |  |  |
|  |  | cad. | 850.00 |
| b | LAMPADA 150 W NA A.P Fornitura e posa in opera di apparecchio decorativo in stile d'epoca, cablato e rifasato in classe II per lampada Na.a.p. IP66, compresa lampada |  |  |
|  |  | cad. | 875.00 |
| 186 | ARMATURA STRADALE IP 65 IN AL RETTANGOLARE LUCE INDIRETTA OTTICA AC Fornitura e posa in opera di armatura stradale, con corpo in alluminio verniciato con finitura DeltaGuard, vano lampada IP 65, cablata e rifasata, completa di lampada.Ottica AC tipo rectangular e attacco diam. 60 mm.per testa palo o sbraccioo a parete, classe II, colore a scelta della D.L.. |  |  |
| a | LAMPADA 70 W NA A.P. TUBOLARE |  |  |
|  |  | cad. | 450.00 |
| b | LAMPADA 70 W I.M. TUBOLARE |  |  |
|  |  | cad. | 480.00 |
| 187 | ARMATURA STRADALE IP 65 IN AL QUADRATA A SEZIONE TRAPEZOIDALE OTTICA AC Fornitura e posa in opera di armatura stradale, con corpo in alluminio verniciato con finitura DeltaGuard, vano lampada IP 65, cablata e rifasata, completa di lampada.Ottica AC tipo medi e attacco diam. 60 mm.per testa palo o sbraccio o parete, classe II, colore a scelta della D.L.. |  |  |
| a | LAMPADA 70 W NA A.P. TUBOLARE |  |  |
|  |  | cad. | 490.00 |
| b | LAMPADA 100 W NA A.P. TUBOLARE |  |  |
|  |  | cad. | 530.00 |
| c | LAMPADA 150 W NA A.P. TUBOLARE |  |  |
|  |  | cad. | 560.00 |
| d | LAMPADA 100 W I.M. TUBOLARE |  |  |
|  |  | cad. | 550.00 |
| 188 | ARMATURA STRADALE IP 65 IN AL QUADRATA A SEZIONE TRAPEZOIDALE OTTICA PR Fornitura e posa in opera di armatura stradale, con corpo in alluminio verniciato con finitura DeltaGuard, vano lampada IP 65, cablata e rifasata, completa di lampada.Ottica PR tipo medi e attacco diam. 60 mm.per testa palo o sbraccio o parete, classe II, colore a scelta della D.L.. |  |  |
| a | LAMPADA 70 W NA A.P. TUBOLARE |  |  |
|  |  | cad. | 490.00 |
| b | LAMPADA 100 W NA A.P. TUBOLARE |  |  |
|  |  | cad. | 530.00 |
| c | LAMPADA 150 W NA A.P. TUBOLARE |  |  |
|  |  | cad. | 560.00 |
| 189 | ARMATURA STRADALE IP 65 IN AL QUADRATA A SEZIONE TRAPEZOIDALE OTTICA SL Fornitura e posa in opera di armatura stradale, con corpo in alluminio verniciato con finitura DeltaGuard, vano lampada IP 65, cablata e rifasata, completa di lampada.Ottica SL tipo medi e attacco diam. 60 mm.per testa palo o sbraccio o parete, classe II, colore a scelta della D.L.. |  |  |
| a | LAMPADA 70 W I.M. TUBOLARE |  |  |
|  |  | cad. | 490.00 |
| 190 | ARMATURA STRADALE IP 65 IN AL QUADRATA OTTICA PR Fornitura e posa in opera di armatura stradale, con corpo in alluminio verniciato con finitura DeltaGuard, vano lampada IP 65, cablata e rifasata, completa di lampada.Ottica PR tipo medi e attacco diam. 60 mm.per testa palo o sbraccio o parete, classe II, colore a scelta della D.L.. |  |  |
| a | LAMPADA 70 W I.M. TUBOLARE |  |  |
|  |  | cad. | 490.00 |
| b | LAMPADA 100 W I.M. TUBOLARE |  |  |
|  |  | cad. | 530.00 |
| 191 | ARMATURA STRADALE IP 65 IN AL ROUND DOME OTTICA QV Fornitura e posa in opera di armatura stradale, con corpo in alluminio verniciato con finitura DeltaGuard, vano lampada IP 65, cablata e rifasata, completa di lampada.Ottica QV e attacco diam. 140 mm.per testa palo, classe II, colore a scelta della D.L.. |  |  |
| a | LAMPADA 70 W I.M. TUBOLARE |  |  |
|  |  | cad. | 855.00 |
| b | LAMPADA 100 W I.M. TUBOLARE |  |  |
|  |  | cad. | 860.00 |
| c | LAMPADA 70 W Na.p. TUBOLARE |  |  |
|  |  | cad. | 835.00 |
| d | LAMPADA 100 W Na.p. TUBOLARE |  |  |
|  |  | cad. | 840.00 |
| 192 | PUNTO LUCE DA GIARDINO - tipo EVOLUTA Fornitura e posa in opera di punto luce composto da palo conico in alluminio, altezza fuori terra 4,00 m, armatura per arredo urbano tipo Evoluta AEC argento equipaggiata con lampada 70 W Sap tubolare, classe II |  |  |
|  |  | cad. | 550.00 |
| 193 | PUNTO LUCE DA GIARDINO A LED - tipo ISLA Fornitura e posa in opera di punto luce composto da palo conico in alluminio, altezza fuori terra da 4,00 a 7 m, armatura per arredo urbano tipo ISLA a LED, classe II |  |  |
|  |  | cad. | 1'150.00 |
| 194 | ARMATURA STRADALE IP 65 IN AL A LED - Tipo Led-in Fornitura e posa in opera di apparecchio a LED per illuminazione stradale, con corpo in alluminio verniciato, schermo di chiusura in vetro piano temperato spessore 4 mm. LED disposti su circuiti stampati in substrato di alluminio.Attacco testa palo o braccio universale, classe II, colore a scelta della D.L.. |  |  |
| a | con 27 LED |  |  |
|  |  | cad. | 645.00 |
| b | con 36 LED |  |  |
|  |  | cad. | 695.00 |
| c | con 45 LED |  |  |
|  |  | cad. | 755.00 |
| d | con 54 LED |  |  |
|  |  | cad. | 815.00 |
| e | con 63 LED |  |  |
|  |  | cad. | 950.00 |
| 195 | ARMATURA STRADALE IP 66 IN AL A LED - Tipo TECEO Fornitura e posa in opera di apparecchio a LED per illuminazione stradale, con corpo in alluminio pressofuso verniciato, schermo di chiusura in vetro piano extraschiaro. Attacco testa palo o braccio universale, classe II, colore a scelta della D.L.. Corrente di alimentazione 350 - 500 mA |  |  |
| a | con 24 LED |  |  |
|  |  | cad. | 630.00 |
| b | con 32 LED |  |  |
|  |  | cad. | 690.00 |
| c | con 40 LED |  |  |
|  |  | cad. | 750.00 |
| d | con 48 LED |  |  |
|  |  | cad. | 810.00 |
| e | con 56 LED |  |  |
|  |  | cad. | 860.00 |
| f | con 64 LED |  |  |
|  |  | cad. | 910.00 |
| 196 | UNITA' DI CONTROLLO CENTRALE PER LED Fornitura e posa in opera di centralina da parete IP55 realizzato in materiale isolante, posto in opera a perfetta regola d'arte in quadro predisposto |  |  |
|  |  | cad. | 1'900.00 |
| 197 | MAGGIORAZIONE PER DISPOSITIVO DIMMERIZZAZIONE REGOLABILE LED Fornitura e posa in opera di dispositivo per dimmerizzazione regolabileper armature a LED, posto in opera a perfetta regola d'arte in quadro predisposto |  |  |
|  |  | cad. | 21.00 |
| 198 | MAGGIORAZIONE PER DISPOSITIVO DIMMERIZZAZIONE AUTOMATICA LED Fornitura e posa in opera di dispositivo per dimmerizzazione automatica per armature a LED, posto in opera a perfetta regola d'arte in quadro predisposto |  |  |
|  |  | cad. | 155.00 |
| 199 | AUSILIARI CLASSE II PER ARMATURE Fornitura e posa in opera di ausiliari classe II da installare in armature già poste in opera, compresa la rimozione degli esistenti ausiliari in classeI |  |  |
| a | PER LAMPADA 70 W NA A.P. |  |  |
|  |  | cad. | 65.00 |
| b | PER LAMPADA 100 W NA A.P. |  |  |
|  |  | cad. | 68.00 |
| 200 | MAGGIORE COSTO CLASSE II Maggiore costo derivante da fornitura e posa in opera di armature in classe II. |  |  |
|  |  | cad. | 8.00 |
| 201 | PALO IN ACCIAIO DIRITTO Fornitura e posa in opera in basamento predisposto, di palo da lamiera di acciaio zincato a caldo, tipo S235JR, conforme a norme UNI EN 40-40/2-10051, dello spessore di mm. 4, a tronco conico, diametro 60 mm., foro ingresso cavi dimensioni mm. 150 X 50, asola con portello dimensioni mm. 186 X 45, morsettiera multipla per sezioni fino a 25mm con portafusibile, compresa la sabbia per il fissaggio. |  |  |
| a | ALTEZZA COMPLESSIVA M. 5 DIAM. BASE MM. 110 |  |  |
|  |  | cad. | 210.00 |
| b | ALTEZZA COMPLESSIVA M. 7 DIAM. BASE MM. 128 |  |  |
|  |  | cad. | 280.00 |
| c | ALTEZZA COMPLESSIVA M. 8 DIAM. BASE MM. 138 |  |  |
|  |  | cad. | 310.00 |
| d | ALTEZZA COMPLESSIVA M. 9 DIAM. BASE MM. 148 |  |  |
|  |  | cad. | 345.00 |
| e | ALTEZZA COMPLESSIVA M. 10 DIAM. BASE MM. 158 |  |  |
|  |  | cad. | 380.00 |
| f | ALTEZZA COMPLESSIVA M. 11 DIAM. BASE MM. 168 |  |  |
|  |  | cad. | 420.00 |
| g | ALTEZZA COMPLESSIVA M. 12 DIAM. BASE MM. 178 |  |  |
|  |  | cad. | 455.00 |
| h | ALTEZZA COMPLESSIVA M. 13 DIAM. BASE MM. 188 |  |  |
|  |  | cad. | 480.00 |
| 202 | ATTACCO A PIPA PER PALO Fornitura e posa in opera di attacco a pipa sporgenza 20 cm. inclinazione 10°, il tutto posato a perfetta regola d'arte senz'altro intervento. |  |  |
| a | a 1 via |  |  |
|  |  | cad. | 25.00 |
| b | a 2 vie a 180° |  |  |
|  |  | cad. | 32.00 |
| c | a 3 vie a 120° |  |  |
|  |  | cad. | 38.00 |
| d | a 4 vie a 90° |  |  |
|  |  | cad. | 42.00 |
| 203 | SBRACCIO CURVATO PER PALO Fornitura e posa in opera di sbraccio cilindrico curvato con raggio diam. 60 mm. inclinazione da 0° a 10° a scelta della D.L., il tutto posato a perfetta regola d'arte senz'altro intervento. |  |  |
| a | SINGOLO LUNGH. 1 M., ALTEZZA 1 M., RAGGIO 500 MM. |  |  |
|  |  | cad. | 75.00 |
| b | SINGOLO LUNGH. 1,5 M., ALTEZZA 1 M., RAGGIO 500 MM. |  |  |
|  |  | cad. | 75.00 |
| c | A 2 VIE LUNGH. 1,5 M., ALTEZZA 1 M., RAGGIO 500 MM. |  |  |
|  |  | cad. | 80.00 |
| 204 | FASCIATURA TERMORESRINGENTE L. 500 MM. Fornitura e posa in opera di fasciatura autoestinguente l=500 mm. circa applicata a caldo con resina nella zona di incastro, il tutto posato a perfetta regola d'arte senz'altro intervento. |  |  |
| a | DIAMETRO 90-120 MM. |  |  |
|  |  | cad. | 34.00 |
| b | DIAMETRO 120-150 MM. |  |  |
|  |  | cad. | 38.00 |
| c | DIAMETRO 150-220 MM. |  |  |
|  |  | cad. | 46.00 |
| 205 | VERNICIATURA PALI Verniciatura pali mediante stesura di primer anticorrosivo bicomponente, spessore medio 60 micron, una ripresa di smalto alchidico RAL su indicazione della D.L. |  |  |
|  |  | m² | 18.00 |
| 206 | TUBO PLASTICA Fornitura e posa in opera di canalizzazione per linee elettriche, in tubo corrugato flessibile,con marchio IMQ, serie pesante,autoestinguente, il tutto posto in opera a perfetta opera d' arte. |  |  |
| a | DIAMETRO ESTERNO 20 MM |  |  |
|  |  | m. | 2.40 |
| b | DIAMETRO ESTERNO 25 MM |  |  |
|  |  | m. | 2.50 |
| c | DIAMETRO ESTERNO 32 MM |  |  |
|  |  | m. | 2.80 |
| d | DIAMETRO ESTERNO 40 MM |  |  |
|  |  | m. | 3.20 |
| e | DIAMETRO ESTERNO 50 MM |  |  |
|  |  | m. | 3.60 |
| 207 | SCATOLA DI DERIVAZIONE IN PLASTICA Fornitura e posa in opera di scatola di derivazione in materiale plastico, IP 55 compreso il fissaggio a parete o l' incasso, compresi i tasselli per il fissaggio e i pressacavi per il raccordo alle tubazioni. |  |  |
| a | DIMENSIONI MM. 150 X 200 X 70. |  |  |
|  |  | cad. | 16.00 |
| b | DIMENSIONI MM. 200 X 250 X 90. |  |  |
|  |  | cad. | 19.00 |
| 208 | CENTRALINO DA PARETE IP55 Fornitura e posa in opera di centralino da parete IP55 realizzato in materiale isolante, posto in opera a perfetta regola d'arte, per regolazione LED |  |  |
| a | CAPACITA' FINO A 6 MODULI |  |  |
|  |  | cad. | 32.00 |
| b | CAPACITA' FINO A 8 MODULI |  |  |
|  |  | cad. | 33.00 |
| c | CAPACITA' FINO A 12 MODULI |  |  |
|  |  | cad. | 45.00 |
| d | CAPACITA' FINO A 24 MODULI |  |  |
|  |  | cad. | 30.00 |
| e | CAPACITA' FINO A 36 MODULI |  |  |
|  |  | cad. | 85.00 |
| f | CAPACITA' FINO A 54 MODULI |  |  |
|  |  | cad. | 110.00 |
| g | CAPACITA' FINO A 72 MODULI |  |  |
|  |  | cad. | 145.00 |
| h | MAGGIORAZIONE PER INCASSO |  |  |
|  |  | cad. | 25.00 |
| 209 | ARMADIO STRADALE IN VETRORESINA Fornitura e posa in opera di armadio stradale, modulare in vetroresina, IP 44, completo di serratura. |  |  |
| a | DIMENS. MM. 515 X 550 X 375 |  |  |
|  |  | cad. | 450.00 |
| b | DIMENS. MM. 515 X 915 X 375 |  |  |
|  |  | cad. | 530.00 |
| 210 | ZOCCOLO PER ARMADIO STRADALE Fornitura e posa in opera di zoccolo componibile in vetroresina, dimensioni mm. 515 X 375 X 365, completo di telaio per ancoraggio e base in CLS |  |  |
|  |  | cad. | 125.00 |
| 211 | CONTROLLORE ELETTRONICO DI POTENZA A INVERTER CON QUADRO COMANDO CLASSE II Fornitura e posa in opera di controllore elettronico di potenza con componenti di potenza e regolazione allo stato solido, con quadro comando, montato in armadio in vetroresina con serrature tipo cremonese completo di chiave, IP44, gestito da microprocessore, predisposizione mediante presa seriale per telecontrollo, completo di interruttore differenziale,autoripristinante Idn regolabile, predisposto per protezioni di linea. |  |  |
| a | DA 14 kVA |  |  |
|  |  | a corpo | 10'100.00 |
| b | DA 19 kVA |  |  |
|  |  | a corpo | 11'200.00 |
| c | DA 23 kVA |  |  |
|  |  | a corpo | 12'300.00 |
| 212 | PROTEZIONI PER QUADRO C.E.P. Fornitura e posa in opera di protezioni varie da inserire nel quadro del controllore elettronico di potenza. |  |  |
| a | PROTEZIONE MAGNETOTERMICA QUADRIPOLARE |  |  |
|  |  | cad. | 120.00 |
| b | PROTEZIONE MAGNETOTERMICA DIFFERENZIALE QUADRIPOLARE |  |  |
|  |  | cad. | 180.00 |
| 213 | INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO 6 KA Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico, caratteristica C, potere di interruzione 6kA, norme CEI 23.3 - 17.5 (P2), compresa la quota di cablaggio ed accessori da inserire all' interno del quadro, compresa la carpenteria per il montaggio, il tutto posto in opera a perfetta regola d' arte su modulo DIN. |  |  |
| a | BIPOLARE DA 10 A 32A |  |  |
|  |  | cad. | 65.00 |
| b | QUADRIPOLARE DA 10 A 32 A |  |  |
|  |  | cad. | 75.00 |
| c | QUADRIPOLARE DA 40 A 63 A |  |  |
|  |  | cad. | 95.00 |
| 214 | INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO 10 KA Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico, caratteristica C, potere di interruzione 6kA, norme CEI 23.3 - 17.5 (P2), compresa la quota di cablaggio ed accessori da inserire all' interno del quadro, compresa la carpenteria per il montaggio, il tutto posto in opera a perfetta regola d' arte su modulo DIN. |  |  |
| a | BIPOLARE DA 10 A 32A |  |  |
|  |  | cad. | 75.00 |
| b | QUADRIPOLARE DA 10 A 32 A |  |  |
|  |  | cad. | 90.00 |
| c | QUADRIPOLARE DA 40 A 63 A |  |  |
|  |  | cad. | 110.00 |
| 215 | INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO 10 KA CURVA D Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico, caratteristica D, potere di interruzione 6kA, norme CEI 23.3 - 17.5 (P2), compresa la quota di cablaggio ed accessori da inserire all' interno del quadro, compresa la carpenteria per il montaggio, il tutto posto in opera a perfetta regola d' arte su modulo DIN. |  |  |
| a | BIPOLARE DA 10 A 32A |  |  |
|  |  | cad. | 95.00 |
| b | QUADRIPOLARE DA 10 A 32 A |  |  |
|  |  | cad. | 105.00 |
| c | QUADRIPOLARE DA 40 A 63 A |  |  |
|  |  | cad. | 130.00 |
| 216 | INTERRUTTORE DIFFERENZIALE Fornitura e posa in opera di interruttore differenziale senza sganciatore magnetotermico, potere di interruzione 500 A, corrente differenziale nominale 0,03 A tipo A,per correnti alternate e alternate con componenti pulsanti unidirezionali, compresa la quota di cablaggio ed accessori da inserire all' interno del quadro, compresa la carpenteria per il montaggio, il tutto posto in opera a perfetta regola d' arte su modulo DIN. |  |  |
| a | BIPOLARE PER INT. MAG. FINO A 32A |  |  |
|  |  | cad. | 95.00 |
| b | QUADRIPOLARE PER INT. MAG. FINO A 32A |  |  |
|  |  | cad. | 135.00 |
| c | QUADRIPOLARE PER INT. MAG. DA 40 A 63A |  |  |
|  |  | cad. | 150.00 |
| 217 | INTERRUTTORE DIFFERENZIALE RITARDATO Fornitura e posa in opera di interruttore differenziale ritardato, corrente differenziale nominale 0.3 A, tipo AS, potere di interruzione 10kA, norme CEI, compresa la quota di cablaggio ed accessori da inserire all'interno del quadro, compreso il centralino per il montaggio, il tutto posto in opera a perfetta regola d'arte su modulo DIN. |  |  |
| a | QUADRIPOLARE DA 16 A 32 A |  |  |
|  |  | cad. | 220.00 |
| b | QUADRIPOLARE DA 40 A 63 A |  |  |
|  |  | cad. | 275.00 |
| 218 | INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGN. DIFFERENZIALE ASSEMBLATO Fornitura e posa in opera di interruttore automatico differenziale magnetotermico assemblato, corrente differenziale nominale 0.03 A, tipo A, potere di interruzione 6kA, norme CEI, compresa la quota di cablaggio ed accessori da inserire all'interno del quadro, compresa la carpenteria per il montaggio, il tutto posto in opera a perfetta regola d'arte su modulo DIN. |  |  |
| a | BIPOLARE DA 16 A 32 A |  |  |
|  |  | cad. | 125.00 |
| b | QUADRIPOLARE DA 16 A 32 A |  |  |
|  |  | cad. | 205.00 |
| 219 | INTERRUTTORE NON AUTOMATICO Fornitura e posa in opera di interruttore di manovra sezionatore unipolare In 16 A, compresa la quota di cablaggio ed accessori da inserire all' interno del quadro compresa la carpenteria per il montaggio, il tutto posto in opera a perfetta regola d' arte su modulo DIN. |  |  |
|  |  | cad. | 45.00 |
| 220 | INTERRUTTORE CREPUSCOLARE Fornitura e posa in opera di interruttore crepuscolare, con soglia di intervento regolabile, compresa la linea di lunghezza massima di m. 20, a tre fili. |  |  |
|  |  | cad. | 130.00 |
| 221 | CONTATTORE Fornitura e posa in opera di contattore con comando in corrente alternata, per comando di circuiti di distribuzione, compresa la quota di cablaggio ed accessori da inserire all' interno del quadro compresa la carpenteria per il montaggio, il tutto posto in opera a perfetta regola d' arte su modulo DIN. |  |  |
| a | BIPOLARE 20 A |  |  |
|  |  | cad. | 60.00 |
| b | BIPOLARE 40 A |  |  |
|  |  | cad. | 75.00 |
| c | TETRAPOLARE 40 A |  |  |
|  |  | cad. | 105.00 |
| d | TETRAPOLARE 63 A |  |  |
|  |  | cad. | 145.00 |
| 222 | CAVO FG7OR_06/1 SENZA CONDUTTORE DI TERRA Fornitura e posa in opera di cavo multipolare FG7OR/4 in cavidotto predisposto, compresi i collegamenti in morsettiera. |  |  |
| a | FORMAZIONE 2 X 2,5 MM |  |  |
|  |  | m. | 1.70 |
| b | FORMAZIONE 4 X 2,5 MM |  |  |
|  |  | m. | 2.30 |
| c | FORMAZIONE 2 X 4 MM |  |  |
|  |  | m. | 2.30 |
| d | FORMAZIONE 4 X 4 MM |  |  |
|  |  | m. | 3.00 |
| e | FORMAZIONE 2 X 6 MM |  |  |
|  |  | m. | 2.80 |
| f | FORMAZIONE 4 X 6 MM |  |  |
|  |  | m. | 3.70 |
| g | FORMAZIONE 4 X 10 MM |  |  |
|  |  | m. | 6.30 |
| h | FORMAZIONE 4 X 16 MM |  |  |
|  |  | m. | 7.60 |
| i | FORMAZIONE 4 X 25 MM |  |  |
|  |  | m. | 9.80 |
| j | FORMAZIONE 4 X 35 MM |  |  |
|  |  | m. | 12.00 |
| 223 | IMPIANTO DI TERRA TRECCIA DI RAME Fornitura e posa in opera negli scavi esistenti della treccia di rame nudo della sezione di 35 mm per impianto di terra. |  |  |
|  |  | m. | 4.80 |
| 224 | RECUPERO ARMATURA STRADALE Recupero armatura stradale di qualsiasi tipo e foggia, compreso il trasporto ai magazzini comunali. |  |  |
| a | ALTEZZA SINO A 5 M. |  |  |
|  |  | cad. | 18.00 |
| b | ALTEZZA OLTRE I 5 M. |  |  |
|  |  | cad. | 21.00 |
| 225 | RECUPERO LINEA I.P. Recupero linea I.P. di qualsiasi formazione, compreso il trasporto ai magazzini comunali. |  |  |
| a | POSATA IN CAVIDOTTO |  |  |
|  |  | m. | 0.60 |
| b | POSATA IN TUBAZIONE O SU TESATA |  |  |
|  |  | m. | 0.90 |
| 226 | RECUPERO PALO IN C.A.C. Recupero e trasporto ai magazzini comunali, di palo in cemento armato centrifugato. |  |  |
| a | ALTEZZA TOTALE SINO A 5 M. |  |  |
|  |  | cad. | 60.00 |
| b | ALTEZZA TOTALE DA 5 M. A 9 M. |  |  |
|  |  | cad. | 90.00 |
| c | ALTEZZA TOTALE OLTRE I 9 M. |  |  |
|  |  | cad. | 115.00 |
| 227 | RECUPERO PALO IN ACCIAIO Recupero e trasporto ai magazzini comunali di palo in acciaio. |  |  |
| a | ALTEZZA TOTALE SINO A 6 M. |  |  |
|  |  | cad. | 35.00 |
| b | ALTEZZA TOTALE OLTRE 6 M. |  |  |
|  |  | cad. | 50.00 |
| 228 | SMALTIMENTO PALO C.A.C. smaltimento palo c.a.c. mediante triturazione dello stesso e recopero del ferro e del materiale inerte |  |  |
|  |  | cad. | 42.00 |