| Articolo di Elenco | I N D I C A Z I O N E D E L L E P R E S T A Z I O N I | Unità di misura | PREZZO EURO |
| --- | --- | --- | --- |
|  | DEMOLIZIONI - RIMOZIONI - DISFACIMENTI |  |  |
| 18.A65.A20 | Decespugliamento di scarpate stradali o fluviali invase da rovi, arbusti ed erbe infestanti con salvaguardia della rinnovazione arborea ed arbustiva naturale di altezza superiore a metri 1, eseguito con attrezzatura manuale, meccanica o meno (motosega, decespugliatore, falce) |  |  |
| 005 | con raccolta e trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato o altro luogo indicato dalla D. L. dei materiali di risulta |  |  |
|  | (EURO zero/70) | m² | 0,70 |
| 010 | senza rimozione dei materiali di risulta |  |  |
|  | (EURO zero/50) | m² | 0,50 |
| 01.A21.B80 | Disfacimento di pavimentazione, compreso lo sca-vo del fondo sabbioso, la cernita dei cubetti utilizzabili, il loro accatastamento nell'ambito del cantiere per un eventuale reimpiego in sito o per il trasporto nei magazzini municipali |  |  |
| 005 | In cubetti di porfido, di sienite o diorite |  |  |
|  | (EURO tredici/43) | m² | 13,43 |
| 01.A02.D00 | Disfacimento manuale di pavimentazione in ciottolato o in cubetti per recupero e reinpiego, compreso lo scavo del fondo sabbioso, la cernita dei cubetti o dei ciottoli utilizzabili, il carico sul mezzo di trasporto, il trasporto presso i magazzini municipali e lo scarico |  |  |
| 005 | Per quantitativi fino a m² 10 |  |  |
|  | (EURO diciassette/14) | m² | 17,14 |
| 010 | Per quantitativi oltre m² 10 |  |  |
|  | (EURO quattordici/76) | m² | 14,76 |
| 01.A02.A05 | Demolizione completa di fabbricati sino al piano di spiccato, valutata a metro cubo vuoto per pieno compreso l'accatastamento entro l'area di cantiere del materiale di spoglio ed il carico ed il trasporto delle macerie ad impianto di smaltimento autorizzato, esclusi eventuali corrispettivi per diritti di discarica |  |  |
| 020 | Con struttura portante in muratura e solai in legno, ferro, voltini o a volta |  |  |
|  | (EURO undici/31) | m³ | 11,31 |
| 030 | Con struttura portante in c.a. e solai in c.a. o latero - cemento |  |  |
|  | (EURO dodici/50) | m³ | 12,50 |
| 040 | Con struttura portante in acciaio e solai in c.a. o latero - cemento |  |  |
|  | (EURO quattordici/09) | m³ | 14,09 |
| 01.A02.A08 | Demolizione parziale di strutture di fabbricati fuori terra, con mezzi meccanici, valutata per la cubatura effettiva, compreso abbassamento, carico e trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato, escluse eventuali opere di presidio e diritti di discarica |  |  |
| 010 | Muratura di mattoni |  |  |
|  | (EURO centotre/29) | m³ | 103,29 |
| 020 | Muratura in pietra |  |  |
|  | (EURO centotrentaquattro/32) | m³ | 134,32 |
| 030 | Muratura in calcestruzzo |  |  |
|  | (EURO duecento/30) | m³ | 200,30 |
| 040 | Muratura di calcestruzzo armato |  |  |
|  | (EURO trecentoottanta/99) | m³ | 380,99 |
| 050 | Elementi in calcestruzzo armato |  |  |
|  | (EURO quattrocentodue/83) | m³ | 402,83 |
| 01.A02.A10 | Demolizione di murature o di volte in mattoni, dello spessore superiore a cm 15, in qualunque piano di fabbricato, compresa la discesa o la salita a terra dei materiali, lo sgombero dei detriti, computando i volumi prima della demolizione |  |  |
| 005 | Con trasporto dei detriti in cantiere |  |  |
|  | (EURO novantaquattro/03) | m³ | 94,03 |
| 010 | Con carico e trasporto dei detriti ad impianto di smaltimento autorizzato |  |  |
|  | (EURO centodue/28) | m³ | 102,28 |
| 01.A02.A40 | Demolizione di caldane, sottofondi in calcestruzzo non armato, in qualunque piano di fabbricato, compresa la salita o discesa a terra dei materiali, lo sgombero dei detriti; i volumi si intendono computati prima della demolizione |  |  |
| 005 | Con carico e trasporto dei detriti ad impianto di smaltimento autorizzato |  |  |
|  | (EURO ottantasette/45) | m³ | 87,45 |
| 010 | Con trasporto dei detriti in cantiere |  |  |
|  | (EURO settantanove/19) | m³ | 79,19 |
| 01.A02.C10 | Disfacimento di pavimentazione con accatastamento del materiale utilizzabile entro la distanza massima di metri 300, compreso il taglio dei bordi della pavimentazione; il compenso viene corrisposto come sovrapprezzo allo scavo e pertanto nella misura dello scavo non deve essere dedotto lo spessore della pavimentazione. |  |  |
| 015 | In macadam, calcestruzzi cementizi, cubetti, masselli e pavimentazione bituminosa in genere, di qualunque tipo e spessore e con qualunque sottofondo, per superfici di m² 0,50 e oltre |  |  |
|  | (EURO undici/51) | m² | 11,51 |
| 01.A23.B70 | Rimozione manuale di lastre di materiale litico per modifiche di marciapiedi, compreso il caricoil trasporto manuale e l'accatastamento fino ad una distanza di m 50 |  |  |
| 005 | Lastre in pietra di luserna o simili |  |  |
|  | (EURO diciannove/18) | m² | 19,18 |
| 01.A23.C60 | Rimozione di pavimento scomponibile, compreso il carico ed il trasporto dei materiali nei luoghi indicati dalla direzione lavori |  |  |
| 005 | A mano |  |  |
|  | (EURO dodici/48) | m² | 12,48 |
| AP002 | Rimozione di bordonali stradali Rimozione e recupero di bordonali stradali di qualsiasi misura e materiale compreso di pezzi speciali e curve, mediante l'ausilio di escavatore meccanico, con rifiniture eseguite a mano, compreso: l'accatastamento su appositi bancali forniti dalla Ditta esecutrice nell'area di cantiere del materiale scelto dalla D.L. come idoneo al riutilizzo in loco; il trasporto al magazzino comunale indicato dalla D.L, la movimentazione, il carico, il trasporto e lo scarico a discarica del materiale non utilizzabile; i diritti di discarica; l'onere per il rallentamento dovuto ad interferenze quali linee tecnologiche e di servizi vari, per la rimozione di pozzetti stradali di vario tipo, griglie di aerazione, archetti o altre tipologie di dissuasori di traffico, pali di sostegno di segnali stradali o pali di sostegno, di cartellonistica pubblicitaria, ed ogni onere ed intervento atto a dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. |  |  |
|  | (EURO undici/60) | m | 11,60 |
| AP022 | Rimozione di canale grigliato |  |  |
|  | (EURO dieci/20) | m | 10,20 |
| 01.A23.B60 | Estrazione manuale di guide o cordoni, con trasporto fino alla distanza di m 50 |  |  |
| 005 | Guide a delimitazione di banchine dello spessore di cm 6 |  |  |
|  | (EURO dodici/00) | m | 12,00 |
| 010 | Guide a delimitazione di banchine dello spessore di cm 9-12 |  |  |
|  | (EURO diciannove/18) | m | 19,18 |
| 025 | Cordoni da cm 30, con demolizione retrostante delle sedi bitumate per la parte strettamente indispensabile. |  |  |
|  | (EURO ventitre/19) | m | 23,19 |
| 030 | Cordoni da cm 50 a 65, a delimitazione di sedi bitumate, con demolizione retrostante delle sedi bitumate per la parte strettamente indispensabile |  |  |
|  | (EURO ventotto/81) | m | 28,81 |
| 02.P02.A42 | Rimozione di opere in pietra, marmo e similari, quali gradini, davanzali, soglie, stipiti, di spessore: |  |  |
| 010 | fino a cm 4 |  |  |
|  | (EURO sessantaquattro/48) | m² | 64,48 |
| 020 | da cm 4 a cm 10 |  |  |
|  | (EURO ottantatre/82) | m² | 83,82 |
| 01.A02.F00 | Rimozione di piedritti di sostegno di barriere stradali in profilato metallico, infissi su manufatti viabili o strutture in muratura o cls, compreso l'impiego di ogni mezzo idoneo allo scopo |  |  |
| 005 | Con trasporto del materiale nei siti indicati dalla D.L. |  |  |
|  | (EURO quindici/96) | cad | 15,96 |
| 01.A02.F10 | Rimozione di elementi metallici orizzontali, di qualsiasi dimensione e forma,di barriere stradali di protezione (guardrails) con l'impiego di idonei mezzi per lo sbloccaggio e disancoraggio dai piedritti di sostegno |  |  |
| 005 | Con trasporto del materiale nei siti indicati dalla D.L. |  |  |
|  | (EURO diciotto/33) | m | 18,33 |
| 02.P02.A56 | Rimozione di opere in ferro di qualsiasi specie (tipo: ringhiere, putrelle, inferriate, ecc.) compreso accatastamento al piano cortile |  |  |
| 010 | ... |  |  |
|  | (EURO zero/90) | kg | 0,90 |
| 14.P08.A05 | Demolizione di manufatti e/o sottofondi stradali in cls e di murature in mattoni pieni |  |  |
| 005 | ... |  |  |
|  | (EURO settanta/58) | m³ | 70,58 |
| 14.P08.A10 | Demolizione di manufatti in cemento armato |  |  |
| 005 | ... |  |  |
|  | (EURO centocinquantasei/90) | m³ | 156,90 |
| 01.A23.B95 | Rifilatura di scavi in sovrastrutture stradali, prima o dopo l'esecuzione degli stessi, per ripristini, con taglio della pavimentazione rettilineo netto e regolare, al limite della rottura in figure geometriche regolari eseguito con macchine operatrici a lama circolare rotante raffreddata ad acqua e funzionante con motore a scoppio o diesel, fino alla profondita' di cm 10 |  |  |
| 005 | In conglomerato bituminoso |  |  |
|  | (EURO cinque/46) | m | 5,46 |
| AP005 | RIMOZIONE DI CONGLOMERATO BITUMINOSO MEDIANTE ESCAVATORE Rimozione della pavimentazione in conglomerato bituminoso di qualsiasi tipologia, compreso: l'accurata pulizia da detriti del fondo ottenuto con la scarificazione; il carico, il trasporto e lo scarico a discarica del materiale non utilizzabile; ed ogni onere ed intervento atto a dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. |  |  |
|  | (EURO venticinque/10) | m³ | 25,10 |
| 20.A27.L00 | Abbattimento di alberi di qualsiasi specie posti in condizioni di minima difficolta' (esemplificabile con alberate ubicate all'interno di parchi o giardini), compresa l'estirpazione della ceppaia, il riempimento della buca con terra agraria, la costipazione del terreno, il trasporto del materiale di risulta ad impianto di smaltimento autorizzato o nei magazzini comunali |  |  |
| 005 | Per piante di altezza inferiore a m 10 |  |  |
|  | (EURO centosei/63) | cad | 106,63 |
| 010 | Per piante di altezza da m 11 a m 20 |  |  |
|  | (EURO centocinquanta/99) | cad | 150,99 |
| 015 | Per piante di altezza da m 21 a m 30 |  |  |
|  | (EURO duecentoottantasei/50) | cad | 286,50 |
| 020 | Per piante di altezza superiore a m 30 |  |  |
|  | (EURO quattrocentoottantaquattro/41) | cad | 484,41 |
| 20.A27.L05 | Abbattimento di alberi di qualsiasi specie posti in condizioni di ridotta difficolta'(esemplificabile con alberate ubicate in strade con poco traffico), compreso l'estirpazione della ceppaia il riempimento della buca con terra agraria, la costipazione del terreno, il trasporto del materiale di risulta ad impianto di smaltimento autorizzato o nei magazzini comunali |  |  |
| 005 | Per piante di altezza inferiore a m 10 |  |  |
|  | (EURO centosettantacinque/58) | cad | 175,58 |
| 010 | Per piante di altezza da m 11 a m 20 |  |  |
|  | (EURO duecentoquindici/29) | cad | 215,29 |
| 015 | Per piante di altezza da m 21 a m 30 |  |  |
|  | (EURO trecentonovantatre/37) | cad | 393,37 |
| 020 | Per piante di altezza superiore a m 30 |  |  |
|  | (EURO seicentosette/37) | cad | 607,37 |
| 20.A27.L10 | Abbattimento alberi di qualsiasi specie posti in condizioni di media difficolta'(esemplificabile con alberate ubicare in strade ad alta densita' di traffico), compresa l'estirpazione della ceppaia, il riempimento della buca con terra agraria, la costipazione del terreno, il trasporto del materiale di risulta ad impianto di smaltimento autorizzato o nei magazzini comunali |  |  |
| 005 | Per piante di altezza inferiore a m 10 |  |  |
|  | (EURO duecentoquarantasei/89) | cad | 246,89 |
| 010 | Per piante di altezza da m 11 a m 20 |  |  |
|  | (EURO trecentoquarantatre/38) | cad | 343,38 |
| 015 | Per piante di altezza da m 21 a m 30 |  |  |
|  | (EURO cinquecentoquarantacinque/69) | cad | 545,69 |
| 020 | Per piante di altezza superiore a m 30 |  |  |
|  | (EURO ottocentotrentacinque/10) | cad | 835,10 |
| 20.A27.L15 | Abbattimento alberi di qualsiasi specie posti in condizioni di elevata difficolta'(esemplificabile con alberate ubicate in strade ad alto traffico e presenza di linee tranviarie), compresa l'estirpazione della ceppaia, il riempimento della buca con terra agraria, la costipazione del terreno, il trasporto del materiale di risulta ad impianto di smaltimento autorizzato o nei magazzini comunali |  |  |
| 005 | Per piante di altezza inferiore a m 10 |  |  |
|  | (EURO trecentoquarantatre/54) | cad | 343,54 |
| 010 | Per piante di altezza da m 11 a m 20 |  |  |
|  | (EURO quattrocentoottantadue/22) | cad | 482,22 |
| 015 | Per piante di altezza da m 21 a m 30 |  |  |
|  | (EURO seicentonovantuno/84) | cad | 691,84 |
| 020 | Per piante di altezza superiore a m 30 |  |  |
|  | (EURO millesettantasette/92) | cad | 1.077,92 |
|  | SCAVI E MOVIMENTI TERRA |  |  |
| 01.A01.A05 | Esecuzione di scotico dello strato superficiale del terreno, con adeguati mezzi meccanici, per profondità fino a 30 cm, compreso l'asportazione di cespugli e sterpaglie esistenti e sistemazione entro l'area del cantiere |  |  |
| 010 | In assenza di alberi |  |  |
|  | (EURO quattro/91) | m³ | 4,91 |
| 020 | Anche in presenza di alberi diradati e con fusto del diametro massimo di 10 cm |  |  |
|  | (EURO sei/01) | m³ | 6,01 |
| 01.A01.A10 | Scavo generale, di sbancamento o splateamento a sezione aperta, in terreni sciolti o compatti, fino a 4 m di profondità, eseguito con mezzi meccanici, esclusa la roccia da mina ma compresi i trovanti rocciosi ed i blocchi di muratura fino a 0,50 m³, misurato in sezione effettiva, compreso il carico sugli automezzi, trasporto e sistemazione entro l'area del cantiere |  |  |
| 010 | Anche in presenza di acqua fino ad un battente massimo di 20 cm |  |  |
|  | (EURO tre/80) | m³ | 3,80 |
| 01.A01.A15 | Scavo generale, di sbancamento o splateamento a sezione aperta, in terreni sciolti o compatti, oltre i 4 m di profondità, eseguito con mezzi meccanici, esclusa la roccia da mina ma compresi i trovanti rocciosi ed i blocchi di muratura fino a 0,50 m³, misurato in sezione effettiva, compreso il carico sugli automezzi, trasporto e sistemazione entro l'area del cantiere |  |  |
| 010 | Anche in presenza di acqua fino ad un battente massimo di 20 cm, solo per la parte eccedente i 4 m |  |  |
|  | (EURO cinque/00) | m³ | 5,00 |
| 01.A01.A50 | Scavo in trincea con pareti a scarpa, eseguito con adeguati mezzi meccanici, di terreni sciolti o compatti, esclusa la roccia da mina ma compresi i trovanti rocciosi ed i blocchi di muratura fino a 0,50 m³, misurato in sezione effettiva, con deposito dei materiali ai lati dello scavo stesso. |  |  |
| 010 | Anche in presenza di acqua fino ad un battente massimo di 20 cm |  |  |
|  | (EURO dieci/71) | m³ | 10,71 |
| 01.A01.A55 | Scavo a sezione obbligata o a sezione ristretta per opere di fondazione, in terreni sciolti o compatti, di larghezza minima 30 cm, anche in presenza di acqua fino ad un battente massimo di 20 cm, eseguito con idonei mezzi meccanici, esclusa la roccia da mina, misurato in sezione effettiva, compreso il carico sugli automezzi, trasporto e sistemazione entro l'area del cantiere, escluse eventuali sbadacchiature per scavi oltre 1,50 m di profondità da conteggiare totalmente a parte. |  |  |
| 010 | Fino a 3 m di profondità rispetto al piano di sbancamento |  |  |
|  | (EURO dieci/62) | m³ | 10,62 |
| 020 | Oltre a 3 m di profondità rispetto al piano di sbancamento, solo per la parte eccedente i primi 3 m |  |  |
|  | (EURO quindici/06) | m³ | 15,06 |
| 01.A01.A65 | Scavo a sezione obbligata o a sezione ristretta per posa tubazione e manufatti, in terreni sciolti o compatti, fino a 2 m di profondità rispetto al piano di sbancamento, eseguito con idonei mezzi meccanici, con eventuale intervento manuale ove occorra, esclusa la roccia da mina ma compresi i trovanti rocciosi ed i blocchi di muratura fino a 0,50 m³, misurato in sezione effettiva, con deposito dei materiali ai lati dello scavo stesso. |  |  |
| 010 | Anche in presenza di acqua fino ad un battente massimo di 20 cm |  |  |
|  | (EURO dieci/59) | m³ | 10,59 |
| 01.A01.A80 | Scavo eseguito a mano a sezione obbligata o a sezione ristretta, a qualsiasi scopo destinato, in terreni sciolti o compatti, fino alla profondità di 1,5 m, misurata rispetto al piano di sbancamento o di campagna e deposito dei materiali ai lati dello scavo stesso |  |  |
| 080 | In assenza d'acqua |  |  |
|  | (EURO ottantatre/18) | m³ | 83,18 |
| 090 | In presenza di acqua fino ad un battente massimo di 12 cm |  |  |
|  | (EURO novanta/69) | m³ | 90,69 |
| 01.A01.B87 | Reinterro degli scavi in genere, con le materie di scavo precedentemente estratte e depositate nell'ambito del cantiere, compreso carico, trasporto, scarico, costipazione e regolarizzazione |  |  |
| 010 | Eseguito a mano |  |  |
|  | (EURO quarantanove/30) | m³ | 49,30 |
| 020 | Eseguito con mezzo meccanico |  |  |
|  | (EURO sette/81) | m³ | 7,81 |
| 01.A01.B90 | Riempimento degli scavi in genere, eseguito con qualsiasi materiale, compresa la costipazione ogni 30 cm di spessore, esclusa la fornitura del materiale |  |  |
| 005 | Eseguito a mano |  |  |
|  | (EURO trentadue/27) | m³ | 32,27 |
| 010 | Eseguito con idonei mezzi meccanici. |  |  |
|  | (EURO sei/58) | m³ | 6,58 |
| 07.A01.A10 | Strade asfaltate - Scavi in |  |  |
| 005 | Scavo a sezione obbligata, in vie/strade asfaltate, a pareti verticali, eseguito a macchina con eventuale intervento manuale ove occorra; escluso il taglio e la disgregazione preliminare della pavimentazione o la rimozione dei masselli di pietra e il carico e trasporto a deposito provvisorio o ad impianto di smaltimento autorizzato; compreso l'armatura, anche se non recuperabile, occorrente per assicurare la stabilità delle pareti, l'estrazione delle materie scavate ed il loro deposito a lato dello scavo o nel sito indicato dalla Direzione Lavori ad una distanza massima di 300 m, il rinterro, l'eventuale uso delle pompe per l'aggottamento ed ogni altro onere; per profondita fino a 1,5 m |  |  |
|  | (EURO quattordici/17) | m³ | 14,17 |
| 010 | Scavo a sezione obbligata,in vie/strade asfaltate, a pareti verticali, eseguito a macchina con eventuale intervento manuale ove occorra; escluso il taglio e la disgregazione preliminare della pavimentazione o la rimozione dei masselli di pietra e il carico e trasporto a deposito provvisorio o ad impianto di smaltimento autorizzato; compreso l'armatura, a cassero continuo anche se non recuperabile, occorrente per assicurare la stabilità delle pareti, l'estrazione delle materie scavate ed il loro deposito a lato dello scavo o nel sito indicato dalla Direzione Lavori ad una distanza massima di 300 m, il rinterro, l'eventuale uso delle pompe per l'aggottamento ed ogni altro onere; per profondita oltre a 1,5 m |  |  |
|  | (EURO diciassette/90) | m³ | 17,90 |
| 015 | Scavo a sezione obbligata,in vie/strade asfaltate, a pareti verticali, eseguito a macchina con eventuale intervento manuale ove occorra; in presenza di sottoservizi in spazi ristretti e difficoltà di circolazione (vie o luoghi espressamente definiti dall'Amministrazione Appaltante); escluso il taglio e la disgregazione preliminare della pavimentazione o la rimozione dei masselli di pietra e il carico e trasporto a deposito provvisorio o ad impianto di smaltimento autorizzato; compreso l'armatura, anche se non recuperabile, occorrente per assicurare la stabilità delle pareti, l'estrazione delle materie scavate ed il loro deposito a lato dello scavo o nel sito indicato dalla Direzione Lavori ad una distanza massima di 300 m, il rinterro, l'eventuale uso delle pompe per l'aggottamento ed ogni altro onere; per tratte inferiori a 50 m; per profondita fino a 1,5 m |  |  |
|  | (EURO diciannove/24) | m³ | 19,24 |
| 020 | Scavo a sezione obbligata,in vie/strade asfaltate, a pareti verticali, eseguito a macchina con eventuale intervento manuale ove occorra; in presenza di sottoservizi in spazi ristretti e difficoltà di circolazione (vie o luoghi espressamente definiti dall'Amministrazione Appaltante); escluso il taglio e la disgregazione preliminare della pavimentazione o la rimozione dei masselli di pietra e il carico e trasporto a deposito provvisorio o ad impianto di smaltimento autorizzato; compreso l'armatura, a cassero continuo anche se non recuperabile, occorrente per assicurare la stabilità delle pareti, l'estrazione delle materie scavate ed il loro deposito a lato dello scavo o nel sito indicato dalla Direzione Lavori ad una distanza massima di 300 m, il rinterro, l'eventuale uso delle pompe per l'aggottamento ed ogni altro onere; per tratte inferiori a 50 m; per profondita oltre a 1,5 m |  |  |
|  | (EURO ventitre/74) | m³ | 23,74 |
| 025 | Scavo a sezione obbligata,in vie/strade asfaltate, a pareti verticali, eseguito a mano, espressamente ordinato dalla Direzione Lavori; escluso il taglio e la disgregazione preliminare della pavimentazione o la rimozione dei masselli di pietra e il carico e trasporto a deposito provvisorio o ad impianto di smaltimento autorizzato; compreso l'armatura, anche se non recuperabile, occorrente per assicurare la stabilità delle pareti, l'estrazione delle materie scavate ed il loro deposito a lato dello scavo o nel sito indicato dalla Direzione Lavori ad una distanza massima di 300 m, il rinterro, l'eventuale uso delle pompe per l'aggottamento ed ogni altro onere; per profondita fino a 1,5 m |  |  |
|  | (EURO settantaquattro/12) | m³ | 74,12 |
| 030 | Scavo a sezione obbligata,in vie/strade asfaltate, a pareti verticali, eseguito a mano, espressamente ordinato dalla Direzione Lavori; escluso il taglio e la disgregazione preliminare della pavimentazione o la rimozione dei masselli di pietra e il carico e trasporto a deposito provvisorio o ad impianto di smaltimento autorizzato; compreso l'armatura, a cassero continuo anche se non recuperabile, occorrente per assicurare la stabilità delle pareti, l'estrazione delle materie scavate ed il loro deposito a lato dello scavo o nel sito indicato dalla Direzione Lavori ad una distanza massima di 300 m, il rinterro, l'eventuale uso delle pompe per l'aggottamento ed ogni altro onere; per profondita oltre a 1. 5 m |  |  |
|  | (EURO centodiciotto/24) | m³ | 118,24 |
| 07.A01.A20 | Varie - Sovrapprezzi agli scavi - taglio e scarifica |  |  |
| 005 | Scavo in roccia mediante l'impiego di demolitore chimico e/o esplosivo, esclusa la mina; compreso il carico, il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato del materiale di risulta ed ogni altro onere |  |  |
|  | (EURO duecentonovantanove/79) | m³ | 299,79 |
| 010 | Scavo in galleria a sezione inferiore a 4 m³/m e di lunghezza inferiore a 5 m ; in terreno di qualsiasi natura non roccioso; compreso ogni onere per armature e puntellamenti, estrazione dei materiali scavati e rinterro con costipamento; compreso il carico del materiale di risulta su autocarro, trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato |  |  |
|  | (EURO duecentosettantuno/93) | m³ | 271,93 |
| 015 | Sovrapprezzo a qualsiasi tipo di scavo, per la presenza di materiali compatti, quali puddinghe o tufo, richiedenti l'uso prolungato del martello demolitore; da applicarsi al volume effettivo demolito |  |  |
|  | (EURO diciannove/91) | m³ | 19,91 |
| 020 | Sovrapprezzo a qualsiasi tipo di scavo, per la presenza di massi, muri di mattoni e calcestruzzo o materiale roccioso richiedenti l'uso continuo del martello demolitore; da applicarsi al volume effettivo demolito |  |  |
|  | (EURO cinquantasei/69) | m³ | 56,69 |
| 025 | Sovrapprezzo allo scavo per taglio e disgregazione della pavimentazione stradale; taglio con macchina operatrice a lama circolare rotante o altri mezzi idonei e disgregazione con mezzi idonei approvati dalla Direzione Lavori; compreso manodopera, carburante ed ogni altro onere; da applicarsi al volume effettivo disgregato |  |  |
|  | (EURO quindici/56) | m³ | 15,56 |
| 030 | Sovrapprezzo per qualsiasi tipo di scavo, per presenza di roccia per la cui demolizione sia necessario l'impiego di demolitore esplosivo; compresi il costo dell'esplosivo e della mina, il nolo di idonea attrezzatura per la perforazione, il trasporto, montaggio e smontaggio della stessa, il posizionamento e successivi riposizionamenti, il tempo di attesa, la realizzazione della mina con esplosivo in polvere e detonatore, il brillamento della mina, il successivo utilizzo di martello demolitore montato su idoneo escavatore, l'estrazione del materiale ed il suo deposito a lato dello scavo o nel sito indicato dalla D.L. ad una distanza massima di 300 m; compreso e compensate nel prezzo le eventuali opere di protezione; il tutto eseguito da personale provvisto delle necessarie abilitazioni ed autorizzazioni di legge; compreso ogni altro eventuale onere per l'opera finita a regola d'arte |  |  |
|  | (EURO duecentodiciassette/18) | m³ | 217,18 |
| 01.P27.E40 | Terra agraria prelevata da strati superficiali attivi, in tempera, di medio impasto, a struttura glomerulare, con scheletro in quantita' non superiore al 5% e con pH 6-6.5 |  |  |
| 010 | Contenente sostanza organica non inferiore al 2% |  |  |
|  | (EURO undici/83) | m³ | 11,83 |
| 14.P02.A05 | Ricolmatura degli scavi, meccanica o manuale, utilizzando i materiali di scavo preesistenti, esecuzione dei prescritti costipamenti a strati. Tale voce deve esser preventivamente autorizzata dall'Ente appaltante. |  |  |
| 005 | con materiale a bordo scavo |  |  |
|  | (EURO dieci/28) | m³ | 10,28 |
| 14.P02.A10 | Ricolmatura degli scavi con la provvista a pie d'opera di materiale inerte (ghiaia, naturale, stabilizzato, sabbia o limo) esecuzione dei prescritti costipamenti a strati |  |  |
| 005 | ... |  |  |
|  | (EURO trenta/85) | m³ | 30,85 |
| 01.A21.G55 | Posa di geotessile su terreni e manufatti gia'predisposti quali scarpate livellate, muri di sostegno etc.; puntato,graffato e cucito a regola d'arte |  |  |
| 005 | In fibra di poliestere o simile |  |  |
|  | (EURO due/30) | m² | 2,30 |
| 29.P15.A15 | miscele bituminose, catrame di carbone e prodotti contenenti catrame (rif.codice CER 17 03) |  |  |
| 005 | miscele bituminose contenenti catrame di carbone (rif.codice CER 17 03 01) |  |  |
|  | (EURO zero/00000) | t | 0 |
| 010 | miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17 03 01 (rif.codice CER 17 03 02) |  |  |
|  | (EURO dieci/01) | t | 10,01 |
|  | TRASPORTI |  |  |
| 01.P26.B00 | Carico di materiali sciolti di qualsiasi provenienza sul mezzo di trasporto |  |  |
| 005 | Eseguito con mezzo meccanico |  |  |
|  | (EURO uno/96) | m³ | 1,96 |
| 010 | Eseguito a mano |  |  |
|  | (EURO dieci/30) | m³ | 10,30 |
| 02.P02.A76 | Caricamento a mezzo ragno o silos del materiale di risulta e trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato in un raggio di km 8, esclusi costi di smaltimento e tributi se dovuti |  |  |
| 010 | ... |  |  |
|  | (EURO ventisette/81) | m³ | 27,81 |
| 01.P26.A20 | Trasporto di materiali di qualsiasi natura dai luoghi di magazzinaggio ai cantieri di costruzione o viceversa con qualunque mezzo, compreso il carico e lo scarico |  |  |
| 005 | ... |  |  |
|  | (EURO uno/89) | q | 1,89 |
| 01.P26.A45 | Trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato di materie di scavo caricate direttamente sugli appositi mezzi di trasporto all'atto stesso dell'estrazione con mezzi meccanici (pala meccanica, draga, escavatore, ecc.) |  |  |
| 005 | ... |  |  |
|  | (EURO sei/29) | m³ | 6,29 |
| 01.P26.A60 | Trasporto e scarico di materiale di scavo, demolizione e/o rifiuto ad impianto di smaltimento autorizzato, esclusi i costi di smaltimento e tributi se dovuti. |  |  |
| 010 | In discarica autorizzata, fino alla distanza di 5 km |  |  |
|  | (EURO uno/59) | m³ | 1,59 |
| 020 | In discarica autorizzata, da 5 km fino a 10 km di distanza |  |  |
|  | (EURO due/73) | m³ | 2,73 |
| 030 | In discarica autorizzata, da 10 km fino a 30 km di distanza |  |  |
|  | (EURO quattro/73) | m³ | 4,73 |
| 040 | Incremento per distanze superiori ai 30 km, per ogni chilometro |  |  |
|  | (EURO zero/19) | m³ | 0,19 |
|  | Conferimento a impianto di smaltimento autorizzato Conferimento a impianto di smaltimento autorizzato |  |  |
|  | 29.P15.RIF. CODICE CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE ATTIVITA' DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE (COMPRESO IL TERRENO PRELEVATO DA SITI CONTAMINATI) |  |  |
| 29.P15.A15 | miscele bituminose, catrame di carbone e prodotti contenenti catrame (rif.codice CER 17 03) |  |  |
| 005 | miscele bituminose contenenti catrame di carbone (rif.codice CER 17 03 01) |  |  |
|  | (EURO zero/00000) | t | 0 |
| 010 | miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17 03 01 (rif.codice CER 17 03 02) |  |  |
|  | (EURO dieci/01) | t | 10,01 |
| 29.P15.A25 | terra (compresa quella proveniente da siti contaminati), rocce e materiale di dragaggio (rif.codice CER 17 05) |  |  |
| 005 | terra e rocce, contenenti sostanze pericolose (rif.codice CER 17 05 03) |  |  |
|  | (EURO zero/00000) | t | 0 |
| 010 | terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03 (rif.codice CER 17 05 04) |  |  |
|  | (EURO nove/00) | t | 9,00 |
| 015 | materiale di dragaggio, contenente sostanze pericolose (rif.codice CER 17 05 05) |  |  |
|  | (EURO zero/00000) | t | 0 |
| 020 | materiale di dragaggio, diversa da quella di cui alla voce 17 05 05 (rif.codice CER 17 05 06) |  |  |
|  | (EURO zero/00000) | t | 0 |
| 025 | Pietrisco per massicciate ferroviarie, contenente sostanze pericolose (rif.codice CER 17 05 07) |  |  |
|  | (EURO zero/00000) | t | 0 |
| 030 | Pietrisco per massicciate ferroviarie, diverso da quello di cui alla voce 17 05 07 (rif.codice CER 17 05 08) |  |  |
|  | (EURO otto/00) | t | 8,00 |
|  | RILEVATI E FONDAZIONI STRADALI |  |  |
| 01.A21.A20 | Spandimento di materiali vari per spessori superiori a cm 3, provvisti sfusi sul luogo d'impiego, per la formazione di strati regolari, secondo le indicazioni della direzione lavori, compreso gli eventuali ricarichi durante la cilindratura ed ogni altro intervento per regolarizzare la sagoma degli strati |  |  |
| 005 | Materiali terrosi, sabbia, graniglia, pietrischetto stabilizzato e simili, sparsi con mezzi meccanici. |  |  |
|  | (EURO sei/33) | m³ | 6,33 |
| 010 | Ghiaia naturale sparsa con mezzo meccanico |  |  |
|  | (EURO quattro/14) | m³ | 4,14 |
| 015 | Ghiaia vagliata, pietrisco e ciottoli sparsi con mezzo meccanico |  |  |
|  | (EURO otto/59) | m³ | 8,59 |
| 020 | Materiali terrosi, sabbia, graniglia, pietrischetto stabilizzato e simili, sparsi a mano. |  |  |
|  | (EURO undici/99) | m³ | 11,99 |
| 025 | Ghiaia naturale sparsa a mano |  |  |
|  | (EURO ventidue/19) | m³ | 22,19 |
| 030 | Ghiaia vagliata, pietrischetto e ciottoli sparsi a mano |  |  |
|  | (EURO ventisette/88) | m³ | 27,88 |
| 01.A21.A30 | Spandimento di materiali vari per spessori sino a cm 3 eseguito a mano, provvisti sfusi sul luogo d'impiego per la formazione di strati sottili e regolari, secondo le indicazioni della direzione lavori e per lo spandimento dei materiali anzidetti sul suolo gelivo |  |  |
| 005 | Materiali terrosi, sabbia, polvere di roccia, graniglia e pietrischetto |  |  |
|  | (EURO trentadue/75) | m³ | 32,75 |
| 01.A21.A40 | Provvista e stesa di misto granulare anidro per fondazioni stradali, conforme alle prescrizioni della citta' attualmente vigenti, composto di grossa sabbia e ciottoli di dimensioni non superiori ai cm 12, assolutamente scevro di materie terrose ed organiche e con minime quantita' di materie limose o argillose, esclusa la compattazione, compresa la regolarizzazione con materiale fine secondo i piani stabiliti |  |  |
| 005 | Eseguita a macchina, per uno spessore compresso pari a cm20 |  |  |
|  | (EURO sei/29) | m² | 6,29 |
| 010 | Eseguita a macchina, per uno spessore compresso pari a cm30 |  |  |
|  | (EURO nove/45) | m² | 9,45 |
| 015 | Eseguita a macchina, per uno spessore compresso pari a cm35 |  |  |
|  | (EURO dieci/57) | m² | 10,57 |
| 020 | Eseguita a macchina, per uno spessore compresso pari a cm40 |  |  |
|  | (EURO undici/88) | m² | 11,88 |
| 025 | Eseguita a macchina per uno spessore compresso pari a cm45, (steso in due strati) |  |  |
|  | (EURO tredici/19) | m² | 13,19 |
| 030 | Eseguita a mano, per uno spessore compresso pari a cm20 |  |  |
|  | (EURO nove/55) | m² | 9,55 |
| 035 | Eseguita a mano, per uno spessore compresso pari a cm30 |  |  |
|  | (EURO quindici/28) | m² | 15,28 |
| 040 | Eseguita a mano, per uno spessore compresso pari a cm35 |  |  |
|  | (EURO diciassette/58) | m² | 17,58 |
| 045 | Eseguita a mano, per uno spessore compresso pari a cm40 |  |  |
|  | (EURO venti/25) | m² | 20,25 |
| 050 | Eseguita a mano, per uno spessore compresso pari a cm45 |  |  |
|  | (EURO ventidue/93) | m² | 22,93 |
| 01.A21.A43 | Provvista sul luogo d'impiego di misto granulare stabilizzato a cemento confezionato con inerti provenienti dalla frantumazione di idonee rocce e grossi ciottoli e la cui curva granulometrica sia collocata all'interno del fuso anas 1981, premiscelato con idoneo impasto con aggiunta di kg 50 al m³ di cemento tipo 325,di kg 75 al m³ di filler e con resistenza a compressione a 7 giorni compresa tra 25 e 45 kg/cm² la miscela degli inerti dovra' avere una perdita percentuale in peso alla prova Los Angeles inferiore od uguale a 30 - successiva stesa per la formazione di strato regolare secondo le indicazioni della D.L., compresi gli eventuali ricarichi durante la cilindratura ed ogni altro intervento per regolarizzare la sagoma dello strato - la densita'in sito dovra' essere uguale o maggiore al 97% di quella ottima determinata in laboratorio (a. as.h.o modificata) |  |  |
| 005 | Per ogni m³ dato in opera costipato,esclusa la compattazione |  |  |
|  | (EURO cinquantasei/41) | m³ | 56,41 |
| 01.A21.A50 | Compattazione con rullo pesante o vibrante dello strato di fondazione in misto granulare anidro o altri materiali anidri, secondo i piani stabiliti, mediante cilindratura a strati separati sino al raggiungimento della compattezza giudicata idonea dalla direzione lavori |  |  |
| 010 | Per spessore finito fino a 30 cm |  |  |
|  | (EURO uno/29) | m² | 1,29 |
| 01.A21.A60 | Regolarizzazione e rullatura con rullo di adatto peso, statico o vibrante, o piastra vibrante idonea del piano del sottofondo in terra o del piano dello strato di fondazione in ghiaia perl'esecuzione di ripristini o risanamenti, compreso ogni onere per il funzionamento del rullo o della piastra |  |  |
| 005 | Su carreggiate stradali e su banchine |  |  |
|  | (EURO uno/68) | m² | 1,68 |
| 010 | Su marciapiedi |  |  |
|  | (EURO due/52) | m² | 2,52 |
| AP004 | Formazione di rilevato stradale Fornitura e sistemazione in rilevato od in riempimento di materiali idonei, provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito o mediante aggregati riciclati completi della necessaria certificazione, come da sottoarticoli; compresa la fornitura del materiale, l'eventuale onere della riduzione del materiale roccioso alla pezzatura prevista; compreso il compattamento a strati di spessore massimo di 40 cm, fino a raggiungere la densità prescritta; compreso l'eventuale inumidimento; comprese la sagomatura e profilatura dei cigli, delle banchine e delle scarpate rivestite con terra vegetale; compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato compiuto a perfetta regola d'arte: |  |  |
| a | con materiali provenienti da cava appartenenti ai gruppi A1-a Formazione di rilevato stradale con materiali appartenenti ai gruppi A1-a, diametro massimo 100 mm, provenienti da cave di prestito se ritenuti idonei, l'eventuale indennità di cava, il prelievo ed il trasporto dei materiali con qualunque mezzo, lo spargimento e la compattazione del materiale a strati da 30 cm., in modo da raggiungere il 95% della densità a secco in sito della prova PROCTOR modificata, le bagnature, i necessari discarichi, la sagomatura, la profilatura delle banchine e delle scarpate con terreno vegetale dello spessore di cm. 20 e quanto altro necessario a dare il rilevato o riempimento compiuto a regola d'arte; verrà computata in base al volume degli scavi effettivamente utilizzato. |  |  |
|  | (EURO sedici/72) | m³ | 16,72 |
| b | con materiali provenienti da cava appartenenti al gruppo A1-b, A2-4, A2-5 Formazione di rilevato stradale con materiali appartenenti ai gruppi, A1-b, A2-4, A2-5, provenienti da cave di prestito se ritenuti idonei, l'eventuale indennità di cava, il prelievo ed il trasporto dei materiali con qualunque mezzo, lo spargimento e la compattazione del materiale a strati da 30 cm., in modo da raggiungere il 95% della densità a secco in sito della prova PROCTOR modificata, le bagnature, i necessari discarichi, la sagomatura, la profilatura delle banchine e delle scarpate con terreno vegetale dello spessore di cm. 20 e quanto altro necessario a dare il rilevato o riempimento compiuto a regola d'arte; verrà computata in base al volume degli scavi effettivamente utilizzato. |  |  |
|  | (EURO otto/20) | m³ | 8,20 |
| c | Strato ANTIGELO con materiali provenienti da cava appartenenti al gruppo A1-a Fornitura e posa in opera strato anticapillare-antigelo di materiali provenienti da inerti naturali di primo utilizzo appartenente al gruppo A1-a di natura calcarea, granitica, gneiss o basaltica, provenienti da frantumazione. La componente di elementi frantumati a spigoli vivi dovrà essere superiore all’80% in peso. Non sono ammessi materiali o componenti di natura argillo-scistosa nonché alterabili o molto fragili. Non è ammesso l’impiego di materiali da risulta di demolizioni, ricicli, scorie o qualsiasi altra provenienza. Il materiale dovrà avere: - diametro massimo Dmax=50mm; - perdita in peso (Los Angeles) <= 25%; - passante al setaccio 0.075mm <3% peso (materiale in fornitura). Il materiale dovrà essere posto in opera in strati da 15 cm (totale 2 strati), ciascuno regolarizzato con mezzi meccanici (grader) e compattato in modo da ottenere densità pari almeno al 97% (Proctor modificata). Dovrà essere garantita al momento della compattazione l'umidità ottimale determinata con la prova Proctor. Le caratteristiche del materiale, la stesa, la compattazione e il mantenimento delle caratteristiche dovranno essere conformi a quanto previsto in Capitolato Speciale d'Appalto - norme tecniche. |  |  |
|  | (EURO diciotto/02) | m³ | 18,02 |
| d | con aggregati riciclati provenienti dalle demolizioni o conglomerati bituminosi riciclati Formazione di fondazioni stradali eseguite mediante l'impiego di aggregati riciclati, provenienti dalle demolizioni edilizie o mediante frantumazione di conglomerato bituminoso, secondo le norme prestazionali specifiche UNI EN 13242 ed UNI EN 13285, con le caratteristiche ed in ottemperanza alle disposizione di cui alla Circolare n. 5205 del 15/07/2005, tabella C3, compresa la cilindratura eseguita con idonei rulli vibranti, e la regolarizzazione dello stesso, incluso il costo del materiale, la sagomatura e profilatura di banchine, cigli, scarpate. E' compresa la certificazione del materiale da soggetto abilitato mediante analisi di campioni da scegliere in contraddittorio con la DL. |  |  |
|  | (EURO dieci/50) | m³ | 10,50 |
| 01.A22.A80 | Provvista e stesa di misto granulare bitumato (tout-venant trattato) per strato di base, composto da inerti di torrente, di fiume, di cava o provenienti dalla frantumazione di roccia serpentinosa, trattato con bitume conformemente alle prescrizioni della citta' attualmente vigenti per quanto concerne la granulometria e la dosatura, compresa la cilindratura mediante rullo compressore statico o vibrante con idoneo effetto costipante |  |  |
| 020 | Steso in opera con vibrofinitrice per uno spessore compresso pari a cm 8 |  |  |
|  | (EURO dieci/81) | m² | 10,81 |
| 030 | Steso in opera con vibrofinitrice per uno spessore compresso pari a cm 10 |  |  |
|  | (EURO tredici/51) | m² | 13,51 |
| 033 | Steso in opera con vibrofinitrice per uno spessore compresso pari a cm 12 |  |  |
|  | (EURO sedici/22) | m² | 16,22 |
| 075 | Steso in opera a mano per uno spessore compresso pari a cm 8 |  |  |
|  | (EURO dodici/87) | m² | 12,87 |
| 085 | Steso in opera a mano per uno spessore compresso pari a cm 10 |  |  |
|  | (EURO sedici/08) | m² | 16,08 |
| 088 | Steso in opera a mano per uno spessore compresso pari a cm 12 |  |  |
|  | (EURO diciannove/30) | m² | 19,30 |
| 01.A23.A10 | Formazione di fondazione, in ambito urbano, per marciapiede rialzato o per ripristino di tratti dello stesso, comprendente il sottofondo in calcestruzzo cementizio, con resistenza caratteristica pari a 100 kg/cm², su strato di ghiaia vagliata o inerte drenante equivalente certificato, secondo le indicazioni della d.l., esclusa la pavimentazione sovrastante sia bituminosa, sia lapidea e lo scavo del cassonetto. |  |  |
| 005 | Dello spessore di cm 10 compressi |  |  |
|  | (EURO sedici/51) | m² | 16,51 |
| 010 | Dello spessore di cm 15 compressi |  |  |
|  | (EURO ventuno/10) | m² | 21,10 |
| 01.A23.E10 | Posa in opera di tegoloni per scarico acqua scarpate, delle dimensioni di cm 50x50x19 e del peso non inferiore a kg 30, compreso lo scavo per far posto ai tegoloni ed al sottofondo in calcestruzzo, il carico e trasporto dei materiali scavati ad impianto di smaltimento autorizzato, l'eventuale pigiatura, il sottofondo in calcestruzzo cementizio (mg 15) dello spessore di cm 10 e la sigillatura dei giunti |  |  |
| 005 | In calcestruzzo vibrato |  |  |
|  | (EURO otto/33) | cad | 8,33 |
|  | BORDURE STRADALI |  |  |
| AP001 | Realizzazione di trave di fondazione per bordonali |  |  |
| a | Sezione 40x20 cm in scavo predisposto Sezione cm 40x20 armatura 4xØ12 e staffe Ø8 con 4 tondini B450C ad aderenza migliorata diametro 12 mm posati a correre (con sovrapposizione minima delle bacchette per almeno 40cm) e staffe diametro 8 mm ogni 25 cm, copriferro 3 cm |  |  |
|  | (EURO venti/50) | m | 20,50 |
| b | Sezione 30x20 cm in scavo predisposto Sezione 0,30x0,20 m, armato 4xØ6 e staffe Ø6 o rete maglia Ø6 con 4 tondini B450C ad aderenza migliorata diametro 6 mm posati a correre (con sovrapposizione minima delle bacchette per almeno 40cm) e staffe diametro 6 mm ogni 25 cm, copriferro 3 cm, o in alternativa rete elettrosaldata maglia 20x20 cm Ø6 compresi eventuali 2 tondini al metro l 0,30 m. |  |  |
|  | (EURO dodici/90) | m | 12,90 |
| a | Sezione 40x20 cm fuori terra Sezione cm 40x20 armatura 4xØ12 e staffe Ø8 con 4 tondini B450C ad aderenza migliorata diametro 12 mm posati a correre (con sovrapposizione minima delle bacchette per almeno 40cm) e staffe diametro 8 mm ogni 25 cm, copriferro 3 cm |  |  |
|  | (EURO trentadue/50) | m | 32,50 |
| b | Sezione 30x20 cm fuori terra Sezione 0,30x0,20 m, armato 4xØ6 e staffe Ø6 o rete maglia Ø6 con 4 tondini B450C ad aderenza migliorata diametro 6 mm posati a correre (con sovrapposizione minima delle bacchette per almeno 40cm) e staffe diametro 6 mm ogni 25 cm, copriferro 3 cm, o in alternativa rete elettrosaldata maglia 20x20 cm Ø6 compresi eventuali 2 tondini al metro l 0,30 m. |  |  |
|  | (EURO ventidue/50) | m | 22,50 |
| AP006 | Fornitura e posa di bordonali in granito Fornitura e posa in opera su trave in cemento armato (contabilizzata a parte) di bordonali in GRANITO con teste rettificate e perfettamente combacianti aventi le caratteristiche riportate nei seguenti sottoarticoli. Sono compresi i pezzi speciali per i ribassamenti, le curve (di raggio esterno m 0.50, 1.00, 1.50, 2.00) ed i raccordi, eventualmente realizzati mediante tagli con clipper ad acqua dei pezzi lineari, o delle curve per dare il lavoro finito secondo le indicazioni progettuali, e in particolare per formare i raccordi dei giunti per i ribassamenti, le curve ed i cambi di direzione. Dovranno essere rimossi eventuali cunei in legno o elementi in laterizio utilizzati per il posizionamento in quota provvisorio degli elementi. Sono compresi altresì il rinfianco laterale in calcestruzzo di circa 10 cm; la eventuale sigillatura dei giunti con pastina di cemento (qualora richiesto dalla DL). La lunghezza degli elementi curvi verrà contabilizzata lungo il raggio esterno. |  |  |
| b | sezione mm 100*250H BORDO AIUOLA lavorazione a bocciardatura superfici “a vista” segate e bocciardate con smusso superiore pari a 2 cm e teste rettificate e perfettamente combacianti sezione mm 100x250 h lunghezza mm 1000. |  |  |
|  | (EURO ventiquattro/30) | m. | 24,30 |
| a | sezione mm 150*250H BORDO MARCIAPIEDE lavorazione a bocciardatura fine bordonali in granito sezione mm 150*250H BORDO MARCIAPIEDE aventi le seguenti caratteristiche: testa e un lato bocciardati fine, base, teste e lato interno scapezzati, smusso a vista arrotontato o smussato con raggio (lato) 20mm. |  |  |
|  | (EURO trentotto/40) | m. | 38,40 |
| b | sezione mm 150*250H BORDO MARCIAPIEDE lavorazione a punta mezzana con lati a vista lavorati alla punta mezzana e smusso pari a 2 cm. |  |  |
|  | (EURO trentadue/30) | m. | 32,30 |
| c | sezione mm 200*250H BORDO MARCIAPIEDE lavorazione a bocciardatura fine superfici “a vista” segate e bocciardate con smusso superiore pari a 2 cm e teste rettificate e perfettamente combacianti sezione mm 100x250 h lunghezza mm 1000. |  |  |
|  | (EURO quarantasei/50) | m. | 46,50 |
| c | sezione mm 300*250H BORDO MARCIAPIEDE |  |  |
|  | (EURO ventiquattro/30) | m. | 24,30 |
| d | sezione trapezoidale dim 25/30 x 50 cm SORMONTABILE Fornitura e posa in opera di cordoli in pietra di granito di forma trapezoidale dim 25/30 x 50 cm, compresi i pezzi speciali per il ribassamenti, curve, ecc., posati, se richiesto dalla D.L. su trave di fondazione computata a parte, Sono compresi i tagli con idonea macchina (disco ad acqua) per dare il lavoro finito secondo le indicazioni progettuali; il rinfianco laterale di bloccaggio in cls. tale da ricoprire partendo dalla base della trave di fondazione almeno 1/2 dell'altezza della cordonata; la sigillatura dei giunti (se richiesta dall'Amministrazione) con pastina di cemento che dovrà essere pigmentata per le bordure diverse dal grigio con il colore corrispondente a quello della bordura stessa. Qualora occorra raccordare il piano della trave di fondazione con la base della cordonata, il raccordo dovrà essere fatto utilizzando getti in cls, oppure masselli vibrocompressi, mentre invece non sono ammessi cunei in legno, mattoni pieni oppure forati. Compreso ogni onere ed intervento atto a dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. |  |  |
|  | (EURO settantanove/60) | m. | 79,60 |
| AP007 | Fornitura e posa di bordonali in Luserna Fornitura e posa in opera su trave in cemento armato (contabilizzata a parte) di bordonali in PIETRA DI LUSERNA aventi le seguenti caratteristiche: lato maggiore a vista a spacco naturale e lato minore a vista segato e fiammato, base, teste e lato interno segatii, smusso a vista arrotontato o smussato con raggio (lato) 20mm. Sono compresi i pezzi speciali per i ribassamenti, le curve (di raggio esterno m 0.50, 1.00, 1.50, 2.00) ed i raccordi, eventualmente realizzati mediante tagli con clipper ad acqua dei pezzi lineari, o delle curve per dare il lavoro finito secondo le indicazioni progettuali, e in particolare per formare i raccordi dei giunti per i ribassamenti, le curve ed i cambi di direzione. Dovranno essere rimossi eventuali cunei in legno o elementi in laterizio utilizzati per il posizionamento in quota provvisorio degli elementi. Sono compresi altresì il rinfianco laterale in calcestruzzo di almeno 10 cm; la eventuale sigillatura dei giunti con pastina di cemento (qualora richiesto dalla DL). La lunghezza degli elementi curvi verrà contabilizzata lungo il raggio esterno. |  |  |
| a | bordonali in pietra di luserna sezione mm 150*250H (spacco su lato 250) |  |  |
|  | (EURO quarantaquattro/50) | m. | 44,50 |
| b | bordonali in pietra di luserna sezione mm 250*250H |  |  |
|  | (EURO sessantaquattro/60) | m. | 64,60 |
| c | bordonali in pietra di luserna sezione mm 300*250H |  |  |
|  | (EURO settantasette/80) | m. | 77,80 |
| AP008 | Fornitura e posa in opera di binderi in pietra Fornitura e posa di binderi in pietra sezione minima 100x100 mm lunghezza a correre, compreso il getto di calcestruzzo per l'allettamento spessore minimo cm 15, il calcestruzzo di rinfianco e ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. |  |  |
| a | in granito |  |  |
|  | (EURO ventisei/30) | m. | 26,30 |
| b | luserna |  |  |
|  | (EURO ventiquattro/30) | m. | 24,30 |
| 01.P05.B50 | Cordoli in cemento pressato retti o curvi, conformi alle prescrizioni della citta', attualmente in vigore, in pezzi di lunghezza non inferiore a m 0,80 con smusso arrotondato |  |  |
| 003 | sez. rettangolare cm7x25-kg/m 38 circa |  |  |
|  | (EURO tre/67) | m | 3,67 |
| 005 | sez.rettangolare cm 10x25-kg/m 54 circa |  |  |
|  | (EURO quattro/74) | m | 4,74 |
| 010 | sez.trapezoidale cm 12-15x25(H)-kg/m 80 circa |  |  |
|  | (EURO sei/69) | m | 6,69 |
| 015 | sez.trapezoidale cm 12-20X25(H)-kg/m 110 circa |  |  |
|  | (EURO sette/56) | m | 7,56 |
| 01.A23.B50 | Posa di cordoli in cemento pressato o vibrato in cassero metallico, retti o curvi, comprendente: - lo scavo per far posto al cordolo ed al sottofondo in calcestruzzo secondo le quote stabilite dalla direzione dei lavori; - il trasporto dei materiali di ricupero ai magazzini municipali e dei materiali di rifiuto ad impianto di smaltimento autorizzato;- il sottofondo per il letto di posa in calcestruzzo cementizio dello spessore di cm 15 e della larghezza di cm 35 (cemento kg 150/m³ - sabbia m³ 0.400 - ghiaietta m³ 0.800);il rinfianco in calcestruzzo come sopra; - lo scarico; - l'accatastamento e le garanzie contro le rotture; - la mano d'opera per l'incastro a maschio e femmina;- la sigillatura delle superfici di combacio a mezzo di malta di cemento posata a kg 600/m³; - la rifilatura dei giunti; il ripassamento durante e dopo la posa |  |  |
| 005 | Cordoli aventi sezione rettangolare di cm 10x25;con scavo per far posto al cordolo eseguito a macchina; con il rinfianco di sezione triangolare avente cm 15 di base e cm 15 di altezza |  |  |
|  | (EURO quattordici/04) | m | 14,04 |
| 010 | Cordoli aventi sezione rettangolare di cm 10x25;con scavo per far posto al cordolo eseguito a mano; con il rinfianco di sezione triangolare avente cm 15 di base e cm 15 di altezza |  |  |
|  | (EURO ventuno/17) | m | 21,17 |
| 015 | Cordoli aventi sezione trapezi a (base minore cm 12,base maggiore cm 15 o 20,altezza cm 25) oppure aventi sezione rettangolare di cm 12x30,con scavo per far posto al cordolo eseguito a macchina; con il rinfianco di sezione triangolare avente cm 20 di base e cm 20 di altezza |  |  |
|  | (EURO quindici/82) | m | 15,82 |
| 020 | Cordoli aventi sezione trapezi a (base minore cm 12, base maggiore cm 15 o 20, altezza cm 25) oppure aventi sezione rettangolare di cm 12x30, con scavo per far posto al cordolo eseguito a mano; con il rinfianco di sezione triangolare avente cm 20 di base e cm 20 di altezza: |  |  |
|  | (EURO ventitre/56) | m | 23,56 |
| 01.P18.P00 | Cordoni retti o curvi di gneiss o simili, dell'altezza di cm 25, con smusso di cm 2, con faccia vista lavorata per un' altezza di almeno cm 18 a punta fine o fiammata come per la faccia piana o a piano naturale di cava (non segati) nel caso di pietra tipo luserna, rifilati nei giunti per un perfetto combaciamento e per cm 3 di profondita' nella faccia opposta a quella vista, in pezzi di lunghezza di almeno m 0.80 |  |  |
| 003 | Retti, della larghezza di cm 30 |  |  |
|  | (EURO trentadue/28) | m | 32,28 |
| 005 | Raggio est. non inferiore m 5 - larg. cm 31-50 |  |  |
|  | (EURO cinquantotto/06) | m | 58,06 |
| 01.P18.P02 | Cordoni retti o curvi di gneiss o simili, della altezza di cm 25, con smusso di cm 2, con facciavista lavorata per una altezza minima di cm 18 a punta fine, bocciardata o fiammata,come per la faccia piana, rifilati nei giunti per un perfetto combaciamento e per cm 10 di profondita' nella faccia opposta a quella a vista |  |  |
| 005 | Della lunghezza di almeno m 0.80 |  |  |
|  | (EURO quarantuno/91) | m | 41,91 |
| 01.P18.P10 | Cordoni curvi di gneiss e simili, di larghezza cm 30 e altezza cm 25, con smusso di cm 2, faccia a vista lavorata per un' altezza di almeno cm 18 a punta fine, bocciardata o fiammata, come per la faccia piana, rifilati nei giunti per un perfetto combaciamento e per cm 3 di profondita' nella faccia opposta a quella vista, in pezzi di lunghezza di almeno m 0.80. (la misurazione del raggio sara' effettuata secondo lo sviluppo esterno dei pezzi) |  |  |
| 005 | Di raggio esterno compreso tra m 0,51 e m 1 |  |  |
|  | (EURO cinquantotto/06) | m | 58,06 |
| 010 | Di raggio esterno compreso tra m 1,01 e m 2 |  |  |
|  | (EURO cinquantacinque/52) | m | 55,52 |
| 015 | Di raggio esterno compreso tra m 2,01 e m 3 |  |  |
|  | (EURO cinquantuno/66) | m | 51,66 |
| 020 | Di raggio esterno compreso tra m 3,01 e m 4 |  |  |
|  | (EURO quarantotto/41) | m | 48,41 |
| 025 | Di raggio esterno compreso tra m 4,01 e m 5 |  |  |
|  | (EURO quarantacinque/17) | m | 45,17 |
| 01.P18.P20 | Cordoni curvi di gneiss esimili (raggio esterno cm 50) di larghezza cm 30, altezza cm 25, con smusso di cm 2, faccia a vista lavorata per un'altezza di almeno cm 18 a punta fine, bocciardata o fiammata, come per la faccia piana, rifilati nei giunti per un perfetto combaciamento e per cm 3 di profondita' nella faccia opposta a quella vista, in pezzi di lunghezza di almeno m 0.78 |  |  |
| 003 | Normali |  |  |
|  | (EURO sessantaquattro/55) | cad | 64,55 |
| 005 | Con alette per ingressi carrai |  |  |
|  | (EURO ottantatre/84) | cad | 83,84 |
| 01.A23.A90 | Posa in opera di cordoni retti e curvi di gneiss graniti, sieniti, dioriti e simili, delle dimensioni in uso (larghezza cm 30 altezza cm 25) con smusso di cm 2, in pezzi di lunghezza di almeno m 0,90, comprendente: - lo scavo per far posto al cordone e al sottofondo in calcestruzzo, secondo le quote stabilite dalla direzione dei lavori; - il trasporto dei materiali di recupero ai magazzini municipali e dei materiali di rifiuto del materiale di risulta ad impianto di smaltimento autorizzato; - lo strato di conglomerato cementizio (cemento mg 15, sabbia m³0,400, ghiaietta m³0,800) per la formazione del letto di posa dei cordoli, dello spessore di cm 15 e della larghezza di cm 40; - la rifilatura dei giunti e il ripassamento durante e dopo la posa;- la sigillatura con pastina di cemento colata - interventi necessari per eventuali riparazioni e manutenzioni secondo le prescrizioni del capitolato. - ogni opera di scalpellino |  |  |
| 005 | Con scavo eseguito a mano |  |  |
|  | (EURO trentasei/04) | m | 36,04 |
| 010 | Con scavo eseguito a macchina |  |  |
|  | (EURO venticinque/36) | m | 25,36 |
| 26.P03.F21 | Cordoli |  |  |
| 005 | in serizzo antigorio retti sezioni cm 12x25 lunghezza a correre |  |  |
|  | (EURO diciotto/69) | m | 18,69 |
| 010 | in serizzo formazza retti sezioni cm 12x25 lunghezza a correre |  |  |
|  | (EURO diciotto/69) | m | 18,69 |
| 015 | in serizzo antigorio retti sezioni cm 15x25 lunghezza a correre |  |  |
|  | (EURO ventidue/11) | m | 22,11 |
| 020 | in serizzo formazza retti sezioni cm 15x25 lunghezza a correre |  |  |
|  | (EURO ventidue/11) | m | 22,11 |
| 025 | in serizzo antigorio retti sezioni cm 20x8 lunghezza a correre |  |  |
|  | (EURO quindici/15) | m | 15,15 |
| 030 | in serizzo formazza retti sezioni cm 20x8 lunghezza a correre |  |  |
|  | (EURO quindici/15) | m | 15,15 |
| 035 | in diorite di Vico Canavese retti sezioni cm 8x25 |  |  |
|  | (EURO dieci/01) | m | 10,01 |
| 040 | in diorite di Vico Canavese retti sezioni cm 10x25 |  |  |
|  | (EURO tredici/00) | m | 13,00 |
| 045 | in diorite di Vico Canavese retti sezioni cm 12x25 |  |  |
|  | (EURO diciassette/00) | m | 17,00 |
| 050 | in diorite di Vico Canavese retti sezioni cm 30x25 |  |  |
|  | (EURO venti/00) | m | 20,00 |
| 055 | In pietra di langa retti sezioni cm 8x25 |  |  |
|  | (EURO tredici/67) | m | 13,67 |
| 060 | In pietra di Luserna retti sezioni cm 12x25 |  |  |
|  | (EURO quarantanove/99) | m | 49,99 |
|  | PAVIMENTAZIONI IN PIETRA O C.L.S. |  |  |
| AP014 | FORNITURA E POSA DI LASTRE IN PIETRA DI LUSERNA Fornitura e posa in opera di lastre in pietra luserna, dello spessore di mm 80/100, della larghezza di mm 400/500/600 come da sottoarticoli e lunghezza a correre e comunque non inferiore ad 1,2 volte la larghezza, aventi le seguenti caratteristiche: Scelta commerciale, finitura superficie a spacco di cava, tolleranza fuori piano ±4 mm; per coste segate tolleranza larghezza ±5 mm, incluso: la preparazione del piano di posa delle lastre mediante la regolarizzazione del fondo con stesa di sabbia e cemento dello spessore medio di 15 cm circa; la sigillatura dei giunti con pastina di cemento; realizzazione di pezzi speciali mediante tagli con clipper ad acqua, adattamenti a manufatti esistenti di vario tipo (griglie di aerazione, archetti ecc.), il ripristino in quota di chiusini e griglie esistenti ed ogni onere ed intervento atto a dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. |  |  |
| a | dimensioni 400 mm di larghezza coste segate |  |  |
|  | (EURO novantanove/00) | m² | 99,00 |
| b | dimensioni 500 mm di larghezza coste segate |  |  |
|  | (EURO centocinque/90) | m² | 105,90 |
| c | dimensioni 600 mm di larghezza coste segate |  |  |
|  | (EURO centotredici/90) | m² | 113,90 |
| d | dimensioni 400 mm di larghezza coste tranciate |  |  |
|  | (EURO sessantatre/70) | m² | 63,70 |
| e | dimensioni 500 mm di larghezza coste tranciate |  |  |
|  | (EURO sessantotto/70) | m² | 68,70 |
| f | dimensioni 600 mm di larghezza coste tranciate |  |  |
|  | (EURO settantasette/80) | m² | 77,80 |
| 26.A04.A15 | Pavimentazione in lastricato. Fornitura e posa in opera di lastre per marciapiedi e accessi carrai, provviste in prossimità del luogo di posa, della lunghezza di m 1,40-2, larghezza minima m 0,70, spessore cm 8 a 10, su sottofondo preesistente; nel prezzo si intendono compresi e compensati lo strato di sabbia lavata per il livellamento del piano di appoggio; lo spianamento a regola d'arte, la rifilatura, l'adattamento e la perfetta sigillatura dei giunti. |  |  |
| 100 | in pietra di Luserna spessore di cm. 8-10 lunghezza da m 1,40 a 2.00 |  |  |
|  | (EURO centosessantotto/90) | m² | 168,90 |
| 105 | in pietra di Luserna spessore di cm. 15-18 lunghezza fino a m 1,40 |  |  |
|  | (EURO duecentoquarantanove/34) | m² | 249,34 |
| 110 | in pietra di Luserna dello spessore di cm. 15-18 lunghezza da m 1,40 a 2.00 |  |  |
|  | (EURO duecentosessantanove/61) | m² | 269,61 |
| 01.P18.M00 | Pietra di luserna a spacco. cava, in lastre rettangolari a coste rifilate |  |  |
| 030 | Spessore cm 8-10 - dimensioni fino a 80x40 |  |  |
|  | (EURO settantasei/22) | m² | 76,22 |
| 01.P18.P60 | Lastre per la formazione di lastricati in pietra di luserna, bagnolo o di qualita' equivalente, in lastre rettangolari profilate a spigoli vivi, dello spessore di cm 10-12, di larghezza di almeno cm 50 e lunghezza di almeno cm 75, spianate e lavorate a punta fine, provviste in corsi regolari per la completa utilizzazione |  |  |
| 005 | ... |  |  |
|  | (EURO settantasette/44) | m² | 77,44 |
| 01.A23.B30 | Posa in opera di lastre in materiale litico per marciapiedi e accessi carrai, della lunghezza di m 1,40-2, larghezza minima m 0,70, spessore cm 8 a 10, su sottofondo preesistente, compreso : - lo strato di sabbia lavata per il livellamento del piano di appoggio; - lo spianamento a regola d'arte;- la rifilatura - l'adattamento e la perfetta sigillatura dei giunti.- escluso l'adattamento per i chiusini e simili |  |  |
| 005 | Lastre in pietra di luserna o bagnolo |  |  |
|  | (EURO quaranta/69) | m² | 40,69 |
| 01.P18.R50 | Cubetti scelti di porfido delle cave dell'alto Adige o del trentino, a facce piane e normali fra di loro, delle quali due opposte corrispondenti ai piani di cava |  |  |
| 005 | Delle dimensioni di cm 4-6 |  |  |
|  | (EURO ventisei/29) | q | 26,29 |
| 010 | Delle dimensioni di cm 6-8 |  |  |
|  | (EURO ventiquattro/66) | q | 24,66 |
| 015 | Delle dimensioni di cm 8-10 |  |  |
|  | (EURO ventidue/22) | q | 22,22 |
| 020 | Delle dimensioni di cm 10-12 |  |  |
|  | (EURO venti/71) | q | 20,71 |
| 01.A21.B70 | Posa di cubetti di porfido, sienite o diorite,per la formazione di pavimentazione, provvisti in prossimita' del luogo di posa e disposti secondo il piano di cava, ad archi contrastanti e paralleli, anche nelle zone dei binari tranviari su letto di posa di sabbia del Po o della stura,secondo le prescrizioni, compresa la provvista della sabbia, la battitura a regola d'arte, la scopatura, il carico ed il trasporto di tutti i detriti del materiale di risulta ad impianto di smaltimento autorizzato e la manutenzione, esclusa la sola preparazione del sottofondo che sara' compensata a parte |  |  |
| 005 | Cubetti con spigolo variabile da cm 4 a cm 6 |  |  |
|  | (EURO cinquantanove/41) | m² | 59,41 |
| 010 | Cubetti con spigolo variabile da cm 6 a cm 8 |  |  |
|  | (EURO quarantanove/16) | m² | 49,16 |
| 015 | Cubetti con spigolo variabile da cm 8 a cm 12 |  |  |
|  | (EURO quarantaquattro/19) | m² | 44,19 |
| 01.A21.B76 | Formazione di pavimentazione mediante la fornitura e posa di cubetto in porfido ricostruito mediante procedimento di vibrocompressione e conforme alle normative UN EN 1338, avente al suo interno un composto cementizio e graniglie di cava, lavate attraverso opportuni procedimenti. Cubetto con sfacettature “a spacco“ e con parte calpestabile e carrabile sempre ruvida, granulare e antrusducciolo, posto in opera con metodo a martello, su letto di sabbia non rigonata tipo 03/04 lavata, compresa la sigillatura dei giunti con miscela magra di sabbia e cemento, doppia battitura a mezzo piastra vibrante per assicurare il migliore intasamento dei giunti e lavaggio finale con acqua corrente nonché quant'altro occorra per dare l'opera finita a regola d'arte. |  |  |
| 005 | Cubetti con spigolo variabile da cm 6 a cm 8 |  |  |
|  | (EURO quarantasei/54) | m² | 46,54 |
| 010 | Cubetti con spigolo variabile da cm 8 a cm 10 |  |  |
|  | (EURO quarantanove/51) | m² | 49,51 |
| 01.A23.C20 | Acciottolato per strade, cortili, cunettoni etc,formato da ciottoli di forma ovale di circa cm 12x8, fissato su fondo di sabbia di cm 8 di altezza e coperto con uno strato di cm 1 di sabbia, innaffiato e battuto con mazzaranghe di almeno kg 15 di peso, per superfici di almeno m²0.20, compreso ogni opera, trasporto, escluso eventuale sottofondo |  |  |
| 005 | Con ciottoli forniti dalla ditta |  |  |
|  | (EURO ottantadue/99) | m² | 82,99 |
| 010 | Con ciottoli forniti dalla citta' |  |  |
|  | (EURO ottantuno/47) | m² | 81,47 |
| AP015 | Fornitura e posa in opera di lastre in Porfido del Trentino |  |  |
|  | (EURO centododici/00) | m² | 112,00 |
| 01.P11.B42 | Marmette autobloccanti in calcestruzzo cementizio vibrato e pressato ad alta resistenza (resistenza caratteristica 500 kg/cm²) per pavimentazioni esterne, con disegno a scelta della citta' |  |  |
| 005 | Spessore cm 4 colore grigio |  |  |
|  | (EURO undici/30) | m² | 11,30 |
| 010 | Spessore cm 4 colore rosso - giallo - nero |  |  |
|  | (EURO tredici/60) | m² | 13,60 |
| 015 | Spessore cm 4 colore bianco |  |  |
|  | (EURO quattordici/29) | m² | 14,29 |
| 020 | Spessore cm 5-6 colore grigio |  |  |
|  | (EURO undici/50) | m² | 11,50 |
| 025 | Spessore cm 5-6 colore rosso - giallo - nero |  |  |
|  | (EURO tredici/80) | m² | 13,80 |
| 030 | Spessore cm 5-6 colore bianco |  |  |
|  | (EURO quattordici/70) | m² | 14,70 |
| 035 | Spessore cm 7-8 colore grigio |  |  |
|  | (EURO quattordici/39) | m² | 14,39 |
| 040 | Spessore cm 7-8 colore rosso - giallo - nero |  |  |
|  | (EURO diciassette/50) | m² | 17,50 |
| 045 | Spessore cm 7-8 colore bianco |  |  |
|  | (EURO diciotto/91) | m² | 18,91 |
| 01.P11.B44 | Marmette autobloccanti forate in calcestruzzo cementizio vibrato e pressato ad alta resistenza (resistenza caratteristica 500 kg/cm²) delle dimensioni esterne di cm 37x21 circa per pavimentazioni esterne e tappeti erbosi |  |  |
| 005 | Spessore cm 7-8 |  |  |
|  | (EURO quattordici/70) | m² | 14,70 |
| 010 | Spessore cm 10 |  |  |
|  | (EURO quindici/50) | m² | 15,50 |
| 01.A23.C80 | Posa di pavimentazione in marmette autobloccanti di calcestruzzo pressato e vibrato, comprendente la provvista e lo stendimento della sabbia per il sottofondo dello spessore da cm 4 a cm 6, la compattazione con piastra vibrante dei blochetti e la chiusura degli interstizi tra un elemento e l'altro mediante lavatura e scopatura |  |  |
| 005 | Dello spessore di cm 4 e 6 |  |  |
|  | (EURO dodici/47) | m² | 12,47 |
| 010 | Dello spessore di cm 7 e 8 |  |  |
|  | (EURO tredici/34) | m² | 13,34 |
| 01.A23.C90 | Posa di marmette autobloccanti forate,per pavimentazioni esterne e tappeti erbosi, in calcestruzzo pressato e vibrato, comprendente la provvista e lo stendimento della sabbia per il sottofondo dello spessore da cm 5 a cm 10, la compattazione con piastra vibrante o con pestello a mano, escluso il riempimento dei fori |  |  |
| 005 | Dello spessore di cm 10 |  |  |
|  | (EURO dodici/65) | m² | 12,65 |
| AP010 | Formazione di piano di calpestio di banchine costituito da tappeto superficiale in conglomerato bituminoso dello spessore compresso minimo finito in ogni suo punto di cm 4, compresa la cilindratura su strato di fondazione in misto granulare anidro di cava o di fiume, dello spessore di cm 20, compresa la provvista del conglomerato bituminoso (binder) e del misto granulare anidro la stesa, la risagomatura e la cilindratura |  |  |
|  | (EURO nove/70) | cad | 9,70 |
| AP013 | FORNITURA E POSA DI LASTRE IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO realizzate in doppio strato, provviste di marcatura CE, prodotte e controllate secondo norma EN 1339,composte di dimensioni modulari, spessore 12 cm, finitura risaltata , con tecnologia Stone Tech. Le lastre presentano smusso di mm 2x1,6. La finitura a doppio strato deve essere realizzata con inerti selezionati di granito, quarzo e basalto di granulometria massima 2 mm e cementi 42,5, in modo da garantire alte prestazioni di resistenza all'abrasione, durabilità e colorazione. La posa in opera delle lastre, eseguita interamente a secco comprende: stesura e staggiatura di un fondo di allettamento di sabbia/ghiaiono, avente granulometria 0/8, per uno spessore pari a 6 cm; posa in opera delle lastre con appositi sistemi a ventosa; esecuzionedi eventuali tagli degli elementi mediante apposito disco diamantato; battitura della pavimentazione con piastra vibrante provvista di tappeto in gomma protettiva; - spolvero finale di un manto di sabbia fine destinata alla sigillatura dei giunti |  |  |
| a | dimensioni 500x500 |  |  |
|  | (EURO ) | m. |  |
| b | dimensioni 500x750 |  |  |
|  | (EURO ) | m. |  |
| c | dimensioni 500x1000 |  |  |
|  | (EURO ) | m. |  |
| d | dimensioni 1000x1000 |  |  |
|  | (EURO settanta/00) | m² | 70,00 |
| 16.P04.A05 | Prezzi |  |  |
| 259 | POSA PIASTRELLE PER PERCORSI TATTILI PER NON VEDENTI. Posa piastrelle (20x20 30x30 30x40 o equivalenti) su massetto in cls (già preparato) per realizzazione percorsi tattili per non vedenti, compreso il carico dal magazzino GTT, il trasporto al luogo di posa, il legante (colla o malta) per la posa, i tagli, la malta per la sigillatura dei giunti, e qualsiasi altro onere per rendere l'opera finita a regola d'arte. Le piastrelle sono escluse e saranno fornite dal GTT. Nel caso la posa venga effettuata nell'ambito della realizzazione (o rifacimento) di una nuova banchina di fermata, il prezzo verrà conteggiato al 50%.Per i ripristini delle piastrelle dei percorsi tattili esistenti si contabilizzano il prezzo pieno con l'integrazione dell'Art. 16.P04.A05.220. Quest'ultimo articolo (art. 16.P04.A05.220) essendo a forfait verrà applicato una sola volta per fermata ed esclusivamente per interventi non congiunti ad altri ripristini inerenti alla pavimentazione della stessa banchina. |  |  |
|  | (EURO centotredici/25) | m² | 113,25 |
| 01.P18.A60 | Pietra di luserna (spessore costante) |  |  |
| 015 | In lastre dello spessore di cm 2 |  |  |
|  | (EURO novantasei/22) | m² | 96,22 |
| 020 | In lastre dello spessore di cm 3 |  |  |
|  | (EURO centotrentadue/96) | m² | 132,96 |
| 025 | In lastre dello spessore di cm 4 |  |  |
|  | (EURO centosettantadue/55) | m² | 172,55 |
| 030 | In lastre dello spessore di cm 5 |  |  |
|  | (EURO centonovantaquattro/88) | m² | 194,88 |
| 035 | In lastre dello spessore di cm 6 |  |  |
|  | (EURO duecentoventinove/40) | m² | 229,40 |
| 040 | In lastre dello spessore di cm 7 |  |  |
|  | (EURO duecentosessantadue/88) | m² | 262,88 |
| 045 | In lastre dello spessore di cm 8 |  |  |
|  | (EURO duecentonovantacinque/36) | m² | 295,36 |
| 050 | In lastre dello spessore di cm 9 |  |  |
|  | (EURO trecentoventotto/86) | m² | 328,86 |
| 055 | In lastre dello spessore di cm 10 |  |  |
|  | (EURO trecentosessantatre/37) | m² | 363,37 |
| 060 | In masselli |  |  |
|  | (EURO tremilaseicentoventiquattro/56) | m³ | 3.624,56 |
| 01.A12.H10 | Posa in opera di pietra e di marmi nonche' di pietra artificiale, la cui provvista sia compensata a metri cubi, per colonne, pilastri, architravi, stipiti, davanzali, cornici, balconi, zoccoli, rivestimenti, gradini, ecc, di qualunque dimensione e spessore; incluse le eventuali graffe per l'ancoraggio, l'imbottitura della pietra contro le superfici di appoggio e la sigillatura dei giunti |  |  |
| 005 | Per un volume di almeno m³ 0,10 |  |  |
|  | (EURO novecentonovanta/12) | m³ | 990,12 |
|  | BITUMATURE |  |  |
| 01.A22.E00 | Scarifica di pavimentazione bituminosa con lavorazione a freddo mediante macchina fresatrice, comprese le eventuali opere di rifinitura della scarifica anche se da eseguirsi a mano (per esempio attorno ai chiusini non rimovibili, nelle cunette, nelle fasce di raccordo etc.); il carico e trasporto del materiale di risulta a discarica, esclusi gli oneri per il conferimento a discarica; l'accurata pulizia del fondo, le opere provvisorie per deviazione del traffico, la rimozione eventuale di griglie e chiusini e trasporto in luogo di deposito temporaneo, qualora necessario, esclusa la successiva nuova messa in quota, da computarsi a parte, compreso ogni onere per il funzionamento dei mezzi d'opera, per dare il lavoro finito a regola d'arte. PER INTERVENTI COMPLESSIVAMENTE OLTRE 1.500 MQ CON ESTENSIONI MINIME PER LE PARTI NON CONTIGUE DI 500 MQ. |  |  |
| 105 | Per profondità da 3 a 4 cm |  |  |
|  | (EURO due/72) | m² | 2,72 |
| 110 | Per profondità da 5 a 7 cm |  |  |
|  | (EURO quattro/00) | m² | 4,00 |
| 115 | Per profondità da 8 a 10 cm |  |  |
|  | (EURO cinque/27) | m² | 5,27 |
| 01.A22.A80 | Provvista e stesa di misto granulare bitumato (tout-venant trattato) per strato di base, composto da inerti di torrente, di fiume, di cava o provenienti dalla frantumazione di roccia serpentinosa, trattato con bitume conformemente alle prescrizioni della citta' attualmente vigenti per quanto concerne la granulometria e la dosatura, compresa la cilindratura mediante rullo compressore statico o vibrante con idoneo effetto costipante |  |  |
| 020 | Steso in opera con vibrofinitrice per uno spessore compresso pari a cm 8 |  |  |
|  | (EURO dieci/81) | m² | 10,81 |
| 030 | Steso in opera con vibrofinitrice per uno spessore compresso pari a cm 10 |  |  |
|  | (EURO tredici/51) | m² | 13,51 |
| 033 | Steso in opera con vibrofinitrice per uno spessore compresso pari a cm 12 |  |  |
|  | (EURO sedici/22) | m² | 16,22 |
| 075 | Steso in opera a mano per uno spessore compresso pari a cm 8 |  |  |
|  | (EURO dodici/87) | m² | 12,87 |
| 085 | Steso in opera a mano per uno spessore compresso pari a cm 10 |  |  |
|  | (EURO sedici/08) | m² | 16,08 |
| 088 | Steso in opera a mano per uno spessore compresso pari a cm 12 |  |  |
|  | (EURO diciannove/30) | m² | 19,30 |
| 01.A22.A90 | Provvista e stesa di emulsione bituminosa al 55% di bitume in ragione di |  |  |
| 005 | Kg 0,800/m²,per ancoraggio sullo strato di base |  |  |
|  | (EURO zero/55) | m² | 0,55 |
| 010 | Kg 0,700/m² |  |  |
|  | (EURO zero/48) | m² | 0,48 |
| 015 | Kg 0,500/m² |  |  |
|  | (EURO zero/34) | m² | 0,34 |
| 01.A22.B00 | Provvista e stesa di conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder), conforme alle norme e prescrizioni tecniche approvate con Deliberazione della Giunta Comunale di Torino del 28/11/2000, steso in opera con vibrofinitrice a perfetta regola d'arte secondo la vigente normativa e le eventuali indicazioni della direzione lavori, compreso l'onere della compattazione con rullo statico o vibrante con idoneo effetto costipante, esclusa la provvista e stesa dell'emulsione bituminosa di ancoraggio |  |  |
| 010 | Steso in opera con vibrofinitrice per uno spessore finito di cm 4 compressi |  |  |
|  | (EURO sei/29) | m² | 6,29 |
| 015 | Steso in opera con vibrofinitrice per uno spessore finito di cm 5 compressi |  |  |
|  | (EURO sette/86) | m² | 7,86 |
| 020 | Steso in opera con vibrofinitrice per uno spessore finito di cm 6 compressi |  |  |
|  | (EURO nove/43) | m² | 9,43 |
| 021-AP | Steso in opera con vibrofinitrice per uno spessore finito di cm 8 compressi |  |  |
|  | (EURO dieci/55) | m² | 10,55 |
| 030 | Steso in opera a mano per uno spessore finito di cm 4 compressi |  |  |
|  | (EURO otto/36) | m² | 8,36 |
| 035 | Steso in opera a mano per uno spessore finito di cm 5 compressi |  |  |
|  | (EURO dieci/44) | m² | 10,44 |
| 040 | Steso in opera a mano per uno spessore finito di cm 6 compressi |  |  |
|  | (EURO dodici/53) | m² | 12,53 |
| 041-AP | Steso in opera a mano per uno spessore finito di cm 8 compressi |  |  |
|  | (EURO tredici/65) | m² | 13,65 |
| 01.A22.B05 | Provvista e stesa, per ripristini, di conglomerato bituminoso (binder) per strato di collegamento, conforme alle prescrizioni della citta' compreso l'onere della cilindratura con rullo statico o vibrante con idoneo effetto costipante |  |  |
| 005 | Steso a mano per uno spessore compresso pari a cm 4 |  |  |
|  | (EURO otto/75) | m² | 8,75 |
| 010 | Steso a mano per uno spessore compresso pari a cm 5 |  |  |
|  | (EURO dieci/94) | m² | 10,94 |
| 015 | Steso a mano per uno spessore compresso pari a cm 6 |  |  |
|  | (EURO tredici/13) | m² | 13,13 |
| 030 | Steso a mano per uno spessore compresso pari o oltre cm 14, ad una ripresa |  |  |
|  | (EURO trenta/64) | m² | 30,64 |
| 01.A22.B10 | Provvista e stesa a tappeto di conglomerato bituminoso per strato di usura, conforme alle norme e prescrizioni tecniche approvate con Deliberazione della Giunta Comunale di Torino del 28/11/2000, steso in opera con vibrofinitrice a perfetta regola d'arte secondo la vigente normativa e le eventuali indicazioni della D.L., compreso l'onere della compattazione con rullo statico o vibrante con idoneo effetto costipante, esclusa la preparazione della massicciata sottostante e la provvista e stesa dell'emulsione bituminosa di ancoraggio |  |  |
| 010 | Steso con vibrofinitrice, per uno spessore finito compresso pari a cm 3 |  |  |
|  | (EURO cinque/38) | m² | 5,38 |
| 015 | Steso con vibrofinitrice, per uno spessore finito compresso pari a cm 4 |  |  |
|  | (EURO sei/65) | m² | 6,65 |
| 025 | Steso a mano, per uno spessore finito compresso pari a cm 3 |  |  |
|  | (EURO sette/10) | m² | 7,10 |
| 030 | Steso a mano, per uno spessore finito compresso pari a cm 4 |  |  |
|  | (EURO otto/77) | m² | 8,77 |
| 07.A20.T10 | Ripristini stradali a seguito di manutenzione o realizzazione di condotte; compreso l'eventuale dissodamento e/o disfacimento della pavimentazione bituminosa, l'accumulo, il carico ed il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato del materiale; compreso scavo con profondità fino a 15 cm, regolarizzazione e rullatura con rullo di adatto peso, statico o vibrante, o piastra vibrante idonea, del piano del sottofondo in terra o del piano dello strato di fondazione in ghiaia per l'esecuzione di ripristini o risanamenti; compreso ogni onere per il funzionamento del rullo o della piastra, su carreggiate stradali e su banchine; compreso provvista e stesa, per ripristini, di conglomerato bituminoso (binder) per strato di collegamento; compreso l'onere della cilindratura con rullo statico o vibrante con effetto costipante non inferiore alle 12 tonnellate steso a mano per uno spessore compresso pari o oltre.14 cm; ad una ripresa |  |  |
| 005 | con scavo 15 cm a macchina; per superfici superiori a 10 mq |  |  |
|  | (EURO quarantatre/31) | m² | 43,31 |
| 010 | con scavo 15 cm a macchina; maggiorato del 40% per superfici inferiori a 10 mq |  |  |
|  | (EURO sessantadue/82) | m² | 62,82 |
| 015 | con scavo 15 cm a mano; per superfici superiori a 10 mq |  |  |
|  | (EURO sessantacinque/90) | m² | 65,90 |
| 020 | con scavo 15 cm a mano; maggiorato del 40% per superfici inferiori a 10 mq |  |  |
|  | (EURO novantaquattro/44) | m² | 94,44 |
|  | MATERIALI DI FIUME E DI CAVA |  |  |
| 01.P03.A60 | Sabbia granita |  |  |
| 005 | di cava |  |  |
|  | (EURO ventinove/60) | m³ | 29,60 |
| 010 | di frantumazione (da unire a sale,uso antigelo) |  |  |
|  | (EURO ventotto/12) | m³ | 28,12 |
| 01.P03.A80 | Ghiaia e ghiaietto vagliati e lavati |  |  |
| 005 | per cemento armato |  |  |
|  | (EURO quattordici/93) | m³ | 14,93 |
| 01.P03.B10 | pisello lavato |  |  |
| 005 | ... |  |  |
|  | (EURO diciannove/74) | m³ | 19,74 |
| 01.P03.B20 | Misto frantumato (stabilizzato) |  |  |
| 005 | ... |  |  |
|  | (EURO ventitre/24) | m³ | 23,24 |
| 01.P03.B30 | Ciottoli serpentinosi o silicei, non amiantiferi, per riempimento gabbioni, drenaggi e vespai |  |  |
| 005 | Del diametro di circa cm5-10 |  |  |
|  | (EURO undici/16) | m³ | 11,16 |
| 01.P03.B50 | Ciottoli serpentinosi, non amiantiferi,per ciottolati |  |  |
| 005 | del diametro di circa cm10-12 |  |  |
|  | (EURO dodici/72) | m³ | 12,72 |
| 10.A09.C10 | per drenaggi |  |  |
| 010 | ghiaia naturale lavata e vagliata Ø=6-60 mm |  |  |
|  | (EURO ventidue/50) | m³ | 22,50 |
| 020 | ghiaia naturale vagliata Ø=2-70 mm |  |  |
|  | (EURO diciassette/29) | m³ | 17,29 |
| 030 | ghiaino naturale calibrato Ø=5 mm |  |  |
|  | (EURO diciannove/42) | m³ | 19,42 |
| 040 | ghiaietto calibrato Ø=10-30 mm per drenaggio percolato |  |  |
|  | (EURO diciassette/79) | m³ | 17,79 |
| 050 | ciottoli naturali vagliati Ø=50-70 mm, per drenaggio biogas |  |  |
|  | (EURO diciotto/81) | m³ | 18,81 |
|  | OPERE IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO |  |  |
| 01.A04.B15 | Calcestruzzo per uso non strutturale confezionato a dosaggio con cemento tipo 32,5 R in centrale di betonaggio, diametro massimo nominale dell'aggregato 30 mm, fornito in cantiere. Escluso il getto, la vibrazione, il ponteggio, la cassaforma ed il ferro d'armatura; conteggiati a parte. |  |  |
| 010 | Eseguito con 150 kg/m³ |  |  |
|  | (EURO sessantasei/22) | m³ | 66,22 |
| 020 | Eseguito con 200 kg/m³ |  |  |
|  | (EURO settantuno/94) | m³ | 71,94 |
| 030 | Eseguito con 250 kg/m³ |  |  |
|  | (EURO settantasette/66) | m³ | 77,66 |
| 040 | Eseguito con 300 kg/m³ |  |  |
|  | (EURO ottantatre/37) | m³ | 83,37 |
| 050 | Eseguito con 350 kg/m³ |  |  |
|  | (EURO ottantanove/09) | m³ | 89,09 |
| 01.A04.B26 | Calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla UNI EN 206-1, per strutture di fondazione (plinti, pali, travi rovesce, paratie, platee) e muri interrati ed impianti fognari a contatto con terreni e/o acque aggressivi contenenti solfati, con Classe di consistenza al getto S4, Dmax aggregati 32 mm, Cl 0.4; fornitura a piè d'opera, escluso ogni altro onere: in terreni mediamente aggressivi con un tenore di solfati compreso tra 3000 e 12000 mg/kg, in Classe di esposizione ambientale XC2-XA2 (UNI 11104), cemento ARS ad alta resistenza ai solfati in accordo alla UNI 9156. |  |  |
| 005 | Classe di resistenza a compressione minima C32/40 |  |  |
|  | (EURO centodiciotto/73) | m³ | 118,73 |
| 010 | Classe di resistenza a compressione minima C35/45 |  |  |
|  | (EURO centoventicinque/11) | m³ | 125,11 |
| 01.A04.B31 | Calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla UNI EN 206-1, con Classe di consistenza al getto S4, Dmax aggregati 32 mm, Cl 0.4, per strutture di elevazione (pilastri, travi, solai in latero-cemento e a soletta piena, corpi scala e nuclei ascensore); fornitura a piè d'opera, escluso ogni altro onere: all'esterno di edifici, non esposte direttamente all'azione della pioggia, in Classe di esposizione ambientale XC3 (UNI 11104) |  |  |
| 005 | Classe di resistenza a compressione minima C28/35 |  |  |
|  | (EURO centoquattro/95) | m³ | 104,95 |
| 010 | Classe di resistenza a compressione minima C30/37 |  |  |
|  | (EURO centoundici/48) | m³ | 111,48 |
| 015 | Classe di resistenza a compressione minima C32/40 |  |  |
|  | (EURO centodiciotto/00) | m³ | 118,00 |
| 020 | Classe di resistenza a compressione minima C35/45 |  |  |
|  | (EURO centoventidue/61) | m³ | 122,61 |
| 01.A04.B50 | Calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla UNI EN 206-1, Classe di consistenza S4, Dmax aggregati 32 mm, Cl 0.4, Profondità media della penetrazione di acqua (UNI-EN 12390-8): 20 mm; fornitura a piè d'opera, escluso ogni altro onere: per elementi parzialmente immersi di strutture a tenuta idraulica di acque potabili, in Classe di esposizione ambientale XC4 (UNI 11104) |  |  |
| 005 | Classe di resistenza a compressione minima C32/40 |  |  |
|  | (EURO centoquindici/78) | m³ | 115,78 |
| 010 | Classe di resistenza a compressione minima C35/45 |  |  |
|  | (EURO centoventidue/11) | m³ | 122,11 |
| 01.A04.B61 | Calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla UNI EN 206-1, per strutture ed infrastrutture stradali in zone a clima rigido sottoposte a frequente trattamento con sali disgelanti a base di cloruro: Classe di consistenza S4, Dmax aggregati 32 mm, Cl 0.4, aggregati non gelivi F2 o MS25; aria inglobata 5±1%, fornitura a piè d'opera, escluso ogni altro onere: in Classe di esposizione ambientale XC4+XF4+XD3 (UNI 11104), per strutture a prevalente sviluppo orizzontale |  |  |
| 005 | Classe di resistenza a compressione minima C28/35 |  |  |
|  | (EURO centoventuno/93) | m³ | 121,93 |
| 010 | Classe di resistenza a compressione minima C32/40 |  |  |
|  | (EURO centoventisette/27) | m³ | 127,27 |
| 01.A04.C03 | Getto in opera di calcestruzzo cementizio eseguito direttamente da autobetoniera con apposita canaletta |  |  |
| 005 | Per sottofondi di marciapiedi |  |  |
|  | (EURO ventiquattro/67) | m³ | 24,67 |
| 010 | In strutture di fondazione |  |  |
|  | (EURO otto/17) | m³ | 8,17 |
| 015 | In strutture in elevazione non armate |  |  |
|  | (EURO ventisette/34) | m³ | 27,34 |
| 020 | In strutture armate |  |  |
|  | (EURO trentacinque/01) | m³ | 35,01 |
| 01.A04.C30 | Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato eseguito con pompa compreso il nolo della stessa |  |  |
| 005 | In strutture di fondazione |  |  |
|  | (EURO venti/53) | m³ | 20,53 |
| 010 | In strutture in elevazione non armate |  |  |
|  | (EURO ventitre/87) | m³ | 23,87 |
| 015 | In strutture armate |  |  |
|  | (EURO venticinque/20) | m³ | 25,20 |
| 020 | In strutture complesse od a sezioni ridotte |  |  |
|  | (EURO trentasette/86) | m³ | 37,86 |
| 025 | In strutture precompresse |  |  |
|  | (EURO quarantuno/53) | m³ | 41,53 |
| 01.A04.E00 | Vibratura mediante vibratore ad immersione, compreso il compenso per la maggiore quantita' di materiale impiegato, noleggio vibratore e consumo energia elettrica o combustibile |  |  |
| 005 | Di calcestruzzo cementizio armato |  |  |
|  | (EURO otto/55) | m³ | 8,55 |
| 010 | Di calcestruzzo in strutture precompresse |  |  |
|  | (EURO quattordici/52) | m³ | 14,52 |
| 01.A04.F10 | Acciaio per calcestruzzo armato ordinario, laminato a caldo, classe tecnica B450C, saldabile ad alta duttilità, in accordo alla UNI EN 10080 e conforme al D.M. 14/01/2008, disposto in opera secondo gli schemi di esecuzione del progettista strutturista, compreso gli oneri per la sagomatura, la legatura e le eventuali saldature per giunzioni e lo sfrido |  |  |
| 005 | In barre ad aderenza migliorata ottenute nei diametri da 6 mm a 50 mm |  |  |
|  | (EURO uno/35) | kg | 1,35 |
| 01.A04.F70 | Rete metallica elettrosaldata in acciaio B450A e B450C per armature di calcestruzzo cementizio, lavaorata e tagliata a misura, posta in opera |  |  |
| 010 | In tondino da 4 a 12 mm di diametro |  |  |
|  | (EURO uno/28) | kg | 1,28 |
| 01.A04.H15 | Casseratura metallica compreso il montaggio, la manutenzione e lo smontaggio |  |  |
| 005 | Per getti di strutture prefabbricate in cemento armato o precompresso |  |  |
|  | (EURO cinque/46) | m² | 5,46 |
| 010 | Per getti in opera di strutture a moduli ripetitivi quali loculi e cellette |  |  |
|  | (EURO cinque/46) | m² | 5,46 |
| 01.A04.H30 | Casseratura per il contenimento dei getti per opere quali muri, pilastri, archi, volte, parapetti, cordoli, sottofondi, caldane, compreso il puntellamento e il disarmo, misurando esclusivamente lo sviluppo delle parti a contatto dei getti |  |  |
| 005 | In legname di qualunque forma |  |  |
|  | (EURO trenta/30) | m² | 30,30 |
| 010 | In legname di qualunque forma, ma adatto per getti da lasciare grezzi in vista |  |  |
|  | (EURO trentuno/31) | m² | 31,31 |
| 01.A05.A80 | Muratura per qualsiasi opera sia in piano che in curva e di qualunque spessore purche' superiore a cm 12 |  |  |
| 16.P01.A25.040 | Fornitura e posa di telo in nylon della grammatura minima di 200 gr/mq, posato sia verticale che orizzontale con giunti incollati, sigillati con nastro o con sovrapposizione di almeno 20 cm., compreso tutti gli oneri per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. |  |  |
|  | (EURO uno/60) | m² | 1,60 |
| 005 | In mattoni pieni, nuovi, legati con malta di calce e per un volume totale di almeno m³ 0,10 |  |  |
|  | (EURO quattrocentodieci/07) | m³ | 410,07 |
| 015 | In mattoni forati, nuovi, legati con malta di calce e per un volume totale di almeno m³ 0,10 |  |  |
|  | (EURO trecentoventisei/28) | m³ | 326,28 |
| 025 | In mattoni semipieni, nuovi, legati con malta di calce e per un volume totale di almeno m³ 0,10 |  |  |
|  | (EURO trecentoventotto/27) | m³ | 328,27 |
| 035 | In mattoni pieni, nuovi, legati con malta cementizia e per un volume totale di almeno m³ 0,10. |  |  |
|  | (EURO quattrocentoventidue/11) | m³ | 422,11 |
| 045 | In mattoni forati, nuovi, legati con malta cementizia e per un volume totale di almeno m³ 0,10 |  |  |
|  | (EURO trecentotrentotto/32) | m³ | 338,32 |
| 055 | In mattoni semipieni, nuovi, legati con malta cementizia e per un volume totale di almeno m³ 0,10 |  |  |
|  | (EURO trecentoquaranta/32) | m³ | 340,32 |
| 01.P24.C20 | Nolo di pompa per calcestruzzo compreso il personale e quanto occorrente per il funzionamento |  |  |
| 005 | Quota fissa per installazione |  |  |
|  | (EURO centosettantatre/15) | cad | 173,15 |
| 010 | Per ogni m³ pompato |  |  |
|  | (EURO sette/21) | m³ | 7,21 |
| 16.P01.A25 | Lavori vari. |  |  |
| 006 | Posa di masselli in lastricato o in fascia, compreso l'assottigliamento dei masselli in presenza delle traversine e degli organi di attacco delle rotaie tranviarie, per tutto lo scartamento, per l'interbinario fino alla larghezza di m 1,40 e per una larghezza fino a m 1,00 all'esterno dei binari; comprendente: lo spandimento di uno strato di allettamento eseguito con malta premiscelata realizzata con speciali leganti ed aggregati selezionati in curva granulometrica (inerte max 2,5) per la formazione del piano di posa dello spessore di cm 5/10 circa, su preesistente sottofondo in ghiaia o calcestruzzo; l'intervento dello scalpellino per l'adattamento dei conci, compresa la battitura e l'assestamento dopo la posa per il completamento del lastricato a regola d'arte e compreso lo spostamento delle pietre nell'ambito del cantiere, con la sola esclusione del materiale per lo strato di allettamento. Compresi e compensati nel prezzo ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  |  |
|  | (EURO novantuno/87) | m² | 91,87 |
| 007 | Fornitura del materiale per lo strato di allettamento per la posa della pavimentazione stradale in pietra, per uno spessore medio compattato di 5/7 cm eseguito con malta premiscelata realizzata con speciali leganti ed aggregati selezionati in curva granulometrica (inerte max 2,5mm). Il prodotto deve essere in classe di esposizione ambientale XF4, rispondere alla normativa UNI EN 206-1:2006 ed avere resistenza caratteristica Rck = N/mm² 60. Compresi e compensati nel prezzo ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  |  |
|  | (EURO quarantasette/10) | m² | 47,10 |
| 008 | Fornitura e posa in opera di malta premiscelata realizzata con speciali leganti ed aggregati di prima qualità in curva granulometrica (inerte max mm 2), specifica per la saturazione delle fughe di pavimentazioni stradali architettoniche in pietra. Il prodotto deve essere in classe di esposizione ambientale XF4, rispondere alla normativa UNI EN 206-1:2006 ed avere resistenza caratteristica Rck = N/mm² 30/37.Compresi e compensati nel prezzo la posa e rimozione di separatore per il getto, la pulizia dei giunti prima e dopo la saturazione ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte: |  |  |
|  | (EURO trenta/34) | m² | 30,34 |
| 009 | Lavaggio con idropulitrice ad alta pressione dei masselli rimossi, compreso il carico, il trasporto da luogo di estrazione al magazzino dell'impresa per il lavaggio, lo scarico, l'operazione di lavaggio ed il successivo carico trasporto e scarico in cantiere per l'operazione di posa. Compresi e compensati nel prezzo ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  |  |
|  | (EURO trentatre/39) | m² | 33,39 |
| 010 | Rimozione piste riservate GTT, in lastre prefabbricate in c.a.v. compresi gli oneri di: demolizione dei giunti in mastice, accatastamento delle lastre nell'ambito del cantiere o fino alla distanza di 300 m ed eventuale numerazione secondo le disposizioni della D.L. |  |  |
|  | (EURO diciotto/23) | m² | 18,23 |
| 011 | Esecuzione sigillatura tra rotaia e pavimentazione lapidea, con la fornitura e stesa in opera di betoncino cementizio colabile a ritiro compensato, fibrorinforzato con fibre polimeriche, a comportamento incrudente, dimensione massima dell'aggregato: 6 mm. Classificazione: EN 1504-3 - malta strutturale di classe R4. Da impiegarsi per la realizzazione del giunto tra pavimentazione lapidea e rotaie, larghezza media cm. 8/12 e altezza media cm.18. Compresa la fornitura e posa e successiva rimozione di cordolino adesivo di altezza e larghezza cm. 2/4 sui bordi delle rotaie per la successiva formazione di giunto poliuretanico (giunto poliuretanico compensato a parte). Compresi e compensati nel prezzo ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Prezzo a metro lineare per una larghezza media di cm. 8/12 e altezza media di cm.18 |  |  |
|  | (EURO trentasei/70) | m | 36,70 |
| 012 | Sigillatura bordo rotaia con esecuzione di giunto poliuretanico sui lati delle rotaie mediante la fornitura e stesa in opera di primer bicomponente esente da solventi, da applicare sul bordo delle rotaie per un altezza media di cm 2/4, successiva fornitura e stesa di sigillante bicomponente poliuretanico colabile per giunti stradali a filo di pavimentazione caricabile con sabbia QUARZO 0,5 fino al rapporto 1:1 in peso. Durezza Shore A: 80. Compresi e compensati nel prezzo ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Prezzo a metro lineare per una larghezza media di cm. 2/4 e altezza media di cm. 2/4. |  |  |
|  | (EURO venticinque/42) | m | 25,42 |
| 020 | Rimozione di cartelli stradali, pubblicitari e altre indicazioni di qualsiasi materiale e forma di superficie inferiore ad 1,00mq., compresi gli eventuali sostegni |  |  |
|  | (EURO quattordici/19) | cad | 14,19 |
| 025 | Rimozione di cartelli stradali, pubblicitari e altre indicazioni di qualsiasi materiale e forma di superficie da segnaletici da 1,00 a 2,00 mq., compresi gli eventuali sostegni |  |  |
|  | (EURO diciannove/71) | cad | 19,71 |
| 030 | Rimozione locandine pubblicitarie del tipo “Città di Torino“ con recupero dei tubolari di ancoraggio ed accatastamento nell'ambito del cantiere |  |  |
|  | (EURO ottantadue/63) | cad | 82,63 |
| 035 | Rimozione di trnsennatura metallica esistente a due o più sostegni, o di transennatura in fibra di vetro esistente a due o più sostegni, compreso l'onere della demolizione dei relativi basamenti, del carico, del trasporto e dell'accatastamento delle transenne al magazzino GTT e dei materiali di risulta ad impianto di smaltimento autorizzato. |  |  |
|  | (EURO ventotto/42) | cad | 28,42 |
| 040 | Fornitura e posa di telo in nylon della grammatura minima di 200 gr/mq, posato sia verticale che orizzontale con giunti incollati, sigillati con nastro o con sovrapposizione di almeno 20 cm., compreso tutti gli oneri per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. |  |  |
|  | (EURO uno/60) | m² | 1,60 |
| 045 | Fornitura e stesa di rinforzo per manti stradali, in FRP (Fiber Reinforced Polimer), a maglia quadra monolitica, realizzata con tecnologia Textrusion, dimensione maglia 66 x 66 mm, spessore medio 3 mm., avente n. 15 barre/metro/lato, modulo elastico a trazione medio N/mm2 23000 sezione della singola barra mm2 10, resistenza a trazione della singola barra kN 3,5, allungamento a rottura 3%, posata in opera compreso il fissaggio e/o la sovrapposizione dei giunti, compresi tutti gli oneri per dare finito a perfetta regola d'arte. |  |  |
|  | (EURO undici/93) | m² | 11,93 |
| 050 | Fornitura e stesa di rinforzo per manti stradali, in FRP (Fiber Reinforced Polimer), a maglia quadra monolitica, realizzata con tecnologia Textrusion, dimensione maglia 99x99 mm,spessore medio 3 mm. avente n. 10 barre/metro/lato, modulo elastico a trazione medio N/mm2 23000 sezione della singola barra mm2 10, resistenza a trazione della singola barra kN 3,5, allungamento a rottura 3% posata in opera compreso il fissaggio e/o la sovrapposizione dei giunti, compresi tutti gli oneri per dare finito a perfetta regola d'arte. |  |  |
|  | (EURO undici/06) | m² | 11,06 |
|  | SEGNALETICA STRADALE Verticale |  |  |
| 16.P01.A25.040 | Fornitura e posa di telo in nylon della grammatura minima di 200 gr/mq, posato sia verticale che orizzontale con giunti incollati, sigillati con nastro o con sovrapposizione di almeno 20 cm., compreso tutti gli oneri per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. |  |  |
|  | (EURO uno/60) | m² | 1,60 |
| 16.P01.A25.040 | Fornitura e posa di telo in nylon della grammatura minima di 200 gr/mq, posato sia verticale che orizzontale con giunti incollati, sigillati con nastro o con sovrapposizione di almeno 20 cm., compreso tutti gli oneri per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. |  |  |
|  | (EURO uno/60) | m² | 1,60 |
| 04.P85.A01 | Rimozione segnaletica verticale Rimozione o recupero di pannello integrativo o segnale stradale di formato diverso. il prezzo e comprensivo del trasporto fino ad impianto di smaltimento autorizzato o al magazzino comunale nel caso di recupero. |  |  |
| 005 | Superficie fino a 0,23 mq |  |  |
|  | (EURO tre/27) | cad | 3,27 |
| 010 | Superficie tra 0,24 e 1,50 mq |  |  |
|  | (EURO quattro/88) | cad | 4,88 |
| 04.P85.A02 | Rimozione segnaletica verticale Rimozione di cartello stradale di formato non unificato, di grande superficie. il prezzo e comprensivo del trasporto fino ad impianto di smaltimento autorizzato o al magazzino comunale nel caso di recupero. |  |  |
| 005 | Superficie tra 1,5 e 4,5 mq |  |  |
|  | (EURO quattro/88) | m² | 4,88 |
| 010 | Superficie superiore a 4,5 mq |  |  |
|  | (EURO sette/33) | m² | 7,33 |
| 04.P85.A03 | Rimozione segnaletica verticale Recupero di qualsiasi tipo di sostegno, su qualsiasi tipo di pavimentazione. per recupero si intende la demolizione completa del basamento, l'estrazione del sostegno integro e riutilizzabile ed il ripristino o la sigillatura della pavimentazione esistente, la pulizia del sito e l'asportazione del materiale di risulta. |  |  |
| 005 | Diam <=60 mm |  |  |
|  | (EURO sedici/99) | cad | 16,99 |
| 010 | Diam >=90 e <=120 mm |  |  |
|  | (EURO ventidue/20) | cad | 22,20 |
| 015 | Diam >=150 e <=200 mm |  |  |
|  | (EURO trenta/03) | cad | 30,03 |
| 04.P80.A01 | Cartelli stradali e pannelli integrativi normalizzati (art.37.1/37.5 C.P.A.) Segnale stradale in lamiera di alluminio a forma triangolare con spigoli smussati conforme alla tab. II 1, art. 80 D.P.R. 495/92 lato virtuale nelle dimensioni indicate.il supporto in alluminio dovra aver subito le necessarie lavorazioni quali: carteggiatura meccanica, sgrassaggio, lavaggio, fosfocromatazione e lavaggio demineralizzato, quindi, dopo l'applicazione di vernici tipo wash-primer, dovra essere verniciato in color grigio neutro con processo elettrostatico e polveri termoindurenti cotte al forno a 180 °C per 30'. sul supporto cosi preparato verra applicata la pellicola retroriflettente “a pezzo unico“ secondo il disciplinare tecnico approvato con D.M. 31/5/95, n. 1584 e s. m. i. (Al= supporto in lamiera di alluminio; E.G.= pellicola retroriflettente classe 1; H.I.= pellicola retroriflettente classe 2). |  |  |
| 010 | 600 mm, sp. 15/10, Al, H.I. |  |  |
|  | (EURO diciassette/09) | cad | 17,09 |
| 020 | 600 mm, sp. 25/10, Al, H.I. |  |  |
|  | (EURO ventidue/81) | cad | 22,81 |
| 030 | 900 mm, sp. 15/10, Al, H.I. |  |  |
|  | (EURO trentotto/18) | cad | 38,18 |
| 040 | 900 mm, sp. 25/10, Al, H.I. |  |  |
|  | (EURO cinquantuno/29) | cad | 51,29 |
| 04.P80.A02 | Cartelli stradali e pannelli integrativi normalizzati (art.37.1/37.5 C.P.A.) Segnale stradale in lamiera di alluminio a forma circolare o ottagonale, conforme alle tab. II 2,3,4, art. 80 D.P.R. 495/92 diametro o lato virtuale nelle dimensioni indicate. il supporto in alluminio dovra aver subito le necessarie lavorazioni quali: carteggiatura meccanica, sgrassaggio, lavaggio, fosfocromatazione e lavaggio demineralizzato, quindi, dopo l'applicazione di vernici tipo wash-primer, dovra essere verniciato in color grigio neutro con processo elettrostatico e polveri termoindurenti cotte al forno a 180 °C per 30'. sul supporto cosi preparato verra applicata la pellicola retroriflettente “a pezzo unico“ secondo il disciplinare tecnico approvato con D.M. 31/5/95, n.1584 e s. m. i. (Al= supporto in lamiera di alluminio; E.G.= pellicola retroriflettente classe 1; H.I.= pellicola retroriflettente classe 2). |  |  |
| 010 | Diam. 400 mm, sp. 15/10, Al, H.I |  |  |
|  | (EURO quindici/39) | cad | 15,39 |
| 020 | Diam. 400 mm, sp. 25/10, Al, H.I |  |  |
|  | (EURO ventuno/09) | cad | 21,09 |
| 030 | Diam. 600 mm, sp. 15/10, Al, H.I |  |  |
|  | (EURO trentacinque/34) | cad | 35,34 |
| 040 | Diam. 600 mm, sp. 25/10, Al, H.I |  |  |
|  | (EURO quarantasei/72) | cad | 46,72 |
| 050 | Diam. 900 mm, sp. 25/10, Al, H.I |  |  |
|  | (EURO centocinque/43) | cad | 105,43 |
| 04.P80.A03 | Cartelli stradali e pannelli integrativi normalizzati (art.37.1/37.5 C.P.A.) Segnale stradale in lamiera di alluminio o pannello integrativo a forma quadrata o romboidale conforme alle tab. II 5,6,9 art. 80 D.P.R. 495/92. il supporto in alluminio dovra aver subito le necessarie lavorazioni quali: carteggiatura meccanica, sgrassaggio, lavaggio, fosfocromatazione e lavaggio demineralizzato, quindi, dopo l'applicazione di vernici tipo wash-primer, dovra essere verniciato in color grigio neutro con processo elettrostatico e polveri termoindurenti cotte al forno a 180 °C per 30'. sul supporto cosi preparato verra applicata la pellicola retroriflettente “a pezzo unico“ secondo il disciplinare tecnico approvato con D.M. 31/5/95, n.1584 e s. m. i. (Al= supporto in lamiera di alluminio; E.G.= pellicola retroriflettente classe 1; H.I.= pellicola retroriflettente classe 2). |  |  |
| 010 | Lato 330 mm, sp. 25/10, Al, H.I |  |  |
|  | (EURO sedici/53) | cad | 16,53 |
| 020 | Lato 400 mm, sp. 15/10, Al, H.I |  |  |
|  | (EURO diciotto/25) | cad | 18,25 |
| 030 | Lato 400 mm, sp. 25/10, Al, H.I |  |  |
|  | (EURO ventitre/94) | cad | 23,94 |
| 040 | Lato 500 mm, sp. 25/10, Al, H.I |  |  |
|  | (EURO trentasette/61) | cad | 37,61 |
| 050 | Lato 600 mm, sp. 15/10, Al, H.I |  |  |
|  | (EURO quarantuno/04) | cad | 41,04 |
| 060 | Lato 600 mm, sp. 25/10, Al, H.I |  |  |
|  | (EURO cinquantaquattro/13) | cad | 54,13 |
| 04.P80.A09 | Cartelli stradali e pannelli integrativi normalizzati (art.37.1/37.5 C.P.A.) Pannello distanziometrico di forma rettangolare conforme Alla fig. II 11 a,b,c, art. 87 D.P.R. 495/92 |  |  |
| 010 | 135x35 cm, sp. 25/10, Al, H.I. |  |  |
|  | (EURO quarantasette/31) | cad | 47,31 |
| 020 | 135x35 cm, sp. 30/10, Al, H.I |  |  |
|  | (EURO cinquantadue/43) | cad | 52,43 |
| 04.P80.D01 | Sostegni per segnali stradali in uso nella citta' di Torino Palina semplice o piantana in tubo di acciaio zincato a caldo, spessore minimo mm 3,25 (pn). puo essere richiesta anche con cavallotti saldati alla base per il fissaggio con sistema BAND-IT (prs). |  |  |
| 005 | Diam. 48 h fino a 2.80 m |  |  |
|  | (EURO quindici/95) | cad | 15,95 |
| 010 | Diam. 48 h da 2.81 a 3.80 m |  |  |
|  | (EURO diciannove/95) | cad | 19,95 |
| 015 | Diam. 48 h superiore a 3.80 m |  |  |
|  | (EURO ventitre/94) | cad | 23,94 |
| 020 | Diam. 60 h fino a 2.80 m |  |  |
|  | (EURO diciannove/95) | cad | 19,95 |
| 025 | Diam. 60 h da 2.81 a 3.80 m |  |  |
|  | (EURO ventitre/94) | cad | 23,94 |
| 030 | Diam. 60 h superiore a 3.80 m |  |  |
|  | (EURO ventisette/35) | cad | 27,35 |
| 04.P84.A01 | Posa segnaletica verticale Posa in opera di pannello integrativo o segnale stradale di formato diverso, compreso tutto il materiale di ancoraggio quale: staffe, bulloni, dadi, rondelle, coppiglie, perni e quant'altro occorrente,su qualsiasi tipo di sostegno compreso sistema BAND-IT. |  |  |
| 005 | Fino a mq 0.23 |  |  |
|  | (EURO otto/15) | cad | 8,15 |
| 010 | Tra 0.24 mq e 1.50 mq |  |  |
|  | (EURO sedici/34) | cad | 16,34 |
| 04.P84.A03 | Posa segnaletica verticale Posa in opera di qualsiasi tipo di sostegno tubolare di qualsiasi altezza o sviluppo, in qualsiasi tipo di pavimentazione, compresi masselli o lastre in pietra, cubetti di porfido e similari. il prezzo e comprensivo di tutti gli oneri previsti quali: scavo, perforazione, demolizione, basamento in conglomerato cementizio al 250, ripristino della pavimentazione esistente, pulizia dell'area e asportazione del materiale di risulta. |  |  |
| 005 | Diam. <= 60 mm |  |  |
|  | (EURO ventinove/38) | cad | 29,38 |
| 010 | Diam. >= 90 e <= 120 mm |  |  |
|  | (EURO cinquantatre/52) | cad | 53,52 |
| 015 | Diam. >= 150 e <= 200 mm |  |  |
|  | (EURO ottanta/93) | cad | 80,93 |
| 25.A16.B95 | FORNITURA E POSA IN OPERA DI BARRIERA METALLICA DI SICUREZZA CLASSE H2 NOTE: Le caratteristiche tecniche delle barriere, la qualità dei materiali, i requisiti e la posa in opera dovranno essere: a) rispondenti a quanto prescritto dal “Regolamento recante istruzioni tecniche per la progettazione, l'omologazione e l'impiego delle barriere stradali di sicurezza“ di cui ai D. M. sopra indicati, per le barriere per le quali non risulta ancora emesso il relativo certificato di omologazione; b) munite di appostito certificato di idoneità rilasciato dall'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale, per quelle omologate. Gli elementi costituenti le barriere devono essere in acciaio di qualità non inferiore a Fe 360 B, zincato a caldo caldo con una quantità di zinco non inferiore a 300 g/mq per ciascuna faccia e nel rispetto della normativa UNI 5744/66. |  |  |
| 005 | FORNITURA E POSA IN OPERA DI BARRIERA METALLICA DI SICUREZZA CLASSE H2 SU RILEVATO/TRINCEA - CENTRALE. Fornitura e posa di barriere stradali di sicurezza, rette o curve, costituite da nastri contrapposti a profilo metallico a lame, per spartitraffico centrale da installare su corpo stradale in rilevato o in scavo, aventi caratteristiche prestazionali minime corrispondenti a quelle della classe H2 (ex B1), conformi al D.M. 18/02/92 n° 223 e successive modifiche (D.M. 03/06/98 e D. M. 11/06/99), complete di idonei distanziatori i sistemi a dissipazione controllata di energia. Le giunzioni tra le fasce saranno effettuate in modo da non presentare risalti rivolti in senso contrario alla marcia dei veicoli; la barriera dovrà essere identificabile con la punzonatura a secco di ogni singolo elemento, con il nome del produttore, la classe d'appartenenza e la relativa sigla (tipo e numero progressivo). Compreso: la posa in opera, i dispositivi rifrangenti, ogni accessorio, pezzo speciale, l'incidenza degli elementi di avvio o terminali, nonché qualsiasi altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Nel prezzo è compresa altresì la fornitura e posa in opera dei pezzi speciali per il collegamento alla barriera esistente. |  |  |
|  | (EURO centodiciannove/44) | m | 119,44 |
| 010 | FORNITURA E POSA IN OPERA DI BARRIERA METALLICA DI SICUREZZA CLASSE H2 SU MANUFATTO - LATERALE BORDO PONTE. Fornitura e posa di barriere stradali di sicurezza, rette o curve, a profilo metallico a lame, per bordo ponte, aventi caratteristiche prestazionali minime corrispondenti a quelle della classe H2 (ex B1), conformi al D.M. 18/02/92 n° 223 e successive modifiche (D.M. 03/06/98 e D. M. 11/06/99), complete di idonei distanziatori i sistemi a dissipazione controllata di energia. Le giunzioni tra le fasce saranno effettuate in modo da non presentare risalti rivolti in senso contrario alla marcia dei veicoli; i bulloni ed i sostegni di attacco (bulloni e piastrine corpi-asole) debbono impedire che, per effetto dell'allargamento dei fori da parte delle teste dei bulloni, possa verificarsi lo sfilamento dei nastri. Il collegamento dei montanti di sostegno alla soletta o cordolo dovrà essere assicurato da piastre di base salsate ed ancorate al calcestruzzo con adeguati tirafondi. Compresa la fornitura e la posa in opera dei tirafondi, nonché la fornitura della resina, compresa altresì la resa di complanarità, mediante resina o fresatura tra la piastra ed il piano dell'estradosso dei cordoli. La regolarizzazione potrà comportare i taglio di eventuali sporgenze nonché il riempimento di cavità, la formazione di spigoli ed il ripristino del cls deteriorato o danneggiato mediante idonea malta da fornire e porre in opera comunque da parte dell'impresa. La barriera dovrà essere identificabile con la punzonatura a secco di ogni singolo elemento, con il nome del produttore, la classe d'appartenenza e la relativa sigla (tipo e numero progressivo). Compreso: la posa in opera, i dispositivi rifrangenti, ogni accessorio, pezzo speciale, l'incidenza degli elementi di avvio o terminali, nonché qualsiasi altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Nel pre zzo è compresa altresì la fornitura e posa in opera dei pezzi speciali per il collegamento alla barriera esistente. |  |  |
|  | (EURO centoventisette/10) | m | 127,10 |
| 25.A16.B96 | FORNITURA E POSA DI BARRIERA METALLICA DI SICUREZZA CLASSE H3 NOTE: Le caratteristiche tecniche delle barriere, la qualità dei materiali, i requisiti e la posa in opera dovranno essere: a) rispondenti a quanto prescritto dal “Regolamento recante istruzioni tecniche per la progettazione, l'omologazione e l'impiego delle barriere stradali di sicurezza“ di cui ai D. M. sopra indicati, per le barriere per le quali non risulta ancora emesso il relativo certificato di omologazione; b) munite di appostito certificato di idoneità rilasciato dall'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale, per quelle omologate. Gli elementi costituenti le barriere devono essere in acciaio di qualità non inferiore a Fe 360 B, zincato a caldo caldo con una quantità di zinco non inferiore a 300 g/mq per ciascuna faccia e nel rispetto della normativa UNI 5744/66. |  |  |
| 005 | FORNITURA E POSA DI BARRIERA METALLICA DI SICUREZZA CLASSE H3 SU RILEVATO/TRINCEA - CENTRALE. Fornitura e posa di barriere stradali di sicurezza, rette o curve, costituite da nastri contrapposti a profilo metallico a lame, per spartitraffico centrale da installare su corpo stradale in rilevato o in scavo, aventi caratteristiche prestazionali minime corrispondenti a quelle della classe H3 (ex B2), conformi al D.M. 18/02/92 n° 223 e successive modifiche (D.M. 03/06/98 e D. M. 11/06/99), complete di idonei distanziatori i sistemi a dissipazione controllata di energia. Le giunzioni tra le fasce saranno effettuate in modo da non presentare risalti rivolti in senso contrario alla marcia dei veicoli; la barriera dovrà essere identificabile con la punzonatura a secco di ogni singolo elemento, con il nome del produttore, la classe d'appartenenza e la relativa sigla (tipo e numero progressivo). Compreso: la posa in opera, i dispositivi rifrangenti, ogni accessorio, pezzo speciale, l'incidenza degli elementi di avvio o terminali, nonché qualsiasi altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Nel prezzo è compresa altresì la fornitura e posa in opera dei pezzi speciali per il collegamento alla barriera esistente. |  |  |
|  | (EURO centocinquantaquattro/87) | m | 154,87 |
| 010 | FORNITURA E POSA DI BARRIERA METALLICA DI SICUREZZA CLASSE H3 SU MANUFATTO - LATERALE BORDO PONTE. Fornitura e posa di barriere stradali di sicurezza, rette o curve, a profilo metallico a lame, per bordo ponte, aventi caratteristiche prestazionali minime corrispondenti a quelle della classe H3 (ex B2), conformi al D.M. 18/02/92 n° 223 e successive modifiche (D.M. 03/06/98 e D. M. 11/06/99), complete di idonei distanziatori i sistemi a dissipazione controllata di energia. Le giunzioni tra le fasce saranno effettuate in modo da non presentare risalti rivolti in senso contrario alla marcia dei veicoli; i bulloni ed i sostegni di attacco (bulloni e piastrine corpi-asole) debbono impedire che, per effetto dell'allargamento dei fori da parte delle teste dei bulloni, possa verificarsi lo sfilamento dei nastri. Il collegamento dei montanti di sostegno alla soletta o cordolo dovrà essere assicurato da piastre di base salsate ed ancorate al calcestruzzo con adeguati tirafondi. Compresa la fornitura e la posa in opera dei tirafondi, nonché la fornitura della resina, compresa altresì la resa di complanarità, mediante resina o fresatura tra la piastra ed il piano dell'estradosso dei cordoli. La regolarizzazione potrà comportare i taglio di eventuali sporgenze nonché il riempimento di cavità, la formazione di spigoli ed il ripristino del cls deteriorato o danneggiato mediante idonea malta da fornire e porre in opera comunque da parte dell'impresa. La barriera dovrà essere identificabile con la punzonatura a secco di ogni singolo elemento, con il nome del produttore, la classe d'appartenenza e la relativa sigla (tipo e numero progressivo). Compreso: la posa in opera, i dispositivi rifrangenti, ogni accessorio, pezzo speciale, l'incidenza degli elementi di avvio o terminali, nonché qualsiasi altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Nel prezzo è compresa altresì la fornitura e posa in opera dei pezzi speciali per il collegamento alla barriera esistente. |  |  |
|  | (EURO centosessantatre/05) | m | 163,05 |
| 25.A16.B97 | FORNITURA E POSA DI BARRIERA METALLICA DI SICUREZZA CLASSE H4 NOTE: Le caratteristiche tecniche delle barriere, la qualità dei materiali, i requisiti e la posa in opera dovranno essere: a) rispondenti a quanto prescritto dal “Regolamento recante istruzioni tecniche per la progettazione, l'omologazione e l'impiego delle barriere stradali di sicurezza“ di cui ai D. M. sopra indicati, per le barriere per le quali non risulta ancora emesso il relativo certificato di omologazione; b) munite di appostito certificato di idoneità rilasciato dall'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale, per quelle omologate. Gli elementi costituenti le barriere devono essere in acciaio di qualità non inferiore a Fe 360 B, zincato a caldo caldo con una quantità di zinco non inferiore a 300 g/mq per ciascuna faccia e nel rispetto della normativa UNI 5744/66. |  |  |
| 005 | FORNITURA E POSA DI BARRIERA METALLICA DI SICUREZZA CLASSE H4 SU RILEVATO/TRINCEA - CENTRALE. Fornitura e posa di barriere stradali di sicurezza, rette o curve, costituite da nastri contrapposti a profilo metallico a lame, per spartitraffico centrale da installare su corpo stradale in rilevato o in scavo, aventi caratteristiche prestazionali minime corrispondenti a quelle della classe H4 (ex B3), conformi al D.M. 18/02/92 n° 223 e successive modifiche (D.M. 03/06/98 e D. M. 11/06/99), complete di idonei distanziatori i sistemi a dissipazione controllata di energia. Le giunzioni tra le fasce saranno effettuate in modo da non presentare risalti rivolti in senso contrario alla marcia dei veicoli; la barriera dovrà essere identificabile con la punzonatura a secco di ogni singolo elemento, con il nome del produttore, la classe d'appartenenza e la relativa sigla (tipo e numero progressivo). Compreso: la posa in opera, i dispositivi rifrangenti, ogni accessorio, pezzo speciale, l'incidenza degli elementi di avvio o terminali, nonché qualsiasi altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Nel prezzo è compresa altresì la fornitura e posa in opera dei pezzi speciali per il collegamento alla barriera esistente. |  |  |
|  | (EURO centosessantotto/04) | m | 168,04 |
| 010 | FORNITURA E POSA DI BARRIERA METALLICA DI SICUREZZA CLASSE H3 SU MANUFATTO - LATERALE BORDO PONTE. Fornitura e posa di barriere stradali di sicurezza, rette o curve, a profilo metallico a lame, per bordo ponte, aventi caratteristiche prestazionali minime corrispondenti a quelle della classe H3 (ex B2), conformi al D.M. 18/02/92 n° 223 e successive modifiche (D.M. 03/06/98 e D. M. 11/06/99), complete di idonei distanziatori i sistemi a dissipazione controllata di energia. Le giunzioni tra le fasce saranno effettuate in modo da non presentare risalti rivolti in senso contrario alla marcia dei veicoli; i bulloni ed i sostegni di attacco (bulloni e piastrine corpi-asole) debbono impedire che, per effetto dell'allargamento dei fori da parte delle teste dei bulloni, possa verificarsi lo sfilamento dei nastri. Il collegamento dei montanti di sostegno alla soletta o cordolo dovrà essere assicurato da piastre di base salsate ed ancorate al calcestruzzo con adeguati tirafondi. Compresa la fornitura e la posa in opera dei tirafondi, nonché la fornitura della resina, compresa altresì la resa di complanarità, mediante resina o fresatura tra la piastra ed il piano dell'estradosso dei cordoli. La regolarizzazione potrà comportare i taglio di eventuali sporgenze nonché il riempimento di cavità, la formazione di spigoli ed il ripristino del cls deteriorato o danneggiato mediante idonea malta da fornire e porre in opera comunque da parte dell'impresa. La barriera dovrà essere identificabile con la punzonatura a secco di ogni singolo elemento, con il nome del produttore, la classe d'appartenenza e la relativa sigla (tipo e numero progressivo). Compreso: la posa in opera, i dispositivi rifrangenti, ogni accessorio, pezzo speciale, l'incidenza degli elementi di avvio o terminali, nonché qualsiasi altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Nel prezzo è compresa altresì la fornitura e posa in opera dei pezzi speciali per il collegamento alla barriera esistente. |  |  |
|  | (EURO duecentoquattro/79) | m | 204,79 |
| 015 | FORNITURA E POSA BARRIERA NEW JERSEY DA BORDO PONTE IN ACCIAIO CLASSE H4. Fornitura e posa di barriera New Jersey da bordo ponte in acciaio di classe H4 di altezza pari a 100 cm e lunghezza da 1,5 - 3,0 - 6,0 m. La barriera è costituita da un mantello esterno, lato strada, in lamiera di spessore pari a mm 3 e longitudinali sagomati a U e L e piatto, collegati tra di loro con bulloni M16 classe 8.8. m 337,69 70,31 20.82%. Superiormente è collegato un tubo corrimano in acciaio del diametro esterno pari a mm 102 e spessore pari a mm 5 in acciaio Fe 360B UNI 7070 zincato a caldo secondo le norme UNi EN ISO 1461. Il tubo è fissato con montanti di lunghezza pari a mm 500, passo mm 1500 realizzati in profilo HEA 100, saldato su piastra di mm 180 x mm 240 spessore pari a mm 10, imbullonata al corpo sottostante con N. 4 bulloni M20 classe 8.8; la continuità è garantita dall'impiego di manicotti di lunghezza 350 mm, diametro esterno 127 mm, spessore > 5 mm e deu bulloni M16 classe 8.8. Per le zone iniziali e finali della barriera di sicurezza è previsto un tubo, delle stesse caratteristiche fisiche e meccaniche del tubo sopra descritto, curvo e imbullonato. Tubo, manicotti e montanti sono in acciaio tipo Fe 360 B UNI 7070 e zincati a caldo secondo la norma UNI EN ISO 1461, Compresa la fornitura di tasselli formati da una barra filettata M24 classe 4.8 di lunghezza pari a mm 320 e un dado M24 classe 8.8, il tutto zincato. I montanti vengono vincolati al cordolo tramite il tassello sopra dexcritto e un elemento a forma di campana, 160 x 160 x 74 mm, che ha la funzione di ammortizzatore. Al fine di consentire dilatazioni dell'impalcato superiori a 40 mm, è compresa la fornitura di eventuali elementi speciali di barriera da porsi in corrispondenza dei giunti di dilatazione. La barriera di sicurezza è predisposta a ricevere, tramite il serraggio di due dadi a due bulloni esistenti, un tam ponamento posteriore in lamiera zincata, preverniciata e opportunamente gracata di spessore mm 0,8. La parte anteriore, lato strada, del mantello a profilo new.jersey è verniciata. Il mantello in lamieraviene introdotto in un impianto di verniciatura automatica ad avanzamento costante dove subisce un'energica spazzolatura metallica, norma SIS 055900/1967 prima di ricevere l'applicazione della pittura con sistema Airless nello stesso impianto con ciclo continuo ed essiccazione in forno a temperatura controllata. La verniciatura viene effettuata con applicazione monomano di vernice tipo Hempel o equivalente ai fosfati di zinco, colore RAL 7032, lo spessore da ottenere deve essere pari a 100 micron secondo la norma USA SSPC-SP 3. Per la posa in opera è previsto lo scarico del veicolo proveniente dallo stabilimento degli elementi componenti il New Jersey in acciaio, l'eventuale stoccaggio degli stessi in apposita area nei pressi del cantiere e il trasporto da detta area di stoccaggio fino a piè d'opera, in ogni caso è compreso il montaggio e il fissaggio di: - collegamenti tramite i bulloni dei vari elementi componenti la barriera; - posa dei tasselli di ancoraggio cordolo; - messa in opera del corrimano con i relativi montanti e manicotti; - esecuzione dei carotaggi, con idonea macchina carotatrice, per l'ancoraggio dei tasselli a fissaggio chimico, di diametro pari a 100 mm e profondità pari a 250 mm con passo pari a 1500 mm su qualsiasi tipo di calcestruzzo armato. |  |  |
|  | (EURO trecentoquaranta/88) | m | 340,88 |
|  | SEGNALETICA STRADALE Orizzontale |  |  |
| 04.P83.A01 | Segnaletica orizzontale in vernice spartitraffico rifrangente premiscelata (composto di resina alchidica o acrilica) per la demarcazione di passaggi pedonali, di linee di arresto, di zebrature e di altri segni sulla carreggiata computabili a metro quadrato, da tracciarsi tendenzialmente a ripasso (nuovi manti esclusi). La stesa in opera dovrà essere conforme e dovrà rispettare le prescrizioni della normativa UNI-EN 1436, con particolare riguardo ai criteri di efficienza, rifrangenza e antiskid. |  |  |
| 005 | Passaggi pedonali e altri segni sulla carreggiata tracciati come ripasso, in colore bianco rifrangente. |  |  |
|  | (EURO tre/36) | m² | 3,36 |
| 010 | Passaggi pedonali e altri segni sulla carreggiata tracciati come ripasso o nuovo impianto, in colore giallo RAL 1003, per demarcazioni uso cantiere temporaneo. |  |  |
|  | (EURO tre/59) | m² | 3,59 |
| 015 | Tracciature su carreggiata o marciapiedi rialzati come ripasso o nuovo impianto, in colore rosso “sangue di bue“, per percorsi ciclo-pedonali o simili. |  |  |
|  | (EURO tre/64) | m² | 3,64 |
| 04.P83.A02 | Segnaletica orizzontale in vernice spartitraffico rifrangente premiscelata (composto di resina alchidica o acrilica) per la tracciatura delle linee di mezzeria e di corsia, marginali, piste risevate, ecc., computabili a metro lineare, da tracciarsi tendenzialmente a ripasso (nuovi manti esclusi). La stesa in opera dovrà essere conforme e dovrà rispettare le prescrizioni della normativa UNI-EN 1436, con particolare riguardo ai criteri di efficienza, rifrangenza e antiskid. |  |  |
| 005 | Ripasso striscia in vernice spartitraffico rifrangente, in colore bianco o giallo, di larghezza cm 12 |  |  |
|  | (EURO zero/41) | m | 0,41 |
| 010 | Ripasso striscia in vernice spartitraffico rifrangente, in colore bianco o giallo, di larghezza cm 15 |  |  |
|  | (EURO zero/48) | m | 0,48 |
| 015 | Ripasso striscia in vernice spartitraffico rifrangente, in qualsiasi colore, di larghezza cm 12, per demarcazione parcheggi del tipo a pettine o a “spina di pesce“ |  |  |
|  | (EURO zero/50) | m | 0,50 |
| 020 | Ripasso striscia in vernice spartitraffico rifrangente, in colore bianco o giallo, di larghezza cm 30, per demarcazione corsie o piste riservate |  |  |
|  | (EURO uno/03) | m | 1,03 |
| 04.P83.A04 | Segnaletica in vernice spartitraffico rifrangente (composto di resina alchidica e clorocaucciu') Frecce direzionali urbane per ogni elemento verniciato. |  |  |
| 005 | Freccia urbana ad una sola direzione |  |  |
|  | (EURO otto/14) | cad | 8,14 |
| 010 | Freccia urbana a due direzioni |  |  |
|  | (EURO undici/23) | cad | 11,23 |
| 04.P83.A06 | Segnaletica in vernice spartitraffico rifrangente (composto di resina alchidica e clorocaucciu') Scritta completa di STOP urbano o TAXI, altezza carattere cm 160 |  |  |
| 005 | Scritta completa di STOP/TAXI urbano |  |  |
|  | (EURO venti/61) | cad | 20,61 |
| 04.P83.A09 | Segnaletica in vernice spartitraffico rifrangente (composto di resina alchidica e clorocaucciu') Demarcazione (completa di simbolo carrozzella e zebratura laterale) di parcheggio per handicappati singolo a pettine o a spina di pesce, secondo gli schemi della fig. II 445/a (art. 149 R.E. cds) dim. m 3,00x5,00 |  |  |
| 005 | Demarcazione stallo h o C/S a pettine/spina |  |  |
|  | (EURO quarantasei/81) | cad | 46,81 |
| 04.P83.A10 | Segnaletica in vernice spartitraffico rifrangente (composto di resina alchidica e clorocaucciu') Demarcazione (completa di simbolo carrozzella ed eventuale zebratura) di parcheggio per handicappato singolo in fila, secondo gli schemi della fig. II 445/c (art. 149 R.E. cds) dim. m 5,00/6,00x2,00 |  |  |
| 005 | Demarcazione stallo h o C/S in fila |  |  |
|  | (EURO trentasette/48) | cad | 37,48 |
| 04.P83.A13 | Segnaletica orizzontale in vernice spartitraffico rifrangente premiscelata (composto di resina alchidica o acrilica) per tracciatura pittogramma “pista ciclabile“, “omino“ o altro, per ogni elemento verniciato a ripasso |  |  |
| 005 | Tracciatura o ripasso pittogramma tipo “pista ciclabile“ o “omino“ o di altro tipo, in vernice spartitraffico rifrangente, colore bianco o giallo oppure bianco e blu, dimensioni vuoto per pieno fino a 100*150 cm. |  |  |
|  | (EURO cinque/59) | cad | 5,59 |
| 010 | Tracciatura o ripasso pittogramma tipo “pista ciclabile“ o “omino“ o di altro tipo, in vernice spartitraffico rifrangente, colore bianco, dimensioni vuoto per pieno fino a 150*200 cm. |  |  |
|  | (EURO sette/79) | cad | 7,79 |
| 015 | Tracciatura o ripasso pittogramma consistente in una freccia direzionale di dimensioni ridotte, per piste ciclabili o ciclo-pedonali, con dimensioni assimilabili a un triangolo avente una base di 60 cm e un altezza di 70 cm e a un gambo costituito da una striscia avente una larghezza di 12-15 cm e una lunghezza di circa 100 cm. In colore bianco o giallo. |  |  |
|  | (EURO due/85) | cad | 2,85 |
| 04.P83.A14 | Segnaletica in vernice spartitraffico rifrangente (composto di resina alchidica e clorocaucciu') Lettere per diciture varie. |  |  |
| 005 | Lettera dim. 120x30 cm |  |  |
|  | (EURO due/51) | cad | 2,51 |
| 010 | Lettera dim. 160x50 cm |  |  |
|  | (EURO quattro/39) | cad | 4,39 |
| 015 | Lettera dim. 250x50 cm |  |  |
|  | (EURO sei/88) | cad | 6,88 |
| 020 | Lettera dim. 300x30 cm |  |  |
|  | (EURO sei/23) | cad | 6,23 |
| 04.P83.B02 | Segnaletica orizzontale in vernice spartitraffico rifrangente premiscelata (composto di resina alchidica o acrilica) per la tracciatura delle linee di mezzeria e di corsia, marginali, piste riservate, ecc., computabili a metro lineare, da tracciarsi ex-novo su nuovi manti. La stesa in opera dovrà essere conforme e dovrà rispettare le prescrizioni della normativa UNI-EN 1436, con particolare riguardo ai criteri di efficienza, rifrangenza e antiskid. |  |  |
| 005 | Stesa striscia in vernice spartitraffico rifrangente, in colore bianco o giallo, larghezza cm 12 |  |  |
|  | (EURO zero/55) | m | 0,55 |
| 010 | Stesa striscia in vernice spartitraffico rifrangente, in colore bianco o giallo, larghezza cm 15 |  |  |
|  | (EURO zero/71) | m | 0,71 |
| 04.P83.B03 | Segnaletica orizzontale lineare in vernice spartitraffico rifrangente premiscelata (composto di resina alchidica o acrilica) per la tracciatura delle linee di parcheggio, computabili a metro lineare, da tracciarsi ex-novo su nuovi manti. La stesa in opera dovrà essere conforme e dovrà rispettare le prescrizioni della normativa UNI-EN 1436, con particolare riguardo ai criteri di efficienza, rifrangenza e antiskid. |  |  |
| 005 | Stesa striscia in vernice spartitraffico rifrangente, in qualsiasi colore, larghezza cm 12, per demarcazione parcheggi a pettine o a “spina di pesce“ su nuovi manti |  |  |
|  | (EURO zero/77) | m | 0,77 |
| 04.P83.B05 | Segnaletica orizzontale in vernice spartitraffico rifrangente premiscelata (composto di resina alchidica o acrilica) per tracciatura su nuovi manti, di linea costituita da un insieme di triangolini dim. base 60 cm. e altezza 70 cm, per ogni elemento verniciato ex-novo |  |  |
| 005 | Demarcazione singolo triangolino in vernice spartitraffico rifrangente, in colore bianco o giallo, dim. 60*70 cm. |  |  |
|  | (EURO uno/50) | cad | 1,50 |
| 04.P83.E04 | Segnaletica in bicomponente plastico rifrangente Serie di triangoli dimensione base cm 50, altezza cm 70 che rappresenta la linea di arresto in presenza del segnale dare precedenza, per ogni elemento effettivamente eseguito. |  |  |
| 005 | Serie triangoli dare precedenza |  |  |
|  | (EURO quattro/99) | cad | 4,99 |
| 04.P83.E08 | Asportazione di segnaletica eseguita con materiali a lunga durata su qualunque tipo di pavimentazione mediante fresatura o riscaldamento del manto stradale. |  |  |
| 005 | Asportazione di segnaletica |  |  |
|  | (EURO undici/54) | m² | 11,54 |
| 04.P83.C01 | Segnaletica in termo-spruzzato plastico rifrangente Passaggi pedonali e segni sulla carreggiata per ogni metro quadro effettivamente spruzzato. |  |  |
| 005 | Passaggi pedonali e segni sulla carreggiata |  |  |
|  | (EURO undici/07) | m² | 11,07 |
| 04.P83.C02 | Segnaletica in termo-spruzzato plastico rifrangente Strisce di mezzeria, corsia, ecc. per ogni metro lineare di striscia effettivamente spruzzata. |  |  |
| 005 | Striscia di larghezza di 12 cm |  |  |
|  | (EURO zero/72) | m | 0,72 |
| 010 | Striscia di larghezza di 15 cm |  |  |
|  | (EURO zero/79) | m | 0,79 |
| 015 | Striscia di larghezza di 20 cm |  |  |
|  | (EURO zero/99) | m | 0,99 |
| 020 | Striscia di larghezza di 30 cm |  |  |
|  | (EURO uno/46) | m | 1,46 |
| 10.A11.A40 | Spazzatrice stradale meccanica pesante, con impianto ad acqua per abbattimento polveri, compreso operatore ed ogni altro onere |  |  |
| 010 | con portata utile non inferiore a 3.000 kg |  |  |
|  | (EURO cinquantaquattro/18) | h | 54,18 |
| 020 | Nolo di saldatrice per geomembrana in HDPE, del tipo a doppia pista e/o ad estrusione |  |  |
|  | (EURO dodici/78) | h | 12,78 |
| 20.A27.V10 | Pulizia meccanica con rifinitura manuale di cunette stradali eseguita con macchina autospazzatrice con carico automatico del materiale a mezzo aspirazione dotata di serbatoio acqua per abbattimento delle polveri, compreso il carico su automezzi idonei per il trasporto del materiale risultante alle opportune discariche |  |  |
| 005 | Escluso l'eventuale presegnalamento |  |  |
|  | (EURO uno/54) | m | 1,54 |
|  | POZZETTI E CHIUSINI PER RETI INTERRATE |  |  |
| 07.P01.B10 | Camere |  |  |
| 005 | Parete a C in cls armato, ala 47 cm, altezza 50 cm; per camera dimensioni interne 160x160 cm, spessore 12 cm |  |  |
|  | (EURO sessantacinque/25) | cad | 65,25 |
| 010 | Anello in cls armato, altezza 50 cm; per camera dimensioni interne 160x160 cm, spessore 12 cm |  |  |
|  | (EURO centodiciassette/71) | cad | 117,71 |
| 015 | Soletta in cls armato, altezza 20 cm (con passo d'uomo al centro 70x70 cm); per camera dimensioni interne 160x160 cm |  |  |
|  | (EURO duecentoundici/11) | cad | 211,11 |
| 020 | Parete a C in cls armato, tipo C1 con ala 62 cm, altezza 50 cm; per camera dimensioni interne 180x180 cm, spessore 12 cm |  |  |
|  | (EURO settantadue/93) | cad | 72,93 |
| 025 | Parete a C in cls armato, tipo C2 con ala 42 cm, altezza 50 cm; per camera dimensioni interne 180x180 cm, spessore 12 cm |  |  |
|  | (EURO sessantasei/54) | cad | 66,54 |
| 030 | Anello in cls armato, altezza 50 cm; per camera dimensioni interne 180x180 cm, spessore 12 cm |  |  |
|  | (EURO centosessantacinque/06) | cad | 165,06 |
| 035 | Soletta in cls armato, altezza 25 cm (con passo d'uomo al centro 70x70 cm); per camera dimensioni interne 180x180 cm |  |  |
|  | (EURO trecentotrentasei/52) | cad | 336,52 |
| 040 | Parete a C in cls armato, tipo C1 con ala 82 cm, altezza 50 cm; per camera dimensioni interne 260x200 cm, spessore 12 cm |  |  |
|  | (EURO novantanove/80) | cad | 99,80 |
| 045 | Parete a C in cls armato, tipo C2 con ala 42 cm, altezza 50 cm; per camera dimensioni interne 260x200 cm, spessore 12 cm |  |  |
|  | (EURO novantacinque/96) | cad | 95,96 |
| 050 | Anello in cls armato, altezza 50 cm; per camera dimensioni interne 260x200 cm, spessore 12 cm |  |  |
|  | (EURO centonovantuno/92) | cad | 191,92 |
| 055 | Soletta in cls armato, tipo S2 con passo d'uomo laterale 70x70 cm, altezza 30 cm, dimensioni 142x224 cm (copertura di metà camera); per camera dimensioni interne 260x200 cm |  |  |
|  | (EURO duecentonovantasei/84) | cad | 296,84 |
| 060 | Soletta in cls armato, tipo S1 cieca, altezza 30 cm, dimensioni 142x224 cm (copertura di metà camera); per camera dimensioni interne 260x200 cm |  |  |
|  | (EURO trecentodiciassette/33) | cad | 317,33 |
| 08.P05.B03 | Pozzetti in cemento armato prefabbricato completo di fori |  |  |
| 005 | spessore cm 3; dimensioni interne cm 25x25x25 diam. 15 |  |  |
|  | (EURO nove/04) | cad | 9,04 |
| 010 | spessore cm 3; dimensioni interne cm 30x30x30 diam. 20 |  |  |
|  | (EURO nove/24) | cad | 9,24 |
| 015 | spessore cm 4; dimensioni interne cm 40x40x40 diam. 30 |  |  |
|  | (EURO quattordici/07) | cad | 14,07 |
| 020 | spessore cm 4; dimensioni interne cm 50x50x50 diam. 40 |  |  |
|  | (EURO venti/46) | cad | 20,46 |
| 025 | spessore cm 5; dimensioni interne cm 60x60x60 diam. 45 |  |  |
|  | (EURO trentadue/59) | cad | 32,59 |
| 030 | spessore cm 10; dimensioni interne cm 80x80x80 diam. 60 |  |  |
|  | (EURO settantuno/99) | cad | 71,99 |
| 035 | spessore cm 10; dimensioni interne cm 100x100x100 diam. 80 |  |  |
|  | (EURO centoventicinque/46) | cad | 125,46 |
| 040 | spessore cm 10; dimensioni interne cm120x120x100 diam. 100 |  |  |
|  | (EURO duecentocinquantuno/82) | cad | 251,82 |
| 08.P05.B06 | Prolunghe per pozzetti |  |  |
| 005 | dimensioni interne cm 25x25x25 |  |  |
|  | (EURO otto/78) | cad | 8,78 |
| 010 | dimensioni interne cm 30x30x30 |  |  |
|  | (EURO otto/88) | cad | 8,88 |
| 015 | dimensioni interne cm 40x40x40 |  |  |
|  | (EURO tredici/08) | cad | 13,08 |
| 020 | dimensioni interne cm 50x50x50 |  |  |
|  | (EURO diciannove/24) | cad | 19,24 |
| 025 | dimensioni interne cm 60x60x60 |  |  |
|  | (EURO ventotto/96) | cad | 28,96 |
| 030 | dimensioni interne cm 80x80x80 |  |  |
|  | (EURO sessantadue/30) | cad | 62,30 |
| 035 | dimensioni interne cm 80x80x25 |  |  |
|  | (EURO trentatre/05) | cad | 33,05 |
| 040 | dimensioni interne cm 80x80x50 |  |  |
|  | (EURO cinquantaquattro/80) | cad | 54,80 |
| 045 | dimensioni interne cm 100x100x100 |  |  |
|  | (EURO centocinque/89) | cad | 105,89 |
| 050 | dimensioni interne cm 100x100x25 |  |  |
|  | (EURO cinquantadue/75) | cad | 52,75 |
| 055 | dimensioni interne cm 100x100x50 |  |  |
|  | (EURO settantaquattro/52) | cad | 74,52 |
| 060 | dimensioni interne cm 120x120x100 |  |  |
|  | (EURO duecentoventotto/97) | cad | 228,97 |
| 065 | dimensioni interne cm 120x120x50 |  |  |
|  | (EURO centoquarantacinque/28) | cad | 145,28 |
| 070 | dimensioni interne cm 120x120x25 |  |  |
|  | (EURO centoventiquattro/75) | cad | 124,75 |
| 08.P40.I84 | Canalette in cemento rinforzato con fibra di vetro e sabbia di quarzo conformi alla normativa EN 1433, resistenti al gelo ed ai Sali sciogli ghiaccio - classe di carico A 15- C 250 |  |  |
| 005 | Nei tipi circolari-ribassate-policentriche |  |  |
|  | (EURO ventiquattro/10) | kg | 24,10 |
| 010 | senza pendenza, dim. 1000 x 160 x 194 |  |  |
|  | (EURO ventisette/36) | cad | 27,36 |
| 015 | senza pendenza, dim. 500 x 160 x 140 |  |  |
|  | (EURO sedici/43) | cad | 16,43 |
| 020 | con pendenza, dim. 100 x 160 x 140/194 |  |  |
|  | (EURO ventotto/44) | cad | 28,44 |
| 025 | senza pendenza, dim. 1000 x 141 x 125 |  |  |
|  | (EURO tredici/70) | cad | 13,70 |
| 030 | senza pendenza, dim. 1000 x 141 x 149 |  |  |
|  | (EURO venticinque/18) | cad | 25,18 |
| 035 | senza pendenza, dim. 1000 x 141 x 179 |  |  |
|  | (EURO venticinque/18) | cad | 25,18 |
| 040 | senza pendenza, dim. 500 x 141 x 125 |  |  |
|  | (EURO dodici/06) | cad | 12,06 |
| 045 | senza pendenza, dim. 1000 x 210 x 200 |  |  |
|  | (EURO ventisette/36) | cad | 27,36 |
| 08.P40.I90 | Canalette in cemento rinforzato con fibra di vetro e sabbia di quarzo conformi alla normativa EN 1433, resistenti al gelo ed ai Sali sciogli ghiaccio, provviste di profilo zincato e armatura - classe di carico C 250 - F 900 |  |  |
| 005 | senza pendenza, dim. 1000 x 210 x 220 |  |  |
|  | (EURO ottantaquattro/28) | cad | 84,28 |
| 010 | senza pendenza, dim. 1000 x 210 x 265 |  |  |
|  | (EURO centocinque/08) | cad | 105,08 |
| 015 | senza pendenza, dim. 1000 x 210 x 315 |  |  |
|  | (EURO centootto/18) | cad | 108,18 |
| 020 | senza pendenza, dim. 500 x 210 x 220 |  |  |
|  | (EURO sessantacinque/68) | cad | 65,68 |
| 025 | con pendenza, dim. 1000 x 210 x 220/270 |  |  |
|  | (EURO centoventi/43) | cad | 120,43 |
| 030 | senza pendenza, dim. 1000 x 260 x 275 |  |  |
|  | (EURO centosette/92) | cad | 107,92 |
| 035 | senza pendenza, dim. 1000 x 260 x 320 |  |  |
|  | (EURO centodiciannove/86) | cad | 119,86 |
| 040 | senza pendenza, dim. 1000 x 260 x 370 |  |  |
|  | (EURO centoventinove/18) | cad | 129,18 |
| 045 | senza pendenza, dim. 500 x 260 x 275 |  |  |
|  | (EURO ottantadue/11) | cad | 82,11 |
| 050 | con pendenza, dim. 1000 x 260 x 260/320 |  |  |
|  | (EURO centoventinove/71) | cad | 129,71 |
| 055 | senza pendenza, dim. 1000 x 290 x 305 |  |  |
|  | (EURO centosessantadue/00) | cad | 162,00 |
| 060 | senza pendenza, dim. 1000 x 290 x 350 |  |  |
|  | (EURO centosettanta/75) | cad | 170,75 |
| 065 | senza pendenza, dim. 1000 x 290 x 400 |  |  |
|  | (EURO centosettantacinque/13) | cad | 175,13 |
| 070 | senza pendenza, dim. 500 x 290 x 305 |  |  |
|  | (EURO centootto/38) | cad | 108,38 |
| 075 | senza pendenza, dim. 1000 x 390 x 415 |  |  |
|  | (EURO duecentootto/10) | cad | 208,10 |
| 080 | senza pendenza, dim. 1000 x 390 x 630 |  |  |
|  | (EURO duecentosettantaquattro/75) | cad | 274,75 |
| 085 | senza pendenza, dim. 500 x 390 x 415 |  |  |
|  | (EURO centosessantaquattro/21) | cad | 164,21 |
| 090 | con pendenza, dim. 1000 x 390 x 415/520 |  |  |
|  | (EURO duecentotredici/46) | cad | 213,46 |
| 08.A35.H65 | Posa in opera di canale grigliato prefabbricato in cav con griglia, dello spessore di mm 20 - larghezza di mm 130-200 per raccolta e smaltimento delle acque completo di profilo inferiore, di giunti, di testate, e di opportuni elementi di scarico sagomati, compreso il rinfianco con malta o cls: |  |  |
| 005 | ... |  |  |
|  | (EURO venti/55) | m | 20,55 |
| 07.P02.C25 | Chiusini |  |  |
| 040 | Chiusini di ghisa sferoidale |  |  |
|  | (EURO uno/78) | kg | 1,78 |
| 07.A05.E05 | Chiusini |  |  |
| 005 | Posa in opera di chiusini in ghisa e relative staffe, compreso il fissaggio, la livellazione, la misurazione ed ogni altro onere, escluso il trasporto misure fino a 31x31 cm |  |  |
|  | (EURO trentasei/84) | cad | 36,84 |
| 006 | Posa in opera di chiusini in ghisa e relative staffe, compreso il fissaggio, la livellazione, la misurazione ed ogni altro onere, escluso il trasporto misure 80x50 cm |  |  |
|  | (EURO cinquantotto/04) | cad | 58,04 |
| 010 | Posa in opera di chiusini in ghisa e relative staffe, compreso il fissaggio, la livellazione, la misurazione ed ogni altro onere, escluso il trasporto misure 64x64 cm |  |  |
|  | (EURO cinquantasei/65) | cad | 56,65 |
| 015 | Posa in opera di chiusini in ghisa e relative staffe, compreso il fissaggio, la livellazione, la misurazione ed ogni altro onere, escluso il trasporto misure 80x80 cm |  |  |
|  | (EURO sessantadue/89) | cad | 62,89 |
| 08.A25.F20 | Fornitura e posa di chiusino di ispezione in ghisa sferoidale rispondente alle norme UNI EN 124-2, classe D 400 per traffico intenso, a telaio circolare o quadrato con suggello circolare articolato autocentrante ed estraibile con bloccaggio di sicurezza in posizione aperta, munito di guarnizione in elastomero antirumore |  |  |
| 005 | peso ca kg 90: telaio rotondo, H 100 mm, Ø mm 850-passo d'uomo mm 600 minimi |  |  |
|  | (EURO duecentoquarantaquattro/54) | cad | 244,54 |
| 010 | peso ca kg 100: telaio quadrato, H 100 mm, lato mm 850-passo d'uomo mm 600 minimi |  |  |
|  | (EURO duecentocinquantasette/65) | cad | 257,65 |
| 08.A25.F25 | Fornitura e posa di chiusino di ispezione in ghisa sferoidale rispondente alle norme UNI EN 124-2, classe D 400 per traffico normale, a telaio circolare o quadrato con suggello circolare articolato ed estraibile, munito di guarnizione in polietilene antirumore. |  |  |
| 005 | peso ca kg 57: telaio rotondo, H 100 mm,Ø mm 850 - passo d'uomo mm 600 minimi |  |  |
|  | (EURO centosettantadue/00) | cad | 172,00 |
| 010 | peso ca kg 65: telaio quadrato, H 100 mm, lato mm 850 - passo d'uomo mm 600 minimi |  |  |
|  | (EURO centoottantasei/11) | cad | 186,11 |
| 08.A55.N45 | Posa in opera di chiusini delle fognature e simili, collocati alle quote della pavimentazione finita, compresi la malta cementizia, i mattoni occorrenti e l'eventuale trasporto dal luogo di deposito al sito d'impiego su preesistente manufatto |  |  |
| 005 | ... |  |  |
|  | (EURO settantaquattro/26) | cad | 74,26 |
| 08.A55.N55 | Fornitura e posa in opera di chiusini di ispezione in materiale composito con superficie antisdrucciolo, conformi alla norma UNI EN 124, compreso la malta cementizia, i mattoni occorrenti e l'eventuale trasporto dal luogo di deposito al sito d'impiego su preesistente manufatto |  |  |
| 005 | dimensione 400x400 - classe B 125 |  |  |
|  | (EURO ottantasette/58) | cad | 87,58 |
| 010 | dimensione 500x500 - classe B 125 |  |  |
|  | (EURO centotrenta/93) | cad | 130,93 |
| 015 | dimensione 600x600 - classe B 125 |  |  |
|  | (EURO centosettantanove/23) | cad | 179,23 |
| 020 | dimensione 700x700 - classe B 125 |  |  |
|  | (EURO duecentoquarantotto/33) | cad | 248,33 |
| 025 | Ø 800 - classe B 125 |  |  |
|  | (EURO duecentoottantadue/18) | cad | 282,18 |
| 030 | dimensione 400x400 - classe C 250 |  |  |
|  | (EURO centocinque/91) | cad | 105,91 |
| 035 | dimensione 500x500 - classe C 250 |  |  |
|  | (EURO centocinquantatre/74) | cad | 153,74 |
| 040 | dimensione 600x600 - classe C 250 |  |  |
|  | (EURO duecentoquattordici/66) | cad | 214,66 |
| 045 | dimensione 700x700 - classe C 250 |  |  |
|  | (EURO trecentotredici/98) | cad | 313,98 |
| 050 | Ø 800 - classe C 250 |  |  |
|  | (EURO trecentocinque/68) | cad | 305,68 |
| 055 | dimensioni 950x950 - classe c 250 |  |  |
|  | (EURO millecinque/71) | cad | 1.005,71 |
| 060 | Ø 800 - classe D 400 |  |  |
|  | (EURO quattrocentosei/24) | cad | 406,24 |
| 065 | dimensioni 950x950 - classe D 400 |  |  |
|  | (EURO millesettantanove/66) | cad | 1.079,66 |
| 07.A19.S30 | Chiusini |  |  |
| 030 | Modifica di quota del piano di posa del chiusino, compresa la rimozione e ricollocazione del chiusino e la formazione di cordolo costituito da malta di cemento e mattoni pieni nel caso di rialzo; oppure la demolizione del cordolo esistente del manufatto nel caso di abbassamento senza ripresa del volto, per modifiche di quota fino a 20 cm; per chiusini misura 64 x 64 |  |  |
|  | (EURO centosettantacinque/66) | cad | 175,66 |
| 035 | Modifica di quota del piano di posa del chiusino, compresa la rimozione e ricollocazione del chiusino e la formazione di cordolo costituito da malta di cemento e mattoni pieni nel caso di rialzo; oppure la demolizione del cordolo esistente del manufatto nel caso di abbassamento senza ripresa del volto, per modifiche di quota fino a 20 cm; per chiusini misura 80 x 80 |  |  |
|  | (EURO centonovantasette/61) | cad | 197,61 |
| AP017 | Fornitura e posa in opera di prolunghe per pozzetti prefabbricati compreso scavo, formazione del letto di posa, collegamento alle condotte di afflusso e deflusso, rinterro e ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: |  |  |
| -01 | a) con dimensioni interne fino a cm 40x40x40 FORNITURA PROLUNGA: Art. 08.P05.B06.015 - 13,08€ POSA PROLUNGA Art. 01.P01.A20.005 operaio Specializzato 1h - 33,10€ |  |  |
|  | (EURO quarantasei/18) | cad | 46,18 |
| -02 | b) con dimensioni interne fino a cm 50x50x50 FORNITURA PROLUNGA: Art. 08.P05.B06.015 - 19,24€ POSA PROLUNGA Art. 01.P01.A20.005 operaio Specializzato 1h - 33,10€ |  |  |
|  | (EURO cinquantadue/34) | cad | 52,34 |
| -03 | c) con dimensioni interne fino a cm 60x60x60 FORNITURA PROLUNGA: Art. 08.P05.B06.015 - 28,96 € POSA PROLUNGA Art. 01.P01.A20.005 operaio Specializzato 1h - 33,10€ |  |  |
|  | (EURO sessantadue/06) | cad | 62,06 |
| -04 | d) con dimensioni interne fino a cm 80x80x80 FORNITURA PROLUNGA: Art. 08.P05.B06.015 - 54,80€ POSA PROLUNGA Art. 01.P01.A20.005 operaio Specializzato 1h - 33,10€ |  |  |
|  | (EURO ottantasette/90) | cad | 87,90 |
| 13.P11.A25 | Provvista a piè d'opera di chiusino in ghisa |  |  |
| 005 | Provvista a piè d'opera di chiusino in ghisa completo di telaio con scritta ILLUMINAZIONE PUBBLICA“ Classificato D400 ai sensi UNI EN 124 |  |  |
|  | (EURO centouno/34) | cad | 101,34 |
| 13.P02.A45 | Fornitura e posa in opera di pozzetto |  |  |
| 005 | Fornitura e posa in opera di quanto occorrente per la formazione di pozzetto ispezionabile delle dimensioni interne di 50x50x70 cm, realizzato con pozzetto prefabbricato in cls a sezione quadrata ad alta resistenza e chiusino in ghisa a grafite sferoidale munito di guarnizioni elastiche in polietilene a profilo speciale antibasculamento e antirumore, costruito secondo Norme ISO 1083 e EN 1563 e classificato “D400“ secondo Norme UNI EN 124, compreso l'eventuale taglio della pavimentazione. |  |  |
|  | (EURO trecentoquattro/69) | cad | 304,69 |
| 010 | Maggiorazione o decurtazione da applicare alla voce P02.A10.005 per l'esecuzione di anello in cls o muratura per un'altezza di 10 cm; |  |  |
|  | (EURO undici/96) | cad | 11,96 |
| 015 | Fornitura e posa in opera di pozzetto sotterraneo prefabbricato in cls delle dimensioni interne di 30x26x20cm, compresi il trasporto a piè d'opera, il riempimento dello scavo con ghiaia nonché la sigillatura delle tubazioni con malta di cemento; |  |  |
|  | (EURO quarantuno/37) | cad | 41,37 |
| 020 | Fornitura e posa in opera di quanto occorrente per la formazione di pozzetto ispezionabile - SU CAVIDOTTO ESISTENTE - delle dimensioni interne di 50x50x70 cm, eseguito con getto di cls RBK 15N/mmq e chiusino in ghisa a grafite sferoidale munito di guarnizioni elastiche in polietilene a profilo speciale antibasculamento e antirumore, costruito secondo Norme ISO 1083 e EN 1563 e classificato “D400“ secondo Norme UNI EN 124, compreso l'eventuale taglio della pavimentazione. |  |  |
|  | (EURO trecentosettantaquattro/27) | cad | 374,27 |
| 06.P12.E03 | Chiusino in ghisa per traffico incontrollato per pozzetto realizzato in muratura di mattoni pieni o in getto di calcestruzzo, completo di bordino a tenuta ermetica |  |  |
| 005 | chiusino 75 kg carr. |  |  |
|  | (EURO centotrentadue/29) | cad | 132,29 |
| 010 | chiusino 90 kg carr. |  |  |
|  | (EURO centocinquantotto/74) | cad | 158,74 |
| 14.P14.A05 | Posa in opera di chiusino in ghisa dal peso di circa kg 86 (50 x 50), per pozzetto ispezionabile, di fornitura dell'Ente appaltante |  |  |
| 005 | ... |  |  |
|  | (EURO sedici/77) | cad | 16,77 |
| 14.P14.A10 | Provvista e posa in opera di chiusino in ghisa completo di telaio tipo “traffico incontrollato“, del peso di circa kg 86 (50 x 50) |  |  |
| 005 | ... |  |  |
|  | (EURO centodiciotto/09) | cad | 118,09 |
| 08.A55.N63 | Posa in opera di ferro lavorato, compresa la malta di cemento, per ogni kg di parti di ferro collocato in opera di qualunque genere (gradini di discesa pozzi, stivi, ganci, griglie, ringhiere, ecc) |  |  |
| 005 | ... |  |  |
|  | (EURO tre/55) | kg | 3,55 |
|  | SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE |  |  |
| NP01 | FORNITURA E POSA DI CADITOIA STRADALE - (griglia escusa) Fornitura e posa di un pozzetto con fondo e una prolunga prefabbricati, in calcestruzzo vibrocompresso, con impronta a frattura a mezzo spessore su tre delle facce laterali per agevolare la rottura necessaria all'inserimento delle tubazioni. Sono compresi: lo scavo per il pozzetto, il livellamento del piano di posa con sabbia granita, la rottura per l’inserimento dei tubi, la sigillatura mediante CLS delle condutture allacciate, gli oneri per l'allacciamento alle condutture di raccolta acque o in fognatura con tubo in PVC rigido (fornito a parte), esclusa la griglia in ghisa, compreso invece ogni altro onere relativo e necessario non sopra specificatamente menzionato a rendere l'opera finita a regola d'arte e perfettamente funzionante senz'altro intervento. |  |  |
| a | 40x40 |  |  |
|  | (EURO centouno/70) | cad | 101,70 |
| b | 50x50 |  |  |
|  | (EURO centoventisei/90) | cad | 126,90 |
| NP02 | SOVRAPPREZZO PER RIEMPIMENTO CON MISTO CEMENTATO |  |  |
| a | per caditoie 40x40 |  |  |
|  | (EURO venti/00) | cad | 20,00 |
| b | per caditoie 50x50 |  |  |
|  | (EURO ventotto/00) | cad | 28,00 |
| 08.A35.H05 | Provvista e posa in opera di tubi in PVC rigido per fognature serie UNI EN 1329 tipo 302, compreso il carico e lo scarico a pie' d'opera, la loro discesa nella trincea, esclusa solo la formazione del letto di posa e del rinfianco in materiale idoneo, da compensarsi a parte: |  |  |
| 005 | del diametro esterno di cm 10 |  |  |
|  | (EURO otto/93) | m | 8,93 |
| 010 | del diametro esterno di cm 12,5 |  |  |
|  | (EURO undici/68) | m | 11,68 |
| 015 | del diametro esterno di cm 14 |  |  |
|  | (EURO dodici/35) | m | 12,35 |
| 020 | del diametro esterno di cm 16 |  |  |
|  | (EURO tredici/50) | m | 13,50 |
| 025 | del diametro esterno di cm 20 |  |  |
|  | (EURO diciassette/72) | m | 17,72 |
| 08.A35.H10 | Provvista e posa in opera di tubi in PVC rigido per fognature serie UNI EN 1401-1, giunto a bicchiere con anello elastomerico di tenuta per sistemi di fognatura e scarichi interrati non in pressione, compreso il carico e lo scarico a pie' d'opera, e la loro discesa nella trincea; compreso ogni lavoro e provvista per dare l'opera perfettamente ultimata a regola |  |  |
| 075 | serie SN 4 kN/m² SDR 41: del diametro esterno di cm 11 |  |  |
|  | (EURO nove/52) | m | 9,52 |
| 080 | serie SN 4 kN/m² SDR 41: del diametro esterno di cm 12,5 |  |  |
|  | (EURO dieci/95) | m | 10,95 |
| 085 | serie SN 4 kN/m² SDR 41: del diametro esterno di cm 16 |  |  |
|  | (EURO quattordici/18) | m | 14,18 |
| 090 | serie SN 4 kN/m² SDR 41: del diametro esterno di cm 20 |  |  |
|  | (EURO diciotto/67) | m | 18,67 |
| 095 | serie SN 4 kN/m² SDR 41: del diametro esterno di cm 25 |  |  |
|  | (EURO ventisette/54) | m | 27,54 |
| 100 | serie SN 4 kN/m² SDR 41: del diametro esterno di cm 31,5 |  |  |
|  | (EURO cinquantadue/15) | m | 52,15 |
| 105 | serie SN 4 kN/m² SDR 41: del diametro esterno di cm 35,5 |  |  |
|  | (EURO settanta/97) | m | 70,97 |
| 110 | serie SN 4 kN/m² SDR 41: del diametro esterno di cm 40 |  |  |
|  | (EURO ottantatre/67) | m | 83,67 |
| 115 | serie SN 4 kN/m² SDR 41: del diametro esterno di cm 45 |  |  |
|  | (EURO centosei/61) | m | 106,61 |
| 120 | serie SN 4 kN/m² SDR 41: del diametro esterno di cm 50 |  |  |
|  | (EURO centoventicinque/80) | m | 125,80 |
| 125 | serie SN 4 kN/m² SDR 41: del diametro esterno di cm 63 |  |  |
|  | (EURO duecentoquattro/67) | m | 204,67 |
| 130 | serie SN 4 kN/m² SDR 41: del diametro esterno di cm 71 |  |  |
|  | (EURO duecentonovantacinque/47) | m | 295,47 |
| 135 | serie SN 4 kN/m² SDR 41: del diametro esterno di cm 80 |  |  |
|  | (EURO trecentocinquantasei/49) | m | 356,49 |
| 140 | serie SN 4 kN/m² SDR 41: del diametro esterno di cm 90 |  |  |
|  | (EURO quattrocentoquarantaquattro/23) | m | 444,23 |
| 145 | serie SN 4 kN/m² SDR 41: del diametro esterno di cm 100 |  |  |
|  | (EURO cinquecentosettantuno/73) | m | 571,73 |
| 150 | serie SN 4 kN/m² SDR 41: del diametro esterno di cm 120 |  |  |
|  | (EURO settecentoventotto/92) | m | 728,92 |
| 155 | serie SN 8 kN/m² SDR 34: del diametro esterno di cm 11 |  |  |
|  | (EURO nove/52) | m | 9,52 |
| 160 | serie SN 8 kN/m² SDR 34: del diametro esterno di cm 12,5 |  |  |
|  | (EURO undici/58) | m | 11,58 |
| 165 | serie SN 8 kN/m² SDR 34: del diametro esterno di cm 16 |  |  |
|  | (EURO quindici/55) | m | 15,55 |
| 170 | serie SN 8 kN/m² SDR 34: del diametro esterno di cm 20 |  |  |
|  | (EURO venti/75) | m | 20,75 |
| 175 | serie SN 8 kN/m² SDR 34: del diametro esterno di cm 25 |  |  |
|  | (EURO trenta/42) | m | 30,42 |
| 180 | serie SN 8 kN/m² SDR 34: del diametro esterno di cm 31,5 |  |  |
|  | (EURO cinquantasette/42) | m | 57,42 |
| 185 | serie SN 8 kN/m² SDR 34: del diametro esterno di cm 35,5 |  |  |
|  | (EURO ottanta/06) | m | 80,06 |
| 190 | serie SN 8 kN/m² SDR 34: del diametro esterno di cm 40 |  |  |
|  | (EURO novantadue/80) | m | 92,80 |
| 195 | serie SN 8 kN/m² SDR 34: del diametro esterno di cm 45 |  |  |
|  | (EURO centoventi/60) | m | 120,60 |
| 200 | serie SN 8 kN/m² SDR 34: del diametro esterno di cm 50 |  |  |
|  | (EURO centotrentasette/67) | m | 137,67 |
| 205 | serie SN 8 kN/m² SDR 34: del diametro esterno di cm 63 |  |  |
|  | (EURO duecentoventicinque/99) | m | 225,99 |
| 210 | serie SN 8 kN/m² SDR 34: del diametro esterno di cm 71 |  |  |
|  | (EURO trecentotrentuno/41) | m | 331,41 |
| 215 | serie SN 8 kN/m² SDR 34: del diametro esterno di cm 80 |  |  |
|  | (EURO quattrocentodue/04) | m | 402,04 |
| 08.A35.H15 | Provvista e posa in opera di curve a 15 gradi in PVC rigido per fognature serie UNI EN 1401; giunto a bicchiere con anello elastomerico toroidale, compreso il carico, lo scarico a pie' d'opera, la loro discesa nella trincea compreso ogni lavoro e provvista per dare l'opera perfettamente ultimata a regola d'arte |  |  |
| 005 | del diametro esterno di cm 11 |  |  |
|  | (EURO nove/78) | cad | 9,78 |
| 010 | del diametro esterno di cm 12.5 |  |  |
|  | (EURO dieci/53) | cad | 10,53 |
| 015 | del diametro esterno di cm 16 |  |  |
|  | (EURO tredici/27) | cad | 13,27 |
| 020 | del diametro esterno di cm 20 |  |  |
|  | (EURO diciassette/84) | cad | 17,84 |
| 025 | del diametro esterno di cm 25 |  |  |
|  | (EURO quarantadue/01) | cad | 42,01 |
| 030 | del diametro esterno di cm 31,5 |  |  |
|  | (EURO settantaquattro/50) | cad | 74,50 |
| 035 | del diametro esterno di cm 40 |  |  |
|  | (EURO centosessantuno/35) | cad | 161,35 |
| 040 | del diametro esterno di cm 50 |  |  |
|  | (EURO trecentoventisette/78) | cad | 327,78 |
| 08.A35.H20 | Provvista e posa in opera di curve a 30 gradi in PVC rigido per fognature serie UNI EN 1401; giunto a bicchiere con anello elastomerico toroidale, compreso il carico, lo scarico a pie' d'opera, la loro discesa nella trincea compreso ogni lavoro e provvista per dare l'opera perfettamente ultimata a regola d'arte |  |  |
| 005 | del diametro esterno di cm 11 |  |  |
|  | (EURO nove/78) | cad | 9,78 |
| 010 | del diametro esterno di cm 12.5 |  |  |
|  | (EURO dieci/53) | cad | 10,53 |
| 015 | del diametro esterno di cm 16 |  |  |
|  | (EURO tredici/27) | cad | 13,27 |
| 020 | del diametro esterno di cm 20 |  |  |
|  | (EURO diciassette/84) | cad | 17,84 |
| 025 | del diametro esterno di cm 25 |  |  |
|  | (EURO quarantadue/01) | cad | 42,01 |
| 030 | del diametro esterno di cm 31,5 |  |  |
|  | (EURO settantotto/36) | cad | 78,36 |
| 035 | del diametro esterno di cm 40 |  |  |
|  | (EURO centosessantacinque/27) | cad | 165,27 |
| 040 | del diametro esterno di cm 50 |  |  |
|  | (EURO trecentoventisette/78) | cad | 327,78 |
| 08.A35.H25 | Provvista e posa in opera di curve a 45 gradi in PVC rigido per fognature serie UNI EN 1401. Giunto a bicchiere con anello elastomerico toroidale; compreso il carico, lo scarico a pie' d'opera, la loro discesa nella trincea; compreso ogni lavoro e provvista per dare l'opera perfettamente ultimata a regola d'arte |  |  |
| 005 | del diametro esterno di cm 11 |  |  |
|  | (EURO dodici/58) | cad | 12,58 |
| 010 | del diametro esterno di cm 12.5 |  |  |
|  | (EURO tredici/33) | cad | 13,33 |
| 015 | del diametro esterno di cm 16 |  |  |
|  | (EURO sedici/07) | cad | 16,07 |
| 020 | del diametro esterno di cm 20 |  |  |
|  | (EURO ventidue/50) | cad | 22,50 |
| 025 | del diametro esterno di cm 25 |  |  |
|  | (EURO quarantatre/87) | cad | 43,87 |
| 030 | del diametro esterno di cm 31,5 |  |  |
|  | (EURO ottantuno/16) | cad | 81,16 |
| 035 | del diametro esterno di cm 40 |  |  |
|  | (EURO centosettanta/87) | cad | 170,87 |
| 040 | del diametro esterno di cm 50 |  |  |
|  | (EURO trecentotrentacinque/25) | cad | 335,25 |
| 08.A35.H30 | Provvista e posa in opera di curve a 90 gradi in PVC rigido per fognature serie UNI EN 1329. Giunto a bicchiere con anello elastomerico toroidale; compreso il carico, lo scarico a pie' d'opera, la loro discesa nella trincea, compreso ogni onere e provvista per dare l'opera perfettamente ultimata a regola d'arte |  |  |
| 005 | del diametro esterno di cm 11 |  |  |
|  | (EURO dodici/49) | cad | 12,49 |
| 010 | del diametro esterno di cm 12.5 |  |  |
|  | (EURO dodici/72) | cad | 12,72 |
| 015 | del diametro esterno di cm 16 |  |  |
|  | (EURO diciassette/35) | cad | 17,35 |
| 020 | del diametro esterno di cm 20 |  |  |
|  | (EURO ventiquattro/54) | cad | 24,54 |
| 025 | del diametro esterno di cm 25 |  |  |
|  | (EURO cinquantasei/50) | cad | 56,50 |
| 030 | del diametro esterno di cm 31,5 |  |  |
|  | (EURO novantasette/15) | cad | 97,15 |
| 035 | del diametro esterno di cm 40 |  |  |
|  | (EURO duecentoquarantasette/88) | cad | 247,88 |
| 040 | del diametro esterno di cm 50 |  |  |
|  | (EURO quattrocentosessantasei/75) | cad | 466,75 |
| 08.A25.F30 | Fornitura in opera di griglie in ghisa sferoidale a norma uni en 124-2 |  |  |
| 005 | Fornitura in opera di griglie stradali in ghisa sferoidale, avvitate e autobloccanti, classe f 900 - dim 1000 x 400 mm, peso 100 kg circa |  |  |
|  | (EURO quattrocentocinquantuno/81) | cad | 451,81 |
| 010 | Fornitura in opera di griglie stradali in ghisa sferoidale, telaio quadro, classe d 400 - dim 850 x 850 mm, peso 105 kg circa |  |  |
|  | (EURO trecentotrentanove/96) | cad | 339,96 |
| 015 | Fornitura in opera di griglie stradali in ghisa sferoidale, telaio quadro,complete di guarnizione, classe d 400 - dim 540 x 540 mm, peso 40 kg circa |  |  |
|  | (EURO centotrentuno/38) | cad | 131,38 |
| 020 | Fornitura in opera di griglie stradali in ghisa sferoidale, telaio quadro,complete di guarnizione, classe d 400 - dim 640 x 640 mm, peso 55 kg circa |  |  |
|  | (EURO centosessantacinque/82) | cad | 165,82 |
| 025 | Fornitura in opera di griglie stradali in ghisa sferoidale, telaio quadro,complete di guarnizione, classe d 400 - dim 740 x 740 mm, peso 80 kg circa |  |  |
|  | (EURO duecentoventotto/80) | cad | 228,80 |
| 030 | Fornitura in opera di griglie stradali in ghisa sferoidale, avvitate sui longheroni e autobloccanti, classe d 400 - dim 1000 x 450 mm, peso 60 kg circa |  |  |
|  | (EURO duecentocinquantatre/29) | cad | 253,29 |
| 035 | Fornitura in opera di griglie stradali in ghisa sferoidale, avvitate sui longheroni e autobloccanti, classe d 400 - dim 1000 x 550 mm, peso 70 kg circa |  |  |
|  | (EURO duecentoottantasei/15) | cad | 286,15 |
| 040 | Fornitura in opera di griglie stradali in ghisa sferoidale, avvitate sui longheroni e autobloccanti, classe d 400 - dim 1000 x 650 mm, peso 85 kg circa |  |  |
|  | (EURO trecentoventuno/60) | cad | 321,60 |
| 045 | Fornitura in opera di griglie stradali in ghisa sferoidale, avvitate sui longheroni e autobloccanti, classe d 400 - dim 1000 x 750 mm, peso 105 kg circa |  |  |
|  | (EURO trecentoottantaquattro/25) | cad | 384,25 |
| 050 | Fornitura in opera di griglie stradali in ghisa sferoidale, piane con telaio autobloccante, classe c 250 - dim 450 x 450 mm, peso 20 kg circa |  |  |
|  | (EURO ottantotto/79) | cad | 88,79 |
| 055 | Fornitura in opera di griglie stradali in ghisa sferoidale, piane con telaio autobloccante, classe c 250 - dim 550 x 550 mm, peso 30 kg circa |  |  |
|  | (EURO centotrentuno/66) | cad | 131,66 |
| 060 | Fornitura in opera di griglie stradali in ghisa sferoidale, piane con telaio autobloccante, classe c 250 - dim 650 x 650 mm, peso 50 kg circa |  |  |
|  | (EURO centoottantadue/13) | cad | 182,13 |
| 065 | Fornitura in opera di griglie stradali in ghisa sferoidale, piane con telaio autobloccante, classe c 250 - dim 750 x 750 mm, peso 75 kg circa |  |  |
|  | (EURO duecentotrentacinque/95) | cad | 235,95 |
| 070 | Fornitura in opera di griglie stradali in ghisa sferoidale, piane con telaio autobloccante, classe c 250 - dim 890 x 890 mm, peso 100 kg circa |  |  |
|  | (EURO trecentosette/33) | cad | 307,33 |
| 075 | Fornitura in opera di griglie in ghisa sferoidale, concave con telaio quadro autobloccante, classe c 250 - dim 450 x 450 mm, peso 20 kg circa |  |  |
|  | (EURO novantaquattro/16) | cad | 94,16 |
| 080 | Fornitura in opera di griglie in ghisa sferoidale, concave con telaio quadro autobloccante, classe c 250 - dim 550 x 550 mm, peso 30 kg circa |  |  |
|  | (EURO centotrentacinque/74) | cad | 135,74 |
| 085 | Fornitura in opera di griglie in ghisa sferoidale, concave con telaio quadro autobloccante, classe c 250 - dim 650 x 650 mm, peso 50 kg circa |  |  |
|  | (EURO centoottantasette/23) | cad | 187,23 |
| 090 | Fornitura in opera di griglie in ghisa sferoidale, concave con telaio quadro autobloccante, classe c 250 - dim 750 x 750 mm, peso 70 kg circa |  |  |
|  | (EURO duecentosessantaquattro/51) | cad | 264,51 |
| 095 | Fornitura in opera di griglie in ghisa sferoidale, concave con telaio quadro autobloccante, classe c 250 - dim 890 x 890 mm, peso 100 kg circa |  |  |
|  | (EURO trecentodiciotto/56) | cad | 318,56 |
| 100 | Fornitura in opera di griglie in ghisa sferoidale, piane con telaio quadro autobloccante sifonato, classe c 250 - dim 480 x 480 mm, peso 23 kg circa |  |  |
|  | (EURO novantacinque/29) | cad | 95,29 |
| 105 | Fornitura in opera di griglie in ghisa sferoidale, piane con telaio quadro autobloccante sifonato, classe c 250 - dim 500 x 500 mm, peso 27 kg circa |  |  |
|  | (EURO novantanove/49) | cad | 99,49 |
| 110 | Fornitura in opera di griglie in ghisa sferoidale, piane con telaio quadro autobloccante sifonato, classe c 250 - dim 580 x 580 mm, peso 35 kg circa |  |  |
|  | (EURO centoundici/38) | cad | 111,38 |
| 115 | Fornitura in opera di griglie in ghisa sferoidale, concave con telaio quadro autobloccante sifonato, classe c 250 - dim 480 x 480 mm, peso 24 kg circa |  |  |
|  | (EURO novantatre/25) | cad | 93,25 |
| 120 | Fornitura in opera di griglie in ghisa sferoidale, concave con telaio quadro autobloccante sifonato, classe c 250 - dim 480 x 480 mm, peso 27 kg circa |  |  |
|  | (EURO novantanove/49) | cad | 99,49 |
| 125 | Fornitura in opera di griglie in ghisa sferoidale, concave con telaio quadro autobloccante sifonato, classe c 250 - dim 480 x 480 mm, peso 35 kg circa |  |  |
|  | (EURO centoundici/38) | cad | 111,38 |
| 130 | Fornitura in opera di griglie in ghisa sferoidale per canalette, classe c 250 - dim 1000 x 200 mm, peso 15 kg circa |  |  |
|  | (EURO novantuno/67) | cad | 91,67 |
| 135 | Fornitura in opera di griglie in ghisa sferoidale per canalette, classe c 250 - dim 1000 x 250 mm, peso 22 kg circa |  |  |
|  | (EURO centododici/28) | cad | 112,28 |
| 140 | Fornitura in opera di griglie in ghisa sferoidale per canalette, classe c 250 - dim 1000 x 300 mm, peso 25 kg circa |  |  |
|  | (EURO centotrenta/86) | cad | 130,86 |
| 145 | Fornitura in opera di griglie in ghisa sferoidale per canalette, classe c 250 - dim 1000 x 400 mm, peso 35 kg circa |  |  |
|  | (EURO centoquarantaquattro/87) | cad | 144,87 |
| 150 | Fornitura in opera di griglie in ghisa sferoidale per canalette, classe c 250 - dim 1000 x 500 mm, peso 50 kg circa |  |  |
|  | (EURO centoottantasette/00) | cad | 187,00 |
| 155 | Fornitura in opera di griglie in ghisa sferoidale per canalette, classe c 250 - dim 1000 x 600 mm, peso 60 kg circa |  |  |
|  | (EURO duecentoventotto/00) | cad | 228,00 |
| 160 | Fornitura in opera di griglie in ghisa sferoidale per canalette, classe c 250 - dim 1000 x 700 mm, peso 85 kg circa |  |  |
|  | (EURO duecentosettantasette/97) | cad | 277,97 |
| 165 | Fornitura in opera di griglie in ghisa sferoidale per canalette autobloccanti, classe c 250 - dim 1000 x 400 mm, peso 35 kg circa |  |  |
|  | (EURO centocinquantadue/01) | cad | 152,01 |
| 170 | Fornitura in opera di griglie in ghisa sferoidale per canalette autobloccanti, classe c 250 - dim 1000 x 500 mm, peso 50 kg circa |  |  |
|  | (EURO centonovantasette/19) | cad | 197,19 |
| 175 | Fornitura in opera di griglie in ghisa sferoidale per canalette autobloccanti, classe c 250 - dim 1000 x 600 mm, peso 75 kg circa |  |  |
|  | (EURO duecentoquarantanove/64) | cad | 249,64 |
| 180 | Fornitura in opera di griglie in ghisa sferoidale per canalette autobloccanti, classe c 250 - dim 1000 x 700 mm, peso 80 kg circa |  |  |
|  | (EURO duecentonovantuno/11) | cad | 291,11 |
| AP011 | FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZO DISPERDENTE ACQUE METEORICHE E STRADALI Realizzazione di pozzo disperdente per lo smaltimento delle acque meteoriche e stradali, mediante:lo scavo alla necessaria profondità eseguito a macchina con eventuali rifiniture a mano; la fornitura e posa di numero 3 (tre) tubi in cemento di sezione circolare del diametro interno pari a mm.1000 circa forati sulle pareti per consentire lo smaltimento delle acque; la fornitura e stesa di ciotoli e ciotoloni di fiume di diametro contenuto tra mm. 100 e mm. 200 circa, per un volume complessivo di circa 43 mc ; gli oneri per l'allacciamento al pozzo perdente delle tubazioni delle caditoie stradali; la fornitura e posa della soletta di copertura della tubazione in cemento, adatta a sopportare i carichi stradali; la fornitura e posa di chiusino per l'ispezione del pozzo perdente di classe D400 diametro 60 cm, adatto a sopportare i carichi stradali posto alla quota del piano finito senz'altro ulteriore intervento; la fornitura e la stesa del materiale di cava occorrente al riempimento dello scavo circostante il pozzo perdente; la vibratura del materiale di riempimento con impiego di specifiche macchine operatrici, il tutto realizzato come da disegni forniti dall'Amministrazione, ed ogni onere ed intervento atto a dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. |  |  |
|  | (EURO millesettecentosettanta/30) | cad. | 1.770,30 |
|  | FOGNATURA E CANALI IRRIGUI |  |  |
| 08.A01.A30 | Scavo di fondazione a parete verticale di materie di qualunque natura e consistenza, asciutte, bagnate o melmose, od in presenza di acqua fino a 20 cm Rispetto al livello naturale, esclusa la sola roccia da mina, ma compresi i conglomerati naturali, i trovanti rocciosi nonche i relitti di muratura fino a m³ 1,00 compreso il carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta ad impianto di smaltimento autorizzato ed ogni altro onere per scavi eseguiti mediante l'impiego di benne autopenetranti montate su cingolati : sino alla profondita' di m 4,00 dal piano di campagna |  |  |
| 005 | ... |  |  |
|  | (EURO sette/01) | m³ | 7,01 |
| 08.A01.A35 | Come al precedente ma dalla profondita' di m 4,01 a m 8,00 |  |  |
| 005 | ... |  |  |
|  | (EURO otto/02) | m³ | 8,02 |
| 08.A01.A40 | Come al precedente ma oltre la profondita' di m 8,01 |  |  |
| 005 | ... |  |  |
|  | (EURO nove/83) | m³ | 9,83 |
| 08.A30.G03 | Provvista e posa in opera di tubi autoportanti in calcestruzzo vibrocompresso ad alta resistenza, con piano di appoggio, muniti di giunto a bicchiere con anello di tenuta in gomma, aventi una resistenza minima di 1.00 kN per ogni cm di diametro interno e per ogni m di lunghezza valutata con prova eseguita in laboratorio, a secco, con carico distribuito lungo la generatrice superiore del volto, compreso il carico e lo scarico a pie' d'opera, la loro discesa nella trincea e quanto altro necessario per dare l'opera perfettamente ultimata a regola d'arte |  |  |
| 005 | del diametro interno di cm 30 e dello spessore minimo di cm 4.5 |  |  |
|  | (EURO quarantatre/29) | m | 43,29 |
| 010 | del diametro interno di cm 40 e dello spessore minimo di cm 5.2 |  |  |
|  | (EURO cinquanta/59) | m | 50,59 |
| 015 | del diametro interno di cm 50 e dello spessore minimo di cm 6 |  |  |
|  | (EURO sessantatre/51) | m | 63,51 |
| 020 | del diametro interno di cm 60 e dello spessore minimo di cm 6.8 |  |  |
|  | (EURO settantasei/07) | m | 76,07 |
| 025 | del diametro interno di cm 80 e dello spessore minimo di cm 8.4 |  |  |
|  | (EURO novantotto/43) | m | 98,43 |
| 030 | del diametro interno di cm 100 e dello spessore minimo di cm 11 |  |  |
|  | (EURO centoventisette/74) | m | 127,74 |
| 035 | del diametro interno di cm 120 e dello spessore minimo di cm 12.6 |  |  |
|  | (EURO centonovanta/17) | m | 190,17 |
| 040 | del diametro interno di cm 150 e dello spessore minimo di cm 13 |  |  |
|  | (EURO duecentosettantadue/33) | m | 272,33 |
| 08.A30.G06 | Provvista e posa in opera di tubi autoportanti in calcestruzzo vibrocompresso ad alta resistenza, con piano di appoggio, muniti di giunto a bicchiere con anello di tenuta in gomma, aventi una resistenza minima di 1.30 kN per ogni cm di diametro interno e per ogni m di lunghezza valutata con prova eseguita in laboratorio, a secco, con carico distribuito lungo la generatrice superiore del volto, compreso il carico e lo scarico a pie' d'opera, la loro discesa nella trincea e quanto altro necessario per dare l'opera perfettamente ultimata a regola d'arte |  |  |
| 005 | del diametro interno di cm 30 e dello spessore minimo di cm 4.5 |  |  |
|  | (EURO quarantaquattro/43) | m | 44,43 |
| 010 | del diametro interno di cm 40 e dello spessore minimo di cm 5.2 |  |  |
|  | (EURO cinquanta/30) | m | 50,30 |
| 015 | del diametro interno di cm 50 e dello spessore minimo di cm 6 |  |  |
|  | (EURO sessantatre/18) | m | 63,18 |
| 020 | del diametro interno di cm 60 e dello spessore minimo di cm 6.8 |  |  |
|  | (EURO settantuno/54) | m | 71,54 |
| 025 | del diametro interno di cm 80 e dello spessore minimo di cm 8.4 |  |  |
|  | (EURO centouno/31) | m | 101,31 |
| 030 | del diametro interno di cm 100 e dello spessore minimo di cm 11 |  |  |
|  | (EURO centotrentadue/93) | m | 132,93 |
| 035 | del diametro interno di cm 120 e dello spessore minimo di cm 12.6 |  |  |
|  | (EURO centonovantotto/84) | m | 198,84 |
| 08.A30.G33 | Provvista e posa di tubi in c.a. turbocentrifugato (detti anche turbocompressi o “a compressione radiale“) aventi una resistenza minima di kN/m² 1,00 per ogni cm di diametro interno e per ogni m di lunghezza, valutata con prove eseguite in laboratorio a secco, con carico distribuito lungo la generatrice superiore del volto, muniti di giunto in acciaio a mezzo spessore con anello di tenuta in gomma neoprene, compreso il carico e lo scarico a pie' d'opera, la loro discesa nella trincea e quanto altro necessario per dare l'opera perfettamente ultimata a regola d'arte |  |  |
| 005 | diametro interno cm 40 |  |  |
|  | (EURO centotrentasei/29) | m | 136,29 |
| 010 | diametro interno cm 50 |  |  |
|  | (EURO centocinquantatre/28) | m | 153,28 |
| 015 | diametro interno cm 60 |  |  |
|  | (EURO centoottantuno/71) | m | 181,71 |
| 020 | diametro interno cm 70 |  |  |
|  | (EURO duecentoventiquattro/44) | m | 224,44 |
| 025 | diametro interno cm 80 |  |  |
|  | (EURO duecentocinquantasette/84) | m | 257,84 |
| 030 | diametro interno cm 100 |  |  |
|  | (EURO trecentonove/64) | m | 309,64 |
| 035 | diametro interno cm 110 |  |  |
|  | (EURO trecentoquarantaquattro/47) | m | 344,47 |
| 040 | diametro interno cm 120 |  |  |
|  | (EURO trecentonovantasei/26) | m | 396,26 |
| 045 | diametro interno cm 140 |  |  |
|  | (EURO quattrocentosettantadue/13) | m | 472,13 |
| 050 | diametro interno cm 150 |  |  |
|  | (EURO cinquecentoquindici/47) | m | 515,47 |
| 055 | diametro interno cm 160 |  |  |
|  | (EURO cinquecentoquaranta/25) | m | 540,25 |
| 060 | diametro interno cm 180 |  |  |
|  | (EURO seicentotrentacinque/17) | m | 635,17 |
| 065 | diametro interno cm 200 |  |  |
|  | (EURO settecentotrentuno/61) | m | 731,61 |
| 070 | diametro interno cm 220 |  |  |
|  | (EURO ottocentoquarantasei/41) | m | 846,41 |
| 08.A30.G36 | Provvista e posa di tubi in c.a. turbocentrifugato (detti anche turbocompressi o “a compressione radiale“) aventi una resistenza minima di kN/m² 1,50 per ogni cm di diametro interno e per ogni m di lunghezza, valutata con prove eseguite in laboratorio a secco, con carico distribuito lungo la generatrice superiore del volto, muniti di giunto in acciaio a mezzo spessore con anello di tenuta in gomma neoprene, compreso il carico e lo scarico a pie' d'opera, la loro discesa nella trincea e quanto altro necessario per dare l'opera perfettamente ultimata a regola d'arte |  |  |
| 005 | diametro interno cm 40 |  |  |
|  | (EURO centoquarantacinque/36) | m | 145,36 |
| 010 | diametro interno cm 50 |  |  |
|  | (EURO centosessantuno/94) | m | 161,94 |
| 015 | diametro interno cm 60 |  |  |
|  | (EURO centonovantadue/50) | m | 192,50 |
| 020 | diametro interno cm 70 |  |  |
|  | (EURO duecentotrentanove/33) | m | 239,33 |
| 025 | diametro interno cm 80 |  |  |
|  | (EURO duecentosettantasette/24) | m | 277,24 |
| 030 | diametro interno cm 100 |  |  |
|  | (EURO trecentotrenta/24) | m | 330,24 |
| 035 | diametro interno cm 110 |  |  |
|  | (EURO trecentosessantotto/23) | m | 368,23 |
| 040 | diametro interno cm 120 |  |  |
|  | (EURO quattrocentoventidue/69) | m | 422,69 |
| 045 | diametro interno cm 140 |  |  |
|  | (EURO cinquecentouno/99) | m | 501,99 |
| 050 | diametro interno cm 150 |  |  |
|  | (EURO cinquecentoquarantanove/53) | m | 549,53 |
| 055 | diametro interno cm 160 |  |  |
|  | (EURO cinquecentosettantotto/36) | m | 578,36 |
| 060 | diametro interno cm 180 |  |  |
|  | (EURO seicentosettantotto/70) | m | 678,70 |
| 065 | diametro interno cm 200 |  |  |
|  | (EURO settecentosettantasette/88) | m | 777,88 |
| 070 | diametro interno cm 220 |  |  |
|  | (EURO novecentocinque/83) | m | 905,83 |
| 08.A35.H70 | Provvista e posa in opera di tubi in PVC per fognature secondo la norma EN 13476-1, giunto a bicchiere con anello elastomerico di tenuta per sistemi di fognatura e scarichi interrati non in pressione, compreso il carico e lo scarico a pie' d'opera, e la loro discesa nella trincea; compreso ogni lavoro e provvista per dare l'opera perfettamente ultimata a regola |  |  |
| 005 | serie SN 2 kN/m²:diametro esterno 630 |  |  |
|  | (EURO centoquarantotto/63) | m | 148,63 |
| 010 | serie SN 2 kN/m²:diametro esterno 800 |  |  |
|  | (EURO duecentoquattordici/90) | m | 214,90 |
| 015 | serie SN 2 kN/m²: diametro esterno 1000 |  |  |
|  | (EURO trecentocinquantotto/23) | m | 358,23 |
| 020 | serie SN 2 kN/m²: diametro esterno 1200 |  |  |
|  | (EURO quattrocentoottantuno/57) | m | 481,57 |
| 025 | serie SN 4 kN/m²: diametro esterno 200 |  |  |
|  | (EURO sedici/21) | m | 16,21 |
| 030 | serie SN 4 kN/m²: diametro esterno 250 |  |  |
|  | (EURO ventitre/68) | m | 23,68 |
| 035 | serie SN 4 kN/m²: diametro esterno 315 |  |  |
|  | (EURO quarantasei/07) | m | 46,07 |
| 040 | serie SN 4 kN/m²: diametro esterno 400 |  |  |
|  | (EURO settantatre/78) | m | 73,78 |
| 045 | serie SN 4 kN/m²: diametro esterno 500 |  |  |
|  | (EURO centootto/88) | m | 108,88 |
| 050 | serie SN 4 kN/m²: diametro esterno 630 |  |  |
|  | (EURO centosettantasei/35) | m | 176,35 |
| 055 | serie SN 4 kN/m²: diametro esterno 710 |  |  |
|  | (EURO duecentoquaranta/31) | m | 240,31 |
| 060 | serie SN 4 kN/m²: diametro esterno 800 |  |  |
|  | (EURO duecentoottantasei/51) | m | 286,51 |
| 065 | serie SN 4 kN/m²: diametro esterno 900 |  |  |
|  | (EURO trecentocinquantuno/78) | m | 351,78 |
| 070 | serie SN 4 kN/m²: diametro esterno 1000 |  |  |
|  | (EURO quattrocentotrentotto/18) | m | 438,18 |
| 075 | serie SN 4 kN/m²: diametro esterno 1200 |  |  |
|  | (EURO cinquecentotrentanove/38) | m | 539,38 |
| 080 | serie SN 8 kN/m²: diametro esterno 200 |  |  |
|  | (EURO diciassette/85) | m | 17,85 |
| 085 | serie SN 8 kN/m²: diametro esterno 250 |  |  |
|  | (EURO ventisei/34) | m | 26,34 |
| 090 | serie SN 8 kN/m²: diametro esterno 315 |  |  |
|  | (EURO cinquanta/12) | m | 50,12 |
| 095 | serie SN 8 kN/m²: diametro esterno 400 |  |  |
|  | (EURO ottantadue/47) | m | 82,47 |
| 100 | serie SN 8 kN/m²: diametro esterno 500 |  |  |
|  | (EURO centodiciannove/76) | m | 119,76 |
| 105 | serie SN 8 kN/m²: diametro esterno 630 |  |  |
|  | (EURO centonovantaquattro/65) | m | 194,65 |
| 110 | serie SN 8 kN/m²: diametro esterno 710 |  |  |
|  | (EURO duecentosessantadue/50) | m | 262,50 |
| 115 | serie SN 8 kN/m²: diametro esterno 800 |  |  |
|  | (EURO trecentoventicinque/39) | m | 325,39 |
| 120 | serie SN 8 kN/m²: diametro esterno 900 |  |  |
|  | (EURO trecentosettanta/13) | m | 370,13 |
| 125 | serie SN 8 kN/m²: diametro esterno 1000 |  |  |
|  | (EURO quattrocentosettantuno/67) | m | 471,67 |
| 130 | serie SN 16 kN/m²: diametro esterno 200 |  |  |
|  | (EURO ventitre/89) | m | 23,89 |
| 135 | serie SN 16 kN/m²: diametro esterno 250 |  |  |
|  | (EURO trentatre/40) | m | 33,40 |
| 140 | serie SN 16 kN/m²: diametro esterno 315 |  |  |
|  | (EURO sessantasette/30) | m | 67,30 |
| 145 | serie SN 16 kN/m²: diametro esterno 400 |  |  |
|  | (EURO centosei/31) | m | 106,31 |
| 150 | serie SN 16 kN/m²: diametro esterno 500 |  |  |
|  | (EURO centosessanta/25) | m | 160,25 |
| 155 | serie SN 16 kN/m²: diametro esterno 630 |  |  |
|  | (EURO duecentosessantasei/14) | m | 266,14 |
| 160 | serie SN 16 kN/m²: diametro esterno 710 |  |  |
|  | (EURO quattrocentodiciannove/67) | m | 419,67 |
| 165 | serie SN 16 kN/m²: diametro esterno 800 |  |  |
|  | (EURO quattrocentotrentasei/82) | m | 436,82 |
| 170 | serie SN 16 kN/m²: diametro esterno 900 |  |  |
|  | (EURO quattrocentocinquantadue/90) | m | 452,90 |
| 175 | serie SN 16 kN/m²: diametro esterno 1000 |  |  |
|  | (EURO quattrocentoottantatre/99) | m | 483,99 |
| 180 | serie SN 16 kN/m²: diametro esterno 1200 |  |  |
|  | (EURO cinquecentotrentuno/13) | m | 531,13 |
| 08.A40.I97 | Provvista e posa in opera di tubazioni in Polipropilene Alto Modulo (PP-HM) a parete piena triplo strato, parete interna ed esterna liscia, rispondenti alle norme EN 13476 tipo A1 o A2, ed alla UNI EN-ISO 9969, rigidezza circonferenziale SN = 16 KN/m², giunzione a bicchiere o manicotto, complete di guarnizione elastomerica in EPDM, il carico e lo scarico a piè d'opera, la loro discesa nella trincea; compreso ogni lavoro e provvista per dare l'opera perfettamente ultimata a regola d'arte: |  |  |
| 002 | Diametro esterno 125 |  |  |
|  | (EURO ventisei/35) | m | 26,35 |
| 005 | Diametro esterno 160 |  |  |
|  | (EURO ventotto/02) | m | 28,02 |
| 010 | Diametro esterno 200 |  |  |
|  | (EURO quarantuno/64) | m | 41,64 |
| 015 | Diametro esterno 250 |  |  |
|  | (EURO cinquantacinque/49) | m | 55,49 |
| 020 | Diametro esterno 315 |  |  |
|  | (EURO settantasei/39) | m | 76,39 |
| 025 | Diametro esterno 400 |  |  |
|  | (EURO centodieci/78) | m | 110,78 |
| 030 | Diametro interno 250 |  |  |
|  | (EURO sessanta/89) | m | 60,89 |
| 035 | Diametro interno 300 |  |  |
|  | (EURO ottantadue/11) | m | 82,11 |
| 040 | Diametro interno 400 |  |  |
|  | (EURO centoventicinque/12) | m | 125,12 |
| 08.A45.L15 | Provvista e posa di Tubazioni in poliestere rinfozato con fibre di vetro PRFV conformi alle norme UNI 9032 e 9033, per condotte a gravita', aventi rigidezza verificata all'interramento secondo le norme AWWA C950 e/o ATV 127 pari a 10000 N/m² con giunto a bicchiere o a manicotto con guarnizione elastomerica a doppio, triplo o quadruplo labbro di tenuta, forniti e posti in opera in un letto di sabbia o ghiaietto, se in presenza d'acqua, comprese le giunzioni, i tagli e gli sfridi, l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte (esclusa la sola fornitura dei pezzi speciali compensati a parte): |  |  |
| 005 | Diametro 250 |  |  |
|  | (EURO settantadue/72) | m | 72,72 |
| 010 | Diametro 300 |  |  |
|  | (EURO ottantacinque/88) | m | 85,88 |
| 015 | Diametro 350 |  |  |
|  | (EURO novantanove/90) | m | 99,90 |
| 020 | Diametro 400 |  |  |
|  | (EURO centotredici/24) | m | 113,24 |
| 025 | Diametro 450 |  |  |
|  | (EURO centotrenta/50) | m | 130,50 |
| 030 | Diametro 500 |  |  |
|  | (EURO centoquarantatre/31) | m | 143,31 |
| 035 | Diametro 600 |  |  |
|  | (EURO centonovantacinque/64) | m | 195,64 |
| 040 | Diametro 700 |  |  |
|  | (EURO duecentoquaranta/97) | m | 240,97 |
| 045 | Diametro 800 |  |  |
|  | (EURO duecentonovanta/09) | m | 290,09 |
| 050 | Diametro 900 |  |  |
|  | (EURO trecentoquarantotto/22) | m | 348,22 |
| 055 | Diametro 1000 |  |  |
|  | (EURO quattrocentoundici/87) | m | 411,87 |
| 060 | Diametro 1200 |  |  |
|  | (EURO cinquecentocinquantatre/00) | m | 553,00 |
| 065 | Diametro 1300 |  |  |
|  | (EURO seicentocinquantuno/01) | m | 651,01 |
| 070 | Diametro 1400 |  |  |
|  | (EURO ottocentocinque/69) | m | 805,69 |
| 075 | Diametro 1500 |  |  |
|  | (EURO novecentoventiquattro/14) | m | 924,14 |
| 080 | Diametro 1600 |  |  |
|  | (EURO millecentoquarantotto/69) | m | 1.148,69 |
| 08.A30.G39 | Formazione pozzetti di ispezione, di raccordo o di caduta per fogne tubolari cilindriche, delle sezioni interne di cm 100x100, come da disegno tipo. Detto in conglomerato cementizio semplice od armato, gettato in opera (spessore delle pareti cm 15-20), compreso il ferro di armatura. Soletta di copertura in cemento armato dello spessore minimo di cm 20. Il tutto idoneo per sopportare carichi stradali pesanti. Compresi i gradini in ferro alla marinara e il fondello 120 (1/3 di circonferenza) in gres o cemento di diametro uguale a quello di uscita escluso il solo chiusino in ghisa, compreso lo scavo: |  |  |
| 005 | dell'altezza fino a m 2,00 (misurata dal piano di appoggio della platea fino al filo superiore del chiusino) |  |  |
|  | (EURO cinquecentoquindici/01) | cad | 515,01 |
| 010 | dell'altezza fra m 2,01 fino a m 3,00 |  |  |
|  | (EURO seicentodieci/67) | cad | 610,67 |
| 015 | dell'altezza superiore a m 3,00 |  |  |
|  | (EURO settecentosette/76) | cad | 707,76 |
| 08.A30.G42 | Fornitura e posa in opera di pozzetti d'ispezione monolitici a perfetta tenuta idraulica, autoportanti, realizzati in calcestruzzo vibrato con cemento ad alta resistenza ai solfati per classe di esposizione XA1 o superiore,idoneamente rivestiti sul fondo scorrevole (vedi dettaglio sottovoci) con Polycrete o resine epossidiche, oppure in calcestruzzo autocompattante SCC classe UNI EN 206-1 - C40/50 o C60/75 per acque nere fortemente aggressive, oppure con supporto in poliestere rinforzato con fibra di vetro (PP - PRFV); spessore minimo delle pareti di 150 mm. Per condotte d'innesto fino al diam. 350 mm. La struttura monolitica sara' formata da una base calpestabile avente diametro interno di 1000 mm e altezza 600 mm, completa di fori d'innesto muniti di guarnizione elastomerica di tenuta e da un elemento monolitico di rialzo avente diametro interno di 1000 mm. Completo di cono di riduzione fino al diametro di 625 mm, predisposto alla posa del chiusino, tale elemento si colleghera' alla base mediante innesto con guarnizione elastomerica a garanzia della perfetta tenuta idraulica, il tutto prodotto e collaudato nelle fasi di fabbricazione con attacchi di sicurezza per la sua movimentazione e messa in opera in conformita' alla norme EN 1917:2004 UNI 11385(requisiti prestazionali e metodi di prova per camere d'ispezione),DIN 4034-1 (dimensioni, spessori, incastri, tenuta all'acqua),- UNI 8981-1 (durabilità elementi prefabbricati in cls) - UNI 8981-2 (durabilità ed istruzioni per ottenere la resistenza ai solfati) - DIN EN 681-1 (DIN 4060) (resistenza alle acque reflue con struttura di tenuta); nel prezzo e' compreso l'onere per il riempimento dello scavo circostante, tale scavo dovra' essere colmato con opportuno riempimento di natura sabbiosa o calcestruzzo riscavabile in grado di garantire l'assenza di cedimenti |  |  |
| 005 | elemento di rialzo monolitico h 600 mm: base rivestita in polycrete o realizzata in cls autocompattante SCC classe C40/50, condotte del diametro interno 200 mm - altezza complessiva del pozzetto 1200 mm. |  |  |
|  | (EURO novecentocinquanta/66) | cad | 950,66 |
| 007 | elemento di rialzo monolitico h 600 mm: base rivestita in PP-PRFV, condotte del diametro interno 200 mm - altezza complessiva del pozzetto 1200 mm. |  |  |
|  | (EURO novecentocinquantasei/60) | cad | 956,60 |
| 010 | elemento di rialzo monolitico h 600 mm: base rivestita in polycrete o realizzata in cls autocompattante SCC classe C40/50, condotte del diametro interno 250 mm - altezza complessiva del pozzetto 1200 mm. |  |  |
|  | (EURO novecentocinquantasei/60) | cad | 956,60 |
| 012 | elemento di rialzo monolitico h 600 mm: base rivestita in PP-PRFV, condotte del diametro interno 250 mm - altezza complessiva del pozzetto 1200 mm. |  |  |
|  | (EURO millequattordici/41) | cad | 1.014,41 |
| 015 | elemento di rialzo monolitico h 600 mm: base rivestita in polycrete o realizzata in cls autocompattante SCC classe C40/50, condotte del diametro interno 300/350 mm - altezza complessiva del pozzetto 1200 mm. |  |  |
|  | (EURO novecentosessantaquattro/26) | cad | 964,26 |
| 017 | elemento di rialzo monolitico h 600 mm: base rivestita in PP-PRFV, condotte del diametro interno 300 mm - altezza complessiva del pozzetto 1200 mm. |  |  |
|  | (EURO millesettantatre/90) | cad | 1.073,90 |
| 018 | elemento di rialzo monolitico h 600 mm: base rivestita in PP-PRFV, condotte del diametro interno 350 mm - altezza complessiva del pozzetto 1200 mm. |  |  |
|  | (EURO milleduecentosessantuno/76) | cad | 1.261,76 |
| 020 | elemento di rialzo monolitico h 600 mm: base rivestita in resine polimeriche o realizzata in cls autocompattante SCC classe C60/75, condotte del diametro interno 200 mm - altezza complessiva del pozzetto 1200 mm. |  |  |
|  | (EURO ottocentoottantasei/06) | cad | 886,06 |
| 025 | elemento di rialzo monolitico h 600 mm: base rivestita in resine polimeriche o realizzata in cls autocompattante SCC classe C60/75, condotte del diametro interno 250 mm - altezza complessiva del pozzetto 1200 mm. |  |  |
|  | (EURO ottocentonovantuno/16) | cad | 891,16 |
| 030 | elemento di rialzo monolitico h 600 mm: base rivestita in resine polimeriche o realizzata in cls autocompattante SCC classe C60/75, condotte del diametro interno 300/350 mm - altezza complessiva del pozzetto 1200 mm. |  |  |
|  | (EURO ottocentonovantanove/66) | cad | 899,66 |
| 035 | elemento di rialzo monolitico h 850 mm: base rivestita in polycrete o realizzata i cls autocompattante SCC classe C40/50, condotte del diametro interno 200 mm - altezza complessiva del pozzetto 1450 mm. |  |  |
|  | (EURO novecentonovantatre/64) | cad | 993,64 |
| 037 | elemento di rialzo monolitico h 850 mm: base rivestita in PP-PRFV, condotte del diametro interno 200 mm - altezza complessiva del pozzetto 1450 mm. |  |  |
|  | (EURO novecentonovantanove/59) | cad | 999,59 |
| 040 | elemento di rialzo monolitico h 850 mm: base rivestita in polycrete o realizzata in cls autocompattante SCC classe C40/50, condotte del diametro interno 250 mm - altezza complessiva del pozzetto 1450 mm. |  |  |
|  | (EURO novecentonovantanove/59) | cad | 999,59 |
| 042 | elemento di rialzo monolitico h 850 mm: base rivestita in PP-PRFV, condotte del diametro interno 250 mm - altezza complessiva del pozzetto 1450 mm. |  |  |
|  | (EURO millecinquantasette/40) | cad | 1.057,40 |
| 045 | elemento di rialzo monolitico h 850 mm: base rivestita in polycrete o realizzata in cls autocompattante SCC classe C40/50, condotte del diametro interno 300/350 mm - altezza complessiva del pozzetto 1450 mm. |  |  |
|  | (EURO millesette/24) | cad | 1.007,24 |
| 047 | elemento di rialzo monolitico h 850 mm: base rivestita in PP-PRFV, condotte del diametro interno 300 mm - altezza complessiva del pozzetto 1450 mm. |  |  |
|  | (EURO millecentosedici/89) | cad | 1.116,89 |
| 048 | elemento di rialzo monolitico h 850 mm: base rivestita in PP-PRFV, condotte del diametro interno 350 mm - altezza complessiva del pozzetto 1450 mm. |  |  |
|  | (EURO milletrecentoquattro/74) | cad | 1.304,74 |
| 050 | elemento di rialzo monolitico h 850 mm: base rivestita in resine polimeriche o realizzata in cls autocompattante SCC classe C60/75, condotte del diametro interno 200 mm - altezza complessiva del pozzetto 1450 mm. |  |  |
|  | (EURO novecentoventinove/05) | cad | 929,05 |
| 055 | elemento di rialzo monolitico h 850 mm: base rivestita in resine polimeriche o realizzata in cls autocompattante SCC classe C60/75, condotte del diametro interno 250 mm - altezza complessiva del pozzetto 1450 mm. |  |  |
|  | (EURO novecentotrentaquattro/14) | cad | 934,14 |
| 060 | elemento di rialzo monolitico h 850 mm: base rivestita in resine polimeriche o realizzata in cls autocompattante SCC classe C60/75, condotte del diametro interno 300/350 mm - altezza complessiva del pozzetto 1450 mm. |  |  |
|  | (EURO novecentoquarantadue/64) | cad | 942,64 |
| 065 | elemento di rialzo monolitico h 1100 mm: base rivestita in polycrete o realizzata in cls autocompattante SCC classe C40/50, condotte del diametro interno 200 mm - altezza complessiva del pozzetto 1700 mm. |  |  |
|  | (EURO milleventinove/48) | cad | 1.029,48 |
| 067 | elemento di rialzo monolitico h 1100 mm: base rivestita in PP-PRFV, condotte del diametro interno 200 mm - altezza complessiva del pozzetto 1700 mm. |  |  |
|  | (EURO milletrentacinque/42) | cad | 1.035,42 |
| 070 | elemento di rialzo monolitico h 1100 mm: base rivestita in polycrete o realizzata in cls autocompattante SCC classe C40/50, condotte del diametro interno 250 mm - altezza complessiva del pozzetto 1700 mm. |  |  |
|  | (EURO milletrentacinque/42) | cad | 1.035,42 |
| 072 | elemento di rialzo monolitico h 1100 mm: base rivestita in PP-PRFV, condotte del diametro interno 250 mm - altezza complessiva del pozzetto 1700 mm. |  |  |
|  | (EURO millenovantatre/24) | cad | 1.093,24 |
| 075 | elemento di rialzo monolitico h 1100 mm: base rivestita in polycrete o realizzata in cls autocompattante SCC classe C40/50, condotte del diametro interno 300/350 mm - altezza complessiva del pozzetto 1700 mm. |  |  |
|  | (EURO millequarantatre/08) | cad | 1.043,08 |
| 077 | elemento di rialzo monolitico h 1100 mm: base rivestita in PP-PRFV, condotte del diametro interno 300 mm - altezza complessiva del pozzetto 1700 mm. |  |  |
|  | (EURO millecentocinquantadue/73) | cad | 1.152,73 |
| 078 | elemento di rialzo monolitico h 1100 mm: base rivestita in PP-PRFV, condotte del diametro interno 350 mm - altezza complessiva del pozzetto 1700 mm. |  |  |
|  | (EURO milletrecentoquaranta/58) | cad | 1.340,58 |
| 080 | elemento di rialzo monolitico h 1100 mm: base rivestita in resine polimeriche o realizzata in cls autocompattante SCC classe C60/75, condotte del diametro interno 200 mm - altezza complessiva del pozzetto 1700 mm. |  |  |
|  | (EURO novecentosessantaquattro/88) | cad | 964,88 |
| 085 | elemento di rialzo monolitico h 1100 mm: base rivestita in resine polimeriche o realizzata in cls autocompattante SCC classe C60/75, condotte del diametro interno 250 mm - altezza complessiva del pozzetto 1700 mm. |  |  |
|  | (EURO novecentosessantanove/98) | cad | 969,98 |
| 090 | elemento di rialzo monolitico h 1100 mm: base rivestita in resine polimeriche o realizzata in cls autocompattante SCC classe C60/75, condotte del diametro interno 300/350 mm - altezza complessiva del pozzetto 1700 mm. |  |  |
|  | (EURO novecentosettantotto/48) | cad | 978,48 |
| 095 | elemento di rialzo monolitico h 1350 mm: base rivestita in polycrete o realizzata in cls autocompattante SCC classe C40/50, condotte del diametro interno 200 mm - altezza complessiva del pozzetto 1950 mm. |  |  |
|  | (EURO millesessantotto/91) | cad | 1.068,91 |
| 097 | elemento di rialzo monolitico h 1350 mm: base rivestita in PP-PRFV, condotte del diametro interno 200 mm -altezza complessiva del pozzetto 1950 mm. |  |  |
|  | (EURO millesettantaquattro/85) | cad | 1.074,85 |
| 100 | elemento di rialzo monolitico h 1350 mm: base rivestita in polycrete o realizzata in cls autocompattante SCC classe C40/50, condotte del diametro interno 250 mm - altezza complessiva del pozzetto 1950 mm. |  |  |
|  | (EURO millesettantaquattro/85) | cad | 1.074,85 |
| 102 | elemento di rialzo monolitico h 1350 mm: base rivestita in PP-PRFV, condotte del diametro interno 250 mm - altezza complessiva del pozzetto 1950 mm. |  |  |
|  | (EURO millecentotrentadue/67) | cad | 1.132,67 |
| 105 | elemento di rialzo monolitico h 1350 mm: base rivestita in polycrete o realizzata in cls autocompattante SCC classe C40/50, condotte del diametro interno 300/350 mm - altezza complessiva del pozzetto 1950 mm. |  |  |
|  | (EURO milleottantadue/51) | cad | 1.082,51 |
| 107 | elemento di rialzo monolitico h 1350 mm: base rivestita in PP-PRFV, condotte del diametro interno 300 mm - altezza complessiva del pozzetto 1950 mm. |  |  |
|  | (EURO millecentonovantadue/16) | cad | 1.192,16 |
| 108 | elemento di rialzo monolitico h 1350 mm: base rivestita in PP-PRFV, condotte del diametro interno 350 mm - altezza complessiva del pozzetto 1950 mm. |  |  |
|  | (EURO milletrecentoottanta/01) | cad | 1.380,01 |
| 110 | elemento di rialzo monolitico h 1350 mm: base rivestita in resine polimeriche o realizzata in cls autocompattante SCC classe C60/75, condotte del diametro interno 200 mm - altezza complessiva del pozzetto 1950 mm. |  |  |
|  | (EURO millequattro/31) | cad | 1.004,31 |
| 115 | elemento di rialzo monolitico h 1350 mm: base rivestita in resine polimeriche o realizzata in cls autocompattante SCC classe C60/75, condotte del diametro interno 250 mm - altezza complessiva del pozzetto 1950 mm. |  |  |
|  | (EURO millenove/41) | cad | 1.009,41 |
| 120 | elemento di rialzo monolitico h 1350 mm: base rivestita in resine polimeriche o realizzata in cls autocompattante SCC classe C60/75, condotte del diametro interno 300/350 mm - altezza complessiva del pozzetto 1950 mm. |  |  |
|  | (EURO millediciassette/91) | cad | 1.017,91 |
| 125 | elemento di rialzo monolitico h 1600 mm: base rivestita in polycrete o realizzata in cls autocompattante SCC classe C40/50, condotte del diametro interno 200 mm - altezza complessiva del pozzetto 2200 mm. |  |  |
|  | (EURO millecentoquattro/75) | cad | 1.104,75 |
| 127 | elemento di rialzo monolitico h 1600 mm: base rivestita in PP-PRFV, condotte del diametro interno 200 mm - altezza complessiva del pozzetto 2200 mm. |  |  |
|  | (EURO millecentodieci/69) | cad | 1.110,69 |
| 130 | elemento di rialzo monolitico h 1600 mm: base rivestita in polycrete o realizzata in cls autocompattante SCC classe C40/50, condotte del diametro interno 250 mm - altezza complessiva del pozzetto 2200 mm. |  |  |
|  | (EURO millecentodieci/69) | cad | 1.110,69 |
| 132 | elemento di rialzo monolitico h 1600 mm: base rivestita in PP-PRFV, condotte del diametro interno 250 mm - altezza complessiva del pozzetto 2200 mm. |  |  |
|  | (EURO millecentosessantotto/50) | cad | 1.168,50 |
| 135 | elemento di rialzo monolitico h 1600 mm: base rivestita in polycrete o realizzata in cls autocompattante SCC classe C40/50, condotte del diametro interno 300/350 mm - altezza complessiva del pozzetto 2200 mm. |  |  |
|  | (EURO millecentodiciotto/35) | cad | 1.118,35 |
| 137 | elemento di rialzo monolitico h 1600 mm: base rivestita in PP-PRFV, condotte del diametro interno 300 mm - altezza complessiva del pozzetto 2200 mm. |  |  |
|  | (EURO milleduecentoventisette/99) | cad | 1.227,99 |
| 138 | elemento di rialzo monolitico h 1600 mm: base rivestita in PP-PRFV, condotte del diametro interno 350 mm - altezza complessiva del pozzetto 2200 mm. |  |  |
|  | (EURO millequattrocentoquindici/85) | cad | 1.415,85 |
| 140 | elemento di rialzo monolitico h 1600 mm: base rivestita in resine polimeriche o realizzata in cls autocompattante SCC classe C60/75, condotte del diametro interno 200 mm - altezza complessiva del pozzetto 2200 mm. |  |  |
|  | (EURO millequaranta/15) | cad | 1.040,15 |
| 145 | elemento di rialzo monolitico h 1600 mm: base rivestita in resine polimeriche o realizzata in cls autocompattante SCC classe C60/75, condotte del diametro interno 250 mm - altezza complessiva del pozzetto 2200 mm. |  |  |
|  | (EURO millequarantacinque/25) | cad | 1.045,25 |
| 150 | elemento di rialzo monolitico h 1600 mm: base rivestita in resine polimeriche o realizzata in cls autocompattante SCC classe C60/75, condotte del diametro interno 300/350 mm - altezza complessiva del pozzetto 2200 mm. |  |  |
|  | (EURO millecinquantatre/75) | cad | 1.053,75 |
| 155 | elemento di rialzo monolitico h 1850 mm: base rivestita in polycrete o realizzata in cls autocompattante SCC classe C40/50, condotte del diametro interno 200 mm - altezza complessiva del pozzetto 2450 mm. |  |  |
|  | (EURO millecentoquarantuno/78) | cad | 1.141,78 |
| 157 | elemento di rialzo monolitico h 1850 mm: base rivestita in PP-PRFV, condotte del diametro interno 200 mm - altezza complessiva del pozzetto 2450 mm. |  |  |
|  | (EURO millecentoquarantasette/72) | cad | 1.147,72 |
| 160 | elemento di rialzo monolitico h 1850 mm: base rivestita in polycrete o realizzata in cls autocompattante SCC classe C40/50, condotte del diametro interno 250 mm - altezza complessiva del pozzetto 2450 mm. |  |  |
|  | (EURO millecentoquarantasette/72) | cad | 1.147,72 |
| 162 | elemento di rialzo monolitico h 1850 mm: base rivestita in PP-PRFV, condotte del diametro interno 250 mm - altezza complessiva del pozzetto 2450 mm. |  |  |
|  | (EURO milleduecentocinque/54) | cad | 1.205,54 |
| 165 | elemento di rialzo monolitico h 1850 mm: base rivestita in polycrete o realizzata in cls autocompattante SCC classe C40/50, condotte del diametro interno 300/350 mm - altezza complessiva del pozzetto 2450 mm. |  |  |
|  | (EURO millecentocinquantacinque/38) | cad | 1.155,38 |
| 167 | elemento di rialzo monolitico h 1850 mm: base rivestita in PP-PRFV, condotte del diametro interno 300 mm - altezza complessiva del pozzetto 2450 mm. |  |  |
|  | (EURO milleduecentosessantacinque/03) | cad | 1.265,03 |
| 168 | elemento di rialzo monolitico h 1850 mm: base rivestita in PP-PRFV, condotte del diametro interno 350 mm - altezza complessiva del pozzetto 2450 mm. |  |  |
|  | (EURO millequattrocentocinquantadue/88) | cad | 1.452,88 |
| 170 | elemento di rialzo monolitico h 1850 mm: base rivestita in resine polimeriche o realizzata in cls autocompattante SCC classe C60/75, condotte del diametro interno 200 mm - altezza complessiva del pozzetto 2450 mm. |  |  |
|  | (EURO millesettantasette/18) | cad | 1.077,18 |
| 175 | elemento di rialzo monolitico h 1850 mm: base rivestita in resine polimeriche o realizzata in cls autocompattante SCC classe C60/75, condotte del diametro interno 250 mm - altezza complessiva del pozzetto 2450 mm. |  |  |
|  | (EURO milleottantadue/28) | cad | 1.082,28 |
| 180 | elemento di rialzo monolitico h 1850 mm: base rivestita in resine polimeriche o realizzata in cls autocompattante SCC classe C60/75, condotte del diametro interno 300/350 mm - altezza complessiva del pozzetto 2450 mm. |  |  |
|  | (EURO millenovanta/78) | cad | 1.090,78 |
| 08.A30.G45 | Fornitura e posa in opera di pozzetti d'ispezione monolitici a perfetta tenuta idraulica, autoportanti, realizzati in calcestruzzo vibrato con cemento ad alta resistenza ai solfati per classe di esposizione XA1 o superiore, idoneamente rivestiti sul fondo scorrevole (vedi dettaglio sottovoci) con Polycrete o resine epossidiche, oppure in calcestruzzo autocompattante SCC classe UNI EN 206-1 - C40/50 o C60/75 per acque nere fortemente aggressive, oppure con supporto in poliestere rinforzato con fibra di vetro (PP - PRFV); spessore minimo delle pareti di 230 mm. Per condotte d'innesto fino al diam. 600 mm. La struttura monolitica sara' formata da una base calpestabile avente diametro interno di 1000 mm e altezza variabile (750 mm per ø 400, 850 mm per ø 500, 950 mm per ø 600), completa di fori d'innesto muniti di guarnizione elastomerica di tenuta e da un elemento monolitico di rialzo avente diametro interno di 1000 mm. Completo di cono di riduzione fino al diametro di 625 mm, predisposto alla posa del chiusino, tale elemento si colleghera' alla base mediante innesto con guarnizione elastomerica a garanzia della perfetta tenuta idraulica, il tutto prodotto e collaudato nelle fasi di fabbricazione con attacchi di sicurezza per la sua movimentazione e messa in opera in conformita' alla norme EN 1917:2004 UNI 11385(requisiti prestazionali e metodi di prova per camere d'ispezione),DIN 4034-1 (dimensioni, spessori, incastri, tenuta all'acqua),- UNI 8981-1 (durabilità elementi prefabbricati in cls) - UNI 8981-2 (durabilità ed istruzioni per ottenere la resistenza ai solfati)- DIN EN 681-1 (DIN 4060) (resistenza alle acque reflue con struttura di tenuta); nel prezzo e' compreso l'onere per il riempimento dello scavo circostante, tale scavo dovra' essere colmato con opportuno riempimento di natura sabbiosa o calcestruzzo riscavabile in grado di garantire l'assenza di cedimenti. |  |  |
| 005 | elemento di rialzo monolitico h 600 mm: base rivestita in polycrete o realizzata in cls autocompattante SCC classe C40/50, condotte del diametro interno 400 mm - altezza complessiva del pozzetto 1350 mm - altezza complessiva del pozzetto 1350 mm. |  |  |
|  | (EURO millesettantanove/86) | cad | 1.079,86 |
| 007 | elemento di rialzo monolitico h 600 mm: base rivestita in PP-PRFV, condotte del diametro interno 400 mm - altezza complessiva del pozzetto 1350 mm. |  |  |
|  | (EURO milleduecentosettantotto/76) | cad | 1.278,76 |
| 010 | elemento di rialzo monolitico h 600 mm: base rivestita in polycrete o realizzata in cls autocompattante SCC classe C40/50, condotte del diametro interno 500 mm - altezza complessiva del pozzetto 1450 mm. |  |  |
|  | (EURO millenovantaquattro/30) | cad | 1.094,30 |
| 012 | elemento di rialzo monolitico h 600 mm: base rivestita in PP-PRFV, condotte del diametro interno 500 mm - altezza complessiva del pozzetto 1450 mm. |  |  |
|  | (EURO milletrecentonovantacinque/21) | cad | 1.395,21 |
| 015 | elemento di rialzo monolitico h 600 mm: base rivestita in polycrete o realizzata in cls autocompattante SCC classe C40/50, condotte del diametro interno 600 mm - altezza complessiva del pozzetto 1550 mm. |  |  |
|  | (EURO millecentouno/11) | cad | 1.101,11 |
| 017 | elemento di rialzo monolitico h 600 mm: base rivestita in PP-PRFV, condotte del diametro interno 600 mm - altezza complessiva del pozzetto 1550 mm. |  |  |
|  | (EURO millecinquecentoquarantuno/41) | cad | 1.541,41 |
| 018 | elemento di rialzo monolitico h 600 mm: base rivestita in PP-PRFV, condotte del diametro interno 700 mm - altezza complessiva del pozzetto 1800 mm. |  |  |
|  | (EURO millesettecentonove/87) | cad | 1.709,87 |
| 019 | elemento di rialzo monolitico h 600 mm: base rivestita in PP-PRFV, condotte del diametro interno 800 mm - altezza complessiva del pozzetto 2000 mm. |  |  |
|  | (EURO milleottocentosettantuno/38) | cad | 1.871,38 |
| 020 | elemento di rialzo monolitico h 600 mm: base rivestita in resine polimeriche o realizzata in cls autocompattante SCC classe C60/75, condotte del diametro interno 400 mm - altezza complessiva del pozzetto 1350 mm. |  |  |
|  | (EURO millequindici/26) | cad | 1.015,26 |
| 025 | elemento di rialzo monolitico h 600 mm: base rivestita in resine polimeriche o realizzata in cls autocompattante SCC classe C60/75, condotte del diametro interno 500 mm - altezza complessiva del pozzetto 1450 mm. |  |  |
|  | (EURO milleventinove/70) | cad | 1.029,70 |
| 030 | elemento di rialzo monolitico h 600 mm: base rivestita in resine polimeriche o realizzata in cls autocompattante SCC classe C60/75, condotte del diametro interno 600 mm - altezza complessiva del pozzetto 1550 mm. |  |  |
|  | (EURO milletrentacinque/66) | cad | 1.035,66 |
| 035 | elemento di rialzo monolitico h 850 mm: base rivestita in polycrete o realizzata in cls autocompattante SCC classe C40/50, condotte del diametro interno 400 mm - altezza complessiva del pozzetto 1600 mm. |  |  |
|  | (EURO millecentoventidue/84) | cad | 1.122,84 |
| 037 | elemento di rialzo monolitico h 850 mm: base rivestita in PP-PRFV, condotte del diametro interno 400 mm - altezza complessiva del pozzetto 1600 mm. |  |  |
|  | (EURO milletrecentoventuno/75) | cad | 1.321,75 |
| 040 | elemento di rialzo monolitico h 850 mm: base rivestita in polycrete ,o realizzata in cls autocompattante SCC classe C40/50 condotte del diametro interno 500 mm - altezza complessiva del pozzetto 1700 mm. |  |  |
|  | (EURO millecentotrentasette/29) | cad | 1.137,29 |
| 042 | elemento di rialzo monolitico h 850 mm: base rivestita in PP-PRFV, condotte del diametro interno 500 mm - altezza complessiva del pozzetto 1700 mm. |  |  |
|  | (EURO millequattrocentotrentotto/19) | cad | 1.438,19 |
| 045 | elemento di rialzo monolitico h 850 mm: base rivestita in polycrete o realizzata in cls autocompattante SCC classe C40/50, condotte del diametro interno 600 mm - altezza complessiva del pozzetto 1800 mm. |  |  |
|  | (EURO millecentoquarantaquattro/10) | cad | 1.144,10 |
| 047 | elemento di rialzo monolitico h 850 mm: base rivestita in PP-PRFV, condotte del diametro interno 600 mm - altezza complessiva del pozzetto 1800 mm. |  |  |
|  | (EURO millecinquecentoottantaquattro/39) | cad | 1.584,39 |
| 048 | elemento di rialzo monolitico h 850 mm: base rivestita in PP-PRFV, condotte del diametro interno 700 mm - altezza complessiva del pozzetto 2050 mm. |  |  |
|  | (EURO millesettecentocinquantadue/86) | cad | 1.752,86 |
| 049 | elemento di rialzo monolitico h 850 mm: base rivestita in PP-PRFV, condotte del diametro interno 800 mm - altezza complessiva del pozzetto 2250 mm. |  |  |
|  | (EURO millenovecentoquattordici/36) | cad | 1.914,36 |
| 050 | elemento di rialzo monolitico h 850 mm: base rivestita in resine polimeriche o realizzata in cls autocompattante SCC classe C60/75, condotte del diametro interno 400 mm - altezza complessiva del pozzetto 1600 mm. |  |  |
|  | (EURO millecinquantotto/24) | cad | 1.058,24 |
| 055 | elemento di rialzo monolitico h 850 mm: base rivestita in resine polimeriche o realizzata in cls autocompattante SCC classe C60/75, condotte del diametro interno 500 mm - altezza complessiva del pozzetto 1700 mm. |  |  |
|  | (EURO millesettantadue/69) | cad | 1.072,69 |
| 060 | elemento di rialzo monolitico h 850 mm: base rivestita in resine polimeriche o realizzata in cls autocompattante SCC classe C60/75, condotte del diametro interno 600 mm - altezza complessiva del pozzetto 1800 mm. |  |  |
|  | (EURO millesettantotto/64) | cad | 1.078,64 |
| 065 | elemento di rialzo monolitico h 1100 mm: base rivestita in polycrete o realizzata in cls autocompattante SCC classe C40/50, condotte del diametro interno 400 mm - altezza complessiva del pozzetto 1850 mm. |  |  |
|  | (EURO millecentocinquantotto/68) | cad | 1.158,68 |
| 067 | elemento di rialzo monolitico h 1100 mm: base rivestita in PP-PRFV, condotte del diametro interno 400 mm - altezza complessiva del pozzetto 1850 mm. |  |  |
|  | (EURO milletrecentocinquantasette/58) | cad | 1.357,58 |
| 070 | elemento di rialzo monolitico h 1100 mm: base rivestita in polycrete o realizzata in cls autocompattante SCC classe C40/50, condotte del diametro interno 500 mm - altezza complessiva del pozzetto 1950 mm. |  |  |
|  | (EURO millecentosettantatre/12) | cad | 1.173,12 |
| 072 | elemento di rialzo monolitico h 1100 mm: base rivestita in PP-PRFV, condotte del diametro interno 500 mm - altezza complessiva del pozzetto 1950 mm. |  |  |
|  | (EURO millequattrocentosettantaquattro/03) | cad | 1.474,03 |
| 075 | elemento di rialzo monolitico h 1100 mm: base rivestita in polycrete o realizzata in cls autocompattante SCC classe C40/50, condotte del diametro interno 600 mm - altezza complessiva del pozzetto 2050 mm. |  |  |
|  | (EURO millecentosettantanove/94) | cad | 1.179,94 |
| 077 | elemento di rialzo monolitico h 1100 mm: base rivestita in PP-PRFV, condotte del diametro interno 600 mm - altezza complessiva del pozzetto 2050 mm. |  |  |
|  | (EURO milleseicentoventi/23) | cad | 1.620,23 |
| 078 | elemento di rialzo monolitico h 1100 mm: base rivestita in PP-PRFV, condotte del diametro interno 700 mm - altezza complessiva del pozzetto 2300 mm. |  |  |
|  | (EURO millesettecentoottantotto/70) | cad | 1.788,70 |
| 079 | elemento di rialzo monolitico h 1100 mm: base rivestita in PP-PRFV, condotte del diametro interno 800 mm - altezza complessiva del pozzetto 2500 mm. |  |  |
|  | (EURO millenovecentocinquanta/20) | cad | 1.950,20 |
| 080 | elemento di rialzo monolitico h 1100 mm: base rivestita in resine polimeriche o realizzata in cls autocompattante SCC classe C60/75, condotte del diametro interno 400 mm - altezza complessiva del pozzetto 1850 mm. |  |  |
|  | (EURO millenovantaquattro/08) | cad | 1.094,08 |
| 085 | elemento di rialzo monolitico h 1100 mm: base rivestita in resine polimeriche o realizzata in cls autocompattante SCC classe C60/75, condotte del diametro interno 500 mm - altezza complessiva del pozzetto 1950 mm. |  |  |
|  | (EURO millecentootto/52) | cad | 1.108,52 |
| 090 | elemento di rialzo monolitico h 1100 mm: base rivestita in resine polimeriche o realizzata in cls autocompattante SCC classe C60/75, condotte del diametro interno 600 mm - altezza complessiva del pozzetto 2050 mm. |  |  |
|  | (EURO millecentoquattordici/48) | cad | 1.114,48 |
| 095 | elemento di rialzo monolitico h 1350 mm: base rivestita in polycrete o realizzata in cls autocompattante SCC classe C40/50, condotte del diametro interno 400 mm - altezza complessiva del pozzetto 2100 mm. |  |  |
|  | (EURO millecentonovantotto/11) | cad | 1.198,11 |
| 097 | elemento di rialzo monolitico h 1350 mm: base rivestita in PP-PRFV, condotte del diametro interno 400 mm - altezza complessiva del pozzetto 2100 mm. |  |  |
|  | (EURO milletrecentonovantasette/02) | cad | 1.397,02 |
| 100 | elemento di rialzo monolitico h 1350 mm: base rivestita in polycrete o realizzata in cls autocompattante SCC classe C40/50, condotte del diametro interno 500 mm - altezza complessiva del pozzetto 2200 mm. |  |  |
|  | (EURO milleduecentododici/55) | cad | 1.212,55 |
| 102 | elemento di rialzo monolitico h 1350 mm: base rivestita in PP-PRFV, condotte del diametro interno 500 mm - altezza complessiva del pozzetto 2200 mm. |  |  |
|  | (EURO millecinquecentotredici/46) | cad | 1.513,46 |
| 105 | elemento di rialzo monolitico h 1350 mm: base rivestita in polycrete o realizzata in cls autocompattante SCC classe C40/50, condotte del diametro interno 600 mm - altezza complessiva del pozzetto 2300 mm. |  |  |
|  | (EURO milleduecentodiciannove/37) | cad | 1.219,37 |
| 107 | elemento di rialzo monolitico h 1350 mm: base rivestita in PP-PRFV, condotte del diametro interno 600 mm - altezza complessiva del pozzetto 2300 mm. |  |  |
|  | (EURO milleseicentocinquantanove/66) | cad | 1.659,66 |
| 108 | elemento di rialzo monolitico h 1350 mm: base rivestita in PP-PRFV, condotte del diametro interno 700 mm - altezza complessiva del pozzetto 2550 mm. |  |  |
|  | (EURO milleottocentoventotto/13) | cad | 1.828,13 |
| 109 | elemento di rialzo monolitico h 1350 mm: base rivestita in PP-PRFV, condotte del diametro interno 800 mm - altezza complessiva del pozzetto 2750 mm. |  |  |
|  | (EURO millenovecentoottantanove/63) | cad | 1.989,63 |
| 110 | elemento di rialzo monolitico h 1350 mm: base rivestita in resine polimeriche o realizzata in cls autocompattante SCC classe C60/75, condotte del diametro interno 400 mm - altezza complessiva del pozzetto 2100 mm. |  |  |
|  | (EURO millecentotrentatre/51) | cad | 1.133,51 |
| 115 | elemento di rialzo monolitico h 1350 mm: base rivestita in resine polimeriche o realizzata in cls autocompattante SCC classe C60/75, condotte del diametro interno 500 mm - altezza complessiva del pozzetto 2200 mm. |  |  |
|  | (EURO millecentoquarantasette/96) | cad | 1.147,96 |
| 120 | elemento di rialzo monolitico h 1350 mm: base rivestita in resine polimeriche o realizzata in cls autocompattante SCC classe C60/75, condotte del diametro interno 600 mm - altezza complessiva del pozzetto 2300 mm. |  |  |
|  | (EURO millecentocinquantatre/91) | cad | 1.153,91 |
| 125 | elemento di rialzo monolitico h 1600 mm: base rivestita in polycrete o realizzata in cls autocompattante SCC classe C40/50, condotte del diametro interno 400 mm - altezza complessiva del pozzetto 2350 mm. |  |  |
|  | (EURO milleduecentotrentatre/95) | cad | 1.233,95 |
| 127 | elemento di rialzo monolitico h 1600 mm: base rivestita in PP-PRFV, condotte del diametro interno 400 mm - altezza complessiva del pozzetto 2350 mm. |  |  |
|  | (EURO millequattrocentotrentadue/85) | cad | 1.432,85 |
| 130 | elemento di rialzo monolitico h 1600 mm: base rivestita in polycrete o realizzata in cls autocompattante SCC classe C40/50, condotte del diametro interno 500 mm - altezza complessiva del pozzetto 2450 mm. |  |  |
|  | (EURO milleduecentoquarantotto/39) | cad | 1.248,39 |
| 132 | elemento di rialzo monolitico h 1600 mm: base rivestita in PP-PRFV, condotte del diametro interno 500 mm - altezza complessiva del pozzetto 2450 mm. |  |  |
|  | (EURO millecinquecentoquarantanove/30) | cad | 1.549,30 |
| 135 | elemento di rialzo monolitico h 1600 mm: base rivestita in polycrete o realizzata in cls autocompattante SCC classe C40/50, condotte del diametro interno 600 mm - altezza complessiva del pozzetto 2550 mm. |  |  |
|  | (EURO milleduecentocinquantacinque/20) | cad | 1.255,20 |
| 137 | elemento di rialzo monolitico h 1600 mm: base rivestita in PP-PRFV, condotte del diametro interno 600 mm - altezza complessiva del pozzetto 2550 mm. |  |  |
|  | (EURO milleseicentonovantacinque/50) | cad | 1.695,50 |
| 140 | elemento di rialzo monolitico h 1600 mm: base rivestita in resine polimeriche o realizzata in cls autocompattante SCC classe C60/75, condotte del diametro interno 400 mm - altezza complessiva del pozzetto 2350 mm. |  |  |
|  | (EURO millecentosessantanove/35) | cad | 1.169,35 |
| 145 | elemento di rialzo monolitico h 1600 mm: base rivestita in resine polimeriche o realizzata in cls autocompattante SCC classe C60/75, condotte del diametro interno 500 mm - altezza complessiva del pozzetto 2450 mm. |  |  |
|  | (EURO millecentoottantatre/79) | cad | 1.183,79 |
| 150 | elemento di rialzo monolitico h 1600 mm: base rivestita in resine polimeriche o realizzata in cls autocompattante SCC classe C60/75, condotte del diametro interno 600 mm - altezza complessiva del pozzetto 2550 mm. |  |  |
|  | (EURO millecentoottantanove/75) | cad | 1.189,75 |
| 155 | elemento di rialzo monolitico h 1850 mm: base rivestita in polycrete o realizzata in cls autocompattante SCC classe C40/50, condotte del diametro interno 400 mm - altezza complessiva del pozzetto 2600 mm. |  |  |
|  | (EURO milleduecentosettanta/98) | cad | 1.270,98 |
| 157 | elemento di rialzo monolitico h 1850 mm: base rivestita in PP-PRFV, condotte del diametro interno 400 mm - altezza complessiva del pozzetto 2600 mm. |  |  |
|  | (EURO millequattrocentosessantanove/88) | cad | 1.469,88 |
| 160 | elemento di rialzo monolitico h 1850 mm: base rivestita in polycrete o realizzata in cls autocompattante SCC classe C40/50, condotte del diametro interno 500 mm - altezza complessiva del pozzetto 2700 mm. |  |  |
|  | (EURO milleduecentoottantacinque/42) | cad | 1.285,42 |
| 162 | elemento di rialzo monolitico h 1850 mm: base rivestita in PP-PRFV, condotte del diametro interno 500 mm - altezza complessiva del pozzetto 2700 mm. |  |  |
|  | (EURO millecinquecentoottantasei/33) | cad | 1.586,33 |
| 165 | elemento di rialzo monolitico h 1850 mm: base rivestita in polycrete o realizzata in cls autocompattante SCC classe C40/50, condotte del diametro interno 600 mm - altezza complessiva del pozzetto 2800 mm. |  |  |
|  | (EURO milleduecentonovantadue/24) | cad | 1.292,24 |
| 167 | elemento di rialzo monolitico h 1850 mm: base rivestita in PP-PRFV, condotte del diametro interno 600 mm - altezza complessiva del pozzetto 2800 mm. |  |  |
|  | (EURO millesettecentotrentadue/53) | cad | 1.732,53 |
| 168 | elemento di rialzo monolitico h 1850 mm: base rivestita in PP-PRFV, condotte del diametro interno 700 mm - altezza complessiva del pozzetto 3050 mm. |  |  |
|  | (EURO millenovecentouno/00) | cad | 1.901,00 |
| 169 | elemento di rialzo monolitico h 1850 mm: base rivestita in PP-PRFV, condotte del diametro interno 800 mm - altezza complessiva del pozzetto 3250 mm. |  |  |
|  | (EURO duemilasessantadue/50) | cad | 2.062,50 |
| 170 | elemento di rialzo monolitico h 1850 mm: base rivestita in resine polimeriche o realizzata in cls autocompattante SCC classe C60/75, condotte del diametro interno 400 mm - altezza complessiva del pozzetto 2650 mm. |  |  |
|  | (EURO milleduecentosei/38) | cad | 1.206,38 |
| 175 | elemento di rialzo monolitico h 1850 mm: base rivestita in resine polimeriche o realizzata in cls autocompattante SCC classe C60/75, condotte del diametro interno 500 mm - altezza complessiva del pozzetto 2700 mm. |  |  |
|  | (EURO milleduecentoventi/82) | cad | 1.220,82 |
| 180 | elemento di rialzo monolitico h 1850 mm: base rivestita in resine polimeriche o realizzata in cls autocompattante SCC classe C60/75, condotte del diametro interno 600 mm - altezza complessiva del pozzetto 2800 mm. |  |  |
|  | (EURO milleduecentoventisei/78) | cad | 1.226,78 |
| 08.A30.G48 | Fornitura e posa in opera di pozzetti d'ispezione monolitici a perfetta tenuta idraulica, autoportanti, realizzati in calcestruzzo vibrato con cemento ad alta resistenza ai solfati per classe di esposizione XA1, idoneamente rivestiti sul fondo scorrevole (vedi dettaglio sottovoci) con Polycrete o resine epossidiche, oppure in calcestruzzo autocompattante SCC classe UNI EN 206-1 - C40/50 o C60/75 per acque nere fortemente aggressive, oppure con supporto in poliestere rinforzato con fibra di vetro (PP - PRFV); spessore minimo delle pareti di 150 mm. Per condotte d'innesto fino al diam. 600 mm. La struttura monolitica sara' formata da una base calpestabile avente diametro interno di 1200 mm e altezza 600 mm, completa di fori d'innesto muniti di guarnizione elastomerica di tenuta e da un elemento monolitico di rialzo avente diametro interno di 1200 mm. Completo di cono di riduzione fino al diametro di 625 mm, predisposto alla posa del chiusino, tale elemento si colleghera' alla base mediante innesto con guarnizione elastomerica a garanzia della perfetta tenuta idrulica, il tutto prodotto e collaudato nelle fasi di fabbricazione con attacchi di sicurezza per la sua movimentazione e messa in opera in conformita' alla norme EN 1917:2004 UNI 11385(requisiti prestazionali e metodi di prova per camere d'ispezione),DIN 4034-1 (dimensioni, spessori, incastri, tenuta all'acqua),- UNI 8981-1 (durabilità elementi prefabbricati in cls) - UNI 8981-2 (durabilità ed istruzioni per ottenere la resistenza ai solfati)- DIN EN 681-1 (DIN 4060) (resistenza alle acque reflue con struttura di tenuta); nel prezzo e' compreso l'onere per il riempimento dello scavo circostante, tale scavo dovra' essere colmato con opportuno riempimento di natura sabbiosa o calcestruzzo riscavabile in grado di garantire l'assenza di cedimenti. |  |  |
| 005 | elemento di rialzo monolitico h 600 mm: base rivestita in polycrete o realizzata in cls autocompattante SCC classe C40/50, condotte del diametro interno 200 mm - altezza complessiva del pozzetto 1200 mm. |  |  |
|  | (EURO millesettantatre/06) | cad | 1.073,06 |
| 007 | elemento di rialzo monolitico h 600 mm: base rivestita in PP-PRFV, condotte del diametro interno 200 mm - altezza complessiva del pozzetto 1200 mm. |  |  |
|  | (EURO millecentodiciannove/81) | cad | 1.119,81 |
| 010 | elemento di rialzo monolitico h 600 mm: base rivestita in polycrete o realizzata in cls autocompattante SCC classe C40/50, condotte del diametro interno 250 mm- altezza complessiva del pozzetto 1200 mm. |  |  |
|  | (EURO millesettantasette/30) | cad | 1.077,30 |
| 012 | elemento di rialzo monolitico h 600 mm: base rivestita in PP-PRFV, condotte del diametro interno 250 mm - altezza complessiva del pozzetto 1200 mm. |  |  |
|  | (EURO millecentocinquantuno/26) | cad | 1.151,26 |
| 015 | elemento di rialzo monolitico h 600 mm: base rivestita in polycrete o realizzata in cls autocompattante SCC classe C40/50, condotte del diametro interno 300/350 mm - altezza complessiva del pozzetto 1200 mm. |  |  |
|  | (EURO milleottantacinque/81) | cad | 1.085,81 |
| 017 | elemento di rialzo monolitico h 600 mm: base rivestita in PP-PRFV, condotte del diametro interno 300 mm - altezza complessiva del pozzetto 1200 mm. |  |  |
|  | (EURO millecentonovantatre/75) | cad | 1.193,75 |
| 018 | elemento di rialzo monolitico h 600 mm: base rivestita in PP-PRFV, condotte del diametro interno 350 mm - altezza complessiva del pozzetto 1200 mm. |  |  |
|  | (EURO milletrecento/85) | cad | 1.300,85 |
| 020 | elemento di rialzo monolitico h 600 mm: base rivestita in resine polimeriche o realizzata in cls autocompattante SCC classe C60/75, condotte del diametro interno 200 mm - altezza complessiva del pozzetto 1200 mm. |  |  |
|  | (EURO novecentosettantaquattro/45) | cad | 974,45 |
| 025 | elemento di rialzo monolitico h 600 mm: base rivestita in resine polimeriche o realizzata in cls autocompattante SCC classe C60/75, condotte del diametro interno 250 mm - altezza complessiva del pozzetto 1200 mm. |  |  |
|  | (EURO novecentosettantanove/56) | cad | 979,56 |
| 030 | elemento di rialzo monolitico h 600 mm: base rivestita in resine polimeriche o realizzata in cls autocompattante SCC classe C60/75, condotte del diametro interno 300/350 mm - altezza complessiva del pozzetto 1200 mm. |  |  |
|  | (EURO novecentoottantasette/21) | cad | 987,21 |
| 035 | elemento di rialzo monolitico h 850 mm: base rivestita in polycrete o realizzata in cls autocompattante SCC classe C40/50, condotte del diametro interno 200 mm - altezza complessiva del pozzetto 1450 mm. |  |  |
|  | (EURO millecentoundici/28) | cad | 1.111,28 |
| 037 | elemento di rialzo monolitico h 850 mm: base rivestita in PP-PRFV, condotte del diametro interno 200 mm - altezza complessiva del pozzetto 1450 mm. |  |  |
|  | (EURO millecentocinquantotto/03) | cad | 1.158,03 |
| 040 | elemento di rialzo monolitico h 850 mm: base rivestita in polycrete o realizzata in cls autocompattante SCC classe C40/50, condotte del diametro interno 250 mm - altezza complessiva del pozzetto 1450 mm. |  |  |
|  | (EURO millecentoquindici/52) | cad | 1.115,52 |
| 042 | elemento di rialzo monolitico h 850 mm: base rivestita in PP-PRFV, condotte del diametro interno 250 mm - altezza complessiva del pozzetto 1450 mm. |  |  |
|  | (EURO millecentoottantanove/48) | cad | 1.189,48 |
| 045 | elemento di rialzo monolitico h 850 mm: base rivestita in polycrete o realizzata in cls autocompattante SCC classe C40/50, condotte del diametro interno 300/350 mm - altezza complessiva del pozzetto 1450 mm. |  |  |
|  | (EURO millecentoventiquattro/04) | cad | 1.124,04 |
| 047 | elemento di rialzo monolitico h 850 mm: base rivestita in PP-PRFV, condotte del diametro interno 300 mm - altezza complessiva del pozzetto 1450 mm. |  |  |
|  | (EURO milleduecentotrentuno/98) | cad | 1.231,98 |
| 048 | elemento di rialzo monolitico h 850 mm: base rivestita in PP-PRFV, condotte del diametro interno 350 mm - altezza complessiva del pozzetto 1450 mm. |  |  |
|  | (EURO milletrecentotrentanove/08) | cad | 1.339,08 |
| 050 | elemento di rialzo monolitico h 850 mm: base rivestita in resine polimeriche o realizzata in cls autocompattante SCC classe C60/75, condotte del diametro interno 200 mm - altezza complessiva del pozzetto 1450 mm. |  |  |
|  | (EURO milledodici/68) | cad | 1.012,68 |
| 055 | elemento di rialzo monolitico h 850 mm: base rivestita in resine polimeriche o realizzata in cls autocompattante SCC classe C60/75, condotte del diametro interno 250 mm - altezza complessiva del pozzetto 1450 mm. |  |  |
|  | (EURO millediciassette/79) | cad | 1.017,79 |
| 060 | elemento di rialzo monolitico h 850 mm: base rivestita in resine polimeriche o realizzata in cls autocompattante SCC classe C60/75, condotte del diametro interno 300/350 mm - altezza complessiva del pozzetto 1450 mm. |  |  |
|  | (EURO milleventicinque/43) | cad | 1.025,43 |
| 065 | elemento di rialzo monolitico h 1100 mm: base rivestita in polycrete o realizzata in cls autocompattante SCC classe C40/50, condotte del diametro interno 200 mm - altezza complessiva del pozzetto 1700 mm. |  |  |
|  | (EURO millecentoquarantatre/38) | cad | 1.143,38 |
| 067 | elemento di rialzo monolitico h 1100 mm: base rivestita in PP-PRFV, condotte del diametro interno 200 mm - altezza complessiva del pozzetto 1700 mm. |  |  |
|  | (EURO millecentonovanta/13) | cad | 1.190,13 |
| 070 | elemento di rialzo monolitico h 1100 mm: base rivestita in polycrete o realizzata in cls autocompattante SCC classe C40/50, condotte del diametro interno 250 mm - altezza complessiva del pozzetto 1700 mm. |  |  |
|  | (EURO millecentocinquantatre/74) | cad | 1.153,74 |
| 072 | elemento di rialzo monolitico h 1100 mm: base rivestita in PP-PRFV, condotte del diametro interno 250 mm - altezza complessiva del pozzetto 1700 mm. |  |  |
|  | (EURO milleduecentoventisette/69) | cad | 1.227,69 |
| 075 | elemento di rialzo monolitico h 1100 mm: base rivestita in polycrete o realizzata in cls autocompattante SCC classe C40/50, condotte del diametro interno 300/350 mm - altezza complessiva del pozzetto 1700 mm. |  |  |
|  | (EURO millecentosessantadue/25) | cad | 1.162,25 |
| 077 | elemento di rialzo monolitico h 1100 mm: base rivestita in PP-PRFV, condotte del diametro interno 300 mm - altezza complessiva del pozzetto 1700 mm. |  |  |
|  | (EURO milleduecentosettanta/19) | cad | 1.270,19 |
| 078 | elemento di rialzo monolitico h 1100 mm: base rivestita in PP-PRFV, condotte del diametro interno 350 mm - altezza complessiva del pozzetto 1700 mm. |  |  |
|  | (EURO milletrecentosettantasette/29) | cad | 1.377,29 |
| 080 | elemento di rialzo monolitico h 1100 mm: base rivestita in resine polimeriche o realizzata in cls autocompattante SCC classe C60/75, condotte del diametro interno 200 mm - altezza complessiva del pozzetto 1700 mm. |  |  |
|  | (EURO millecinquanta/89) | cad | 1.050,89 |
| 085 | elemento di rialzo monolitico h 1100 mm: base rivestita in resine polimeriche o realizzata in cls autocompattante SCC classe C60/75, condotte del diametro interno 250 mm - altezza complessiva del pozzetto 1700 mm. |  |  |
|  | (EURO millecinquantasei/00) | cad | 1.056,00 |
| 090 | elemento di rialzo monolitico h 1100 mm: base rivestita in resine polimeriche o realizzata in cls autocompattante SCC classe C60/75, condotte del diametro interno 300/350 mm - altezza complessiva del pozzetto 1700 mm. |  |  |
|  | (EURO millesessantatre/64) | cad | 1.063,64 |
| 095 | elemento di rialzo monolitico h 1350 mm: base rivestita in polycrete o realizzata in cls autocompattante SCC classe C40/50, condotte del diametro interno 200 mm - altezza complessiva del pozzetto 1950 mm. |  |  |
|  | (EURO millecentonovantadue/47) | cad | 1.192,47 |
| 097 | elemento di rialzo monolitico h 1350 mm: base rivestita in PP-PRFV, condotte del diametro interno 200 mm - altezza complessiva del pozzetto 1950 mm. |  |  |
|  | (EURO milleduecentotrentanove/22) | cad | 1.239,22 |
| 100 | elemento di rialzo monolitico h 1350 mm: base rivestita in polycrete o realizzata in cls autocompattante SCC classe C40/50, condotte del diametro interno 250 mm - altezza complessiva del pozzetto 1950 mm. |  |  |
|  | (EURO millecentonovantasei/71) | cad | 1.196,71 |
| 102 | elemento di rialzo monolitico h 1350 mm: base rivestita in PP-PRFV, condotte del diametro interno 250 mm - altezza complessiva del pozzetto 1950 mm. |  |  |
|  | (EURO milleduecentosettanta/67) | cad | 1.270,67 |
| 105 | elemento di rialzo monolitico h 1350 mm: base rivestita in polycrete o realizzata in cls autocompattante SCC classe C40/50, condotte del diametro interno 300/350 mm - altezza complessiva del pozzetto 1950 mm. |  |  |
|  | (EURO milleduecentocinque/22) | cad | 1.205,22 |
| 107 | elemento di rialzo monolitico h 1350 mm: base rivestita in PP-PRFV, condotte del diametro interno 300 mm - altezza complessiva del pozzetto 1950 mm. |  |  |
|  | (EURO milletrecentotredici/16) | cad | 1.313,16 |
| 108 | elemento di rialzo monolitico h 1350 mm: base rivestita in PP-PRFV, condotte del diametro interno 350 mm - altezza complessiva del pozzetto 1950 mm. |  |  |
|  | (EURO millequattrocentoventi/26) | cad | 1.420,26 |
| 110 | elemento di rialzo monolitico h 1350 mm: base rivestita in resine polimeriche o realizzata in cls autocompattante SCC classe C60/75, condotte del diametro interno 200 mm - altezza complessiva del pozzetto 1950 mm. |  |  |
|  | (EURO millenovantatre/86) | cad | 1.093,86 |
| 115 | elemento di rialzo monolitico h 1350 mm: base rivestita in resine polimeriche o realizzata in cls autocompattante SCC classe C60/75, condotte del diametro interno 250 mm - altezza complessiva del pozzetto 1950 mm. |  |  |
|  | (EURO millenovantotto/97) | cad | 1.098,97 |
| 120 | elemento di rialzo monolitico h 1350 mm: base rivestita in resine polimeriche o realizzata in cls autocompattante SCC classe C60/75, condotte del diametro interno 300/350 mm - altezza complessiva del pozzetto 1950 mm. |  |  |
|  | (EURO millecentosei/62) | cad | 1.106,62 |
| 125 | elemento di rialzo monolitico h 1600 mm: base rivestita in polycrete o realizzata in cls autocompattante SCC classe C40/50, condotte del diametro interno 200 mm - altezza complessiva del pozzetto 2200 mm. |  |  |
|  | (EURO milleduecentoventinove/51) | cad | 1.229,51 |
| 127 | elemento di rialzo monolitico h 1600 mm: base rivestita in PP-PRFV, condotte del diametro interno 200 mm - altezza complessiva del pozzetto 2200 mm. |  |  |
|  | (EURO milleduecentosettantasei/26) | cad | 1.276,26 |
| 130 | elemento di rialzo monolitico h 1600 mm: base rivestita in polycrete o realizzata in cls autocompattante SCC classe C40/50, condotte del diametro interno 250 mm - altezza complessiva del pozzetto 2200 mm. |  |  |
|  | (EURO milleduecentotrentatre/75) | cad | 1.233,75 |
| 132 | elemento di rialzo monolitico h 1600 mm: base rivestita in PP-PRFV, condotte del diametro interno 250 mm - altezza complessiva del pozzetto 2200 mm. |  |  |
|  | (EURO milletrecentosette/71) | cad | 1.307,71 |
| 135 | elemento di rialzo monolitico h 1600 mm: base rivestita in polycrete o realizzata in cls autocompattante SCC classe C40/50, condotte del diametro interno 300/350 mm - altezza complessiva del pozzetto 2200 mm. |  |  |
|  | (EURO milleduecentoquarantadue/27) | cad | 1.242,27 |
| 137 | elemento di rialzo monolitico h 1600 mm: base rivestita in PP-PRFV, condotte del diametro interno 300 mm - altezza complessiva del pozzetto 2200 mm. |  |  |
|  | (EURO milletrecentocinquanta/21) | cad | 1.350,21 |
| 138 | elemento di rialzo monolitico h 1600 mm: base rivestita in PP-PRFV, condotte del diametro interno 350 mm - altezza complessiva del pozzetto 2200 mm. |  |  |
|  | (EURO millequattrocentocinquantasette/31) | cad | 1.457,31 |
| 140 | elemento di rialzo monolitico h 1600 mm: base rivestita in resine polimeriche o realizzata in cls autocompattante SCC classe C60/75, condotte del diametro interno 200 mm - altezza complessiva del pozzetto 2200 mm. |  |  |
|  | (EURO millecentotrenta/91) | cad | 1.130,91 |
| 145 | elemento di rialzo monolitico h 1600 mm: base rivestita in resine polimeriche o realizzata in cls autocompattante SCC classe C60/75, condotte del diametro interno 250 mm - altezza complessiva del pozzetto 2200 mm. |  |  |
|  | (EURO millecentotrentasei/01) | cad | 1.136,01 |
| 150 | elemento di rialzo monolitico h 1600 mm: base rivestita in resine polimeriche o realizzata in cls autocompattante SCC classe C60/75, condotte del diametro interno 300/350 mm - altezza complessiva del pozzetto 2200 mm. |  |  |
|  | (EURO millecentoquarantatre/66) | cad | 1.143,66 |
| 155 | elemento di rialzo monolitico h 1850 mm: base rivestita in polycrete o realizzata in cls autocompattante SCC classe C40/50, condotte del diametro interno 200 mm - altezza complessiva del pozzetto 2450 mm. |  |  |
|  | (EURO milleduecentosettanta/11) | cad | 1.270,11 |
| 157 | elemento di rialzo monolitico h 1850 mm: base rivestita in PP-PRFV, condotte del diametro interno 200 mm - altezza complessiva del pozzetto 2450 mm. |  |  |
|  | (EURO milletrecentosedici/86) | cad | 1.316,86 |
| 160 | elemento di rialzo monolitico h 1850 mm: base rivestita in polycrete o realizzata in cls autocompattante SCC classe C40/50, condotte del diametro interno 250 mm - altezza complessiva del pozzetto 2450 mm. |  |  |
|  | (EURO milleduecentosettantaquattro/35) | cad | 1.274,35 |
| 162 | elemento di rialzo monolitico h 1850 mm: base rivestita in PP-PRFV, condotte del diametro interno 250 mm - altezza complessiva del pozzetto 2450 mm. |  |  |
|  | (EURO milletrecentoquarantotto/31) | cad | 1.348,31 |
| 165 | elemento di rialzo monolitico h 1850 mm: base rivestita in polycrete o realizzata in cls autocompattante SCC classe C40/50, condotte del diametro interno 300/350 mm - altezza complessiva del pozzetto 2450 mm. |  |  |
|  | (EURO milleduecentoottantadue/87) | cad | 1.282,87 |
| 167 | elemento di rialzo monolitico h 1850 mm: base rivestita in PP-PRFV, condotte del diametro interno 300 mm - altezza complessiva del pozzetto 2450 mm. |  |  |
|  | (EURO milletrecentonovanta/81) | cad | 1.390,81 |
| 168 | elemento di rialzo monolitico h 1850 mm: base rivestita in PP-PRFV, condotte del diametro interno 350 mm - altezza complessiva del pozzetto 2450 mm. |  |  |
|  | (EURO millequattrocentonovantasette/90) | cad | 1.497,90 |
| 170 | elemento di rialzo monolitico h 1850 mm: base rivestita in resine polimeriche o realizzata in cls autocompattante SCC classe C60/75, condotte del diametro interno 200 mm - altezza complessiva del pozzetto 2450 mm. |  |  |
|  | (EURO millecentosettantuno/51) | cad | 1.171,51 |
| 175 | elemento di rialzo monolitico h 1850 mm: base rivestita in resine polimeriche o realizzata in cls autocompattante SCC classe C60/75, condotte del diametro interno 250 mm - altezza complessiva del pozzetto 2450 mm. |  |  |
|  | (EURO millecentosettantasei/61) | cad | 1.176,61 |
| 180 | elemento di rialzo monolitico h 1850 mm: base rivestita in resine polimeriche o realizzata in cls autocompattante SCC classe C60/75, condotte del diametro interno 300/350 mm - altezza complessiva del pozzetto 2450 mm. |  |  |
|  | (EURO millecentoottantaquattro/26) | cad | 1.184,26 |
| 08.A30.G51 | Fornitura e posa in opera di pozzetti d'ispezione monolitici a perfetta tenuta idraulica, autoportanti, realizzati in calcestruzzo vibrato con cemento ad alta resistenza ai solfati per classe di esposizione XA1 o superiore, idoneamente rivestiti sul fondo scorrevole (vedi dettaglio sottovoci) con Polycrete o resine epossidiche, oppure in calcestruzzo autocompattante SCC classe UNI EN 206-1 - C40/50 o C60/75 per acque nere fortemente aggressive, oppure con supporto in poliestere rinforzato con fibra di vetro (PP - PRFV); spessore minimo delle pareti di 230 mm. Per condotte d'innesto fino al diam. 600 mm. La struttura monolitica sara' formata da una base calpestabile avente diametro interno di 1200 mm e altezza variabile (750 mm per ø 400, 850 mm per ø 500, 950 mm per ø 600), completa di fori d'innesto muniti di guarnizione elastomerica di tenuta e da un elemento monolitico di rialzo avente diametro interno di 1200 mm. Completo di cono di riduzione fino al diametro di 625 mm, predisposto alla posa del chiusino, tale elemento si colleghera' alla base mediante innesto con guarnizione elastomerica a garanzia della perfetta tenuta idrulica, il tutto prodotto e collaudato nelle fasi di fabbricazione con attacchi di sicurezza per la sua movimentazione e messa in opera in conformita' alla norme EN 1917:2004 UNI 11385(requisiti prestazionali e metodi di prova per camere d'ispezione),DIN 4034-1 (dimensioni, spessori, incastri, tenuta all'acqua),- UNI 8981-1 (durabilità elementi prefabbricati in cls) - UNI 8981-2 (durabilità ed istruzioni per ottenere la resistenza ai solfati)- DIN EN 681-1 (DIN 4060) (resistenza alle acque reflue con struttura di tenuta); nel prezzo e' compreso l'onere per il riempimento dello scavo circostante, tale scavo dovra' essere colmato con opportuno riempimento di natura sabbiosa o calcestruzzo riscavabile in grado di garantire l'assenza di cedimenti. |  |  |
| 005 | elemento di rialzo monolitico h 600 mm: base rivestita in polycrete o realizzata in cls autocompattante SCC classe C40/50, condotte del diametro interno 400 - altezza complessiva del pozzetto 1350 mm. |  |  |
|  | (EURO milleduecentoquattro/81) | cad | 1.204,81 |
| 007 | elemento di rialzo monolitico h 600 mm: base rivestita in PP-PRFV, condotte del diametro interno 400 mm - altezza complessiva del pozzetto 1350 mm. |  |  |
|  | (EURO milletrecentosessantacinque/45) | cad | 1.365,45 |
| 010 | elemento di rialzo monolitico h 600 mm: base rivestita in polycrete o realizzata in cls autocompattante SCC classe C40/50, condotte del diametro interno 500 mm - altezza complessiva del pozzetto 1450 mm. |  |  |
|  | (EURO milleduecentoventi/11) | cad | 1.220,11 |
| 012 | elemento di rialzo monolitico h 600 mm: base rivestita in PP-PRFV, condotte del diametro interno 500 mm - altezza complessiva del pozzetto 1450 mm. |  |  |
|  | (EURO millequattrocentosettantasette/66) | cad | 1.477,66 |
| 015 | elemento di rialzo monolitico h 600 mm: base rivestita in polycrete o realizzata in cls autocompattante SCC classe C40/50, condotte del diametro interno 600 mm - altezza complessiva del pozzetto 1550 mm. |  |  |
|  | (EURO milleduecentoventisei/06) | cad | 1.226,06 |
| 017 | elemento di rialzo monolitico h 600 mm: base rivestita in PP-PRFV, condotte del diametro interno 600 mm - altezza complessiva del pozzetto 1550 mm. |  |  |
|  | (EURO milleseicentoventicinque/56) | cad | 1.625,56 |
| 020 | elemento di rialzo monolitico h 600 mm: base rivestita in resine polimeriche o realizzata in cls autocompattante SCC classe C60/75, condotte del diametro interno 400 mm - altezza complessiva del pozzetto 1350 mm. |  |  |
|  | (EURO millecentosette/06) | cad | 1.107,06 |
| 025 | elemento di rialzo monolitico h 600 mm: base rivestita in resine polimeriche o realizzata in cls autocompattante SCC classe C60/75, condotte del diametro interno 500 mm - altezza complessiva del pozzetto 1450 mm. |  |  |
|  | (EURO millecentoventuno/51) | cad | 1.121,51 |
| 030 | elemento di rialzo monolitico h 600 mm: base rivestita in resine polimeriche o realizzata in cls autocompattante SCC classe C60/75, condotte del diametro interno 600 mm - altezza complessiva del pozzetto 1550 mm. |  |  |
|  | (EURO millecentoventisette/45) | cad | 1.127,45 |
| 035 | elemento di rialzo monolitico h 850 mm: base rivestita in polycrete o realizzata in cls autocompattante SCC classe C40/50, condotte del diametro interno 400 mm - altezza complessiva del pozzetto 1600 mm. |  |  |
|  | (EURO milleduecentoquarantatre/03) | cad | 1.243,03 |
| 037 | elemento di rialzo monolitico h 850 mm: base rivestita in PP-PRFV, condotte del diametro interno 400 mm - altezza complessiva del pozzetto 1600 mm. |  |  |
|  | (EURO millequattrocentotre/68) | cad | 1.403,68 |
| 040 | elemento di rialzo monolitico h 850 mm: base rivestita in polycrete o realizzata in cls autocompattante SCC classe C40/50, condotte del diametro interno 500 mm - altezza complessiva del pozzetto 1700 mm. |  |  |
|  | (EURO milleduecentocinquantotto/33) | cad | 1.258,33 |
| 042 | elemento di rialzo monolitico h 850 mm: base rivestita in PP-PRFV, condotte del diametro interno 500 mm - altezza complessiva del pozzetto 1700 mm. |  |  |
|  | (EURO millecinquecentoquindici/88) | cad | 1.515,88 |
| 045 | elemento di rialzo monolitico h 850 mm: base rivestita in polycrete o realizzata in cls autocompattante SCC classe C40/50, condotte del diametro interno 600 mm - altezza complessiva del pozzetto 1800 mm. |  |  |
|  | (EURO milleduecentosessantaquattro/29) | cad | 1.264,29 |
| 047 | elemento di rialzo monolitico h 850 mm: base rivestita in PP-PRFV, condotte del diametro interno 600 mm - altezza complessiva del pozzetto 1800 mm. |  |  |
|  | (EURO milleseicentosessantatre/79) | cad | 1.663,79 |
| 050 | elemento di rialzo monolitico h 850 mm: base rivestita in resine polimeriche o realizzata in cls autocompattante SCC classe C60/75, condotte del diametro interno 400 mm - altezza complessiva del pozzetto 1600 mm. |  |  |
|  | (EURO millecentoquarantacinque/28) | cad | 1.145,28 |
| 055 | elemento di rialzo monolitico h 850 mm: base rivestita in resine polimeriche o realizzata in cls autocompattante SCC classe C60/75, condotte del diametro interno 500 mm - altezza complessiva del pozzetto 1700 mm. |  |  |
|  | (EURO millecentocinquantanove/74) | cad | 1.159,74 |
| 060 | elemento di rialzo monolitico h 850 mm: base rivestita in resine polimeriche o realizzata in cls autocompattante SCC classe C60/75, condotte del diametro interno 600 mm - altezza complessiva del pozzetto 1800 mm. |  |  |
|  | (EURO millecentosessantacinque/68) | cad | 1.165,68 |
| 065 | elemento di rialzo monolitico h 1100 mm: base rivestita in polycrete o realizzata in cls autocompattante SCC classe C40/50, condotte del diametro interno 400 mm - altezza complessiva del pozzetto 1850 mm. |  |  |
|  | (EURO milleduecentoottantuno/24) | cad | 1.281,24 |
| 067 | elemento di rialzo monolitico h 1100 mm: base rivestita in PP-PRFV, condotte del diametro interno 400 mm - altezza complessiva del pozzetto 1850 mm. |  |  |
|  | (EURO millequattrocentoquarantuno/89) | cad | 1.441,89 |
| 070 | elemento di rialzo monolitico h 1100 mm: base rivestita in polycrete o realizzata in cls autocompattante SCC classe C40/50, condotte del diametro interno 500 mm - altezza complessiva del pozzetto 1950 mm. |  |  |
|  | (EURO milleduecentonovantasei/54) | cad | 1.296,54 |
| 072 | elemento di rialzo monolitico h 1100 mm: base rivestita in PP-PRFV, condotte del diametro interno 500 mm - altezza complessiva del pozzetto 1950 mm. |  |  |
|  | (EURO millecinquecentocinquantaquattro/09) | cad | 1.554,09 |
| 075 | elemento di rialzo monolitico h 1100 mm: base rivestita in polycrete o realizzata in cls autocompattante SCC classe C40/50, condotte del diametro interno 600 mm - altezza complessiva del pozzetto 2050 mm. |  |  |
|  | (EURO milletrecentodue/50) | cad | 1.302,50 |
| 077 | elemento di rialzo monolitico h 1100 mm: base rivestita in PP-PRFV, condotte del diametro interno 600 mm - altezza complessiva del pozzetto 2050 mm. |  |  |
|  | (EURO millesettecentodue/00) | cad | 1.702,00 |
| 080 | elemento di rialzo monolitico h 1100 mm: base rivestita in resine polimeriche o realizzata in cls autocompattante SCC classe C60/75, condotte del diametro interno 400 mm - altezza complessiva del pozzetto 1850 mm. |  |  |
|  | (EURO millecentoottantatre/49) | cad | 1.183,49 |
| 085 | elemento di rialzo monolitico h 1100 mm: base rivestita in resine polimeriche o realizzata in cls autocompattante SCC classe C60/75, condotte del diametro interno 500 mm - altezza complessiva del pozzetto 1950 mm. |  |  |
|  | (EURO millecentonovantasette/95) | cad | 1.197,95 |
| 090 | elemento di rialzo monolitico h 1100 mm: base rivestita in resine polimeriche o realizzata in cls autocompattante SCC classe C60/75, condotte del diametro interno 600 mm - altezza complessiva del pozzetto 2050 mm. |  |  |
|  | (EURO milleduecentotre/89) | cad | 1.203,89 |
| 095 | elemento di rialzo monolitico h 1350 mm: base rivestita in polycrete o realizzata in cls autocompattante SCC classe C40/50, condotte del diametro interno 400 mm - altezza complessiva del pozzetto 2100 mm. |  |  |
|  | (EURO milletrecentoventiquattro/22) | cad | 1.324,22 |
| 097 | elemento di rialzo monolitico h 1350 mm: base rivestita in PP-PRFV, condotte del diametro interno 400 mm - altezza complessiva del pozzetto 2100 mm. |  |  |
|  | (EURO millequattrocentoottantaquattro/86) | cad | 1.484,86 |
| 100 | elemento di rialzo monolitico h 1350 mm: base rivestita in polycrete o realizzata in cls autocompattante SCC classe C40/50, condotte del diametro interno 500 mm - altezza complessiva del pozzetto 2200 mm. |  |  |
|  | (EURO milletrecentotrentanove/52) | cad | 1.339,52 |
| 102 | elemento di rialzo monolitico h 1350 mm: base rivestita in PP-PRFV, condotte del diametro interno 500 mm - altezza complessiva del pozzetto 2200 mm. |  |  |
|  | (EURO millecinquecentonovantasette/07) | cad | 1.597,07 |
| 105 | elemento di rialzo monolitico h 1350 mm: base rivestita in polycrete o realizzata in cls autocompattante SCC classe C40/50, condotte del diametro interno 600 mm - altezza complessiva del pozzetto 2300 mm. |  |  |
|  | (EURO milletrecentoquarantacinque/47) | cad | 1.345,47 |
| 107 | elemento di rialzo monolitico h 1350 mm: base rivestita in PP-PRFV, condotte del diametro interno 600 mm - altezza complessiva del pozzetto 2300 mm. |  |  |
|  | (EURO millesettecentoquarantaquattro/97) | cad | 1.744,97 |
| 110 | elemento di rialzo monolitico h 1350 mm: base rivestita in resine polimeriche o realizzata in cls autocompattante SCC classe C60/75, condotte del diametro interno 400 mm - altezza complessiva del pozzetto 2100 mm. |  |  |
|  | (EURO milleduecentoventisei/47) | cad | 1.226,47 |
| 115 | elemento di rialzo monolitico h 1350 mm: base rivestita in resine polimeriche o realizzata in cls autocompattante SCC classe C60/75, condotte del diametro interno 500 mm - altezza complessiva del pozzetto 2200 mm. |  |  |
|  | (EURO milleduecentoquaranta/92) | cad | 1.240,92 |
| 120 | elemento di rialzo monolitico h 1350 mm: base rivestita in resine polimeriche o realizzata in cls autocompattante SCC classe C60/75, condotte del diametro interno 600 mm - altezza complessiva del pozzetto 2300 mm. |  |  |
|  | (EURO milleduecentoquarantasei/86) | cad | 1.246,86 |
| 125 | elemento di rialzo monolitico h 1600 mm: base rivestita in polycrete o realizzata in cls autocompattante SCC classe C40/50, condotte del diametro interno 400 mm - altezza complessiva del pozzetto 2350 mm. |  |  |
|  | (EURO milletrecentosessantuno/26) | cad | 1.361,26 |
| 127 | elemento di rialzo monolitico h 1600 mm: base rivestita in PP-PRFV, condotte del diametro interno 400 mm - altezza complessiva del pozzetto 2350 mm. |  |  |
|  | (EURO millecinquecentoventuno/90) | cad | 1.521,90 |
| 130 | elemento di rialzo monolitico h 1600 mm: base rivestita in polycrete o realizzata in cls autocompattante SCC classe C40/50, condotte del diametro interno 500 mm - altezza complessiva del pozzetto 2450 mm. |  |  |
|  | (EURO milletrecentosettantasei/56) | cad | 1.376,56 |
| 132 | elemento di rialzo monolitico h 1600 mm: base rivestita in PP-PRFV, condotte del diametro interno 500 mm - altezza complessiva del pozzetto 2450 mm. |  |  |
|  | (EURO milleseicentotrentaquattro/11) | cad | 1.634,11 |
| 135 | elemento di rialzo monolitico h 1600 mm: base rivestita in polycrete o realizzata in cls autocompattante SCC classe C40/50, condotte del diametro interno 600 mm - altezza complessiva del pozzetto 2550 mm. |  |  |
|  | (EURO milletrecentoottantadue/51) | cad | 1.382,51 |
| 137 | elemento di rialzo monolitico h 1600 mm: base rivestita in PP-PRFV, condotte del diametro interno 600 mm - altezza complessiva del pozzetto 2550 mm. |  |  |
|  | (EURO millesettecentoottantadue/01) | cad | 1.782,01 |
| 140 | elemento di rialzo monolitico h 1600 mm: base rivestita in resine polimeriche o realizzata in cls autocompattante SCC classe C60/75, condotte del diametro interno 400 mm - altezza complessiva del pozzetto 2350 mm. |  |  |
|  | (EURO milleduecentosessantatre/51) | cad | 1.263,51 |
| 145 | elemento di rialzo monolitico h 1600 mm: base rivestita in resine polimeriche o realizzata in cls autocompattante SCC classe C60/75, condotte del diametro interno 500 mm - altezza complessiva del pozzetto 2450 mm. |  |  |
|  | (EURO milleduecentosettantasette/97) | cad | 1.277,97 |
| 150 | elemento di rialzo monolitico h 1600 mm: base rivestita in resine polimeriche o realizzata in cls autocompattante SCC classe C60/75, condotte del diametro interno 600 mm - altezza complessiva del pozzetto 2550 mm. |  |  |
|  | (EURO milleduecentoottantatre/91) | cad | 1.283,91 |
| 155 | elemento di rialzo monolitico h 1850 mm: base rivestita in polycrete o realizzata in cls autocompattante SCC classe C40/50, condotte del diametro interno 400 mm - altezza complessiva del pozzetto 2600 mm. |  |  |
|  | (EURO millequattrocentouno/86) | cad | 1.401,86 |
| 157 | elemento di rialzo monolitico h 1850 mm: base rivestita in PP-PRFV, condotte del diametro interno 400 mm - altezza complessiva del pozzetto 2600 mm. |  |  |
|  | (EURO millecinquecentosessantadue/50) | cad | 1.562,50 |
| 160 | elemento di rialzo monolitico h 1850 mm: base rivestita in polycrete o realizzata in cls autocompattante SCC classe C40/50, condotte del diametro interno 500 mm - altezza complessiva del pozzetto 2700 mm. |  |  |
|  | (EURO millequattrocentodiciassette/16) | cad | 1.417,16 |
| 162 | elemento di rialzo monolitico h 1850 mm: base rivestita in PP-PRFV, condotte del diametro interno 500 mm - altezza complessiva del pozzetto 2700 mm. |  |  |
|  | (EURO milleseicentosettantaquattro/71) | cad | 1.674,71 |
| 165 | elemento di rialzo monolitico h 1850 mm: base rivestita in polycrete o realizzata in cls autocompattante SCC classe C40/50, condotte del diametro interno 600 mm - altezza complessiva del pozzetto 2800 mm. |  |  |
|  | (EURO millequattrocentoventitre/11) | cad | 1.423,11 |
| 167 | elemento di rialzo monolitico h 1850 mm: base rivestita in PP-PRFV, condotte del diametro interno 600 mm - altezza complessiva del pozzetto 2800 mm. |  |  |
|  | (EURO milleottocentoventidue/61) | cad | 1.822,61 |
| 170 | elemento di rialzo monolitico h 1850 mm: base rivestita in resine polimeriche o realizzata in cls autocompattante SCC classe C60/75, condotte del diametro interno 400 mm - altezza complessiva del pozzetto 2600 mm. |  |  |
|  | (EURO milletrecentoquattro/11) | cad | 1.304,11 |
| 175 | elemento di rialzo monolitico h 1850 mm: base rivestita in resine polimeriche o realizzata in cls autocompattante SCC classe C60/75, condotte del diametro interno 500 mm - altezza complessiva del pozzetto 2700 mm. |  |  |
|  | (EURO milletrecentodiciotto/56) | cad | 1.318,56 |
| 180 | elemento di rialzo monolitico h 1850 mm: base rivestita in resine polimeriche o realizzata in cls autocompattante SCC classe C60/75, condotte del diametro interno 600 mm - altezza complessiva del pozzetto 2800 mm. |  |  |
|  | (EURO milletrecentoventiquattro/51) | cad | 1.324,51 |
| 08.A30.G54 | Fornitura e posa in opera di pozzetti d'ispezione monolitici a perfetta tenuta idraulica, autoportanti, realizzati in calcestruzzo vibrato con cemento ad alta resistenza ai solfati per classe di esposizione XA1, idoneamente rivestiti sul fondo scorrevole (vedi dettaglio sottovoci)con Polycrete o resine epossidiche, oppure in calcestruzzo autocompattante SCC classe UNI EN 206-1 - C40/50 o C60/75 per acque nere fortemente aggressive, oppure con supporto in poliestere rinforzato con fibra di vetro (PP - PRFV); spessore minimo delle pareti di 310 mm. Per condotte d'innesto fino al diam. 800 mm. La struttura monolitica sara' formata da una base calpestabile avente diametro interno di 1200 mm e altezza 1150 mm, completa di fori d'innesto muniti di guarnizione elastomerica di tenuta e da un elemento monolitico di rialzo avente diametro interno di 1200 mm. Completo di cono di riduzione fino al diametro di 625 mm, predisposto alla posa del chiusino, tale elemento si colleghera' alla base mediante innesto con guarnizione elastomerica a garanzia della perfetta tenuta idrulica, il tutto prodotto e collaudato nelle fasi di fabbricazione con attacchi di sicurezza per la sua movimentazione e messa in opera in conformita' alla norme EN 1917:2004 UNI 11385(requisiti prestazionali e metodi di prova per camere d'ispezione),DIN 4034-1 (dimensioni, spessori, incastri, tenuta all'acqua),- UNI 8981-1 (durabilità elementi prefabbricati in cls) - UNI 8981-2 (durabilità ed istruzioni per ottenere la resistenza ai solfati)- DIN EN 681-1 (DIN 4060) (resistenza alle acque reflue con struttura di tenuta); nel prezzo e' compreso l'onere per il riempimento dello scavo circostante, tale scavo dovra' essere colmato con opportuno riempimento di natura sabbiosa o calcestruzzo riscavabile in grado di garantire l'assenza di cedimenti. |  |  |
| 005 | elemento di rialzo monolitico h 600 mm: base rivestita in polycrete o realizzata in cls autocompattante SCC classe C40/50, condotte del diametro interno 700 mm - altezza complessiva del pozzetto 1800 mm. |  |  |
|  | (EURO milletrecentodieci/21) | cad | 1.310,21 |
| 007 | elemento di rialzo monolitico h 600 mm: base rivestita in PP-PRFV, condotte del diametro interno 700 mm - altezza complessiva del pozzetto 1800 mm. |  |  |
|  | (EURO millenovecentoventuno/36) | cad | 1.921,36 |
| 010 | elemento di rialzo monolitico h 600 mm: base rivestita in polycrete o realizzata in cls autocompattante SCC classe C40/50, condotte del diametro interno 800 mm - altezza complessiva del pozzetto 2000 mm. |  |  |
|  | (EURO milletrecentotrentasette/41) | cad | 1.337,41 |
| 012 | elemento di rialzo monolitico h 600 mm: base rivestita in PP-PRFV, condotte del diametro interno 800 mm - altezza complessiva del pozzetto 2000 mm. |  |  |
|  | (EURO millenovecentosettantasette/45) | cad | 1.977,45 |
| 015 | elemento di rialzo monolitico h 600 mm: base rivestita in resine polimeriche o realizzata in cls autocompattante SCC classe C60/75 , condotte del diametro interno 700 mm - altezza complessiva del pozzetto 1800 mm. |  |  |
|  | (EURO milleduecentoundici/60) | cad | 1.211,60 |
| 020 | elemento di rialzo monolitico h 600 mm: base rivestita in resine polimeriche o realizzata in cls autocompattante SCC classe C60/75 , condotte del diametro interno 800 mm - altezza complessiva del pozzetto 2000 mm. |  |  |
|  | (EURO milleduecentotrentotto/80) | cad | 1.238,80 |
| 025 | elemento di rialzo monolitico h 850 mm: base rivestita in polycrete o realizzata in cls autocompattante SCC classe C40/50, condotte del diametro interno 700 mm - altezza complessiva del pozzetto 2050 mm. |  |  |
|  | (EURO milletrecentoquarantotto/44) | cad | 1.348,44 |
| 027 | elemento di rialzo monolitico h 850 mm: base rivestita in PP-PRFV, condotte del diametro interno 700 mm - altezza complessiva del pozzetto 2050 mm. |  |  |
|  | (EURO millenovecentocinquantanove/58) | cad | 1.959,58 |
| 030 | elemento di rialzo monolitico h 850 mm: base rivestita in polycrete o realizzata in cls autocompattante SCC classe C40/50, condotte del diametro interno 800 mm - altezza complessiva del pozzetto 2250 mm. |  |  |
|  | (EURO milletrecentosettantacinque/63) | cad | 1.375,63 |
| 032 | elemento di rialzo monolitico h 850 mm: base rivestita in PP-PRFV, condotte del diametro interno 800 mm - altezza complessiva del pozzetto 2250 mm. |  |  |
|  | (EURO duemilaquindici/68) | cad | 2.015,68 |
| 035 | elemento di rialzo monolitico h 850 mm: base rivestita in resine polimeriche o realizzata in cls autocompattante SCC classe C60/75 , condotte del diametro interno 700 mm - altezza complessiva del pozzetto 2050 mm. |  |  |
|  | (EURO milleduecentoquarantanove/83) | cad | 1.249,83 |
| 040 | elemento di rialzo monolitico h 850 mm: base rivestita in resine polimeriche o realizzata in cls autocompattante SCC classe C60/75 , condotte del diametro interno 800 mm - altezza complessiva del pozzetto 2250 mm. |  |  |
|  | (EURO milleduecentosettantasette/03) | cad | 1.277,03 |
| 045 | elemento di rialzo monolitico h 1100 mm: base rivestita in polycrete o realizzata in cls autocompattante SCC classe C40/50, condotte del diametro interno 700 mm - altezza complessiva del pozzetto 2300 mm. |  |  |
|  | (EURO milletrecentoottantasei/65) | cad | 1.386,65 |
| 047 | elemento di rialzo monolitico h 1100 mm: base rivestita in PP-PRFV, condotte del diametro interno 700 mm - altezza complessiva del pozzetto 2300 mm. |  |  |
|  | (EURO millenovecentonovantasette/79) | cad | 1.997,79 |
| 050 | elemento di rialzo monolitico h 1100 mm: base rivestita in polycrete o realizzata in cls autocompattante SCC classe C40/50, condotte del diametro interno 800 mm - altezza complessiva del pozzetto 2500 mm. |  |  |
|  | (EURO millequattrocentotredici/85) | cad | 1.413,85 |
| 052 | elemento di rialzo monolitico h 1100 mm: base rivestita in PP-PRFV, condotte del diametro interno 800 mm - altezza complessiva del pozzetto 2500 mm. |  |  |
|  | (EURO duemilacinquantatre/89) | cad | 2.053,89 |
| 055 | elemento di rialzo monolitico h 1100 mm: base rivestita in resine polimeriche o realizzata in cls autocompattante SCC classe C60/75 , condotte del diametro interno 700 mm - altezza complessiva del pozzetto 2300 mm. |  |  |
|  | (EURO milleduecentoottantotto/04) | cad | 1.288,04 |
| 060 | elemento di rialzo monolitico h 1100 mm: base rivestita in resine polimeriche o realizzata in cls autocompattante SCC classe C60/75 , condotte del diametro interno 800 mm - altezza complessiva del pozzetto 2500 mm. |  |  |
|  | (EURO milletrecentoquindici/24) | cad | 1.315,24 |
| 065 | elemento di rialzo monolitico h 1350 mm: base rivestita in polycrete o realizzata in cls autocompattante SCC classe C40/50, condotte del diametro interno 700 mm - altezza complessiva del pozzetto 2550 mm. |  |  |
|  | (EURO millequattrocentoventinove/62) | cad | 1.429,62 |
| 067 | elemento di rialzo monolitico h 1350 mm: base rivestita in PP-PRFV, condotte del diametro interno 700 mm - altezza complessiva del pozzetto 2550 mm. |  |  |
|  | (EURO duemilaquaranta/77) | cad | 2.040,77 |
| 070 | elemento di rialzo monolitico h 1350 mm: base rivestita in polycrete o realizzata in cls autocompattante SCC classe C40/50, condotte del diametro interno 800 mm - altezza complessiva del pozzetto 2750 mm. |  |  |
|  | (EURO millequattrocentocinquantasei/82) | cad | 1.456,82 |
| 072 | elemento di rialzo monolitico h 1350 mm: base rivestita in PP-PRFV, condotte del diametro interno 800 mm - altezza complessiva del pozzetto 2750 mm. |  |  |
|  | (EURO duemilanovantasei/86) | cad | 2.096,86 |
| 075 | elemento di rialzo monolitico h 1350 mm: base rivestita in resine polimeriche o realizzata in cls autocompattante SCC classe C60/75 , condotte del diametro interno 700 mm - altezza complessiva del pozzetto 2550 mm. |  |  |
|  | (EURO milletrecentotrentuno/01) | cad | 1.331,01 |
| 080 | elemento di rialzo monolitico h 1350 mm: base rivestita in resine polimeriche o realizzata in cls autocompattante SCC classe C60/75 , condotte del diametro interno 800 mm - altezza complessiva del pozzetto 2750 mm. |  |  |
|  | (EURO milletrecentocinquantotto/21) | cad | 1.358,21 |
| 085 | elemento di rialzo monolitico h 1600 mm: base rivestita in polycrete o realizzata in cls autocompattante SCC classe C40/50, condotte del diametro interno 700 mm - altezza complessiva del pozzetto 2800 mm. |  |  |
|  | (EURO millequattrocentosessantasei/67) | cad | 1.466,67 |
| 087 | elemento di rialzo monolitico h 1600 mm: base rivestita in PP-PRFV, condotte del diametro interno 700 mm - altezza complessiva del pozzetto 2800 mm. |  |  |
|  | (EURO duemilasettantasette/81) | cad | 2.077,81 |
| 090 | elemento di rialzo monolitico h 1600 mm: base rivestita in polycreteo realizzata in cls autocompattante SCC classe C40/50 , condotte del diametro interno 800 mm - altezza complessiva del pozzetto 3000 mm. |  |  |
|  | (EURO millequattrocentonovantatre/86) | cad | 1.493,86 |
| 092 | elemento di rialzo monolitico h 1600 mm: base rivestita in PP-PRFV, condotte del diametro interno 800 mm - altezza complessiva del pozzetto 3000 mm. |  |  |
|  | (EURO duemilacentotrentatre/91) | cad | 2.133,91 |
| 095 | elemento di rialzo monolitico h 1600 mm: base rivestita in resine polimeriche o realizzata in cls autocompattante SCC classe C60/75 , condotte del diametro interno 700 mm - altezza complessiva del pozzetto 2800 mm. |  |  |
|  | (EURO milletrecentosessantotto/06) | cad | 1.368,06 |
| 100 | elemento di rialzo monolitico h 1600 mm: base rivestita in resine polimeriche o realizzata in cls autocompattante SCC classe C60/75 , condotte del diametro interno 800 mm - altezza complessiva del pozzetto 3000 mm. |  |  |
|  | (EURO milletrecentonovantacinque/26) | cad | 1.395,26 |
| 105 | elemento di rialzo monolitico h 1850 mm: base rivestita in polycrete o realizzata in cls autocompattante SCC classe C40/50, condotte del diametro interno 700 mm - altezza complessiva del pozzetto 3050 mm. |  |  |
|  | (EURO millecinquecentosette/26) | cad | 1.507,26 |
| 107 | elemento di rialzo monolitico h 1850 mm: base rivestita in PP-PRFV, condotte del diametro interno 700 mm - altezza complessiva del pozzetto 3050 mm. |  |  |
|  | (EURO duemilacentodiciotto/41) | cad | 2.118,41 |
| 110 | elemento di rialzo monolitico h 1850 mm: base rivestita in polycrete o realizzata in cls autocompattante SCC classe C40/50, condotte del diametro interno 800 mm - altezza complessiva del pozzetto 3250 mm. |  |  |
|  | (EURO millecinquecentotrentaquattro/46) | cad | 1.534,46 |
| 112 | elemento di rialzo monolitico h 1850 mm: base rivestita in PP-PRFV, condotte del diametro interno 800 mm - altezza complessiva del pozzetto 3250 mm. |  |  |
|  | (EURO duemilacentosettantaquattro/51) | cad | 2.174,51 |
| 115 | elemento di rialzo monolitico h 1850 mm: base rivestita in resine polimeriche o realizzata in cls autocompattante SCC classe C60/75 , condotte del diametro interno 700 mm - altezza complessiva del pozzetto 3050 mm. |  |  |
|  | (EURO millequattrocentootto/66) | cad | 1.408,66 |
| 120 | elemento di rialzo monolitico h 1850 mm: base rivestita in resine polimeriche o realizzata in cls autocompattante SCC classe C60/75 , condotte del diametro interno 800 mm - altezza complessiva del pozzetto 3250 mm. |  |  |
|  | (EURO millequattrocentotrentacinque/85) | cad | 1.435,85 |
| 08.A30.G57 | Fornitura e posa in opera di prolunga o riduzione tronco conica per pozzetti come agli articoli 08.A01.G 42 e 08.A01.G 45 e 08.A01.G 48 e 08.A01.G 51 e 08.A01.G 54, completa di sistema di giunzione, a perfetta tenuta idraulica (DIN 4034-1) con guarnizione elastomerica conforme alla DIN 4060 - UNI EN 681-1/4 |  |  |
| 005 | prolunga diametro 1000; altezza 33 |  |  |
|  | (EURO cento/69) | cad | 100,69 |
| 010 | prolunga diametro 1000; altezza 66 |  |  |
|  | (EURO centodiciotto/51) | cad | 118,51 |
| 015 | prolunga diametro 1000; altezza 99 |  |  |
|  | (EURO centosessantasei/07) | cad | 166,07 |
| 020 | prolunga diametro 1000; altezza 150 |  |  |
|  | (EURO duecentoquarantasette/76) | cad | 247,76 |
| 025 | riduzione tronco conica 1000; h 60 |  |  |
|  | (EURO centoventotto/03) | cad | 128,03 |
| 030 | riduzione tronco conica 1000; h 85 |  |  |
|  | (EURO centosessantaquattro/90) | cad | 164,90 |
| 035 | riduzione tronco conica 1000; h 110 |  |  |
|  | (EURO centonovantasette/79) | cad | 197,79 |
| 040 | riduzione tronco conica 1000; h 135 |  |  |
|  | (EURO duecentotrentuno/10) | cad | 231,10 |
| 045 | riduzione tronco conica 1000; h 160 |  |  |
|  | (EURO duecentosessantadue/04) | cad | 262,04 |
| 050 | riduzione tronco conica 1000; h 185 |  |  |
|  | (EURO duecentonovantadue/96) | cad | 292,96 |
| 08.A30.G60 | Fornitura e posa in opera di prolunga o riduzione tronco conica per pozzetti come agli articoli 08.A01.G 42 e 08.A01.G 45 e 08.A01.G 48 e 08.A01.G 51 e 08.A01.G 54, completa di sistema di giunzione, a perfetta tenuta idraulica (DIN 4034-1) con guarnizione elastomerica conforme alla DIN 4060 - UNI EN 681-1/4 |  |  |
| 005 | prolunga diametro 1200; altezza 33 |  |  |
|  | (EURO centootto/31) | cad | 108,31 |
| 010 | prolunga diametro 1200; altezza 66 |  |  |
|  | (EURO centotrentadue/07) | cad | 132,07 |
| 015 | prolunga diametro 1200; altezza 99 |  |  |
|  | (EURO centoottantacinque/59) | cad | 185,59 |
| 020 | prolunga diametro 1200; altezza 150 |  |  |
|  | (EURO duecentocinquantaquattro/43) | cad | 254,43 |
| 025 | riduzione tronco conica 1200; h 60 |  |  |
|  | (EURO centoquarantatre/98) | cad | 143,98 |
| 030 | riduzione tronco conica 1200; h 85 |  |  |
|  | (EURO centosettantasei/09) | cad | 176,09 |
| 035 | riduzione tronco conica 1200; h 110 |  |  |
|  | (EURO duecentoquattordici/52) | cad | 214,52 |
| 040 | riduzione tronco conica 1200; h 135 |  |  |
|  | (EURO duecentocinquantaquattro/43) | cad | 254,43 |
| 045 | riduzione tronco conica 1200; h 160 |  |  |
|  | (EURO duecentoottantacinque/36) | cad | 285,36 |
| 050 | riduzione tronco conica 1200; h 185 |  |  |
|  | (EURO trecentodiciannove/84) | cad | 319,84 |
| 08.A30.G75 | Provvista e posa in opera di solette prefabbricate carrabili in conglomerato cementizio armato complete di chiusino in ghisa sferoidale rispondente alle norme UNI EN 124 classe D 400 e ganci in acciaio inox per il sollevamento. Dimensioni conformi alla dimensione del pozzo d'ispezione di cui al precedente articolo. Spessore minimo cm 20 |  |  |
| 005 | ... |  |  |
|  | (EURO trecentoquarantacinque/77) | cad | 345,77 |
| 08.A25.F05 | Fornitura e posa in opera di tubi in ghisa sferoidale per fognatura, con giunti tipo rapido e guarnizioni in elastomero; rivestiti internamente con cemento alluminoso; conformi alla norma UNI EN 598. |  |  |
| 005 | per tubi DN 100 mm. |  |  |
|  | (EURO quarantadue/94) | m | 42,94 |
| 010 | per tubi DN 125 mm. |  |  |
|  | (EURO cinquantacinque/85) | m | 55,85 |
| 015 | per tubi DN 150 mm. |  |  |
|  | (EURO cinquantasette/88) | m | 57,88 |
| 020 | per tubi DN 200 mm. |  |  |
|  | (EURO settantadue/72) | m | 72,72 |
| 025 | per tubi DN 250 mm. |  |  |
|  | (EURO novantasei/38) | m | 96,38 |
| 030 | per tubi DN 300 mm. |  |  |
|  | (EURO centoventitre/94) | m | 123,94 |
| 035 | per tubi DN 350 mm. |  |  |
|  | (EURO centocinquantasette/84) | m | 157,84 |
| 040 | per tubi DN 400 mm. |  |  |
|  | (EURO centoottantotto/39) | m | 188,39 |
| 045 | per tubi DN 450 mm. |  |  |
|  | (EURO duecentoventi/80) | m | 220,80 |
| 050 | per tubi DN 500 mm. |  |  |
|  | (EURO duecentocinquantatre/76) | m | 253,76 |
| 055 | per tubi DN 600 mm. |  |  |
|  | (EURO trecentoquarantotto/46) | m | 348,46 |
| 060 | per tubi DN 700 mm. |  |  |
|  | (EURO quattrocentocinquantuno/95) | m | 451,95 |
| 065 | per tubi DN 800 mm. |  |  |
|  | (EURO cinquecentotrentanove/78) | m | 539,78 |
| 070 | per tubi DN 900 mm. |  |  |
|  | (EURO seicentosettantuno/00) | m | 671,00 |
| 075 | per tubi DN 1000 mm. |  |  |
|  | (EURO settecentosettantuno/11) | m | 771,11 |
| 080 | per tubi DN 1200 mm. |  |  |
|  | (EURO milleduecentosettantadue/15) | m | 1.272,15 |
| 08.A45.L20 | Fornitura in opera di pezzi speciali in poliestere rinforzato con fibre di vetro per fognature dal diametro 150 mm al diametro 1000 mm |  |  |
| 005 | ... |  |  |
|  | (EURO diciassette/01) | kg | 17,01 |
| 08.A55.N03 | Allacciamento di immissione stradale compresa la perforazione del manufatto a mezzo di carotaggio, l'innesto del tubo e la sigillatura con malta cementizia e scaglie di mattone al canale bianco |  |  |
| 005 | ... |  |  |
|  | (EURO centodiciannove/78) | cad | 119,78 |
|  | ACQUEDOTTO |  |  |
| 07.A18.R03 | Scavo per costruzione di nuove derivazioni di presa su condotta esistente; in vie già sistemate, a pareti verticali, eseguito a macchina con eventuale intervento manuale ove occorra, di lunghezza fino a 4 m e profondita media 1. 50 m, esteso fino al pozzo o pozzetto di presa; compreso la rimozione della pavimentazione, l'estrazione delle materie scavate; compreso il taglio e la disgregazione preliminare della pavimentazione o la rimozione dei masselli di pietra; compreso il carico, trasporto del materiale di risulta, la fornitura a pie d'opera di misto frantumato (stabilizzato), l'esecuzione del rinterro, la stesa del nastro di segnalazione nonché il ripristino provvisorio con materiale bituminoso; compreso l'aiuto al personale incaricato dell'Amministrazione Appaltante. Il personale dell'Amministrazione Appaltante, ove presente, sarà da compensarsi a parte; |  |  |
| 005 | per prese di diametro compreso fra i 13 mm ed i 40 mm |  |  |
|  | (EURO quattrocentosettantatre/58) | cad | 473,58 |
| 010 | per prese di diametro compreso fra i 50 mm ed i 150 mm |  |  |
|  | (EURO seicentonovantacinque/74) | cad | 695,74 |
| 07.A18.R06 | Supplemento allo scavo per costruzione di nuove derivazioni di presa su condotta esistente; per ogni metro di scavo eccedente i 4 m; |  |  |
| 005 | per prese di diametro compreso fra i 13 mm ed i 40 mm |  |  |
|  | (EURO quarantaquattro/36) | m | 44,36 |
| 010 | per prese di diametro compreso fra i 50 mm ed i 150 mm |  |  |
|  | (EURO cinquantasette/79) | m | 57,79 |
| 07.A18.R42 | Scavo per riallaccio di derivazione di presa esistente su condotta di nuova posa; in vie già sistemate, a pareti verticali, eseguito a macchina con eventuale intervento manuale ove occorra, di lunghezza fino a 1. 50 m e profondita media 1. 50 m, esteso fino al pozzo o pozzetto di presa; compreso la rimozione della pavimentazione, le armature occorrenti per assicurare la stabilità delle pareti, a cassero continuo anche se non recuperabile, l'estrazione delle materie scavate; compreso il taglio e la disgregazione preliminare della pavimentazione o la rimozione dei masselli di pietra; compreso il carico e trasporto a pubblica discarica del materiale di risulta, la fornitura a pie d'opera di misto frantumato (stabilizzato), l'esecuzione del rinterro, la stesa del nastro di segnalazione nonché il ripristino provvisorio con materiale bituminoso;compreso l'aiuto al fontaniere incaricato dall'Amministrazione Appaltante. |  |  |
| 005 | per prese di diametro compreso fra i 13 mm ed i 40 mm |  |  |
|  | (EURO centosedici/67) | cad | 116,67 |
| 010 | per prese di diametro compreso fra i 50 mm ed i 150 mm |  |  |
|  | (EURO centosettantaquattro/06) | cad | 174,06 |
| 07.A18.R45 | Supplemento allo scavo per riallaccio di derivazione di presa esistente su condotta di nuova posa; per ogni metro di scavo eccedente i 1,50 m; |  |  |
| 005 | per prese di diametro compreso fra i 13 mm ed i 40 mm |  |  |
|  | (EURO quarantaquattro/36) | m | 44,36 |
| 010 | per prese di diametro compreso fra i 50 mm ed i 150 mm |  |  |
|  | (EURO cinquantasette/79) | m | 57,79 |
| 07.A18.R48 | Allacciamento o modifica della derivazione di presa esistente su condotta di nuova posa, mediante l'assemblaggio di tubi e componenti idraulici forniti dall'Amministrazione Appaltante o compensati a parte, di lunghezza fino a 1. 50 m |  |  |
| 005 | per prese eseguite con tubi in polietilene di diam. compr. fra i 13 mm ed i 40 mm |  |  |
|  | (EURO quarantuno/56) | cad | 41,56 |
| 010 | per prese eseguite con tubi in acciaio di diam. compreso fra i 13 mm ed i 40 mm |  |  |
|  | (EURO cinquantotto/87) | cad | 58,87 |
| 015 | per prese eseguite con tubi in polietilene di diam. comp. fra i 50 mm ed i 150 mm |  |  |
|  | (EURO ottantatre/11) | cad | 83,11 |
| 020 | per prese eseguite con tubi in acciaio di diam. compreso fra i 50 mm ed i 150 mm |  |  |
|  | (EURO centoventiquattro/67) | cad | 124,67 |
| 07.A18.R51 | Supplemento all'allacciamento o modifica della derivazione di presa esistente su condotta di nuova posa; per ogni metro di lunghezza della presa eccedente i 1,50 m; |  |  |
| 005 | per prese eseguite con tubi in polietilene di diam. compr. fra i 13 mm ed i 40 mm |  |  |
|  | (EURO diciassette/31) | m | 17,31 |
| 010 | per prese eseguite con tubi in acciaio di diam. compreso fra i 13 mm ed i 40 mm |  |  |
|  | (EURO venti/78) | m | 20,78 |
| 015 | per prese eseguite con tubi in polietilene di diam. comp. fra i 50 mm ed i 150 mm |  |  |
|  | (EURO ventidue/86) | m | 22,86 |
| 020 | per prese eseguite con tubi in acciaio o ghisa di diam. compreso fra i 50 mm ed i 150 mm |  |  |
|  | (EURO venticinque/63) | m | 25,63 |
| 07.P04.E05 | Tubazioni in ghisa sferoidale prodotte in stabilimento certificato a norma EN ISO 9001:2015 e conformi alla norma EN 545:2010 con certificato di prodotto emesso da organismo terzo accreditato secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17065. I materiali dovranno essere conformi al D.M. 174 Ministero della Salute del 6/4/2004 per le parti applicabili. Le tubazioni dovranno avere un'estremità a bicchiere per giunzione a mezzo di anello di gomma. Il giunto, che dovrà permettere deviazioni angolari secondo norma UNI EN 545:2010 e spostamenti longitudinali del tubo sarà elastico di tipo automatico, con guarnizione in elastomero preferibilmente a profilo divergente conforme alle norma EN 681-1, atta ad assicurare la tenuta attraverso la reazione elastica della gomma e la compressione esercitata dal fluido nel divergente della gomma. Le tubazioni dovranno essere rivestite internamente con malta cementizia d'altoforno applicata per centrifugazione secondo quanto previsto nella EN 545:2010 e certificato secondo quanto prescritto al punto 7.1 della suddetta norma. Il cemento, come prescritto dalla norma EN545:2010 al paragrafo 4.5.3.1, dovrà essere conforme alla norma EN197-1 ed alla Direttiva Europea 98/83/EC. Le tubazioni saranno rivestite esternamente con una lega di zinco-alluminio con o senza presenza di altri metalli. La massa minima di tale rivestimento sarà pari a 400 g/m² con successiva vernice di finitura applicata secondo quanto indicato al paragrafo D.2.2 dell'appendice D della norma EN 545:2010; |  |  |
| 005 | per tubi di spessore circa 6 mm, DN 60 |  |  |
|  | (EURO ventiquattro/19) | m | 24,19 |
| 010 | per tubi di spessore circa 6 mm, DN 80 |  |  |
|  | (EURO ventisei/19) | m | 26,19 |
| 015 | per tubi di spessore circa 6.1 mm, DN 100 |  |  |
|  | (EURO ventisette/28) | m | 27,28 |
| 020 | per tubi di spessore circa 6.3 mm, DN 150 |  |  |
|  | (EURO trentatre/51) | m | 33,51 |
| 025 | per tubi di spessore circa 6.4 mm, DN 200 |  |  |
|  | (EURO cinquantuno/37) | m | 51,37 |
| 030 | per tubi di spessore circa 6.8 mm, DN 250 |  |  |
|  | (EURO settantadue/84) | m | 72,84 |
| 035 | per tubi di spessore circa 7.2 mm, DN 300 |  |  |
|  | (EURO ottantacinque/12) | m | 85,12 |
| 040 | per tubi di spessore circa 7.7 mm, DN 350 |  |  |
|  | (EURO centoquattordici/72) | m | 114,72 |
| 045 | per tubi di spessore circa 8.1 mm, DN 400 |  |  |
|  | (EURO centoventinove/37) | m | 129,37 |
| 050 | per tubi di spessore circa 8.6 mm, DN 450 |  |  |
|  | (EURO centoquarantotto/72) | m | 148,72 |
| 055 | per tubi di spessore circa 9 mm, DN 500 |  |  |
|  | (EURO centosettantaquattro/74) | m | 174,74 |
| 060 | per tubi di spessore circa 9.9 mm, DN 600 |  |  |
|  | (EURO duecentoventicinque/48) | m | 225,48 |
| 065 | per tubi di spessore circa 9.9 mm DN 700 |  |  |
|  | (EURO duecentonovantuno/55) | m | 291,55 |
| 070 | per tubi di spessore circa 12.6 mm DN 800 |  |  |
|  | (EURO trecentoottantuno/32) | m | 381,32 |
| 075 | per tubi di spessore circa 12.6 mm DN 900 |  |  |
|  | (EURO quattrocentoottantatre/24) | m | 483,24 |
| 07.P06.G05 | Tubazione in polietilene PE100 di colore nero con strisce blu per condotte di distribuzione dell'acqua per uso umano conforme alle norme UNI EN 12201-2 ISO 4427 |  |  |
| 035 | SDR 17, PN 10, diam. 75 mm |  |  |
|  | (EURO tre/18) | m | 3,18 |
| 040 | SDR 17, PN 10, diam. 90 mm |  |  |
|  | (EURO quattro/36) | m | 4,36 |
| 045 | SDR 17, PN 10, diam. 110 mm |  |  |
|  | (EURO sei/50) | m | 6,50 |
| 050 | SDR 17, PN 10, diam. 125 mm |  |  |
|  | (EURO otto/29) | m | 8,29 |
| 055 | SDR 17, PN 10, diam. 140 mm |  |  |
|  | (EURO dieci/40) | m | 10,40 |
| 060 | SDR 17, PN 10, diam. 160 mm |  |  |
|  | (EURO tredici/16) | m | 13,16 |
| 065 | SDR 17, PN 10, diam. 180 mm |  |  |
|  | (EURO diciassette/66) | m | 17,66 |
| 070 | SDR 17, PN 10, diam. 200 mm |  |  |
|  | (EURO venti/51) | m | 20,51 |
| 075 | SDR 17, PN 10, diam. 225 mm |  |  |
|  | (EURO ventisette/63) | m | 27,63 |
| 080 | SDR 17, PN 10, diam. 250 mm |  |  |
|  | (EURO trentuno/88) | m | 31,88 |
| 085 | SDR 17, PN 10, diam. 280 mm |  |  |
|  | (EURO quarantadue/54) | m | 42,54 |
| 090 | SDR 17, PN 10, diam. 315 mm |  |  |
|  | (EURO cinquanta/71) | m | 50,71 |
| 095 | SDR 17, PN 10, diam. 355 mm |  |  |
|  | (EURO sessantotto/58) | m | 68,58 |
| 100 | SDR 17, PN 10, diam. 400 mm |  |  |
|  | (EURO ottantuno/57) | m | 81,57 |
| 110 | SDR 11, PN 16, diam. 25 mm |  |  |
|  | (EURO zero/55) | m | 0,55 |
| 115 | SDR 11, PN 16, diam. 32 mm |  |  |
|  | (EURO zero/86) | m | 0,86 |
| 120 | SDR 11, PN 16, diam. 40 mm |  |  |
|  | (EURO uno/31) | m | 1,31 |
| 125 | SDR 11, PN 16, diam. 50 mm |  |  |
|  | (EURO uno/99) | m | 1,99 |
| 130 | SDR 11, PN 16, diam. 63 mm |  |  |
|  | (EURO tre/14) | m | 3,14 |
| 135 | SDR 11, PN 16, diam. 75 mm |  |  |
|  | (EURO quattro/40) | m | 4,40 |
| 140 | SDR 11, PN 16, diam. 90 mm |  |  |
|  | (EURO sei/39) | m | 6,39 |
| 145 | SDR 11, PN 16, diam. 110 mm |  |  |
|  | (EURO nove/45) | m | 9,45 |
| 150 | SDR 11, PN 16, diam. 125 mm |  |  |
|  | (EURO dodici/23) | m | 12,23 |
| 155 | SDR 11, PN 16, diam. 140 mm |  |  |
|  | (EURO quindici/26) | m | 15,26 |
| 160 | SDR 11, PN 16, diam. 160 mm |  |  |
|  | (EURO diciannove/42) | m | 19,42 |
| 165 | SDR 11, PN 16, diam. 180 mm |  |  |
|  | (EURO ventisei/07) | m | 26,07 |
| 170 | SDR 11, PN 16, diam. 200 mm |  |  |
|  | (EURO trenta/27) | m | 30,27 |
| 175 | SDR 11, PN 16, diam. 225 mm |  |  |
|  | (EURO quaranta/70) | m | 40,70 |
| 180 | SDR 11, PN 16, diam. 250 mm |  |  |
|  | (EURO quarantasette/12) | m | 47,12 |
| 185 | SDR 11, PN 16, diam. 280 mm |  |  |
|  | (EURO sessantadue/73) | m | 62,73 |
| 190 | SDR 11, PN 16, diam. 315 mm |  |  |
|  | (EURO settantaquattro/74) | m | 74,74 |
| 195 | SDR 11, PN 16, diam. 355 mm |  |  |
|  | (EURO cento/83) | m | 100,83 |
| 200 | SDR 11, PN 16, diam. 400 mm |  |  |
|  | (EURO centoventi/47) | m | 120,47 |
| 250 | SDR 7.4, PN 25, diam. 25 mm |  |  |
|  | (EURO zero/77) | m | 0,77 |
| 255 | SDR 7.4, PN 25, diam. 32 mm |  |  |
|  | (EURO uno/19) | m | 1,19 |
| 260 | SDR 7.4, PN 25, diam. 40 mm |  |  |
|  | (EURO uno/81) | m | 1,81 |
| 265 | SDR 7.4, PN 25, diam. 50 mm |  |  |
|  | (EURO due/82) | m | 2,82 |
| 270 | SDR 7.4, PN 25, diam. 63 mm |  |  |
|  | (EURO quattro/43) | m | 4,43 |
| 275 | SDR 7.4, PN 25, diam. 75 mm |  |  |
|  | (EURO sei/29) | m | 6,29 |
| 280 | SDR 7.4, PN 25, diam. 90 mm |  |  |
|  | (EURO nove/02) | m | 9,02 |
| 285 | SDR 7.4, PN 25, diam. 110 mm |  |  |
|  | (EURO tredici/51) | m | 13,51 |
| 290 | SDR 7.4, PN 25, diam. 125 mm |  |  |
|  | (EURO diciassette/38) | m | 17,38 |
| 295 | SDR 7.4, PN 25, diam. 140 mm |  |  |
|  | (EURO ventuno/83) | m | 21,83 |
| 300 | SDR 7.4, PN 25, diam. 160 mm |  |  |
|  | (EURO ventotto/39) | m | 28,39 |
| 305 | SDR 7.4, PN 25, diam. 180 mm |  |  |
|  | (EURO trentasei/99) | m | 36,99 |
| 310 | SDR 7.4, PN 25, diam. 200 mm |  |  |
|  | (EURO quarantaquattro/40) | m | 44,40 |
| 315 | SDR 7.4, PN 25, diam. 225 mm |  |  |
|  | (EURO cinquantasette/80) | m | 57,80 |
| 320 | SDR 7.4, PN 25, diam. 250 mm |  |  |
|  | (EURO sessantanove/26) | m | 69,26 |
| 325 | SDR 7.4, PN 25, diam. 280 mm |  |  |
|  | (EURO ottantanove/51) | m | 89,51 |
| 330 | SDR 7.4, PN 25, diam. 315 mm |  |  |
|  | (EURO centonove/96) | m | 109,96 |
| 335 | SDR 7.4, PN 25, diam. 355 mm |  |  |
|  | (EURO centoquarantatre/60) | m | 143,60 |
| 340 | SDR 7.4, PN 25, diam. 400 mm |  |  |
|  | (EURO centosettantasette/04) | m | 177,04 |
| 07.P07.H05 | Saracinesca in ghisa sferoidale 400 - 12 UNI 4540; corpo piatto, tenuta in gomma, con sezione interna a passaggio totale (escluse le saracinesche di DN superiore a 400 mm); rivestita internamente con resine epossidiche atossiche; albero in acciaio inox, vite di collegamento interna, cuneo in ghisa sferoidale rivestito in gomma EPDM, completa di volantino di manovra; flangiata UNI PN 16; |  |  |
| 005 | DN 50 |  |  |
|  | (EURO cinquantotto/79) | cad | 58,79 |
| 010 | DN 65 |  |  |
|  | (EURO cinquantanove/35) | cad | 59,35 |
| 015 | DN 80 |  |  |
|  | (EURO novanta/24) | cad | 90,24 |
| 020 | DN 100 |  |  |
|  | (EURO novantacinque/62) | cad | 95,62 |
| 025 | DN 125 |  |  |
|  | (EURO centodiciassette/63) | cad | 117,63 |
| 030 | DN 150 |  |  |
|  | (EURO centotrentacinque/18) | cad | 135,18 |
| 035 | DN 200 |  |  |
|  | (EURO duecentoventuno/65) | cad | 221,65 |
| 040 | DN 250 |  |  |
|  | (EURO trecentotrentasei/93) | cad | 336,93 |
| 045 | DN 300 |  |  |
|  | (EURO quattrocentocinquantuno/21) | cad | 451,21 |
| 050 | DN 350 |  |  |
|  | (EURO millecentosei/15) | cad | 1.106,15 |
| 055 | DN 400 |  |  |
|  | (EURO milleduecentosettantuno/59) | cad | 1.271,59 |
| 060 | DN 450 |  |  |
|  | (EURO millenovecentoottantadue/59) | cad | 1.982,59 |
| 065 | DN 500 |  |  |
|  | (EURO duemilacentoquarantasei/66) | cad | 2.146,66 |
| 070 | DN 600 |  |  |
|  | (EURO tremilaseicentonovantuno/71) | cad | 3.691,71 |
| 07.P07.H10 | Saracinesca in ghisa sferoidale 400 - 12 UNI 4540; corpo ovale, tenuta in gomma, con sezione interna a passaggio totale ; rivestita internamente con resine epossidiche atossiche; albero in acciaio inox, vite di collegamento interna, cuneo in ghisa sferoidale rivestito in gomma EPDM, completa di volantino di manovra, o cappellotto; flangiata UNI PN 16; |  |  |
| 005 | DN 50 |  |  |
|  | (EURO cinquantotto/83) | cad | 58,83 |
| 010 | DN 65 |  |  |
|  | (EURO sessantanove/53) | cad | 69,53 |
| 015 | DN 80 |  |  |
|  | (EURO ottantotto/35) | cad | 88,35 |
| 020 | DN 100 |  |  |
|  | (EURO novantuno/06) | cad | 91,06 |
| 025 | DN 125 |  |  |
|  | (EURO centoventidue/70) | cad | 122,70 |
| 030 | DN 150 |  |  |
|  | (EURO centoquarantanove/04) | cad | 149,04 |
| 035 | DN 200 |  |  |
|  | (EURO duecentotrentuno/02) | cad | 231,02 |
| 040 | DN 250 |  |  |
|  | (EURO trecentonovantatre/78) | cad | 393,78 |
| 045 | DN 300 |  |  |
|  | (EURO cinquecentocinquantatre/76) | cad | 553,76 |
| 050 | DN 350 |  |  |
|  | (EURO novecentocinquantaquattro/38) | cad | 954,38 |
| 055 | DN 400 |  |  |
|  | (EURO duemilacinquanta/95) | cad | 2.050,95 |
| 060 | DN 450 |  |  |
|  | (EURO duemilaottocentotrentotto/71) | cad | 2.838,71 |
| 065 | DN 500 |  |  |
|  | (EURO quattromilaquindici/75) | cad | 4.015,75 |
| 070 | DN 600 |  |  |
|  | (EURO quattromilacentocinquantaquattro/23) | cad | 4.154,23 |
| 07.P21.V20 | Nastri |  |  |
| 005 | Nastro segnalatore tubo; larghezza 12 cm |  |  |
|  | (EURO zero/06) | m | 0,06 |
| 010 | Nastro segnalatore tubo; larghezza 24 cm |  |  |
|  | (EURO zero/14) | m | 0,14 |
| 07.A07.G05 | Posa in opera nelle trincee o nei manufatti di tubi in ghisa con giunto; compreso l'eventuale carico e trasporto da deposito di cantiere, lo sfilamento, la sistemazione a livelletta dei tubi di lunghezza media di 6 m; compreso l'eventuale esecuzione di tagli di tubazione con mola flessibile o macchina tagliatubi, la rifilatura e smussatura e la formazione dei giunti; compreso il collaudo, prova idraulica ed ogni altro onere; |  |  |
| 005 | per tubi fino a DN 60 |  |  |
|  | (EURO quattro/05) | m | 4,05 |
| 010 | per tubi dn 80 |  |  |
|  | (EURO quattro/77) | m | 4,77 |
| 015 | per tubi dn 100 |  |  |
|  | (EURO cinque/74) | m | 5,74 |
| 020 | per tubi dn 150 |  |  |
|  | (EURO sette/18) | m | 7,18 |
| 025 | per tubi dn 200 |  |  |
|  | (EURO otto/88) | m | 8,88 |
| 030 | per tubi dn 250 |  |  |
|  | (EURO dieci/31) | m | 10,31 |
| 035 | per tubi dn 300 |  |  |
|  | (EURO dodici/46) | m | 12,46 |
| 040 | per tubi dn 350 |  |  |
|  | (EURO quindici/34) | m | 15,34 |
| 045 | per tubi dn 400 |  |  |
|  | (EURO diciannove/13) | m | 19,13 |
| 050 | per tubi dn 500 |  |  |
|  | (EURO ventitre/69) | m | 23,69 |
| 055 | per tubi dn 600 |  |  |
|  | (EURO ventotto/72) | m | 28,72 |
| 060 | per tubi DN 700 |  |  |
|  | (EURO trentaquattro/46) | m | 34,46 |
| 065 | per tubi DN 800 |  |  |
|  | (EURO quaranta/66) | m | 40,66 |
| 070 | per tubi DN 900 |  |  |
|  | (EURO quarantanove/08) | m | 49,08 |
| 07.A09.I05 | Posa in opera nelle trincee o nei manufatti di tubi in polietilene arrotolati; compreso l'eventuale carico e trasporto da deposito di cantiere, lo sfilamento, la sistemazione a livelletta, la formazione dei giunti mediante manicotti di raccordo; compreso il collaudo, prova idraulica ed ogni altro onere; |  |  |
| 005 | per tubi fino a diam. 32 mm |  |  |
|  | (EURO due/03) | m | 2,03 |
| 010 | per tubi diam. 40 - 63 mm |  |  |
|  | (EURO tre/55) | m | 3,55 |
| 015 | per tubi diam. 75 mm |  |  |
|  | (EURO quattro/82) | m | 4,82 |
| 020 | per tubi diam. 90 mm |  |  |
|  | (EURO sei/21) | m | 6,21 |
| 07.A09.I10 | Posa in opera nelle trincee o nei manufatti di tubi in polietilene in barre da 6 m; compreso l'eventuale carico e trasporto da deposito di cantiere, lo sfilamento, la sistemazione a livelletta, la formazione dei giunti mediante saldature per fusione; compreso il collaudo, prova idraulica ed ogni altro onere; |  |  |
| 005 | per tubi diam. 110 mm |  |  |
|  | (EURO otto/33) | m | 8,33 |
| 010 | per tubi diam. 125 mm |  |  |
|  | (EURO nove/02) | m | 9,02 |
| 015 | per tubi diam. 140 mm |  |  |
|  | (EURO nove/71) | m | 9,71 |
| 020 | per tubi diam. 160 mm |  |  |
|  | (EURO undici/14) | m | 11,14 |
| 025 | per tubi diam. 180 mm |  |  |
|  | (EURO tredici/31) | m | 13,31 |
| 030 | per tubi diam. 200 mm |  |  |
|  | (EURO quattordici/73) | m | 14,73 |
| 035 | per tubi diam. 225 mm |  |  |
|  | (EURO sedici/66) | m | 16,66 |
| 040 | per tubi diam. 250 mm |  |  |
|  | (EURO diciotto/31) | m | 18,31 |
| 045 | per tubi diam. 280 mm |  |  |
|  | (EURO venti/69) | m | 20,69 |
| 050 | per tubi diam. 315 mm |  |  |
|  | (EURO ventiquattro/16) | m | 24,16 |
| 055 | per tubi diam. 355 mm |  |  |
|  | (EURO ventisette/21) | m | 27,21 |
| 060 | per tubi diam. 400 mm |  |  |
|  | (EURO trentuno/38) | m | 31,38 |
| 07.A11.K20 | Nastri |  |  |
| 005 | Posa in opera di nastro di segnalazione durante il rinterro; posizionato in asse alla tubazione ad una profondita di circa 50 cm dal piano viabile; compresa la sistemazione a mano del piano di appoggio ed ogni altro onere |  |  |
|  | (EURO uno/33) | m | 1,33 |
| 07.A14.N05 | Posa in opera nelle trincee o nei manufatti di saracinesche in acciaio o in ghisa; compresa la formazione dei giunti a flangia con guarnizioni e bulloni forniti dall'Amministrazione Appaltante o compensati a parte; compreso il collaudo, la prova idraulica ed ogni altro onere; |  |  |
| 005 | per DN fino a 100 |  |  |
|  | (EURO sedici/48) | cad | 16,48 |
| 010 | per DN 150 |  |  |
|  | (EURO trentaquattro/94) | cad | 34,94 |
| 015 | per DN 200 |  |  |
|  | (EURO settantanove/31) | cad | 79,31 |
| 020 | per DN 250 |  |  |
|  | (EURO centoundici/57) | cad | 111,57 |
| 025 | per DN 300 |  |  |
|  | (EURO centocinquanta/31) | cad | 150,31 |
| 030 | per DN 400 |  |  |
|  | (EURO duecentoquattordici/82) | cad | 214,82 |
| 035 | per DN 500 |  |  |
|  | (EURO trecentoquarantasei/67) | cad | 346,67 |
| 040 | per DN 600 |  |  |
|  | (EURO quattrocentosessantasei/56) | cad | 466,56 |
| 045 | per DN 700 |  |  |
|  | (EURO seicento/23) | cad | 600,23 |
| 050 | per DN 800 |  |  |
|  | (EURO settecentonove/98) | cad | 709,98 |
| 05.P75.D20 | Provvista e posa di idrante a colonna completo di tutto il necessario |  |  |
| 005 | Dn 50 est. 600 |  |  |
|  | (EURO trecentosettantacinque/41) | cad | 375,41 |
| 010 | Dn 50 est. 900 |  |  |
|  | (EURO quattrocentouno/34) | cad | 401,34 |
| 015 | DN 70 est. 600 |  |  |
|  | (EURO quattrocentoquarantatre/86) | cad | 443,86 |
| 020 | DN 70 est. 900 |  |  |
|  | (EURO quattrocentosessanta/46) | cad | 460,46 |
| 025 | DN 70 + UNI 100 |  |  |
|  | (EURO quattrocentonovantanove/86) | cad | 499,86 |
| 030 | DN 80 est. 600 |  |  |
|  | (EURO quattrocentocinquantacinque/27) | cad | 455,27 |
| 035 | DN 80 est. 900 |  |  |
|  | (EURO quattrocentosettantotto/10) | cad | 478,10 |
| 040 | DN 80 + UNI 100 |  |  |
|  | (EURO cinquecentoundici/27) | cad | 511,27 |
| 045 | DN 100 est. 600 |  |  |
|  | (EURO cinquecentoundici/27) | cad | 511,27 |
| 050 | DN 100 est. 900 |  |  |
|  | (EURO cinquecentotrentacinque/12) | cad | 535,12 |
| 055 | DN 100 + UNI 100 |  |  |
|  | (EURO cinquecentosessantotto/31) | cad | 568,31 |
| 060 | DN 125 + UNI 100 |  |  |
|  | (EURO seicentoquattordici/99) | cad | 614,99 |
| 05.P75.D30 | Provvista e posa di idrante sottosuolo completo di tutto il necessario |  |  |
| 005 | Dn 50 |  |  |
|  | (EURO duecentoquarantadue/67) | cad | 242,67 |
| 010 | Dn 70 |  |  |
|  | (EURO duecentosessantotto/60) | cad | 268,60 |
| AP012 | GIUNTO, MANICOTTI, CURVE O ALTRI PEZZI SPECIALI Fornitura e posa in opera di giunto adattabile flangiato o non, o pezzi speciali quali ad esempio manicotti, tulippe, croci, curve o pezzi a “T”, necessari per i collegamenti delle tubazioni in ghisa sferoidale, completi delle necessarie guarnizioni, montati e collaudati a regola d’arte CALCOLATO IN PERCENTUALE RISPETTO AL COSTO DELLA PRECEDENTE VOCE DI “TUBAZIONE IN GHISA SFEROIDALE CON GIUNTO” 23% |  |  |
|  | (EURO ) | m. |  |
| 07.P01.B10 | Camere |  |  |
| 005 | Parete a C in cls armato, ala 47 cm, altezza 50 cm; per camera dimensioni interne 160x160 cm, spessore 12 cm |  |  |
|  | (EURO sessantacinque/25) | cad | 65,25 |
| 010 | Anello in cls armato, altezza 50 cm; per camera dimensioni interne 160x160 cm, spessore 12 cm |  |  |
|  | (EURO centodiciassette/71) | cad | 117,71 |
| 015 | Soletta in cls armato, altezza 20 cm (con passo d'uomo al centro 70x70 cm); per camera dimensioni interne 160x160 cm |  |  |
|  | (EURO duecentoundici/11) | cad | 211,11 |
| 020 | Parete a C in cls armato, tipo C1 con ala 62 cm, altezza 50 cm; per camera dimensioni interne 180x180 cm, spessore 12 cm |  |  |
|  | (EURO settantadue/93) | cad | 72,93 |
| 025 | Parete a C in cls armato, tipo C2 con ala 42 cm, altezza 50 cm; per camera dimensioni interne 180x180 cm, spessore 12 cm |  |  |
|  | (EURO sessantasei/54) | cad | 66,54 |
| 030 | Anello in cls armato, altezza 50 cm; per camera dimensioni interne 180x180 cm, spessore 12 cm |  |  |
|  | (EURO centosessantacinque/06) | cad | 165,06 |
| 035 | Soletta in cls armato, altezza 25 cm (con passo d'uomo al centro 70x70 cm); per camera dimensioni interne 180x180 cm |  |  |
|  | (EURO trecentotrentasei/52) | cad | 336,52 |
| 040 | Parete a C in cls armato, tipo C1 con ala 82 cm, altezza 50 cm; per camera dimensioni interne 260x200 cm, spessore 12 cm |  |  |
|  | (EURO novantanove/80) | cad | 99,80 |
| 045 | Parete a C in cls armato, tipo C2 con ala 42 cm, altezza 50 cm; per camera dimensioni interne 260x200 cm, spessore 12 cm |  |  |
|  | (EURO novantacinque/96) | cad | 95,96 |
| 050 | Anello in cls armato, altezza 50 cm; per camera dimensioni interne 260x200 cm, spessore 12 cm |  |  |
|  | (EURO centonovantuno/92) | cad | 191,92 |
| 055 | Soletta in cls armato, tipo S2 con passo d'uomo laterale 70x70 cm, altezza 30 cm, dimensioni 142x224 cm (copertura di metà camera); per camera dimensioni interne 260x200 cm |  |  |
|  | (EURO duecentonovantasei/84) | cad | 296,84 |
| 060 | Soletta in cls armato, tipo S1 cieca, altezza 30 cm, dimensioni 142x224 cm (copertura di metà camera); per camera dimensioni interne 260x200 cm |  |  |
|  | (EURO trecentodiciassette/33) | cad | 317,33 |
|  | OPERE IN FERRO |  |  |
| 01.A18.A25 | Carpenteria varia per piccoli lavori non di serie, come travi isolate, opere di rinforzo, passerelle pedonali, centine, archi, capriatelle, pilastri composti, compresa la verniciatura ad una ripresa antiruggine |  |  |
| 005 | A lavorazione chiodata o bullonata |  |  |
|  | (EURO quattro/67) | kg | 4,67 |
| 010 | A lavorazione saldata |  |  |
|  | (EURO quattro/16) | kg | 4,16 |
| 01.A18.A50 | Piccoli profilati aventi altezza sino a mm 80 |  |  |
| 005 | In ferro, forniti con una ripresa di antiruggine |  |  |
|  | (EURO due/81) | kg | 2,81 |
| 01.A18.A70 | Posa in opera di piccoli profilati |  |  |
| 005 | In ferro, in leghe leggere al cromo, alluminio o in ottone |  |  |
|  | (EURO quattro/09) | kg | 4,09 |
| 01.A18.B90 | Opere in lamiera metallica liscia, ondulata, striata ed operata,anche montata su telaio, per sportelli, portine, rivestimenti, foderature,pannelli e simili, comprese eventuali cerniere ed accessori di assicurazione e chiusura |  |  |
| 005 | In ferro, compresa una ripresa di antiruggine |  |  |
|  | (EURO sette/05) | kg | 7,05 |
| 010 | In lega leggera al cromo-alluminio |  |  |
|  | (EURO sei/50) | kg | 6,50 |
| 015 | In ferro zincato |  |  |
|  | (EURO nove/58) | kg | 9,58 |
| 020 | In rame |  |  |
|  | (EURO venti/80) | kg | 20,80 |
| 025 | In zinco |  |  |
|  | (EURO diciassette/28) | kg | 17,28 |
| 01.A18.C00 | Posa in opera di manufatti in lamiera metallica. |  |  |
| 005 | Serramenti in ferro di tipo industriale, cancelli, cancellate, inferriate, ringhiere e simili |  |  |
|  | (EURO uno/75) | kg | 1,75 |
| 01.A18.G00 | Zincatura a caldo eseguita secondo le norme uni 5744/66 con esclusione di alluminio nel bagno di fusione |  |  |
| 005 | Di piccoli profilati in ferro (altezza non superiore a cm 10) serramenti metallici di qualunque forma o dimensione, intelaiature, ringhiere, cancelli, recinzioni, cornicioni, grigliati, minuterie metalliche etc. |  |  |
|  | (EURO uno/23) | kg | 1,23 |
| 010 | Di profilati o putrelle (altezza non superiore a cm 10) per piantoni di recinzioni o cancellate |  |  |
|  | (EURO zero/91) | kg | 0,91 |
| 015 | Di grossa carpenteria (profilati, np, lamiere di spessore oltre mm 2) |  |  |
|  | (EURO zero/80) | kg | 0,80 |
|  | RECINZIONI |  |  |
| 01.A18.B40 | Cancellate, inferriate e simili, in elementi metallici, inclusa una ripresa di antiruggine. |  |  |
| 005 | In ferro in elementi tondi, quadri, piatti o profilati, con disegno semplice a linee dirette |  |  |
|  | (EURO cinque/58) | kg | 5,58 |
| 010 | In ferro in elementi tondi, quadri, piatti o profilati, con disegno a linee curve o ad intreccio |  |  |
|  | (EURO otto/83) | kg | 8,83 |
| 015 | In ferro in profilati tubolari, con disegno sem-plice a linee diritte |  |  |
|  | (EURO dieci/14) | kg | 10,14 |
| 020 | In ferro, formate con piantoni e pannelli in ma-glia ondulata o metallo stampato intelaiato. |  |  |
|  | (EURO otto/34) | kg | 8,34 |
| 01.A18.B50 | Cancelli metallici, incluso il compenso per zoccoli in lamiera, cerniere in ghisa od in ferro, bronzine accessori di assicurazione e chiusura, serratura a due giri e mezzo con due chiavi e una ripresa di antiruggine |  |  |
| 005 | In ferro in elementi tondi, quadri, piatti o profilati, con disegno semplice a linee diritte |  |  |
|  | (EURO otto/09) | kg | 8,09 |
| 010 | In ferro in elementi tondi, quadri, piatti o profilati, con disegno a linee curve o ad intreccio |  |  |
|  | (EURO undici/63) | kg | 11,63 |
| 015 | In ferro in profilati tubolari, con disegno sem-plice a linee diritte |  |  |
|  | (EURO tredici/99) | kg | 13,99 |
| 020 | In ferro, formate con piantoni e pannelli in ma-glia ondulata o metallo stampato intelaiato |  |  |
|  | (EURO undici/44) | kg | 11,44 |
| 025 | Formati da piantoni in profilati di ferro e rete metallica zincata, cucita ai piantoni e tesa convivagni in filo di ferro zincato |  |  |
|  | (EURO dieci/49) | kg | 10,49 |
| 01.A18.E00 | Provvista e posa in opera di recinzione, cancellata o ringhiera compreso lo scavo per far postoalla fondazione dei piantoni, la fondazione in calcestruzzo cementizio (dosatura mg 20/m³) di cm40x40x60, il carico ed il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato dei materiali di risulta, il livellamento del terreno ai lati degli scavi |  |  |
| 005 | Ad elementi pieni, scatolati o tubolari, con due mani di antiruggine, delle quali una stesa in officina e laltra stesa in cantiere e successiva verniciatura, di dimensioni e disegni forniti dalla direzione lavori,compresa lassistenza del fabbro alla po |  |  |
|  | (EURO tredici/04) | kg | 13,04 |
| 01.A18.E10 | Provvista e posa in opera di rete plastificata, compresi i fili di tensione, i profilati in ferro plastificati ed ogni altro occorrente per le legature etc. |  |  |
| 005 | A maglie di mm 30x30 |  |  |
|  | (EURO quarantuno/86) | m² | 41,86 |
| 015 | A maglie di mm 50x50 |  |  |
|  | (EURO quarantuno/19) | m² | 41,19 |
| 01.A18.E20 | Posa in opera di profilati in ferro, compreso lo scavo per far posto alla fondazione in calcestruzzo cementizio (dosatura mg 20/m³) di cm 40x40x60, il carico ed il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato dei materiali di risulta, la formazione di quattro fori per la legatura della rete metallica, la verniciatura con due mani di antiruggine ed una mano di vernice |  |  |
| 005 | Di altezza non superiore a mm 80 |  |  |
|  | (EURO sette/34) | kg | 7,34 |
| 01.A20.G00 | Verniciatura con pittura a freddo di tipo epossidico a base di zinco |  |  |
| 005 | Di manufatti esterni, a una ripresa |  |  |
|  | (EURO quindici/31) | m² | 15,31 |
| 01.A21.H60 | Provvista e posa in opera di recinzione in grigliato di ferro zincato a caldo, costituita da pannelli elettrosaldati resi solidali alle piantane mediante bulloncini in acciaio inox normali o antifurto; il prezzo comprende: provvista della bulloneria; provvista, montaggio e posa di pannelli e piantane |  |  |
| 005 | A maglia diversa secondo le indicazioni |  |  |
|  | (EURO sette/24) | kg | 7,24 |
| 01.P12.A20 | Zincatura eseguita all'origine in stabilimento e con trattamento a caldo. |  |  |
| 005 | Mediante immersione in vasche contenenti zinco fuso |  |  |
|  | (EURO zero/58) | kg | 0,58 |
| 01.A24.G50 | Provvista e posa in opera di parapetto in profilati, scatolati o tubolari, in acciaio inox AISI304 (18/10) con disegno semplice a linee diritte |  |  |
| 005 | Per ponti, passerelle etc. |  |  |
|  | (EURO venti/41) | kg | 20,41 |
| 18.A85.A35 | Costruzione di una staccionata rustica in legname durevole, scortecciato, semisquadrato, semilevigato, con trattamento olio protettivo, costituita da piantoni verticali (sezione minima cm 10 x 10), da mantena orizzontale (sezione minima 10 x 10) fissata sopra i piantoni e da traversa orizzontale (sezione minima cm 8 x 8) ad altezza cm 50 da terra fissata lateralmente ai piantoni. Saranno ammessi residui minimali di corteccia, non comunque sulla mantena e i pali dovranno essere squadrati a spigolo tondo, tipo paleria da carpenteria, i piantoni avranno interasse m 1.50, interramento minimo cm 60, altezza fuori terra m 1.00 - 1.10, punta catramata fino ad altezza interramento.Le giunzioni tra gli elementi lignei saranno realizzate con viti e bulloni. Tutti gli elementi della struttura saranno trattati con olio di lino o altro equivalente prodotto protettivo a base naturale e a bassa tossicità. |  |  |
| 005 | ... |  |  |
|  | (EURO quarantatre/78) | m | 43,78 |
| 19.P03.A70 | RECINZIONI |  |  |
| 005 | Recinzioni di testate e risvolti per m 7,50 di campi da bocce in rete di filo di ferro ritrafilato rivestito di plastica, maglia 30x30, colore verde, altezza m 2,00. Telai di sostegno della rete in tubo di acciaio 40x2 (Bc) |  |  |
|  | (EURO ventitre/84) | m² | 23,84 |
| 010 | Recinzione area campi da tennis in rete di filo di ferro trafilato, rivestito di plastica, maglia 50x50, colore verde, altezza m 3,00 sulle testate e per m 7,30 sui risvolti, con completamento della recinzione di altezza m 1,00 con corrimano, telaio di sostegno della rete e corrimano in tubo acciaio 40x2, verniciati con antiruggine e smalto verde; con due porte di ingresso (Tm) |  |  |
|  | (EURO ventuno/44) | m² | 21,44 |
| 015 | Recinzione area campi da calcio in rete di filo di ferro trafilato, rivestito di plastica, maglia 50x50, colore verde, altezza m 2,20, telaio di sostegno della rete e corrimano in tubo di acciaio 40x2, verniciato con antiruggine e smalto verde; n. 2 porte d'ingresso; spinta 80 kg in sommita (Ca) |  |  |
|  | (EURO settantasette/46) | m² | 77,46 |
| 01.P05.B67 | Provvista sul luogo di impiego di barriere tipo “new jersey“, realizzate in c.a. prefabbricato, calcestruzzo classe RCK 450, armatura in ferro B450C opportunamente dimensionato a sopportare le sollecitazioni derivanti dall'impatto, compreso gli eventuali elementi speciali terminali, la fornitura delle minuterie metalliche e dei tasselli ad espansione per i fissaggi, eventuali barre in acciaio ad alta resistenza tipo diwidag e manicotti relativi, piastre di ancoraggio, boccole, ecc. |  |  |
| 005 | delle dimensioni di cm 100X60 |  |  |
|  | (EURO centoventisette/62) | m | 127,62 |
| 01.A24.A30 | Posa in opera di barriere stradali in cls cementizio armato, tipo “new jersey“, compresi i pezzi speciali terminali, secondo gli schemi di progetto forniti dalla D.L., comprendente la preparazione del piano d'appoggio con cls cementizio, il fissaggio e l'assemblaggio a perfetta regola d'arte secondo quanto indicato dalla ditta costruttrice; fornite sul luogo d'impiego |  |  |
| 005 | Delle dimensioni di cm 100x60 |  |  |
|  | (EURO diciotto/64) | m | 18,64 |
| 01.A01.B90 | Riempimento degli scavi in genere, eseguito con qualsiasi materiale, compresa la costipazione ogni 30 cm di spessore, esclusa la fornitura del materiale |  |  |
| 005 | Eseguito a mano |  |  |
|  | (EURO trentadue/27) | m³ | 32,27 |
| 010 | Eseguito con idonei mezzi meccanici. |  |  |
|  | (EURO sei/58) | m³ | 6,58 |
| 01.A04.A37 | Malta cementizia, classe M1, confezionata con 1 parte di cemento più 3 parti di sabbia; la sabbia deve essere viva e di granulometria proporzionata al lavoro che si deve eseguire: fino a 1 mm per gli intonaci, fino a 3 mm per le malte da muratura |  |  |
| 010 | Confezionata a mano |  |  |
|  | (EURO centosettantatre/44) | m³ | 173,44 |
| 020 | Confezionata con betoniera |  |  |
|  | (EURO centoventinove/23) | m³ | 129,23 |
| 030 | Confezionata con impastatrice |  |  |
|  | (EURO centodiciannove/26) | m³ | 119,26 |
| NP01 | FORNITURA E POSA DI CADITOIA STRADALE - (griglia escusa) Fornitura e posa di un pozzetto con fondo e una prolunga prefabbricati, in calcestruzzo vibrocompresso, con impronta a frattura a mezzo spessore su tre delle facce laterali per agevolare la rottura necessaria all'inserimento delle tubazioni. Sono compresi: lo scavo per il pozzetto, il livellamento del piano di posa con sabbia granita, la rottura per l’inserimento dei tubi, la sigillatura mediante CLS delle condutture allacciate, gli oneri per l'allacciamento alle condutture di raccolta acque o in fognatura con tubo in PVC rigido (fornito a parte), esclusa la griglia in ghisa, compreso invece ogni altro onere relativo e necessario non sopra specificatamente menzionato a rendere l'opera finita a regola d'arte e perfettamente funzionante senz'altro intervento. |  |  |
| a | 40x40 |  |  |
|  | (EURO centouno/70) | cad | 101,70 |
| b | 50x50 |  |  |
|  | (EURO centoventisei/90) | cad | 126,90 |
| NP02 | SOVRAPPREZZO PER RIEMPIMENTO CON MISTO CEMENTATO |  |  |
| a | per caditoie 40x40 |  |  |
|  | (EURO venti/00) | cad | 20,00 |
| b | per caditoie 50x50 |  |  |
|  | (EURO ventotto/00) | cad | 28,00 |
|  | IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA |  |  |
|  | Basamenti, pali e sostegni |  |  |
| APip001 | Fornitura di palo in acciaio a sezione circolare rastremato con rondella d’acciaio tornita Tipo AEC composto da due tratti, realizzato con elementi tubolari saldati in sequenza. Asola ingresso cavi e asola per morsettiera con finitura dei bordi del taglio idonea anche per l’applicazione di portella incassata a filo palo. Zincatura a caldo secondo la norma UNI EN ISO 1461 e successiva spazzolatura per garantire una perfetta finitura superficiale. Verniciatura a polveri poliestere. Comprese Portella e morsettiera |  |  |
| 01 | Fornitura di palo in acciaio a sezione circolare rastremato con rondella d’acciaio tornita H= 7,7 m Prezzo Listino 2018 Palo - Modello EC 8 interrato = 627,00€ Portella e Morsettiera = 50,00€ Sconto 45% Incidenza manodopera e utile d'impresa 24,3% |  |  |
|  | (EURO quattrocentosessantacinque/00) | cad | 465,00 |
| 02 | Fornitura di palo in acciaio a sezione circolare rastremato con rondella d’acciaio tornita H= 9 m Prezzo Listino 2018 Palo - Modello EC 9 interrato = 719,00€ Portella e Morsettiera = 50,00€ Sconto 45% Incidenza manodopera e utile d'impresa 24,3% |  |  |
|  | (EURO cinquecentotrenta/00) | cad | 530,00 |
| 03 | Fornitura di palo in acciaio a sezione circolare rastremato con rondella d’acciaio tornita H= 10 m Prezzo Listino 2018 Palo - Modello EC 10 interrato 876,00€ Portella e Morsettiera = 50,00€ Sconto 45% Incidenza manodopera e utile d'impresa 24,3% |  |  |
|  | (EURO seicentotrentacinque/00) | cad | 635,00 |
| APip002 | Fornitura di Mensola per palo Tipo AEC |  |  |
| 01 | 1 Braccio laterale L= 0,2 m Listino Prezzi 2018 MK-E 1.15 1 BRACCIO LATERALE 200 MM PER PALO Ø 102 130,00€ Sconto 45% Incidenza manodopera e utile d'impresa 24,3% |  |  |
|  | (EURO novanta/00) | cad | 90,00 |
| 02 | 1 Braccio laterale L= 1 m Listino Prezzi 2018 MK-E 1.1 1 BRACCIO LATERALE 1000 MM PER PALO Ø 102 = 278,00€ Sconto 45% Incidenza manodopera e utile d'impresa 24,3% |  |  |
|  | (EURO centonovanta/00) | cad | 190,00 |
| 03 | 1 Braccio laterale L= 1,5 m Listino Prezzi 2018 MK-E 1.15 1 BRACCIO LATERALE 1500 MM PER PALO Ø 102 = 300,00€ Sconto 45% Incidenza manodopera e utile d'impresa 24,3% |  |  |
|  | (EURO duecentodieci/00) | cad | 210,00 |
| 04 | 1 Braccio laterale L= 2 m Listino Prezzi 2018 MK-E 1.2 1 BRACCIO LATERALE 2000 MM PER PALO Ø 102 = 300,00€ Sconto 45% Incidenza manodopera e utile d'impresa 24,3% |  |  |
|  | (EURO duecentodieci/00) | cad | 210,00 |
| 05 | 2 Bracci laterale L= 2 m Listino Prezzi 2018 MK-E 2.2 GRUPPO A 2 BRACCI 2000 MM PER PALO Ø 102 = 453,00€ Sconto 45% Incidenza manodopera e utile d'impresa 24,3% |  |  |
|  | (EURO trecentodieci/00) | cad | 310,00 |
| APip003 | Fornitura e posa in opera in basamento predisposto di palo tronco conico |  |  |
| 01 | Fornitura e posa in opera in basamento predisposto di palo tronco conico lunghezza totale 6,80 m ø testa 60 mm Fornitura e posa in opera in basamento predisposto di palo tronco coni lamiera di acciaio saldata e zincata a caldo (Norme UNI EN 40/4.1) , diametro di base 128 mm - testa 60 mm, spessore 4 mm, manicotto di rinforzo L = 600 mm, asola con portello 186x45 mm a filo palo, foro ingresso cavi 150x50 mm a 90 rispetto asola, fori diam. 11 mm - 120 a sommità palo, compresa la fornitura di sabbia e malta per il fissaggio; Da listino prezzi: Fornitura palo: 211,00€ Scontato 25% = 158,250€ sommiamo incdenza manodopera e utile d'impresa del 24,3% diventano 296,70€ Posa palo: Autocarro con gru (30') + 2 operai: 65,00€ |  |  |
|  | (EURO duecentosessantuno/70) | cad | 261,70 |
| 02 | Fornitura e posa in opera in basamento predisposto di palo tronco conico lunghezza totale 7,80 m ø testa 60 mm Fornitura e posa in opera in basamento predisposto di palo tronco coni lamiera di acciaio saldata e zincata a caldo (Norme UNI EN 40/4.1) , diametro di base 138 mm - testa 60 mm, spessore 4 mm, manicotto di rinforzo L = 600 mm, asola con portello 186x45 mm a filo palo, foro ingresso cavi 150x50 mm a 90 rispetto asola, fori diam. 11 mm - 120 a sommità palo, compresa la fornitura di sabbia e malta per il fissaggio; Da listino prezzi: Fornitura palo: 246,50€ Scontato 25% = 184,88€ sommiamo incdenza manodopera e utile d'impresa del 24,3% diventano 229,80€ Posa palo: Autocarro con gru (30') + 2 operai: 65,00€ |  |  |
|  | (EURO duecentonovantaquattro/80) | cad | 294,80 |
| 03 | Fornitura e posa in opera in basamento predisposto di palo tronco conico lunghezza totale 8,80 m ø testa 60 mm Fornitura e posa in opera in basamento predisposto di palo tronco coni lamiera di acciaio saldata e zincata a caldo (Norme UNI EN 40/4.1) , diametro di base 148 mm - testa 60 mm, spessore 4 mm, manicotto di rinforzo L = 600 mm, asola con portello 186x45 mm a filo palo, foro ingresso cavi 150x50 mm a 90 rispetto asola, fori diam. 11 mm - 120 a sommità palo, compresa la fornitura di sabbia e malta per il fissaggio; Da listino prezzi: Fornitura palo: 285,00€ Scontato 25% = 213,75€ sommiamo incdenza manodopera e utile d'impresa del 24,3% diventano 265,69€ Posa palo: Autocarro con gru (30') + 2 operai: 65,00€ |  |  |
|  | (EURO trecentotrenta/69) | cad | 330,69 |
| 04 | Fornitura e posa in opera in basamento predisposto di palo tronco conico lunghezza totale 9,80 m ø testa 60 mm Fornitura e posa in opera in basamento predisposto di palo tronco coni lamiera di acciaio saldata e zincata a caldo (Norme UNI EN 40/4.1) , diametro di base 158 mm - testa 60 mm, spessore 4 mm, manicotto di rinforzo L = 600 mm, asola con portello 186x45 mm a filo palo, foro ingresso cavi 150x50 mm a 90 rispetto asola, fori diam. 11 mm - 120 a sommità palo, compresa la fornitura di sabbia e malta per il fissaggio; Da listino prezzi: Fornitura palo: 322,00€ Scontato 25% = 241,50€ sommiamo incdenza manodopera e utile d'impresa del 24,3% diventano 300,18€ Posa palo: Autocarro con gru (30') + 2 operai: 65,00€ |  |  |
|  | (EURO trecentosessantacinque/18) | cad | 365,18 |
| 05 | Fornitura e posa in opera in basamento predisposto di palo tronco conico lunghezza totale 9,80 m ø testa 60 mm Fornitura e posa in opera in basamento predisposto di palo tronco coni lamiera di acciaio saldata e zincata a caldo (Norme UNI EN 40/4.1) , diametro di base 168 mm - testa 60 mm, spessore 4 mm, manicotto di rinforzo L = 600 mm, asola con portello 186x45 mm a filo palo, foro ingresso cavi 150x50 mm a 90 rispetto asola, fori diam. 11 mm - 120 a sommità palo, compresa la fornitura di sabbia e malta per il fissaggio; Da listino prezzi: Fornitura palo: 369,50€ Scontato 25% = 277,13€ sommiamo incdenza manodopera e utile d'impresa del 24,3% diventano 344,47€ Posa palo: Autocarro con gru (30') + 2 operai: 65,00€ |  |  |
|  | (EURO quattrocentonove/47) | cad | 409,47 |
| 06 | Fornitura e posa in opera in basamento predisposto di palo tronco conico lunghezza totale 6,80 m ø testa 90 mm Fornitura e posa in opera in basamento predisposto di palo tronco coni lamiera di acciaio saldata e zincata a caldo (Norme UNI EN 40/4.1) , diametro di base 158 mm - testa 90 mm, spessore 4 mm, manicotto di rinforzo L = 600 mm, asola con portello 186x45 mm a filo palo, foro ingresso cavi 150x50 mm a 90 rispetto asola, fori diam. 11 mm - 120 a sommità palo, compresa la fornitura di sabbia e malta per il fissaggio; Da listino prezzi: Fornitura palo: 267,00€ Scontato 25% = 200,25€ sommiamo incdenza manodopera e utile d'impresa del 24,3% diventano 248,91€ Posa palo: Autocarro con gru (30') + 2 operai: 65,00€ |  |  |
|  | (EURO trecentotredici/91) | cad | 313,91 |
| 07 | Fornitura e posa in opera in basamento predisposto di palo tronco conico lunghezza totale 7,80 m ø testa 90 mm Fornitura e posa in opera in basamento predisposto di palo tronco coni lamiera di acciaio saldata e zincata a caldo (Norme UNI EN 40/4.1) , diametro di base 168 mm - testa 90 mm, spessore 4 mm, manicotto di rinforzo L = 600 mm, asola con portello 186x45 mm a filo palo, foro ingresso cavi 150x50 mm a 90 rispetto asola, fori diam. 11 mm - 120 a sommità palo, compresa la fornitura di sabbia e malta per il fissaggio; Da listino prezzi: Fornitura palo: 310,00€ Scontato 25% = 232,50€ sommiamo incdenza manodopera e utile d'impresa del 24,3% diventano 289,00€ Posa palo: Autocarro con gru (30') + 2 operai: 65,00€ |  |  |
|  | (EURO trecentocinquantaquattro/00) | cad | 354,00 |
| 08 | Fornitura e posa in opera in basamento predisposto di palo tronco conico lunghezza totale 8,80 m ø testa 90 mm Fornitura e posa in opera in basamento predisposto di palo tronco coni lamiera di acciaio saldata e zincata a caldo (Norme UNI EN 40/4.1) , diametro di base 178 mm - testa 90 mm, spessore 4 mm, manicotto di rinforzo L = 600 mm, asola con portello 186x45 mm a filo palo, foro ingresso cavi 150x50 mm a 90 rispetto asola, fori diam. 11 mm - 120 a sommità palo, compresa la fornitura di sabbia e malta per il fissaggio; Da listino prezzi: Fornitura palo: 358,00€ Scontato 25% = 268,50€ sommiamo incdenza manodopera e utile d'impresa del 24,3% diventano 333,75€ Posa palo: Autocarro con gru (30') + 2 operai: 65,00€ |  |  |
|  | (EURO trecentonovantotto/75) | cad | 398,75 |
| 09 | Fornitura e posa in opera in basamento predisposto di palo tronco conico lunghezza totale 9,80 m ø testa 90 mm Fornitura e posa in opera in basamento predisposto di palo tronco coni lamiera di acciaio saldata e zincata a caldo (Norme UNI EN 40/4.1) , diametro di base 188 mm - testa 90 mm, spessore 4 mm, manicotto di rinforzo L = 600 mm, asola con portello 186x45 mm a filo palo, foro ingresso cavi 150x50 mm a 90 rispetto asola, fori diam. 11 mm - 120 a sommità palo, compresa la fornitura di sabbia e malta per il fissaggio; Da listino prezzi: Fornitura palo: 405,50€ Scontato 25% = 304,13€ sommiamo incdenza manodopera e utile d'impresa del 24,3% diventano 378,03€ Posa palo: Autocarro con gru (30') + 2 operai: 65,00€ |  |  |
|  | (EURO quattrocentoquarantatre/03) | cad | 443,03 |
| APip004 | Palo in acciaio a sezione circolare realizzato in un unico tratto con codolo finale Tipo AEC composto da elementi tubolari saldati in sequenza. Asola ingresso cavi e asola per morsettiera con finitura dei bordi del taglio idonea anche per l’applicazione di portella incassata a filo palo. Zincatura a caldo secondo la norma UNI EN ISO 1461 e successiva spazzolatura per garantire una perfetta finitura superficiale. Verniciatura a polveri poliestere Comprese Portella e morsettiera |  |  |
| 01 | Palo in acciaio a sezione circolare realizzato in un unico tratto con codolo finale Tipo AEC H= 5 m F.T. Prezzo Listino 2018 Palo - Modello EC 5B interrato = 305,00€ Portella e Morsettiera = 50,00€ Sconto 45% Incidenza manodopera e utile d'impresa 24,3% |  |  |
|  | (EURO duecentosessantacinque/00) | cad | 265,00 |
| APip005 | Fornitura in opera di Portelli da palo in lega di alluminio Portelli da palo in lega di alluminio in lega di alluminio UNI EN 1706 AC - 46100 DF pressocolata di forma e bordi arrotondati, spessore minimo 2,5mm. Trattamento delle superfici mediante granigliatura metallica. Viti di serraggio staffe in acciaio inox AISI 304. Preservazione antiossidante nella zona vite di serraggio staffe mediante bussola in materiale termoplastico. Guarnizione di tenuta in poliuretano espanso resistente agli agenti atmosferici ed ai raggi UV. Caratteristiche Viti di serraggio staffe con testa semisferica ad impronta triangolare brevettata, a lati semirotondi, con chiave specifica in dotazione. Grado di protezione IP 54 |  |  |
| 01 | Per feritoie 38 x 132 a testate semirotonde Prezzo vendita €. 8,50 cadauna Incidenza manodopera e utile d'impresa 24,3% €. 2,07 posa 10 minuti manodopera €. 5,95 |  |  |
|  | (EURO sedici/52) | cad | 16,52 |
| 02 | Per feritoie 45 x 186 a testate semirotonde Prezzo vendita €. 10,30 cadauna Incidenza manodopera e utile d'impresa 24,3% €. 2,50 posa 10 minuti manodopera €. 5,95 |  |  |
|  | (EURO diciotto/75) | cad | 18,75 |
| APip006 | Fornitura in opera di Morsettiere da palo in doppio isolamento 4 poli Morsettiere incasso palo in doppio isolamento In abbinamento con portelli in alluminio Materiali Contenitore stampato in resina poliammidica autoestinguente VO a 0,75 mm (norme UL-94) ed antitraccia CTI 600 (secondo IEC 112). Base isolante stampata in poliammide 6 autoestinguente VO a 0,75 mm (UL-94) ed antitraccia CTI 600 (secondo IEC 112). Morsetti in Ot 58 (UNI 5705) a 3 vie per polo. Caratteristiche Serraggio indipendente dei conduttori con viti in acciaio inox AISI 304 (impronta esagonale incassata). Tensione nominale 450 V; corrente max 30 A. Portafusibile realizzato su circuito stampato per fusibili 5 x 20, omologato UL CSA VDE, tensione 250 V, portata max 10 A. Serraggio max cavo da 4 mmq. Per incasso su pali diametro minimo 76 mm (rilievo all'altezza della feritoia) con feritoia 38 x 132 mm a testate semitonde. Contenitore in classe II (doppio isolamento) secondo CEI 64-8/4. Grado di protezione sul perimetro coperchio IP 43, in zona ingresso cavi IP23B (secondo norme CEI EN 60529), IK 08 secondo CEI EN 62262. Portafusibile N./I |  |  |
| 01 | Per feritoie 38 x 132 a testate semirotonde Prezzo vendita €. 14,10 cadauna Incidenza manodopera e utile d'impresa 24,3% €. 3,43 posa 15 minuti manodopera €. 8,92 |  |  |
|  | (EURO ventisei/45) | cad | 26,45 |
| 02 | Per feritoie 45 x 186 a testate semirotonde Prezzo vendita €. 17,20 cadauna Incidenza manodopera e utile d'impresa 24,3% €. 4,18 posa 15 minuti manodopera €. 8,92 |  |  |
|  | (EURO trenta/30) | cad | 30,30 |
| APip007 | Fornitura e posa in opera su palo di braccio curvo in acciaio zincato, raggio di curvatura 500 mm, inclinazione 5° |  |  |
| 01 | Fornitura e posa in opera, di braccio per innesto a testa palo, raggio di curvatura 500 mm, inclinazione 5° in acciaio zincato a caldo (Norme UNI EN 40/4.1) del diametro di 60,3 mm, spessore 2,9 mm, elevazione 1 m, sbraccio 1 m, compresa la fornitura e la posa sul palo dei dispositivi in acciaio inox per il bloccaggio; Listino Prezzi 2018 braccio = 35,10€ Sconto 25% Incidenza manodopera e utile d'impresa 24,3% Prezzo= 32,72€ Posa braccio Piattafora aerea (30') = 32,5€ 2 operai (30') = 35,00€ |  |  |
|  | (EURO cento/22) | cad | 100,22 |
| 02 | Fornitura e posa in opera, di braccio per innesto a testa palo, raggio di curvatura 500 mm, inclinazione 5° in acciaio zincato a caldo (Norme UNI EN 40/4.1) del diametro di 60,3 mm, spessore 2,9 mm, elevazione 1 m, sbraccio 1,5 m, compresa la fornitura e la posa sul palo dei dispositivi in acciaio inox per il bloccaggio; Listino Prezzi 2018 braccio = 37,9€ Sconto 25% Incidenza manodopera e utile d'impresa 24,3% Prezzo= 35,33 € Posa braccio Piattafora aerea (30') = 32,5€ 2 operai (30') = 35,00€ |  |  |
|  | (EURO centodue/83) | cad | 102,83 |
| 03 | Fornitura e posa in opera, di braccio per innesto a testa palo, raggio di curvatura 500 mm, inclinazione 5° in acciaio zincato a caldo (Norme UNI EN 40/4.1) del diametro di 60,3 mm, spessore 2,9 mm, elevazione 1 m, sbraccio 2*1,5 m, compresa la fornitura e la posa sul palo dei dispositivi in acciaio inox per il bloccaggio; Listino Prezzi 2018 braccio = 128,00€ Sconto 25% Incidenza manodopera e utile d'impresa 24,3% Prezzo= 119,33 € Posa braccio Piattafora aerea (30') = 32,5€ 2 operai (30') = 35,00€ |  |  |
|  | (EURO centoottantasei/83) | cad | 186,83 |
| 04 | Fornitura e posa in opera, di braccio per innesto a testa palo, raggio di curvatura 1000 mm, inclinazione 5° in acciaio zincato a caldo (Norme UNI EN 40/4.1) del diametro di 60,3 mm, spessore 2,9 mm, elevazione 1,5 m, sbraccio 2 m, compresa la fornitura e la posa sul palo dei dispositivi in acciaio inox per il bloccaggio; Listino Prezzi 2018 braccio = 48,10€ Sconto 25% Incidenza manodopera e utile d'impresa 24,3% Prezzo= 44,84 € Posa braccio Piattafora aerea (30') = 32,5€ 2 operai (30') = 35,00€ |  |  |
|  | (EURO centododici/34) | cad | 112,34 |
| 05 | Fornitura e posa in opera, di braccio per innesto a testa palo, raggio di curvatura 1000 mm, inclinazione 5° in acciaio zincato a caldo (Norme UNI EN 40/4.1) del diametro di 60,3 mm, spessore 2,9 mm, elevazione 1,5 m, sbraccio 2,5 m, compresa la fornitura e la posa sul palo dei dispositivi in acciaio inox per il bloccaggio; Listino Prezzi 2018 braccio = 49,90€ Sconto 25% Incidenza manodopera e utile d'impresa 24,3% Prezzo= 46,52 € Posa braccio Piattafora aerea (30') = 32,5€ 2 operai (30') = 35,00€ |  |  |
|  | (EURO centoquattordici/02) | cad | 114,02 |
| 06.A01.T05 | F.O. Fornitura in opera di guaina termorestringente in “poliofelina“, per tensioni fino ad 1 kV. |  |  |
| 005 | F.O. di Guaina termorestringente D. max 1,5 - min 0,5 mm |  |  |
|  | (EURO cinque/36) | m | 5,36 |
| 010 | F.O. di Guaina termorestringente D. max 3 - min 1 mm |  |  |
|  | (EURO sei/70) | m | 6,70 |
| 015 | F.O. di Guaina termorestringente D. max 9 - min 3 mm |  |  |
|  | (EURO nove/10) | m | 9,10 |
| 020 | F.O. di Guaina termorestringente D. max 18 - min 6 mm |  |  |
|  | (EURO dodici/44) | m | 12,44 |
| 025 | F.O. di Guaina termorestringente D. max 39 - min 13 mm |  |  |
|  | (EURO ventuno/81) | m | 21,81 |
| 13.P02.B05 | formazione di blocco di fondazione per palo |  |  |
| 005 | Fornitura e posa in opera, in marciapiede e pavimentazione stradale, di quanto occorrente per la formazione di blocco di fondazione per palo -eseguito con cls RBK 15N/mmq-, delle dimensioni di 60x60x70 cm; |  |  |
|  | (EURO cinquantacinque/04) | cad | 55,04 |
| 010 | Fornitura e posa in opera, in marciapiede e pavimentazione stradale, di quanto occorrente per la formazione di blocco di fondazione per palo -eseguito con cls RBK 15N/mmq-, delle dimensioni di 80x80x80 cm; |  |  |
|  | (EURO ottantatre/69) | cad | 83,69 |
| 015 | Fornitura e posa in opera, in marciapiede e pavimentazione stradale, di quanto occorrente per la formazione di blocco di fondazione per palo -eseguito con cls RBK 15N/mmq-, delle dimensioni di 80x80x100 cm; |  |  |
|  | (EURO novantanove/29) | cad | 99,29 |
| 020 | Fornitura e posa in opera, in marciapiede e pavimentazione stradale, di quanto occorrente per la formazione di blocco di fondazione per palo -eseguito con cls RBK 15N/mmq-, delle dimensioni di 90x90x100 cm; |  |  |
|  | (EURO centoventi/43) | cad | 120,43 |
| 025 | Fornitura e posa in opera, in marciapiede e pavimentazione stradale, di quanto occorrente per la formazione di blocco di fondazione per palo -eseguito con cls RBK 15N/mmq-, delle dimensioni di 90x90x120 cm; |  |  |
|  | (EURO centotrentotto/70) | cad | 138,70 |
| 030 | Fornitura e posa in opera, in marciapiede e pavimentazione stradale, di quanto occorrente per la formazione di blocco di fondazione per palo -eseguito con cls RBK 15N/mmq-, delle dimensioni di 100x100x120 cm; |  |  |
|  | (EURO centocinquantatre/97) | cad | 153,97 |
| 035 | Fornitura e posa in opera, in marciapiede e pavimentazione stradale, di quanto occorrente per la formazione di blocco di fondazione per palo -eseguito con cls RBK 15N/mmq-, delle dimensioni di 110x110x120 cm; |  |  |
|  | (EURO duecentosei/63) | cad | 206,63 |
| 040 | Fornitura e posa in opera, in marciapiede e pavimentazione stradale, di quanto occorrente per la formazione di blocco di fondazione per palo -eseguito con cls RBK 15N/mmq-, delle dimensioni di 120x120x120 cm; |  |  |
|  | (EURO duecentotrentanove/95) | cad | 239,95 |
| 045 | Fornitura e posa in opera, in marciapiede e pavimentazione stradale, di quanto occorrente per la formazione di blocco di fondazione per palo -eseguito con cls RBK 15N/mmq-, delle dimensioni di 120x120x130 cm; |  |  |
|  | (EURO duecentocinquantasette/01) | cad | 257,01 |
| 050 | Fornitura e posa in opera, in marciapiede e pavimentazione stradale, di quanto occorrente per la formazione di blocco di fondazione per palo -eseguito con cls RBK 15N/mmq-, delle dimensioni di 120x120x150 cm; |  |  |
|  | (EURO duecentonovantuno/12) | cad | 291,12 |
| 055 | Fornitura e posa in opera, di quanto occorrente per la formazione di blocco di fondazione per palo -eseguito con cls RBK 15N/mmq-, avente volume maggiore di 2,20 mc; |  |  |
|  | (EURO centotrentaquattro/03) | m³ | 134,03 |
| 060 | Fornitura e posa in opera, di quanto occorrente per la formazione di blocco di fondazione per palo a piastra, compresi, la casseratura di legname, il cls RBK 20N/mmq, il ferro per c.a. sino ad un massimo di 55 kg/mc di cls nonché la posa dei tirafondi; |  |  |
|  | (EURO duecentonovantasei/19) | m³ | 296,19 |
| 13.P03.A15 | Fornitura e posa in opera di palo tronco conico |  |  |
| 005 | Fornitura e posa in opera in basamento predisposto di palo tronco conico lunghezza totale 5,60 m, sezione circolare, in lamiera di acciaio saldata e zincata a caldo (Norme UNI EN 40/4.1) , diametro di base 116 mm - testa 60 mm, spessore 4 mm, manicotto di rinforzo L = 600 mm, asola con portello 186x45 mm a filo palo, foro ingresso cavi 150x50 mm a 90 rispetto asola, fori diam. 11 mm - 120 a sommità palo, compresa la fornitura di sabbia e malta per il fissaggio; |  |  |
|  | (EURO centoottantanove/78) | cad | 189,78 |
| 010 | Fornitura e posa in opera in basamento predisposto di palo tronco conico lunghezza totale 7,00 m, sezione circolare, in lamiera di acciaio saldata e zincata a caldo (Norme UNI EN 40/4.1), diametro di base 160 mm - testa 90 mm, spessore 4 mm, manicotto di rinforzo L = 600 mm, asola con portello 186x45 mm a filo palo, foro ingresso cavi 150x50 mm a 90 rispetto asola, fori diam. 11 mm - 120 a sommità palo, compresa la fornitura di sabbia e malta per il fissaggio; |  |  |
|  | (EURO duecentosessantasette/67) | cad | 267,67 |
| 015 | Fornitura e posa in opera in basamento predisposto di palo tronco conico lunghezza totale 9,00 m, sezione circolare, in lamiera di acciaio saldata e zincata a caldo (Norme UNI EN 40/4.1) , diametro di base 162 mm - testa 72 mm, spessore 4 mm, manicotto di rinforzo L = 600 mm, asola con portello 186x45 mm a filo palo, foro ingresso cavi 150x50 mm a 90 rispetto asola, fori diam. 11 mm - 120 a sommità palo, compresa la fornitura di sabbia e malta per il fissaggio; |  |  |
|  | (EURO trecentoventi/41) | cad | 320,41 |
| 020 | Fornitura e posa in opera in basamento predisposto di palo tronco conico lunghezza totale 10,00 m, sezione circolare, in lamiera di acciaio saldata e zincata a caldo (Norme UNI EN 40/4.1) , diametro di base 172 mm - testa 72 mm, spessore 4 mm, manicotto di rinforzo L = 600 mm, asola con portello 186x45 mm a filo palo, foro ingresso cavi 150x50 mm a 90 rispetto asola, fori diam. 11 mm - 120 a sommità palo, compresa la fornitura di sabbia e malta per il fissaggio; |  |  |
|  | (EURO trecentoquarantadue/96) | cad | 342,96 |
| 025 | Fornitura e posa in opera in basamento predisposto di palo tronco conico lunghezza totale 11,00 m, sezione circolare, in lamiera di acciaio saldata e zincata a caldo (Norme UNI EN 40/4.1), diametro di base 182 mm - testa 72 mm, spessore 4 mm, manicotto di rinforzo L = 600 mm, asola con portello 186x45 mm a filo palo, foro ingresso cavi 150x50 mm a 90 rispetto asola, fori diam. 11 mm - 120 a sommità palo, compresa la fornitura di sabbia e malta per il fissaggio; |  |  |
|  | (EURO trecentoottantacinque/21) | cad | 385,21 |
| 026 | Fornitura e posa in opera in basamento predisposto di palo tronco conico lunghezza totale 12,50 m, sezione circolare, in lamiera di acciaio saldata e zincata a caldo (Norme UNI EN 40/4.1), diametro di base 197 mm - testa 72 mm, spessore 4 mm, manicotto di rinforzo L = 600 mm, asola con portello 186x45 mm a filo palo, foro ingresso cavi 150x50 mm a 90 rispetto asola, fori diam. 11 mm - 120 a sommità palo, compresa la fornitura di sabbia e malta per il fissaggio; |  |  |
|  | (EURO quattrocentoquaranta/65) | cad | 440,65 |
| 030 | Fornitura e posa di palo tronco conico, lunghezza totale 12,10 m, sezione circolare, in lamiera di acciaio saldata e zincata a caldo (Norme UNI EN 40/4.1) , diametro di base 250 mm - testa 105 mm, spessore 5 mm, manicotto di rinforzo L = 600 mm, asola con portello 186x45 mm a filo palo, foro ingresso cavi 150x50 mm a 90 rispetto asola, fori diam. 11 mm - 120 a sommità palo, compresa la fornitura di sabbia e malta per il fissaggio; |  |  |
|  | (EURO quattrocentoquarantasei/15) | cad | 446,15 |
| 035 | Fornitura di palo tronco conico, sezione circolare, in lamiera di acciaio saldata e zincata a caldo (Norme UNI EN 40/4.1) , lunghezza totale 10,50 m, diametro di base 277 mm - testa 130 mm, spessore 5 mm, manicotto di rinforzo L = 600 mm, asola con portello 186x45 mm a filo palo, foro ingresso cavi 150x50 mm a 90 rispetto asola. |  |  |
|  | (EURO ottocentosessantacinque/94) | cad | 865,94 |
| 13.P03.A35 | Posa in opera di palo in acciaio di tipo rastremato conico o poligonale |  |  |
| 005 | Posa in opera, in basamento predisposto, di palo in acciaio di tipo rastremato conico o poligonale, ad infissione od a piastra, per lunghezze sino a 8,50 m f.t., compresa la fornitura di sabbia e malta per il fissaggio e l'eventuale trasporto dal magazzino; |  |  |
|  | (EURO cinquantaquattro/14) | cad | 54,14 |
| 010 | Posa in opera, in basamento predisposto, di palo in acciaio di tipo rastremato conico o poligonale, ad infissione od a piastra, per lunghezze superiori a 8,50 m f.t., compresa la fornitura di sabbia e malta per il fissaggio e l'eventuale trasporto dal magazzino; |  |  |
|  | (EURO cinquantasette/53) | cad | 57,53 |
| 13.P03.B05 | Fornitura e posa in opera su palo di braccio in acciaio zincato |  |  |
| 005 | Fornitura e posa in opera, di braccio per innesto a testa palo, in acciaio zincato a caldo (Norme UNI EN 40/4.1) del diametro di 60,3 mm, spessore 2,9 mm, elevazione 1,8 m, sbraccio 2,5 m, compresa la fornitura e la posa sul palo dei dispositivi in acciaio inox per il bloccaggio; |  |  |
|  | (EURO centotrentatre/45) | cad | 133,45 |
| 010 | Fornitura e posa in opera, di braccio doppio per innesto a testa palo, in acciaio zincato a caldo (Norme UNI EN 40/4.1) diametro di 60,3 mm, spessore 2,9 mm, elevazione 1,80 m, sbraccio 2,5 m, compresa la fornitura e la posa sul palo dei dispositivi in acciaio inox per il bloccaggio |  |  |
|  | (EURO duecentoventicinque/25) | cad | 225,25 |
| 015 | Fornitura e posa in opera, di braccio triplo con disposizione degli elementi a 120 od a 90/180 per innesto a testa palo, in acciaio zincato a caldo (Norme UNI EN 40/4.1) diametro di 60,3 mm, spessore 2,9 mm, elevazione 1,80 m, sbraccio 2,5 m, compresa la fornitura e la posa sul palo dei dispositivi in acciaio inox per il bloccaggio; |  |  |
|  | (EURO quattrocentotrentasette/35) | cad | 437,35 |
| 020 | Fornitura e posa in opera, di braccio quadruplo per innesto a testa palo, in acciaio zincato a caldo (Norme UNI EN 40/4.1) diametro di 60,3 mm, spessore 2,9 mm, elevazione 1,80 m, sbraccio 2,5 m, compresa la fornitura e la posa sul palo dei dispositivi in acciaio inox per il bloccaggio; |  |  |
|  | (EURO quattrocentoventisette/38) | cad | 427,38 |
| 025 | Fornitura e posa in opera, con innesto a cima palo di braccio a semicerchio in acciaio miniato diam. 60,3 mm, spessore 2,9 mm, raggio di curvatura 0,75 m, completo di attacco per apparecchio di illuminazione, compresa la posa di elemento decorativo in alluminio; |  |  |
|  | (EURO centoventi/13) | cad | 120,13 |
| 030 | Fornitura e posa in opera su palo, ad altezza intermedia, di braccio in acciaio zincato a caldo (Norme UNI EN 40/4.1) diametro di 48,3 mm, spessore 2,9 mm, sbraccio da 1,25 a 1,75 m, compresa la fornitura e la posa di 2 collari per il fissaggio; |  |  |
|  | (EURO settantuno/75) | cad | 71,75 |
| 035 | Fornitura e posa in opera su palo, ad altezza intermedia, di braccio in acciaio zincato a caldo (Norme UNI EN 40/4.1) diametro di 60,3 mm, spessore 2,9 mm, sbraccio sino a 1,50 m, compresa la fornitura e la posa di 2 collari per il fissaggio; |  |  |
|  | (EURO sessantotto/52) | cad | 68,52 |
| 040 | Fornitura e posa in opera su palo, ad altezza intermedia, di braccio in acciaio zincato a caldo (Norme UNI EN 40/4.1) diametro di 60,3 mm, spessore 2,9 mm, sbraccio da 1,51 a 2,50 m, compresa la fornitura e la posa di 2 collari per il fissaggio; |  |  |
|  | (EURO settantotto/02) | cad | 78,02 |
| 13.P03.B15 | Posa in opera, su palo esistente, di braccio |  |  |
| 005 | Posa in opera, su palo esistente, di braccio semplice di tipo ornamentale a pastorale con sbraccio sino a 2,5 m, compresi la fornitura e la posa sul palo dei dispositivi per il bloccaggio in acciaio inox, nonché l'infilaggio od il fissaggio all'esterno mediante fascette del conduttore, il ritiro dal magazzino, il trasporto a piè d'opera; |  |  |
|  | (EURO cinquantatre/02) | cad | 53,02 |
| 010 | Posa in opera, su palo esistente, di braccio doppio di tipo ornamentale a pastorale con sbraccio sino a 2,5 m, compresi la fornitura e la posa sul palo dei dispositivi per il bloccaggio in acciaio inox, nonché l'infilaggio od il fissaggio all'esterno mediante fascette del conduttore, il ritiro dal magazzino, il trasporto a piè d'opera; |  |  |
|  | (EURO sessantasette/26) | cad | 67,26 |
| 015 | Posa in opera di supporto a due o tre bracci di tipo ornamentale per innesto su palo con altezza massima di 5 m, atto all'installazione di 3 o 4 apparecchi in stile compresi l'infilaggio dei conduttori nei bracci, il ritiro dal magazzino, il trasporto a piè d'opera; |  |  |
|  | (EURO quarantotto/62) | cad | 48,62 |
| 020 | Posa in opera, con innesto a cima palo di braccio a semicerchio in acciaio miniato diam. 60,3 mm, spessore 2,9 mm, raggio di curvatura 0,75 m, completo di attacco per apparecchio di illuminazione, compresa la posa di elemento decorativo in alluminio; |  |  |
|  | (EURO quarantasette/52) | cad | 47,52 |
| 13.P04.A05 | Verniciatura di palo, braccio e canalizzazioni |  |  |
| 005 | Verniciatura di palo o braccio in opera o presso stabilimento, nonché l'applicazione di una ripresa di antiruggine al cromato di piombo o primer, e due riprese di smalto sintetico di cui la prima RAL 6010 e la seconda a finire RAL 6009; |  |  |
|  | (EURO trentuno/04) | m² | 31,04 |
| 010 | Verniciatura di palo o braccio con una singola ripresa di smalto o primer; |  |  |
|  | (EURO sedici/55) | m² | 16,55 |
| 015 | Maggiorazione da applicare alle voci 13.P06.A01.005/010 per verniciatura di bracci ornamentali; |  |  |
|  | (EURO quattro/05) | m² | 4,05 |
| 020 | Stesura di una ripresa di primer anticorrosivo, bicompomente su superfici zincate ( pali o bracci) spessore medio 60 micron, quale sottofondo alla verniciatura a smalto; |  |  |
|  | (EURO cinque/37) | m² | 5,37 |
| 025 | Verniciatura di canalizzazione in PVC larghezza 40-100 mm |  |  |
|  | (EURO tre/49) | m | 3,49 |
|  | Cavidotti e tubazioni |  |  |
| 13.P02.A05 | formazione di cavidotto in terreno senza pavimentazione |  |  |
| 005 | Fornitura e posa in opera di quanto occorrente per la formazione di cavidotto in terreno senza pavimentazione, profondità 70 cm, manufatto in calcestruzzo RBK 15N/mmq, con 1 tubo in PEAD diametro 110 mm, reinterro con ghiaia vagliata e terreno vegetale per lo strato superficiale di cm 20; |  |  |
|  | (EURO ventidue/47) | m | 22,47 |
| 010 | Fornitura e posa in opera di quanto occorrente per la formazione di cavidotto in terreno senza pavimentazione, profondità 70 cm, manufatto in calcestruzzo RBK 15N/mmq, con 2 tubi in PEAD diametro 110 mm, reinterro con ghiaia vagliata e terreno vegetale per lo strato superficiale di cm 20; |  |  |
|  | (EURO trentanove/87) | m | 39,87 |
| 015 | Fornitura e posa in opera di quanto occorrente per la formazione di cavidotto in terreno senza pavimentazione, profondità 70 cm, manufatto in calcestruzzo RBK 15N/mmq, con 3 tubi in PEAD diametro 110 mm, reinterro con ghiaia vagliata e terreno vegetale per lo strato superficiale di cm 20; |  |  |
|  | (EURO cinquantatre/12) | m | 53,12 |
| 020 | Fornitura e posa in opera di quanto occorrente per la formazione di cavidotto in terreno senza pavimentazione, profondità 70 cm, manufatto in calcestruzzo RBK 15N/mmq, con 4 tubi in PEAD diametro 110 mm, reinterro con ghiaia vagliata e terreno vegetale per lo strato superficiale di cm 20; |  |  |
|  | (EURO sessantaquattro/82) | m | 64,82 |
| 06.A10.A01 | F.O. Fornitura in opera, a vista, di tubazione in PVC rigido, serie pesante, autoesinguente, resistente alla propagazione della fiamma, resistenza alla compressione =>1250N, resistenza all'urto =>2J, curvabili a freddo fino a D. 25 mm. Normativa di riferimento: EN 50086 (CEI 23-39, CEI 23-54), IEC EN 61386, con grado di protezione IP 44 / IP 55, completa di curve, manicotti, raccordi tubo-tubo, rigidi o con guaine flessibili, supporti ed ogni altro accessorio per la posa in opera. Con la sola esclusione delle scatole portafrutti e cassette di derivazione. |  |  |
| 005 | F.O. di tubo PVC rigido D. 16 mm |  |  |
|  | (EURO due/36) | m | 2,36 |
| 010 | F.O. di tubo PVC rigido D. 20 mm |  |  |
|  | (EURO due/75) | m | 2,75 |
| 015 | F.O. di tubo PVC rigido D. 25 mm |  |  |
|  | (EURO tre/25) | m | 3,25 |
| 020 | F.O. di tubo PVC rigido D. 32 mm |  |  |
|  | (EURO quattro/07) | m | 4,07 |
| 025 | F.O. di tubo PVC rigido D. 40 mm |  |  |
|  | (EURO quattro/90) | m | 4,90 |
| 030 | F.O. di tubo PVC rigido D. 50 mm |  |  |
|  | (EURO sei/03) | m | 6,03 |
| 035 | F.O. di tubo PVC rigido D. 63 mm |  |  |
|  | (EURO sette/10) | m | 7,10 |
| 06.A10.A03 | F.O. Fornitura in opera, a vista, di tubazione in PVC rigido, serie pesante, autoesinguente, resistente alla propagazione della fiamma, resistenza alla compressione =>1250N, resistenza all'urto =>2J, curvabili a freddo fino a D. 25 mm. Normativa di riferimento: EN 50086 (CEI 23-39, CEI 23-54), IEC EN 61386, a bassa emissioni tossiche e ridotti fumi opachi, privo di alogeni, con grado di protezione minimo IP 65, completa di curve, manicotti, raccordi tubo-tubo, rigidi o con guaine flessibili, supporti ed ogni altro accessorio per la posa in opera. Con la sola esclusione delle scatole portafrutti e cassette di derivazione. |  |  |
| 005 | F.O. di tubo PVC rigido “senza alogeni“ - D.16 mm |  |  |
|  | (EURO tre/40) | m | 3,40 |
| 010 | F.O. di tubo PVC rigido “senza alogeni“ - D.20 mm |  |  |
|  | (EURO quattro/07) | m | 4,07 |
| 015 | F.O. di tubo PVC rigido “senza alogeni“ - D.25 mm |  |  |
|  | (EURO quattro/95) | m | 4,95 |
| 020 | F.O. di tubo PVC rigido “senza alogeni“ - D.32 mm |  |  |
|  | (EURO sei/20) | m | 6,20 |
| 025 | F.O. di tubo PVC rigido “senza alogeni“ - D.40 mm |  |  |
|  | (EURO otto/20) | m | 8,20 |
| 030 | F.O. di tubo PVC rigido “senza alogeni“ - D.50 mm |  |  |
|  | (EURO nove/99) | m | 9,99 |
| 035 | F.O. di tubo PVC rigido “senza alogeni“ - D.63 mm |  |  |
|  | (EURO dieci/46) | m | 10,46 |
| 06.A10.B01 | F.O. Fornitura in opera, a vista o in traccia predisposta, di tubazione in PVC flessibile, serie pesante, autoesinguente, resistente alla propagazione della fiamma, resistenza alla compressione =>750N, resistenza all'urto =>2J, normativa di riferimento: EN 50086 (CEI 23-39, CEI 23-55, CEI 23-56), IEC EN 61386, completa di raccordi tubo-tubo, supporti ed ogni altro accessorio per la posa in opera. Con la sola esclusione delle scatole portafrutti e cassette di derivazione. (Nel caso di posa del tubo in traccia predisposta, il fissaggio del tubo con malta e compensata dagli accessori per la posa a vista). |  |  |
| 005 | F.O. di tubo PVC flessibile corrugato D. 16 mm |  |  |
|  | (EURO uno/45) | m | 1,45 |
| 010 | F.O. di tubo PVC flessibile corrugato D. 20 mm |  |  |
|  | (EURO uno/51) | m | 1,51 |
| 015 | F.O. di tubo PVC flessibile corrugato D. 25 mm |  |  |
|  | (EURO uno/68) | m | 1,68 |
| 020 | F.O. di tubo PVC flessibile corrugato D. 32 mm |  |  |
|  | (EURO due/27) | m | 2,27 |
| 025 | F.O. di tubo PVC flessibile corrugato D. 40 mm |  |  |
|  | (EURO due/51) | m | 2,51 |
| 030 | F.O. di tubo PVC flessibile corrugato D. 50 mm |  |  |
|  | (EURO tre/10) | m | 3,10 |
| 035 | F.O. di tubo PVC flessibile corrugato D. 63 mm |  |  |
|  | (EURO tre/40) | m | 3,40 |
| 06.A10.B02 | F.O. Fornitura in opera, a vista, di tubazione in PVC flessibile, con spirale di rinforzo, autoesinguente, resistente alla propagazione della fiamma, resistenza alla compressione =>350N, resistenza all'urto =>2J tipo plastificato con spirale di rinforzo interna, gardo protezione minimo IP 55, completa di raccordi tubo-tubo, supporti ed ogni altro accessorio per la posa in opera. Con la sola esclusione delle scatole portafrutti e cassette di derivazione. |  |  |
| 005 | F.O. di tubo PVC flessibile rinforzato IP 55 D. 10 mm |  |  |
|  | (EURO uno/82) | m | 1,82 |
| 010 | F.O. di tubo PVC flessibile rinforzato IP 55 D. 16 mm |  |  |
|  | (EURO uno/92) | m | 1,92 |
| 015 | F.O. di tubo PVC flessibile rinforzato IP 55 D. 20 mm |  |  |
|  | (EURO due/05) | m | 2,05 |
| 020 | F.O. di tubo PVC flessibile rinforzato IP 55 D. 25 mm |  |  |
|  | (EURO due/41) | m | 2,41 |
| 025 | F.O. di tubo PVC flessibile rinforzato IP 55 D. 32 mm |  |  |
|  | (EURO tre/33) | m | 3,33 |
| 030 | F.O. di tubo PVC flessibile rinforzato IP 55 D. 40 mm |  |  |
|  | (EURO tre/90) | m | 3,90 |
| 035 | F.O. di tubo PVC flessibile rinforzato IP 55 D. 50 mm |  |  |
|  | (EURO cinque/04) | m | 5,04 |
| 040 | F.O. di tubo PVC flessibile rinforzato IP 55 D. 63 mm |  |  |
|  | (EURO cinque/67) | m | 5,67 |
| 06.A10.B04 | F.O. Fornitura in opera di tubazione in polietilene a doppia parete per cavidotto interrato, resistenza alla compressione =>350N, completa di raccordi ed ogni accessorio per la posa in opera, escluso la formazione e il ripristino degli scavi. |  |  |
| 005 | F.O. di tubo corrugato doppia parete per cavidotto D.40 |  |  |
|  | (EURO tre/83) | m | 3,83 |
| 010 | F.O. di tubo corrugato doppia parete per cavidotto D.50 |  |  |
|  | (EURO tre/97) | m | 3,97 |
| 015 | F.O. di tubo corrugato doppia parete per cavidotto D.63 |  |  |
|  | (EURO quattro/76) | m | 4,76 |
| 020 | F.O. di tubo corrugato doppia parete per cavidotto D.75 |  |  |
|  | (EURO cinque/38) | m | 5,38 |
| 025 | F.O. di tubo corrugato doppia parete per cavidotto D.90 |  |  |
|  | (EURO cinque/79) | m | 5,79 |
| 030 | F.O. di tubo corrugato doppia parete per cavidotto D.110 |  |  |
|  | (EURO sette/04) | m | 7,04 |
| 035 | F.O. di tubo corrugato doppia parete per cavidotto D.125 |  |  |
|  | (EURO sette/83) | m | 7,83 |
| 040 | F.O. di tubo corrugato doppia parete per cavidotto D.140 |  |  |
|  | (EURO otto/69) | m | 8,69 |
| 045 | F.O. di tubo corrugato doppia parete per cavidotto D.160 |  |  |
|  | (EURO dieci/61) | m | 10,61 |
| 050 | F.O. di tubo corrugato doppia parete per cavidotto D.200 |  |  |
|  | (EURO tredici/96) | m | 13,96 |
| 06.A10.C01 | F.O. Fornitura in opera di tubazione in PVC incassata, realizzata con tubi rigidi o flessibili, completa di curve, manicotti ed ogni altro accessorio per la posa in opera, compreso le opere edili di scasso, e il ripristino alla condizioni originale del manufatto. Con la sola esclusione delle scatole portafrutti e cassette di derivazione (nel caso di posa del tubo senza scassi e ripristino definitivo considerare la posa a vista, il fissaggio del tubo con malta è compensata dagli accessori per la posa a vista). |  |  |
| 005 | F.O. di tubo PVC incassato D. 16 mm |  |  |
|  | (EURO undici/09) | m | 11,09 |
| 010 | F.O. di tubo PVC incassato D. 20 mm |  |  |
|  | (EURO undici/08) | m | 11,08 |
| 015 | F.O. di tubo PVC incassato D. 25 mm |  |  |
|  | (EURO dodici/94) | m | 12,94 |
| 020 | F.O. di tubo PVC incassato D. 32 mm |  |  |
|  | (EURO quattordici/43) | m | 14,43 |
| 025 | F.O. di tubo PVC incassato D. 40 mm |  |  |
|  | (EURO sedici/42) | m | 16,42 |
| 030 | F.O. di tubo PVC incassato D. 50 mm |  |  |
|  | (EURO diciotto/56) | m | 18,56 |
| 035 | F.O. di tubo in PVC incassato D. 63 mm |  |  |
|  | (EURO ventuno/13) | m | 21,13 |
| 06.A10.K01 | F.O. Fornitura in opera, a vista, di tubazione in ferro zincato non filettato, per impianti elettrici, con grado di protezione minimo IP 65, completa curve ed ogni altro accessorio per la corretta posa in opera esclusa la sola fornitura dei raccordi. |  |  |
| 005 | F.O. di tubo ferro zincato rigido D. 16 mm |  |  |
|  | (EURO otto/08) | m | 8,08 |
| 010 | F.O. di tubo ferro zincato rigido D. 20 mm |  |  |
|  | (EURO otto/90) | m | 8,90 |
| 015 | F.O. di tubo ferro zincato rigido D. 25 mm |  |  |
|  | (EURO dieci/13) | m | 10,13 |
| 020 | F.O. di tubo ferro zincato rigido D. 32 mm |  |  |
|  | (EURO undici/05) | m | 11,05 |
| 025 | F.O. di tubo ferro zincato rigido D. 40 mm |  |  |
|  | (EURO dodici/28) | m | 12,28 |
| 030 | F.O. di tubo ferro zincato rigido D. 50 mm |  |  |
|  | (EURO quattordici/50) | m | 14,50 |
| 035 | F.O. di tubo ferro zincato rigido D. 63 mm |  |  |
|  | (EURO diciotto/19) | m | 18,19 |
| APdati001 | F.O. di minitubi, strutture a geometria planare (“fender”) Strutture di minitubi possono essere realizzate sia a geometria planare che circolare, dando origine a due famiglie di prodotti: •strutture a geometria planare (“fender”), da usare sia in configurazione distesa che ripiegata, idonee per la posa direttamente in trincea e per l’utilizzo come sottotuba-zione di cavidotti esistenti. •strutture a geometria circolare (“multi-bundle” o “multipack”), tipicamente pre-inserite in tubazioni di protezione, idonee per la posa direttamente in trincea o in tubazione ma anche (se opportunamente rinforzate) per l’utilizzo con tecnologie di scavo a cielo chiuso (“no-dig”). Come nel caso dei minitubi singoli, i minitubi organizzati in strutture tipicamente usati negli impianti di telecomunicazioni possono avere vari diametri: i più usati hanno diametro interno 10 o 12mm (idoneo per la posa di minicavi fino a 144 o 288 fibre ottiche) e spessore in funzione della tipologia di impiego: •Minitubo 10/12mm (spessore 1mm) per la posa in configurazione protetta o in tubazione; •Minitubo 10/14 e 12/16mm (spessore 2mm) da posare direttamente in trincea. Altre combinazioni di diametri e spessori sono disponibili su richiesta. Per facilitare la posa di pezzature lunghe l’attrito con il minicavo viene minimizzato tramite idonee rigature sulla superficie interna (a diretto contatto con il cavo). Le restanti caratteristiche dei minitubi sono del tutto analoghe alle corrispondenti caratteristiche dei minitubi per utilizzo singolo, alle quali si rimanda per ulteriori dettagli. CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE Il singolo minitubo viene prodotto in vari colori per facilitarne l’identificazione all’interno della struttura. E’ possibile anche la realizzazione di bande trasparenti nella colorazione per una più facile verifica della presenza del cavo all'interno del minitubo. Le strutture di minitubi sono fornibili in bobine di varia lunghezza, anche in funzione del numero e delle caratteristiche dei singoli tubi. Oltre alla marcatura riportata sui singoli minitubi, la struttura riporta una marcatura con i dati seguenti: •Identificazione del fabbricante •Caratteristiche della struttura •Materia prima •Tracciabilità linea data •Metratura progressiva |  |  |
| 01 | Strutture a geometria planare (“fender”) formata da 5 minitubi F.O. in scavo predisposto compresa l'eventuale giunzione, eventuale taglio del fender in pozzetto con rimozione parziale di guaina protettiva e fornitura e posa di tappi di chiusura Offerta produttre 2018 €. 2,50 al metro Incidenza manodopera e utile d'impresa 24,3% €. 3,11 posa per 100 metri due ore manodopera €. 71,40 |  |  |
|  | (EURO tre/82) | m. | 3,82 |
| 12.P09.A05 | POLIFORE, POZZETTI, CAVI E SISTEMA RILEVAMENTO PERDITE |  |  |
| 005 | Esecuzione di polifora comprendente la fornitura e la posa di n° 2 tritubi (uno di colore nero e uno di colore blu) diametro 50 mm in PEAD compreso: esecuzione di giunti, fornitura ed installazione di tappi con cordino-sonda, fornitura e stesa di sabbia e fornitura e posa nastro segnaletico “attenzione polifora“ di colore rosso e oneri per la sicurezza: |  |  |
|  | (EURO sedici/27) | m | 16,27 |
| 015 | Fornitura e posa in opera di pozzetto in cls prefabbricato completo di ogni sua parte), di tipo telefonico compresa la fornitura e la posa del chiusino in ghisa D 400 della norma UNI-EN 124 dimensioni 86 x 146 (luce netta 60 x 120) con telaio a semicoperchi incernierati triangolari “apribili a portafoglio“ e quanto occorrente per sigillare il telaio del chiusino al pozzetto e oneri per la sicurezza |  |  |
|  | (EURO novecentotrentasei/41) | cad | 936,41 |
| 035 | Fornitura e posa in opera di pozzetto (prolunga) in c.a. prefabbricato di dimensioni 100 x 100 h. 104 compreso il chiusino in ghisa D 400 della norma UNI-EN 124 di dimensioni 90 x 90 con telaio a semicoperchi incernierati triangolari “apribili a portafoglio“ e quanto occorrente per sigillare il telaio del chiusino al pozzetto e oneri per la sicurezza |  |  |
|  | (EURO settecentoventuno/19) | cad | 721,19 |
| 040 | Fornitura e posa in opera di prolunga per pozzetto in c.a. prefabbricato di dimensioni 100 x 100 h. 104 cm e quanto occorrente per la sigillatura tra gli elementi e oneri per la sicurezza |  |  |
|  | (EURO centoottantotto/31) | cad | 188,31 |
| 045 | Fornitura e posa in opera di prolunga per pozzetto in c.a. prefabbricato di dimensioni 100 x 100 h. 50 cm e quanto occorrente per la sigillatura tra gli elementi e oneri per la sicurezza |  |  |
|  | (EURO centosettantanove/95) | cad | 179,95 |
| 050 | Fornitura e posa in opera di prolunga per pozzetto in c.a. prefabbricato di dimensioni 100 x 100 h. 20 cm e quanto occorrente per la sigillatura tra gli elementi e oneri per la sicurezza |  |  |
|  | (EURO centotrentasei/23) | cad | 136,23 |
| 055 | Fornitura e posa in opera di cavo dielettrico (f.o.) in tritubo compresi oneri per la sicurezza. Caratteristiche del cavo: 96 fibre monomodali 9/125 tipo G652; distribuzione in 12 tubetti da 8 fibre |  |  |
|  | (EURO ventiquattro/08) | cad | 24,08 |
| 060 | Fornitura e posa in opera di cavo telefonico per trasmissione dati “categoria 6“ in tritubo compreso oneri per la sicurezza. Caratteristiche del cavo: cavo speciale di categoria 6, altamente flessibile, rispondenza normativa IS11801, 4 coppie di conduttori, 24 AWG, massima resistenza conduttori, 92 ohm/km, impedenza 100 ohm (1-100 MHz), resistenza isolamento a 500 Vdc > di 2000 Mohm, temperatura di lavoro da -15°C a + 70°C, peso nominale circa 40 kg/km, non propagante incendi, a bassa emizione di fumo esalazione (IEC 332-IEC1034-IEC754-IEC332-3c), approvato CE, impiego su connettori tipo Rj 45 ad alte prestazioni, colore grigio RAL 7037. |  |  |
|  | (EURO tre/29) | cad | 3,29 |
| 065 | Fornitura e posa in opera di cavo telefonico per in comunicazioni seriali in tritubo compreso oneri per la sicurezza. Cavo schermato a 3 coppie schermate singolarmente con le seguenti caratteristiche: AWG 20/twis (16 spire/m.), 42 pF/m, 120 ohm/ 78 ohm/km. |  |  |
|  | (EURO otto/76) | cad | 8,76 |
| APip026 | F.O. Fornitura e posa in opera di canalna in acciaio |  |  |
|  | (EURO trentadue/00) | m | 32,00 |
|  | Cassette di derivazione, scatole e portafrutti, pressacavi |  |  |
| 06.A12.B01 | F.O. Fornitura in opera di scatola di derivazione da esterno in PVC con coperchio basso, grado di protezione minimo IP 55, compreso l'esecuzione dei fori, dei raccordi per le tubazioni ed ogni ulteriore accessorio per la posa in opera. |  |  |
| 005 | F.O. di cassetta da parete rotonda fino a D.100 mm |  |  |
|  | (EURO cinque/77) | cad | 5,77 |
| 010 | F.O. di cassetta da parete 80x80x40 |  |  |
|  | (EURO cinque/94) | cad | 5,94 |
| 015 | F.O. di cassetta da parete 100x100x50 |  |  |
|  | (EURO sette/33) | cad | 7,33 |
| 020 | F.O. di cassetta da parete 150x110x70 |  |  |
|  | (EURO nove/55) | cad | 9,55 |
| 025 | F.O. di cassetta da parete 190x140x70 |  |  |
|  | (EURO undici/86) | cad | 11,86 |
| 030 | F.O. di cassetta da parete 240x190x90 |  |  |
|  | (EURO quindici/90) | cad | 15,90 |
| 035 | F.O. di cassetta da parete 300x220x120 |  |  |
|  | (EURO venticinque/76) | cad | 25,76 |
| 040 | F.O. di cassetta da parete 380x300x120 |  |  |
|  | (EURO trentuno/14) | cad | 31,14 |
| 045 | F.O. di cassetta da parete 460x380x120 |  |  |
|  | (EURO trentanove/51) | cad | 39,51 |
| 06.A12.B02 | F.O. Fornitura in opera di scatola di derivazione da esterno in PVC con coperchio alto, grado di protezione minimo IP 55, compreso l'esecuzione dei fori, dei raccordi per le tubazioni ed ogni ulteriore accessorio per la posa in opera. |  |  |
| 005 | F.O. di cassetta da parete con coperchio alto 100x100x120 |  |  |
|  | (EURO otto/07) | cad | 8,07 |
| 010 | F.O. di cassetta da parete con coperchio alto 150x110x140 |  |  |
|  | (EURO dieci/72) | cad | 10,72 |
| 015 | F.O. di cassetta da parete con coperchio alto 190x140x140 |  |  |
|  | (EURO tredici/66) | cad | 13,66 |
| 020 | F.O. di cassetta da parete con coperchio alto 240x190x160 |  |  |
|  | (EURO diciotto/51) | cad | 18,51 |
| 025 | F.O. di cassetta da parete con coperchio alto 300x220x180 |  |  |
|  | (EURO ventisei/97) | cad | 26,97 |
| 030 | F.O. di cassetta da parete con coperchio alto 380x300x180 |  |  |
|  | (EURO trenta/69) | cad | 30,69 |
| 035 | F.O. di cassetta da parete con coperchio alto 460x380x180 |  |  |
|  | (EURO quaranta/65) | cad | 40,65 |
| 06.A12.F01 | F.O. Fornitura in opera di pressacavi, compreso l'eventuale foro nella scatola. |  |  |
| 005 | F.O. di pressacavo in materiale termoplastico fino a PG 9 - fino a D. 8 mm |  |  |
|  | (EURO uno/75) | cad | 1,75 |
| 010 | F.O. di pressacavo in materiale termoplastico fino a PG 16 - da D. 9 a D.14 mm |  |  |
|  | (EURO uno/86) | cad | 1,86 |
| 015 | F.O. di pressacavo in materiale termoplastico PG 21 - da D.14 a D.18 mm |  |  |
|  | (EURO due/25) | cad | 2,25 |
| 020 | F.O. di pressacavo in materiale termoplastico PG 29 - da D.19 a D.26 mm |  |  |
|  | (EURO due/63) | cad | 2,63 |
| 025 | F.O. di pressacavo in materiale termoplastico PG 36 - da D.30 a D.34 mm |  |  |
|  | (EURO tre/29) | cad | 3,29 |
| 030 | F.O. di pressacavo in materiale termoplastico PG 42 - da D.30 a D.38 mm |  |  |
|  | (EURO tre/87) | cad | 3,87 |
| 035 | F.O. di pressacavo in materiale termoplastico PG 48 - da D.38 a D.50 mm |  |  |
|  | (EURO quattro/26) | cad | 4,26 |
|  | Giunzioni |  |  |
| 06.A01.T09 | F.O. Fornitura in opera di giunti per linea tripolari o quadripolare con muffole, resine isolanti e connettori, per cavi con o senza guaina, per tensioni fino ad 1 kV ad isolamento estruso. |  |  |
| 005 | F.O. di Giunti con muffole tripolare fino a 6 mm² |  |  |
|  | (EURO trentanove/48) | cad | 39,48 |
| 010 | F.O. di Giunti con muffole tripolare 10-35 mm² |  |  |
|  | (EURO settantuno/05) | cad | 71,05 |
| 015 | F.O. di Giunti con muffole tripolare 50-70 mmq |  |  |
|  | (EURO novantaquattro/34) | cad | 94,34 |
| 020 | F.O. di Giunti con muffole tripolare 95-185 mm² |  |  |
|  | (EURO centoottantanove/71) | cad | 189,71 |
| 025 | F.O. di Giunti con muffole tripolare 150-185 mm² |  |  |
|  | (EURO trecentosessantadue/57) | cad | 362,57 |
| 030 | F.O. di Giunti con muffole tripolare 240-300 mm² |  |  |
|  | (EURO settecentotrentaquattro/29) | cad | 734,29 |
| 15.P04.A10 | GIUNZIONI |  |  |
| 040 | Giunzione tra cavo telefonico o coassiale o 2x1,5 mm² ad altro cavo telefonico o coassiale o 2x1,5 mm² o spira di rilevamento, mediante saldatura dei capi o utilizzo di morsetti tipo “Picabond“ (con miscela), rivestimento con guaina termorestringente di adeguata sezione ad ogni singola giunzione, tamponamento con mastice, successivo rivestimento con guaina termorestringente (con collante) e, se richiesto, definizione del cavo tramite apposizione di “grafoplast“ con codifica alfanumerica. L'operazione si intende comprensiva della preparazione ed individuazione di ogni singolo conduttore nonché della fornitura dei materiali occorrenti. Per ogni giunto di cavi aventi qualsiasi formazione (FORNITURA E POSA) |  |  |
|  | (EURO sette/69) | cad | 7,69 |
| 045 | Collegamento all'interno di regolatore o armadio spire di conduttore di tipo telefonico o coassiale o 2 x 1,5 mm² comprensivo della individuazione e preparazione di ogni singolo conduttore, della fornitura e posa di puntalino preisolato, rivestimento dei conduttori e del cavo, dove richiesto, con guaina termorestringente di adeguata sezione o nastratura - eventuale fornitura e posa di “grafoplast“ per la numerazione con caratteri alfa - numerici dei singoli conduttori; secondo disposizioni della stazione appaltante. Per ogni coppia (POSA) |  |  |
|  | (EURO due/92) | cad | 2,92 |
| 050 | Collegamento di cavi multipolari di qualsiasi formazione alle morsettiere di cassette di derivazione, supporti a palina, regolatori semaforici, ecc...ed a qualsiasi altezza, comprensivo di: - esecuzione della terminazione del cavo - individuazione dei singoli conduttori - collegamento, ove richiesto dello schermo metallico a terra mediante utilizzo di apposita fascetta, del conduttore giallo - verde di sez. 2,5 mm² e relativo capocorda; del filo pilota di terra (fornitura dei materiali compresa) - fornitura e posa ad ogni singolo conduttore di puntalino preisolato - eventuale fornitura e posa di “grafoplast“ per la numerazione con caratteri alfa - numerici dei singoli conduttori (POSA) |  |  |
|  | (EURO tredici/09) | cad | 13,09 |
| 055 | Prolungamento di conduttori mediante l'utilizzo di conduttore N07V - K di pari sezione e connettore di giunzione testa - testa. La fornitura dei materiali occorrenti si intende comprensiva nella posa. Per ogni conduttore (FORNITURA E POSA) |  |  |
|  | (EURO zero/84) | cad | 0,84 |
| 060 | Individuazione e definizione del collegamento in campagna, dei singoli punti luce di un impianto semaforico, comprensiva della numerazione provvisoria di ogni singolo conduttore (e successiva rimozione in fase di numerazione definitiva mediante “grafoplast“), della compilazione di una apposita tabella morsettiera e dell'eventuale ricollegamento del conduttore alla morsettiera secondo le indicazioni della Direzione Lavori. Per ogni singolo conduttore in uscita dalla morsettiera (POSA) |  |  |
|  | (EURO uno/50) | cad | 1,50 |
| 065 | Terminazione di cavo ottico multimodale mediante l'utilizzo di connettori ottici tipo SC multimodali a montaggio rapido. L'operazione comprende la spellatura del cavo con asportazione del “Cable jacket“ e dello “Strengthening fibers“, fornitura e posa del connettore secondo le indicazioni del costruttore e finitura mediante lucidatura della testa della fibra. Ogni terminazione dovrà essere verificata con strumentazione in grado di rilasciare Test Report della misurazione effettuata. Per ogni fibra (POSA) |  |  |
|  | (EURO cinquantuno/43) | cad | 51,43 |
| APip025 | F O giunzione in GEL bicomponente in scatola di derivazione Fornitura e posa in opera di scatola di derivazione in materiale plastico, IP 56, compresi n.3 pressacavi ed il riempimento della scatola con gel bicomponente isolante 1 KV protezione IP 68. DIMENSIONI MM. 110 X 150 X 70. |  |  |
|  | (EURO sessanta/00) | ca1 | 60,00 |
| 13.P06.A10 | Formazione di derivazione e giunzioni |  |  |
| 005 | Formazione di derivazione da linea aerea dorsale sino alla sezione di 16 mmq , eseguita con 2 morsetti a mantello a perforazione d'isolante comprendente 2 tratti di guaina termorestringente e spezzone con agglomerante per il raccordo con cavo bipolare, nastro isolante adesivo; |  |  |
|  | (EURO trentatre/17) | cad | 33,17 |
| 010 | Formazione di giunzione diritta su cavo unipolare con sezione maggiore di 70 mmq, con guscio rigido in materiale plastico trasparente, riempita con resina epossidica a 2 componenti, morsetto a compressione; |  |  |
|  | (EURO sessantasei/01) | cad | 66,01 |
| 015 | Formazione di giunzione diritta su cavo unipolare con sezione sino a 70 mmq, con guscio rigido in materiale plastico trasparente, riempito con resina epossidica a 2 componenti, morsetto a compressione; |  |  |
|  | (EURO quarantatre/36) | cad | 43,36 |
| 020 | Formazione di derivazione su cavo unipolare con sezioni di dorsale sino a 50 mmq, e di derivazione sino a 35 mmq , guscio rigido in materiale plastico trasparente, riempito con resina epossidica a 2 componenti, morsetto a compressione; |  |  |
|  | (EURO cinquanta/99) | cad | 50,99 |
|  | Linee aeree |  |  |
| 13.P01.A05 | Fornitura e posa in opera, di ganci zincati a caldo ad occhiello per l'amarro di tesate |  |  |
| 005 | Fornitura e posa in opera, sino ad un'altezza di 17 m dal suolo, su qualsiasi tipo di muratura di ganci zincati a caldo ad occhiello per l'amarro di tesate, comprese l'esecuzione del foro e la sigillatura con malta di cemento; |  |  |
|  | (EURO quaranta/06) | cad | 40,06 |
| 13.P01.A10 | Fornitura e posa in opera, di gancio zincato a caldo di amarro semplice |  |  |
| 005 | Fornitura e posa in opera, sino ad una altezza di 17 m dal suolo, su palo, palina o staffa ancorata a muro di gancio zincato a caldo di amarro semplice completo di collare o dispositivo di staffaggio; |  |  |
|  | (EURO ventotto/16) | cad | 28,16 |
| 010 | Fornitura e posa in opera, sino ad una altezza di 17 m dal suolo, su palo, palina o staffa ancorata a muro di gancio di amarro doppio zincato a caldo completo di collare o dispositivo di staffaggio; |  |  |
|  | (EURO trentadue/53) | cad | 32,53 |
| 13.P01.A15 | Fornitura e posa in opera, su qualsiasi tipo di muratura di gancio zincato per sostegno intermedio di tesate |  |  |
| 005 | Fornitura e posa in opera, sino ad una altezza di 17 m dal suolo, su qualsiasi tipo di muratura di gancio zincato a caldo per sostegno intermedio di tesate di linea con l'esecuzione del foro e la sua sigillatura con malta di cemento; |  |  |
|  | (EURO ventotto/81) | cad | 28,81 |
| 13.P01.A20 | Riutilizzo di amarro/gancio/mensole esistente |  |  |
| 005 | Riutilizzo di amarro esistente su muratura di facciata del tipo a gancio chiuso od aperto, compresa la verifica dell'ancoraggio, la spazzolatura e la verniciatura con una ripresa di vernice antiruggine di colore grigio; |  |  |
|  | (EURO ventitre/96) | cad | 23,96 |
| 010 | Riutilizzo di amarro unilaterale o bilaterale di tesate di mensola portaisolatori in tubo o profilato esistente su muratura di facciata, compresa la verifica dell'ancoraggio e dello stato di efficienza della parte metallica, l'eventuale taglio della parte eccedente, la fornitura e la posa di gancio semplice o doppio a collare in acciaio zincato a caldo per tesata unilaterale o bilaterale, la spazzolatura e la verniciatura con una ripresa di vernice antiruggine di colore grigio della mensola; |  |  |
|  | (EURO quarantasei/60) | cad | 46,60 |
| 015 | Riutilizzo di gancio per sostegno intermedio di tesata esistente su muratura di facciata, compresa la verifica dell'ancoraggio, la spazzolatura e la verniciatura con una ripresa di vernice antiruggine di colore grigio; |  |  |
|  | (EURO diciannove/21) | cad | 19,21 |
| 020 | Riutilizzo per sostegno intermedio di tesata, di mensola portaisolatori in tubo o profilato esistente su muratura di facciata, compresa la verifica dell'ancoraggio e dello stato di efficienza della parte metallica, l'eventuale taglio della parte eccedente,la fornitura e la posa di gancio aperto od a ricciolo in acciaio zincato a caldo, la spazzolatura e la verniciatura con una ripresa di vernice antiruggine di colore grigio della mensola; |  |  |
|  | (EURO quaranta/06) | cad | 40,06 |
| 13.P01.B05 | Fornitura e posa in opera di tubo in acciaio zincato a caldo |  |  |
| 005 | Fornitura e posa in opera di tubo in acciaio zincato a caldo (Norme UNI EN 40/4.1) diam. est. di 48,3 mm, spessore 2,90 mm,compresa la fornitura di elementi di fissaggio di tipo pesante, la chiusura con idoneo nastro o mastice dell'uscita dei cavi dal tubo,il bloccaggio con malta di cemento alla base del tubo; |  |  |
|  | (EURO dodici/79) | m | 12,79 |
| 010 | Fornitura e posa in opera di tubo in acciaio zincato a caldo (Norme UNI EN 40/4.1) diam. est. di 60,3 mm, spessore 3,25 mm,compresa la fornitura di elementi di fissaggio di tipo pesante, la chiusura con idoneo nastro o mastice dell'uscita dei cavi dal tubo, il bloccaggio con malta di cemento alla base del tubo; |  |  |
|  | (EURO quindici/47) | m | 15,47 |
| 015 | Fornitura e posa in opera di tubo sagomato ad una o più deviazioni in acciaio zincato a caldo (Norme UNI EN 40/4.1) diam. est. di 60,3 mm, spessore 3,25 mm, staffato verticalmente o orizzontalmente a muro, compresa la fornitura di elementi di fissaggio di tipo pesante, la chiusura con idoneo nastro o mastice dell'uscita dei cavi dal tubo,il bloccaggio con malta di cemento alla base del tubo; |  |  |
|  | (EURO ventitre/91) | m | 23,91 |
| 020 | Fornitura e posa in opera di tubo in acciaio zincato a caldo (Norme UNI EN 40/4.1) diam. est. di 76,1 mm, spessore 3,25 mm, staffato a muro, compresa la fornitura di elementi di fissaggio di tipo pesante, la chiusura con idoneo nastro o mastice dell'uscita dei cavi dal tubo,il bloccaggio con malta di cemento alla base del tubo; |  |  |
|  | (EURO diciassette/48) | m | 17,48 |
| 025 | Fornitura e posa in opera di tubo sagomato ad una o più deviazioni in acciaio zincato a caldo (Norme UNI EN 40/4.1) diam. est. di 76,1 mm, spessore 3,25 mm, staffato verticalmente o orizzontalmente a muro, compresa la fornitura di elementi di fissaggio di tipo pesante, la chiusura con idoneo nastro o mastice dell'uscita dei cavi dal tubo,il bloccaggio con malta di cemento alla base del tubo; |  |  |
|  | (EURO ventisei/46) | m | 26,46 |
| 030 | Fornitura e posa in opera, su staffe con collare già predisposte a parete, di palina in acciaio zincato a caldo, del diametro di 82,5 mm; |  |  |
|  | (EURO ventuno/27) | m | 21,27 |
| 035 | Fornitura e posa in opera, su qualsiasi tipo di muratura e di rivestimento, di complesso di fissaggio (2 staffe con collare) per palina del diametro esterno di 82,5 mm, compresa l'esecuzione dei fori, la sigillatura con malta di cemento; |  |  |
|  | (EURO settantuno/78) | cad | 71,78 |
| 13.P01.B10 | Fornitura e posa in opera di tubo in acciaio inox 18/8 |  |  |
| 005 | Fornitura e posa in opera su struttura di ponte, di tubo in acciaio inox 18/8 s.s. diam. est. di 26,7 mm, spessore 2,9 mm, staffato su muratura di mattoni o di pietre,compresi gli di elementi di raccordo, derivazione, fissaggio, tutti in acciaio inox 18/8 e la chiusura con idoneo nastro o mastice dell'uscita dei cavi dal tubo; |  |  |
|  | (EURO centotre/66) | m | 103,66 |
| 010 | Fornitura e posa in opera su struttura di ponte, di tubo in acciaio inox 18/8 s.s. diam. est. di 33,4 mm, spessore 2,9 mm, staffato su muratura di mattoni o di pietre, compresi gli elementi di raccordo, derivazione, fissaggio, tutti in acciaio inox 18/8 e la chiusura con idoneo nastro o mastice dell'uscita dei cavi dal tubo; |  |  |
|  | (EURO centonove/23) | m | 109,23 |
| 13.P01.B15 | Fornitura e posa in opera a parete, di tubazione in PVC rigido |  |  |
| 005 | Fornitura e posa in opera a parete, sino ad una altezza di 17 m dal suolo, di tubazione in PVC K 200 rigida diametro 20 mm, di colore nero o grigio, fissata mediante gaffette pesanti zincate; |  |  |
|  | (EURO dieci/23) | m | 10,23 |
| 010 | Fornitura e posa in opera a parete, sino ad una altezza di 17 m dal suolo, di tubazione in PVC K 200 rigida diametro 25 mm, di colore nero o grigio, fissata mediante gaffette pesanti zincate; |  |  |
|  | (EURO dieci/55) | m | 10,55 |
| 015 | Fornitura e posa in opera a parete, sino ad una altezza di 17 m dal suolo, di tubazione in PVC K 200 rigida diametro 32 mm, di colore nero o grigio, fissata mediante gaffette pesanti zincate; |  |  |
|  | (EURO dodici/80) | m | 12,80 |
| 020 | Fornitura e posa in opera a parete, sino ad una altezza di 17 m dal suolo, di tubazione in PVC K 200 rigida diametro 50 mm, di colore nero o grigio, fissata mediante gaffette pesanti zincate; |  |  |
|  | (EURO tredici/99) | m | 13,99 |
| 025 | Fornitura e posa in opera a parete, sino ad una altezza di 17 m dal suolo, di tubazione in PVC K 200 rigida diametro 63 mm, di colore nero o grigio, fissata mediante gaffette pesanti zincate; |  |  |
|  | (EURO quindici/52) | m | 15,52 |
| 030 | Maggiorazione da applicare alle voci 13.P01.B03 per altezza di posa superiori a 17 m dal suolo; |  |  |
|  | (EURO dieci/00) | m | 10,00 |
| 13.P01.B20 | Fornitura e posa in opera a parete di tubazione flessibile di tipo vinilflex |  |  |
| 005 | Fornitura e posa in opera a parete, sino ad una altezza di 17 m dal suolo, di tubazione flessibile di tipo vinilflex, diametri 14 - 16 mm, di colore nero o grigio, fissata a parete, anche in presenza di elementi architettonici, mediante gaffette pesanti zincate; |  |  |
|  | (EURO diciannove/52) | m | 19,52 |
| 010 | Fornitura e posa in opera a parete, sino ad una altezza di 17 m dal suolo, di tubazione flessibile di tipo vinilflex, diametri 20 - 22 mm, di colore nero o grigio, fissata a parete, anche in presenza di elementi architettonici, mediante gaffette pesanti zincate; |  |  |
|  | (EURO diciannove/64) | m | 19,64 |
| 015 | Fornitura e posa in opera a parete, sino ad una altezza di 17 m dal suolo, di tubazione flessibile di tipo vinilflex, diametri 28 - 40 mm, di colore nero o grigio, fissata a parete, anche in presenza di elementi architettonici, mediante gaffette pesanti zincate; |  |  |
|  | (EURO ventiquattro/12) | m | 24,12 |
| 020 | Maggiorazione da applicare alle voci P01.B04 per altezza di posa superiore a 17 m dal suolo; |  |  |
|  | (EURO sedici/67) | m | 16,67 |
| 13.P01.B30 | Fornitura e posa in opera di cassetta di derivazione |  |  |
| 005 | Fornitura e posa in opera di cassetta di derivazione, tipo Gewiss o similare ed equivalente, in materiale plastico, senza morsettiera dimensioni 100x100x50 mm completa di coni pressacavo, fissata a parete o a palo; |  |  |
|  | (EURO venti/51) | cad | 20,51 |
| 010 | Fornitura e posa in opera di cassetta di derivazione, tipo Gewiss o similare, in materiale plastico, senza morsettiera, dimensioni 100x150x50 mm completa di coni pressacavo, fissata a parete o a palo; |  |  |
|  | (EURO ventuno/71) | cad | 21,71 |
| 015 | Fornitura e posa in opera di cassetta di derivazione, in materiale plastico, senza morsettiera, dimensioni fino a 380x300x180 mm completa di coni pressacavo, fissata a parete o a palo; |  |  |
|  | (EURO trentanove/72) | cad | 39,72 |
| 13.P01.C10 | Fornitura e posa in opera di tesata o ancoraggi con fune in acciaio zincato |  |  |
| 005 | Fornitura e posa in opera di tesata con fune in acciaio zincato di diametro nominale 7 mm, formazione : 49 fili, rivestita in polipropilene nero per uno spessore di 1,5 mm, diametro esterno 10 mm circa, completa di 2 radance, 4 morsetti serrafilo e manicotto antiscorrimento a compressione; |  |  |
|  | (EURO cinque/12) | m | 5,12 |
| 010 | Formazione di ancoraggio supplementare comprendente, la fornitura e posa in opera di tesata con fune metallica zincata di diametro nominale 7 mm, formazione : 49 fili, rivestita in polipropilene nero, compresa la radancia, i morsetti di bloccaggio ed il manicotto terminale antiscorrimento, lunghezza minima 80 cm, massima 120 cm; |  |  |
|  | (EURO venti/71) | cad | 20,71 |
| 015 | Fornitura e posa in opera su tesata esistente di tenditore in acciaio zincato da 1/2“, lunghezza massima 300 mm; |  |  |
|  | (EURO tredici/06) | cad | 13,06 |
| 020 | Fornitura e posa in opera di tiranti in fune di acciaio zincato diametro nominale 7 mm, formazione : 49 fili, rivestita in polipropilene nero per uno spessore di 1,5 mm, diametro esterno 10 mm circa, completa degli accessori occorrenti; |  |  |
|  | (EURO quindici/71) | m | 15,71 |
|  | Cavi energia elettrica BT |  |  |
| 06.A01.A01 | F.O. Fornitura in opera, in tubi o canaline predisposte, di conduttori unipolare compresi i collegamenti elettrici, morsetti, capicorda ed ogni accessorio per rendere il cavo perfettamente funzionante. |  |  |
| 005 | F.O. di cavo tipo N07V-K 1 x 1 |  |  |
|  | (EURO zero/59) | m | 0,59 |
| 010 | F.O. di cavo tipo N07V-K 1 x 1,5 |  |  |
|  | (EURO zero/70) | m | 0,70 |
| 015 | F.O. di cavo tipo N07V-K 1 x 2,5 |  |  |
|  | (EURO uno/07) | m | 1,07 |
| 020 | F.O. di cavo tipo N07V-K 1 x 4 |  |  |
|  | (EURO uno/42) | m | 1,42 |
| 025 | F.O. di cavo tipo N07V-K 1 x 6 |  |  |
|  | (EURO uno/97) | m | 1,97 |
| 030 | F.O. di cavo tipo N07V-K 1 x 10 |  |  |
|  | (EURO due/80) | m | 2,80 |
| 035 | F.O. di cavo tipo N07V-K 1 x 16 |  |  |
|  | (EURO tre/63) | m | 3,63 |
| 040 | F.O. di cavo tipo N07V-K 1 x 25 |  |  |
|  | (EURO quattro/90) | m | 4,90 |
| 045 | F.O. di cavo tipo N07V-K 1 x 35 |  |  |
|  | (EURO sei/84) | m | 6,84 |
| 050 | F.O. di cavo tipo N07V-K 1 x 50 |  |  |
|  | (EURO otto/96) | m | 8,96 |
| 055 | F.O. di cavo tipo N07V-K 1 x 70 |  |  |
|  | (EURO undici/88) | m | 11,88 |
| 060 | F.O. di cavo tipo N07V-K 1 x 95 |  |  |
|  | (EURO quindici/03) | m | 15,03 |
| 065 | F.O. di cavo tipo N07V-K 1 x 120 |  |  |
|  | (EURO diciotto/47) | m | 18,47 |
| 070 | F.O. di cavo tipo N07V-K 1 x 150 |  |  |
|  | (EURO ventidue/57) | m | 22,57 |
| 075 | F.O. di cavo tipo N07V-K 1 x 185 |  |  |
|  | (EURO ventisei/83) | m | 26,83 |
| 080 | F.O. di cavo tipo N07V-K 1 x 240 |  |  |
|  | (EURO trentatre/78) | m | 33,78 |
| 13.P05.A05 | Fornitura e posa in opera cavi su tesata |  |  |
| 005 | Fornitura e posa in opera di 4 cavi tipo FG16OR16 0,6/1Kv sez.1X35mmq su tesata già predisposta, compresa la fornitura delle fascette in poliammide nera posate ad una interdistanza di 25 cm e lo sfrido del cavo; |  |  |
|  | (EURO ventiquattro/67) | m | 24,67 |
| 010 | Fornitura e posa in opera di 4 cavi tipo FG16OR16 0,6/1Kv sez.1X25mmq su tesata già predisposta, compresa la fornitura delle fascette in poliammide nera posate ad una interdistanza di 25 cm e lo sfrido del cavo; |  |  |
|  | (EURO diciannove/53) | m | 19,53 |
| 015 | Fornitura e posa in opera di 4 cavi tipo FG16OR16 0,6/1Kv sez.1X16mmq su tesata già predisposta, compresa la fornitura delle fascette in poliammide nera posate ad una interdistanza di 25 cm e lo sfrido del cavo; |  |  |
|  | (EURO quindici/31) | m | 15,31 |
| 020 | Fornitura e posa in opera di 4 cavi tipo FG16OR16 0,6/1Kv sez.1X10mmq su tesata già predisposta, compresa la fornitura delle fascette in poliammide nera posate ad una interdistanza di 25 cm e lo sfrido del cavo; |  |  |
|  | (EURO undici/81) | m | 11,81 |
| 025 | Fornitura e posa in opera di 4 cavi tipo FG16OR16 0,6/1Kv sez.1X6mmq su tesata già predisposta, compresa la fornitura delle fascette in poliammide nera posate ad una interdistanza di 25 cm e lo sfrido del cavo; |  |  |
|  | (EURO nove/53) | m | 9,53 |
| 030 | Fornitura e posa in opera di 1 cavo tipo FG7OR 0,6/1Kv sez.2X2,5mmq, su tesata già predisposta, compresa la fornitura delle fascette in poliammide nera posate ad una interdistanza di 25 cm e lo sfrido del cavo; |  |  |
|  | (EURO sei/30) | m | 6,30 |
| 040 | Fornitura e posa in opera di 1 cavo della sezione di 1x25 mmq tipo HO7V-R con guaina giallo-verde (conduttore di terra), su tesata già predisposta, compresa la fornitura delle fascette in poliammide nera posate ad una interdistanza di 25 cm e lo sfrido del cavo; |  |  |
|  | (EURO quattro/17) | m | 4,17 |
| 045 | Fornitura e posa in opera di 1 cavo della sezione di 1x16 mmq tipo HO7V-R con guaina giallo-verde (conduttore di terra), su tesata già predisposta, compresa la fornitura delle fascette in poliammide nera posate ad una interdistanza di 25 cm e lo sfrido del cavo; |  |  |
|  | (EURO tre/19) | m | 3,19 |
| 13.P05.B05 | Fornitura e posa in opera di cavo in cavidotto |  |  |
| 045 | Fornitura e posa in opera di cavo tipo HO7V-R, sezione di 1x25 mmq guaina giallo verde (conduttore di terra)in cavidotto sotterraneo, tubo o palo già predisposti; |  |  |
|  | (EURO tre/32) | m | 3,32 |
| 050 | Fornitura e posa in opera di cavo tipo HO7V-R, sezione di 1x16 mmq guaina giallo verde (conduttore di terra)in cavidotto sotterraneo, tubo o palo già predisposti; |  |  |
|  | (EURO due/34) | m | 2,34 |
|  | Cavi speciali e fibra ottica |  |  |
| 06.A02.A01 | F.O. Fornitura in opera, entro tubi o canaline predisposte, compresi i collegamenti di cavi telefonici a coppie per impianti interni in rame stagnato con conduttore a filo unico da 0,6, isolati in PVC,schermati o non schermati sotto guaina di PVC, a norme CEI 46-5, CEI 20-20 II (tipo TR&/R oppure TR&H/R). |  |  |
| 005 | F.O. di cavo per telefonia tipo TR...H/R 1x2x0,6 |  |  |
|  | (EURO uno/39) | m | 1,39 |
| 010 | F.O. di cavo per telefonia tipo TR...H/R 2x2x0,6 |  |  |
|  | (EURO due/04) | m | 2,04 |
| 015 | F.O. di cavo per telefonia tipo TR...H/R 3x2x0,6 |  |  |
|  | (EURO due/53) | m | 2,53 |
| 020 | F.O. di cavo per telefonia tipo TR...H/R 5x2x0,6 |  |  |
|  | (EURO tre/36) | m | 3,36 |
| 025 | F.O. di cavo per telefonia tipo TR...H/R 6x2x0,6 |  |  |
|  | (EURO tre/80) | m | 3,80 |
| 030 | F.O. di cavo per telefonia tipo TR...H/R 11x2x0,6 |  |  |
|  | (EURO cinque/22) | m | 5,22 |
| 035 | F.O. di cavo per telefonia tipo TR...H/R 16x2x0,6 |  |  |
|  | (EURO sei/46) | m | 6,46 |
| 040 | F.O. di cavo per telefonia tipo TR...H/R 21x2x0,6 |  |  |
|  | (EURO sette/69) | m | 7,69 |
| 045 | F.O. di cavo per telefonia tipo TR...H/R 26x2x0,6 |  |  |
|  | (EURO otto/97) | m | 8,97 |
| 050 | F.O. di cavo per telefonia tipo TR...H/R 30x2x0,6 |  |  |
|  | (EURO undici/27) | m | 11,27 |
| 055 | F.O. di cavo per telefonia tipo TR...H/R 40x2x0,6 |  |  |
|  | (EURO tredici/70) | m | 13,70 |
| 060 | F.O. di cavo per telefonia tipo TR...H/R 50x2x0,6 |  |  |
|  | (EURO sedici/74) | m | 16,74 |
| 065 | F.O. di cavo per telefonia tipo TR...H/R 1002x2x0,6 |  |  |
|  | (EURO ventisette/26) | m | 27,26 |
| 06.A02.B01 | F.O. Fornitura in opera, entro tubi o canaline predisposte, di cavi per la trasmissione dati in rame a 4 coppie twistate, non schermato (UTP) o schermato (FTP) per reti locali Ethernet CAT 5E e CAT 6, (tipo UTP 4x2x24 AWG). |  |  |
| 005 | F.O. di cavo UTP cat 5E |  |  |
|  | (EURO uno/72) | m | 1,72 |
| 010 | F.O. di cavo FTP cat 5E |  |  |
|  | (EURO uno/82) | m | 1,82 |
| 015 | F.O. di cavo UTP cat 6 |  |  |
|  | (EURO uno/83) | m | 1,83 |
| 020 | F.O. di cavo FTP cat 6 |  |  |
|  | (EURO uno/88) | m | 1,88 |
| 06.A02.B02 | F.O Fornitura in Opera di cordoni di permutazione “patch cord“ non schermati (UTP) tipo RJ45, cat. 6 |  |  |
| 005 | F.O. di patch cord, cat 6 da 1,5 metri |  |  |
|  | (EURO otto/59) | m | 8,59 |
| 010 | F.O. di patch cord, cat 6 da 2 a 3 metri |  |  |
|  | (EURO dieci/16) | m | 10,16 |
| 015 | F.O. di patch cord, cat 6 da 5 metri |  |  |
|  | (EURO tredici/20) | m | 13,20 |
| 06.A02.C01 | F.O. Fornitura in opera, entro tubi o canaline predisposte, di cavi coassiali per impianti di antenna TV digitale terrestre o satellitare, con bassa attenuazione, conduttori in rame a filo unico o flessibili, dielettrico in politene espanso, scheramtura con foglio di alluminio e treccia di rame stagnato, guaina in PVC,impedenza 75 o 50 ohm, non propagante l'incendio ed a ridotta emissione di fumi e gas corrosivi. |  |  |
| 005 | F.O. di cavo per TV |  |  |
|  | (EURO uno/38) | m | 1,38 |
| 06.A02.C02 | F.O. Fornitura in opera, entro tubi o canaline predisposte, di cavo cossiale RG58 a norme MIL C-17 conduttori in rame a filo unico, dielettrico in politene espanso, scheramtura con foglio di alluminio e treccia di rame stagnato, guaina in PVC, non propagante l'incedio ed a ridotta emissione di fumi e gas corrosivi. |  |  |
| 005 | F.O. di cavo RG 58 |  |  |
|  | (EURO uno/72) | m | 1,72 |
| 06.A02.C03 | F.O. Fornitura in opera, entro tubi o canaline predisposte, di cavo cossiale RG59 a norme MIL C-17 conduttori in rame a filo unico, dielettrico in politene espanso, scheramtura con foglio di alluminio e treccia di rame stagnato, guaina in PVC, non propagante l'incedio ed a ridotta emissione di fumi e gas corrosivi. |  |  |
| 005 | F.O. di cavo RG 59 |  |  |
|  | (EURO uno/72) | m | 1,72 |
| 06.A02.C04 | F.O. Fornitura in opera, entro tubi o canaline predisposte, di cavo cossiale RG59 a norme MIL C-17 conduttori in rame a filo unico, dielettrico in politene espanso, scheramtura con foglio di alluminio e treccia di rame stagnato, guaina in PVC, non propagante l'incedio ed a ridotta emissione di fumi e gas corrosivi.isolato per tensione nominale 0,6/1kV. |  |  |
| 005 | F.O. di cavo RG 59 GRADO 4 |  |  |
|  | (EURO uno/96) | m | 1,96 |
| 06.A02.C05 | F.O. Fornitura in opera, entro tubi o canaline predisposte, di cavo cossiale RG11 |  |  |
| 005 | F.O. di cavo RG11 |  |  |
|  | (EURO tre/40) | m | 3,40 |
| 06.A02.D01 | F.O. Fornitura in opera, entro tubi o canaline predisposte,cavo composito per videocitofonia, cossiale + conduttori isolati, schermo con nastri di alluminio e/o treccia di rame, guaina in PVC, non propagante l'incedio ed a ridotta emissione di di fumi e gas corrosivi. |  |  |
| 005 | F.O. di Videocitofonia per COAX+2x0,50 |  |  |
|  | (EURO due/48) | m | 2,48 |
| 010 | F.O. di Videocitofonia per COAX+2x0,75 |  |  |
|  | (EURO due/69) | m | 2,69 |
| 015 | F.O. di Videocitofonia per COAX+2x0,75+2x0,22 |  |  |
|  | (EURO due/84) | m | 2,84 |
| 020 | F.O. di Videocitofonia per COAX+9x0,50 |  |  |
|  | (EURO quattro/10) | m | 4,10 |
| 06.A02.D02 | F.O. Fornitura in opera, entro tubi o canaline predisposte, di cavo per citofoni in rame flessibile isolati in PVC, guaina in PVC, (tipo FR0R) non propagante l'incedio ed a ridotta emissione di fumi e gas corrosivi. |  |  |
| 005 | F.O. di cavo per citofonia 2x0,5 |  |  |
|  | (EURO uno/11) | m | 1,11 |
| 010 | F.O. di cavo per citofonia 3x0,5 |  |  |
|  | (EURO uno/49) | m | 1,49 |
| 015 | F.O. di cavo per citofonia 4x0,5 |  |  |
|  | (EURO uno/62) | m | 1,62 |
| 020 | F.O. di cavo per citofonia 5x0,5 |  |  |
|  | (EURO uno/94) | m | 1,94 |
| 025 | F.O. di cavo per citofonia 6x0,5 |  |  |
|  | (EURO due/06) | m | 2,06 |
| 030 | F.O. di cavo per citofonia 8x0,5 |  |  |
|  | (EURO due/64) | m | 2,64 |
| 035 | F.O. di cavo per citofonia 10x0,5 |  |  |
|  | (EURO due/79) | m | 2,79 |
| 040 | F.O. di cavo per citofonia 12x0,5 |  |  |
|  | (EURO tre/66) | m | 3,66 |
| 045 | F.O. di cavo per citofonia 14x0,5 |  |  |
|  | (EURO tre/89) | m | 3,89 |
| 050 | F.O. di cavo per citofonia 16x0,5 |  |  |
|  | (EURO quattro/71) | m | 4,71 |
| 055 | F.O. di cavo per citofonia 18x0,5 |  |  |
|  | (EURO quattro/95) | m | 4,95 |
| 060 | F.O. di cavo per citofonia 20x0,5 |  |  |
|  | (EURO cinque/70) | m | 5,70 |
| 065 | F.O. di cavo per citofonia 24x0,5 |  |  |
|  | (EURO sei/18) | m | 6,18 |
| 06.A02.E01 | Cavi speciali per impianti di sicurezza (antintrusione) con conduttori in rame flessibili, isolati in PVC, schermatura a nastro accoppiato di poliestere-alluminio con conduttore di continuità, guaina esterna in PVC, non propagante l'incendio ed a ridotta emissione di fumi opachi e gas tossici e corrosivi secondo le norme CEI 20-22 II.Cavi 300 v |  |  |
| 005 | F.O. di cavo per impianti di sicurezza 4x0,22 |  |  |
|  | (EURO uno/41) | m | 1,41 |
| 010 | F.O. di cavo per impianti di sicurezza 6x0,22 |  |  |
|  | (EURO uno/55) | m | 1,55 |
| 015 | F.O. di cavo per impianti di sicurezza 2x0,50+2x0,22 |  |  |
|  | (EURO uno/60) | m | 1,60 |
| 020 | F.O. di cavo per impianti di sicurezza 2x0,50+4x0,22 |  |  |
|  | (EURO uno/84) | m | 1,84 |
| 025 | F.O. di cavo per impianti di sicurezza 2x0,50+6x0,22 |  |  |
|  | (EURO due/26) | m | 2,26 |
| 030 | F.O. di cavo per impianti di sicurezza 2x0,50+8x0,22 |  |  |
|  | (EURO due/63) | m | 2,63 |
| 035 | F.O. di cavo per impianti di sicurezza 2x0,50+10x0,22 |  |  |
|  | (EURO due/92) | m | 2,92 |
| 040 | F.O. di cavo per impianti di sicurezza 2x0,75+2x0,22 |  |  |
|  | (EURO uno/74) | m | 1,74 |
| 045 | F.O. di cavo per impianti di sicurezza 2x0,75+4x0,22 |  |  |
|  | (EURO due/04) | m | 2,04 |
| 050 | F.O. di cavo per impianti di sicurezza 2x0,75+6x0,22 |  |  |
|  | (EURO due/44) | m | 2,44 |
| 055 | F.O. di cavo per impianti di sicurezza 2x0,75+8x0,22 |  |  |
|  | (EURO due/76) | m | 2,76 |
| 060 | F.O. di cavo per impianti di sicurezza 2x0,75+10x0,22 |  |  |
|  | (EURO tre/07) | m | 3,07 |
| 06.A02.E02 | Cavi speciali per impianti di sicurezza (antintrusione) con conduttori in rame flessibili, isolati in PVC, schermatura a nastro accoppiato di poliestere-alluminio con conduttore di continuità, guaina esterna in PVC, non propagante l'incendio ed a ridotta emissione di fumi opachi e gas tossici e corrosivi secondo le norme CEI 20-22 II.Cavi 0,6/1 kv |  |  |
| 005 | F.O. di cavo per impianti di sicurezza 4x0,22 |  |  |
|  | (EURO uno/48) | m | 1,48 |
| 010 | F.O. di cavo per impianti di sicurezza 6x0,22 |  |  |
|  | (EURO uno/63) | m | 1,63 |
| 015 | F.O. di cavo per impianti di sicurezza 2x0,50+2x0,22 |  |  |
|  | (EURO uno/70) | m | 1,70 |
| 020 | F.O. di cavo per impianti di sicurezza 2x0,50+4x0,22 |  |  |
|  | (EURO due/03) | m | 2,03 |
| 025 | F.O. di cavo per impianti di sicurezza 2x0,50+6x0,22 |  |  |
|  | (EURO due/43) | m | 2,43 |
| 030 | F.O. di cavo per impianti di sicurezza 2x0,50+8x0,22 |  |  |
|  | (EURO due/77) | m | 2,77 |
| 035 | F.O. di cavo per impianti di sicurezza 2x0,50+10x0,22 |  |  |
|  | (EURO tre/11) | m | 3,11 |
| 040 | F.O. di cavo per impianti di sicurezza 2x0,75+2x0,22 |  |  |
|  | (EURO uno/86) | m | 1,86 |
| 045 | F.O. di cavo per impianti di sicurezza 2x0,75+4x0,22 |  |  |
|  | (EURO due/13) | m | 2,13 |
| 050 | F.O. di cavo per impianti di sicurezza 2x0,75+6x0,22 |  |  |
|  | (EURO due/58) | m | 2,58 |
| 055 | F.O. di cavo per impianti di sicurezza 2x0,75+8x0,22 |  |  |
|  | (EURO due/94) | m | 2,94 |
| 060 | F.O. di cavo per impianti di sicurezza 2x0,75+10x0,22 |  |  |
|  | (EURO tre/45) | m | 3,45 |
| 06.A02.F01 | Cavo tipo “BUS“ per trasmissione segnali e comandi (es.antincendio), con conduttori in rame flessibili, isolati in PVC, twistati a coppie, schermato, guaina esterna in PVC, non propagante l'incedio ed a ridotta emissione di fumi opachi e gas tossici e corrosivi secondo le norme CEI 20-22 II.F.O. Fornitura in opera di cavo con schermo con nastro di alluminio e/o calza di rame, per tensione nominale 300 V. |  |  |
| 005 | F.O. di cavo con schermo totale 300 V 2 x 0,5 |  |  |
|  | (EURO uno/27) | m | 1,27 |
| 010 | F.O. di cavo con schermo totale 300 V 2 x 1,0 |  |  |
|  | (EURO uno/81) | m | 1,81 |
| 015 | F.O. di cavo con schermo totale 300 V 2 x 1,5 |  |  |
|  | (EURO due/33) | m | 2,33 |
| 020 | F.O. di cavo con schermo totale 300 V 2 x 2,5 |  |  |
|  | (EURO tre/16) | m | 3,16 |
| 030 | F.O. di cavo con schermo totale 300 V 4 x 0,50 |  |  |
|  | (EURO uno/89) | m | 1,89 |
| 035 | F.O. di cavo con schermo totale 300 V 4 x 1 |  |  |
|  | (EURO due/40) | m | 2,40 |
| 040 | F.O. di cavo con schermo totale 300 V 4 x 1,5 |  |  |
|  | (EURO tre/29) | m | 3,29 |
| 045 | F.O. di cavo con schermo totale 300 V 4 x 2,5 |  |  |
|  | (EURO quattro/51) | m | 4,51 |
| 06.A02.F02 | Cavo tipo “BUS“ per trasmissione segnali e comandi (es.antincendio), con conduttori in rame flessibili, isolati in PVC, twistati a coppie, schermato, guaina esterna in PVC, non propagante l'incedio ed a ridotta emissione di fumi opachi e gas tossici e corrosivi secondo le norme CEI 20-22 II.F.O. Fornitura in opera di cavo con schermo con nastro di alluminio e/o calza di rame, per tensione nominale 0,6/1 kV |  |  |
| 005 | F.O. di cavo con schermo totale 0,6/1 KV 2 x 0,5 |  |  |
|  | (EURO uno/32) | m | 1,32 |
| 010 | F.O. di cavo con schermo totale 0,6/1 KV 2 x 1,0 |  |  |
|  | (EURO uno/96) | m | 1,96 |
| 015 | F.O. di cavo con schermo totale 0,6/1 KV 2 x 1,5 |  |  |
|  | (EURO due/46) | m | 2,46 |
| 020 | F.O. di cavo con schermo totale 0,6/1 KV 2 x 2,5 |  |  |
|  | (EURO tre/45) | m | 3,45 |
| 06.A02.G01 | F.O. Fornitura in opera, entro tubi o canaline predisposte, escluso le connessioni, di cavo con fibre multimodali 62,5/125 o 50/125 di tipo OM2, con guaina esterna a bassa emissione di fumi, adatto per posa all'interno di edifici, compresa la sigillatura delle testate per evitare l'infiltrazione dell'umidità. |  |  |
| 005 | F.O. di cavo Multimodale 50/125 OM2 4 FO |  |  |
|  | (EURO tre/97) | m | 3,97 |
| 010 | F.O. di cavo Multimodale 50/125 OM2 6 FO |  |  |
|  | (EURO quattro/54) | m | 4,54 |
| 015 | F.O. di cavo Multimodale 50/125 OM2 8 FO |  |  |
|  | (EURO cinque/09) | m | 5,09 |
| 020 | F.O. di cavo Multimodale 50/125 OM2 12 FO |  |  |
|  | (EURO sei/23) | m | 6,23 |
| 06.A02.G04 | F.O. Fornitura in opera, entro tubi o canaline predisposte, escluso le connessioni, di cavo con fibre multimodali 50/125 di tipo OM2, armatura dielettrica realizzata con filati in vetro, che gaarntisce buona resistenza meccanica e protezione antiroditori, guaina esterna in PE; adatto per posa anche all'esterno degli edifici in cavidotti con altri cavi. |  |  |
| 005 | F.O. di cavo Multimodale 50/125 OM2 arm. dielettrica 4 FO |  |  |
|  | (EURO tre/76) | m | 3,76 |
| 010 | F.O. di cavo Multimodale 50/125 OM2 arm. dielettrica 8 FO |  |  |
|  | (EURO quattro/12) | m | 4,12 |
| 015 | F.O. di cavo Multimodale 50/125 OM2 arm. dielettrica 12 FO |  |  |
|  | (EURO quattro/51) | m | 4,51 |
| 020 | F.O. di cavo Multimodale 50/125 OM2 arm. dielettrica 24 FO |  |  |
|  | (EURO cinque/77) | m | 5,77 |
| 06.A02.G05 | F.O. Fornitura in opera, entro tubi o canaline predisposte, escluso le connessioni, di cavo con fibre multimodali 50/125 di tipo OM3, armatura dielettrica realizzata con filati in vetro, che garantisce buona resistenza meccanica e protezione antiroditori, guaina esterna in PE; adatto per posa anche all'esterno degli edifici in cavidotti con altri cavi. |  |  |
| 005 | F.O. di cavo Multimodale 50/125 OM3 arm. dielettrica 6 FO |  |  |
|  | (EURO cinque/38) | m | 5,38 |
| 010 | F.O. di cavo Multimodale 50/125 OM3 arm. dielettrica 12 FO |  |  |
|  | (EURO sette/43) | m | 7,43 |
| 06.A02.G06 | F.O. Fornitura in opera, entro tubi o canaline predisposte, escluso le connessioni, di cavo con fibre monomodali 9/125 di tipo OS1, armatura dielettrica realizzata con filati in vetro, che garantisce buona resistenza meccanica e protezione antiroditori, guaina esterna in PE; adatto per posa anche all'esterno degli edifici in cavidotti con altri cavi |  |  |
| 005 | F.O. di cavo Monomodale 9/125 OS1 arm. dielettrica 4 FO |  |  |
|  | (EURO tre/53) | m | 3,53 |
| 010 | F.O. di cavo Monomodale 9/125 OS1 arm. dielettrica 8 FO |  |  |
|  | (EURO tre/69) | m | 3,69 |
| 015 | F.O. di cavo Monomodale 9/125 OS1 arm. dielettrica 12 FO |  |  |
|  | (EURO tre/87) | m | 3,87 |
| 020 | F.O. di cavo Monomodale 9/125 OS1 arm. dielettrica 24 FO |  |  |
|  | (EURO quattro/51) | m | 4,51 |
| 06.A02.G07 | F.O. Fornitura in opera, entro tubi o canaline predisposte, escluso le connessioni, di cavo con fibre multimodali 50/125 di tipo OM3, armatura metallica realizzata con nastri, fili o calza d'acciaio, che garantisce ottima resistenza meccanica e protezione antiroditori, guaina esterna in PE; adatto per posa anche all'esterno degli edifici in cavidotti con altri cavi |  |  |
| 005 | F.O. di cavo Multimodale 50/125 OM3 arm. in ferro 4 FO |  |  |
|  | (EURO cinque/17) | m | 5,17 |
| 010 | F.O. di cavo Multimodale 50/125 OM3 arm. in ferro 8 FO |  |  |
|  | (EURO cinque/58) | m | 5,58 |
| 015 | F.O. di cavo Multimodale 50/125 OM3 arm. in ferro 12 FO |  |  |
|  | (EURO sei/03) | m | 6,03 |
| 020 | F.O. di cavo Multimodale 50/125 OM3 arm. in ferro 24 FO |  |  |
|  | (EURO sette/24) | m | 7,24 |
| 06.A02.G08 | F.O. Fornitura in opera, entro tubi o canaline predisposte, escluso le connessioni, di cavo con fibre monomodali 9/125 di tipo OS1, armatura metallica realizzata con nastri, fili o calza d'acciaio, che garantisce ottima resistenza meccanica e protezione antiroditori, guaina esterna in PE; adatto per posa anche all'esterno degli edifici in cavidotti con altri cavi |  |  |
| 005 | F.O. di cavo Monomodale 9/125 OS1 armata in ferro 4 FO |  |  |
|  | (EURO cinque/09) | m | 5,09 |
| 010 | F.O. di cavo Monomodale 9/125 OS1 armata in ferro 8 FO |  |  |
|  | (EURO cinque/24) | m | 5,24 |
| 015 | F.O. di cavo Monomodale 9/125 OS1 armata in ferro 12 FO |  |  |
|  | (EURO cinque/43) | m | 5,43 |
| 020 | F.O. di cavo Monomodale 9/125 OS1 armata in ferro 24 FO |  |  |
|  | (EURO cinque/96) | m | 5,96 |
| 06.A02.G09 | F.O. Fornitura in opera di connettore di qualsiasi tipo per cavo a fibra ottica, compresa la bussola, gli accessori per la posa in opera e la verifica di funzionamento. |  |  |
| 005 | F.O. di Connettore per FO monomodali |  |  |
|  | (EURO trentanove/99) | cad | 39,99 |
| 015 | F.O. di Connettore per FO multimodale |  |  |
|  | (EURO trentasette/95) | cad | 37,95 |
| 06.A02.G10 | F.O Fornitura in opera di bretelle in fibra ottica da interno di qualsiasi tipo. |  |  |
| 005 | F.O. di bretelle in FO fino a 5 m |  |  |
|  | (EURO ventuno/84) | cad | 21,84 |
| 010 | F.O. di bretelle in FO da 10 m |  |  |
|  | (EURO ventotto/41) | cad | 28,41 |
| 015 | F.O. di bretelle in FO da 15 m |  |  |
|  | (EURO trentaquattro/41) | cad | 34,41 |
| 020 | F.O. di bretelle in FO da 20 m |  |  |
|  | (EURO quaranta/40) | cad | 40,40 |
| 15.P10.A05 | ACCESSORI PER LINEE IN FIBRA OTTICA |  |  |
| 005 | Pannello di attestazione fibre ottiche da Rack 19“ con capacità sino a 24 fibre, connettore ST, di tipo a cassetto scorrevole completo di accessori interni per gestione accumulo fibra e adattatori SC montati (FORNITURA) |  |  |
|  | (EURO centonovantasette/48) | cad | 197,48 |
| 010 | Pannello di attestazione fibre ottiche (POSA) |  |  |
|  | (EURO nove/24) | cad | 9,24 |
| 015 | Pannello di attestazione fibre ottiche (RECUPERO) |  |  |
|  | (EURO due/47) | cad | 2,47 |
| 020 | Connettore ottico tipo ST Multimodale a montaggio rapido (FORNITURA) |  |  |
|  | (EURO tredici/83) | cad | 13,83 |
| 025 | Bretella ottica a doppia fibra 50/125 micron cablata con connettori di tipo SC o ST (secondo richiesta) lunghezza 2 m per interconnessione fra pannello-switch convertitore IP (FORNITURA) |  |  |
|  | (EURO cinquanta/76) | cad | 50,76 |
| 030 | Switch Concentratore/Convertitore di rete TCP/IP Ethernet 100Mbps con n.2 porte ottiche 100Mbps + n.6 porte rame RJ45 10/100Mpbs, con gestione SMNP, temperatura operativa estesa -40/+75°C, scheda elettronica con trattamento tropicalizzante,contenitore IP51, montaggio fondo quadro, con alimentatore 115-230 V AC. (FORNITURA E POSA) |  |  |
|  | (EURO duemilasettecentocinquantacinque/00) | cad | 2.755,00 |
| 12.P09.A05 | POLIFORE, POZZETTI, CAVI E SISTEMA RILEVAMENTO PERDITE |  |  |
| 005 | Esecuzione di polifora comprendente la fornitura e la posa di n° 2 tritubi (uno di colore nero e uno di colore blu) diametro 50 mm in PEAD compreso: esecuzione di giunti, fornitura ed installazione di tappi con cordino-sonda, fornitura e stesa di sabbia e fornitura e posa nastro segnaletico “attenzione polifora“ di colore rosso e oneri per la sicurezza: |  |  |
|  | (EURO sedici/27) | m | 16,27 |
| 015 | Fornitura e posa in opera di pozzetto in cls prefabbricato completo di ogni sua parte), di tipo telefonico compresa la fornitura e la posa del chiusino in ghisa D 400 della norma UNI-EN 124 dimensioni 86 x 146 (luce netta 60 x 120) con telaio a semicoperchi incernierati triangolari “apribili a portafoglio“ e quanto occorrente per sigillare il telaio del chiusino al pozzetto e oneri per la sicurezza |  |  |
|  | (EURO novecentotrentasei/41) | cad | 936,41 |
| 035 | Fornitura e posa in opera di pozzetto (prolunga) in c.a. prefabbricato di dimensioni 100 x 100 h. 104 compreso il chiusino in ghisa D 400 della norma UNI-EN 124 di dimensioni 90 x 90 con telaio a semicoperchi incernierati triangolari “apribili a portafoglio“ e quanto occorrente per sigillare il telaio del chiusino al pozzetto e oneri per la sicurezza |  |  |
|  | (EURO settecentoventuno/19) | cad | 721,19 |
| 040 | Fornitura e posa in opera di prolunga per pozzetto in c.a. prefabbricato di dimensioni 100 x 100 h. 104 cm e quanto occorrente per la sigillatura tra gli elementi e oneri per la sicurezza |  |  |
|  | (EURO centoottantotto/31) | cad | 188,31 |
| 045 | Fornitura e posa in opera di prolunga per pozzetto in c.a. prefabbricato di dimensioni 100 x 100 h. 50 cm e quanto occorrente per la sigillatura tra gli elementi e oneri per la sicurezza |  |  |
|  | (EURO centosettantanove/95) | cad | 179,95 |
| 050 | Fornitura e posa in opera di prolunga per pozzetto in c.a. prefabbricato di dimensioni 100 x 100 h. 20 cm e quanto occorrente per la sigillatura tra gli elementi e oneri per la sicurezza |  |  |
|  | (EURO centotrentasei/23) | cad | 136,23 |
| 055 | Fornitura e posa in opera di cavo dielettrico (f.o.) in tritubo compresi oneri per la sicurezza. Caratteristiche del cavo: 96 fibre monomodali 9/125 tipo G652; distribuzione in 12 tubetti da 8 fibre |  |  |
|  | (EURO ventiquattro/08) | cad | 24,08 |
| 060 | Fornitura e posa in opera di cavo telefonico per trasmissione dati “categoria 6“ in tritubo compreso oneri per la sicurezza. Caratteristiche del cavo: cavo speciale di categoria 6, altamente flessibile, rispondenza normativa IS11801, 4 coppie di conduttori, 24 AWG, massima resistenza conduttori, 92 ohm/km, impedenza 100 ohm (1-100 MHz), resistenza isolamento a 500 Vdc > di 2000 Mohm, temperatura di lavoro da -15°C a + 70°C, peso nominale circa 40 kg/km, non propagante incendi, a bassa emizione di fumo esalazione (IEC 332-IEC1034-IEC754-IEC332-3c), approvato CE, impiego su connettori tipo Rj 45 ad alte prestazioni, colore grigio RAL 7037. |  |  |
|  | (EURO tre/29) | cad | 3,29 |
| 065 | Fornitura e posa in opera di cavo telefonico per in comunicazioni seriali in tritubo compreso oneri per la sicurezza. Cavo schermato a 3 coppie schermate singolarmente con le seguenti caratteristiche: AWG 20/twis (16 spire/m.), 42 pF/m, 120 ohm/ 78 ohm/km. |  |  |
|  | (EURO otto/76) | cad | 8,76 |
|  | Apparecchi illuminanti e lavorazioni accessorie |  |  |
| APip008 | Apparecchio a LED per illuminazione stradale Tipo AEC STYLO STE Telaio di supporto alluminio pressofuso UNI EN 1706. Verniciato a polveri. • Guarnizione poliuretanica. • Schermo: vetro piano temperato sp. 4mm elevata trasparenza Policarbonato, UV resistant (In opzione) • Gruppo ottico in alluminio 99,85% con finitura superficiale realizzata con deposizione sotto vuoto 99,95%. Alluminio classe A+ (DIN EN 16268). • Piastra cablaggio rimovibile in campo. • Pressacavo plastico, M20x1,5 – IP68 (M25X1.5 - IP68 in opzione • Attacco Alluminio pressofuso UNI EN1706. Verniciato • Grado di protezione IP66 ¦ IK08 Classe di isolamento: II. • Alimentazione: 220÷240V - 50/60Hz. • Corrente modulo LED: 350mA ¦ 525mA ¦ 700mA • Fattore di potenza: >0.9 (a pieno carico F, DAC, DALI) • Connessione rete: per cavi sez. max. 4mm2 • Protezione sovratensioni integrata: • SPD integrato 10kV-10kA, type II, completo di LED di segnalazione e termofusibile per disconnessione del carico a fine vita. Tenuta all’impulso >10 kV CM / DM. • Vita sorgente LED: =100.000hr L90B10 • Opzioni di risparmio energetico: DA: Dimmerazione automatica (mezzanotte virtuale) con profilo di default; OTTICHE DISPONIBILI • STU: Ottica asimmetrica per illuminazione stradale urbana e ciclopedonale. • STE: Ottica asimmetrica per illuminazione stradale extraurbana. • STW: Ottica asimmetrica per illuminazione di strade larghe e asfalti bagnati. • STA + STA1: Ottica asimmetrica per categorie V e P. • SV: Ottica asimmetrica per illuminazione di svincoli autostradali o strade urbane molto strette. • S05: Ottica asimmetrica per illuminazione stradale e urbana. Sistema ottico modulare. • Temperatura di colore sorgente LED: 4000K, 3000K |  |  |
| 01 | Apparecchio a LED per illuminazione stradale Tipo AEC STYLO VP STE 2M Listino Prezzi 2018 STYLO VP STE OF3 3,5 - 2M CL.2 = 597,00€ Sconto 40% Incidenza manodopera e utile d'impresa 24,3% |  |  |
|  | (EURO quattrocentootto/00) | cad | 408,00 |
| 02 | Apparecchio a LED per illuminazione stradale Tipo AEC STYLO VP STE 3M Listino Prezzi 2018 STYLO VP STE OF3 3,5 - 3M CL.2 = 636,00€ Sconto 40% Incidenza manodopera e utile d'impresa 24,3% |  |  |
|  | (EURO quattrocentotrentacinque/00) | cad | 435,00 |
| 03 | Apparecchio a LED per illuminazione stradale Tipo AEC STYLO VP STE 4M Listino Prezzi 2018 STYLO VP STE OF3 3,5 - 4M CL.2 = 683,00€ Sconto 40% Incidenza manodopera e utile d'impresa 24,3% |  |  |
|  | (EURO quattrocentosessantasette/00) | cad | 467,00 |
| 04 | Apparecchio a LED per illuminazione stradale Tipo AEC STYLO VP STE 5M Listino Prezzi 2018 STYLO VP STE OF3 3,5 - 5M CL.2 = 722,00€ Sconto 40% Incidenza manodopera e utile d'impresa 24,3% |  |  |
|  | (EURO quattrocentonovantaquattro/00) | cad | 494,00 |
| 05 | Apparecchio a LED per illuminazione stradale Tipo AEC STYLO VP STE 6M Listino Prezzi 2018 STYLO VP STE OF3 3,5 - 6M CL.2 = 778,00€ Sconto 40% Incidenza manodopera e utile d'impresa 24,3% |  |  |
|  | (EURO cinquecentotrentadue/00) | cad | 532,00 |
| 06 | Apparecchio a LED per illuminazione stradale Tipo AEC STYLO VP STE 7M Listino Prezzi 2018 STYLO VP STE OF3 3,5 - 7M CL.2 = 817,00€ Sconto 40% Incidenza manodopera e utile d'impresa 24,3% |  |  |
|  | (EURO cinquecentocinquantotto/00) | cad | 558,00 |
| APip009 | Apparecchio a tecnologia LED per illuminazione urbana. Tipo AEC Ecoarkè Telaio di supporto in lega di alluminio pressofuso UNI EN 1706. Copertura superiore semisferica realizzata in alluminio tornito UNI EN 485. Colore nero (cod. 02). Guarnizione in EPDM. Schermo di chiusura in vetro piano temperato (spessore 4mm) ad elevata trasparenza. Gruppo ottico in alluminio 99.85% con finitura superficiale realizzata con deposizione sotto vuoto 99.95%. Alluminio classe A+ (DIN EN 16268). Piastra cablaggio metallica, estraibile. Pressacavo plastico M20x1.5mm - IP68. Fermacavo integrato. Attacco in lega di alluminio pressofuso UNI EN 1706. Viti di chiusura in acciaio inox. Grado di protezione IP66. Classe di isolamento: II. Alimentazione: 220÷240V - 50/60Hz. Corrente LED: 525/700mA. Fattore di potenza: >0.9 (a pieno carico). Connessione rete: connettore per cavi sezione max. 2,5mmq. Protezione sovratensioni integrata: Tenuta all'impulso = 10/10 kV modo comune/differenziale per CLASSE I e = 7/10 kV modo comune/differenziale per CLASSE II. SPD integrato, tipo II, In = 5kA, Imax = 10kA, Uoc = 10kV. DA: Dimmerazione automatica (mezzanotte virtuale) con profilo di default. |  |  |
| 01 | Apparecchio a tecnologia LED per illuminazione urbana. Tipo AEC Ecoarkè 2M Listino Prezzi 2018 Ecoarkè 0F3 STE / STW .. 4.5 2M CL.2 = 652,00€ Sconto 45% Incidenza manodopera e utile d'impresa 24,3% |  |  |
|  | (EURO quattrocentocinquanta/00) | cad | 450,00 |
| 02 | Apparecchio a tecnologia LED per illuminazione urbana. Tipo AEC Ecoarkè 3M Listino Prezzi 2018 Ecoarkè 0F3 STE / STW .. 4.5 3M CL.2 = 689,00€ Sconto 45% Incidenza manodopera e utile d'impresa 24,3% |  |  |
|  | (EURO quattrocentosettanta/00) | cad | 470,00 |
| 03 | Apparecchio a tecnologia LED per illuminazione urbana. Tipo AEC Ecoarkè 4M Listino Prezzi 2018 Ecoarkè 0F3 STE / STW .. 4.5 4M CL.2 = 736,00€ Sconto 45% Incidenza manodopera e utile d'impresa 24,3% |  |  |
|  | (EURO cinquecentocinque/00) | cad | 505,00 |
| APip010 | Apparecchio a LED per illuminazione urbana. Tipo AEC ECORAYS TP S Attacco e corpo in alluminio pressofuso UNI EN 1706. Verniciato a polveri. (Versione Ecorays BR – TP) Attacco in acciaio inox AISI 316L Guarnizione poliuretanica. Schermo di chiusura in vetro piano temperato (spessore 4mm) ad elevata trasparenza, resistenza meccanica IK09. Gruppo ottico alluminio 99.85% con finitura superficiale realizzata con deposizione sotto vuoto 99.85%. Alluminio classe A+ (DIN EN 16268). Montaggio: Testa-palo Ø60- Ø 76 (Versione Ecorays TP) Su pali Ø60- Ø70- Ø76- Ø102 (Versione Ecorays BR) Su cavo in acciaio Ø6÷ Ø 12mm (Versione Ecorays TS) A sospensione su bracci ½ “ GAS (Versione Ecorays S) Pressacavo: plastico M20x1,5 - IP68. Grado di protezione IP66. Classe di isolamento: II. Alimentazione: 220÷240V - 50/60Hz. Corrente modulo LED: 525/700mA. DA: Dimmerazione automatica con profilo preimpostato. |  |  |
| 01 | Apparecchio a LED per illuminazione urbana. Tipo AEC ECORAYS TP S 2M Listino Prezzi 2018 Ecorays TP 0R2C1 S05 .. 4.5 2M CL.2 = 553,00€ Sconto 45% Incidenza manodopera e utile d'impresa 24,3% |  |  |
|  | (EURO trecentoottanta/00) | cad | 380,00 |
| APip011 | Apparecchio a LED per illuminazione stradale Tipo AEC I-TRON 1 STU Telaio di supporto alluminio pressofuso UNI EN 1706. Verniciato a polveri. Guarnizione poliuretanica. Schermo di chiusura in vetro piano temperato (spessore 4mm) ad elevata trasparenza, resistenza meccanica IK09. Gruppo ottico in alluminio 99,85% con finitura superficiale realizzata con deposizione sotto vuoto 99,95%. Alluminio classe A+ (DIN EN 16268). Piastra cablaggio metallica, estraibile opzionale. Pressacavo a membrana IP66 ¦ M20 IP68 opzionale Attacco braccio o testa palo ø60mm, ø32mm, ø42mm, ø48mm, ø76mm in opzione. Viti imperdibili in acciaio inox. Grado di protezione IP66. Classe di isolamento: II. Alimentazione: 220÷240V - 50/60Hz. Corrente modulo LED: 525/700mA. DA: Dimmerazione automatica (mezzanotte virtuale) con profilo di default; |  |  |
| 01 | Apparecchio a LED per illuminazione stradale Tipo AEC I-TRON 1 STU 2M Listino Prezzi 2018 I-TRON 1 0C8 STU .. 4.5 2M CL.2 = 349,00€ Sconto 45% Incidenza manodopera e utile d'impresa 24,3% |  |  |
|  | (EURO duecentoquaranta/00) | cad | 240,00 |
| 02 | Apparecchio a LED per illuminazione stradale Tipo AEC I-TRON 1 STU 3M Listino Prezzi 2018 I-TRON 1 0C8 STU .. 4.5 3M CL.2 = 378,00€ Sconto 45% Incidenza manodopera e utile d'impresa 24,3% |  |  |
|  | (EURO duecentosessanta/00) | cad | 260,00 |
| 03 | Apparecchio a LED per illuminazione stradale Tipo AEC I-TRON 1 STU 4M Listino Prezzi 2018 I-TRON 1 0C8 STU .. 4.5 4M CL.2 = 422,00€ Sconto 45% Incidenza manodopera e utile d'impresa 24,3% |  |  |
|  | (EURO duecentonovanta/00) | cad | 290,00 |
| 04 | Apparecchio a LED per illuminazione stradale Tipo AEC I-TRON 1 STU 5M Listino Prezzi 2018 I-TRON 1 0C8 STU .. 4.5 5M CL.2 = 462,00€ Sconto 45% Incidenza manodopera e utile d'impresa 24,3% |  |  |
|  | (EURO trecentoventi/00) | cad | 320,00 |
| 05 | Apparecchio a LED per illuminazione stradale Tipo AEC I-TRON 1 STU 6M Listino Prezzi 2018 I-TRON 1 0C8 STU .. 4.5 6M CL.2 = 492,00€ Sconto 45% Incidenza manodopera e utile d'impresa 24,3% |  |  |
|  | (EURO trecentoquaranta/00) | cad | 340,00 |
| APip012 | Apparecchio a LED per illuminazione stradale Tipo AEC ITALO 1-2 STE-STW elaio e copertura in lega di alluminio pressofuso UNI EN 1706. Dissipatore in alluminio pressofuso UNI EN 1706 con struttura ad alette. Guarnizione poliuretanica. Schermo di chiusura serigrafato in vetro piano temperato ad elevata trasparenza. Spessore 4mm, per ITALO 1. Spessore 5mm, per ITALO 2 e ITALO 3. Resistenza termica e meccanica IK09. Gruppo ottico in alluminio 99,85% con finitura superficiale realizzata con deposizione sotto vuoto 99,95%. Alluminio classe A+ (DIN EN 16268). Modulo LED estraibile. Piastra cablaggio metallica, estraibile. Passacavo a membrana a tenuta stagna. Fermacavo integrato. Attacco testa-palo o braccio in lega di alluminio pressofuso UNI EN 1706 Ø60mm (standard), Ø33÷Ø60mm e Ø60÷Ø76mm (opzionale). - Inclinazione testa palo: 0°, +5°, +10°, +15°, +20°. - Inclinazione braccio: 0°, -5°, -10°, -15°, -20°. Gancio di chiusura in alluminio estruso con molla in acciaio inox. Grado di protezione IP66 con valvola di scambio pressione a membrana. Colore a discrezione della DL Classe di isolamento: II. Alimentazione: 220÷240V - 50/60Hz Corrente LED: 525/700mA. DA - dimmerazione automatica (profilo di riduzione custom opzionale). |  |  |
| 01 | Apparecchio a LED per illuminazione stradale Tipo AEC ITALO 1 STE-STW 2M Listino Prezzi 2018 ITALO 1 0F3 4.5-2M CL.2 = 457,00€ Sconto 45% Incidenza manodopera e utile d'impresa 24,3% |  |  |
|  | (EURO trecentoquindici/00) | cad | 315,00 |
| 02 | Apparecchio a LED per illuminazione stradale Tipo AEC ITALO 1 STE-STW 3M Listino Prezzi 2018 ITALO 1 0F3 4.5-3M CL.2 = 498,00€ Sconto 45% Incidenza manodopera e utile d'impresa 24,3% |  |  |
|  | (EURO trecentoquaranta/00) | cad | 340,00 |
| 03 | Apparecchio a LED per illuminazione stradale Tipo AEC ITALO 1 STE 4M Listino Prezzi 2018 ITALO 1 0F3 4.5-4M CL.2 = 539,00€ Sconto 45% Incidenza manodopera e utile d'impresa 24,3% |  |  |
|  | (EURO trecentosettanta/00) | cad | 370,00 |
| 04 | Apparecchio a LED per illuminazione stradale Tipo AEC ITALO 2 STE-STW 4M Listino Prezzi 2018 ITALO 1 0F3 4.5-4M CL.2 = 664,00€ Sconto 40% Incidenza manodopera e utile d'impresa 24,3% |  |  |
|  | (EURO quattrocentocinquantaquattro/00) | cad | 454,00 |
| 05 | Apparecchio a LED per illuminazione stradale Tipo AEC ITALO 2 STE-STW 5M Listino Prezzi 2018 ITALO 1 0F3 4.5-5M CL.2 = 706,00€ Sconto 40% Incidenza manodopera e utile d'impresa 24,3% |  |  |
|  | (EURO quattrocentoottantatre/00) | cad | 483,00 |
| 06 | Apparecchio a LED per illuminazione stradale Tipo AEC ITALO 2 STE-STW 6M Listino Prezzi 2018 ITALO 1 0F3 4.5-6M CL.2 = 73,00€ Sconto 40% Incidenza manodopera e utile d'impresa 24,3% |  |  |
|  | (EURO cinquecentoquindici/00) | cad | 515,00 |
| 07 | Apparecchio a LED per illuminazione stradale Tipo AEC ITALO 2 STE-STW 7M Listino Prezzi 2018 ITALO 1 0F3 4.5-7M CL.2 = 794,00€ Sconto 40% Incidenza manodopera e utile d'impresa 24,3% |  |  |
|  | (EURO cinquecentoquarantatre/00) | cad | 543,00 |
| 08 | Apparecchio a LED per illuminazione stradale Tipo AEC ITALO 2 STE-STW 8M Listino Prezzi 2018 ITALO 1 0F3 4.5-8M CL.2 = 821,00€ Sconto 40% Incidenza manodopera e utile d'impresa 24,3% |  |  |
|  | (EURO cinquecentosessantadue/00) | cad | 562,00 |
| APip014 | Apparecchio a LED per illuminazione urbana. Tipo SCHREDER - ISLA Apparecchio per Illuminazione generale di parchi e aree residenziali Altezza di installazione raccomandata: tra 4 e 6m Corpo e 3 bracci in alluminio pressofuso anti corrosione verniciato a polveri poliestere Protettore in vetro temprato termicamente. Colore a discrezione della DL Attacco testa palo avvolgente su pali verticali di diametro 60mm Fissaggio con 2 grani M8 in acciaio inox Corrente di alimentazione 500mA Classe II |  |  |
| 01 | Apparecchio a LED per illuminazione urbana. Tipo SCHREDER - ISLA 16 Led Listino Prezzi 2017 IslaLled Cree XPG-2 CL.2 16 Led = 618,00€ Sconto 40% Incidenza manodopera e utile d'impresa 24,3% |  |  |
|  | (EURO quattrocentoventicinque/00) | cad | 425,00 |
| 02 | Apparecchio a LED per illuminazione urbana. Tipo SCHREDER - ISLA 24Led Listino Prezzi 2017 IslaLled Cree XPG-2 CL.2 24 Led = 641,00€ Sconto 45% Incidenza manodopera e utile d'impresa 24,3% |  |  |
|  | (EURO quattrocentoquaranta/00) | cad | 440,00 |
| 03 | Apparecchio a LED per illuminazione urbana. Tipo SCHREDER - ISLA 32 Led Listino Prezzi 2017 IslaLled Cree XPG-2 CL.2 32 Led = 669,00€ Sconto 40% Incidenza manodopera e utile d'impresa 24,3% |  |  |
|  | (EURO quattrocentosessanta/00) | cad | 460,00 |
| APip015 | Apparecchio a LED per illuminazione stradale Tipo SCHREDER - TECEO 1-2 con corpo in alluminio pressofuso verniciato, schermo di chiusura in vetro piano extraschiaro. Attacco testa palo o braccio universale, classe II, colore a scelta della D.L.. Modello PERFORMANCE Corrente di alimentazione 500 / 700 mmA Dimmerazione automatica |  |  |
| 01 | Apparecchio a LED per illuminazione stradale Tipo SCHREDER - TECEO 1-2 24 Led Listino Prezzi 2017 Teceo 1 Cree XPG-2 CL.2 24 Led = 479,00€ Sconto 45% Incidenza manodopera e utile d'impresa 24,3% |  |  |
|  | (EURO trecentotrenta/00) | cad | 330,00 |
| 02 | Apparecchio a LED per illuminazione stradale Tipo SCHREDER - TECEO 1-2 32 Led Listino Prezzi 2017 Teceo 1 Cree XPG-2 CL.2 32 Led = 526,00€ Sconto 40% Incidenza manodopera e utile d'impresa 24,3% |  |  |
|  | (EURO trecentosessanta/00) | cad | 360,00 |
| 03 | Apparecchio a LED per illuminazione stradale Tipo SCHREDER - TECEO 1-2 40 Led Listino Prezzi 2017 Teceo 1 Cree XPG-2 CL.2 40 Led = 553,00€ Sconto 45% Incidenza manodopera e utile d'impresa 24,3% |  |  |
|  | (EURO trecentoottanta/00) | cad | 380,00 |
| 04 | Apparecchio a LED per illuminazione stradale Tipo SCHREDER - TECEO 1-2 48 Led Listino Prezzi 2017 Teceo 1 Cree XPG-2 CL.2 48 Led = 586,00€ Sconto 45% Incidenza manodopera e utile d'impresa 24,3% |  |  |
|  | (EURO quattrocentocinque/00) | cad | 405,00 |
| 05 | Apparecchio a LED per illuminazione stradale Tipo SCHREDER - TECEO 1-2 56Led Listino Prezzi 2017 Teceo 1 Cree XPG-2 CL.2 56 Led = 813,00€ Sconto 40% Incidenza manodopera e utile d'impresa 24,3% |  |  |
|  | (EURO cinquecentosessanta/00) | cad | 560,00 |
| 06 | Apparecchio a LED per illuminazione stradale Tipo SCHREDER - TECEO 1-2 64 Led Listino Prezzi 2017 Teceo 1 Cree XPG-2 CL.2 64 Led = 839,00€ Sconto 45% Incidenza manodopera e utile d'impresa 24,3% |  |  |
|  | (EURO cinquecentosettantacinque/00) | cad | 575,00 |
| 07 | Apparecchio a LED per illuminazione stradale Tipo SCHREDER - TECEO 1-2 72 Led Listino Prezzi 2017 Teceo 1 Cree XPG-2 CL.2 72Led = 865,00€ Sconto 45% Incidenza manodopera e utile d'impresa 24,3% |  |  |
|  | (EURO cinquecentonovantacinque/00) | cad | 595,00 |
| 08 | Apparecchio a LED per illuminazione stradale Tipo SCHREDER - TECEO 1-2 80 Led Listino Prezzi 2017 Teceo 1 Cree XPG-2 CL.2 80 Led = 916,00€ Sconto 45% Incidenza manodopera e utile d'impresa 24,3% |  |  |
|  | (EURO seicentotrenta/00) | cad | 630,00 |
| APip016 | Apparecchio a LED per illuminazione stradale Tipo SCHREDER - AMPERA MINI con corpo in alluminio pressofuso verniciato, schermo di chiusura in vetro. Attacco testa palo o braccio universale, classe II, colore a scelta della D.L.. Corrente di alimentazione 500 / 700 mmA Dimmerazione automatica |  |  |
| 01 | Apparecchio a LED per illuminazione stradale Tipo SCHREDER - AMPERA MINI 8 Led Listino Prezzi 2017 Ampera Mini Cree XPG-2 CL.2 8 Led = 422,00€ Sconto 45% Incidenza manodopera e utile d'impresa 24,3% |  |  |
|  | (EURO duecentonovanta/00) | cad | 290,00 |
| 02 | Apparecchio a LED per illuminazione stradale Tipo SCHREDER - AMPERA MINI 16 Led Listino Prezzi 2017 Ampera Mini Cree XPG-2 CL.2 16 Led = 437,00€ Sconto 45% Incidenza manodopera e utile d'impresa 24,3% |  |  |
|  | (EURO trecento/00) | cad | 300,00 |
| 03 | Apparecchio a LED per illuminazione stradale Tipo SCHREDER - AMPERA MINI 24 Led Listino Prezzi 2017 Ampera Mini Cree XPG-2 CL.2 24 Led = 451,00€ Sconto 45% Incidenza manodopera e utile d'impresa 24,3% |  |  |
|  | (EURO trecentodieci/00) | cad | 310,00 |
| APip017 | Apparecchio a LED per illuminazione stradale Tipo SCHREDER - AMPERA MIDI con corpo in alluminio pressofuso verniciato, schermo di chiusura in vetro. Attacco testa palo o braccio universale, classe II, colore a scelta della D.L.. Corrente di alimentazione 500 / 700 mmA Dimmerazione automatica |  |  |
| 01 | Apparecchio a LED per illuminazione stradale Tipo SCHREDER - AMPERA MIDI 32 Led Listino Prezzi 2017 Ampera Midi Cree XPG-2 CL.2 32 Led = 582,00€ Sconto 45% Incidenza manodopera e utile d'impresa 24,3% |  |  |
|  | (EURO quattrocento/00) | cad | 400,00 |
| 02 | Apparecchio a LED per illuminazione stradale Tipo SCHREDER - AMPERA MIDI 48 Led Listino Prezzi 2017 Ampera Midi Cree XPG-2 CL.2 48 Led = 610,00€ Sconto 45% Incidenza manodopera e utile d'impresa 24,3% |  |  |
|  | (EURO quattrocentoventi/00) | cad | 420,00 |
| 03 | Apparecchio a LED per illuminazione stradale Tipo SCHREDER - AMPERA MIDI 64 Led Listino Prezzi 2017 Ampera Midi Cree XPG-2 CL.2 64 Led = 643,00€ Sconto 45% Incidenza manodopera e utile d'impresa 24,3% |  |  |
|  | (EURO quattrocentoquaranta/00) | cad | 440,00 |
| APip018 | Apparecchio a LED per illuminazione urbana. Tipo AEC GALILEO Attacco: acciaio zincato e verniciato. • Corpo, dissipatore e vano cablaggio: alluminio pressofuso UNI EN1706 a basso tenore di rame. Verniciato a polveri. • AEC High Performance Optic: alluminio 99.85% con finitura superficiale realizzata con deposizione sotto vuoto 99.85%. Alluminio classe A+ (DIN EN16268). • Schermo: vetro piano temperato sp. 4mm elevata trasparenza. • Pressacavo: metallico, M20x1,5 - IP68. • Guarnizione: poliuretanica priva di punti di discontinuità. Classe di isolamento: II • Classe energetica: A++ • Grado di protezione: IP66 ¦ IK08. • Moduli LED: gruppo ottico rimovibile. • Montaggio: installazione con staffa regolabile integrata. • Cablaggio: integrato. Rimovibile. Opzioni di risparmio energetico: F - Fisso non dimmerabile; DA - Dimmerazione automatica (mezzanotte virtuale) con profilo di default; DB - Dimmerazione bipotenza con cavo pilota; DALI - Interfaccia digitale di dimmerazione DALI; PLM - Sistema di comunicazione punto/punto ad onde convogliate; WL - Sistema di comunicazione punto/punto ad onde radio. CARATTERISTICHE GRUPPO OTTICO • ASP/ASC: ottica asimmetrica multifuoco a emissione regolabile. • STU: ottica asimmetrica per illuminazione stradale urbana e ciclopedonale. • STE: ottica asimmetrica per illuminazione stradale extraurbana. • STW: ottica asimmetrica per illuminazione di strade larghe e asfalti bagnati. • S05: ottica asimmetrica per illuminazione stradale e urbana. • Temperatura di colore: 4000K (3000K, 5700K in opzione), CRI: =70. • Classe di sicurezza fotobiologica: EXEMPT GROUP. • Efficienza sorgente LED: 138lm/W @ 700mA, Tj=85°C, 4000K. |  |  |
| 01 | Apparecchio a LED per illuminazione urbana. Tipo AEC GALILEO OF6 ASP-7W 4,5-3M Listino Prezzi 2018 GALILEO OF6 ASP-7W 4,5-3M CL.2 = 291,79€ Sconto 45% Incidenza manodopera e utile d'impresa 24,3% |  |  |
|  | (EURO duecento/00) | cad | 200,00 |
| 13.P07.A05 | Posa in opera di apparecchio di illuminazione a palo o muro |  |  |
| 005 | Posa in opera di apparecchio di illuminazione in stile su paletto o complesso ornamentale per altezza sino a 5,00 m dal suolo, compresi il ritiro dal magazzino , il trasporto a piè d'opera, l'orientamento dell'apparecchio, posa della lampada e l'esecuzione dei collegamenti elettrici; |  |  |
|  | (EURO ventidue/64) | cad | 22,64 |
| 010 | Posa in opera di apparecchio di illuminazione in stile o di tipo riadattato per installazione a palo od a muro per altezze sino a 9,00 m dal suolo, compresi il ritiro dal magazzino , il trasporto a piè d'opera, la posa della lampada e l'esecuzione dei collegamenti elettrici; |  |  |
|  | (EURO trentadue/94) | cad | 32,94 |
| 015 | Posa in opera di apparecchio di illuminazione su paletto da giardino o su braccio o dispositivo a muro con altezza inferiore a 7,00 m dal suolo, compresi il ritiro dal magazzino , il trasporto a piè d'opera, la posa della lampada e l'esecuzione dei collegamenti elettrici; |  |  |
|  | (EURO trentacinque/31) | cad | 35,31 |
| 020 | Posa in opera di apparecchio di illuminazione su braccio a muro od a palo, a cima palo, per altezza di posa superiore a 7,00 m e sino a 10,20 m dal suolo, compresi il ritiro dal magazzino , il trasporto a piè d'opera, la posa della lampada e l'esecuzione dei collegamenti elettrici; |  |  |
|  | (EURO trentacinque/86) | cad | 35,86 |
| 025 | Posa in opera di apparecchio di illuminazione su braccio a muro od a palo, a cima palo, altezza di posa superiore a 10,20 m, compresi il ritiro dal magazzino , il trasporto a piè d'opera, la posa della lampada e l'esecuzione dei collegamenti elettrici; |  |  |
|  | (EURO trentotto/99) | cad | 38,99 |
|  | Recuperi e lavorazioni accessorie |  |  |
| 13.P08.A05 | Ricupero di apparecchio di illuminazione |  |  |
| 005 | Ricupero di apparecchio di illuminazione montato su paletto per altezza sino a 5,00 m dal suolo, compresi lo smontaggio del gruppo elettrico, della lampada degli accessori e relativo assemblaggio dello stesso con il trasporto al magazzino di rientro; |  |  |
|  | (EURO nove/48) | cad | 9,48 |
| 010 | Ricupero di apparecchio di illuminazione montato oltre 5,00 m di altezza dal suolo, su braccio a muro od a palo o a testa palo, compresi lo smontaggio del gruppo elettrico, della lampada, degli accessori e relativo assemblaggio dello stesso con il trasporto al magazzino di rientro; |  |  |
|  | (EURO ventuno/38) | cad | 21,38 |
| 015 | Ricupero di apparecchio di illuminazione su tesata in assenza di linea tranviaria, compresi lo smontaggio del gruppo elettrico, della lampada, degli accessori e relativo assemblaggio dello stesso, la rimozione del cavo di collegamento sino all'amarro ed il trasporto al magazzino di rientro; |  |  |
|  | (EURO ventidue/18) | cad | 22,18 |
| 020 | Ricupero di apparecchio di illuminazione su tesata in presenza di linea tranviaria, compresi lo smontaggio del gruppo elettrico, della lampada, degli accessori e relativo assemblaggio dello stesso, la rimozione del cavo di collegamento sino all'amarro ed il trasporto al magazzino di rientro; |  |  |
|  | (EURO ventisei/38) | cad | 26,38 |
| 025 | Ricupero di apparecchio di illuminazione a doppia emissione, per viali posto a cima palo, compreso lo smontaggi dei gruppi elettrici, delle lampade, degli accessori e relativo assemblaggio degli stessi, con il trasporto al magazzino di rientro e la chiusura del circuito serie con morsetto a compressione e guaina isolante; |  |  |
|  | (EURO trentatre/42) | cad | 33,42 |
| 13.P08.A10 | Chiusura del circuito serie |  |  |
| 005 | Chiusura del circuito serie su secondario trasformatore interrato compresa la fornitura del morsetto a compressione e del nastro agglomerante, in buca già predisposta; |  |  |
|  | (EURO ventidue/10) | cad | 22,10 |
| 010 | Chiusura del circuito serie su linea aerea compreso l'uso dell' autocestello ed i materiali necessari; |  |  |
|  | (EURO quattordici/24) | cad | 14,24 |
| 13.P08.A15 | Rimozione di braccio a muro o palina |  |  |
| 005 | Rimozione di braccio a muro o palina sino ad un'altezza di 5,00 m dal suolo compreso, senza l'uso di autocestello mediante taglio con seghetto a filo muratura delle staffe di sostegno, compreso il trasporto al magazzino di rientro; |  |  |
|  | (EURO otto/77) | cad | 8,77 |
| 010 | Rimozione di braccio a muro o palina per altezze superiori a 5,00 m dal suolo, con uso di autocestello mediante taglio con seghetto a filo muratura delle staffe di sostegno, compreso il trasporto al magazzino di rientro; |  |  |
|  | (EURO ventitre/77) | cad | 23,77 |
| 015 | Rimozione di braccio a muro in stile posto a qualsiasi altezza, mediante smuratura delle zanche, successivo ripristino dell'intonaco e/o muratura, compreso il trasporto al magazzino di rientro; |  |  |
|  | (EURO quarantasette/57) | cad | 47,57 |
| 020 | Rimozione di braccio semplice su palo, con uso di autocestello, compreso il trasporto al magazzino di rientro; |  |  |
|  | (EURO ventotto/57) | cad | 28,57 |
| 025 | Rimozione di braccio multiplo su palo, con uso di autocestello, compreso il trasporto al magazzino di rientro; |  |  |
|  | (EURO quarantuno/04) | cad | 41,04 |
| 13.P08.A20 | Rimozione di mensole, basi e tubazioni |  |  |
| 005 | Rimozione di mensole portaisolatori o ganci a muro mediante taglio con seghetto a filo muratura con uso di autocestello, con trasporto del materiale al magazzino di rientro; |  |  |
|  | (EURO dieci/91) | cad | 10,91 |
| 015 | Rimozione di tubo in acciaio gaffettato a parete a qualsiasi altezza, compresa l'asportazione dei cavi interni e delle gaffette, il ripristino dell'intonaco ed il trasporto al magazzino di rientro; |  |  |
|  | (EURO cinque/46) | cad | 5,46 |
| 020 | Rimozione di tubo in acciaio per salita cavi sino alla lunghezza di 3,50 m, compresa l' asportazione delle gaffette dei cavi interni, il ripristino dell'intonaco ed il trasporto al magazzino di rientro; |  |  |
|  | (EURO dieci/79) | cad | 10,79 |
| 025 | Rimozione di 1 o 2 conduttori entro tubi o pali, compreso il trasporto al magazzino di rientro; |  |  |
|  | (EURO uno/10) | m | 1,10 |
| 030 | Recupero di basamento ornamentale di qualsiasi tipo in fusione di ghisa su palo storico |  |  |
|  | (EURO novantaquattro/85) | cad | 94,85 |
| 035 | Recupero di anello ornamentale su palo storico |  |  |
|  | (EURO tredici/05) | cad | 13,05 |
| 040 | Recupero di trasformatori serie ubicati all'esterno su mensole a muro od a palo compreso il trasporto al magazzino di rientro |  |  |
|  | (EURO ventiquattro/30) | cad | 24,30 |
| 13.P08.A25 | Smontaggio linee |  |  |
| 005 | Smontaggio di linea aerea su isolatori ad uno o due conduttori, compreso il trasporto al magazzino di rientro; |  |  |
|  | (EURO uno/15) | m | 1,15 |
| 010 | Smontaggio di linea aerea ad uno o due conduttori su fune portante mediante taglio delle fascette di fissaggio, compreso il trasporto al magazzino di rientro del cavo e della fune portante; |  |  |
|  | (EURO uno/35) | m | 1,35 |
| 015 | Smontaggio di tesata trasversale di qualsiasi lunghezza in fune di acciaio per supporto apparecchi di illuminazione in assenza di linea tranviaria, compreso il trasporto al magazzino del committente; |  |  |
|  | (EURO trentadue/31) | cad | 32,31 |
| 020 | Smontaggio di tesata trasversale di qualsiasi lunghezza in fune di acciaio per supporto apparecchi di illuminazione in presenza di linea tranviaria, compreso il trasporto al magazzino di rientro; |  |  |
|  | (EURO quarantaquattro/34) | cad | 44,34 |
| 025 | Taglio di collegamento esterno di messa a terra di palo a seguito trasformazione impianto di derivazione in classe II, comprendente il taglio del bullone di supporto e del conduttore di messa a terra; |  |  |
|  | (EURO otto/89) | cad | 8,89 |
| 13.P08.A30 | Rimozione pali |  |  |
| 005 | Rimozione di palo in cemento armato centrifugato di lunghezza fuori terra sino a 10,50 m, con taglio a filo blocco e tagli successivi per ridurlo in tronconi non superiori a mt 2, riempimento della cavità del palo con ghiaia e in superficie con malta di cemento, compreso il trasporto del palo ad impianto di smaltimento autorizzato; |  |  |
|  | (EURO cinquantacinque/61) | cad | 55,61 |
| 010 | Taglio di palo in cemento armato centrifugato di qualsiasi diametro, compresa la rottura del calcestruzzo ed il taglio dell'armatura di ferro del palo; |  |  |
|  | (EURO undici/94) | cad | 11,94 |
| 015 | Sfilaggio di palo senza demolizione del blocco di fondazione, compreso il riempimento della cavità del palo con ghiaia e la successiva chiusura con malta di cemento della superficie della cavità stessa, il trasporto del palo al magazzino di rientro o ad impianto di smaltimento autorizzato; |  |  |
|  | (EURO quarantuno/87) | cad | 41,87 |
| 020 | Rimozione di palo in acciaio di lunghezza fuori terra inferiore a 6,50 m entro blocco in calcestruzzo con taglio del palo a 30 cm dal filo blocco, demolizione del blocco sino a 30 cm con trasporto delle macerie ad impianto di smaltimento autorizzato, ricolmatura scavo con ghiaia compreso il trasporto del palo al magazzino di rientro; |  |  |
|  | (EURO trentasette/22) | cad | 37,22 |
| 025 | Rimozione di palo in acciaio di lunghezza fuori terra superiore a 6,50 m entro blocco in calcestruzzo con taglio del palo a 30 cm dal filo terreno, demolizione blocco sino a 30 cm con trasporto delle macerie ad impianto di smaltimento autorizzato, ricolmatura scavo con ghiaia compreso il trasporto del palo al magazzino di rientro; |  |  |
|  | (EURO cinquanta/70) | cad | 50,70 |
| 030 | Rimozione di palo completo in acciaio di lunghezza fuori terra inferiore a 6,50 m entro blocco in calcestruzzo con demolizione totale dello stesso, trasporto delle macerie ad impianto di smaltimento autorizzato, ricolmatura con ghiaia, compreso il trasporto del palo al magazzino di rientro; |  |  |
|  | (EURO ottantacinque/32) | cad | 85,32 |
| 035 | Rimozione di palo completo in acciaio di lunghezza fuori terra superiore a 6,50 m entro blocco in calcestruzzo con demolizione totale dello stesso, trasporto delle macerie ad impianto di smaltimento autorizzato, ricolmatura con ghiaia, compreso il trasporto del palo al magazzino di rientro; |  |  |
|  | (EURO centoventinove/75) | cad | 129,75 |
|  | Impianti di terra |  |  |
| 06.A31.H01 | P.O. Posa in opera di corde tondi piattine per la realizzazione di impianti di terra a vista compresa la posa di supporti,morsetti ed ogni accessorio per il montaggio. |  |  |
| 705 | P.O. di corde in rame o acciaio fino a 90 mm² |  |  |
|  | (EURO sette/24) | m | 7,24 |
| 710 | P.O. di corde in alluminio 90 - 120 mm² |  |  |
|  | (EURO otto/34) | m | 8,34 |
| 715 | P.O. di tondi in rame o acciaio fino a 75 mm² |  |  |
|  | (EURO sette/24) | m | 7,24 |
| 720 | P.O. di tondi in acciaio zincato fino a 75 mm² |  |  |
|  | (EURO sette/24) | m | 7,24 |
| 725 | P.O. di piattina di rame 40 x 3 mm |  |  |
|  | (EURO cinque/00) | m | 5,00 |
| 730 | P.O. di piattina di rame 40/50 x 4 mm |  |  |
|  | (EURO sette/24) | m | 7,24 |
| 735 | P.O. di piattina acciaio zincato fino a 50 mm |  |  |
|  | (EURO tre/33) | m | 3,33 |
| 740 | P.O. di piattina acciaio zincato da 60 a 100 mm |  |  |
|  | (EURO cinque/00) | m | 5,00 |
| 745 | P.O. di piattina acciaio zincato da 120 a 200 mm |  |  |
|  | (EURO dieci/00) | m | 10,00 |
| 06.P31.A01 | Corde di rame |  |  |
| 005 | corda di rame da 16 mm² |  |  |
|  | (EURO zero/86) | m | 0,86 |
| 010 | corda di rame da 35 mm² |  |  |
|  | (EURO uno/91) | m | 1,91 |
| 015 | corda di rame da 50 mm² |  |  |
|  | (EURO due/66) | m | 2,66 |
| 020 | corda di rame da 75 mm² |  |  |
|  | (EURO tre/87) | m | 3,87 |
| 025 | corda di rame da 90 mm² |  |  |
|  | (EURO cinque/05) | m | 5,05 |
| 13.P10.A05 | Fornitura e posa in opera di accessori impianto di terra |  |  |
| 005 | Fornitura e posa in opera in pozzetto già predisposto di dispersore in acciaio-rame per profondità sino a 1,50 m; |  |  |
|  | (EURO ventisette/55) | cad | 27,55 |
| 010 | Fornitura e posa in opera di anello modulare in materiale termoplastico per aumentare l'altezza del pozzetto per spandere di terra, diametro interno 250mm, altezza 50 mm; |  |  |
|  | (EURO sette/76) | cad | 7,76 |
| 015 | Formazione di collegamento di terra fra canalina porta cavi ed apparecchio di illuminazione, compresa la fornitura e la posa dei bulloni zincati o cadmiati con rondelle e dadi, nonché i due capicorda di rame stagnato, su cavo unipolare della sezione di 16 mmq; |  |  |
|  | (EURO sette/25) | cad | 7,25 |
| 020 | Fornitura e posa in scavo già eseguito di tondino in acciaio zincato diametro 10 mm per impianti di terra, compreso il ricoprimento con terra e le eventuali giunzioni; |  |  |
|  | (EURO tre/16) | m | 3,16 |
| 025 | Fornitura e posa in opera di morsetto a compressione in rame, tipo CRIMPIT; |  |  |
|  | (EURO tre/83) | cad | 3,83 |
|  | Apparecchiature di comando e protezione “BT“ - Interruttori, differenziali, fusibili |  |  |
| 06.A07.A02 | F.O. Fornitura in opera entro quadro o contenitore predisposto di interruttore automatico magnetotermico (MT), tipo modulare, curva C potere d'interruzione di 6 kA secondo norme CEI EN 60898. compreso ogni accessorio per la posa ed i collegamenti elettrici. |  |  |
| 005 | F.O. di MT 6 kA curva C - 1P+N - fino 6 A |  |  |
|  | (EURO trenta/65) | cad | 30,65 |
| 010 | F.O. di MT 6 kA curva C - 1P+N - da 10 a 32 A |  |  |
|  | (EURO ventisei/75) | cad | 26,75 |
| 015 | F.O. di MT 6 kA curva C - 1P+N - da 40 a 63 A |  |  |
|  | (EURO trentaquattro/93) | cad | 34,93 |
| 020 | F.O. di MT 6 kA curva C - 2P - fino 6 A |  |  |
|  | (EURO trentotto/13) | cad | 38,13 |
| 025 | F.O. di MT 6 kA curva C - 2P - da 10 a 32 A |  |  |
|  | (EURO trentatre/31) | cad | 33,31 |
| 030 | F.O. di MT 6 kA curva C - 2P - da 40 a 63 A |  |  |
|  | (EURO quarantaquattro/64) | cad | 44,64 |
| 035 | F.O. di MT 6 kA curva C - 3P - fino 6 A |  |  |
|  | (EURO cinquantasette/38) | cad | 57,38 |
| 040 | F.O. di MT 6 kA curva C - 3P - da 10 a 32 A |  |  |
|  | (EURO quarantanove/11) | cad | 49,11 |
| 045 | F.O. di MT 6 kA curva C - 3P - da 40 a 63 A |  |  |
|  | (EURO sessantasette/29) | cad | 67,29 |
| 050 | F.O. di MT 6 kA curva C - 4P - fino 6 A |  |  |
|  | (EURO settantacinque/06) | cad | 75,06 |
| 055 | F.O. di MT 6 kA curva C - 4P - da 10 a 32 A |  |  |
|  | (EURO cinquantanove/74) | cad | 59,74 |
| 060 | F.O. di MT 6 kA curva C - 4P - da 40 a 63 A |  |  |
|  | (EURO ottantuno/97) | cad | 81,97 |
| 06.A07.B01 | F. O. Fornitura in opera di blocco differenziale da accoppiare ad interruttore magnetotermico modulare, classe AC (per correnti di guasto alternate sinusoidali), compreso ogni accessorio per la posa ed i collegamenti elettrici. |  |  |
| 005 | F.O. di Bl.diff. 2P In <= 25A cl.AC - 10 mA |  |  |
|  | (EURO settanta/36) | cad | 70,36 |
| 010 | F.O. di Bl.diff. 2P In <= 25A cl.AC - 30 mA |  |  |
|  | (EURO quarantadue/47) | cad | 42,47 |
| 015 | F.O. di Bl.diff. 2P In <= 25A cl.AC - 300/500 mA |  |  |
|  | (EURO trentanove/04) | cad | 39,04 |
| 020 | F.O. di Bl.diff. 2P In >= 32A cl.AC - 30 mA |  |  |
|  | (EURO quarantasette/08) | cad | 47,08 |
| 025 | F.O. di Bl.diff. 2P In >= 32A cl.AC - 300/500 mA |  |  |
|  | (EURO quarantatre/69) | cad | 43,69 |
| 030 | F.O. di Bl.diff. 2P In >= 80A cl.AC - 30 mA |  |  |
|  | (EURO ottantuno/89) | cad | 81,89 |
| 035 | F.O. di Bl.diff. 2P In >= 80A cl.AC - 300/500 mA |  |  |
|  | (EURO settantaquattro/89) | cad | 74,89 |
| 040 | F.O. di Bl.diff. 3P In <= 25A cl.AC - 30 mA |  |  |
|  | (EURO settantaquattro/37) | cad | 74,37 |
| 045 | F.O. di Bl.diff. 3P In <= 25A cl.AC - 300/500 mA |  |  |
|  | (EURO cinquantadue/90) | cad | 52,90 |
| 050 | F.O. di Bl.diff. 3P In >= 32A cl.AC - 30 mA |  |  |
|  | (EURO ottantadue/01) | cad | 82,01 |
| 055 | F.O. di Bl.diff. 3P In >= 32A cl.AC - 300/500 mA |  |  |
|  | (EURO cinquantotto/23) | cad | 58,23 |
| 060 | F.O. di Bl.diff. 3P In >= 80A cl.AC - 30 mA |  |  |
|  | (EURO centoventicinque/75) | cad | 125,75 |
| 065 | F.O. di Bl.diff. 3P In >= 80A cl.AC - 300/500 mA |  |  |
|  | (EURO novantuno/64) | cad | 91,64 |
| 070 | F.O. di Bl.diff. 4P In <= 25A cl.AC - 30 mA |  |  |
|  | (EURO settantotto/60) | cad | 78,60 |
| 075 | F.O. di Bl.diff. 4P In <= 25A cl.AC - 300/500 mA |  |  |
|  | (EURO cinquantotto/66) | cad | 58,66 |
| 080 | F.O. di Bl.diff. 4P In >= 32A cl.AC - 30 mA |  |  |
|  | (EURO novantadue/71) | cad | 92,71 |
| 085 | F.O. di Bl.diff. 4P In >= 32A cl.AC - 300/500 mA |  |  |
|  | (EURO sessantuno/58) | cad | 61,58 |
| 090 | F.O. di Bl.diff. 4P In >= 80A cl.AC - 30 mA |  |  |
|  | (EURO centotrenta/04) | cad | 130,04 |
| 095 | F.O. di Bl.diff. 4P In >= 80A cl.AC - 300/500 mA |  |  |
|  | (EURO novantatre/74) | cad | 93,74 |
| 06.A07.B02 | F.O. Fornitura in opera di blocco differenziale da accoppiare ad interruttore magnetotermico modulare, classe A, (per correnti di guasto alternate sinusoidali e pulsanti) compreso ogni accessorio per la posa ed i collegamenti elettrici. |  |  |
| 005 | F.O. di Bl.diff. 2P In <= 25A cl.A - 30 mA |  |  |
|  | (EURO sessanta/21) | cad | 60,21 |
| 010 | F.O. di Bl.diff. 2P In <= 25A cl.A - 300/500 mA |  |  |
|  | (EURO cinquantatre/99) | cad | 53,99 |
| 015 | F.O. di Bl.diff. 2P In >= 32A cl.A - 30 mA |  |  |
|  | (EURO settantadue/13) | cad | 72,13 |
| 020 | F.O. di Bl.diff. 2P In >= 32A cl.A - 300/500 mA |  |  |
|  | (EURO sessantatre/03) | cad | 63,03 |
| 025 | F.O. di Bl.diff. 2P In >= 80A cl.A - 30 mA |  |  |
|  | (EURO centoventuno/94) | cad | 121,94 |
| 030 | F.O. di Bl.diff. 2P In >= 80A cl.A - 300/500 mA |  |  |
|  | (EURO centotre/86) | cad | 103,86 |
| 035 | F.O. di Bl.diff. 2P In <= 63A cl.A - 1000 mA |  |  |
|  | (EURO sessantuno/16) | cad | 61,16 |
| 040 | F.O. di Bl.diff. 3P In <= 25A cl.A - 30 mA |  |  |
|  | (EURO ottantacinque/59) | cad | 85,59 |
| 045 | F.O. di Bl.diff. 3P In <= 25A cl.A - 300/500 mA |  |  |
|  | (EURO sessantasette/74) | cad | 67,74 |
| 050 | F.O. di Bl.diff. 3P In >= 32A cl.A - 30 mA |  |  |
|  | (EURO novanta/34) | cad | 90,34 |
| 055 | F.O. di Bl.diff. 3P In >= 32A cl.A - 300/500 mA |  |  |
|  | (EURO settantasei/93) | cad | 76,93 |
| 060 | F.O. di Bl.diff. 3P In >= 80A cl.A - 30 mA |  |  |
|  | (EURO centoquarantacinque/13) | cad | 145,13 |
| 065 | F.O. di Bl.diff. 3P In >= 80A cl.A - 300/500 mA |  |  |
|  | (EURO centoventi/72) | cad | 120,72 |
| 070 | F.O. di Bl.diff. 3P In <= 63A cl.A - 1000 mA |  |  |
|  | (EURO settantatre/36) | cad | 73,36 |
| 075 | F.O. di Bl.diff. 4P In <= 25A cl.A - 30 mA |  |  |
|  | (EURO novantaquattro/51) | cad | 94,51 |
| 080 | F.O. di Bl.diff. 4P In <= 25A cl.A - 300/500 mA |  |  |
|  | (EURO settantaquattro/00) | cad | 74,00 |
| 085 | F.O. di Bl.diff. 4P In >= 32A cl.A - 30 mA |  |  |
|  | (EURO centosette/49) | cad | 107,49 |
| 090 | F.O. di Bl.diff. 4P In >= 32A cl.A - 300/500 mA |  |  |
|  | (EURO ottantatre/83) | cad | 83,83 |
| 095 | F.O. di Bl.diff. 4P In >= 80A cl.A - 30 mA |  |  |
|  | (EURO centocinquantatre/54) | cad | 153,54 |
| 100 | F.O. di Bl.diff. 4P In >= 80A cl.A - 300/500 mA |  |  |
|  | (EURO centoventitre/54) | cad | 123,54 |
| 105 | F.O. di Bl.diff. 4P In <= 63A cl.A - 1000 mA |  |  |
|  | (EURO settantanove/49) | cad | 79,49 |
| 06.A07.B03 | F.O. Fornitura in opera di blocco differenziale da accoppiare ad interruttore magnetotermico modulare, classe A SELETTIVO, (per correnti di guasto alternate sinusoidali e pulsanti) compreso ogni accessorio per la posa ed i collegamenti elettrici. |  |  |
| 005 | F.O. di Bl.diff. 2P In <= 63A cl.A [S] - 300/500 mA |  |  |
|  | (EURO ottantacinque/19) | cad | 85,19 |
| 010 | F.O. di Bl.diff. 2P In <= 63A cl.A [S] - 1000 mA |  |  |
|  | (EURO novantuno/66) | cad | 91,66 |
| 015 | F.O. di Bl.diff. 3P In <= 63A cl.A [S] - 300/500 mA |  |  |
|  | (EURO novantuno/38) | cad | 91,38 |
| 020 | F.O. di Bl.diff. 3P In <= 63A cl.A [S] - 1000 mA |  |  |
|  | (EURO centouno/61) | cad | 101,61 |
| 025 | F.O. di Bl.diff. 4P In <= 63A cl.A [S] - 300/500 mA |  |  |
|  | (EURO novantotto/93) | cad | 98,93 |
| 030 | F.O. di Bl.diff. 4P In <= 63A cl.A [S] - 1000 mA |  |  |
|  | (EURO centonove/15) | cad | 109,15 |
| 06.A07.B08 | F.O. Fornitura in opera di interruttore differenziale puro modulare, classe A tipo immunizzato, (per correnti di guasto alternate sinusoidali e pulsanti), insensibile alle perturbazioni, elevata resistenza ai disturbi, protetto contro gli scatti intempestivi, capacità di sopportare correnti impulsive fino a 3kA con onda 8/20 us, compreso ogni accessorio per la posa ed i collegamenti elettrici. |  |  |
| 005 | F.O. di Interr.diff.puro. 2P In <= 25A cl.A immuniz - 30 mA |  |  |
|  | (EURO settantadue/66) | cad | 72,66 |
| 010 | F.O. di Interr.diff.puro. 2P In = 40A cl.A immuniz - 30 mA |  |  |
|  | (EURO ottantaquattro/43) | cad | 84,43 |
| 015 | F.O. di Interr.diff.puro. 2P In <= 63A cl.A immuniz - 30 mA |  |  |
|  | (EURO centodiciannove/25) | cad | 119,25 |
| 020 | F.O. di Interr.diff.puro. 4P In <= 25A cl.A immuniz - 30 mA |  |  |
|  | (EURO centotredici/73) | cad | 113,73 |
| 025 | F.O. di Interr.diff.puro. 4P In = 40A cl.A immuniz - 30 mA |  |  |
|  | (EURO centoventidue/35) | cad | 122,35 |
| 030 | F.O. di Interr.diff.puro. 4P In <= 63A cl.A immuniz - 30 mA |  |  |
|  | (EURO centosettantasei/61) | cad | 176,61 |
| 06.A07.B09 | F.O. Fornitura in opera di interruttore differenziale puro modulare, classe A SELETTIVO tipo immunizzato, (per correnti di guasto alternate sinusoidali e pulsanti), insensibile alle perturbazioni, elevata resistenza ai disturbi, protetto contro gli scatti intempestivi, capacità di sopportare correnti impulsive fino a 5kA con onda 8/20 us, compreso ogni accessorio per la posa ed i collegamenti elettrici. |  |  |
| 005 | F.O. di Interr.diff.puro. 2P In <= 25A cl.A [S] immuniz - 300/500 mA |  |  |
|  | (EURO ottanta/77) | cad | 80,77 |
| 010 | F.O. di Interr.diff.puro. 2P In = 40A cl.A [S] immuniz - 300/500 mA |  |  |
|  | (EURO novantacinque/08) | cad | 95,08 |
| 015 | F.O. di Interr.diff.puro. 2P In <= 63A cl.A [S] immuniz - 300/500 mA |  |  |
|  | (EURO centoquindici/87) | cad | 115,87 |
| 020 | F.O. di Interr.diff.puro. 4P In <= 25A cl.A [S] immuniz - 300/500 mA |  |  |
|  | (EURO centotredici/97) | cad | 113,97 |
| 025 | F.O. di Interr.diff.puro. 4P In = 40A cl.A [S] immuniz - 300/500 mA |  |  |
|  | (EURO centotrentadue/34) | cad | 132,34 |
| 030 | F.O. di Interr.diff.puro. 4P In <= 63A cl.A [S] immuniz - 300/500 mA |  |  |
|  | (EURO centocinquantanove/09) | cad | 159,09 |
| 035 | F.O. di Interr.diff.puro. 4P In = 80A cl.A [S] immuniz - 300/500 mA |  |  |
|  | (EURO duecentoventi/38) | cad | 220,38 |
| 040 | F.O. di Interr.diff.puro. 4P In = 100A cl.A [S] immuniz - 300/500 mA |  |  |
|  | (EURO duecentocinquanta/69) | cad | 250,69 |
| 06.A07.C01 | F.O. Fornitura in opera di interruttore non automatico (sezionatore sotto carico) tipo modulare, compreso ogni accessorio per la posa ed i collegamenti elettrici. |  |  |
| 005 | F.O. di Interr.non automatico - 1P - fino 32 A |  |  |
|  | (EURO quattordici/84) | cad | 14,84 |
| 010 | F.O. di Interr.non automatico - 1P - da 40 a 63 A |  |  |
|  | (EURO diciannove/82) | cad | 19,82 |
| 015 | F.O. di Interr.non automatico - 1P - da 80 A |  |  |
|  | (EURO venti/15) | cad | 20,15 |
| 020 | F.O. di Interr.non automatico - 1P - da 100 A |  |  |
|  | (EURO ventiquattro/46) | cad | 24,46 |
| 025 | F.O. di Interr.non automatico - 1P - da 125 A |  |  |
|  | (EURO trentotto/59) | cad | 38,59 |
| 030 | F.O. di Interr.non automatico - 2P - fino 32 A |  |  |
|  | (EURO ventidue/50) | cad | 22,50 |
| 035 | F.O. di Interr.non automatico - 2P - da 40 a 63 A |  |  |
|  | (EURO ventotto/94) | cad | 28,94 |
| 040 | F.O. di Interr.non automatico - 2P - da 80 A |  |  |
|  | (EURO ventotto/88) | cad | 28,88 |
| 045 | F.O. di Interr.non automatico - 2P - da 100 A |  |  |
|  | (EURO trentanove/91) | cad | 39,91 |
| 050 | F.O. di Interr.non automatico - 2P - da 125 A |  |  |
|  | (EURO cinquantasei/80) | cad | 56,80 |
| 055 | F.O. di Interr.non automatico - 3P - fino 32 A |  |  |
|  | (EURO trentadue/03) | cad | 32,03 |
| 060 | F.O. di Interr.non automatico - 3P - da 40 a 63 A |  |  |
|  | (EURO quarantatre/27) | cad | 43,27 |
| 065 | F.O. di Interr.non automatico - 3P - da 80 A |  |  |
|  | (EURO quarantadue/55) | cad | 42,55 |
| 070 | F.O. di Interr.non automatico - 3P - da 100 A |  |  |
|  | (EURO cinquantaquattro/35) | cad | 54,35 |
| 075 | F.O. di Interr.non automatico - 3P - da 125 A |  |  |
|  | (EURO ottanta/13) | cad | 80,13 |
| 080 | F.O. di Interr.non automatico - 4P - fino 32 A |  |  |
|  | (EURO trentanove/79) | cad | 39,79 |
| 085 | F.O. di Interr.non automatico - 4P - da 40 a 63 A |  |  |
|  | (EURO cinquantadue/42) | cad | 52,42 |
| 090 | F.O. di Interr.non automatico - 4P - da 80 A |  |  |
|  | (EURO cinquantadue/00) | cad | 52,00 |
| 095 | F.O. di Interr.non automatico - 4P - da 100 A |  |  |
|  | (EURO sessantaquattro/29) | cad | 64,29 |
| 100 | F.O. di Interr.non automatico - 4P - da 125 A |  |  |
|  | (EURO novantaquattro/59) | cad | 94,59 |
| 06.A08.A07 | F.O. Fornitura in opera di Interruttore crepuscolare con fotocellula separata, luminosità regolabile 1 o 2 contatti in scambio, portata fino a 16 A a 230 V, circuito di alimentazione in corrente continua o alternata e per qualsiasi tensione di funzionamento.compreso ogni accessorio per la posa ed i collegamenti elettrici. |  |  |
| 005 | F.O. di interr.crepuscolare 2-200 Lux 1 contatto con fotocellula |  |  |
|  | (EURO sessantatre/60) | cad | 63,60 |
| 010 | F.O. di interr.crepuscolare 2-2000 Lux 1 contatto con fotocellula |  |  |
|  | (EURO centotrentanove/42) | cad | 139,42 |
| 015 | F.O. di fotocellula |  |  |
|  | (EURO trentotto/63) | cad | 38,63 |
| 06.A08.A09 | F.O. Fornitura in opera di Contattori modulari con contatti NA oppure NC, ciruito di comando a qualsiasi tensione di funzionamento (da 24 a 240-V), con possibilità di comado manuale sul fronte del contattore.compreso ogni accessorio per la posa ed i collegamenti elettrici. |  |  |
| 005 | F.O. di contattore modulare 2P 16 A (categoria AC7a) |  |  |
|  | (EURO ventotto/60) | cad | 28,60 |
| 010 | F.O. di contattore modulare 2P 25 A (categoria AC7a) |  |  |
|  | (EURO trentuno/84) | cad | 31,84 |
| 015 | F.O. di contattore modulare 2P 40 A (categoria AC7a) |  |  |
|  | (EURO quarantasei/10) | cad | 46,10 |
| 020 | F.O. di contattore modulare 2P 63 A (categoria AC7a) |  |  |
|  | (EURO settanta/32) | cad | 70,32 |
| 025 | F.O. di contattore modulare 3P 25 A (categoria AC7a) |  |  |
|  | (EURO trentasette/92) | cad | 37,92 |
| 030 | F.O. di contattore modulare 3P 40 A (categoria AC7a) |  |  |
|  | (EURO cinquantasette/06) | cad | 57,06 |
| 035 | F.O. di contattore modulare 3P 63 A (categoria AC7a) |  |  |
|  | (EURO ottantaquattro/97) | cad | 84,97 |
| 040 | F.O. di contattore modulare 4P 25 A (categoria AC7a) |  |  |
|  | (EURO trentanove/22) | cad | 39,22 |
| 045 | F.O. di contattore modulare 4P 40 A (categoria AC7a) |  |  |
|  | (EURO sessantaquattro/52) | cad | 64,52 |
| 050 | F.O. di contattore modulare 4P 63 A (categoria AC7a) |  |  |
|  | (EURO novantatre/45) | cad | 93,45 |
| 060 | F.O. di contattore modulare 2P 25 A (categoria AC7a) con comando manuale |  |  |
|  | (EURO trentuno/63) | cad | 31,63 |
| 065 | F.O. di contattore modulare 2P 40 A (categoria AC7a) con comando manuale |  |  |
|  | (EURO cinquantotto/98) | cad | 58,98 |
| 070 | F.O. di contattore modulare 2P 63 A (categoria AC7a) con comando manuale |  |  |
|  | (EURO novantanove/40) | cad | 99,40 |
| 075 | F.O. di contattore modulare 3P 25 A (categoria AC7a) con comando manuale |  |  |
|  | (EURO trentasei/90) | cad | 36,90 |
| 06.A08.B01 | F.O. Fornitura in opera di Scaricatori di sovratensione da fulmine, i valori della corrente nominale sono riferiti ad un onda 8/20uscompreso ogni accessorio per la posa ed i collegamenti elettrici. |  |  |
| 005 | F.O. di scaricatore Uc 440V - Up 1,5kV - In 20 kA - 1P+N con riporto |  |  |
|  | (EURO duecentoventuno/93) | cad | 221,93 |
| 010 | F.O. di scaricatore Uc 440V - Up 1,2kV - In 15 kA - 1P+N con riporto |  |  |
|  | (EURO centoquarantaquattro/17) | cad | 144,17 |
| 015 | F.O. di scaricatore Uc 440V - Up 1,2kV - In 15 kA - 1P+N |  |  |
|  | (EURO centoventi/81) | cad | 120,81 |
| 020 | F.O. di scaricatore Uc 440V - Up 1,2kV - In 5 kA - 1P+N |  |  |
|  | (EURO centouno/00) | cad | 101,00 |
| 025 | F.O. di scaricatore Uc 440V - Up 1,2kV - In 2 kA - 1P+N |  |  |
|  | (EURO ottantasette/24) | cad | 87,24 |
| 030 | F.O. di scaricatore Uc 440V - Up 1,5kV - In 20 kA - 3P+N con riporto |  |  |
|  | (EURO quattrocentodiciannove/36) | cad | 419,36 |
| 035 | F.O. di scaricatore Uc 440V - Up 1,2kV - In 15 kA - 3P+N con riporto |  |  |
|  | (EURO trecentootto/67) | cad | 308,67 |
| 040 | F.O. di scaricatore Uc 440V - Up 1,2kV - In 15 kA - 3P+N |  |  |
|  | (EURO duecentonovantuno/37) | cad | 291,37 |
| 045 | F.O. di scaricatore Uc 440V - Up 1,2kV - In 5 kA - 3P+N |  |  |
|  | (EURO centonovantasei/52) | cad | 196,52 |
| 050 | F.O. di scaricatore Uc 440V - Up 1,2kV - In 2 kA - 3P+N |  |  |
|  | (EURO duecentosedici/24) | cad | 216,24 |
| 055 | F.O. di cartuccia Uc 440V - Up 1,5kV - In 20 kA - 1P con riporto |  |  |
|  | (EURO centoventiquattro/65) | cad | 124,65 |
| 060 | F.O. di cartuccia Uc 440V - Up 1,2kV - In 15 kA - 1P con riporto |  |  |
|  | (EURO ottantaquattro/28) | cad | 84,28 |
| 065 | F.O. di cartuccia Uc 440V - Up 1,2kV - In 15 kA - 1P |  |  |
|  | (EURO sessantasei/05) | cad | 66,05 |
| 070 | F.O. di cartuccia Uc 440V - Up 1,2kV - In 5 kA - 1P |  |  |
|  | (EURO quarantasei/08) | cad | 46,08 |
| 075 | F.O. di cartuccia Uc 440V - Up 1,2kV - In 2 kA - 1P |  |  |
|  | (EURO quarantatre/41) | cad | 43,41 |
| 080 | F.O. di cartuccia di neutro |  |  |
|  | (EURO cinquantotto/02) | cad | 58,02 |
| 085 | F.O. di induttanza di disaccopiamento |  |  |
|  | (EURO centotredici/34) | cad | 113,34 |
| 090 | F.O. di scaricatore per linea telefonica Un 200V - Up 300V - In 5kA |  |  |
|  | (EURO novanta/56) | cad | 90,56 |
| 095 | F.O. di scaricatore per linea dati Un 12-48V - Up 70V - In 5kA |  |  |
|  | (EURO centouno/01) | cad | 101,01 |
| 100 | F.O. di scaricatore per linea dati Un 6V - Up 15V - In 5kA |  |  |
|  | (EURO centodiciannove/84) | cad | 119,84 |
| 105 | F.O. di segnalatore a distanta dello stato dello scaricatore |  |  |
|  | (EURO centosei/07) | cad | 106,07 |
|  | Armadi stradali e quadri elettrici BT e F.O. |  |  |
| 06.A09.A02 | F.O. Fornitura in opera di centralino in materiale isolante, autoestinguente, grado di protezione IP 40, con portella di qualsiasi tipo (cieca, trasparente o fume), guida DIN, compreso ogni accessorio per la posa in opera. |  |  |
| 005 | F.O. di centralino da parete IP40 con portella fino a 8 moduli |  |  |
|  | (EURO venti/31) | cad | 20,31 |
| 010 | F.O. di centralino da parete IP40 con portella 12 moduli |  |  |
|  | (EURO ventiquattro/32) | cad | 24,32 |
| 015 | F.O. di centralino da parete IP40 con portella 18 moduli |  |  |
|  | (EURO trenta/20) | cad | 30,20 |
| 020 | F.O. di centralino da parete IP40 con portella 24 moduli |  |  |
|  | (EURO trentadue/19) | cad | 32,19 |
| 025 | F.O. di centralino da parete IP40 con portella 36 moduli |  |  |
|  | (EURO quarantasette/95) | cad | 47,95 |
| 030 | F.O. di centralino da parete IP40 con portella 54 moduli |  |  |
|  | (EURO sessantanove/03) | cad | 69,03 |
| 035 | F.O. di centralino da parete IP40 con portella 72 moduli |  |  |
|  | (EURO centoundici/57) | cad | 111,57 |
| 06.A09.A03 | F.O. Fornitura in opera di centralino in materiale isolante, autoestinguente, grado di protezione minimo IP 55, con portella di qualsiasi tipo (cieca, trasparente o fume), guida DIN, compreso ogni accessorio per la posa in opera. |  |  |
| 005 | F.O. di centralino da parete IP55 con portella 4 moduli |  |  |
|  | (EURO diciannove/26) | cad | 19,26 |
| 010 | F.O. di centralino da parete IP55 con portella 8 moduli |  |  |
|  | (EURO ventuno/87) | cad | 21,87 |
| 015 | F.O. di centralino da parete IP55 con portella 12 moduli |  |  |
|  | (EURO trentuno/33) | cad | 31,33 |
| 020 | F.O. di centralino da parete IP55 con portella 18 moduli |  |  |
|  | (EURO trentanove/87) | cad | 39,87 |
| 025 | F.O. di centralino da parete IP55 con portella 24 moduli |  |  |
|  | (EURO quarantaquattro/61) | cad | 44,61 |
| 030 | F.O. di centralino da parete IP55 con portella 36 moduli |  |  |
|  | (EURO sessantadue/37) | cad | 62,37 |
| 035 | F.O. di centralino da parete IP55 con portella 54 moduli |  |  |
|  | (EURO novantadue/39) | cad | 92,39 |
| 040 | F.O. di centralino da parete IP55 con portella 72 moduli |  |  |
|  | (EURO centotrentadue/80) | cad | 132,80 |
| 06.A09.C03 | F.O. Fornitura in opera di quadro in poliestere, rinforzato con fibre di vetro grado di protezione IP 65, con portella cieca, guide DIN, compreso ogni accessorio per la posa in opera.Escluso piastra di fondo. |  |  |
| 005 | F.O. di quadro in poliestere IP65 con portella cieca 250x300x160 |  |  |
|  | (EURO sessanta/25) | cad | 60,25 |
| 010 | F.O. di quadro in poliestere IP65 con portella cieca 300x430x160 |  |  |
|  | (EURO settantacinque/78) | cad | 75,78 |
| 015 | F.O. di quadro in poliestere IP65 con portella cieca 400x500x200 |  |  |
|  | (EURO centootto/16) | cad | 108,16 |
| 020 | F.O. di quadro in poliestere IP65 con portella cieca 400x650x200 |  |  |
|  | (EURO centotrentuno/53) | cad | 131,53 |
| 025 | F.O. di quadro in poliestere IP65 con portella cieca 500x650x250 |  |  |
|  | (EURO centosessanta/71) | cad | 160,71 |
| 030 | F.O. di quadro in poliestere IP65 con portella cieca 600x800x300 |  |  |
|  | (EURO duecentotrentasette/72) | cad | 237,72 |
| 035 | F.O. di quadro in poliestere IP65 con portella cieca 800x1000x350 |  |  |
|  | (EURO quattrocentotrentaquattro/46) | cad | 434,46 |
| 06.A09.D02 | F.O. Fornitura in opera di pannelli finestrati o ciechi con guida DIN per montaggio apparecchi modulari, compresa bulloneria ed ogni accessori per posa in opera. |  |  |
| 005 | F.O. di pannelli finestrati/ciechi con guida DIN 12 moduli |  |  |
|  | (EURO diciotto/58) | cad | 18,58 |
| 010 | F.O. di pannelli finestrati/ciechi con guida DIN 24 moduli |  |  |
|  | (EURO ventuno/10) | cad | 21,10 |
| 015 | F.O. di pannelli finestrati/ciechi con guida DIN 36 moduli |  |  |
|  | (EURO ventisei/74) | cad | 26,74 |
| 06.A09.F10 | F.O. Fornitura in opera di zoccoli per quadri o armati, compresi gli accessori (viterie, staffe ecc.) per la posa in opera. |  |  |
| 005 | F.O. di zoccolo H=200 L fino a 300 |  |  |
|  | (EURO sessantaquattro/07) | cad | 64,07 |
| 010 | F.O. di zoccolo H=200 L fino a 600 |  |  |
|  | (EURO novantaquattro/09) | cad | 94,09 |
| 015 | F.O. di zoccolo H=200 L=800 |  |  |
|  | (EURO centosei/97) | cad | 106,97 |
| 06.A09.F14 | F.O. Fornitura in opera di piastre di fondo, compresi gli accessori (viterie, staffe ecc.) per la posa in opera. |  |  |
| 005 | F.O. di Piastre di fondo H fino a 400 L fino a 600 |  |  |
|  | (EURO trentadue/64) | cad | 32,64 |
| 010 | F.O. di Piastre di fondo H fino a 600 L = 800 |  |  |
|  | (EURO quarantanove/29) | cad | 49,29 |
| 015 | F.O. di Piastre di fondo H fino a 1800 L = 800 |  |  |
|  | (EURO centotrentadue/89) | cad | 132,89 |
| 06.A09.G08 | F.O. Fornitura in opera di Morsetti per guida DIN isolati in poliamide, serraggio a vite o automatico, di qualsiasi colore, ad 1 o 2 piani, con 1 o 2 ingressi ed 1 o 2 uscite, compresi accessori di interconnessione, di bloccaggio, di isolamento, etichette e portaetichette per la siglatura dei conduttori. compreso ogni accessorio per la posa ed i collegamenti elettrici. |  |  |
| 005 | F.O. di morsetti per guida DIN sez fino a 6 mm |  |  |
|  | (EURO uno/52) | cad | 1,52 |
| 010 | F.O. di morsetti per guida DIN sez 10 mm |  |  |
|  | (EURO uno/80) | cad | 1,80 |
| 015 | F.O. di morsetti per guida DIN sez ad 16 a 35 mm |  |  |
|  | (EURO due/31) | cad | 2,31 |
| 020 | F.O. di morsetti per guida DIN sez 70 mm |  |  |
|  | (EURO sette/22) | cad | 7,22 |
| 025 | F.O. di morsetti per guida DIN portadiodo fino a 6 mm |  |  |
|  | (EURO tre/38) | cad | 3,38 |
| 030 | F.O. di morsetti per guida DIN per fusibile fino a 6 mm |  |  |
|  | (EURO quattro/22) | cad | 4,22 |
| 035 | F.O. di morsetti per guida DIN sezionabili fino a 6 mm |  |  |
|  | (EURO tre/38) | cad | 3,38 |
| 06.A09.H05 | F.O. Fornitura in opera di cassetto estraibile in metallo verniciato per connettori in fibra ottica (F.O.) di qualsisi tipo, per quadri tipo rack da 19“, completo degli accessori per il montaggio. |  |  |
| 005 | F.O. di cassetto per fibra ottica |  |  |
|  | (EURO centoventotto/95) | cad | 128,95 |
| 06.A09.I01 | quadretti e armadi in vetroresina grado di protezione ip-55/65 portina frontale esecuzione da parete: quadretti profondita' fino a 130 mm armadi profondita' fino a 600 mm F.O. Fornitura in opera di quadretto in esecuzione da parete con portella cieca |  |  |
| 005 | F.O. di quadretto vetror. dim.250x300 mm. circa, c/port. |  |  |
|  | (EURO ottantasei/26) | cad | 86,26 |
| 010 | F.O. di quadretto vetror. dim.300x350 mm. circa, c/port. |  |  |
|  | (EURO centoventidue/44) | cad | 122,44 |
| 015 | F.O. di quadretto vetror. dim.300x500 mm. circa, c/port. |  |  |
|  | (EURO centoquarantotto/97) | cad | 148,97 |
| 020 | F.O. di quadretto vetror. dim.400x500 mm. circa, c/port. |  |  |
|  | (EURO centosettantotto/72) | cad | 178,72 |
| 025 | F.O. di quadretto vetror. dim.400x650 mm. circa, c/port. |  |  |
|  | (EURO duecentosei/39) | cad | 206,39 |
| 030 | F.O. di quadretto vetror. dim.500x600 mm. circa, c/port. |  |  |
|  | (EURO trecentodiciotto/30) | cad | 318,30 |
| 035 | F.O. di quadretto vetror. dim.600x800 mm. circa, c/port. |  |  |
|  | (EURO quattrocentoquattro/20) | cad | 404,20 |
| 06.A09.K01 | F.O. Fornitura in opera di accessori comuni |  |  |
| 005 | F.O. di tasca portadisegni in plastica |  |  |
|  | (EURO nove/79) | cad | 9,79 |
| 010 | F.O. di Kit maniglia + chiave + copertura |  |  |
|  | (EURO trentanove/76) | cad | 39,76 |
| 015 | F.O. di Kit filtro 130x130 con griglia |  |  |
|  | (EURO quindici/64) | cad | 15,64 |
| 020 | F.O. di Kit ventilazionne 130x130 da 15W |  |  |
|  | (EURO settantatre/67) | cad | 73,67 |
| 025 | F.O. di Kit filtro 255x255 con griglia |  |  |
|  | (EURO trentuno/29) | cad | 31,29 |
| 030 | F.O. di Kit ventilazione 255x255 da 150W |  |  |
|  | (EURO centosessantacinque/05) | cad | 165,05 |
| 035 | F.O. di termostato |  |  |
|  | (EURO quarantotto/23) | cad | 48,23 |
| 040 | F.O. di riscaldatore |  |  |
|  | (EURO ottantaquattro/11) | cad | 84,11 |
| 045 | F.O. di portaetichette |  |  |
|  | (EURO dodici/17) | cad | 12,17 |
| 050 | F.O. di Kit 4 golfari di sollevamento |  |  |
|  | (EURO ventitre/80) | cad | 23,80 |
| 06.P09.C03 | Quadro in poliestere, rinforzato con fibre di vetro grado di protezione IP 65, con portella cieca e guide DIN.Escluso piastra di fondo. |  |  |
| 005 | quadro in poliestere IP65 con portella cieca 250x300x160 |  |  |
|  | (EURO quarantotto/00) | cad | 48,00 |
| 010 | quadro in poliestere IP65 con portella cieca 300x430x160 |  |  |
|  | (EURO sessantadue/46) | cad | 62,46 |
| 015 | quadro in poliestere IP65 con portella cieca 400x500x200 |  |  |
|  | (EURO novantadue/75) | cad | 92,75 |
| 020 | quadro in poliestere IP65 con portella cieca 400x650x200 |  |  |
|  | (EURO centotredici/97) | cad | 113,97 |
| 025 | quadro in poliestere IP65 con portella cieca 500x650x250 |  |  |
|  | (EURO centotrentotto/97) | cad | 138,97 |
| 030 | quadro in poliestere IP65 con portella cieca 600x800x300 |  |  |
|  | (EURO duecentoundici/73) | cad | 211,73 |
| 035 | quadro in poliestere IP65 con portella cieca 800x1000x350 |  |  |
|  | (EURO quattrocentodue/14) | cad | 402,14 |
| 13.P09.A05 | posa di quadri IP |  |  |
| 005 | Formazione della struttura muraria per il fissaggio di quadro I.P. da esterno costituito da 2 armadi affiancati, compreso lo scavo, la cassaforma, i tubi in PEAD 110 mm e quant'altro necessario; |  |  |
|  | (EURO centocinquantaquattro/37) | cad | 154,37 |
| 010 | Posa in opera di quadro I.P. tipo da esterno costituito da due armadi affiancati a due settori sovrapposti, compreso il trasporto dal magazzino, il fissaggio dei telai alla struttura muraria di supporto, il montaggio e l'esecuzione dei collegamenti elettrici sul settore di potenza, il collegamento tra i due quadri; |  |  |
|  | (EURO trecentosessantotto/17) | cad | 368,17 |
| 015 | Posa in opera di quadro I.P. tipo da interno o regolatore di flusso luminoso costituito da un armadio a due settori sovrapposti, compreso lo zoccolo in mattoni pieni e calcestruzzo il trasporto dal magazzino , il fissaggio su zoccolo del telaio, il montaggio e l'esecuzione dei collegamenti elettrici; |  |  |
|  | (EURO trecentotre/76) | cad | 303,76 |
| 020 | Posa in opera di quadro I.P. da interno tipo “monumento“, compresi il trasporto dal magazzino del committente, il montaggio e l'esecuzione dei collegamenti elettrici |  |  |
|  | (EURO duecentoquindici/13) | cad | 215,13 |
| 025 | Posa in opera di quadro I.P. da esterno tipo “monumento“, compresi il montaggio e l'esecuzione dei collegamenti elettrici |  |  |
|  | (EURO duecentosessantasei/02) | cad | 266,02 |
| APip019 | F.O. di rialzo per armadio stradale in vetroresina F.O. di rialzo per armadio stradale in vetroresina - Colore grigio RAL 7040. Cerniere interne in resina termoplastica a base poliarillamidica rinforzata con fibra di vetro (IXEF). Parti metalliche esterne in acciaio inox o in acciaio tropicalizzato e verniciato grigio, elettricamente isolate con l'interno. Corpo serratura in vetroresina e integrato nello sportello. Maniglia in resina Poliammidica. Perno di manovra serratura in lega di alluminio. Conforme a norma CEI EN 62208. Tensione nominale di isolamento Ui 690V. Porta incernierata completa di chiusura tipo cremonese azionabile con maniglia a scomparsa. Maniglia predisposta per cilindro a profilato DIN 18252 con chiave di sicurezza a cifratura unica Y21. Setto divisorio completo di passacavi. Parete di fondo dotata di inserti annegati di stampaggio in ottone per applicazione apparecchiature direttamente o attraverso piastra di fondo. Grado di protezione IP 44 secondo CEI EN 60529, IK 10 secondo CEI EN 62262. Completo di serratura con leva a scomparsa. |  |  |
| 01 | dimensioni utili altezza 365 mm, base 515 mm, profondità 260 mm Listino Prezzi Conchiglia 2018 196,00€ Sconto 45% Incidenza manodopera e utile d'impresa 24,3% Prezzo= 134€ Posa 2 operai (30') = 35,00€ |  |  |
|  | (EURO centosessantanove/00) | cad | 169,00 |
| 02 | dimensioni utili altezza 535 mm, base 515 mm, profondità 260 mm Listino Prezzi Conchiglia 2018 209,00€ Sconto 45% Incidenza manodopera e utile d'impresa 24,3% Prezzo= 143€ Posa 2 operai (30') = 35,00€ |  |  |
|  | (EURO centosettantotto/00) | cad | 178,00 |
| 03 | dimensioni utili altezza 865 mm, base 515 mm, profondità 260 mm Listino Prezzi Conchiglia 2018 305,00€ Sconto 45% Incidenza manodopera e utile d'impresa 24,3% Prezzo= 208€ Posa 2 operai (30') = 35,00€ |  |  |
|  | (EURO duecentoquarantatre/00) | cad | 243,00 |
| APip020 | F.O. di zoccolo per armadio stradale in vetroresina F.O. di zoccolo per armadio stradale in vetroresina - Colore grigio RAL 7040. Parti metalliche esterne in acciaio inox o in acciaio tropicalizzato e verniciato grigio elettricamente isolate con l'interno. Caratteristiche Conforme a norma CEI EN 62208. Tensione nominale di isolamento Ui 690V. Grado di protezione IP 44 secondo CEI EN 60529, IK 10 secondo CEI EN 62262. ZVT |  |  |
| 01 | dimensioni utili altezza 365 mm, base 515 mm, profondità 260 mm Listino Prezzi Conchiglia 2018 117,00€ Sconto 45% Incidenza manodopera e utile d'impresa 24,3% Prezzo= 80€ Posa 2 operai (30') = 35,00€ |  |  |
|  | (EURO centoquindici/00) | cad | 115,00 |
| APip021 | F.O. di piastra di fondo per armadio stradale in vetroresina F.O. di piastra di fondo per armadio stradale in vetroresina. in lamiera di acciaio spessore 2 mm |  |  |
| 01 | dimensioni altezza 355 mm, base 436 mm Listino Prezzi Conchiglia 2018 20,00€ Sconto 45% Incidenza manodopera e utile d'impresa 24,3% Prezzo= 13,70€ Posa 1 operai (30') = 17,50 |  |  |
|  | (EURO trentuno/20) | cad | 31,20 |
| 02 | dimensioni altezza 505 mm, base 436 mm Listino Prezzi Conchiglia 2018 27,00€ Sconto 45% Incidenza manodopera e utile d'impresa 24,3% Prezzo= 15,00€ Posa 1 operai (30') = 17,50 |  |  |
|  | (EURO trentadue/50) | cad | 32,50 |
| 03 | dimensioni altezza 797 mm, base 436 mm Listino Prezzi Conchiglia 2018 44,00€ Sconto 45% Incidenza manodopera e utile d'impresa 24,3% Prezzo= 30,00€ Posa 1 operai (30') = 17,50 |  |  |
|  | (EURO quarantasette/50) | cad | 47,50 |
| APip022 | F.O. di Telaio di ancoraggio a pavimento F.O. di Telaio di ancoraggio in acciaio per muratura a pavimento, comprese viterie e basamento in CLS di altezza almeno di 30 cm Listino Prezzi Conchiglia 2018 45,00€ Sconto 45% Incidenza manodopera e utile d'impresa 24,3% Prezzo= 24,75€ F O CLS - Art. 01.A04.B26 131,00 €/m³ * 0,05 m³ = 6,55 € Posa 1 operai (1h) = 35,69 |  |  |
|  | (EURO sessantasei/99) | ca1 | 66,99 |
|  | OPERE A VERDE E IMPIANTO DI IRRIGAZIONE |  |  |
| 01.A19.E00 | Posa in opera di tubazioni e di valvolame (saracinesche e rubinetti di arresto e simili) inserite sulle tubazioni escluse quindi le rubinetterie degli apparecchi, il tutto completo di guarnizioni, comprese inoltre tutte le lavorazioni relative ai tubi, quali filettature e piegature, e tutte le provviste occorrenti per la posa di quanto sopradescritto quali collari di fissaggio, minio, canapa, manganese, olio di lino, ecc, prezzi da applicarsi pesando esclusivamente i tubi, manicotti, raccordi, valvole |  |  |
| 005 | Tubazioni in ferro nero o zincato del tipo a vite e manicotto, con annessa raccorderia in ghisa malleabile |  |  |
|  | (EURO dieci/93) | kg | 10,93 |
| 010 | Tubazioni in piombo con annessa raccorderia in ottone e bronzo |  |  |
|  | (EURO tredici/87) | kg | 13,87 |
| 01.A19.E16 | Posa in opera di tubazioni in polietilene alta densita' PN10, PN6, per condotte a pressione per acqua potabile, compreso la posa dei raccordi e pezzi speciali occorrenti, escluso solo lo scavoed il reinterro |  |  |
| 005 | Per tubi di diametro esterno mm 20, 25 e 32 |  |  |
|  | (EURO sei/59) | m | 6,59 |
| 010 | Per tubi di diametro esterno mm 40, 50 e 63 |  |  |
|  | (EURO tredici/18) | m | 13,18 |
| 01.P27.D90 | Letame maturo di origine equina e/o bovina ricavato da lettiere di paglia |  |  |
| 005 | In sacchi o sfuso |  |  |
|  | (EURO zero/07) | kg | 0,07 |
| 01.P27.E40 | Terra agraria prelevata da strati superficiali attivi, in tempera, di medio impasto, a struttura glomerulare, con scheletro in quantita' non superiore al 5% e con pH 6-6.5 |  |  |
| 010 | Contenente sostanza organica non inferiore al 2% |  |  |
|  | (EURO undici/83) | m³ | 11,83 |
| 01.P27.L45 | Telo per pacciamatura permeabile all'acqua, in polipropilene stabilizzato U.V. |  |  |
| 005 | In rotoli con larg. compresa tra cm 165 e cm 315 |  |  |
|  | (EURO zero/91) | m² | 0,91 |
| 20.A27.A45 | Posa telo pacciamante su aiuole gia' preparate per il piantamento, compresa la sagomatura, l'ancoraggio al suolo con idonee forcelle metalliche e l'ancoraggio al suolo sul perimetro esterno con tondino di ferro |  |  |
| 005 | In pvc drenante |  |  |
|  | (EURO uno/60) | m² | 1,60 |
| AP.ve.01 | Fornitura e posa in opera di raccordi in ottone e ghisa per tubi in P.E. con anello in ottone, compreso il taglio del tubo in polietilene, lo smussamento dello stesso, l'applicazione del giunto e suo serraggio ed ogni altro onere relativo e necessario a rendere l'opera completa, finita e funzionale senz'altro intervento |  |  |
| 01 | monogiunto dritto per P.E. con anello in ottone diam. 20 x20 |  |  |
|  | (EURO undici/78) | cad | 11,78 |
| 02 | monogiunto dritto per P.E. con anello in ottone diam. 25x25 |  |  |
|  | (EURO diciassette/96) | cad | 17,96 |
| 03 | monogiunto dritto per P.E. con anello in ottone diam. 32x32 |  |  |
|  | (EURO ventitre/40) | cad | 23,40 |
| 04 | monogiunto dritto per P.E. con anello in ottone diam. 40x40 |  |  |
|  | (EURO trentaquattro/44) | cad | 34,44 |
| 05 | monogiunto dritto per P.E. con anello in ottone diam. 50x50 |  |  |
|  | (EURO quarantacinque/42) | cad | 45,42 |
| 06 | monogiunto dritto per P.E. con anello in ottone diam. 63x63 |  |  |
|  | (EURO settantuno/22) | cad | 71,22 |
| 07 | monogiunto dritto allungato per P.E./P.E. con anello in ottone diam. 25x25 max 125 mm |  |  |
|  | (EURO ventinove/05) | cad | 29,05 |
| 08 | monogiunto dritto allungato per P.E./P.E. con anello in ottone diam. 32x32 max 127 mm |  |  |
|  | (EURO trentasette/50) | cad | 37,50 |
| 09 | giunto a “T“ per PE con derivazione filettata con anello in ottone diam. 20 x1/2“ |  |  |
|  | (EURO tredici/60) | cad | 13,60 |
| 10 | giunto a “T“ per PE con derivazione filettata con anello in ottone diam. 25x3/4“ |  |  |
|  | (EURO ventuno/44) | cad | 21,44 |
| 11 | giunto a “T“ per PE con derivazione filettata con anello in ottone diam. 32x1“ |  |  |
|  | (EURO ventisei/60) | cad | 26,60 |
| 12 | giunto a “T“ per PE con derivazione filettata con anello in ottone diam. 40x1 1/4“ |  |  |
|  | (EURO quarantasei/72) | cad | 46,72 |
| 13 | giunto a “T“ per PE con derivazione filettata con anello in ottone diam. 50x1 1/2“ |  |  |
|  | (EURO sessantatre/94) | cad | 63,94 |
| 14 | giunto a “T“ per PE con derivazione filettata con anello in ottone diam. 63x2“ |  |  |
|  | (EURO centodue/16) | cad | 102,16 |
| 15 | giunto a “T“ per PE diam. 20x20 |  |  |
|  | (EURO diciassette/00) | cad | 17,00 |
| 16 | giunto a “T“ per PE diam. 25x25 |  |  |
|  | (EURO ventisei/70) | cad | 26,70 |
| 17 | giunto a “T“ per PE diam. 32x32 |  |  |
|  | (EURO trentacinque/92) | cad | 35,92 |
| 18 | giunto a “T“ per PE diam. 40x40 |  |  |
|  | (EURO cinquantotto/82) | cad | 58,82 |
| 19 | giunto a “T“ per PE diam. 50x50 |  |  |
|  | (EURO settantaquattro/80) | cad | 74,80 |
| 20 | giunto a “T“ per PE diam. 63x63 |  |  |
|  | (EURO centotrentadue/10) | cad | 132,10 |
| 21 | monogiunto per PE con filetto maschio o femmina a scelta della D.L. con anello in ottone diam. 20x1/2“ |  |  |
|  | (EURO centotrentadue/10) | cad | 132,10 |
| 22 | monogiunto per PE con filetto maschio o femmina a scelta della D.L. con anello in ottone diam. 20x1/2“ |  |  |
|  | (EURO sei/82) | cad | 6,82 |
| 23 | monogiunto per PE con filetto maschio o femmina a scelta della D.L. con anello in ottone diam. 25x3/4“ |  |  |
|  | (EURO otto/95) | cad | 8,95 |
| 24 | monogiunto per PE con filetto maschio o femmina a scelta della D.L. con anello in ottone diam. 32x1“ |  |  |
|  | (EURO dodici/40) | cad | 12,40 |
| 25 | monogiunto per PE con filetto maschio o femmina a scelta della D.L. con anello in ottone diam. 40x1 1/4“ |  |  |
|  | (EURO venti/32) | cad | 20,32 |
| 26 | monogiunto per PE con filetto maschio o femmina a scelta della D.L. con anello in ottone diam. 50x1 1/2“ |  |  |
|  | (EURO ventotto/84) | cad | 28,84 |
| 27 | monogiunto per PE con filetto maschio o femmina a scelta della D.L. con anello in ottone diam. 63x2“ |  |  |
|  | (EURO quaranta/90) | cad | 40,90 |
| 28 | giunto a 90° con filetto maschio o femmina a scelta della D.L. con anello in ottone diam. 20x1/2“ |  |  |
|  | (EURO nove/08) | cad | 9,08 |
| 29 | giunto a 90° con filetto maschio o femmina a scelta della D.L. con anello in ottone diam. 25x3/4“ |  |  |
|  | (EURO dodici/72) | cad | 12,72 |
| 30 | giunto a 90° con filetto maschio o femmina a scelta della D.L. con anello in ottone diam. 32x1“ |  |  |
|  | (EURO diciannove/14) | cad | 19,14 |
| 31 | giunto a 90° con filetto maschio o femmina a scelta della D.L. con anello in ottone diam. 40x1 1/4“ |  |  |
|  | (EURO trentuno/88) | cad | 31,88 |
| 32 | giunto a 90° con filetto maschio o femmina a scelta della D.L. con anello in ottone diam. 50x1 1/2“ |  |  |
|  | (EURO quarantacinque/88) | cad | 45,88 |
| 33 | giunto a 90° con filetto maschio o femmina a scelta della D.L. con anello in ottone diam. 63x2“ |  |  |
|  | (EURO settantatre/40) | cad | 73,40 |
| 34 | giunto a 90° per P.E. con anello in ottone diam. 20x20 |  |  |
|  | (EURO dodici/76) | cad | 12,76 |
| 35 | giunto a 90° per P.E. con anello in ottone diam. 25x25 |  |  |
|  | (EURO diciotto/08) | cad | 18,08 |
| 36 | giunto a 90° per P.E. con anello in ottone diam. 32x32 |  |  |
|  | (EURO ventisei/40) | cad | 26,40 |
| 37 | giunto a 90° per P.E. con anello in ottone diam. 40x40 |  |  |
|  | (EURO quarantacinque/48) | cad | 45,48 |
| 38 | giunto a 90° per P.E. con anello in ottone diam. 50x50 |  |  |
|  | (EURO sessantotto/34) | cad | 68,34 |
| 39 | giunto a 90° per P.E. con anello in ottone diam. 63x63 |  |  |
|  | (EURO centotredici/58) | cad | 113,58 |
| AP.ve.02 | Fornitura e posa in opera di elettrovalvole Rain Bird serie PGA ( si indica il modello ed il produttore, al fine di garantire un’uniformità merceologica nel magazzino interno comunale e di tipologia dell’elettrovalvola per la successiva manutenzione / sostituzione senza andare amodificare il collettore esistente). La presente voce prevede la fornitura e posa in opera delle seguenti compenenti idrauliche: Parte di collettore competente al settore elettrovalvola realizzato con un cannottI F.M. in acciaio zincato filettato e raccordi in ghisa malleabile zincata a „T“ e di altra varia tipologia, atta a gestire il collettore stesso all’interno della cameretta o pozzetto, corredato da relative staffature con idonei collari tassellati. Segue cannotto F.M. in acciaio zincato e filettato da avvitarsi sul collettore + valvola a sfera da 1 ½“ - tipo pesante- in ottone , sabbiato e cromato, guarnizioni in PTFE con maniglia lunga + cannotto filettato F.M. in acciaio zincato + giunto tre pezzi in ghisa malleabile zincata+ elettrovalvola + giunto tre pezzi in ghisa malleabile zincata + cannotto F.M. in acciaio zincato filettato di diametro non inferiore a 1 ½“ + “T“ in ghisa malleabile zincata con uscita a femmina da ½“ ( con eventuali riduzioni) + valvola a sfera a maniglia lunga, tipo pesante da ½“ e collegamento con il raccordo posto a testata del della condotta in polietilene tipo Plasson della linea + doppia staffatura alla parete della cameretta con idonee staffe ad avvitarsicon l’impiego di tasselli. Il gruppo elettrovalvola dovrà mantenere la medesima sezione dallo stacco del collettore al collegamento della linea di distribuzione al settore di irrigazione. Nella presente voce sono da ritenersi comprensive tutte quelle forniture e prestazioni, anche se sopra non specificatamente menzionate, che risultino necessarie a rendere l’opera completa, finita e funzionale sen’zaltro interevnto. |  |  |
| 01 | SERIE PGA 100 in angolo/linea |  |  |
|  | (EURO duecentotrentasei/58) | a corpo | 236,58 |
| 02 | SERIE PGA 150 in angolo/linea |  |  |
|  | (EURO duecentosettantuno/88) | a corpo | 271,88 |
| 03 | SERIE PGA 200 in angolo/linea |  |  |
|  | (EURO trecentotrentotto/64) | a corpo | 338,64 |
| AP.ve.03 | Fornitura e posa di kit per irrigazione alberi composto come segue: Scavo eseguito a macchina compreso le rifiniture a mano necessarie per la posa del pozzetto ed all’allacciamento alla condotta in PEAD esistente, compreso i reinterri, compattamenti il trasposrto a rifiuto della risulta ed i relativi costi di smaltimento. Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato il cls a due elementi senza fondo cieco di dimensione interna pari a cm 50 x cm 50 x h100 cm., posato su corona eseguita con due giri di mattoncini sovrapposti in cls spess 8 cm. ( autobloccanti ), posati col lato lungo, ortogonalmente all’anello. Questo pozzetto dovrà essere munito di quattro fori laterali ( diam. Min. 4 cm. cadauno) atti a far passare le linee in PEAD sino a diam. 32 Fornitura e posa in opera di strato di drenaggio costituito da ghiaia di frantoio lavata 20/30, resa sul fondo del pozzetto in spessore di cm. 20 Chiusino in ghisa sferoidale classe C250 murato con malta cementizia ed armatura con rete in acciaio da massetto, mediante la realizzazione di una a cornice in calcestruzzo ben riquadrata, con larghezza non inferiore a cm. 17 e cm. 20 di spessore. Fornitura e posa in opera di cannotto filettato F.M. in acciaio zincato da 1“, di idonea lunghezza, per la realizzazione del collegamento al giunto a 90° esistente sulla condotta in PEAD Realizzazione di collettore mediante cannotti in acciaio F.M. zincato e filettato e raccorderia varia necessaria in ghisa malleabile zincata, per la creazione di n. 4 attacchi per PEAD diam. 20 intercettabili da n. 4 valvole a sfera in ottote, tipo pesante e con maniglia lunga da 1/2““ e raccordi tipo plasson per l’alimentazione delle rispettive 4 linee ( due per gli RWS e due per l’ala gocciolante). Formazione di n. 2 linee in PEAD pn.16 diam 20 di lunghezza massima pari a mt.6 cadauna, per l’alimentazione del sistema di irrigazione dell’apparato radicale dell’albero, mod. RWS per alberi Rain Bird ( si indica modello specifico e produttore al fine di mantenere la tipologia già ampiamente utilizzata sul territorio comunale e per semplificare la gestione del magazzino ricambi del servizio Verde Pubblico), compreso il posizionamento dello stesso ed il collegamento idraulico con la componentistica necessaria agli irrigatori RWS Formazione di n. 2 linee in PEAD p.n.16, di lunghezza massima pari a mt 6 cadauna, munite, sulla parte terminale, di due attacchi tipo porta gomma per l’allacciamento della linea ad ala gocciolante. Scavi e reinterri necessari per il posizionamento degli irrigatori tipo RWS ( alla quota indicata dalla D.L.) e delle ale gocciolanti ( il tubo gocciolante è computato a parte). Nella presente voce sono da ritenersi comprensive tutte quelle opere e forniture – nessuna esclusa – necessarie a rendere il lavoro eseguito a regola d’arte, perfettamente funzionante senz’altro intervento. |  |  |
|  | (EURO novecentoventi/96) | a corpo | 920,96 |
| AP.ve.04 | Fornitura e posa in opera di idrantino Rain Bird da 1” ( si indica lo specifico modello ed il produttore, al fine di garantire un’uniformità merceologica nel magazzino ricambi interno comunale, nonchè di una standardizzazione delle prese d’acqua presente su tutto il territorio comunale) in bronzo con apertura antivandalo, e coperchio in plastica. La presente voce, comprende anche: Lo scavo eseguito a macchina compreso le rifiniture a mano necessarie per la posa del pozzetto ed all’allacciamento alla condotta in PEAD esistente, compreso i reinterri, compattamenti il trasposrto a rifiuto della risulta ed i relativi costi di smaltimento. La fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato il cls a due elementi senza fondo cieco di dimensione interna pari a cm 40 x cm 40 x h 100 cm., posato su corona eseguita con due giri di mattoncini in cls spess 8 cm. ( autobloccanti ), sovrapposti e posati col lato lungo, ortogonalmente all’anello. Questo pozzetto dovrà essere munito di quattro fori laterali ( diam. min. 4 cm. cadauno) atti a far passare le linee in PEAD sino al diam. 32 La fornitura e posa in opera di strato di drenaggio costituito da ghiaia di frantoio lavata 20/30, resa sul fondo del pozzetto in spessore di cm. 20 Chiusino in ghisa sferoidale classe C250 murato con malta cementizia ed armatura con rete in acciaio da massetto, mediante la realizzazione di una a cornice in calcestruzzo ben riquadrata, con larghezza non inferiore a cm. 17 e cm. 20 di spessore. Detto idrantino dovrà essere installato su una valvola a sfera in ottone tipo pesante a maniglia lunga ( da 1”) installata su un cannotto F.M. in acciaio zincato filettato da 1” ( di idonea lunghezza ed atto al collegamento del raccordo a 90° esistente sulla linea in PEAD. L’Idrantino in questione sarà alloggiato all’interno di un pozzetto in cls prefabbricato, secondo le posizioni indicate dalla D.L. ( tali da permettere l’inserimento della chiave di apertura dello stesso e consentirne agevolmente l’apertura). Il cannotto in F.M. di accizio zincato e filettato, dovrà essere staffato almeno in due punti con apposite staffe con collare in acciaio zincato tassellate all’interno del pozzetto steso. Nella presente voce sono da ritenersi comprensive tutte quelle forniture e prestazioni, anche se sopra non specificatamente menzionate, che risultino necessarie a rendere l’opera completa, finita e funzionale sen’zaltro interevento. |  |  |
| 01 | Fornitura e posa in opera di idrantino Rain Bird da 1” |  |  |
|  | (EURO quattrocentocinquantaquattro/46) | cad | 454,46 |
| 02 | chiave di apertura con curva filettata in bronzo per idrantino da 1“ |  |  |
|  | (EURO duecentotrenta/00) | cad | 230,00 |
| AP.ve.05 | Fornitura e messa a dimora di Frassino Excelsior “WEST OF GLORYE“ |  |  |
|  | (EURO quattrocentonovantacinque/48) | cad | 495,48 |
| 01.P13.E50 | Ghisa grigia prima fusione per chiusini carregiabili, griglie e simili |  |  |
| 005 | Peso fino a kg 30 |  |  |
|  | (EURO uno/28) | kg | 1,28 |
| 010 | Peso oltre kg 30 |  |  |
|  | (EURO uno/07) | kg | 1,07 |
| 07.P10.K05 | Valvola a sfera con codoli, PN 40; |  |  |
| 005 | Valvola a sfera con codoli, PN 40; diametro 1/2“ |  |  |
|  | (EURO nove/97) | cad | 9,97 |
| 010 | Valvola a sfera con codoli, PN 40; diametro 3/4“ |  |  |
|  | (EURO undici/25) | cad | 11,25 |
| 015 | Valvola a sfera con codoli, PN 40; diametro 1“ |  |  |
|  | (EURO ventitre/43) | cad | 23,43 |
| 020 | Valvola a sfera con codoli, PN 40; diametro 1“1/4 |  |  |
|  | (EURO venticinque/01) | cad | 25,01 |
| 025 | Valvola a sfera con codoli, PN 40; diametro 1“1/2 |  |  |
|  | (EURO ventisette/61) | cad | 27,61 |
| 07.P10.K10 | Valvola a sfera, maschio - maschio , filettato gas, PN 40; |  |  |
| 005 | Valvola a sfera, maschio - maschio , filettato gas, PN 40; diametro 3/8“ |  |  |
|  | (EURO tre/53) | cad | 3,53 |
| 010 | Valvola a sfera, maschio - maschio , filettato gas, PN 40; diametro 1/2“ |  |  |
|  | (EURO quattro/50) | cad | 4,50 |
| 015 | Valvola a sfera, maschio - maschio , filettato gas, PN 40; diametro 3/4“ |  |  |
|  | (EURO sei/10) | cad | 6,10 |
| 020 | Valvola a sfera , maschio - maschio, filettato gas, PN 40; diametro 1“ |  |  |
|  | (EURO otto/99) | cad | 8,99 |
| 025 | Valvola a sfera , maschio - maschio, filettato gas, PN 40; diametro 1“1/4 |  |  |
|  | (EURO tredici/15) | cad | 13,15 |
| 030 | Valvola a sfera, maschio - maschio, filettato gas, PN 40; diametro 1“1/2 |  |  |
|  | (EURO ventotto/89) | cad | 28,89 |
| 035 | Valvola a sfera, maschio - maschio, filettato gas, PN 40; diametro 2“ |  |  |
|  | (EURO trentaquattro/97) | cad | 34,97 |
| 040 | Valvola a sfera, maschio - maschio, filettato gas, PN 40; diametro 2“1/2 |  |  |
|  | (EURO quarantacinque/57) | cad | 45,57 |
| 045 | Valvola a sfera, maschio - maschio, filettato gas, PN 40; diametro 3“ |  |  |
|  | (EURO settantaquattro/43) | cad | 74,43 |
| 07.P10.K15 | Valvola a sfera con portagomma fino al diametro di 1“ |  |  |
| 005 | Valvola a sfera con portagomma fino al diametro di 1“ |  |  |
|  | (EURO otto/02) | cad | 8,02 |
| 01.P27.C10 | Pali tutori per piante, in legno di pino, torniti ed impregnati a pressione con sali di rame |  |  |
| 005 | Diametro cm 6 - lunghezza cm 220 |  |  |
|  | (EURO tre/28) | m | 3,28 |
| 010 | Diametro cm 8 - lunghezza cm 300/400 |  |  |
|  | (EURO quattro/69) | m | 4,69 |
| 015 | Diametro cm 10 - lunghezza cm 300/400 |  |  |
|  | (EURO sei/02) | m | 6,02 |
| 01.P27.C30 | Smezzole per il fissaggio di pali tutori, in le-gno di pino, tornite ed impregnate a pressione con sali di rame |  |  |
| 005 | Semidiametro cm 6 - lunghezza cm 220 |  |  |
|  | (EURO uno/93) | m | 1,93 |
| 010 | Semidiametro cm 8 - lunghezza cm 300/400 |  |  |
|  | (EURO due/62) | m | 2,62 |
| 015 | Semidiametro cm 10 - lunghezza cm 300/400 |  |  |
|  | (EURO tre/28) | m | 3,28 |
| 01.P27.C50 | Legacci per piante costituiti da filati intrecciati di cocco, biodegradabili, con forza anti- strappo dei fili non inferiore a kg 25 |  |  |
| 005 | Spessore cm 5 |  |  |
|  | (EURO zero/46) | m | 0,46 |
| 010 | Spessore cm 7 |  |  |
|  | (EURO zero/78) | m | 0,78 |
| 015 | Spessore cm 9 |  |  |
|  | (EURO zero/91) | m | 0,91 |
| 01.A01.A30 | Scavo a sezione obbligata con mezzi meccanici inscarpate di fiumi, torrenti, rivi, canali e simili, di materie di qualsiasi natura purche' rimovibili senza l'uso di mazze e scalpelli, anche in presenza d'acqua sul fondo dello scavo, per costruzione di muri di sostegno, arginature, ponticelli e manufatti similari, eseguito a qualunque quota sotto il piano del terreno circostante, misurato secondo le scarpate prescritte, con carico, scarico, sistemazione dei materiali estratti per imbottimento di sponda e colmatura depressioni |  |  |
| 005 | Con trasporto sino ad una distanza massima di m 300 e per un volume di almeno m³ 1 |  |  |
|  | (EURO tredici/24) | m³ | 13,24 |
| 015 | Con trasporto per distanze superiori a m 300 e per un volume di almeno m³ 1 |  |  |
|  | (EURO diciassette/50) | m³ | 17,50 |
| 01.P24.C60 | Nolo di autocarro ribaltabile compreso autista, carburante, lubrificante, trasporto in loco ed ogni onere connesso per il tempo di effettivo impiego |  |  |
| 005 | Della portata sino q 40 |  |  |
|  | (EURO cinquanta/37) | h | 50,37 |
| 010 | Della portata oltre q 40 fino a q 120 |  |  |
|  | (EURO cinquantotto/25) | h | 58,25 |
| 015 | Della portata oltre q 120 fino a q 180 |  |  |
|  | (EURO sessantasei/65) | h | 66,65 |
| 020 | Ribaltabile 3 assi della portata oltre q 180 fino a q 200 |  |  |
|  | (EURO settantacinque/56) | h | 75,56 |
| 025 | Ribaltabile 4 assi della portata oltre q 200 fino a q 250 |  |  |
|  | (EURO settantotto/35) | h | 78,35 |
| 01.P12.M35 | Rete elettrosaldata in barre acciaio B450A o B450C, secondo gli usi consentiti dalle norme vigenti, per ripartizione carichi nei sottofondi e solai |  |  |
| 25.A01.A90.005 | FORN/POSA RETE ACCIAIO B450A o B450C per gli usi consentiti dalle norme vigenti elettrosaldata. |  |  |
|  | (EURO uno/78) | kg | 1,78 |
| 005 | maglia cm 5x7.5 |  |  |
|  | (EURO due/32) | m² | 2,32 |
| 010 | maglia cm 10x10 |  |  |
|  | (EURO due/19) | m² | 2,19 |
| 015 | maglia cm 16x16 |  |  |
|  | (EURO uno/44) | m² | 1,44 |
| 020 | maglia cm 22x22 |  |  |
|  | (EURO uno/18) | m² | 1,18 |
| 25.A01.A90 | FORN/POSA RETE ACCIAIO |  |  |
| 005 | FORN/POSA RETE ACCIAIO B450A o B450C per gli usi consentiti dalle norme vigenti elettrosaldata. |  |  |
|  | (EURO uno/78) | kg | 1,78 |
| 01.A21.A30 | Spandimento di materiali vari per spessori sino a cm 3 eseguito a mano, provvisti sfusi sul luogo d'impiego per la formazione di strati sottili e regolari, secondo le indicazioni della direzione lavori e per lo spandimento dei materiali anzidetti sul suolo gelivo |  |  |
| 005 | Materiali terrosi, sabbia, polvere di roccia, graniglia e pietrischetto |  |  |
|  | (EURO trentadue/75) | m³ | 32,75 |
| 01.P24.A65 | Nolo di pala gommata con retro escavatore munita di cucchiaia rovescia e benna frontale caricatrice, compreso manovratore, carburante, lubrificante, trasporto in loco ed ogni onere connesso per il tempo di effettivo impiego |  |  |
| 005 | Della potenza fino a 80 HP |  |  |
|  | (EURO cinquantasette/03) | h | 57,03 |
| 010 | Della potenza oltre 80 HP |  |  |
|  | (EURO sessantatre/16) | h | 63,16 |
| 01.P24.A80 | Nolo di motograder livellatore, compreso autista carburante, lubrificante, trasporto in loco ed ogni onere connesso per il tempo di effettivo impiego |  |  |
| 005 | Della potenza fino a 100 HP |  |  |
|  | (EURO settantotto/07) | h | 78,07 |
| 010 | Della potenza oltre 100 HP |  |  |
|  | (EURO novantadue/23) | h | 92,23 |
| 01.P24.A90 | Nolo di rullo compressore statico a tre ruote compreso autista, carburante, lubrificante, trasporto in loco ed ogni onere connesso per il tempo di effettivo impiego |  |  |
| 005 | Fino a otto t |  |  |
|  | (EURO cinquantatre/96) | h | 53,96 |
| 010 | Oltre 12 t |  |  |
|  | (EURO cinquantanove/02) | h | 59,02 |
| 015 | Da 12 t a 16 t con scarificatore |  |  |
|  | (EURO sessantaquattro/47) | h | 64,47 |
| 01.P24.B10 | Nolo di rullo vibrante semovente compreso autista, carburante, lubrificante, trasporto in locoe ogni onere connesso per il tempo di effettivo impiego; con effetto vibrante |  |  |
| 005 | peso operativo fino a 20 quintali |  |  |
|  | (EURO cinquantacinque/35) | h | 55,35 |
| 010 | peso operativo da 20 a 50 quintali |  |  |
|  | (EURO sessantacinque/84) | h | 65,84 |
| 015 | Peso operativo da 50 a 90 quintali |  |  |
|  | (EURO novantaquattro/16) | h | 94,16 |
| 01.P24.E10 | Nolo di autocarro con cassone ribaltabile munito di sovrasponde secondo la richiesta della D.L., dotato di gru idraulica compreso autista, carburante, lubrificante, trasporto in loco ed ogni onere connesso per il tempo di effettivo impiego |  |  |
| 005 | Autoc sino q 80 gru q 4-allungo fino a m 4.40 |  |  |
|  | (EURO cinquantotto/25) | h | 58,25 |
| 010 | Autoc oltre q 80 gru q 11-allungo m 5.50 |  |  |
|  | (EURO sessantasette/07) | h | 67,07 |
| 01.P24.E20 | Nolo di autobotte della capienza di non meno di m³ 2 munito di pompa per l'estrazione di materie luride da pozzi, sifoni etc, compresa la paga dell'autista ed il consumo di carburante e lubrificante sia per il pompaggio che per il trasporto, per il tempo di effettivo impiego |  |  |
| 005 | ... |  |  |
|  | (EURO cinquanta/73) | h | 50,73 |
| 01.P24.E75 | Nolo di attrezzatura idonea per l'esecuzione di carotaggi per la perforazione di murature ed orizzontamenti di qualsiasi genere, comprese le operazioni di montaggio e smontaggio, il consumodelle corone in carburo di tungsteno, gli operatori ed ogni onere connesso per il tempo di effettivo impiego |  |  |
| 005 | Per carotaggi del diametro di mm 100-200 |  |  |
|  | (EURO sessantotto/64) | h | 68,64 |
| 01.P24.G20 | Nolo di motosega completa di ogni accessorio peril funzionamento incluso il consumo degli attrezzi e del carburante, escluso il manovratore |  |  |
| 005 | A disco (minimo cm 50) |  |  |
|  | (EURO due/73) | h | 2,73 |
| 010 | A catena con lama non inferiore a cm 45 |  |  |
|  | (EURO tre/42) | h | 3,42 |
| 01.P24.H10 | Nolo di saldatrice elettrica della potenza di 5, 5 kW compreso il consumo dell'energia elettrica e degli elettrodi |  |  |
| 005 | Statica |  |  |
|  | (EURO due/73) | h | 2,73 |
| 010 | Rotante |  |  |
|  | (EURO cinque/33) | h | 5,33 |
| 01.P24.H50 | Nolo gruppo elettrogeno, alimentato a benzina o gasolio per alimentazione di saldatrici, trapani, flessibili ecc, compreso carburante, lubrificante ed ogni altro onere per il suo funzionamento, esclusa la mano d'opera, per il tempo di effettivo impiego |  |  |
| 005 | Potenza fino a 5, 5 kW. |  |  |
|  | (EURO nove/22) | h | 9,22 |
| 010 | Potenza superiore a 5, 5 e fino a 10 kW |  |  |
|  | (EURO dodici/54) | h | 12,54 |
| 01.P24.H60 | Nolo di utensili portatili elettrici della potenza massima di kW.3, compresa l'energia e quanto necessario per il funzionamento, esclusa la sola mano d'opera, per il tempo effettivo impiego |  |  |
| 005 | Mole angolari, trapani e simili |  |  |
|  | (EURO due/03) | h | 2,03 |
| 01.P27.G45 | Lapillo vulcanico alveolare a cellule aperte perpacciamatura, substrati di coltivazione, colturein vaso, pH= 7, in granulometria variabile da mm 0.5 (sabbia) a mm 10-35 (ghiaia) secondo leindicazioni della D.L. |  |  |
| 005 | Sfuso |  |  |
|  | (EURO trentotto/17) | m³ | 38,17 |
| 010 | In sacchi da l 33 |  |  |
|  | (EURO sessantatre/59) | m³ | 63,59 |
| 07.P07.H05 | Saracinesca in ghisa sferoidale 400 - 12 UNI 4540; corpo piatto, tenuta in gomma, con sezione interna a passaggio totale (escluse le saracinesche di DN superiore a 400 mm); rivestita internamente con resine epossidiche atossiche; albero in acciaio inox, vite di collegamento interna, cuneo in ghisa sferoidale rivestito in gomma EPDM, completa di volantino di manovra; flangiata UNI PN 16; |  |  |
| 005 | DN 50 |  |  |
|  | (EURO cinquantotto/79) | cad | 58,79 |
| 010 | DN 65 |  |  |
|  | (EURO cinquantanove/35) | cad | 59,35 |
| 015 | DN 80 |  |  |
|  | (EURO novanta/24) | cad | 90,24 |
| 020 | DN 100 |  |  |
|  | (EURO novantacinque/62) | cad | 95,62 |
| 025 | DN 125 |  |  |
|  | (EURO centodiciassette/63) | cad | 117,63 |
| 030 | DN 150 |  |  |
|  | (EURO centotrentacinque/18) | cad | 135,18 |
| 035 | DN 200 |  |  |
|  | (EURO duecentoventuno/65) | cad | 221,65 |
| 040 | DN 250 |  |  |
|  | (EURO trecentotrentasei/93) | cad | 336,93 |
| 045 | DN 300 |  |  |
|  | (EURO quattrocentocinquantuno/21) | cad | 451,21 |
| 050 | DN 350 |  |  |
|  | (EURO millecentosei/15) | cad | 1.106,15 |
| 055 | DN 400 |  |  |
|  | (EURO milleduecentosettantuno/59) | cad | 1.271,59 |
| 060 | DN 450 |  |  |
|  | (EURO millenovecentoottantadue/59) | cad | 1.982,59 |
| 065 | DN 500 |  |  |
|  | (EURO duemilacentoquarantasei/66) | cad | 2.146,66 |
| 070 | DN 600 |  |  |
|  | (EURO tremilaseicentonovantuno/71) | cad | 3.691,71 |
| 07.P12.M05 | Giunto adattabile, corpo in acciaio e controflangia in ghisa sferoidale; flangiato UNI PN 10; rivestito con materiale termoplastico completo di guarnizione; |  |  |
| 005 | per tubi di diametro esterno 45 - 69 mm; diam. 50 |  |  |
|  | (EURO centoventitre/21) | cad | 123,21 |
| 010 | per tubi di diametro esterno 63 - 87 mm; diam. 65 |  |  |
|  | (EURO centotrentasei/02) | cad | 136,02 |
| 015 | per tubi di diametro esterno 84 - 108 mm; diam. 80 |  |  |
|  | (EURO centoquarantasette/57) | cad | 147,57 |
| 020 | per tubi di diametro esterno 93 - 130 mm; diam. 100 |  |  |
|  | (EURO centocinquantanove/13) | cad | 159,13 |
| 025 | per tubi di diametro esterno 123 - 168 mm; diam. 125 |  |  |
|  | (EURO centonovanta/56) | cad | 190,56 |
| 030 | per tubi di diametro esterno 158 - 182 mm; diam. 150 |  |  |
|  | (EURO duecentosei/61) | cad | 206,61 |
| 035 | per tubi di diametro esterno 178 - 238 mm; diam. 200 |  |  |
|  | (EURO duecentocinquantatre/45) | cad | 253,45 |
| 040 | per tubi di diametro esterno 236 - 288 mm; diam. 250 |  |  |
|  | (EURO trecentodieci/56) | cad | 310,56 |
| 045 | per tubi di diametro esterno 321 - 345 mm; diam. 300 |  |  |
|  | (EURO seicentotrentadue/65) | cad | 632,65 |
| 050 | per tubi di diametro esterno 420 - 444 mm; diam. 400 |  |  |
|  | (EURO milletrecentosettantatre/07) | cad | 1.373,07 |
| 055 | per tubi di diametro esterno 496 - 546 mm; diam. 500 |  |  |
|  | (EURO milleseicentosedici/88) | cad | 1.616,88 |
| 060 | per tubi di diametro esterno 598 - 653 mm; diam. 600 |  |  |
|  | (EURO milleottocentoventicinque/44) | cad | 1.825,44 |
| 06.A01.Q03 | F.O. Fornitura in opera di cavo unipolare 750 v nudo |  |  |
| 005 | F.O. di Cavo isolamento minerale 750 V, nudo, 1x1.5 |  |  |
|  | (EURO dieci/52) | m | 10,52 |
| 010 | F.O. di Cavo isolamento minerale 750 V, nudo, 1x2.5 |  |  |
|  | (EURO undici/56) | m | 11,56 |
| 015 | F.O. di Cavo isolamento minerale 750 V, nudo, 1x4 |  |  |
|  | (EURO tredici/10) | m | 13,10 |
| 020 | F.O. di Cavo isolamento minerale 750 V, nudo, 1x6 |  |  |
|  | (EURO tredici/82) | m | 13,82 |
| 025 | F.O. di Cavo isolamento minerale 750 V, nudo, 1x10 |  |  |
|  | (EURO quattordici/93) | m | 14,93 |
| 030 | F.O. di Cavo isolamento minerale 750 V, nudo, 1x16 |  |  |
|  | (EURO diciassette/76) | m | 17,76 |
| 035 | F.O. di Cavo isolamento minerale 750 V, nudo, 1x25 |  |  |
|  | (EURO ventuno/30) | m | 21,30 |
| 040 | F.O. di Cavo isolamento minerale 750 V, nudo, 1x35 |  |  |
|  | (EURO ventisei/23) | m | 26,23 |
| 045 | F.O. di Cavo isolamento minerale 750 V, nudo, 1x50 |  |  |
|  | (EURO trentadue/12) | m | 32,12 |
| 050 | F.O. di Cavo isolamento minerale 750 V, nudo, 1x70 |  |  |
|  | (EURO quaranta/08) | m | 40,08 |
| 055 | F.O. di Cavo isolamento minerale 750 V, nudo, 1x95 |  |  |
|  | (EURO quarantanove/60) | m | 49,60 |
| 060 | F.O. di Cavo isolamento minerale 750 V, nudo, 1x120 |  |  |
|  | (EURO cinquantotto/21) | m | 58,21 |
| 065 | F.O. di Cavo isolamento minerale 750 V, nudo, 1x150 |  |  |
|  | (EURO sessantanove/69) | m | 69,69 |
| 070 | F.O. di Cavo isolamento minerale 750 V, nudo, 1x185 |  |  |
|  | (EURO ottantatre/76) | m | 83,76 |
| 075 | F.O. di Cavo isolamento minerale 750 V, nudo, 1x240 |  |  |
|  | (EURO centoquattro/42) | m | 104,42 |
| 080 | F.O. di Cavo isolamento minerale 750 V, nudo, 1x300 |  |  |
|  | (EURO centotrentuno/36) | m | 131,36 |
| 085 | F.O. di Cavo isolamento minerale 750 V, nudo, 1x400 |  |  |
|  | (EURO centosessanta/07) | m | 160,07 |
| AP.ve.06 | PROGRAMMATORI A BATTERIA 9 VOLT PER AMBIENTI UMIDI |  |  |
| a | programmatore Rain Bird modello WP4 dato in opera compreso i camblaggi di collegamento per le elettrovalvole e la tassellatura a parete |  |  |
|  | (EURO trecentosessantotto/44) | a corpo | 368,44 |
| AP.ve.07 | FORNITURA E POSA DI POZZETTI PREFABBRICATI |  |  |
| 01 | interno 50x50 |  |  |
|  | (EURO trecentouno/54) | a corpo | 301,54 |
| 02 | interno 60x60 |  |  |
|  | (EURO trecentonovantuno/48) | a corpo | 391,48 |
| 20.A27.A68 | Messa a dimora di arbusti comprendente scavo della buca, carico e trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato del materiale di risulta, provvista e distribuzione di g. 50 di concime a lenta cessione, kg. 10 di letame maturo nonche' della terra vegetale necessaria, piantagione dei soggetti e due bagnamenti |  |  |
| 005 | Buca di cm 30x30x30 |  |  |
|  | (EURO sei/70) | cad | 6,70 |
| 010 | Buca di cm 50x50x50 |  |  |
|  | (EURO quattordici/89) | cad | 14,89 |
| 20.A27.A70 | Messa a dimora di specie tappezzanti arbustive compresa la provvista di terra vegetale, la miscela di terriccio umificato per cm 5 di spessore, il telo pacciamante in tessuto pvc compreso di opportuno ancoraggio in tondini di ferro, il diserbante ecologico per uno spessore di cm 3, lo spianamento e la regolarizzazione del piano di posa, due diserbi manuali nel corso della prima stagione vegetativa e tre bagnamenti di cui il primo all'impianto; con una densita' di 5-7 piantine al m² secondo le indicazioni della direzione lavori |  |  |
| 005 | Su cassonetto gia' preparato compreso il dissodamento del sottofondo |  |  |
|  | (EURO ventisei/26) | m² | 26,26 |
| 010 | Compreso lo scavo di sbancamento della profondita' di cm 30, il carico e il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato |  |  |
|  | (EURO ventinove/10) | m² | 29,10 |
| 20.A27.A75 | Messa a dimora di specie tappezzanti erbacee compresa la provvista di terra vegetale, la miscela di terriccio umificato per cm 5 di spessore, lo spianamento e la regolarizzazione del piano di posa, due diserbi manuali nel corso della prima stagione vegetativa e tre bagnamenti di cui il primo all'impianto; con una densita' di 20-24 piantine al m² |  |  |
| 005 | Su cassonetto gia' preparato compreso il dissodamento del sottofondo |  |  |
|  | (EURO ventitre/39) | m² | 23,39 |
| 010 | Compreso lo scavo di sbancamento della profondita' di cm 30, il carico e il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato |  |  |
|  | (EURO ventisei/23) | m² | 26,23 |
| 06.A01.A01 | F.O. Fornitura in opera, in tubi o canaline predisposte, di conduttori unipolare compresi i collegamenti elettrici, morsetti, capicorda ed ogni accessorio per rendere il cavo perfettamente funzionante. |  |  |
| 005 | F.O. di cavo tipo N07V-K 1 x 1 |  |  |
|  | (EURO zero/59) | m | 0,59 |
| 010 | F.O. di cavo tipo N07V-K 1 x 1,5 |  |  |
|  | (EURO zero/70) | m | 0,70 |
| 015 | F.O. di cavo tipo N07V-K 1 x 2,5 |  |  |
|  | (EURO uno/07) | m | 1,07 |
| 020 | F.O. di cavo tipo N07V-K 1 x 4 |  |  |
|  | (EURO uno/42) | m | 1,42 |
| 025 | F.O. di cavo tipo N07V-K 1 x 6 |  |  |
|  | (EURO uno/97) | m | 1,97 |
| 030 | F.O. di cavo tipo N07V-K 1 x 10 |  |  |
|  | (EURO due/80) | m | 2,80 |
| 035 | F.O. di cavo tipo N07V-K 1 x 16 |  |  |
|  | (EURO tre/63) | m | 3,63 |
| 040 | F.O. di cavo tipo N07V-K 1 x 25 |  |  |
|  | (EURO quattro/90) | m | 4,90 |
| 045 | F.O. di cavo tipo N07V-K 1 x 35 |  |  |
|  | (EURO sei/84) | m | 6,84 |
| 050 | F.O. di cavo tipo N07V-K 1 x 50 |  |  |
|  | (EURO otto/96) | m | 8,96 |
| 055 | F.O. di cavo tipo N07V-K 1 x 70 |  |  |
|  | (EURO undici/88) | m | 11,88 |
| 060 | F.O. di cavo tipo N07V-K 1 x 95 |  |  |
|  | (EURO quindici/03) | m | 15,03 |
| 065 | F.O. di cavo tipo N07V-K 1 x 120 |  |  |
|  | (EURO diciotto/47) | m | 18,47 |
| 070 | F.O. di cavo tipo N07V-K 1 x 150 |  |  |
|  | (EURO ventidue/57) | m | 22,57 |
| 075 | F.O. di cavo tipo N07V-K 1 x 185 |  |  |
|  | (EURO ventisei/83) | m | 26,83 |
| 080 | F.O. di cavo tipo N07V-K 1 x 240 |  |  |
|  | (EURO trentatre/78) | m | 33,78 |
| AP.ve.08 | Fornitura e posa in opera di arbusti Gli arbusti dovranno essere allevati in vaso, con forma libera, sani dal punto di vista fito sanitario, senza danneggiamenti al tronco od ai rami. Il portamento dovrà essere omogeneo e ben distribuito. L’altezza dal colletto dovrà essere comprensiva tra i 140 ed i 150 cm., con dimetro della chioma compreso tra gli 80/90 cm. Modalità di posa in opera per ciascun arbusto. Spostamento del lapillo di lava, taglio del telo pacciamante, scavo a mano della buca per la posa dell’arbusto con dissodamento del terreno sul fondo e riporto di Humus lombrico per una quantità pari lt 10, successiva ricopertura con uno strato di terreno di coltivo precedentemente scavato per uno spessore pari a cm. 10, posa in opera della zolla, riempimento con terreno opportunamente compattato, prima bagnatura con almeno 30 lt d’acqua per ogni arbusto ( approvigionamento con cisternetta od altro sistema ad onere e carico della ditta appaltatrice dei lavori) chiusura dei lembi di pacciamatura, sovrapposizione incrociata con altri due teli di larghezza non inferiore a 60 cm. di telo pacciamante sintetico, sistemazione ala gocciolante, ripristino del lapillo esistente con la necessaria livellatura e rastrellatura, carico e smaltimento del materiale di risulta dello scavo, pulizia del sito e delle aree occupate. Durante le operazioni di scavosarà necessario coprire con un telo di nylo il lapillo, al fine di non contaminarlo col terreno. |  |  |
| 01 | ILex Aquifolium variegato giallo |  |  |
|  | (EURO trecento/00) | cad | 300,00 |
| 02 | Osmanthus X Burkwoodii od Osmanthus Illicifolius |  |  |
|  | (EURO trecento/00) | cad | 300,00 |
| AP.ve.09 | fornitura e posa di tubazione ala gocciolante autocompensante Tubo ad ala gocciolante, con gocciolatori autocmpensati, ancorati a terra con cavallotti di filo di ferro infissi nel terreno pe una profondità non inferiore a cm 14 ( un cavallotto ogni 2 mt. ), distribuito secondo quanto indicato dalla D.L. e collegati al collettore generale realizzato dal Comune di Cuneo, compreso la raccorderia necessaria. |  |  |
|  | (EURO quattro/00) | m | 4,00 |
| 05.P75.C24 | Provvista e posa in opera di riduttore di pressione tipo “orione“ per acqua sino a 90 °Cad aria compressa, pressione di esercizio a monte 25 bar, a valle 2-4 bar, corpo in ottone, membrana a disco in gomma, completo di attacchi per manometro di controllo |  |  |
| 005 | Diametro 3/8“ |  |  |
|  | (EURO quarantadue/52) | cad | 42,52 |
| 010 | Diametro 1/2“ |  |  |
|  | (EURO cinquantaquattro/56) | cad | 54,56 |
| 015 | Diametro 3/4“ |  |  |
|  | (EURO sessantasei/59) | cad | 66,59 |
| 020 | Diametro 1“ |  |  |
|  | (EURO centotre/29) | cad | 103,29 |
| 025 | Diametro 1“ 1/4 |  |  |
|  | (EURO centoventisette/56) | cad | 127,56 |
| 030 | Diametro 1“ 1/2 |  |  |
|  | (EURO centocinquantotto/67) | cad | 158,67 |
| 035 | Diametro 2“ |  |  |
|  | (EURO trecentocinquantacinque/71) | cad | 355,71 |
| 040 | Diametro 2“ 1/2 |  |  |
|  | (EURO millequindici/29) | cad | 1.015,29 |
| 045 | Dn 80 |  |  |
|  | (EURO millecentoquarantuno/81) | cad | 1.141,81 |
| 050 | Dn 100 |  |  |
|  | (EURO milleduecentotrentasei/19) | cad | 1.236,19 |
| 07.P17.R10 | Contatori |  |  |
| 005 | Contatore a turbina, omologato CEE, classe C, per acqua fredda; getto multiplo su rulli protetti; predisposto per telelettura; lunghezza 165 mm, DN 15 |  |  |
|  | (EURO trentacinque/92) | cad | 35,92 |
| 010 | Contatore a turbina, omologato CEE, classe C, per acqua fredda; getto multiplo su rulli protetti; predisposto per telelettura; lunghezza 190 mm, DN 20 |  |  |
|  | (EURO quarantotto/12) | cad | 48,12 |
| 015 | Contatore a turbina, omologato CEE, classe C, per acqua fredda; getto multiplo su rulli protetti; predisposto per telelettura; lunghezza 260 mm, DN 25 |  |  |
|  | (EURO centocinque/89) | cad | 105,89 |
| 020 | Contatore a turbina, omologato CEE, classe C, per acqua fredda; getto multiplo su rulli protetti; predisposto per telelettura; lunghezza 260 mm, DN 30 |  |  |
|  | (EURO centoventitre/85) | cad | 123,85 |
| 025 | Contatore a turbina, omologato CEE, classe C, per acqua fredda; getto multiplo su rulli protetti; predisposto per telelettura; lunghezza 300 mm, DN 40 |  |  |
|  | (EURO duecentonovantacinque/18) | cad | 295,18 |
| 030 | Contatore a turbina, omologato CEE, classe C, per acqua fredda; getto multiplo su rulli protetti; predisposto per telelettura; lunghezza 300 mm, DN 50 |  |  |
|  | (EURO trecentocinquantanove/34) | cad | 359,34 |
| 035 | Contatore a turbina, omologato CEE, classe C, per acqua fredda; a getto unico con quadrante asciutto; predisposto per telelettura; lunghezza 300 mm, DN 40 |  |  |
|  | (EURO duecentoottantotto/72) | cad | 288,72 |
| 040 | Contatore a turbina, omologato CEE, classe C, per acqua fredda; a getto unico con quadrante asciutto; predisposto per telelettura; lunghezza 300 mm, DN 50 |  |  |
|  | (EURO trecentocinquantadue/90) | cad | 352,90 |
| 045 | Contatore a turbina, omologato CEE, classe C, per acqua fredda; a getto unico con quadrante asciutto; predisposto per telelettura; lunghezza 300 mm, DN 65 |  |  |
|  | (EURO quattrocentoottantasette/64) | cad | 487,64 |
| 050 | Contatore a turbina, omologato CEE, classe C, per acqua fredda; a getto unico con quadrante asciutto; predisposto per telelettura; lunghezza 300 mm, DN 80 |  |  |
|  | (EURO settecentocinque/79) | cad | 705,79 |
| 055 | Contatore a turbina, omologato CEE, classe C, per acqua fredda; a getto unico con quadrante asciutto; predisposto per telelettura; lunghezza 300 mm, DN 100 |  |  |
|  | (EURO ottocentotrentaquattro/12) | cad | 834,12 |
| 060 | Contatore a mulinello Woltman, omologato CEE, classe B, per acqua fredda; ad asse orizzontale; meccanismo estraibile; predisposto per telelettura; DN 65 |  |  |
|  | (EURO trecentoottantaquattro/98) | cad | 384,98 |
| 065 | Contatore a mulinello Woltman, omologato CEE, classe B, per acqua fredda; ad asse orizzontale; meccanismo estraibile; predisposto per telelettura; DN 80 |  |  |
|  | (EURO quattrocentonove/37) | cad | 409,37 |
| 070 | Contatore a mulinello Woltman, omologato CEE, classe B, per acqua fredda; ad asse orizzontale; meccanismo estraibile; predisposto per telelettura; DN 100 |  |  |
|  | (EURO quattrocentosessantacinque/18) | cad | 465,18 |
| 075 | Contatore a mulinello Woltman, omologato CEE, classe B, per acqua fredda; ad asse orizzontale; meccanismo estraibile; predisposto per telelettura; DN 150 |  |  |
|  | (EURO settecentosessantadue/23) | cad | 762,23 |
| 080 | Contatore a mulinello Woltman, omologato CEE, classe B, per acqua fredda; ad asse orizzontale; meccanismo estraibile; predisposto per telelettura; DN 200 |  |  |
|  | (EURO novecentosessantadue/45) | cad | 962,45 |
| 085 | Contatore a mulinello Woltman, omologato CEE, classe B, per acqua fredda; verticale; meccanismo estraibile; DN 65 |  |  |
|  | (EURO quattrocentosettantatre/52) | cad | 473,52 |
| 090 | Contatore a mulinello Woltman, omologato CEE, classe B, per acqua fredda; verticale; meccanismo estraibile; DN 80 |  |  |
|  | (EURO cinquecentosei/88) | cad | 506,88 |
| 095 | Contatore a mulinello Woltman, omologato CEE, classe B, per acqua fredda; verticale; meccanismo estraibile; DN 100 |  |  |
|  | (EURO settecentosessantatre/51) | cad | 763,51 |
| 100 | Contatore a mulinello Woltman, omologato CEE, classe B, per acqua fredda; verticale; meccanismo estraibile; DN 150 |  |  |
|  | (EURO millequattrocentoquarantatre/65) | cad | 1.443,65 |
| 29.A05.A05 | Test di cessione |  |  |
| 005 | Analisi chimiche necessarie alla caratterizzazione, ai sensi della normativa vigente in materia, dei materiali da scavo e/o rifiuti, compresa la attribuzione del codice CER e l'indicazione delle modalità di smaltimento/recupero, per ciascun campione, escluso i materiali contenenti amianto |  |  |
|  | (EURO duecentocinquanta/00) | cad | 250,00 |
| 29.P15.A15 | miscele bituminose, catrame di carbone e prodotti contenenti catrame (rif.codice CER 17 03) |  |  |
| 005 | miscele bituminose contenenti catrame di carbone (rif.codice CER 17 03 01) |  |  |
|  | (EURO zero/00000) | t | 0 |
| 010 | miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17 03 01 (rif.codice CER 17 03 02) |  |  |
|  | (EURO dieci/01) | t | 10,01 |
| 07.A01.A20 | Varie |  |  |
| 005 | Scavo in roccia mediante l'impiego di demolitore chimico e/o esplosivo, esclusa la mina; compreso il carico, il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato del materiale di risulta ed ogni altro onere |  |  |
|  | (EURO duecentonovantanove/79) | m³ | 299,79 |
| 010 | Scavo in galleria a sezione inferiore a 4 m³/m e di lunghezza inferiore a 5 m ; in terreno di qualsiasi natura non roccioso; compreso ogni onere per armature e puntellamenti, estrazione dei materiali scavati e rinterro con costipamento; compreso il carico del materiale di risulta su autocarro, trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato |  |  |
|  | (EURO duecentosettantuno/93) | m³ | 271,93 |
| 015 | Sovrapprezzo a qualsiasi tipo di scavo, per la presenza di materiali compatti, quali puddinghe o tufo, richiedenti l'uso prolungato del martello demolitore; da applicarsi al volume effettivo demolito |  |  |
|  | (EURO diciannove/91) | m³ | 19,91 |
| 020 | Sovrapprezzo a qualsiasi tipo di scavo, per la presenza di massi, muri di mattoni e calcestruzzo o materiale roccioso richiedenti l'uso continuo del martello demolitore; da applicarsi al volume effettivo demolito |  |  |
|  | (EURO cinquantasei/69) | m³ | 56,69 |
| 025 | Sovrapprezzo allo scavo per taglio e disgregazione della pavimentazione stradale; taglio con macchina operatrice a lama circolare rotante o altri mezzi idonei e disgregazione con mezzi idonei approvati dalla Direzione Lavori; compreso manodopera, carburante ed ogni altro onere; da applicarsi al volume effettivo disgregato |  |  |
|  | (EURO quindici/56) | m³ | 15,56 |
| 030 | Sovrapprezzo per qualsiasi tipo di scavo, per presenza di roccia per la cui demolizione sia necessario l'impiego di demolitore esplosivo; compresi il costo dell'esplosivo e della mina, il nolo di idonea attrezzatura per la perforazione, il trasporto, montaggio e smontaggio della stessa, il posizionamento e successivi riposizionamenti, il tempo di attesa, la realizzazione della mina con esplosivo in polvere e detonatore, il brillamento della mina, il successivo utilizzo di martello demolitore montato su idoneo escavatore, l'estrazione del materiale ed il suo deposito a lato dello scavo o nel sito indicato dalla D.L. ad una distanza massima di 300 m; compreso e compensate nel prezzo le eventuali opere di protezione; il tutto eseguito da personale provvisto delle necessarie abilitazioni ed autorizzazioni di legge; compreso ogni altro eventuale onere per l'opera finita a regola d'arte |  |  |
|  | (EURO duecentodiciassette/18) | m³ | 217,18 |
| AP.ve.10 | Posa in opera di tubazioni in polietilene alta densita' PN16, per condotte a pressione per acqua potabile, compreso la posa dei raccordi e pezzi speciali occorrenti, escluso solo lo scavoed il reinterro |  |  |
| a | Per tubi di diametro esterno mm 20, 25 e 32 |  |  |
|  | (EURO sette/18) | m | 7,18 |
| b | Per tubi di diametro esterno da mm. 40 a 75 |  |  |
|  | (EURO quattordici/36) | m | 14,36 |
| 06.A10.B04 | F.O. Fornitura in opera di tubazione in polietilene a doppia parete per cavidotto interrato, resistenza alla compressione =>350N, completa di raccordi ed ogni accessorio per la posa in opera, escluso la formazione e il ripristino degli scavi. |  |  |
| 005 | F.O. di tubo corrugato doppia parete per cavidotto D.40 |  |  |
|  | (EURO tre/83) | m | 3,83 |
| 010 | F.O. di tubo corrugato doppia parete per cavidotto D.50 |  |  |
|  | (EURO tre/97) | m | 3,97 |
| 015 | F.O. di tubo corrugato doppia parete per cavidotto D.63 |  |  |
|  | (EURO quattro/76) | m | 4,76 |
| 020 | F.O. di tubo corrugato doppia parete per cavidotto D.75 |  |  |
|  | (EURO cinque/38) | m | 5,38 |
| 025 | F.O. di tubo corrugato doppia parete per cavidotto D.90 |  |  |
|  | (EURO cinque/79) | m | 5,79 |
| 030 | F.O. di tubo corrugato doppia parete per cavidotto D.110 |  |  |
|  | (EURO sette/04) | m | 7,04 |
| 035 | F.O. di tubo corrugato doppia parete per cavidotto D.125 |  |  |
|  | (EURO sette/83) | m | 7,83 |
| 040 | F.O. di tubo corrugato doppia parete per cavidotto D.140 |  |  |
|  | (EURO otto/69) | m | 8,69 |
| 045 | F.O. di tubo corrugato doppia parete per cavidotto D.160 |  |  |
|  | (EURO dieci/61) | m | 10,61 |
| 050 | F.O. di tubo corrugato doppia parete per cavidotto D.200 |  |  |
|  | (EURO tredici/96) | m | 13,96 |
|  | MANODOPERA |  |  |
| 01.P01.A10 | Operaio specializzato |  |  |
| 005 | Ore normali |  |  |
|  | (EURO trentacinque/69) | h | 35,69 |
| 01.P01.A20 | Operaio qualificato |  |  |
| 005 | Ore normali |  |  |
|  | (EURO trentatre/10) | h | 33,10 |
| 01.P01.A30 | Operaio comune |  |  |
| 005 | Ore normali |  |  |
|  | (EURO ventinove/73) | h | 29,73 |
|  | NOLO MEZZI D'OPERA |  |  |
| 01.P24.A10 | Nolo di escavatore con benna rovescia compreso manovratore, carburante, lubrificante, trasporto in loco ed ogni onere connesso per il tempo di effettivo impiego, della capacita' di |  |  |
| 010 | m³ 1,000 |  |  |
|  | (EURO ottanta/29) | h | 80,29 |
| 01.P24.A25 | Nolo di escavatore attrezzato con martello demolitore idraulico compreso manovratore, carburante, lubrificante, trasporto in loco ed ogni onere connesso per il tempo di effettivo impiego |  |  |
| 010 | Oltre a 100 HP |  |  |
|  | (EURO ottantasei/09) | h | 86,09 |
| 01.P24.A28 | Nolo di miniescavatore di potenza non inferiore a 20 HP compreso il manovratore, carburante, lubrificante, trasporto sul luogo d'impiego ed ogni altro onere connesso per il tempo di effettivo impiego |  |  |
| 005 | Con benna rovescia di tipo richiesto dalla D.L. |  |  |
|  | (EURO quarantanove/02) | h | 49,02 |
| 010 | Con martello demolitore o trivella oleodinamica |  |  |
|  | (EURO cinquantadue/60) | h | 52,60 |
| 01.P24.A60 | Nolo di pala meccanica gommata, compreso autistacarburante, lubrificante, trasporto in loco edogni onere connesso per il tempo di effettivo impiego |  |  |
| 005 | Della potenza fino a 75 HP |  |  |
|  | (EURO cinquantasei/38) | h | 56,38 |
| 010 | Della potenza oltre 75 - fino a 150 HP |  |  |
|  | (EURO sessantasei/84) | h | 66,84 |
| 015 | Della potenza oltre 150 HP |  |  |
|  | (EURO settantasei/93) | h | 76,93 |
| 01.P24.B10 | Nolo di rullo vibrante semovente compreso autista, carburante, lubrificante, trasporto in locoe ogni onere connesso per il tempo di effettivo impiego; con effetto vibrante |  |  |
| 005 | peso operativo fino a 20 quintali |  |  |
|  | (EURO cinquantacinque/35) | h | 55,35 |
| 010 | peso operativo da 20 a 50 quintali |  |  |
|  | (EURO sessantacinque/84) | h | 65,84 |
| 015 | Peso operativo da 50 a 90 quintali |  |  |
|  | (EURO novantaquattro/16) | h | 94,16 |
| 01.P24.C60 | Nolo di autocarro ribaltabile compreso autista, carburante, lubrificante, trasporto in loco ed ogni onere connesso per il tempo di effettivo impiego |  |  |
| 005 | Della portata sino q 40 |  |  |
|  | (EURO cinquanta/37) | h | 50,37 |
| 010 | Della portata oltre q 40 fino a q 120 |  |  |
|  | (EURO cinquantotto/25) | h | 58,25 |
| 015 | Della portata oltre q 120 fino a q 180 |  |  |
|  | (EURO sessantasei/65) | h | 66,65 |
| 020 | Ribaltabile 3 assi della portata oltre q 180 fino a q 200 |  |  |
|  | (EURO settantacinque/56) | h | 75,56 |
| 025 | Ribaltabile 4 assi della portata oltre q 200 fino a q 250 |  |  |
|  | (EURO settantotto/35) | h | 78,35 |
| 01.P24.C75 | Nolo di piattaforma aerea rotante, rispondente alle norme ispels, installata su autocarro, con braccio a piu' snodi a movimento idraulico, compreso l'operatore ed ogni onere connesso per il tempo di effettivo impiego |  |  |
| 005 | Con sollevamento della navicella fino a m 12 |  |  |
|  | (EURO cinquantuno/41) | h | 51,41 |
| 010 | Con sollevamento della navicella fino a m 20 |  |  |
|  | (EURO sessantacinque/28) | h | 65,28 |
| 015 | Con sollevamento della navicella fino a m 32 |  |  |
|  | (EURO ottantasei/62) | h | 86,62 |
| 13.P11.B05 | Nolo di autocestello |  |  |
| 005 | Nolo di autocestello con elevazione sino a 16 m compresi il consumo del carburante e del lubrificante, le prestazioni dell'autista nonché tutti gli oneri relativi ad ogni ora di effettivo funzionamento; |  |  |
|  | (EURO sessantuno/62) | h | 61,62 |
| 010 | Nolo di autocestello con elevazione maggiore a 16 m e sino a 44 m compresi il consumo del carburante e del lubrificante, le prestazioni dell'autista nonché tutti gli oneri relativi ad ogni ora di effettivo funzionamento; |  |  |
|  | (EURO ottantatre/37) | h | 83,37 |
| 015 | Nolo di autocestello con elevazione maggiore a 44 m compresi il consumo del carburante e del lubrificante, le prestazioni dell'autista nonché tutti gli oneri relativi ad ogni ora di effettivo funzionamento; |  |  |
|  | (EURO centonovantuno/11) | h | 191,11 |
| 01.P24.E10 | Nolo di autocarro con cassone ribaltabile munito di sovrasponde secondo la richiesta della D.L., dotato di gru idraulica compreso autista, carburante, lubrificante, trasporto in loco ed ogni onere connesso per il tempo di effettivo impiego |  |  |
| 005 | Autoc sino q 80 gru q 4-allungo fino a m 4.40 |  |  |
|  | (EURO cinquantotto/25) | h | 58,25 |
| 010 | Autoc oltre q 80 gru q 11-allungo m 5.50 |  |  |
|  | (EURO sessantasette/07) | h | 67,07 |
| 13.P11.B10 | Nolo di trabattello elettrico |  |  |
| 005 | Nolo di trabattello elettrico con elevazione sino a 7m compresi il consumo del carburante e del lubrificante, nonché tutti gli oneri relativi ad ogni ora di effettivo funzionamento; |  |  |
|  | (EURO dodici/74) | h | 12,74 |
| 13.P11.B15 | Nolo di autocarro ed escavatori |  |  |
| 005 | Nolo di autocarro di tipo leggero della portata da 5 a 15 q compresi il consumo del carburante e del lubrificante, le prestazioni dell'autista nonché tutti gli oneri relativi ad ogni ora di effettivo funzionamento; |  |  |
|  | (EURO quarantasei/30) | h | 46,30 |
| 010 | Nolo di autocarro adatto per il trasporto di pali dotato di braccio elevatore per sollevamento di carichi sino a 5 q, compresi il consumo del carburante e del lubrificante, le prestazioni dell'autista nonché tutti gli oneri relativi ad ogni ora di effettivo funzionamento; |  |  |
|  | (EURO cinquantotto/25) | h | 58,25 |
| 015 | Nolo di escavatore con benna per scavo di cavidotti compresi il consumo del carburante e del lubrificante, le prestazioni dell'autista nonché tutti gli oneri relativi ad ogni ora di effettivo funzionamento; |  |  |
|  | (EURO cinquantasette/03) | h | 57,03 |
| 020 | Nolo di pala meccanica caricatrice gommata, fino alla potenza di 70 HP, compresi il consumo del carburante e del lubrificante, le prestazioni dell'autista nonché tutti gli oneri relativi ad ogni ora di effettivo funzionamento; |  |  |
|  | (EURO cinquantasei/38) | h | 56,38 |
| 13.P11.B20 | Nolo di attrezzature |  |  |
| 005 | Nolo di martello perforatore o demolitore e di motocompressore per aria compressa compreso il consumo del carburante dei lubrificanti e delle punte, compresa le prestazioni dell'operaio nonché tutti gli oneri relativi ad ogni ora di effettivo funzionamento; |  |  |
|  | (EURO trentacinque/75) | h | 35,75 |
| 010 | Nolo di saldatrice, statica o rotativa, completa di cavi conduttori e maschera, escluso il consumo degli elettrodi e le prestazioni dell'operaio compresi l'energia elettrica occorrente e tutti gli oneri relativi per ogni ora di effettivo funzionamento; |  |  |
|  | (EURO ventisette/75) | h | 27,75 |
| 015 | Nolo di macchina tagliasfalto con vanghetta ad azionamento idraulico compresi il consumo del carburante e del lubrificante, le prestazioni dell'operatore nonché tutti gli oneri relativi ad ogni ora di effettivo funzionamento; |  |  |
|  | (EURO ventitre/94) | h | 23,94 |
| 020 | Nolo di macchina tagliasfalto con disco rotante compresi il consumo del carburante e del lubrificante, l'acqua di raffreddamento del disco, le prestazioni dell'operatore della macchina nonché tutti gli oneri relativi ad ogni ora di effettivo funzionamento; |  |  |
|  | (EURO trentanove/88) | h | 39,88 |
| 025 | Nolo di apparecchio tagliasfalto portatile con lama rotante, compresi il consumo del carburante, le prestazioni dell'operatore nonché tutti gli oneri relativi ad ogni ora di effettivo funzionamento; |  |  |
|  | (EURO trentadue/43) | h | 32,43 |
| 030 | Nolo di generatore di energia elettrica a miscela, benzina o diesel sino alla potenza di 5 kVA, compresi il consumo del carburante e del lubrificante, nonché tutti gli oneri relativi ad ogni ora di effettivo funzionamento; |  |  |
|  | (EURO nove/22) | h | 9,22 |