«Modulo offerta tecnica»

Comune di Cuneo

Via Roma n. 28

12100 Cuneo

Affidamento lavori di riqualificazione con sostituzione serramenti nelle scuole medie di frazione Madonna dell’Olmo e frazione Borgo San Giuseppe [C.I.G. 6779335438 — C.U.P. B21E15000570004] — Procedura aperta [articolo 60 del Codice]

Offerta tecnica

Il/La sottoscritto/a

nato/a a                                                              il

residente nel Comune di       			                               C.A.P.     	          Provincia

Stato                                  Via/Piazza

nella sua qualità di

dell’operatore economico

- Denominazione dell’impresa:

- Sede legale:

- Sede operativa:

- Codice fiscale e partita I.V.A.:

- numero di recapito telefonico:

- numero fax:

- e-mail:

- casella posta elettronica certificata (P.E.C.)

partecipante alla gara di appalto in oggetto in qualità di [barrare la casella che interessa]

- impresa singola

- impresa singola in avvalimento con l’impresa ______________________________________  ___________________________________________________________________________

- impresa mandataria/capogruppo in riunione di concorrenti di cui all’articolo 45 — comma 2, lettera d), e) e g) — del Codice con le seguenti imprese [indicare la composizione dei raggruppamenti o consorzi ordinari di concorrenti o Geie di cui si fa parte, incluse le eventuali imprese cooptate]

| Imprese mandanti |  |
| --- | --- |

| Impresa cooptata |  |
| --- | --- |

- ___________________________________________________________________________

offre le seguenti migliorie

| Criterio | Offerta |
| --- | --- |
| Criterio A — Qualità della verniciatura del serramento. Utilizzo di catalizzatori appositi per ottenere superiori caratteristiche di: resistenza ad agenti atmosferici, durezza superficiale, resistenza alla corrosione e superiore durabilità — punti attribuibili 6 |  |
| Il miglioramento consiste nell’utilizzo di una verniciatura identificabile con codice RAL “Gloss” di tipo opaco; ogni specifico colore sarà identificato quindi con codice dotato del suffisso “.340”. A puro titolo esemplificativo RAL 3010.340 invece del semplice RAL 3010. | - utilizzo verniciatura identificabile con codice RAL “Gloss” di tipo opaco [6 punti]; - non utilizzo verniciatura identificabile con codice RAL “Gloss” di tipo opaco. |
| Criterio B — Spessore del telaio fisso del serramento — punti massimi attribuibili 9 |  |
| Il miglioramento consiste nell’adozione di un telaio del serramento di spessore superiore. Con riferimento al telaio fisso, partendo da un valore come da capitolato di 60 mm, è possibile implementare lo spessore fino a 70 mm. | - spessore come previsto da capitolato; - spessore compreso tra 61 e 65 mm [5 punti]; - spessore compreso tra 66 e 70 mm [9 punti]. |
| Criterio C — Vetrate — punti massimi attribuibili 30 |  |
| Il miglioramento consiste nell’adozione di vetrate con prestazioni superiori sotto il profilo dell’isolamento termico e acustico, della sicurezza antinfortunistica e del controllo energetico selettivo. |  |
| Sottocriterio C1 — Spessore singole lastre delle vetrate stratificate — punti attribuibili 3: Il miglioramento consiste nell’adozione, nell’ambito della vetrocamera, di almeno una delle due vetrate antinfortunistiche stratificate, con spessore “44” [4 + 4 mm] in luogo di quanto previsto da capitolato “33” [3 + 3 mm]. | - spessore “33” come previsto da capitolato; - spessore “44” [3 punti]. |
| Sottocriterio C2 — Spessore interposto plastico PVB tra singole lastre, per ottenere la stratificazione — punti massimi attribuibili 4: Il miglioramento consiste nell’adozione, all’interno della singola vetrata stratificata, di un interposto plastico PVB di spessore “.2” [0,76 mm] in luogo di quanto previsto da capitolato “.1” [0,38 mm]: - interposto PVB “.2” su una sola delle vetrate stratificate [o interna o esterna] della vetrocamera: 2 punti; - interposto PVB “.2” su entrambe le vetrate stratificate della vetrocamera: 4 punti. | - interposto PVB “.1” come previsto da capitolato; - interposto PVB “.2” su una sola delle vetrate stratificate [o interna o esterna] della vetrocamera [2 punti]; - interposto PVB “.2” su entrambe le vetrate stratificate della vetrocamera [4 punti]. |
| Sottocriterio C3 — Qualità interposto plastico PVB tra singole lastre, per ottenere la stratificazione — punti massimi attribuibili 5: Il miglioramento consiste nell’adozione, all’interno della singola vetrata stratificata, di un interposto plastico PVB ad alta attenuazione acustica in luogo di quanto previsto da capitolato, PVB standard: - interposto PVB ad alta attenuazione acustica su una sola delle vetrate stratificate [o interna o esterna] della vetrocamera: 2 punti; - interposto PVB ad alta attenuazione acustica su entrambe le vetrate stratificate della vetrocamera: 5 punti. | - interposto PVB standard come previsto da capitolato; - interposto PVB ad alta attenuazione acustica su una sola delle vetrate stratificate [o interna o esterna] della vetrocamera [2 punti]; - interposto PVB ad alta attenuazione acustica su entrambe le vetrate stratificate della vetrocamera [5 punti]. |
| Sottocriterio C4 — Spessore intercapedine della vetrocamera — punti massimi attribuibili 4: Il miglioramento consiste nell’adozione di una vetrocamera dotata di intercapedine più generosa rispetto al valore base di spessore previsto da capitolato di 15 mm: - vetrocamera di spessore 16 mm: 1 punto; - vetrocamera di spessore 18 mm: 4 punti. | - vetrocamera di spessore 15 mm come previsto da capitolato; - vetrocamera di spessore 16 mm [1 punto]; - vetrocamera di spessore 18 mm [4 punti]. |
| Sottocriterio C5 — Tipologia gas isolante intercapedine — punti massimi attribuibili 5: Il miglioramento consiste nell’adozione di una sostanza gassosa di caratteristiche termo isolanti dotata di proprietà più nobili rispetto al gas Argon previsto da capitolato. - gas Kripton: 3 punti; - gas Xenon: 5 punti. | - gas Argon come previsto da capitolato; - gas Kripton [3 punti]; - gas Xenon [5 punti]. |
| Sottocriterio C6 — Selettività delle vetrate in riferimento a prestazioni di controllo energia termica e luminosa: per il lato Sud prospiciente via della Battaglia per scuola media di Madonna dell’Olmo e per lato Est e lato Sud per la scuola media Borgo San Giuseppe — punti massimi attribuibili 9: Il miglioramento consiste nell’adozione di vetrate con superiori prestazioni di selettività energetica per i serramenti delle facciate indicate rispetto alle vetrate basso emissive previste da capitolato. Nel dettaglio è richiesto un fattore energia solare g <= 0,35 e un fattore di trasmissione luminosa TL > 50%. - adozione di vetrate ad alta selettività per i serramenti sul lato Est e sul lato Sud della scuola media di Borgo San Giuseppe: 4 punti; - adozione di vetrate ad alta selettività per i serramenti sul lato Sud prospiciente via della Battaglia della scuola media di Madonna dell’Olmo: 6 punti; - adozione di vetrate ad alta selettività per i serramenti in tutte le zone sopra individuate: 9 punti. | - prestazioni di selettività energetica come da capitolato; - adozione di vetrate ad alta selettività per i serramenti sul lato Est e sul lato Sud della scuola media di Borgo San Giuseppe [4 punti]; - adozione di vetrate ad alta selettività per i serramenti sul lato Sud prospiciente via della Battaglia della scuola media di Madonna dell’Olmo [6 punti]; - adozione di vetrate ad alta selettività per i serramenti in tutte le zone sopra individuate [9 punti]. |
| Criterio D — Miglioramento livello prestazionale complessivo del serramento — punti massimi attribuibili 9: Il miglioramento consiste nell’adozione di un serramento dotato complessivamente di migliori prestazioni sotto vari profili prestazionali, rispetto ai valori previsti da capitolato: - isolamento termico: U <= 1,5 W/mq K per la scuola media di Madonna dell’Olmo; U <= 1,7 W/mq K per la scuola media di Borgo San Giuseppe; - abbattimento acustico: Rw = 38 dB; - resistenza al vento: classe C3 per le finestre; classe B4 per le porte finestre. Sono valutabili i seguenti miglioramenti prestazionali da garantire su tutti i serramenti di entrambe le scuole: - isolamento termico: U <= 1,5 W/mq K: 2 punti; - abbattimento acustico: Rw > 38 dB: 5 punti; - resistenza al vento: classi superiori al livello base sopra indicato: 2 punti. | - prestazioni come da capitolato; - isolamento termico: U <= 1,5 W/mq K [2 punti]; - abbattimento acustico: Rw > 38 dB [5 punti]; - resistenza al vento: classi superiori al livello base sopra indicato [2 punti]. |
| Criterio E — Scuola media di Borgo San Giuseppe: fornitura e posa di nuovi serramenti completi anche per i locali in cui è prevista da progetto la sola sostituzione delle vetrate con mantenimento dei telai attuali — punti attribuibili 6: Il miglioramento consiste nella fornitura e posa di serramenti completi, con le medesime caratteristiche prestazionali ed estetiche di tutti gli altri in sostituzione, anche per i casi in cui da progetto è prevista la sola sostituzione delle vetrate con mantenimento dei telai attuali. Nella fattispecie si tratta del locale a piano terreno dedicato ad aula artistica/disegno ubicato presso l’ingresso principale dell’edificio e della porta di esodo/sicurezza, verso il lato Sud/Ovest, del corridoio a piano primo. | - sola sostituzione delle vetrate con mantenimento dei telai attuali come da capitolato; - fornitura e posa di serramenti completi, con le medesime caratteristiche prestazionali ed estetiche di tutti gli altri in sostituzione, anche per i casi in cui da progetto è prevista la sola sostituzione delle vetrate con mantenimento dei telai attuali [6 punti]. |

…………………………………., …..……………………..

[Luogo]					[Data]

……………………………………

[Firma leggibile]

[Allegare copia fotostatica non autenticata del documento di identità del sottoscrittore]